АКТ ПРОВЕРКИ РАСЧЕТНОГО ПРИБОРА УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

№ __________________ от «____» ____________201__г. Время ___ ч. ___ мин.

Представителями сетевой организации ОАО «Владимирская областная электросетевая компания»                    Подразделение __________________________________________________________________________________

Адрес_____________________________________________________________Телефон _____________________

_____________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество представителя сетевой организации)

в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012, и на основании

_____________________________________________________________________________________________

(указать основания проведения проверки)

проведена плановая/внеплановая (ненужное зачеркнуть), инструментальная/визуальная (ненужное зачеркнуть) проверка расчетного прибора учета электрической энергии

Потребителя:___________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица/ ФИО физического лица)

Наименование объекта____________________________________________________________________________

(юридическое наименование)

Местонахождение (адрес)__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

(область, город, улица, дом, либо кадастровый номер)

Замеры выполнены приборами:

мультиметр № _____________________ Дата следующей поверки ________________

секундомер №  _____________________ Дата следующей поверки ________________

| Точка подключения ТП - |  | Время: |  |  |  |  | Время: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учет установлен: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная мощность, Р (кВт), cos φ (tg φ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Наличие отключающего аппарата (ПУЭ 1.5.36) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Трансформаторы тока, класс точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Тип счетчика, класс точности, номинальный ток, (А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Заводской номер счетчика № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Год изготовления счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Дата государственной поверки счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Показание счетного механизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Фактический ток нагрузки, I (А) | А= | В= |  |  | С= | А= | В= |  | С= |
| 10. | Напряжение в момент измерений, U (В) | А= | В= |  |  | С= | А= | В= |  | С= |
| 11. | Потребляемая мощность, Р (кВА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Мощность, учитываемая счетчиком, Р (кВт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Наличие аппарата защиты (ПУЭ 7.1.65) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Наличие пломб (ПУЭ 1.5.13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Модем: Тип, № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Измеряемые величины: N (кол. об. имп.); t(сек.) | N = |  | t = |  |  | N = |  | t = |  |
| 17. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки (заключение о пригодности расчетного прибора учета)

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

(соответствие/несоответствие требованиям, предъявляемым к расчетному прибору учета, наличие/отсутствие безучетного потребления, признание расчетного прибора утраченным)

Проверка проведена в присутствии представителей потребителя

_____________________________________________________________________________________________

(должность, организация, ФИО)

гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации)

_____________________________________________________________________________________________

(должность, организация, ФИО)

третьих лиц__________________________________________________________________________________

(должность, организация, ФИО)

Объяснения потребителя (при их наличии):____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

(указать причины со слов лица или сделать запись «Сообщить отказался»)

Однолинейная схема электроснабжения

Замечания к составленному акту (при их наличии):

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

(указать замечания или сделать запись «Без замечаний»)

Необходимо выполнить:

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

(указать действия потребителя по устранению замечаний, с указанием срока исправления замечаний)

| Подпись представителя сетевой организации: _________________/_____________________ / (подпись) (ФИО) | Подпись представителя потребителя: ________________ /______________________/ (подпись) (ФИО) |
| --- | --- |
| Подпись представителя гарантирующего поставщика: ________________ /______________________/ (подпись) (ФИО) | Подпись третьих лиц: ________________ /______________________/ (подпись) (ФИО) |

От подписания (от присутствия при составлении) акта о неучтенном потреблении электрической энергии  потребитель отказался. Причины отказа:

____________________________________________________________________________________________

(указать причины со слов лица или сделать запись «Сообщить отказался»)

Согласие на обработку персональных данных:

Подписывая настоящий документ, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г №152-ФЗ "О персональных данных", я принимаю решение о предоставлении персональных данных  (и данных представляемого лица, на основании предоставленных мне полномочий), указанных в настоящем акте, а также сведений, содержащихся в документах, прилагаемых к настоящему акту, сведений и документов, необходимых для целей обработки настоящего акта ОАО "ВОЭК" (ОАО "Владимирская областная электросетевая компания",  ИНН 3329038170 г. Владимир, ул. Чайковского д.38-б.) и даю согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе (в интересе представляемого лица), в течение 3(трех) лет с момента подписания настоящего документа, включая любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в целях и в связи с необходимостью выполнения действий, связанных с настоящим актом. Настоящее согласие может быть отозвано способом, не противоречащим действующему законодательства РФ.

| _________________/_____________________ / (подпись представителя (ФИО) потребителя) |  |
| --- | --- |

Настоящий акт составлен в ______ экземплярах по количеству присутствующих лиц

Один экземпляр акта получил: «____»___________ 20___ г.

Представитель потребителя __________________________ /_________________________/

(подпись)                                                      (ФИО)