## Актуальный на 15.05.2026
Наименование | Р/V | Тип
Трансформатор ТМ 100/6 № 386406 (ВК-00073335) | 100/6 | ТМ
Трансформатор ТМ 400/10 №1005943 (ВК-00073109) | 400/10 | ТМ
Трансформатор ТМ 400/6 №46256(ВК-00073123) | 400/6 | ТМ
Трансформатор ТМГ100кВ зав.№1688595 | 100 | ТМГ
Трансформатор ТМ-400 кВА, 10/0,4 кВ, зав.№46243 100000062 1976 г. | 400/10 | ТМ
ТМ-400/10/0,4кВ зав. №15045 | 400/10 | ТМ
ТМГ-400/10/0,4кВ зав. №1376400 | 400/10 | ТМГ
ТТИАL-400/10/0,4кВ зав. №130987 | 400/10 | ТТИАL
ТМ 400/10 заводской номер 55502 (тр-р №1) | 400/10 | ТМ
ТМ 630/10 заводской номер 55794 (тр-р №2) | 630/10 | ТМ
Трансформатор ТМ-400/10/0,4 № 51777 (ВК-00099999) | 400/10 | ТМ
Трансформатор ТМ-400/10 № 1619 (ВК-00099989) | 400/10 | ТМ
ТМ-250/10/0,4 кВ зав. №73964 | 250/10 | ТМ
ТСМА-180/10/0,4 кВ зав. №11552 | 180/10 | ТСМА
ТМ 400 зав. №28958 | 400/10 | ТМ
ТМ-250/10-83у1 зав. № 1146426 | 250/10 | ТМ
ТМГ-400/10-у1 зав. №1368491 | 400/10 | ТМГ
Трансформатор ТМ-250кВа10/0,4 №657867 | 250/10 | ТМ
ТМ-400/10/0,4кВ зав. №27011 | 400/10 | ТМ
ТМ-400/10/0,4кВ зав. №678987 | 400/10 | ТМ
ТМ-400/10/0,4кВ зав. №759669 | 400/10 | ТМ
ТМ-400/10/0,4 кВ зав. №8522 | 400/10 | ТМ
ТМГ-400/10-УХЛ1 зав. №13410 | 400/10 | ТМГ
ТМ-160/10 зав. № 786018 | 160/10 | ТМ
ТМ-250/10 зав. № 1144490 | 250/10 | ТМ
ТМ 160/10 № 19452 | 160/10 | ТМ
Трансформатор ТМ-400/10-У-1 (зав.№1289966) | 400/10 | ТМ
ТМГ-160/10-У1 зав.№519778 | 160/10 | ТМГ
ТМ 100/10 66 зав.№561370 | 100/10 | ТМ
ТМГ-400 №СEBE | 400/10 | ТМГ
ТМГ-400 №70346 | 400/10 | ТМГ
ТМГ-250 №1400080 96 г.в. | 250/10 | ТМГ
ТМ-400 №2857 1991 г.в. | 400/10 | ТМ
TZOxa 200/10 1959 г.в. | 200/10 | TZOxa
Трансформатор ТМ-160кВА 10/0,4 кВ зав. № 486299 (ТП-641) | 160/10 | ТМ
Трансформатор ТМ-160кВА 10/0,4 кВ зав. № 931133 (ТП-641) | 160/10 | ТМ
Тр-р ТМ 250/6/0,4 кВ зав. № 663402 | 250/6 | ТМ
ТМ-400/6/0,4 кВ, Y-Y0, зав. № 57307 | 400/6 | ТМ
ТМ-250/6/0,4 кВ, Y-Y0, зав. № 346803 | 250/6 | ТМ
Тр-р ТМГ 400/10/0,4 кВ зав.№ 1078049 | 400/10 | ТМГ
ТМ 25/10 №413 | 25/10 | ТМ
ТМ-400/10 № 6401 | 400/10 | ТМ
ТМ 250/6 № 664316 | 250/6 | ТМ
ТМ 160/6 № 739747 | 160/6 | ТМ
ТМ 400/6 № 80233 | 400/6 | ТМ
ТМГ-11 250/10 № 1783444 | 250/10 | ТМГ
Трансформатор ТМ-400 6/0,4 кВ № 47468 | 400/6 | ТМ
ТМГ11-100/10/0,4-У1 | 100/10 | ТМГ
ТМ 400/10 заводской номер 658871 | 400/10 | ТМ
ТМ 400/10 заводской номер б/н (тр-р №2) | 400/10 | ТМ
ТМ 250/10 № 788566 | 250/10 | ТМ
ТМ 100/10 № 357793 | 100/10 | ТМ
ТМ 250/10 № 1103174 | 250/10 | ТМ
ТМ-100/10 № 37318 | 100/10 | ТМ
Трансформатор ТМГ 400/10/0,4 зав. №1670269 | 400/10 | ТМГ
Трансформатор ТМГ 400/10/0,4 зав. №726782 | 400/10 | ТМГ
ТМГ12-250/10, заводской номер №2023145 | 250/10 | ТМГ
Трансформатор ТМГ 12 400/10/0,4кВ Д/Ун-11 У1 зав. 1937879 (РП-30) | 400/10 | ТМГ
ТМ 160 кВА № 196700 | 160 | ТМ
ТМ 630/6 № 38198 1978 г.в. | 630/6 | ТМ
ТМГ12 630/10-У1 заводской номер 1785817 | 630/10 | ТМГ
ТМ-400 № 6554 | 400 | ТМ
ТМГ 630/10 (зав. № 326472) | 630 | ТМГ
TTU-AI-400/10 № 105782 1981 г.в. | 400/10 | TTU-AI