## Лист3
АО ОРЭС-Владимирская область июнь
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка, ТП-40, Ф.1 | 0.38 | 2020-06-01 10:00 | 2020-06-01 15:00 | По заявке, ГАУ ВО "Владлесхоз" Отключить, для замены опоры
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-17, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-06-01 09:30 | 2020-06-01 12:00 | Профилактика оборудования.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.16 "ул. Ленина нечетная" | 0.38 | 2020-06-01 09:00 | 2020-06-01 16:00 | капитальный ремонт: монтаж опор ВЛ-0,4кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-43 РУ-0,4кВ ф. 4 "Карьер" | 0.38 | 2020-06-01 09:00 | 2020-06-01 11:00 | Замена приборов учета
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП10 г.Судогда ф-Северная Ф- детсад | 0.38 | 2020-06-01 10:00 | 2020-06-01 15:00 | монтаж опор Согласно плану ПП 2020
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2020-06-01 09:00 | 2020-06-01 13:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0.4 кВ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | Тп-52 РУ-0.4, РУ-6кВ. | 6 (6.3) | 2020-06-01 09:00 | 2020-06-01 12:00 | Чистка трансформаторов, долив масла.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-106, ул.Гражданская, 24 | 0.38 | 2020-06-02 09:00 | 2020-06-02 15:00 | Опиловка деревьев ВЛ-0,4 кВ
ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП_831 Ф-1005 | 10 (10.5) | 2020-06-02 14:00 | 2020-06-02 15:00 | По заявке потребителя ТП-831 СНТ для работы на ТП
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-78, РУ-0,4кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-06-02 09:30 | 2020-06-02 12:00 | Профилактика оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-3 | 0.38 | 2020-06-01 08:50 | 2020-06-01 11:45 | ул.Московская, отключение для замены опор ВЛ 0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-2 | 0.38 | 2020-06-01 14:15 | 2020-06-01 15:25 | ул.Московская д.136, замена ввода на СИП-2х16
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-1 РУ 0,4кВ Ф-9 РЩТП 1.1.2 | 0.38 | 2020-06-01 15:40 | 2020-06-01 17:00 | ул.Ленина д.105, замена прибора учёта в ВРУ 0,22кВ и опуска с ВЛ 0,4кВ до ВРУ 0,22кВ на опоре №1
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП10 г.Судогда ф-Гоголя | 0.38 | 2020-06-02 10:00 | 2020-06-02 13:00 | монтаж опор Согласно плану ПП 2020
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП3 п.Андреево | 10 (10.5) | 2020-06-02 10:00 | 2020-06-02 13:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2020
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2020-06-02 09:00 | 2020-06-02 13:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0.4 кВ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-25 до ТП-44 | 10 (10.5) | 2020-06-01 09:15 | 2020-06-01 11:00 | Ремонт КЛ-10 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-36 РУ-10 кВ. | 10 (10.5) | 2020-06-01 11:00 | 2020-06-01 14:50 | Замена дугосящих камер на ВН-10 кВ. Чистка РУ-10 кВ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-52 РУ-0.4, РУ-6кВ. | 6 (6.3) | 2020-06-02 09:00 | 2020-06-02 11:00 | Чистка трансформаторов, долив масла.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП пос Панфилово | 6 (6.3) | 2020-06-02 11:00 | 2020-06-02 13:00 | Проверка РЗА МВ-6 кВ фид. 627 ПС "Анопино"
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ яч.4 | 0.38 | 2020-06-02 10:00 | 2020-06-02 12:00 | тех.присоединение
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1006 РП-1 Ф-1014 | 10 (10.5) | 2020-06-03 10:00 | 2020-06-03 12:00 | РП-1 Ф-1014 ВЛ-10 кВ от ТП-14 до ЛР-2а, ремонт ЛР-1
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-149, ф.10, ул. Запольная, д.28 | 0.38 | 2020-06-03 09:00 | 2020-06-03 14:00 | Отключение по письму ООО "Владимиртеплогаз"
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-3 | 0.38 | 2020-06-02 08:30 | 2020-06-02 13:05 | ул.Садовая, отключение для замены опор ВЛ 0,4кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.16 "ул. Ленина нечетная" | 0.38 | 2020-06-03 10:00 | 2020-06-03 14:00 | капитальный ремонт: монтаж опор ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2020-06-03 09:00 | 2020-06-03 12:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0.4 кВ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-25, РУ-10 кв | 10 (10.5) | 2020-06-03 09:00 | 2020-06-03 12:00 | Замена привода ВН-10 кВ в стор. ТП-44
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-75, ВЛ фид. "Микрорайон 16, 17, 18, 24" | 0.38 | 2020-06-03 10:00 | 2020-06-03 11:00 | Замена ОДПУ на дом по адресу Микрорайон 17.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-19. РУ-0,4кВ фид.ул. Морозовская. | 0.38 | 2020-06-03 09:00 | 2020-06-03 11:00 | По заявке УК Монолит.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | оп.30 ВЛ-10 кВ Ф.1026 ПС "Октябрьская" | 10 (10.5) | 2020-06-03 15:30 | 2020-06-03 17:00 | Аварийно-восстановительные работы на ВЛ-10кВ., выправка опоры
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 403 ул. Безыменского д.23а | 6 (6.3) | 2020-06-04 09:30 | 2020-06-04 11:30 | ТП 403 РУ 6 кВ монтаж сигнализации УТКЗ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-11 | 0.38 | 2020-06-03 08:30 | 2020-06-03 10:45 | ул.Республиканская, отключение для замены опор ВЛ 0,4кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-15 п.Болотский ф-Клубная | 0.38 | 2020-06-04 10:00 | 2020-06-04 15:00 | монтаж опор Согласно плану ПП 2020
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.16 "ул. Ленина нечетная" | 0.38 | 2020-06-04 10:00 | 2020-06-04 13:00 | капитальный ремонт: монтаж арматуры
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2020-06-04 09:00 | 2020-06-04 12:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0.4 кВ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 505 ул. Студенческая д. 12 | 6 (6.3) | 2020-06-05 09:00 | 2020-06-05 12:00 | ТП 505 работа на ТП , монтаж новой КЛ 0, 4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 102 ул. Мира 49 | 0.38 | 2020-06-05 09:00 | 2020-06-05 11:00 | ТП 102 работа на ТП , монтаж новой КЛ 0, 4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП 530 - ТП 420 | 6 (6.3) | 2020-06-05 09:00 | 2020-06-05 15:00 | КВЛ 6 кВ ТП 530 - ТП 420 замена ЛРНД , отпайка к ТП 208 по письму Оборонэнерго
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 730 ул. Верезина | 0.38 | 2020-06-05 09:00 | 2020-06-05 14:00 | КТП 730 ВЛ 0,4 кВ замена старых опор
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-11 | 0.38 | 2020-06-04 08:55 | 2020-06-04 13:40 | ул.Республиканская, отключение для замены опор ВЛ 0,4кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-15п.Болотский ф-Клубная | 0.38 | 2020-06-05 10:00 | 2020-06-05 15:00 | монтаж провода СИП Согласно плану ПП 2020
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2020-06-05 09:00 | 2020-06-05 12:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0.4 кВ.
ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-72, ТП-159 г.Лакинск | 0.38 | 2020-06-08 09:30 | 2020-06-08 14:30 | По заявке ФБУ (Влад. ЦСМ) для проверки т/т 0,4кВ.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1022 РП-1 Ф-1025 | 10 (10.5) | 2020-06-08 09:00 | 2020-06-08 14:22 | перенос опоры №22 ВЛ-10 кВ Ф-1025
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 730 ул. Верезинская | 0.38 | 2020-06-08 09:00 | 2020-06-08 15:00 | КТП 730 ВЛ 0,4 кВ замена старых опор
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 27 к ТП 571 сек.ф.641 ОЗЗ | 6 (6.3) | 2020-06-08 01:20 | 2020-06-08 01:50 | РП 27 сигнал ОЗЗ к ТП 571 с.ф.641, на ТП 572 отключили ВН к ТП 583 неисправен КЛ 6 кВ ТП 572 - ТП 583 с.ф.641
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-11 | 0.38 | 2020-06-05 08:40 | 2020-06-05 13:10 | ул.Республиканская, отключение для замены опор ВЛ 0,4кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-116, РУ-6 кв, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-06-08 06:00 | 2020-06-08 17:00 | Замена оборудования
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.16 "ул. Ленина нечетная" | 0.38 | 2020-06-08 10:00 | 2020-06-08 16:00 | капитальный ремонт: монтаж СИП
РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛИ-04 кВ от ТП-12, ф.3 "Гагарина", ф.4 "Артиллерийская", ф.7 "ДРСУ", ф.8 "Связистов" | 0.38 | 2020-06-08 09:00 | 2020-06-08 16:30 | замена опор ВЛ-0,4 кВ по ППР-2020
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12 п.Андреево Ф- Лесозаводская | 0.38 | 2020-06-08 10:00 | 2020-06-08 15:00 | Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2020
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2020-06-08 09:00 | 2020-06-08 12:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0.4 кВ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-43, ВЛ фид "42-х кв. дома" | 0.38 | 2020-06-08 13:30 | 2020-06-08 14:30 | Перевод питания жилого дома по адресу 2-ая Народная 2 на нормальный режим
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 207, ул. Мусоргского 3 | 0.38 | 2020-06-09 09:00 | 2020-06-09 13:00 | Ремонтные работы на ТП. Ремонт оборудования секц. Т-1
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 233, ул.Балакирева 21 | 0.38 | 2020-06-09 09:00 | 2020-06-09 11:00 | Ремонтные работы на ТП. Ремонт строительной части
ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | Ф-1001 г.Собинка | 10 (10.5) | 2020-06-09 08:00 | 2020-06-09 17:00 | По заявке от ПАО "МРСК" , проведение планового ремонта яч. Ф 1001 ПС Собинка.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-4 | 0.38 | 2020-06-08 08:40 | 2020-06-08 13:05 | ул.3-я Пятилетка, отключение для замены опоры ВЛ 0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-2 | 0.38 | 2020-06-08 12:00 | 2020-06-08 16:47 | ул.Горького, отключение для строительства новой ВЛИ 0,4кВ по инвестиционной программе АО ОРЭС
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.16 "ул. Ленина нечетная" | 0.38 | 2020-06-09 09:30 | 2020-06-09 16:00 | капитальный ремонт: монтаж СИП
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12 п.Андреево Ф- Лесозаводская | 0.38 | 2020-06-09 10:00 | 2020-06-09 15:00 | Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2020
РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛИ-04 кВ от ТП-12, ф.3 "Гагарина", ф.4 "Артиллерийская", ф.7 "ДРСУ", ф.8 "Связистов" | 0.38 | 2020-06-09 09:00 | 2020-06-09 16:30 | замена опор ВЛ-0,4 кВ по ППР-2020
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-75, ВЛ фид. "Микрорайон 16, 17, 18, 24" | 0.38 | 2020-06-09 09:30 | 2020-06-09 10:30 | Замена ОДПУ на дом по адресу Микрорайон 17.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2020-06-09 09:00 | 2020-06-09 12:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0.4 кВ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-57, КЛ фид. "ЦТП ввод 1" | 6 (6.3) | 2020-06-09 10:00 | 2020-06-09 11:00 | Замена трансформаторов тока.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-130 (пос Гусевский, ул. Пионерская 3) | 6 (6.3) | 2020-06-09 09:00 | 2020-06-09 12:00 | Монтаж трансформатора для перевода потребителей на напряжение 0,38 кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ,фидер ул. Пролетарская | 0.38 | 2020-06-09 10:00 | 2020-06-09 12:00 | установка ж/б опор линиии ВЛИ-0,4кВ ,капитальный ремонт 2020г.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-80 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2020-06-09 13:00 | 2020-06-09 16:00 | подключение КЛ-0,4кВ в РУ-0,4кВ, тех.прис.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-8 | 0.38 | 2020-06-09 08:15 | 2020-06-09 09:45 | ул.Полевая д.1, замена вода на СИП 2х16 по заявке управляющей компании.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-2 | 0.38 | 2020-06-09 08:20 | 2020-06-09 10:45 | ул.Горького, отключение для строительства новой ВЛИ 0,4кВ по инвестиционной программе АО ОРЭС
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-7 | 0.38 | 2020-06-09 12:05 | 2020-06-09 16:05 | ул.Республиканская, отключение для строительства новой ВЛИ 0,4кВ по инвестиционной программе АО ОРЭС
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "ул.Вокзальная ф-1", ф.2 "ул.Вокзальная ф-2" | 0.38 | 2020-06-10 10:00 | 2020-06-10 12:00 | Отключение абонентов за неуплату
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2020-06-10 12:00 | 2020-06-10 14:00 | Отключение абонентов за неуплату
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ВЛ-10 кВ, РП 30 - ТП 621/ТП 626 | 10 (10.5) | 2020-06-10 09:00 | 2020-06-10 13:00 | Ремонтные работы на ВЛ-10 кВ
РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛИ-04 кВ от ТП-12, ф.3 "Гагарина",ф.4 "Артиллерийская", ф.7 "ДРСУ", ф.8 "Связистов" | 0.38 | 2020-06-10 09:00 | 2020-06-10 16:30 | замена опор ВЛ-0,4 кВ по ППР-2020
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 ПС Андреево | 10 (10.5) | 2020-06-10 11:00 | 2020-06-10 15:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2020
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-30 | 0.38 | 2020-06-10 13:30 | 2020-06-10 15:30 | проведение работ по инвест программе 2020г.
ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-9 ф.6 | 0.38 | 2020-06-11 10:00 | 2020-06-11 12:00 | Замена опоры 0,4 кВ.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1022 РП-1 Ф-1025 | 10 (10.5) | 2020-06-11 09:00 | 2020-06-11 10:00 | демонтаж опоры №22 ВЛ-10 кВ Ф-1025
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-7 | 0.38 | 2020-06-10 08:25 | 2020-06-10 17:00 | ул.Республиканская, отключение для строительства новой ВЛИ 0,4кВ по инвестиционной программе АО ОРЭС
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-3 | 0.38 | 2020-06-10 08:35 | 2020-06-10 12:55 | ул.Садовая, отключение для замены опор ВЛ 0,4кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12 п.Андреево Ф- Лесозаводская | 0.38 | 2020-06-11 10:00 | 2020-06-11 15:00 | Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2020
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | КРУН-2 | 6 (6.3) | 2020-06-11 09:00 | 2020-06-11 10:00 | Ревизия МВ-6 кВ КРУН-2, проверка РЗА, опиловка трассы ВЛ-6 кВ от КРУН-2 в стор. ТП-146.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-2, ВЛ фид. "ул. Орловская, Васильева" | 0.38 | 2020-06-11 14:00 | 2020-06-11 15:00 | Замена вводов.
РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛИ-04 кВ от ТП-12, ф.3 "Гагарина", ф.4 "Артиллерийская", ф.7 "ДРСУ", ф.8 "Связистов" | 0.38 | 2020-06-11 09:00 | 2020-06-11 14:30 | замена опор ВЛ-0,4 кВ по ППР-2020
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ,фидер ул. Пролетарская | 0.38 | 2020-06-09 10:00 | 2020-06-09 12:00 | установка ж/б опор линии ВЛИ-0,4кВ, капитальный ремонт 2020г.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КВЛ 6 кВ ТП 430 - ТП 25 | 6 (6.3) | 2020-06-15 09:00 | 2020-06-15 16:00 | КВЛ 6 кВ ТП 430 - ТП 25 подрезка деревьев
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-7 | 0.38 | 2020-06-11 08:20 | 2020-06-11 11:45 | ул.Республиканская, отключение для строительства новой ВЛИ 0,4кВ по инвестиционной программе АО ОРЭС
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-3 | 0.38 | 2020-06-11 08:30 | 2020-06-11 11:40 | ул.Садовая, отключение для замены опор ВЛ 0,4кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2020-06-15 09:00 | 2020-06-15 17:00 | отключение МВ Ф-1007 П/С Мошок работы персонала МРСК
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-10г.Судогда Ф- Северная | 0.38 | 2020-06-15 10:00 | 2020-06-15 15:00 | Монтаж опор. Согласно плану ПП 2020
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-149, РУ-0,4 кВ, 2СШ | 0.38 | 2020-06-15 09:30 | 2020-06-15 10:00 | Подключение вводного кабеля
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-13, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-06-15 09:30 | 2020-06-15 12:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-130, ВЛ фид. "ул. Садовая" | 6 (6.3) | 2020-06-15 09:00 | 2020-06-15 12:00 | Замена опор.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-136(пос. Гусевский № 8) | 6 (6.3) | 2020-06-15 09:00 | 2020-06-15 12:00 | Ревизия ТП
РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛИ-04 кВ от ТП-12, ф.3 "Гагарина", ф.4 "Артиллерийская", ф.7 "ДРСУ", ф.8 "Связистов" | 0.38 | 2020-06-15 09:00 | 2020-06-15 16:30 | замена опор ВЛ-0,4 кВ по ППР-2020
ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-47 ф.3 | 0.38 | 2020-06-16 14:00 | 2020-06-16 16:00 | пере подключение торговых мест по письму №030
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Печуга Ф-1004 ТП-761 п. им Фрунзе | 10 (10.5) | 2020-06-16 08:00 | 2020-06-16 09:00 | Работы в сетях ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Печуга Ф-1004 ТП-761 п. им Фрунзе | 10 (10.5) | 2020-06-16 15:00 | 2020-06-16 17:00 | Работы в сетях ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-125, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-06-16 13:30 | 2020-06-16 16:00 | Профилактика оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-3 | 0.38 | 2020-06-15 08:30 | 2020-06-15 12:20 | ул.Московская, отключение для замены опор ВЛ 0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-7 | 0.38 | 2020-06-15 12:05 | 2020-06-15 16:50 | ул.Республиканская, отключение для строительства новой ВЛИ 0,4кВ по инвестиционной программе АО ОРЭС
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-41г.Судогда Ф- Садовая | 0.38 | 2020-06-16 10:00 | 2020-06-16 13:00 | замена опоры. Согласно плану ПП 2020
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Совхозная, Болотная, Мехенизаторов" | 0.38 | 2020-06-16 09:00 | 2020-06-16 15:00 | капитальный ремонт: монтаж опор
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.16 "ул. Ленина нечетная" | 0.38 | 2020-06-16 09:30 | 2020-06-16 16:00 | капитальный ремонт: монтаж СИП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.6 "ул. Ленина четная" | 0.38 | 2020-06-16 09:30 | 2020-06-16 12:00 | капитальный ремонт: монтаж СИП
РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛИ-04 кВ от ТП-12, ф.3 "Гагарина", ф.4 "Артиллерийская", ф.7 "ДРСУ", ф.8 "Связистов" | 0.38 | 2020-06-16 09:00 | 2020-06-16 16:30 | замена опор ВЛ-0,4 кВ по ППР-2020
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-130, ВЛ фид. "ул. Садовая" | 6 (6.3) | 2020-06-16 13:00 | 2020-06-16 15:00 | Замена опор.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-130, КЛ фид. "Клуб" | 0.22 | 2020-06-16 09:00 | 2020-06-16 10:00 | Трассировка КЛ
ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП 52 | 0.38 | 2020-06-17 09:30 | 2020-06-17 10:30 | Замена трансформаторов тока на ТП-52.
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП 955 Улово | 10 (10.5) | 2020-06-16 10:40 | 2020-06-16 17:00 | Россеети плановое отключение ПС Павловское Ф.1004
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-108, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-06-17 13:30 | 2020-06-17 16:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ,фидер ул. Пролетарская | 0.38 | 2020-06-17 10:00 | 2020-06-17 16:00 | установка ж/б опор линии ВЛИ-0,4кВ ,капитальный ремонт 2020г.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-7 | 0.38 | 2020-06-16 08:20 | 2020-06-16 12:00 | ул.Горького, отключение для строительства новой ВЛИ 0,4кВ по инвестиционной программе АО ОРЭС
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-5 | 0.38 | 2020-06-16 12:00 | 2020-06-16 15:00 | ул.Горького, Храм Всех Святых, отключение для строительства новой ВЛИ 0,4кВ по инвестиционной программе АО ОРЭС
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.16 "ул. Ленина нечетная" | 0.38 | 2020-06-17 09:30 | 2020-06-17 16:00 | капитальный ремонт: монтаж вводов
РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛИ-04 кВ от ТП-12, ф.3 "Гагарина", ф.4 "Артиллерийская", ф.7 "ДРСУ", ф.8 "Связистов" | 0.38 | 2020-06-17 09:00 | 2020-06-17 16:30 | замена опор ВЛ-0,4 кВ по ППР-2020
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-130 (пос Гусевский, ул. Пионерская 3) | 6 (6.3) | 2020-06-17 09:00 | 2020-06-17 12:00 | Подключение трансформатора 6/0,4 кВ для перевода потребителей на напряжение 0,38 кВ. Монтаж заземляющего контура. Перевод потребителей на напряжение 0,38 кВ
ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка, ТП-40, ф.1 | 0.38 | 2020-06-18 09:00 | 2020-06-18 12:00 | Подпилка под ВЛ-0,4 кВ, ул. Молодежная.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 374, ул. Толмачевская | 0.38 | 2020-06-18 09:00 | 2020-06-18 14:00 | ТП 374, Ремонтные работы на ВЛ-0,4
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 498, ул.Асаткина,20 | 6 (6.3) | 2020-06-18 09:00 | 2020-06-18 12:00 | Ремонтные работы в ТП 498
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 | 10 (10.5) | 2020-06-18 09:00 | 2020-06-18 16:00 | ТП-715 (1) Ф-1002 от ПС Брызгалово, капитальный ремонт
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-7 | 0.38 | 2020-06-17 08:20 | 2020-06-17 16:50 | ул.Горького, отключение для строительства новой ВЛИ 0,4кВ по инвестиционной программе АО ОРЭС
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-9 | 0.38 | 2020-06-17 08:55 | 2020-06-17 10:00 | ул.Никольская д.33, замена ввода на СИП 2х16 по заявке абонента
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | КТП-823,РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, с. Крутово, БС Мегафон | 10 (10.5) | 2020-06-18 09:30 | 2020-06-18 13:30 | Замена натяжных изолирующих подвесок
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-24, ф.7, ф.14, ул. Абельмана | 0.38 | 2020-06-18 09:30 | 2020-06-18 13:00 | Монтаж вводного шкафа
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.16 "ул. Ленина нечетная" | 0.38 | 2020-06-18 09:30 | 2020-06-18 16:00 | капитальный ремонт: монтаж вводов
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-130, ВЛ фид. "ул. Садовая" | 0.22 | 2020-06-18 09:00 | 2020-06-18 12:00 | Перевод потребителей на напряжение 0,38 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. Щербакова, Фрунзе" | 0.38 | 2020-06-18 10:00 | 2020-06-18 16:00 | Установка опор по условиям техприсоединения.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 116, Совхоз "Вышка" | 0.38 | 2020-06-19 09:00 | 2020-06-19 13:00 | ТП 116, Обрезка деревьев ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 139, Октябрьский военный городок | 6 (6.3) | 2020-06-19 10:00 | 2020-06-19 15:00 | Ремонтные работы в ТП 139
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-7 | 0.38 | 2020-06-18 08:25 | 2020-06-18 15:45 | ул.Горького, отключение для строительства новой ВЛИ 0,4кВ по инвестиционной программе АО ОРЭС
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-8 | 0.38 | 2020-06-18 08:35 | 2020-06-18 13:35 | ул.Гагарина, замена 2-х пролётов ВЛ 0,4кВ на СИП 4х50+54,6
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-4 | 0.38 | 2020-06-18 12:55 | 2020-06-18 13:35 | ул.пер.Гагарина, отключение для безопасного производства работ на ВЛ 0,4кВ ф.№8
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-27 РУ-10кВ яч.4 ВН-10кВ отход на ВЛ-10кВ Ф.1 ТПС "Киржач" | 10 (10.5) | 2020-06-19 17:00 | 2020-06-19 19:00 | По заявке ''Мост Строй Инвест'', для безопасного проведения работ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. Щербакова, Фрунзе" | 0.38 | 2020-06-19 10:00 | 2020-06-19 16:00 | Установка опор по условиям тех присоединения.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-130, ВЛ фид. "ул. Пионерская" | 0.22 | 2020-06-19 09:00 | 2020-06-19 12:00 | Перевод потребителей на напряжение 0,38 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-82, ВЛ фид. "ул. Фрезерная" | 0.38 | 2020-06-19 09:30 | 2020-06-19 11:30 | Замена опоры.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-35 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Лесхозная" | 0.38 | 2020-06-19 09:30 | 2020-06-19 14:00 | Опиловка ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 40 ул. Мира 76 | 0.38 | 2020-06-22 09:00 | 2020-06-22 12:00 | ТП 40 на ВРУ дома № 74 по ул. Мира ремонт КЛ 0, 4 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-5 | 0.38 | 2020-06-19 08:25 | 2020-06-19 12:00 | ул.Горького, Храм Всех Святых, отключение для строительства новой ВЛИ 0,4кВ по инвестиционной программе АО ОРЭС
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-68, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-06-22 13:30 | 2020-06-22 16:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП10 г.Судогда ф-Северная Ф- детсад | 0.38 | 2020-06-22 10:00 | 2020-06-22 15:00 | монтаж провода Сип Согласно плану ПП 2020
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2020-06-21 09:20 | 2020-06-21 09:50 | отключился МВ Ф-1004 П/С Андреево работы персонала ООО Энергострой
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2020-06-21 09:20 | 2020-06-21 09:50 | отключился МВ Ф-1006 П/С Андреево работы персонала ООО Энергострой
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2020-06-21 08:30 | 2020-06-21 09:00 | отключился МВ Ф-1003 П/С Андреево работы персонала ООО Энергострой
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С БаракиФ-1003 | 10 (10.5) | 2020-06-22 09:00 | 2020-06-22 20:00 | отключился МВ Ф-1003 П/С Бараки работы персонала МРСК
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ ТП№40-КТП№9 | 10 (10.5) | 2020-06-22 09:00 | 2020-06-22 11:00 | Замена предохранителей в ПКУ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-130, ВЛ фид. "ул. Пионерская" | 0.22 | 2020-06-22 09:00 | 2020-06-22 11:00 | Перевод потребителей на напряжение 0,38 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 144, ул.Ново-Ямская 79 | 6 (6.3) | 2020-06-23 09:00 | 2020-06-23 15:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2020
ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка, ТП-40, ф.1 | 0.38 | 2020-06-23 09:00 | 2020-06-23 12:00 | Подпилка под ВЛ-0,4 кВ, ул. Молодежная.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-29, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-06-23 09:30 | 2020-06-23 12:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-11 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Совхозная, Болотная, Механизаторов" | 0.38 | 2020-06-23 09:00 | 2020-06-23 15:00 | капитальный ремонт: монтаж опор
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.14 "ул.Советская левая", ф.15 "ул.Советская правая" | 0.38 | 2020-06-23 09:00 | 2020-06-23 12:00 | капитальный ремонт: перевод СИП на новые опоры
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-9 | 0.38 | 2020-06-22 13:00 | 2020-06-22 16:45 | ул.Горького, отключение для строительства новой ВЛИ 0,4кВ по инвестиционной программе АО ОРЭС
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-12 РУ 6кВ Ф-4 "Силовой трансформатор №1" | 0.38 | 2020-06-22 13:00 | 2020-06-22 13:15 | ТП12 отключение для переключения трансформаторов
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-21 РУ 6кВ Ф-1 "Силовой трансформатор №2" | 0.38 | 2020-06-22 13:30 | 2020-06-22 13:45 | ТП21 отключение для переключения трансформаторов
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП10 г.Судогда ф-Северная | 0.38 | 2020-06-23 10:00 | 2020-06-23 15:00 | монтаж провода Сип Согласно плану ПП 2020
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-2,3 | 0.38 | 2020-06-23 13:00 | 2020-06-23 15:15 | Школа №3, отключение по заявке абонента
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ,фидер ул. Пролетарская | 0.38 | 2020-06-25 10:00 | 2020-06-25 12:00 | установка ж/б опор линии ВЛИ-0,4кВ ,капитальный ремонт 2020г.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. Трудколлектив ЦРП "ПМЗ" ВЛ-10кВ ТП№55-КТП№17 | 10 (10.5) | 2020-06-25 09:00 | 2020-06-25 17:00 | Капитальный ремонт: монтаж новой КТП
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-130 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2020-06-25 09:00 | 2020-06-25 20:00 | Отключение МВ Ф-130 ПС Судогда работы персонала МРСК
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП10 г.Судогда ф-Первомайская ф-Краснознаменная | 0.38 | 2020-06-25 09:00 | 2020-06-25 15:00 | монтаж провода Сип Согласно плану ПП 2020
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП15 п.Тюрмировка ф-Пролетарская | 0.38 | 2020-06-25 13:00 | 2020-06-25 15:00 | замена опоры (аварийной)
ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП 54 | 0.38 | 2020-06-26 13:30 | 2020-06-26 15:30 | проф. Работы в ТП-54
ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка, ТП-40, ф.1 | 0.38 | 2020-06-26 09:00 | 2020-06-26 11:00 | выправка опоры ВЛ-0,4 кВ, ул. Молодежная.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС Брызгалово ТП-718 (1) п.им.Карла Маркса | 10 (10.5) | 2020-06-25 10:30 | 2020-06-25 16:05 | Замена трансформатора, нагрев шпильки 0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-430, ул. Зои Космодемьянской, 3б | 0.38 | 2020-06-26 09:00 | 2020-06-26 13:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КВЛ-10 кВ ТП 641 - ТП 685 | 0.38 | 2020-06-26 09:00 | 2020-06-26 10:00 | Ремонтные работы на ВЛ-10 кВ, РЛНД опора №1.12
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-3 | 0.38 | 2020-06-25 09:50 | 2020-06-25 10:15 | ул.Садовая д.35, перезаделка ввода по заявке абонента
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-34 (ул. Белинского 3) | 6 (6.3) | 2020-06-26 09:00 | 2020-06-26 15:00 | Замена опор. Чистка трансформатора. Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП10 г.Судогда ф-Краснознаменная | 0.38 | 2020-06-26 09:00 | 2020-06-26 15:00 | монтаж провода Сип Согласно плану ПП 2020
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-857, мкр.Оргтруд (котельная) | 10 (10.5) | 2020-06-29 09:00 | 2020-06-29 12:00 | Ремонтные работы на ТП-857
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Берково Ф-1006 РП-1 Ф-1014 | 10 (10.5) | 2020-06-29 10:00 | 2020-06-29 12:30 | РП-1 Ф-1014 ВЛ-10 кВ ТП-14 монтаж вводных разъединителей с ВЛ, капитальный ремонт
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-18, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-06-29 09:30 | 2020-06-29 12:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. Щербакова, Фрунзе" | 0.38 | 2020-06-29 10:00 | 2020-06-29 16:00 | Монтаж СИП по условиям техприсоединения.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-4, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-06-30 09:30 | 2020-06-30 12:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-136(пос. Гусевский № 8) | 6 (6.3) | 2020-06-30 09:00 | 2020-06-30 12:00 | Замена проходных изоляторов КТП.