## Лист3
АО ОРЭС-Владимирская область ноябрь
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Колхозная" | 0.38 | 2021-11-01 09:00 | 2021-11-01 10:40 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова" | 0.38 | 2021-11-01 13:30 | 2021-11-01 16:00 | Замена приборов учета.
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-6 ф-2 | 0.38 | 2021-11-02 09:00 | 2021-11-02 11:00 | Отключение по заявке УК Паномарев. Опиловка деревьев
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | КТП-204 РУ-0,4кВ п.Першино фидер ул.Западная,очистные сооружения. | 0.38 | 2021-11-02 10:00 | 2021-11-02 12:00 | Замена опоры ВЛ-0,4кВ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-970 "Мегафон" д.Галицы | 6 (6.3) | 2021-11-01 10:00 | 2021-11-01 11:00 | Профилактика КТП
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-715 "Мегафон" д.Великово | 6 (6.3) | 2021-11-01 11:25 | 2021-11-01 12:00 | отключение для замены 2-х опорных изоляторов в РУ-6кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ ф.4 "пер.Гагарина, ул.Московская" | 0.38 | 2021-11-01 15:45 | 2021-11-01 16:30 | пер.Гагарина д.5, замена ввода на СИП-2х16 по заявке абонента
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2021-11-02 09:00 | 2021-11-02 12:00 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-10, ВЛ фид. "ул. Ванцетти, Островского" | 0.38 | 2021-11-02 13:30 | 2021-11-02 14:40 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-10, ВЛ фид. "ул. Ломоносова, Старкова" | 0.38 | 2021-11-02 14:55 | 2021-11-02 16:15 | Замена приборов учета.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.Революции д.40" | 0.38 | 2021-11-02 08:30 | 2021-11-02 09:34 | ул.Революции д.40, отключение по заявке управляющей компании
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.5 "ул. Чапаева. Пер.Чапаева" | 0.38 | 2021-11-02 09:05 | 2021-11-02 11:30 | ул.Чапаева, отключение для безопасного производства работ подрядной организацией по переводу ВЛИ-0,4кВ на новые опоры
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-914 "Мегафон" д.Быкасово | 6 (6.3) | 2021-11-02 09:45 | 2021-11-02 10:29 | Профилактика КТП
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-665 "Мегафон" д.Фоминки | 6 (6.3) | 2021-11-02 11:04 | 2021-11-02 11:44 | Профилактика КТП
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-834 "Мегафон" д.Чулково | 6 (6.3) | 2021-11-02 12:24 | 2021-11-02 12:58 | Профилактика КТП
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-941 "Мегафон" д.Васильчиково | 6 (6.3) | 2021-11-02 13:15 | 2021-11-02 13:28 | Профилактика КТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП814 пос.Суромна (ул.Воздвиженская) | 0.38 | 2021-11-02 13:00 | 2021-11-02 15:15 | КТП814 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Успенская" - замена опоры №5, поврежденной ввиду наезда а/м
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-714 "Мегафон" д.Денисово | 6 (6.3) | 2021-11-03 09:07 | 2021-11-03 09:33 | Профилактика КТП
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-980 "Мегафон" д.Красная Яблонь | 6 (6.3) | 2021-11-03 10:07 | 2021-11-03 10:25 | Профилактика КТП
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф.1021 от ТП-9 | 10 (10.5) | 2021-11-04 16:25 | 2021-11-04 16:45 | Подсоединение резервной КЛ-10 кВ. на КНС МУМП "Водоснабжение"
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Крымская четн. ст." | 0.38 | 2021-11-08 09:00 | 2021-11-08 12:00 | Замена провода на СИП.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-212 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ,ТМ | 6 (6.3) | 2021-11-09 09:30 | 2021-11-09 12:00 | Профилактика оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-975 "Мегафон" д.Манылово | 6 (6.3) | 2021-11-08 09:21 | 2021-11-08 09:50 | Профилактика КТП
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ ф.8 "ул. Чапаева, Фурманова" | 0.38 | 2021-11-08 09:55 | 2021-11-08 10:35 | ул.Чапаева д.30, замена ввода на СИП-2х16 по заявке абонента
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-929 "Мегафон" д.Агафоново | 6 (6.3) | 2021-11-08 10:25 | 2021-11-08 10:51 | Профилактика КТП
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ яч.7 фидер Зеленоградная | 0.38 | 2021-11-09 10:00 | 2021-11-09 15:00 | замена опоры линии ВЛ-0,4кВ ул.Зеленоградная ,технический износ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-30(ул. Интернациональная 18 | 6 (6.3) | 2021-11-09 09:00 | 2021-11-09 11:30 | Чистка трансформатора, доливка масла, замена уплотнительных колец.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2021-11-09 08:40 | 2021-11-09 11:30 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ "ул. Луговая нечет., Суворова" | 0.38 | 2021-11-09 13:15 | 2021-11-09 16:00 | Замена приборов учета.
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ВЛ-10 кВ от ТП 73 в сторону ТП 117 | 10 (10.5) | 2021-11-10 14:00 | 2021-11-10 16:00 | Опиловка деревьев
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.8 "ВРУ-21 Магазин, ул.Кутузова д.9" | 0.38 | 2021-11-09 09:10 | 2021-11-09 10:00 | ул.Кутузова д7 (магазин), замена неисправного ПУ по заявке абонента.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-Греция РУ-6кВ | 6 (6.3) | 2021-11-09 14:30 | 2021-11-09 16:00 | КТП-Греция отключение для замены неисправного ПУ в РУ-6кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-47 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ,ТМ | 6 (6.3) | 2021-11-10 13:30 | 2021-11-10 16:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-24(ул. Приозерная 9) | 6 (6.3) | 2021-11-10 08:40 | 2021-11-10 11:30 | Чистка трансформатора, доливка масла, замена вводной ячейки 0,4 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.1 "ул.3-я Пятилетка, пер.Гоголя" | 0.38 | 2021-11-10 09:43 | 2021-11-10 10:45 | ул.3-я Пятилетка д.17, замена ПУ в связи с истекшим МПИ по заявке абонента
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.3-я Пятилетка, Беседина, Гоголя" | 0.38 | 2021-11-10 13:15 | 2021-11-10 14:19 | ул.Гоголя д.2, замена неисправного ПУ по заявке абонента
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-114, РУ-0,4 кВ, 2 СШ, ТМ-2 | 0.38 | 2021-11-11 09:30 | 2021-11-11 13:00 | Тех. присоединение
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-35 (ул. Свердлова 31) | 10 (10.5) | 2021-11-11 13:30 | 2021-11-11 15:30 | Доливка масла, чистка трансформатора и РУ-0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 205 ул. Лакина 141 | 0.38 | 2021-11-12 09:00 | 2021-11-12 12:00 | Подключение КЛ-0,4 кВ ТП 205 к ВРУ Лакина 141г после ремонта
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 198, пр-т Строителей, 16б | 0.38 | 2021-11-12 09:00 | 2021-11-12 13:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ
РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-51, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-11-12 09:30 | 2021-11-12 12:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Дзержинского" | 0.38 | 2021-11-12 09:00 | 2021-11-12 12:00 | Переключение потребителей на новую ВЛ, демонтаж провода.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-119, ВЛ фид. "пос. Лесной нечет. ст." | 0.38 | 2021-11-12 13:30 | 2021-11-12 15:00 | Монтаж маршрутизатора.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-41 до ТП-9 | 10 (10.5) | 2021-11-12 09:00 | 2021-11-12 13:00 | Трассировка КЛ-10 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП пос Панфиловский | 6 (6.3) | 2021-11-11 10:22 | 2021-11-11 14:15 | Ремонтные работы на ВЛ-6 кВ фид. 627 ПС "Анопино"
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ф-1007 от РП-2 | 10 (10.5) | 2021-11-15 10:17 | 2021-11-15 10:27 | Настройка защиты ВВ-10 кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-100, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 2021-11-15 13:30 | 2021-11-15 16:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Дзержинского" | 0.38 | 2021-11-15 09:00 | 2021-11-15 12:00 | Переключение потребителей на новую ВЛ, демонтаж провода.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-77, Т-1 | 6 (6.3) | 2021-11-15 09:00 | 2021-11-15 10:00 | Чистка трансформатора.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-77, Т-2 | 10 (10.5) | 2021-11-15 10:00 | 2021-11-15 11:00 | Чистка трансформатора.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 фидер ул. Свобода | 0.38 | 2021-11-15 10:00 | 2021-11-15 15:00 | кап.ремонт линии
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" Ф-1003 ТП-750, ТП-753 п. им. Артема | 10 (10.5) | 2021-11-16 09:00 | 2021-11-16 13:00 | Работы в сетях МРСК
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 фидер ул. Свобода | 0.38 | 2021-11-16 10:00 | 2021-11-16 15:00 | кап.ремонт линии
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-14 РУ-6кВ ф.1 "Силовой трансформатор" | 6 (6.3) | 2021-11-15 10:20 | 2021-11-15 11:00 | ТП-14, отключение для безопасного производства работ по замене ПУ на ф.9 "Мобиком Центр" в связи с истекшим МПИ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Льва Толстого, пер.Льва Толстого" | 0.38 | 2021-11-15 10:30 | 2021-11-15 11:05 | ул.Мичурина д.3, замена фонаря уличного освещения
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-17 РУ-0,4кВ ф.13 "Мегафон" | 0.38 | 2021-11-15 14:00 | 2021-11-15 14:25 | отключение для безопасного производства работ по замене ПУ на ф.13 "Мегафон" в связи с истекшим МПИ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ ф.11 "ул.Комсомольская, Республиканская" | 0.38 | 2021-11-15 14:40 | 2021-11-15 15:40 | ул.Комсомольская д.26, замена ввода на СИП-2х16 по заявке абонента
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-214, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-11-16 13:30 | 2021-11-16 16:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Пенкино" Ф-1009 ТП-735, ТП-768, ТП-825 п. Лаптево | 10 (10.5) | 2021-11-17 09:00 | 2021-11-17 11:00 | Работы в сетях МРСК
РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-100, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-11-17 09:30 | 2021-11-17 12:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 151 прт Октябрьский 16 | 6 (6.3) | 2021-11-17 13:30 | 2021-11-17 16:30 | ТП 151 Ремонт оборудования
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 277 пер Помпецкий 1 | 0.38 | 2021-11-17 09:00 | 2021-11-17 14:00 | ТП 277 ф. ВЛ-1 Замена аварийной опоры
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТПС "Киржач" РУ-10кВ Ф.8 | 10 (10.5) | 2021-11-17 09:00 | 2021-11-17 17:00 | работы в сетях ПАО "Россети"
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-80, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2021-11-17 09:00 | 2021-11-17 11:00 | Усиление изоляции концевой муфты КЛ-6 кВ от ТП-80 до ЛР-6 кВ № 23.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-24(ул. Приозерная 9), РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2021-11-17 09:30 | 2021-11-17 10:30 | Замена рубильника 0,4 кВ фид. "Скважина каб. "А".
АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г.Судогда | ВЛ | ТП-10, фид. Гоголя | 0.38 | 2021-11-18 10:00 | 2021-11-18 16:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2021
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ яч №3 фидер ул. Морозовская | 0.38 | 2021-11-18 10:00 | 2021-11-18 15:00 | кап.ремонт линии ВЛ-0,4кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Печуга" Ф-1005 ТП-701 д. Лубенцы | 10 (10.5) | 2021-11-18 14:00 | 2021-11-18 16:00 | Работы в сетях МРСК
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ ф.7 "ул.Советская" | 0.38 | 2021-11-17 13:30 | 2021-11-17 15:20 | ул.Ленина д.12 ( ТД Центральный) , замена ПУ по заявке абонента в связи с истёкшим МПИ
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП-53 Ф-3 | 0.38 | 2021-11-19 09:00 | 2021-11-19 11:00 | по заявке МУП "Водоканал", для проведения рем.работ на КНС.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-47, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-11-18 09:30 | 2021-11-18 13:00 | Профилактика оборудования. Замена ТМ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 144, ул.Ново-Ямская, 73 | 0.38 | 2021-11-18 09:00 | 2021-11-18 12:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная - ТП 726, ф.696 | 6 (6.3) | 2021-11-18 09:00 | 2021-11-18 16:00 | Вынос КЛ 6 кВ ф.696 из зоны строительства
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-83, (ул. Фрезерная 5) | 6 (6.3) | 2021-11-18 09:00 | 2021-11-18 11:00 | Чистка трансформатора, доливка масла.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Покровская, Прудовая" | 0.38 | 2021-11-18 09:00 | 2021-11-18 12:00 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. 9-го января" | 0.38 | 2021-11-18 13:30 | 2021-11-18 16:00 | Замена приборов учета.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Красноармейская" | 0.38 | 2021-11-18 09:15 | 2021-11-18 10:15 | ул.Красноармейская д.70 ( ИП Костерин ), замена ПУ в связи с истекшим МПИ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Луначарского, Фрунзе" | 0.38 | 2021-11-18 13:50 | 2021-11-18 14:20 | ул.Фрунзе д.1Б ( городской туалет ), замена ввода на СИП-2х16, замена ПУ в связи с истёкшим МПИ по заявке абонента
АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г.Судогда | ВЛ | ТП-10, фид. Гоголя | 0.38 | 2021-11-19 10:00 | 2021-11-19 16:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2021
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-29, ф.2, ул. Абельмана д.4 | 0.38 | 2021-11-19 09:00 | 2021-11-19 12:00 | Отключение по письму УК "Согласие"
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 933 коттеджный поселок "Милино" | 0.38 | 2021-11-19 09:00 | 2021-11-19 13:00 | ремонтные работы на ТП 933
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Тумская" | 0.38 | 2021-11-19 13:30 | 2021-11-19 15:30 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Колхозная" | 0.38 | 2021-11-19 08:40 | 2021-11-19 12:00 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-1, ВЛ фид. "ул. Администрация" | 0.38 | 2021-11-19 10:00 | 2021-11-19 11:00 | Перевод СИП на новую опору.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-216 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-11-22 13:30 | 2021-11-22 16:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Печуга" Ф-1005 ТП-701 д. Лубенцы | 10 (10.5) | 2021-11-22 13:30 | 2021-11-22 16:00 | Работы в сетях МРСК
АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г.Судогда | ВЛ | ТП-10, фид. Гоголя | 0.38 | 2021-11-22 10:00 | 2021-11-22 16:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2021
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-135, ВЛ фид. "Поселок" | 0.38 | 2021-11-23 10:00 | 2021-11-23 13:00 | Монтаж СИП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 682, мкр.Юрьевец ул. Всесвятская 17 | 0.38 | 2021-11-23 09:00 | 2021-11-23 14:00 | ТП 682 фид. ВЛ-1, ремонт ВЛ 0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 683, мкр.Юрьевец, ул.Станционная, 10 | 0.38 | 2021-11-23 09:00 | 2021-11-23 13:00 | Ремонтные работы на ТП
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-38, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-11-23 13:30 | 2021-11-23 16:00 | Профилактика оборудования
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-50 ф-3 | 0.38 | 2021-11-23 09:00 | 2021-11-23 11:00 | перетяжка проводов ВЛ-04 кВ
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-46 ф-5 | 0.38 | 2021-11-24 13:00 | 2021-11-24 15:00 | по заявке ООО "ЖилСтрой" для проведения ремонтных работ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Колхозная" | 0.38 | 2021-11-24 13:30 | 2021-11-24 15:30 | Замена опоры.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-14, ВЛ фид. "ул. Ленинградская нечет." | 0.38 | 2021-11-24 09:00 | 2021-11-24 12:00 | Замена опоры.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-71, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-11-24 09:30 | 2021-11-24 12:00 | Профилактика оборудования
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-110, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2021-11-25 09:30 | 2021-11-25 12:00 | Профилактика оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ ф.11 "ул.Комсомольская, Республиканская" | 0.38 | 2021-11-24 13:25 | 2021-11-24 14:25 | ул.Республиканская, опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП525 мкр.Энергетик ул. Северная, 4а | 10 (10.5) | 2021-11-25 13:00 | 2021-11-25 16:00 | ТП525 - ревизия оборудования
АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г.Судогда | ВЛ | ТП-10, фид. Гоголя | 0.38 | 2021-11-25 10:00 | 2021-11-25 16:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2021
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ яч №3 фидер ул. Морозовская | 0.38 | 2021-11-25 12:00 | 2021-11-25 15:00 | кап.ремонт линии ВЛ-0,4кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 фидер ул. Свобода | 0.38 | 2021-11-25 10:00 | 2021-11-25 13:00 | кап.ремонт линии ВЛ-0,4кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-31 РУ-0,4кВ яч.8 фидер ул.Больничный проезд | 0.38 | 2021-11-25 10:00 | 2021-11-25 12:00 | Установка ж/б опор
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-31 РУ-0,4кВ яч.1,яч.5 фидер ул.Сосновая,ул.Ленинградская | 0.38 | 2021-11-25 13:00 | 2021-11-25 15:00 | Установка ж/б опор
АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г.Судогда | ВЛ | ТП-10, фид. Гоголя | 0.38 | 2021-11-26 10:00 | 2021-11-26 16:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2021
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Пенкино Ф-1009 ТП-768, 735, 825 | 10 (10.5) | 2021-11-26 09:00 | 2021-11-26 11:00 | Работы в сетях МРСК
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Пенкино Ф-1010 ТП-788 с. Патакино | 10 (10.5) | 2021-11-26 13:00 | 2021-11-26 17:00 | Работы в сетях МРСК
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | РП23 ул.Н. Дуброва 34 | 0.38 | 2021-11-26 09:00 | 2021-11-26 12:00 | РП 23 ремонт оборудования РУ-0,4кВ секции Т-2
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 498 ул. Асаткина 20 | 6 (6.3) | 2021-11-26 09:00 | 2021-11-26 15:00 | ТП 498 Замена оборудования
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-103, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1,ТМ-2 | 6 (6.3) | 2021-11-26 09:30 | 2021-11-26 12:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ яч №3 фидер ул. Морозовская | 0.38 | 2021-11-26 12:00 | 2021-11-26 15:00 | кап.ремонт ВЛ-0,4кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 фидер ул. Свобода | 0.38 | 2021-11-26 10:00 | 2021-11-26 13:00 | кап.ремонт ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Колхозная" | 0.38 | 2021-11-26 09:00 | 2021-11-26 12:00 | Замена опоры.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ ф.10 "Школа №3 резерв" | 0.38 | 2021-11-26 09:35 | 2021-11-26 10:15 | Школа №3 отключение для замены ПУ в РУ-0,4кВ в связи с истёкшим МПИ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 фидер ул. Свобода | 0.38 | 2021-11-29 10:00 | 2021-11-29 13:00 | кап.ремонт ВЛ-0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Луначарского" | 0.38 | 2021-11-29 14:10 | 2021-11-29 15:40 | ул. Луначарского, опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 98 ул. Д. Левитана 27 | 0.38 | 2021-11-30 09:00 | 2021-11-30 14:00 | ТП 98 фид. ВЛ-2 монтаж и подключение СИП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 232 пр. Строителей 32 | 0.38 | 2021-11-30 13:30 | 2021-11-30 15:30 | Текущий ремонт ТП232: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2021
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-31 | 10 (10.5) | 2021-11-30 13:00 | 2021-11-30 15:00 | кап.ремонт линии ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-73, Микрорайон 3 | 10 (10.5) | 2021-11-30 13:30 | 2021-11-30 15:00 | Чистка трансформатора и оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ ф.11 "ул.Комсомольская, Республиканская" | 0.38 | 2021-11-30 09:00 | 2021-11-30 12:05 | ул.Республиканская, замена опоры №33 ВЛ-0,4кВ