## Лист3
АО ОРЭС-Владимирская область январь
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидера № 605 ПС "Мстера | 6 (6.3) | 2023-01-10 12:10 | 2023-01-10 15:00 | ВЛ-6 кВ отключена для проведения ремонтных работ на разъединителе
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2023-01-12 18:05 | 2023-01-12 18:33 | отключился МВ Ф-1006 П/С Андреево работы персонала Энергострой
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2023-01-12 18:05 | 2023-01-12 18:33 | отключился МВ Ф-1004 П/С Андреево работы персонала Энергострой
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-19 РУ-0,4кВ Ф.2 "магазин №5" | 0.38 | 2023-01-13 13:20 | 2023-01-13 13:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене прибора учета в связи с выходом МПИ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ Ф.11 "ул. Гагарина (левая сторона)" | 0.38 | 2023-01-15 09:40 | 2023-01-15 11:20 | ул. Гагарина д.76 пожар в ЩУ.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | Реклоузер РА-1 ВЛ-10кВ Ф-1001 от ПС Второво СНТ Новая Жизнь | 10 (10.5) | 2023-01-17 09:00 | 2023-01-17 13:00 | опиловка охранной зоны ВЛ-10 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-57, пр-т Строителей, 7д | 0.38 | 2023-01-17 09:00 | 2023-01-17 12:00 | Ремонт оборудования РУ-0,4 кВ секц. Т-1
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Березовая 7, 9, 11, 13 проезды" | 0.38 | 2023-01-17 09:00 | 2023-01-17 11:30 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Березовая 1, 3, 5 проезды" | 0.38 | 2023-01-17 13:00 | 2023-01-17 16:30 | Замена приборов учета.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | Реклоузер РА-1 ВЛ-10кВ Ф-1001 от ПС Второво СНТ Новая Жизнь | 10 (10.5) | 2023-01-18 10:00 | 2023-01-18 14:00 | опиловка охранной зоны ВЛ-10 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул. Ленина" | 0.38 | 2023-01-17 09:17 | 2023-01-17 09:55 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене прибора учета по ул. Московская д.74.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Набережная, ул. Фрунзе" | 0.38 | 2023-01-17 14:10 | 2023-01-17 15:10 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене прибора учета по адресу ул. Набережная д.10 в связи с выходом МПИ.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Вокзальная левая", ф.2. "Вокзальная правая" | 0.38 | 2023-01-18 10:00 | 2023-01-18 12:00 | Отключение абонентов за неуплату
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Октябрьская" | 0.38 | 2023-01-18 12:00 | 2023-01-18 14:00 | Отключение абонентов за неуплату
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2023-01-18 09:00 | 2023-01-18 11:30 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Прудовая" | 0.38 | 2023-01-18 13:00 | 2023-01-18 14:20 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Московская" | 0.38 | 2023-01-18 14:30 | 2023-01-18 16:00 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-5, ВЛ фид. "Хрустальный рынок" и "Дома арматурного завода" | 0.38 | 2023-01-18 09:00 | 2023-01-18 12:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | Реклоузер РА-1 ВЛ-10кВ Ф-1001 от ПС Второво СНТ Новая Жизнь | 10 (10.5) | 2023-01-19 10:00 | 2023-01-19 14:00 | опиловка охранной зоны ВЛ-10 кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-123, ТМ-2, РУ-0,4 кВ, 2 СШ | 0.38 | 2023-01-19 09:00 | 2023-01-19 13:00 | Техническое присоединение
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 368, прт. Ленина 59 | 0.38 | 2023-01-19 09:00 | 2023-01-19 13:00 | ТП368 ВЛ-0,4кВ ремонт ВЛ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | РП16, ул.Верхняя Дуброва 40 | 0.38 | 2023-01-19 09:00 | 2023-01-19 12:00 | РП16, РУ-0,4кВ Ремонт оборудования с.ш. Т-2
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ Ф.9 "ул. Кутузова, ул.8 Марта, ул. Луговая" | 0.38 | 2023-01-18 14:10 | 2023-01-18 14:40 | Отключение для безопасного пр-ва работ по подключению гаража по ул. Кутузова в рамках нового тех.присоединения.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Тверская, Коттеджи" | 0.38 | 2023-01-19 09:00 | 2023-01-19 11:30 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Колхозная" | 0.38 | 2023-01-19 13:00 | 2023-01-19 14:30 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. 9-го января" | 0.38 | 2023-01-19 14:45 | 2023-01-19 16:30 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-23, ВЛ фид. "Курская" | 0.38 | 2023-01-19 09:00 | 2023-01-19 12:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ Ф.6 "ул.Мичурина, ул. Парковая, ул. Дзержинского, ул. Гражданская" | 0.38 | 2023-01-19 13:55 | 2023-01-19 14:35 | Отключение для безопасного пр-ва работ по подключению гаража Юдина А.В в рамках нового тех.присоединения.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Тверская, Коттеджи" | 0.38 | 2023-01-20 09:00 | 2023-01-20 12:00 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Колхозная" | 0.38 | 2023-01-20 13:00 | 2023-01-20 15:30 | Замена приборов учета.
ОП "Вязниковская горэлектросеть" ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ВЛ-10 кВ фидера № 103 ПС "Никологоры" | 10 (10.5) | 2023-01-20 10:45 | 2023-01-20 16:40 | ВЛ-10 кВ фидера № 103 ПС "Никологоры" была выведена в ремонт для монтажа ВР на отпайке на д. Маловская. ТП № 86 запитана с ДГУ.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-7, п.Андреево фид. Комсомольская | 0.38 | 2023-01-23 10:00 | 2023-01-23 12:00 | монтаж магистрального провода, перераспределение нагрузки
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ Ф.16 "Проба, Лабиринт" | 0.38 | 2023-01-20 10:00 | 2023-01-20 11:05 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ на ул. Горького д.86 в связи с выходом МПИ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ Ф.1 "пер. Революции, пост ГИБДД" | 0.38 | 2023-01-20 13:29 | 2023-01-20 14:09 | Отключение для безопасного пр-ва работ по подключению гаража Кварцхалая в рамках нового тех.присоединения.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-96 , РУ-10кВ, ф. отх на ТП-56 | 10 (10.5) | 2023-01-20 10:55 | 2023-01-20 12:20 | Замена опоры
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ-0,4кВ Ф.3 "ул. Ленина, ул.Набережная" | 0.38 | 2023-01-23 16:25 | 2023-01-23 16:35 | Отключение для безопасного пр-ва работ по отключению ввода в дом ул. Ленина д.3 в связи с расторжением договора.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-5, ВЛ фид. "ул. К. Маркса" | 0.38 | 2023-01-24 09:00 | 2023-01-24 12:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-236, ул. Девическая, 2-г | 0.38 | 2023-01-24 10:00 | 2023-01-24 12:00 | ТП-236 РУ-0,4кВ секц. Т-1: неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-102, ул. Мира, 49/14 | 0.38 | 2023-01-24 09:00 | 2023-01-24 12:00 | ТП-102 ВЛ-1: неотложные работы на ВЛ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-15, ул. Усти-на-Лабе, 27 | 0.38 | 2023-01-24 09:00 | 2023-01-24 12:00 | ТП-15 ВЛ-1: неотложные работы на ВЛ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ВЛ-10кВ Ф-1001 от ПС Второво СНТ Новая Жизнь | 10 (10.5) | 2023-01-25 10:00 | 2023-01-25 14:00 | работы персоналом МРСК на ПС Второво
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-825, ул.Чайковского, 4 (ЖК "Жемчужина") | 0.38 | 2023-01-25 09:00 | 2023-01-25 13:00 | ТП-825 РУ-0,4кВ: неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-277, Помпецкий пер., 1 | 0.38 | 2023-01-25 09:00 | 2023-01-25 14:00 | ТП-277 ВЛ-1: неотложные работы на ВЛ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-5, ВЛ фид. "ул. К. Маркса" | 0.38 | 2023-01-25 09:00 | 2023-01-25 12:00 | Монтаж ВЛ-0,4 кВ в соответствии с нормами ПУЭ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ Ф.1 "ул. Полевая; пер. Красноармейский" | 0.38 | 2023-01-25 15:27 | 2023-01-25 16:06 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ на опоре ВЛ-0,4кВ на ул. Полевая д.15 в связи с выходом из строя.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Октябрьская" | 0.38 | 2023-01-26 10:00 | 2023-01-26 13:00 | монтаж автоматического выключателя
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-777, ул.Д.Левитана, 38 | 0.38 | 2023-01-26 09:00 | 2023-01-26 15:00 | Ремонтные работы ТП-777, РУ-0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП-89, ул. Муромская, 10-а | 0.38 | 2023-01-26 10:00 | 2023-01-26 12:00 | КТП-89 ф."ВЛ СИП ул. Октябрьская"
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-83, ВЛ фид. "ул. Окружная, Мостовая 7, 9 проезд" | 0.38 | 2023-01-26 13:30 | 2023-01-26 15:00 | Монтаж 2-ой фазы отпайки на жилые дома ул. Мостовая 7 проезд 1-9
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Набережная, ул. Фрунзе" | 0.38 | 2023-01-26 13:30 | 2023-01-26 14:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ для установки ПУ на опоре ВЛ-0,4кВ на ул. Набережная д.20 в связи с выходом МПИ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Набережная, ул. Фрунзе" | 0.38 | 2023-01-26 15:13 | 2023-01-26 15:42 | Отключение для безопасного пр-ва работ по передключению второго ввода к ПУ на опоре ВЛ-0,4кВ на ул. Набережная д.20.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-13, РУ-10кВ яч.№6, ввод с РТП 21 | 10 (10.5) | 2023-01-26 09:45 | 2023-01-26 10:50 | монтаж кабеля
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП-30, ул. Ноябрьская 73а | 10 (10.5) | 2023-01-30 10:00 | 2023-01-30 13:00 | РП-30 ВЛ-10кВ ф."ТП-628" — ремонт ВЛ-10кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-777, ул.Диктора Левитана, 38 | 0.38 | 2023-01-30 09:00 | 2023-01-30 13:00 | ТП-777, РУ-0,4кВ — ремонт оборудования
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-109 П/С Судогда п.Передел ТП-42 | 10 (10.5) | 2023-01-31 09:00 | 2023-01-31 16:00 | отключениеЛР-121 Ф-109 П/С Судогда подрезка деревьев (ТП-42 подключено ДГ.)
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.5 "ул. Кирова 6,7,8; ул.Мира 13,15,17,19,21; Росинка, автомойка" | 0.38 | 2023-01-31 13:30 | 2023-01-31 14:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ по подключению гаража Лебедевой С.Г. в рамках нового тех.присоединения.