## Лист3
АО ОРЭС-Владимирская область июнь
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1003 ТП-750, ТП-753 п.им. Артема | 10 (10.5) | 2022-06-01 02:20 | 2022-06-01 04:47 | Переключения к нормальной схеме в сетях "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-160 с. Коверено Ф-2 | 0.38 | 2022-06-01 13:00 | 2022-06-01 15:00 | Производственная программа 2022г. Монтаж опор и провода СИП
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-130, РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2022-06-01 13:30 | 2022-06-01 16:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Районная ф.6071, ТП430 ВЛ к КТП25 | 6 (6.3) | 2022-06-01 09:00 | 2022-06-01 14:00 | Ремонтные работы на ВЛ-6 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 98 ул. Диктора Левитана 25 | 6 (6.3) | 2022-06-01 09:00 | 2022-06-01 12:00 | Текущий ремонт ТП 98: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2022
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС "Новоалександрово" фид. 1008 ( МРСК) | 10 (10.5) | 2022-06-01 09:00 | 2022-06-01 17:00 | ПС "Новоалександрово " отключение фид. 1008 МРСК, по заявке МРСК ( кап. ремонт линии ВЛ 10 кВ)
ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП 742 (ПС Балакирево, ф. 1016) - станция сотовой связи № 886 д. Балакирево | 10 (10.5) | 2022-06-01 10:00 | 2022-06-01 13:00 | Техническое обслуживание трансформаторной подстанции
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-76,ВЛ фид. "ул. Березовая, Стеклозаводская" | 0.38 | 2022-06-01 09:00 | 2022-06-01 12:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-2 РУ-0,4кВ Ф.2 "Котельная" | 0.38 | 2022-06-01 15:40 | 2022-06-01 16:17 | замена ТТ на ф.2 "Котельная" в РУ-0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-2 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул.Мира, Беседина, Полевая" | 0.38 | 2022-06-01 15:40 | 2022-06-01 16:17 | отключение для безопасного производства работ на ф.2 "Котельная" по замене ТТ в РУ-0,4кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-44, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2022-06-02 13:30 | 2022-06-02 16:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 90 ул. Большая Московская, 100 | 0.38 | 2022-06-02 09:00 | 2022-06-02 12:00 | Замена опоры на ВЛ-0,4кВ ф."ул.Железнодорожная".
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1009 | 10 (10.5) | 2022-06-02 10:00 | 2022-06-02 12:00 | Подрезка кустарника в охранной зоне ВЛ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-14(ул. Ленинградская) | 6 (6.3) | 2022-06-02 09:00 | 2022-06-02 12:00 | Чистка оборудования, ремонт освещения ТП, доливка масла.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-35(ул. Свердлова 31) | 10 (10.5) | 2022-06-02 13:30 | 2022-06-02 16:00 | Замена уплотнительных колец трансформатора.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | г.Лакинск Ф-1019 от РП-3 | 10 (10.5) | 2022-06-02 10:20 | 2022-06-02 11:05 | Отключение Ф-1019 на РП-3 для безопасного проведения земляных работ горводоканалом
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул.набережная , Фрунзе" | 0.38 | 2022-06-02 15:00 | 2022-06-02 15:55 | ул.Набережная д.27, замена ПУ и вынос на опору
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-108, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2022-06-06 13:30 | 2022-06-06 16:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-25(ул. Осьмова 16) | 6 (6.3) | 2022-06-06 09:00 | 2022-06-06 12:00 | Чистка оборудования. Замена опор по условиям техприсоединения.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76,ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" | 0.38 | 2022-06-01 09:00 | 2022-06-01 12:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП №65 Ф.2 | 0.38 | 2022-06-06 09:30 | 2022-06-06 10:05 | ул. Маяковского натяжка проводов ВЛ-0,4кВ
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП №38 Ф.3 | 0.38 | 2022-06-06 13:40 | 2022-06-06 13:55 | ул.Первомайский переулок опил дерева ВЛ-0,4кВ
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф-1009 от РП-3 | 10 (10.5) | 2022-06-06 14:00 | 2022-06-06 14:40 | Отключение Ф-1009 для безопасной регулировки привода ЛР10кВ ТП-69, переключения ПБВ Т-1 ТП-69
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф.4 "Луначарского" | 0.38 | 2022-06-06 09:40 | 2022-06-06 11:13 | ул.Луначарского д.18, ул.3-я Пятилетка д.1 кв.1 замена вводов на СИП-2х16 по заявкам абонентов.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | РП-5 Радугаэнерго Ф-РП-5 Радугаэнерго | 10 (10.5) | 2022-06-07 10:00 | 2022-06-07 13:00 | отключение МВ Ф-РП-5 Радугаэнерго монтаж опоры в щхранной зоне ВЛ-10кВ (тех прис)
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76,ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" | 0.38 | 2022-06-07 09:00 | 2022-06-07 12:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-74, РУ-0,4 кВ 1 СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2022-06-07 13:00 | 2022-06-07 15:30 | Монтаж торцевой панели.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-57, ВЛ фид. "ул. Мира, Демократическая" | 0.38 | 2022-06-06 13:30 | 2022-06-06 15:40 | Замена аварийной опоры.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Стеклозаводская" | 0.38 | 2022-06-07 13:00 | 2022-06-07 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11, ф. 9 - ул. Матросова, Крупской | 0.38 | 2022-06-07 09:00 | 2022-06-07 15:00 | Капитальный ремонт воздушной линии
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-16 РП-1 Ф-14 | 10 (10.5) | 2022-06-08 09:00 | 2022-06-08 15:00 | Монтаж кабельных вводов на ТП-16
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-19 РУ-0,4кВ Ф.12 "Дет.сад №8" | 0.38 | 2022-06-07 15:15 | 2022-06-07 15:28 | Дет.сад № 8 , отключение по заявке абонента для производства работ в ВРУ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Районная ф. 6071 ТП430 ВЛ 6 кВ к ТП25 | 6 (6.3) | 2022-06-08 09:00 | 2022-06-08 14:00 | ВЛ 6 кВ ТП430 - ТП25 ремонт ВЛ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 163 ул. Николо- Галейская 1 | 0.38 | 2022-06-08 09:30 | 2022-06-08 14:00 | ТП 163 фид. ВЛ-2 Храм кап. ремонт ВЛ 0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-25(ул. Осьмова 16) | 10 (10.5) | 2022-06-08 09:00 | 2022-06-08 12:00 | Чистка оборудования. Замена провода на СИП и подключение абонента по условиям техприсоединения.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76,ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" | 0.38 | 2022-06-08 13:00 | 2022-06-08 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-95(ул. Ломоносова 26), РУ-10 кВ | 10 (10.5) | 2022-06-08 13:30 | 2022-06-08 16:00 | Чистка оборудования. Ремонт СР-10 кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-103, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2022-06-09 06:00 | 2022-06-09 17:00 | Капитальный ремонт РУ-6 кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-71, ф.3, ул. Свободы-ул. Чкалова | 0.38 | 2022-06-09 09:30 | 2022-06-09 12:00 | Замена приборов учёта
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 169 ул. Соколова Соколенка 16 | 0.38 | 2022-06-09 09:30 | 2022-06-09 13:00 | ТП 169 фид. ВЛ-2 Одоевского кап. ремонт ВЛ 0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 179 Московское Шоссе 5 | 0.38 | 2022-06-09 13:00 | 2022-06-09 15:00 | Текущий ремонт ТП 179: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2022
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76,ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" | 0.38 | 2022-06-09 09:00 | 2022-06-09 12:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Стеклозаводская" | 0.38 | 2022-06-09 13:00 | 2022-06-09 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ направл. 202, трансформатор, РУ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2022-06-09 13:30 | 2022-06-09 16:00 | Проверка РЗА ВВ-10 кВ направл. 202. Чистка трансформатора, ремонт концевых муфт отходящих фидеров 0,4 кВ.
РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-198 ф.3 ул.Сосновая, ул. Колхозная, ул. Лесная | 0.38 | 2022-06-10 09:30 | 2022-06-10 10:30 | Замена приборов учёта
РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-15 ф.3 ул.Шаумяна, ул. Цурюпы, ул. Народная | 0.38 | 2022-06-10 11:00 | 2022-06-10 12:00 | Замена приборов учёта
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 685 ВЛ 10кВ СНТ Искра | 10 (10.5) | 2022-06-10 09:00 | 2022-06-10 14:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 663 Визитная | 10 (10.5) | 2022-06-10 09:00 | 2022-06-10 13:00 | Текущий ремонт ТП 663: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2022
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76,ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" | 0.38 | 2022-06-10 09:00 | 2022-06-10 12:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-106 РУ-6кВ,0,4кВ,ТМ-1,2 | 6 (6.3) | 2022-06-14 13:30 | 2022-06-14 16:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76,ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" | 0.38 | 2022-06-14 13:00 | 2022-06-14 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Стеклозаводская" | 0.38 | 2022-06-14 09:00 | 2022-06-14 12:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-103, РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ | 6 (6.3) | 2022-06-15 13:30 | 2022-06-15 16:00 | Капитальный ремонт РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул.набережная, Фрунзе" | 0.38 | 2022-06-14 13:45 | 2022-06-14 14:00 | ул.Набережная , подключение ВРУ-0,22кВ для камер видеонаблюдения
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул. Чапаева, Фурманова" | 0.38 | 2022-06-14 14:36 | 2022-06-14 15:25 | ул.Фурманова д.11 , замена ПУ и вынос на опору по заявке абонента
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "Владимирская" | 0.38 | 2022-06-15 09:00 | 2022-06-15 12:00 | Капитальный ремонт: монтаж опор
ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11, ф. 9 - ул. Матросова, Крупской | 0.38 | 2022-06-15 09:00 | 2022-06-15 15:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП-7 Большой проезд, 15 | 0.38 | 2022-06-15 13:30 | 2022-06-15 16:30 | РП-7 фид."ВЛ-3": замена опоры на ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-525 мкр. Энергетик, ул. Северная, 4-а | 0.38 | 2022-06-15 09:00 | 2022-06-15 12:00 | ТП-525 фид."ВЛ-6": замена опоры на ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-15 ул. Усти на Лабе, 27 | 0.38 | 2022-06-15 09:00 | 2022-06-15 15:00 | ТП-15 ф."ВЛ ул.Усти-на-Лабе (чет)": ремонт ВЛ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76,ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" | 0.38 | 2022-06-15 09:00 | 2022-06-15 13:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП №81 Ф.2 | 0.38 | 2022-06-16 09:00 | 2022-06-16 12:00 | Отключение по заявке УК"Теплый дом",для опиловки по ул.Красная звезда д.11
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП163 ул. Николо Галейская 1 | 0.38 | 2022-06-16 09:00 | 2022-06-16 13:00 | ТП163 ВЛ 0.4 кВ ф. ВЛ-2 ремонтные работы на ВЛ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП430 ВЛ 6 кВ к ТП25 | 6 (6.3) | 2022-06-16 09:00 | 2022-06-16 12:00 | КВЛ 6 кВ ТП430 - ТП25 ремонт ВЛ 6 кВ , монтаж ЛРНД
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "Владимирская" | 0.38 | 2022-06-16 09:00 | 2022-06-16 15:00 | Капитальный ремонт: монтаж опор
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-148, РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ,ТМ-1,ТМ-2 | 6 (6.3) | 2022-06-16 09:30 | 2022-06-16 13:00 | Текущий ремонт РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ,профилактика ТМ-1,ТМ-2
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Стеклозаводская" | 0.38 | 2022-06-16 09:00 | 2022-06-16 13:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-814,"Мегафон", РУ-0,4 кВ, РУ-10 кВ, ТМ | 10 (10.5) | 2022-06-17 10:00 | 2022-06-17 15:00 | Техническое обслуживание
РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-272, РУ-0,4 кВ, фид."Подлесная д.№24" | 0.38 | 2022-06-17 11:30 | 2022-06-17 14:30 | Перенос КЛ-0,4 кВ
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП №26 | 0.38 | 2022-06-17 09:00 | 2022-06-17 16:00 | Кап.ремонт отпайки ВЛ-10 кВ ф.1013 к ТП-26.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Петушки" ВЛ-10кВ ЛР№4-ЛР№46 | 10 (10.5) | 2022-06-17 09:00 | 2022-06-17 12:00 | Капитальный ремонт: монтаж опор
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 284 ул. Верхняя Дуброва 22 | 6 (6.3) | 2022-06-17 09:00 | 2022-06-17 12:00 | Текущий ремонт ТП 284: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2022
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ВЛ 10 кВ РП30 к ТП621 | 10 (10.5) | 2022-06-17 09:00 | 2022-06-17 14:00 | КВЛ 10 кВ ф.РП30 - ТП621 ремонт ВЛ 10кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76,ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" | 0.38 | 2022-06-17 09:00 | 2022-06-17 12:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "Владимирская" | 0.38 | 2022-06-20 09:00 | 2022-06-20 15:00 | Капитальный ремонт: монтаж опор
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП №26 | 0.38 | 2022-06-20 09:00 | 2022-06-20 16:00 | Кап.ремонт отпайки ВЛ-10 кВ ф.1013 к ТП-26.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Стеклозаводская" | 0.38 | 2022-06-20 09:00 | 2022-06-20 13:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 500 ул. Горького, 54 | 6 (6.3) | 2022-06-20 09:00 | 2022-06-20 14:00 | ТП 500 - рем. работы на ТП
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ТП-6, РУ-6 кВ, ВВ к ТП-151 | 6 (6.3) | 2022-06-21 10:00 | 2022-06-21 15:00 | По заявке ООО "Ковровэлектросетьремонт"
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ Ф.9 "ул.Кутузова, 8-е Марта" | 0.38 | 2022-06-20 10:10 | 2022-06-20 10:50 | ул.Кутузова д.24, отключение для перезаделки ввода по заявке абонента
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ Ф.3 "пер.Кирова 1,2,3 Сады" | 0.38 | 2022-06-20 14:18 | 2022-06-20 14:25 | пер. Кирова д.3, подключен на опоре №1 по заявке управляющей компании
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "Владимирская" | 0.38 | 2022-06-21 09:00 | 2022-06-21 12:00 | Капитальный ремонт: монтаж опор
ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11, ф. 9 - ул. Матросова, Крупской | 0.38 | 2022-06-21 09:30 | 2022-06-21 15:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Стеклозаводская" | 0.38 | 2022-06-21 09:00 | 2022-06-21 13:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "Владимирская" | 0.38 | 2022-06-22 09:00 | 2022-06-22 15:00 | Капитальный ремонт: монтаж опор
ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 11, ф. 9 - ул. Матросова, Крупской | 0.38 | 2022-06-22 09:30 | 2022-06-22 15:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП-550, 2-ой км автодороги Владимир-Коняево (ТСЖ "Зеленый мир") | 10 (10.5) | 2022-06-22 09:00 | 2022-06-22 12:00 | КТП-550 КВЛ-10кВ: работы на ВЛ-10кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-123, п. Гусевский. | 6 (6.3) | 2022-06-22 10:00 | 2022-06-22 11:00 | Демонтаж трансформатора 6/0,23 кВ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Стеклозаводская" | 0.38 | 2022-06-22 09:00 | 2022-06-22 13:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ТП-6, РУ-6 кВ, ВВ к ТП-151 | 6 (6.3) | 2022-06-23 10:00 | 2022-06-23 15:00 | По заявке ООО "Ковровэлектросетьремонт"
РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-243 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2022-06-23 09:00 | 2022-06-23 14:00 | По заявке УК
РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-23 РУ-0,4кВ Ф-4 | 0.38 | 2022-06-23 09:30 | 2022-06-23 14:00 | Пропилка трассы ВЛ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-14 ТП-15, ТП-16 | 10 (10.5) | 2022-06-23 09:30 | 2022-06-23 15:00 | установка опор по ПП-2022
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-34 РЩТП-34.1 "ул.Ленина, Сретенский монастырь" | 0.38 | 2022-06-22 08:55 | 2022-06-22 11:20 | ул.Ленина, замена ВЛ-0,4кВ на СИП-4х35 в пролете опор №3-4
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.1 "ул.Мира, Кирова" | 0.38 | 2022-06-22 13:30 | 2022-06-22 13:46 | ул.Мира д.5 , подключение сараев на опоре №3
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул. Красноармейская , ПФР" | 0.38 | 2022-06-22 14:10 | 2022-06-22 14:58 | ул.Бр.Бесединых д.4 Мегафон , замена ПУ на опоре №14 по заявке абонента
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Вокзальная левая", ф.2. "Вокзальная правая" | 0.38 | 2022-06-23 10:00 | 2022-06-23 12:00 | Отключение абонентов за неуплату
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Октябрьская" | 0.38 | 2022-06-23 12:00 | 2022-06-23 14:00 | Отключение абонентов за неуплату
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2022-06-22 10:04 | 2022-06-22 10:24 | отключился МВ Ф-1006 П/С Андреево работы падение ветки на ВЛ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП288 ул. В.Дуброва, 2 | 6 (6.3) | 2022-06-23 13:00 | 2022-06-23 15:30 | ТП 288 РУ 6 кВ, 0,4 кВ, камера Т-2, ревизия оборудования сек. Т-2
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-123, п. Гусевский. | 6 (6.3) | 2022-06-23 09:00 | 2022-06-23 13:00 | Замена ЛР-6 кВ на ВН-6 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76,ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" | 0.38 | 2022-06-23 09:00 | 2022-06-23 12:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП №29 ф.7 | 0.38 | 2022-06-24 09:30 | 2022-06-24 14:00 | Монтаж СИП ВЛ-0,4 кВ по ул.Лермонтова.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-14 ТП-15, ТП-16 | 10 (10.5) | 2022-06-24 09:30 | 2022-06-24 15:00 | установка опор по ПП-2022
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-22 РУ-0,4кВ Ф.1 "котельная кинотеатра "Ракета"" | 0.38 | 2022-06-23 08:55 | 2022-06-23 09:22 | Котельная кинотеатра Ракета, замена ПУ в РУ-0,4кВ ТП-22, в связи с выходом из строя.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "Владимирская" | 0.38 | 2022-06-24 09:00 | 2022-06-24 14:00 | Капитальный ремонт: монтаж опор
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП-26 ул. Северная, 8 | 0.38 | 2022-06-24 09:00 | 2022-06-24 11:00 | РП-26: рем. работы на ВЛ-0,4кВ ф."ул. Лермонтова, ул. Почаевская"
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Стеклозаводская" | 0.38 | 2022-06-24 09:00 | 2022-06-24 12:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-149 РУ-0,4кВ,Ф-3 | 0.38 | 2022-06-26 11:10 | 2022-06-28 15:25 | По заявке кэмз (кнс-1)
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ Ф.1 "ул.Полевая" | 0.38 | 2022-06-24 09:55 | 2022-06-24 10:20 | ул.Полевая д.11, монтаж ввода, монтаж ПУ на опоре №6 по заявке абонента.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "Владимирская" | 0.38 | 2022-06-27 09:00 | 2022-06-27 15:00 | Капитальный ремонт: монтаж опор
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. Трудколектив ЦРП "Виктория" КТП№19-ТП№43 | 10 (10.5) | 2022-06-27 09:00 | 2022-06-27 12:00 | Монтаж новой КТП
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Стеклозаводская" | 0.38 | 2022-06-27 09:00 | 2022-06-27 12:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 ВЛ-10 кВ | 10 (10.5) | 2022-06-28 09:00 | 2022-06-28 13:00 | Установка датчиков ИКЗ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-500, ул. Горького, 54 (Городской Дворец Культуры) | 0.38 | 2022-06-28 09:00 | 2022-06-28 12:00 | Рем. работы на ТП-500
ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ТП Андреевское (ПС Легково, ф. 1002) - станция сотовой связи № 330643 д. Андреевское | 10 (10.5) | 2022-06-28 10:00 | 2022-06-28 13:00 | Техническое обслуживание трансформаторной подстанции
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76,ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" | 0.38 | 2022-06-28 09:00 | 2022-06-28 12:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП №29 ф.7 | 0.38 | 2022-06-27 10:10 | 2022-06-27 14:00 | Монтаж СИП ВЛ-0,4 кВ по ул.Лермонтова.
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП №29 ф.7 | 0.38 | 2022-06-28 10:00 | 2022-06-28 15:00 | Монтаж вводов СИП ВЛ-0,4 кВ по ул.Лермонтова.
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-29 ф.7 | 0.38 | 2022-06-29 10:00 | 2022-06-29 15:00 | Монтаж СИП ВЛ-0,4 кВ по ул.Лермонтова.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-14 ТП-15, ТП-16 | 10 (10.5) | 2022-06-29 09:30 | 2022-06-29 15:00 | установка опор по ПП-2022, замена РЛНД
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-70 до ТП-39 | 6 (6.3) | 2022-06-29 09:00 | 2022-06-29 16:00 | Ремонт линейного разъединителя на отпайке к ТП-93.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-12, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2022-06-29 09:30 | 2022-06-29 12:00 | Профилактика оборудования.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "Владимирская" | 0.38 | 2022-06-29 09:00 | 2022-06-29 15:00 | Капитальный ремонт: монтаж СИП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 417 ул. Сущевская 5 | 0.38 | 2022-06-29 10:00 | 2022-06-29 17:00 | ТП 417 отключение дома №7 ул. Сущевская по письму УК для ремонта ВРУ дома.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Стеклозаводская" | 0.38 | 2022-06-29 09:00 | 2022-06-29 12:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-6кВ ф.5 отТП-2 до ТП-6 | 6 (6.3) | 2022-06-30 09:30 | 2022-06-30 15:00 | Капитальный ремонт ВЛ-6кВ ф.5
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-21 ф.1 | 0.38 | 2022-06-30 09:00 | 2022-06-30 10:00 | откл по письму д.с 12 для выполн рем работ в здании кот д.с
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-14 ТП-15, ТП-16 | 10 (10.5) | 2022-06-30 09:30 | 2022-06-30 15:00 | установка опор по ПП-2022, замена РЛНД
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-23 РУ-0,4кВ Ф.2 "Горгаз" | 0.38 | 2022-06-29 08:50 | 2022-06-29 09:20 | Горгаз , отключение по заявке абонента
РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-2 до ТП-6 | 6 (6.3) | 2022-06-30 09:30 | 2022-06-30 15:00 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "Владимирская" | 0.38 | 2022-06-30 09:00 | 2022-06-30 15:00 | Капитальный ремонт: монтаж СИП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-15 ул. 1-я Пионерская, 68 | 0.38 | 2022-06-30 14:00 | 2022-06-30 16:00 | Трассировка КЛ-0,4кВ ТП-15 — ул. 1-я Пионерская, 68 (д/с №117)
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-79, ВЛ фид. "ул. Садовая" | 0.38 | 2022-06-30 09:00 | 2022-06-30 10:00 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2022-06-30 10:30 | 2022-06-30 12:00 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. А. Невского лев. ст." | 0.38 | 2022-06-30 13:00 | 2022-06-30 16:30 | Замена приборов учета.
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП №29 ф.7 | 0.38 | 2022-06-30 10:00 | 2022-06-30 11:00 | Подключение вводов СИП ВЛ-0,4 кВ по ул.Лермонтова.
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП №29 ф.7 | 0.38 | 2022-06-30 10:00 | 2022-06-30 11:00 | Подключение вводов СИП ВЛ-0,4 кВ по ул.Лермонтова.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул.Мира д.1 ( Колледж)", ф.4 "общежитие колледжа" | 0.38 | 2022-06-30 10:10 | 2022-06-30 11:40 | замена ТТ на ф.2,4 в РУ-0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-Колледж РУ-0,4кВ Ф.1 "цех колледжа", ф.2 "котельная" , ф.3 "учебное здание колледжа | 0.38 | 2022-06-30 13:50 | 2022-06-30 15:50 | замена ТТ на ф.1,2,3 в РУ-0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул.Гагарина" | 0.38 | 2022-06-30 14:37 | 2022-06-30 15:07 | ул.Гагарина монтаж и подключение УСПД на опоре №6
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул.Московская" | 0.38 | 2022-06-30 15:37 | 2022-06-30 16:05 | ул.Московская , монтаж и подключение УСПД на опоре №23