## Май 2025
АО ОРЭС-Владимирская область май 2025 г.
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ. | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф.22 | 0.38 | 2025-05-05 09:30 | 2025-05-05 14:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ: монтаж вводов
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП867, ЖК "Серебрянная роса" с. Сновицы. | 10 (10.5) | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 16:00 | Неотложные работы на питающей ВЛ-10кВ со стороны ПАО "Россети Центр и Приволжье"
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП133, Дмитриевская Слобода, 14-а | 0.38 | 2025-05-06 09:30 | 2025-05-06 14:30 | КТП133 ф."ВЛ-1 ул.Дмитриевская" - неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП447, ул.Василисина, 1-б | 6 (6.3) | 2025-05-06 13:00 | 2025-05-06 16:00 | ТП447 РУ-0,4кВ - неотложные работы на ТП
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-103, ф.9, ф.12 | 0.38 | 2025-05-06 09:30 | 2025-05-06 15:00 | Текущий ремонт ВЛ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Тяговая" | 10 (10.5) | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-5 ВЛ-0,4кВ Ф. 3 "ул. Садовая; Московская, ул. Гагарина д.12" | 0.38 | 2025-05-06 17:02 | 2025-05-06 17:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ввода, ул. Садовая д. 21.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-103, ф.9, ф.12 | 0.38 | 2025-05-07 09:30 | 2025-05-07 15:00 | Текущий ремонт ВЛ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-232, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2025-05-07 09:30 | 2025-05-07 12:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Тяговая" | 10 (10.5) | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 14:00 | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-103, ф.9, ф.12 | 0.38 | 2025-05-12 09:30 | 2025-05-12 15:00 | Текущий ремонт ВЛ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-149 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1,ТМ-2 | 6 (6.3) | 2025-05-12 13:30 | 2025-05-12 16:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Второво | 10 (10.5) | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 12:00 | Опиловка охранной зоны ТП-794
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-60, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2025-05-13 09:30 | 2025-05-13 12:00 | Профилактика оборудования
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-3 ВЛ-0,4кВ Ф. 8 "ул. 3-я Пятилетка 4-30 (чётная),ул. Гоголя 2-8,1-11 ;ул. Бр. Бесединых 7 (Баня),9,11" | 0.38 | 2025-05-13 08:50 | 2025-05-13 11:40 | Отключение для безопасного пр-ва работ по переводу ВЛ на вновь установленную опору №13.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-103, ф.9, ф.12 | 0.38 | 2025-05-14 09:30 | 2025-05-14 15:00 | Текущий ремонт ВЛ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-85, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 2025-05-14 09:30 | 2025-05-14 12:00 | Профилактика оборудования
РЭС г. Радужный | КЛ | ТП-110/10 кВ, РУ-10 кВ, шк.8 | 10 (10.5) | 2025-05-13 08:12 | 2025-05-13 08:30 | 13.05.25 в 08:00 на ТП-110/10 кВ появилась "земля" на 3 с.ш.10 кВ, заработал ЗРОМ. В 08:12 после отключения ВВ шк.8 "земля" пропала. КЛ 10 кВ от ТП-110/10 кВ, шк.8 до СП-4, соор.25 выведен в ремонт Кабель стоял на х.х. (без нагрузки).
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | РП-5 Радугаэнерго Ф-РП-5 Радугаэнерго | 10 (10.5) | 2025-05-14 12:00 | 2025-05-14 13:00 | отключение МВ Ф-РП-5 Радугаэнерго регулировка РЛНД 10 № 6
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП133, Дмитриевская Слобода, 14-а | 0.38 | 2025-05-15 09:30 | 2025-05-15 15:00 | КТП133 ф."ВЛ-1 ул.Дмитриевская" - неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-115, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 2025-05-15 09:30 | 2025-05-15 12:00 | Профилактика оборудования
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-103, ф.9, ф.12 | 0.38 | 2025-05-15 09:30 | 2025-05-15 15:00 | Текущий ремонт ВЛ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП204,ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ ул.Подбельского,14-23,ул.Воровского,1-23" | 0.38 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 13:00 | Неотложные работы на ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ ул.Подбельского,14-23,ул.Воровского,1-23" с ТП204.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 189, ВЛ-0,4кВ ф. "ВЛ-1 пр-кт Ленина 67б, 67в,ул. Завадского 11а" | 0.38 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 12:00 | Неотложные работы на ВЛ-0,4кВф. "ВЛ-1 пр-кт Ленина 67б, 67в,ул. Завадского 11а"
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-103, ф.9, ф.12 | 0.38 | 2025-05-16 09:30 | 2025-05-16 15:00 | Текущий ремонт ВЛ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-3 ВЛ-0,4кВ Ф. 4 "ул. Луначарского." | 0.38 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 09:10 | Отключение для безопасного пр-ва работ по текущему ремонту ВЛ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-3 ВЛ-0,4кВ Ф. 4 "ул. Луначарского." | 0.38 | 2025-05-16 13:05 | 2025-05-16 14:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ по текущему ремонту ВЛ.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2025-05-19 12:30 | 2025-05-19 14:00 | Отключить ЛР№ 82 (замена изолятора на РЛНД-10 № 91
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 447, ул.Василисина, 1-б | 6 (6.3) | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 13:00 | ТП447 РУ-0,4кВ - неотложные работы на ТП
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-149,РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2025-05-20 13:30 | 2025-05-20 16:00 | Текущий ремонт
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 289, ул.Растопчина, 33Г | 6 (6.3) | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 11:00 | ТП289 РУ-0,4кВ - неотложные работы на секции Т-1
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф. 1003 ПС Садовая | 10 (10.5) | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 17:00 | ВЛ 10 кВ ф. 1003 ПС Садовая работы на ВЛ по замене проводов, работы проводят МРСК
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-3 ВЛ-0,4кВ Ф. 4 "ул. Луначарского." | 0.38 | 2025-05-20 09:25 | 2025-05-20 14:20 | Отключение для безопасного пр-ва работ по текущему ремонту ВЛ.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-787 (10) Ф-1001 ПС Второво | 10 (10.5) | 2025-05-20 10:00 | 2025-05-20 13:00 | ремонт выключателя нагрузки в РУ-10 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП8, ул.Горького, 79-а | 0.38 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 12:00 | РП8: неотложные работы на ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-1 ул.Горького, 81, 85"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф. "Посёлок-1" ЦРП "ГОФ" ВЛ-10кВ Р№1-КТП№10 | 10 (10.5) | 2025-05-23 10:00 | 2025-05-23 14:00 | Замена траверсы ВЛ-10кВ
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | г.Собинка ТП-58 ф.1 | 0.38 | 2025-05-23 09:30 | 2025-05-23 13:00 | Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ на ул.Центральная д.25.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-15 ВЛ-0,4кВ Ф. 12 "ул. Саваренского; пер. Школьный; Набережная 43-46,51; Музей; РВК; отдел Культуры". | 0.38 | 2025-05-24 10:00 | 2025-05-24 11:20 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ввода и прибора учета, ул. Саваренского д. 6.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-5 ВЛ-0,4кВ Ф. 7 "ул. Суворова; ул. Тимирязева". | 0.38 | 2025-05-24 11:50 | 2025-05-24 12:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене прибора учета в связи с выходом МПИ, ул.Тимирязева д. 3.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-8 ВЛ-0,4кВ Ф. 2 "ул. Л.Толстого (кроме 39-41),пер. Л.Толстого; ул. Мичурина 1,2,3". | 0.38 | 2025-05-25 02:50 | 2025-05-25 06:30 | Отключение на время работы МЧС по ликвидации возгорания по адресу ул. Л. Толстого д. 3.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП933, поселение Милино Суздальского р-на, МО Новоалександровское, села Сновицы | 10 (10.5) | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 12:00 | КТП933: неотложные работы на КТП
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-15 ВЛ-0,4кВ Ф. 12 "ул. Саваренского; пер. Школьный; Набережная 43-46,51; Музей; РВК; отдел Культуры". | 0.38 | 2025-05-27 05:23 | 2025-05-27 06:12 | Отключение для безопасного пр-ва работ по ремонту обрыва линейного провода ВЛ 0,4кВ в пролёте опор №11-12, в результате педения ветки дерева. Выполнина пропилка деревьев, провод натянут.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП204,ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ ул.Подбельского,14-23, ул.Воровского,1-23" | 0.38 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 13:00 | Неотложные работы на ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ ул.Подбельского,14-23, ул.Воровского,1-23" с ТП204.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП161, Н.Сельцо, ул.7-я Линия, 53-а | 6 (6.3) | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 12:00 | Неотложные работы на КТП161
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Районная ф.203 | 6 (6.3) | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 14:00 | ПС Районная ф.203 - отключение со стороны ПАО "Россети" части ВЛ-6кВ для проведения работ на линии.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП32 ул.Гражданская, 5 | 0.38 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 13:00 | РП32 - неотложные работы на ВЛ-0,4кВ ф.ВЛ-1 ул.Гражданская, ул.8 Марта
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП302, ул.Горького, 87 | 0.38 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 13:00 | ТП302 ф."ул.Горького, 85а - 85б" - отключение по заявке абонента для обеспечения безопасности работ на ВРУ дома 85-б по ул. Горького
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-20 ВЛ-0,4кВ Ф. 5 "ул. Южная; ул. Лесная" | 0.38 | 2025-05-28 16:30 | 2025-05-28 17:40 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ввода с опоры № 9, ул. Южная д. 13.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-40 РУ-10 кВ | 10 (10.5) | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 17:00 | замена камер КСО в РУ-10 кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-233, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2025-05-28 09:30 | 2025-05-28 11:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Вокзальная левая", ф.2. "Вокзальная правая" | 0.38 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00 | Отключение абонентов за неуплату
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Октябрьская" | 0.38 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 11:00 | Отключение абонентов за неуплату
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП150, ул.Бородина, 10 | 0.38 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 13:00 | ТП150 фид. "ВЛ-2" - неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП661, ул.Всесвятская, 10 | 10 (10.5) | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 13:00 | ТП661 - неотложные работы на ТП.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская обласить" | ТП | ТП-724, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2025-05-30 09:30 | 2025-05-30 15:00 | Техническое обслуживание
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-3 ВЛ-0,4кВ Ф. 8 "ул. 3-я Пятилетка 4-30 (чётная),ул. Гоголя 2-8,1-11 ;ул. Бр. Бесединых 7 (Баня),9,11". | 0.38 | 2025-05-30 09:45 | 2025-05-30 10:10 | Отключение для безопасного пр-ва работ по заменетекущему ремонту ВЛ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ Ф. 11 "Мини-рынок, ул. Мира 16,18,20,22." | 0.38 | 2025-05-30 11:45 | 2025-05-30 12:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ замене не исправного ПУ на опоре №2 "м-н Дарья".