## Лист3
АО ОРЭС-Владимирская область август
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ТП-22 РУ-0,4 кВ | 0.38 | 2019-08-01 09:00 | 2019-08-01 17:00 | перевод нагрузки с ТП-22 на ТП-22А
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-144 | 10 (10.5) | 2019-08-01 09:00 | 2019-08-01 15:00 | Замена трансформатора по условиям тех. присоединения, трассировка КЛ-10 кВ от ТП-15 до ТП-144
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-27, РУ-10кВ, яч.4, отход на ТП-62 | 10 (10.5) | 2019-08-01 14:30 | 2019-08-01 15:30 | Монтаж линии ВЛИ-0,4кВ.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" ТП-40 - КТП-9 | 10 (10.5) | 2019-08-01 09:00 | 2019-08-01 14:00 | Опиловка ВЛ-10кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП430 ул. Зои Космодемьянской 3а | 6 (6.3) | 2019-08-01 09:00 | 2019-08-01 15:00 | ТП430 РУ-6/0,4кВ ремонт оборудования СШ1
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) | 2019-08-01 09:30 | 2019-08-01 16:00 | отключить ЛР 43монтажпровода СИП согласно плана ПП-2019
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП№14 фид.ул.Шибаева | 0.38 | 2019-08-01 09:00 | 2019-08-01 12:00 | подрезка деревьев в охр.зоне МУ"Благоустройство"
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП№54 фид.КНС | 0.38 | 2019-08-01 09:15 | 2019-08-01 10:00 | по заявке МУП"Водоканал"
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Лакинск Ф 125 ПС Ундол | 10 (10.5) | 2019-08-01 14:00 | 2019-08-01 14:50 | рем.работы на РП№2
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Лакинск Ф 125 ПС Ундол | 10 (10.5) | 2019-08-02 09:30 | 2019-08-02 11:30 | РП№2 замена проходных изоляторов в яч.Ф 103
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф.4 "ул.Владимирская д.88-150" | 0.38 | 2019-08-02 09:00 | 2019-08-02 15:00 | Опиловка ВЛ-0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№10 | 0.38 | 2019-08-01 13:10 | 2019-08-01 13:40 | ул.Мичурина д.8 обеспечение безопасного производства работ по замене ПУ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Стеклозаводская, Березовая" | 0.38 | 2019-08-02 09:00 | 2019-08-02 12:00 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова" | 0.38 | 2019-08-05 09:00 | 2019-08-05 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 171, ул.Мира, 38 | 6 (6.3) | 2019-08-05 14:00 | 2019-08-05 16:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2019-08-02 08:30 | 2019-08-02 13:00 | ул.Тимирязева отключение для безопасного производства работ по монтажу уличного освещения.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2019-08-02 14:35 | 2019-08-02 15:30 | ул.Чапаева д.22 замена ввода по заявке абонента.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф 125 ПС Ундол | 10 (10.5) | 2019-08-02 09:30 | 2019-08-02 10:45 | РП№2 замена проходных изоляторов в яч.Ф 103
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф 103 ПС Ундол | 10 (10.5) | 2019-08-02 13:30 | 2019-08-02 14:45 | восстановление шлейфов ВЛ-10кВ Ф103
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП 6 фид.ул.Молодежная 2,3,мира 1 | 0.38 | 2019-08-06 09:00 | 2019-08-06 10:00 | по заявке УК для работ на ВРУ дома
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ф 1007 | 10 (10.5) | 2019-08-06 09:00 | 2019-08-06 16:00 | установка опоры ф. 1007
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-9 РУ-10кВ, ул.Первомайская, д.44а | 10 (10.5) | 2019-08-06 | 2019-08-06 00:02 | Перевод КТП-9 с ф. "Трудколлектив" ЦРП "ПМЗ" на ф. 1005 ПС "Базовая"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" ТП-40 - КТП-9 | 10 (10.5) | 2019-08-06 09:00 | 2019-08-06 13:00 | Замена трансформаторов в ПКУ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-5. ВЛ фид. "ул. К. Маркса" | 0.38 | 2019-08-06 09:00 | 2019-08-06 12:00 | Замена опор.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-104. РУ-0.4кВ. | 0.38 | 2019-08-06 09:00 | 2019-08-06 12:00 | Ремонт рубильника РПС. Замена уплотнительных колец.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Новая Быковка ф. 1003, ф. 1007 | 10 (10.5) | 2019-08-06 09:30 | 2019-08-06 16:00 | Отключение фидеров 1003 и 1007 с ПС Новая Быковка для расчистки трассы ВЛ-10 кВ от деревьев - работы проводят ПАО "Россети Центр и Приволжье"
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-08-05 14:20 | 2019-08-05 14:40 | ул.Лермонтова д.1 замена ввода по заявке абонента.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 | 2019-08-05 16:10 | 2019-08-05 16:35 | ул.Красносельская д.15 отключение для безопасного производства работ по замене ПУ
ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 55, ф. 3 - ул. Станиславского, Владимирская, Победы, Песчаная, Осипенко | 0.38 | 2019-08-06 09:00 | 2019-08-06 14:00 | Отключение ВЛ-0,4 кВ, замена опоры план ПП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-21 РУ-0,4кВ 2СШ | 0.38 | 2019-08-07 09:00 | 2019-08-07 11:00 | Замена рубильника ф. "Макдональдс ввод 1"
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-08-07 09:00 | 2019-08-07 17:00 | отключить ЛР-507 монтаж опор согласно плана ПП-2019г.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Суворова" | 0.38 | 2019-08-07 09:00 | 2019-08-07 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ
ПО Г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-20 г. Лакинск | 10 (10.5) | 2019-08-07 09:20 | 2019-08-07 11:15 | Замена тр-ра.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Суворова" | 0.38 | 2019-08-08 09:00 | 2019-08-08 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-70,РУ-04 кВ 1 с.ш" | 0.38 | 2019-08-08 08:30 | 2019-08-08 12:00 | Установка ЩО-70, в РУ-04 кВ.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-08-08 09:00 | 2019-08-08 17:00 | отключить ЛР-507 монтаж опор согласно плана ПП-2019г.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-152 | 10 (10.5) | 2019-08-08 09:30 | 2019-08-08 16:00 | отключить ЛР 43монтажпровода СИП согласно плана ПП-2019
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Покровка", ф.7 "Заречное лесничество" | 0.38 | 2019-08-08 09:00 | 2019-08-08 12:00 | Опиловка ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 2, ул. Спасская 6 | 0.38 | 2019-08-08 09:00 | 2019-08-08 12:00 | РП 2 ВЛ-0,4 кВ фид. Летнеперевозенская, замена опоры.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова" | 0.38 | 2019-08-09 09:00 | 2019-08-09 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "ул. Нижегородская." | 0.38 | 2019-08-09 10:00 | 2019-08-09 12:00 | Замена опоры.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-20 г.Лакинск | 10 (10.5) | 2019-08-07 09:20 | 2019-08-07 11:15 | Замена тр-ра.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-08-08 08:40 | 2019-08-08 13:20 | ул.Набережная, перестановка опор ВЛ 0,4 кВ №35,36,37.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.38 | 2019-08-08 15:16 | 2019-08-08 16:16 | ул.Кутузова д.15 замена ввода на СИП 4х16 по заявке управляющей компании.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-08-09 09:00 | 2019-08-09 17:00 | отключить ЛР-507 монтаж опор согласно плана ПП-2019г.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-152 | 10 (10.5) | 2019-08-09 09:30 | 2019-08-09 16:00 | отключить ЛР 43монтажпровода СИП согласно плана ПП-2019
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-1012 ВЛ-10 кВ ТП-13 | 10 (10.5) | 2019-08-12 09:00 | 2019-08-12 17:00 | загнивание опоры № 60 ВЛ-10кВ Ф-1012 РП-1, замена опоры
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Колхозная." | 0.38 | 2019-08-09 09:10 | 2019-08-09 13:40 | Для проведения безопасных земляных работ, МУП" Водоканал".
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова" | 0.38 | 2019-08-12 09:00 | 2019-08-12 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2019-08-11 05:30 | 2019-08-11 09:00 | отключился МВ Ф-1003 П/С Андреево Работы персонала энергострой
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2019-08-11 05:30 | 2019-08-11 09:00 | отключился МВ Ф-1006 П/С Андреево Работы персонала энергострой
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-08-11 05:30 | 2019-08-11 09:00 | отключился МВ Ф-1001 П/С Андреево Работы персонала энергострой
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П С Андреево Ф-1004 ТП-17 | 10 (10.5) | 2019-08-11 05:30 | 2019-08-11 09:00 | отключился МВ Ф-1004 П/С Андреево Работы персонала энергострой
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ф 1007 | 10 (10.5) | 2019-08-09 09:35 | 2019-08-09 13:35 | установка опоры
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-49 ВЛ-0,4 кВ ф. 2 "Д/С "Ромашка", Спортивная д.7-10" | 0.38 | 2019-08-12 13:00 | 2019-08-12 15:00 | Перетяжка проводов ВЛ-0,4кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-55 РУ-6кВ РУ-0,4кВ камера ТМ | 6 (6.3) | 2019-08-13 10:00 | 2019-08-13 15:00 | Профилактика оборудования. Подтяжка контактов, протирка изоляторов
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь, ул.Крупской, ул.Рабочая | 0.38 | 2019-08-13 10:00 | 2019-08-13 16:00 | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" | 0.38 | 2019-08-13 09:00 | 2019-08-13 16:00 | Опиловка ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, 2 СШ-6 кВ | 6 (6.3) | 2019-08-12 09:30 | 2019-08-12 14:30 | Монтаж ячеек 2 СШ-6 кВ РП-1. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Суворова" | 0.38 | 2019-08-13 09:00 | 2019-08-13 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "ул.Дзержинского.." | 0.38 | 2019-08-13 09:00 | 2019-08-13 12:00 | Перевод СИП, старой опоры на новую.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-08-13 09:00 | 2019-08-13 17:00 | отключить ЛР-507 монтаж опор согласно плана ПП-2019г.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь, ул.Крупской, ул.Рабочая | 0.38 | 2019-08-14 10:00 | 2019-08-14 16:00 | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Суворова" | 0.38 | 2019-08-14 09:00 | 2019-08-14 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-27 в стор ТП-49, 38, 50. | 6 (6.3) | 2019-08-14 13:30 | 2019-08-14 14:30 | Демонтаж старых опор.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ. РП-2 - ТП-15. | 10 (10.5) | 2019-08-14 09:00 | 2019-08-14 15:00 | Работы по техприсоединения по адресу Теплицкий д 7. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, 2 СШ-6 кВ | 6 (6.3) | 2019-08-14 09:00 | 2019-08-14 17:00 | Монтаж ячеек 2 СШ-6 кВ РП-1. Без отключения потребителей.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-34 ВЛ-0,4 кВ ф. 3 "ул. Куйбышева, Рабочая, Песчаная" | 0.38 | 2019-08-14 09:00 | 2019-08-14 15:00 | Замена опоры ВЛ-0,4 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-08-13 13:20 | 2019-08-13 14:00 | ул.Полевая, замена светильников уличного освещения на опорах №3,4.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.38 | 2019-08-13 14:15 | 2019-08-13 15:00 | ул.Кутузова д.13 замена ввода на СИП 2х16 по заявке управляющей компании.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№12 | 0.38 | 2019-08-13 16:02 | 2019-08-13 16:15 | ул.Саваренского, подключен Благовещенский собор по заявке "ЭнергосбытВолга".
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) | 2019-08-14 10:00 | 2019-08-14 16:00 | отключить ЛР 43монтажпровода СИП согласно плана ПП-2019
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-08-14 09:00 | 2019-08-14 17:00 | отключить ЛР-507 монтаж опор согласно плана ПП-2019г.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Ф-1015 от П.С. Собинка | 10 (10.5) | 2019-08-14 10:10 | 2019-08-14 11:00 | для отыскания трассы кабеля от ТП-111 до П.С. Собинка
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП 40 фид.ул.Молодежная | 0.38 | 2019-08-14 09:30 | 2019-08-14 11:30 | выправка опоры ВЛ-0,4кВ ,установка подставной опоры
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ф.1006 от тп-16 г.Собинка | 10 (10.5) | 2019-08-14 13:30 | 2019-08-14 15:35 | откл.вв-10 в тп-16. подрезка деревьев в охранной зоне
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "КаМЗ" ф-1001 от ТП-20 до ТП-22 | 10 (10.5) | 2019-08-15 06:00 | 2019-08-15 06:20 | отключение ВЛ-10 кВ от ТП-20 до ТП-22
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Суворова" | 0.38 | 2019-08-15 09:00 | 2019-08-15 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-27 в стор ТП-49, 38, 50. | 6 (6.3) | 2019-08-15 13:30 | 2019-08-15 14:30 | Демонтаж старых опор.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-0.4кВ. ТП-144 - Теплицкий д 7. | 10 (10.5) | 2019-08-15 08:30 | 2019-08-15 15:30 | Работы по техприсоединения по адресу Теплицкий д 7. Монтаж и подключение КЛ- 0.4 кВ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, 2 СШ-6 кВ | 6 (6.3) | 2019-08-15 09:00 | 2019-08-15 17:00 | Монтаж ячеек 2 СШ-6 кВ РП-1. Без отключения потребителей.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" | 0.38 | 2019-08-15 09:00 | 2019-08-15 16:00 | Установка опор ВЛ-0,4кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) | 2019-08-15 10:00 | 2019-08-15 16:00 | отключить ЛР 43монтажпровода СИП согласно плана ПП-2019
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-08-15 09:00 | 2019-08-15 17:00 | отключить ЛР-507 монтаж опор согласно плана ПП-2019г.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-08-14 13:24 | 2019-08-14 15:25 | ул.Садовая, пропилка ВЛ 0,4кВ.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ф.1006 от ТП-16 г.Собинка | 10 (10.5) | 2019-08-15 09:30 | 2019-08-15 11:30 | откл.вв-10 в тп-16. подрезка деревьев в охранной зоне
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-48 г.Собинка фид. Фабричная 2а | 0.38 | 2019-08-15 13:40 | 2019-08-15 14:40 | Подрезка деревьев под ВЛ-0,4 кВ.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь, ул.Крупской, ул.Рабочая | 0.38 | 2019-08-16 09:00 | 2019-08-16 15:00 | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ ф. 2 "ул. Школьная" | 0.38 | 2019-08-16 10:00 | 2019-08-16 15:00 | Установка опор ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова" | 0.38 | 2019-08-16 09:00 | 2019-08-16 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, 2 СШ-6 кВ | 6 (6.3) | 2019-08-16 09:00 | 2019-08-16 17:00 | Монтаж ячеек 2 СШ-6 кВ РП-1. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-23, ВЛ фид. "ул.Первомайская чет.. Ул. Чернышевского." | 0.38 | 2019-08-16 14:00 | 2019-08-16 16:00 | Перенос ОДПУ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 573 ул. Сунгирская | 0.38 | 2019-08-16 09:00 | 2019-08-16 12:00 | Текущий ремонт КТП 573: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 485 ул. Ломоносова 9 | 0.38 | 2019-08-16 09:00 | 2019-08-16 12:00 | ТП 485 РУ 0, 4 кВ отключение фид. ВЛ -1, для монтажа учета
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-92 РУ-10кВ тр-р | 10 (10.5) | 2019-08-16 10:00 | 2019-08-16 14:00 | замена силового трансформатора с ТМ-63 кВА на ТМГ-250 кВА
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-10 РУ 6кВ Ф-№4 | 6 (6.3) | 2019-08-15 08:40 | 2019-08-15 13:40 | ТП-10 РУ 0,4кВ обеспечение безопасного пр-ва работ по замене кабельных выходов на ВЛ 0,4 кВ Ф-1,3,5,9.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2019-08-15 09:30 | 2019-08-15 11:50 | ул.Горького пропилка ВЛ 0,4 кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-08-16 10:00 | 2019-08-16 17:00 | отключить ЛР-507 монтаж опор согласно плана ПП-2019г.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь, ул.Крупской, ул.Рабочая | 0.38 | 2019-08-16 09:00 | 2019-08-16 11:00 | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь, ул.Крупской, ул.Рабочая | 0.38 | 2019-08-19 09:00 | 2019-08-19 16:00 | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТПС Киржач Ф11 | 10 (10.5) | 2019-08-16 13:30 | 2019-08-16 14:40 | Плановые работы на ТПС Киржач. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова" | 0.38 | 2019-08-19 09:00 | 2019-08-19 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, 2 СШ-6 кВ | 6 (6.3) | 2019-08-19 09:00 | 2019-08-19 17:00 | Монтаж ячеек 2 СШ-6 кВ РП-1. Без отключения потребителей.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.8 "Новая, Весенняя" | 0.38 | 2019-08-19 09:00 | 2019-08-19 15:00 | Монтаж СИП по новым опорам ВЛ 0,4кВ ул. Весенняя
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-31 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-08-18 11:50 | 2019-08-18 14:30 | ИП "Гусев" отключение для безопасного пр-ва работ по заявке абонента.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | РП | рп-4 Водозабор г.Собинка | 10 (10.5) | 2019-08-19 13:32 | 2019-08-19 14:15 | Пробой опорного изолятора ЛР-10 в яч. МВ-10 на т.п водозабора, заменен.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ПС "Берково" ф-1006 | 10 (10.5) | 2019-08-20 09:00 | 2019-08-20 13:00 | Поверка ТТ 10 кВ ф-1006 ПС "Берково", Без отключения потребителей
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" ф-1004 | 10 (10.5) | 2019-08-20 09:00 | 2019-08-20 10:00 | отключение ВЛ-10 кВ в сетях МРСК
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" ф-1004 | 10 (10.5) | 2019-08-20 11:00 | 2019-08-20 11:30 | отключение ВЛ-10 кВ в сетях МРСК
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь, ул.Крупской, ул.Рабочая | 0.38 | 2019-08-20 13:00 | 2019-08-20 16:00 | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова" | 0.38 | 2019-08-20 09:00 | 2019-08-20 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, 2 СШ-6 кВ | 6 (6.3) | 2019-08-20 09:00 | 2019-08-20 17:00 | Монтаж ячеек 2 СШ-6 кВ РП-1. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП - 77, Тр-р 1. | 6 (6.3) | 2019-08-20 09:00 | 2019-08-20 10:00 | Замена прокладок под расширительным баком. Долив масла. Без отключения потребителей.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.8 "Новая, Весенняя" | 0.38 | 2019-08-20 09:00 | 2019-08-20 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ: монтаж вводов, монтаж заземлений
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) | 2019-08-20 10:00 | 2019-08-20 17:00 | монтаж провода СИП согласно плана ПП-2019
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-21, фид. Песочная, п. Андреево | 0.38 | 2019-08-20 10:00 | 2019-08-20 17:00 | Монтаж ж/б опор
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" ф-1004 | 10 (10.5) | 2019-08-21 07:00 | 2019-08-21 08:30 | переключение на ВЛ-10кВ в сетях МРСК
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1022 РП-1 Ф-1025 | 10 (10.5) | 2019-08-21 10:00 | 2019-08-21 12:00 | восстановление шлейфов на опоре №18
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь, ул.Крупской, ул.Рабочая | 0.38 | 2019-08-21 13:00 | 2019-08-21 16:00 | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-92 РУ-10кВ тр-р | 10 (10.5) | 2019-08-16 10:00 | 2019-08-16 14:00 | замена силового трансформатора с ТМ-63 кВА на ТМГ-250 кВА
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова, Суворова." | 0.38 | 2019-08-21 09:00 | 2019-08-21 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, 3С.Ш . 2 СШ-6 кВ | 6 (6.3) | 2019-08-21 09:00 | 2019-08-21 17:00 | Монтаж и подключения перемычки КЛ- 6 кВ, между 2 и 3 С.Ш РП-1. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП -10, Тр-р. | 6 (6.3) | 2019-08-21 09:00 | 2019-08-21 11:30 | Замена уплотнительных колец, ремонт дверей в РУ- 10 кВ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП -9, Тр-р. | 6 (6.3) | 2019-08-21 13:30 | 2019-08-21 15:30 | Чистка Тр-р, заземления Тр-р. Ремонт освещение РУ.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-21, фид. Песочная, п. Андреево | 0.38 | 2019-08-21 10:00 | 2019-08-21 17:00 | Монтаж ж/б опор
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 283, ул.Юбилейная 20 | 6 (6.3) | 2019-08-21 09:00 | 2019-08-21 17:00 | Замена оборудования РУ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 283, ул.Юбилейная 20 | 6 (6.3) | 2019-08-21 09:00 | 2019-08-21 09:30 | Замена оборудования РУ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 283, ул.Юбилейная 20 | 6 (6.3) | 2019-08-21 16:30 | 2019-08-21 17:00 | Замена оборудования РУ-0,4кВ
ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ТП | ПС Кольчугино, ф. 617, ТП 55 | 6 (6.3) | 2019-08-21 09:00 | 2019-08-21 09:00 | Техническое обслуживание ТП
ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-35 кВ фид.Ундол-Лакино 1 | 35 | 2019-08-21 09:20 | 2019-08-21 12:40 | подрезка деревьев в охранной зоне
ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ВЛ-35 кВ фид.Ундол-Лакино 2 | 35 | 2019-08-21 09:20 | 2019-08-21 12:40 | подрезка деревьев в охранной зоне
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-738 | 10 (10.5) | 2019-08-22 17:00 | 2019-08-22 19:00 | установка приборов учета
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь, ул.Крупской, ул.Рабочая | 0.38 | 2019-08-22 09:00 | 2019-08-22 16:00 | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Суворова" | 0.38 | 2019-08-22 09:00 | 2019-08-22 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, 3С.Ш . 2 СШ-6 кВ | 6 (6.3) | 2019-08-22 09:00 | 2019-08-22 17:00 | Пусконаладочные работы на 2 С.Ш. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП -26, Тр-р- 1.. | 6 (6.3) | 2019-08-22 09:00 | 2019-08-22 11:00 | Замена вводных изоляторов на Тр-р. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Тверская Брагино Колхозная." | 0.38 | 2019-08-22 09:00 | 2019-08-22 12:00 | Замена опор.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.8 "Новая, Весенняя" | 0.38 | 2019-08-21 10:00 | 2019-08-21 12:00 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4кВ: монтаж вводов, монтаж заземлений
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | Петушки, КТП 6, РУ 0,4 кВ, ф. 5, ф. 9 | 0.38 | 2019-08-21 14:00 | 2019-08-21 14:15 | Перевод кабеля с СШ №1 на СШ №2
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.8 "Новая, Весенняя" | 0.38 | 2019-08-22 09:00 | 2019-08-22 10:20 | Капитальный ремонт ВЛ 0,4кВ: монтаж вводов, монтаж светильников .
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2019-08-21 14:10 | 2019-08-21 14:45 | ул.Гагарина выполнение работ по уличному освещению.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-08-21 16:00 | 2019-08-21 16:20 | ул.Красноармейская д.61 отключен по заявке "ЭнергосбытВолга".
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) | 2019-08-22 10:00 | 2019-08-22 16:00 | монтаж провода СИП согласно плана ПП-2019
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 331, пр-т Строителей, 7-в | 0.38 | 2019-08-22 09:00 | 2019-08-22 15:00 | ТП 331 РУ-0,4кВ секц. Т-1 - работы в РУ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 558 мкр.Сновицы-Веризино | 0.38 | 2019-08-22 09:00 | 2019-08-22 13:00 | ТП 558 ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-1" и ф."ВЛ-2" - перенос ВЛ.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-68 г.Лакинск | 10 (10.5) | 2019-08-22 09:30 | 2019-08-22 10:50 | Замена тр-ров тока.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1022 РП-1 Ф-1025 | 10 (10.5) | 2019-08-23 09:00 | 2019-08-23 10:00 | Фазирование Ф-1025 и Ф-1023 от РП-1
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, 2 СШ-6 кВ | 6 (6.3) | 2019-08-22 14:25 | 2019-08-22 16:35 | РП-1. ЗРУ-6 кВ, включение в работу 2 С.Ш. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "ул. 9го Января" | 0.38 | 2019-08-23 09:00 | 2019-08-23 12:00 | Замена опоры.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-12 п. Андреево ул. Лесозаводская | 10 (10.5) | 2019-08-23 10:00 | 2019-08-23 16:00 | Монтаж ж/б опор согласно плана ПП-2019г.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-08-23 10:00 | 2019-08-23 16:00 | отключить ЛР-507 монтаж опор согласно плана ПП-2019г.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.38 | 2019-08-22 10:00 | 2019-08-22 10:40 | ул.Чапаева д.17 замена ввода по заявке абонента.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-08-22 11:00 | 2019-08-22 11:20 | ул.Красноармейская д.61 подключен ввод по заявке "ЭнергосбытВолга".
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | Петушки, КТП 6, РУ-10 | 10 (10.5) | 2019-08-23 00:30 | 2019-08-23 00:50 | Перевод нагрузки на Ф.1015 ПС "Базовая"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | Петушки, КТП 6, РУ-10 | 10 (10.5) | 2019-08-23 09:00 | 2019-08-23 15:00 | Опиловка деревьев под ВЛ-10кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 89 ул. Муромская 10а | 0.38 | 2019-08-23 09:00 | 2019-08-23 12:00 | КТП 89 ВЛ 0, 4 кВ фид. ул. Октябрьская замена опоры.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 40, ул. Мира, 76 | 0.38 | 2019-08-23 09:00 | 2019-08-23 12:00 | ТП 40 перевод каб. линий 0, 4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 40 ул. Мира 76 | 0.38 | 2019-08-26 09:00 | 2019-08-26 17:00 | ТП 40 перевод каб. линий 0, 4 кВ ул. Труда 18, 14б
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 110 ул. Лермонтова 15 | 0.38 | 2019-08-26 09:00 | 2019-08-26 12:00 | ТП 110 РУ 0, 4 кВ сек. Т-1 ремонт оборудования
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-27 РУ-10кВ яч.4 | 10 (10.5) | 2019-08-26 10:00 | 2019-08-26 15:00 | ремонт ВЛ-10кВ от ТП-27 до ТП-48 ул.Мирная
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь, ул.Крупской, ул.Рабочая | 0.38 | 2019-08-23 09:30 | 2019-08-23 14:35 | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь, ул.Крупской, ул.Рабочая | 0.38 | 2019-08-26 13:00 | 2019-08-26 16:00 | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-1 ул.Комсомольская площадь | 0.38 | 2019-08-26 13:00 | 2019-08-26 16:00 | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-40 Ф-130 ул. Чапаева г. Судогда | 10 (10.5) | 2019-08-26 10:00 | 2019-08-26 16:00 | отключить ШР-10кВ, монтаж ячеек в РУ-0,4 кВ согласно плана ПП-2019
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, 1 СШ-6 кВ | 6 (6.3) | 2019-08-25 09:00 | 2019-08-25 16:00 | РП-1. ЗРУ-6 кВ, вывод в капитальный ремонт 1 С.Ш. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова, Суворова." | 0.38 | 2019-08-25 09:00 | 2019-08-25 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2019-08-23 09:10 | 2019-08-23 09:47 | ул. 3-я Пятилетка д.15 спил дерева в охранной зоне ВЛ 0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-08-24 10:10 | 2019-08-24 10:50 | ул. Л.Толстого д.14 перетяжка провода.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.105 с п.с. Ундол г.Лакинск | 10 (10.5) | 2019-08-26 09:11 | 2019-08-26 12:15 | подпилка в охранной зоне ВЛ
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.125 с П/С Ундол г.Лакинск | 10 (10.5) | 2019-08-26 09:16 | 2019-08-26 12:20 | подпилка в охранной зоне ВЛ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-2 ул.Комсомольская площадь, ул.Крупской, ул.Рабочая | 0.38 | 2019-08-27 09:00 | 2019-08-27 16:00 | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ Ф. 4 "ул. Школьная" | 0.38 | 2019-08-26 14:00 | 2019-08-26 16:00 | Установка новых опор ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, 1 СШ-6 кВ | 6 (6.3) | 2019-08-27 09:00 | 2019-08-27 16:00 | РП-1. ЗРУ-6 кВ, демонтаж 1 С.Ш. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Суворова" | 0.38 | 2019-08-27 09:00 | 2019-08-27 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Новая." | 0.38 | 2019-08-27 09:00 | 2019-08-27 12:00 | Замена опоры.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП 34.2 Ф-4 | 0.22 | 2019-08-26 13:17 | 2019-08-30 16:50 | ул.Ленина д.39 кв.1 отключен за неуплату по заявке "ЭнергосбытВолга"
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-46 г.Лакинск Т-2 | 0.38 | 2019-08-27 14:00 | 2019-08-27 15:30 | Замена рубильника на м-н Дикси
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-1 ул.Комсомольская площадь | 0.38 | 2019-08-28 09:00 | 2019-08-28 16:00 | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ Ф. 4 "ул. Школьная" | 0.38 | 2019-08-27 14:00 | 2019-08-27 16:00 | Установка новых опор ВЛ-0,4кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-8 ВЛ-0,4кВ Ф. 4 "ул. Школьная" | 0.38 | 2019-08-28 09:00 | 2019-08-28 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-08-27 14:50 | 2019-08-27 15:05 | ул.Набережная д.5 искрение на вводе
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-48 ВЛ-10кВ РЛНД-10кВ | 10 (10.5) | 2019-08-28 10:00 | 2019-08-28 15:00 | ремонт ВЛ-10кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | К/О ТП-16 РУ-10кВ яч.1 | 10 (10.5) | 2019-08-28 13:30 | 2019-08-28 16:00 | обслуживание трансформаторов Т-1 (400кВА) и Т-2 (250кВА)
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-14, РУ-0,4кВ, яч.3 | 0.38 | 2019-08-28 10:00 | 2019-08-28 13:30 | установка опор ВЛИ-0,4кВ ул.Пролетарская
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 40 ул. Мира 76 | 0.38 | 2019-08-28 09:00 | 2019-08-28 12:00 | ТП 40 перевод каб. линий 0, 4 кВ на новую ТП
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Суворова" | 0.38 | 2019-08-28 09:00 | 2019-08-28 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП -144, РУ- 10 кВ. | 6 (6.3) | 2019-08-28 09:00 | 2019-08-28 12:00 | Работы по тех присоединению, замена трансформаторов тока, амперметра ,ПКТ.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-126, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ,камеры ТМ-1 и 2 | 6 (6.3) | 2019-08-29 06:00 | 2019-08-29 16:00 | капитальный ремонт ТП-126, замена ячеек в РУ-6кВ и РУ-0,4кВ покраска и уборка помещений.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | тп-13 г.Собинка фид. Ул Чайковского | 0.38 | 2019-08-28 09:00 | 2019-08-28 16:00 | Подрезка деревьев под вл-0,4 кв.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-20 Ф-1 ул.Комсомольская площадь | 0.38 | 2019-08-29 09:00 | 2019-08-29 16:00 | капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-48 ВЛ-10кВ РЛНД-10кВ | 10 (10.5) | 2019-08-29 10:00 | 2019-08-29 15:00 | ремонт ВЛ-10кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-9 РУ-10кВ яч.2 | 10 (10.5) | 2019-08-28 13:30 | 2019-08-28 16:00 | обслуживание трансформаторов Т-400 кВА
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ЦРП. Гусевский. Ф 604. ВЛ-6кВ. | 6 (6.3) | 2019-08-29 09:00 | 2019-08-29 17:00 | Отключение ф. 604, по письму МУП "Водоканал" , для проведения безопасных земляных работ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП -5, РУ- 0.4 кВ. фид. "ул Октябрьская." . | 0.38 | 2019-08-28 13:30 | 2019-08-28 14:30 | Замена верхней губки на РПС, фид. "ул Октябрьская." (неудовлетворительное техническое состояние).
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова, Суворова." | 0.38 | 2019-08-29 09:00 | 2019-08-29 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул Приозерная." | 0.38 | 2019-08-29 09:00 | 2019-08-29 12:00 | Замена опоры.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | г.Петушки КТП№8, ТП-№7 РУ-0.4 кВ ф. Восточная,Садовая ф. Дружбы, Народная, Южная | 0.38 | 2019-08-28 10:30 | 2019-08-28 11:50 | Опиловка деревьев вдоль ВЛ 0,4кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п.Городищи ТП-5 Ф.ул. Октябрьская | 0.38 | 2019-08-29 10:00 | 2019-08-29 12:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 233 ул.Балакирева, 21 | 0.38 | 2019-08-29 09:00 | 2019-08-29 13:00 | ТП 233 ВЛ-0,4кВ ф. "ВЛ-1" и "ВЛ-2" - работы на ВЛ-0,4кВ
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | тп-13 г.Собинка фид. ул.Чайковского 1,2,4,6 | 0.38 | 2019-08-29 09:35 | 2019-08-29 10:50 | Подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кв.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП 6 фид.ул.Молодежная 2,3;ул.Мира 1 | 0.38 | 2019-08-29 13:20 | 2019-08-29 13:50 | Подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кв.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП 15 фид.ул.Шибаева 1,1а | 0.38 | 2019-08-29 14:00 | 2019-08-29 14:55 | Подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кв.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-24 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2019-08-29 14:00 | 2019-08-29 14:20 | пер. Революции гараж Лутыгина- заменён ввод на гараж по заявке абонента.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая, Кутузова" | 0.38 | 2019-08-30 09:00 | 2019-08-30 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП -63, РУ- 0.4 кВ. фид. "Каховского д. 8." . | 0.38 | 2019-08-30 09:00 | 2019-08-30 11:00 | Замена ОДПУ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, РУ-6 кВ. | 0.38 | 2019-08-30 09:00 | 2019-08-30 15:00 | Замена сетки ячеек КСО, замна изоляторов ВН, подключение КЛ-0.4 кВ к новой ВЛ, чистка Тр-р.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул.Сакко, Суворова" | 0.38 | 2019-08-30 09:00 | 2019-08-30 12:00 | Замена опор.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-48 ВЛ-10кВ РЛНД-10кВ | 10 (10.5) | 2019-08-30 10:00 | 2019-08-30 15:00 | ремонт ВЛ-10 кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-44, ру-0,4кВ, ф.ул. Свобода, яч.2 | 0.38 | 2019-08-30 10:00 | 2019-08-30 12:00 | ремонт РПС-250
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-40 ул. Чапаева г. Судогда | 10 (10.5) | 2019-08-30 12:00 | 2019-08-30 13:00 | отключить ШР-10 кВ, монтаж прибора учета в РУ-0,4 кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-22 ул. Ленина г. Судогда | 10 (10.5) | 2019-08-30 09:00 | 2019-08-30 11:00 | монтаж трансформаторов тока
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п.Городищи ТП-2 Ф.ул. Ленина | 0.38 | 2019-08-29 13:05 | 2019-08-29 16:05 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Новая Быковка ф. 1003 и ф. 1007 | 10 (10.5) | 2019-08-30 09:00 | 2019-08-30 14:00 | Работы на ВЛ 10 кВ ПС Ново Быковка ф. 1003 и ф. 1007 (МРСК)
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-2 ТП 621 | 10 (10.5) | 2019-08-30 09:00 | 2019-08-30 14:00 | Работы на ВЛ 10 кВ ф. РП 30 - ТП 621
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС Западная ЗРУ 6 кВ СШ №2 | 6 (6.3) | 2019-08-30 09:00 | 2019-08-30 17:00 | ПС Западная ЗРУ 6 кВ ремонт оборудования секц. Шин №2