## Октябрь 2024
АО ОРЭС-Владимирская область Октябрь 2024 г.
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ. | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП-7 ул. Красная, 21-б | 0.38 | 2024-10-01 09:00 | 2024-10-01 15:00 | РП-7 ф."ВЛ-1" и ф."ВЛ-5": неотложные работы на ВЛ-0,4кВ.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | Ф-1001 ПС Второво | 10 (10.5) | 2024-10-01 09:00 | 2024-10-01 17:00 | В связи с ремонтными работами на ВЛ-35 кВ сотрудниками ПАО "Россети Центр и Приволжье"
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская обласить" | ТП | ТП-231, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 2024-10-01 09:30 | 2024-10-01 12:00 | Устранение выявленных дефектов
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская обласить" | ТП | ТП-108, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2024-10-01 13:00 | 2024-10-01 16:00 | Устранение выявленных дефектов
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-6 РУ-6кВ Ф.5 "Силовой тр-р" | 6 (6.3) | 2024-10-01 13:20 | 2024-10-01 14:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене КЛ-0,4кВ от силового тр-ра к шинам РУ-0,4кВ на шлейфа СИП-1х95.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ Ф.5 "ул. Чапаева; пер. Чапаева" | 0.38 | 2024-10-01 14:20 | 2024-10-01 14:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ввода на СИП ул. Чапаева д.12 по заявке абонента.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Луначарского" | 0.38 | 2024-10-01 16:13 | 2024-10-01 16:45 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ввода на СИП и ПУ в связи с выходом МПИ ул. Луначарского д.55 по заявке абонента.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-128, РУ-0,4кВ, ТМ | 0.38 | 2024-10-02 09:30 | 2024-10-02 12:00 | Устранение выявленных дефектов
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-641 мкр.Юрьевец, ул.Родниковая д.2-б. | 10 (10.5) | 2024-10-02 10:00 | 2024-10-02 12:00 | ТП-641: отключение для проведения неотложных работ на ТП с переводом нагрузки КНС на один ввод.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-13 Ф-12 РП-1 | 10 (10.5) | 2024-10-02 11:00 | 2024-10-02 16:00 | Работы по подключению новой ТП-13
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-106, РУ-0,4кВ, ТМ | 0.38 | 2024-10-02 13:00 | 2024-10-02 16:00 | Устранение выявленных дефектов
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2024-10-02 14:00 | 2024-10-02 15:00 | отключение ЛР-72 Ф-1003 П/С Андреево регулировка ЛРНД-10
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф.12 "ул.Саваренского; пер.Школьный; Набережная с 43 по 56; Музей; РВК; отдел культуры" | 0.38 | 2024-10-02 15:00 | 2024-10-02 15:45 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ в связи с выходом из строя ул. Саваренского д.15 по заявке абонента.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул. Парковая 1-19,2-18, ул. Комсомольская, ул. Конституции, Роща,ул.Республиканская" | 0.38 | 2024-10-03 08:43 | 2024-10-03 14:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене опоры №46 ВЛ-0,4 кВ фид.№8 ТП-6.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | Ф-1001 ПС Второво | 10 (10.5) | 2024-10-03 09:00 | 2024-10-03 17:00 | В связи с ремонтными работами на ВЛ-35 кВ сотрудниками ПАО "Россети Центр и Приволжье"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Вокзальная левая", ф.2. "Вокзальная правая" | 0.38 | 2024-10-03 09:00 | 2024-10-03 10:00 | Для безопасного производства работ по отключению абонентов за неуплату
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-2 (ул.Шибанкова) | 10 (10.5) | 2024-10-03 09:00 | 2024-10-03 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ВЛ-10 кВ. Ф-1022 участок от опоры №51 до ТП-очистные. | 10 (10.5) | 2024-10-03 09:00 | 2024-10-03 14:00 | Отключение для строительных работ по новым очистным сооружениям.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Октябрьская" | 0.38 | 2024-10-03 10:00 | 2024-10-03 11:00 | Для безопасного производства работ по отключению абонентов за неуплату
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-40 (ул.Шибанкова) | 10 (10.5) | 2024-10-03 10:30 | 2024-10-03 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-45 (пер.Авангардский) | 10 (10.5) | 2024-10-03 13:30 | 2024-10-03 14:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-21 (пл.Советская) | 10 (10.5) | 2024-10-03 15:00 | 2024-10-03 16:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Красноармейская; ул. Лермонтова 2" | 0.38 | 2024-10-04 08:51 | 2024-10-04 11:30 | Замена поврежденной опоры №9 по ул. Красноармейская.
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-47 (ул.Вокзальная) | 10 (10.5) | 2024-10-04 09:00 | 2024-10-04 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-235, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 2024-10-04 09:30 | 2024-10-04 12:00 | Устранение выявленных дефектов
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-18 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 2024-10-04 10:30 | 2024-10-04 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-116, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2024-10-04 13:00 | 2024-10-04 16:00 | Установка ЯРВ
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-50 (ул.Вокзальная) | 10 (10.5) | 2024-10-04 13:30 | 2024-10-04 14:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Набережная, ул. Фрунзе" | 0.38 | 2024-10-04 13:30 | 2024-10-04 14:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по демонтажу второго ввода по ул. Фрунзе д.12 по заявке абонента.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | КЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ Ф.3 "Жилой дом Аряшева" | 0.38 | 2024-10-05 09:20 | 2024-10-05 11:05 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене узла учёта.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул. Парковая 1-19,2-18, ул. Комсомольская, ул. Конституции, Роща,ул.Республиканская" | 0.38 | 2024-10-07 08:50 | 2024-10-07 12:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене опоры №45 ВЛ-0,4 кВ фид.№8 ТП-6.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП-663 мкр.Юрьевец ул. Всесвятская | 0.38 | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-07 16:00 | КТП-663 РУ-0,4кВ: неотложные работы на КТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-22 (ул. Гражданская) | 10 (10.5) | 2024-10-07 09:00 | 2024-10-07 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-140, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 2024-10-07 09:30 | 2024-10-07 12:00 | Устранение выявленных дефектов
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-14 (ул. Луговая) | 10 (10.5) | 2024-10-07 10:30 | 2024-10-07 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-18, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 2024-10-07 13:00 | 2024-10-07 16:00 | Устранение выявленных дефектов
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-51 (ХПП) | 10 (10.5) | 2024-10-07 13:30 | 2024-10-07 16:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-515 (ул.Чехова) | 10 (10.5) | 2024-10-07 13:30 | 2024-10-07 16:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-34 (ул.Чехова) | 10 (10.5) | 2024-10-07 13:30 | 2024-10-07 16:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТП-9 | 10 (10.5) | 2024-10-07 13:45 | 2024-10-07 15:13 | Подключение КЛ-10кВ в ТП-9 яч.№3
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул. Парковая 1-19,2-18, ул. Комсомольская, ул. Конституции, Роща,ул.Республиканская" | 0.38 | 2024-10-08 08:50 | 2024-10-08 12:10 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене опоры №44 ВЛ-0,4 кВ фид.№8 ТП-6.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП682, ул.Всесвятская, 17а | 10 (10.5) | 2024-10-08 09:00 | 2024-10-08 12:00 | ТП682 - неотложные работы на ТП
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-157, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 2024-10-08 09:30 | 2024-10-08 12:00 | Устранение выявленных дефектов
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-788 Ф-1010 ПС Пенкино с.Патакино | 10 (10.5) | 2024-10-08 12:30 | 2024-10-08 16:00 | Замена ячеек в РУ-10 кВ ТП-788 по производственной программе 2024г.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-152, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 2024-10-08 13:00 | 2024-10-08 16:00 | Устранение выявленных дефектов
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП378, ул.Героя России Кутузова, 45б | 0.38 | 2024-10-08 14:00 | 2024-10-08 15:00 | ТП378 - неотложные работы в РУ-0,4 кВ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул. 3-я Пятилетка(чётная), баня, котельная" | 0.38 | 2024-10-08 15:55 | 2024-10-08 16:25 | Отключение для безопасного пр-ва работ по восстановлению оборванного нулевого провода в пролете опор №4-5.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП608, мкр.Юрьевец, ул. Рос, 10-а | 0.38 | 2024-10-09 08:30 | 2024-10-09 16:00 | ТП608 ф."ВЛ-4": неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-57, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 2024-10-09 09:30 | 2024-10-09 12:00 | Устранение выявленных дефектов
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ВЛ 6 кВ ф."ТП430 - ТП25" | 6 (6.3) | 2024-10-09 13:00 | 2024-10-09 16:00 | ВЛ 6кВ ф"ТП430 - ТП25" - неотложные работы на ВЛ 6кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-10, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 2024-10-09 13:00 | 2024-10-09 16:00 | Устранение выявленных дефектов
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ Ф.1 "пер. Революции, пост ГИБДД" | 0.38 | 2024-10-09 13:45 | 2024-10-09 14:15 | Отключение для безопасного пр-ва работ по восстановлению нулевого провода.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП327, ул. Юбилейная, 40 | 0.38 | 2024-10-09 14:00 | 2024-10-09 16:30 | ТП327 - неотложные работы в РУ-0,4 кВ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ Ф.1 "пер. Революции, пост ГИБДД" | 0.38 | 2024-10-09 14:55 | 2024-10-09 15:15 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене прокалывающего зажима на отходящую ВЛИ-0,4 кВ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП7 ул. Красная, 21-б | 0.38 | 2024-10-10 09:30 | 2024-10-10 15:00 | РП7 ф."ВЛ-1": неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-12, 25, 26, 39 Ф-33 от РТП-708 | 10 (10.5) | 2024-10-10 09:30 | 2024-10-10 13:00 | установка дополнительной ячейки в РУ-10 кВ ТП-12 по инвест программе
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-17, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 2024-10-10 09:30 | 2024-10-10 12:00 | Устранение выявленных дефектов
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-33, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 2024-10-10 13:00 | 2024-10-10 16:00 | Устранение выявленных дефектов
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-16 | 6 (6.3) | 2024-10-10 13:55 | 2024-10-10 14:55 | ТП-16 отключение для профилактических работ на ТП
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП 2 от Т.О. отключился ВВ 10 кВ ф. 222 в сторону ТП 60 | 10 (10.5) | 2024-10-10 16:00 | 2024-10-10 16:45 | На РП 2 от Т.О. отключился ВВ-10 кВ в стор. ТП-60. После проверки КЛ-10 кВ все потребители были запитаны. На повреждении: КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-60.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП269 ул.Островского, 66 | 0.38 | 2024-10-11 09:00 | 2024-10-11 13:00 | ТП269 РУ-0,4кВ секц. Т-1: неотложные работы на ТП
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-200, РУ-6кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2024-10-11 09:00 | 2024-10-11 12:00 | Устранение выявленных дефектов
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-30 | 6 (6.3) | 2024-10-11 09:00 | 2024-10-11 11:38 | ТП-30 отключение для профилактических работ на ТП
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул.Л.Толстого; пер.Л.Толстого; ул.Мичурина 1,2,3." | 0.38 | 2024-10-11 09:35 | 2024-10-11 10:05 | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по замене ПУ с истекшим МПИ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП20 РУ-0,4кВ Ф.5 "ул. Южная; ул.Лесная" | 0.38 | 2024-10-11 10:45 | 2024-10-11 11:05 | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организацией по замене ПУ с истекшим МПИ.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-36 Ф-12 от РП-1 | 0.38 | 2024-10-11 13:00 | 2024-10-11 15:00 | установка дополнительного рубильника РПС-2 в РУ-0,4 кВ ТП-36 по производственной программе ПП-2024
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-199, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2024-10-11 13:00 | 2024-10-11 16:00 | Устранение выявленных дефектов
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-36 Ф-12 от РП-1 | 0.38 | 2024-10-11 13:00 | 2024-10-11 14:40 | установка дополнительного рубильника РПС-2 в РУ-0,4 кВ ТП-36 по производственной программе ПП-2024
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ Ф.1 "пер. Революции, пост ГИБДД" | 0.38 | 2024-10-11 15:45 | 2024-10-11 16:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ по загильзовыванию двух фаз СИП в пролёте опор №14-14.1.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-19 РУ-0,4кВ Ф.5 "ИП "Рустамов"" | 0.38 | 2024-10-12 17:00 | 2024-10-12 17:15 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ с истекшим МПИ.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ Ф-6 от ТП-6 | 0.38 | 2024-10-13 09:00 | 2024-10-13 16:00 | отключение по заявке ООО ТД "Стройсам"
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП113 ул.Офицерская, 4-а | 0.38 | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-14 15:00 | ТП113 ф."ВЛ-1": неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП213, пр-т Строителей, 10-г | 0.38 | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-14 15:00 | ТП213 РУ-0,4кВ: неотложные работы в РУ-0,4кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-224, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 2024-10-14 09:00 | 2024-10-14 12:00 | Устранение выявленных деффектов.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-127, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2024-10-14 13:00 | 2024-10-14 16:00 | Устранение выявленных деффектов.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-4 | 6 (6.3) | 2024-10-14 13:22 | 2024-10-14 15:00 | ТП-18 отключение для профилактических работ на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП682 ул.Всесвятская, 17-а | 0.38 | 2024-10-15 09:00 | 2024-10-15 15:00 | КТП682: неотложные работы на КТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП213, пр-т Строителей, 10-г | 0.38 | 2024-10-15 09:00 | 2024-10-15 14:00 | ТП213 РУ-0,4кВ ф."пр-т Строителей, 6", "пр-т Строителей, 8", пр-т Стрителей, 8-а (ДОУ №61) - ввод-2": неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП404, ул. Егорова, 10 | 0.38 | 2024-10-15 09:00 | 2024-10-15 11:00 | ТП404 РУ-0,4кВ: неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП213, пр-т Строителей, 10-г | 0.38 | 2024-10-15 09:00 | 2024-10-15 14:00 | ТП213 РУ-0,4кВ ф."пр-т Строителей,4,4-а,6-а,10-б": неотложные работы на ТП
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-103, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 2024-10-15 09:30 | 2024-10-15 12:00 | Устранение выявленных деффектов.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-4 | 6 (6.3) | 2024-10-15 13:07 | 2024-10-15 14:30 | ТП-4 отключение для профилактических работ на ТП
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | КТП-Греции | 6 (6.3) | 2024-10-15 13:22 | 2024-10-15 14:15 | ТП-Греции отключение для профилактических работ на ТП-4
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-15, РУ-6кВ ,РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 2024-10-15 13:30 | 2024-10-15 16:00 | Устранение выявленных деффектов.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП307 ул.В.Дуброва, 15-б | 0.38 | 2024-10-16 09:00 | 2024-10-16 09:30 | ТП307 РУ-0,4кВ: неотложные работы на ТП
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-206, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 2024-10-16 09:30 | 2024-10-16 12:00 | Устранение выявленных деффектов.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-28,29 | 6 (6.3) | 2024-10-16 13:15 | 2024-10-16 14:53 | ТП-28, 29 отключение для безопасного производства профилактических работ на ТП-28
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-26 ,РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 2024-10-16 13:30 | 2024-10-16 16:00 | Устранение выявленных деффектов.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Мира 2,4,6,8,10,12; ул. Беседина 6,8,10; Полевая 5,7; ул.Лермонтова 1" | 0.38 | 2024-10-17 09:10 | 2024-10-17 09:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ по перезаделке ввода на гараж Комарова А.Р.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-107 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2024-10-17 09:30 | 2024-10-17 12:00 | Устранение выявленных деффектов.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-17 | 6 (6.3) | 2024-10-17 13:10 | 2024-10-17 14:45 | ТП-17 отключение для профилактических работ на ТП
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-76 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2024-10-17 13:30 | 2024-10-17 16:00 | Устранение выявленных деффектов.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-9 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул.1Мая (нечёт 5-31; чёт 12-38) ул.Революции д.38" | 0.38 | 2024-10-17 18:05 | 2024-10-17 18:17 | Отключение для безопасного пр-ва работ по отключению двух вводов на ул. 1 Мая д.11 в связи с пожаром.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП213, пр-кт Строителей 6 | 0.38 | 2024-10-18 09:00 | 2024-10-18 14:00 | Неотложные работы на ТП213.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП307, ул.Верхняя Дуброва 15-б | 6 (6.3) | 2024-10-18 09:00 | 2024-10-18 09:30 | Неотложные работы на ТП307 секц. Т-2
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП637, мкр.Юрьевец Вольная д. 13-а | 10 (10.5) | 2024-10-18 09:00 | 2024-10-18 12:00 | Неотложные работы на ТП637
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП411, ул. Сакко и Ванцетти, 41-б | 0.38 | 2024-10-18 09:00 | 2024-10-18 12:00 | Неотложные работы на ВЛ-0,4кВ ф."ул.Батурина" с ТП411
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-8, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2024-10-18 13:00 | 2024-10-18 15:00 | Устранение выявленных деффектов.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-25 | 6 (6.3) | 2024-10-18 13:20 | 2024-10-18 14:05 | ТП-25 отключение для профилактических работ на ТП
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-9 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул.1Мая (нечёт 5-31; чёт 12-38) ул.Революции д.38" | 0.38 | 2024-10-18 15:00 | 2024-10-18 16:10 | Отключение для безопасного пр-ва работ по подключению двух вводов на ул. 1 Мая д.11 после пожара.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Луначарского" | 0.38 | 2024-10-19 10:00 | 2024-10-19 10:55 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ввода на СИП ул. Луначарского д.61 по заявке абонента.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.5 "ул. Кирова 6,7,8; ул.Мира 13,15,17,19,21; Росинка, автомойка" | 0.38 | 2024-10-21 09:30 | 2024-10-21 09:47 | Отключение для безопасного пр-ва работ по Замене ПУ на гараж Трифонова Н.А.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-11 | 6 (6.3) | 2024-10-21 13:20 | 2024-10-21 14:15 | ТП-11 отключение для профилактических работ на ТП
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул. Гагарина" | 0.38 | 2024-10-21 16:10 | 2024-10-21 16:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ по переключению ввода на фазу "В" ул. Гагарина д.39.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП51, ул.Сущевская, 7-б | 0.38 | 2024-10-22 09:00 | 2024-10-22 13:00 | ТП51 ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-2": неотложные работы на ВЛ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-21 РУ-0,4кВ Ф.18 "ул. Горького д.35" | 0.38 | 2024-10-22 09:00 | 2024-10-22 11:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене опоры №9.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-111 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2024-10-22 09:30 | 2024-10-22 12:00 | Устранение выявленных деффектов.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-6 Ф-11 РП-1 | 0.38 | 2024-10-22 10:00 | 2024-10-22 12:00 | Ремонтные работы в РУ-0,4 кВ ТП-6
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-207 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2024-10-22 13:00 | 2024-10-22 16:00 | Устранение выявленных деффектов.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-26 | 6 (6.3) | 2024-10-22 13:30 | 2024-10-22 14:20 | ТП-26 отключение для профилактических работ на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП298, ул. Егорова, 9 | 0.38 | 2024-10-22 14:00 | 2024-10-22 15:00 | ТП298 РУ-0,4кВ: неотложные работы на ТП.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП801 ул.Летне-Перевозинская, 7 | 0.38 | 2024-10-23 04:46 | 2024-10-23 10:00 | ТП801 ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-3 ул.Летне-Перевозинская (низ)" - отключили по заявке ЕДДС (Дюднев) для обеспечения безопасности в связи с частичным обрушением дома 19 по ул.Летне-Перевозинская.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП307 ул.В.Дуброва, 15-б | 0.38 | 2024-10-23 09:00 | 2024-10-23 13:00 | ТП307 РУ-0,4кВ секц. Т-1: неотложные работы на ТП.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП32 ул.Гражданская, 5 | 0.38 | 2024-10-23 09:00 | 2024-10-23 14:00 | РП32 ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-1": неотложные работы на ВЛ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-9 | 6 (6.3) | 2024-10-23 09:21 | 2024-10-23 10:56 | ТП-9 отключение для профилактических работ на II секции шин РП-1.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-12, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 2024-10-23 09:30 | 2024-10-23 12:00 | Устранение выявленных деффектов.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | РП-5 Радугаэнерго Ф-РП-5 Радугаэнерго | 10 (10.5) | 2024-10-23 10:00 | 2024-10-23 14:00 | отключение МВ Ф-РП-5 Радугаэнерго, подключение КЛ-10 опора №1
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС Брызгалово | 10 (10.5) | 2024-10-23 11:10 | 2024-10-23 12:55 | неотложные ремонтные работы в сетях МРСК
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | РП | РП-1 | 6 (6.3) | 2024-10-23 13:30 | 2024-10-23 14:20 | РП-1 отключение для профилактических работ на I секции шин РП-1.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул.Л.Толстого; пер.Л.Толстого; ул.Мичурина 1,2,3." | 0.38 | 2024-10-24 09:25 | 2024-10-24 10:05 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ ул. Л.Толстого д.16 кв.1.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | г.Лакинск ТП-64 Ф.1, Ф-2 | 0.38 | 2024-10-24 09:30 | 2024-10-24 13:00 | Трассировка КЛ-0,4 кВ. для переноса под строительство поликлинники.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-138 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2024-10-24 09:30 | 2024-10-24 12:00 | Устранение выявленных деффектов.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | г.Лакинск ТП-64 Ф.1, Ф-2 | 0.38 | 2024-10-24 09:30 | 2024-10-24 13:00 | Трассировка КЛ-0,4 кВ. для переноса под строительство поликлинники.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4 Ф-6 от ТП-36 Ф-12 от РП-1 | 0.38 | 2024-10-24 10:00 | 2024-10-24 15:00 | установка опор ВЛ-0,4 кВ Ф-6 по производственной программе ПП-2024
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ Ф.6 "ул.Мичурина, ул. Парковая, ул. Дзержинского, ул. Гражданская" | 0.38 | 2024-10-24 10:25 | 2024-10-24 10:45 | Отключение для безопасного пр-ва работ по установке контрольного ПУ на м-н "Продукты".
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-109, РУ-6 кВ, РУ- 0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2024-10-24 13:30 | 2024-10-24 16:00 | Устранение выявленных деффектов.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП307 ул.В.Дуброва, 15-б | 0.38 | 2024-10-25 09:00 | 2024-10-25 13:00 | ТП307 РУ-0,4кВ секц.Т-2: неотложные работы на ТП.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-187 РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 2024-10-25 09:30 | 2024-10-25 12:00 | Устранение выявленных деффектов.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-30, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 2024-10-25 13:00 | 2024-10-25 15:00 | Устранение выявленных деффектов.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ Ф.5 "ул. Чапаева; пер. Чапаева" | 0.38 | 2024-10-26 08:55 | 2024-10-26 09:23 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ в связи с выходом МПИ ул. Чапаева д.11.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП374 г.Владимир, ул.Толмачевская | 0.38 | 2024-10-28 09:00 | 2024-10-28 14:00 | ТП374 ф."ВЛ-2" - неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-7 РУ-0,4кВ Ф.5 "РЩТП 7 ул+парк" | 0.38 | 2024-10-28 10:10 | 2024-10-28 11:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ в связи с выходом МПИ ул. Луначарского д.52.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Луначарского" | 0.38 | 2024-10-28 13:40 | 2024-10-28 14:27 | Отключение для безопасного пр-ва работ по спилу дерева в охранной зоне ВЛ-0,4кВ комунальными службами.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-168, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2024-10-28 14:00 | 2024-10-28 16:00 | Устранение выявленных дефектов
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-207, ф.4, ул. Урожайная-ул. Транспортная | 0.38 | 2024-10-29 09:00 | 2024-10-29 12:00 | Замена приборов учёта
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-31 РУ-0,4кВ 2СШ | 0.38 | 2024-10-29 09:00 | 2024-10-29 10:00 | Работы по тех.присоединению
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Луначарского" | 0.38 | 2024-10-29 09:00 | 2024-10-29 12:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по спилу дерева в охранной зоне ВЛ-0,4кВ комунальными службами.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП7 ул.Красная, 21-б | 0.38 | 2024-10-29 09:30 | 2024-10-29 13:00 | РП7 ф."ВЛ-1 ул.Красная, Родниковый проезд, 16 проезд" - неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-159, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 2024-10-29 09:30 | 2024-10-29 12:00 | Устранение выявленных дефектов
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-724 Ф-25 от РП-1 | 10 (10.5) | 2024-10-29 10:00 | 2024-10-29 13:00 | замена трансорматора
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.1005 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ ЛР№26-КТП№8 | 10 (10.5) | 2024-10-29 10:00 | 2024-10-29 11:00 | Выправка опоры ВЛ-10кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-55, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 2024-10-29 13:00 | 2024-10-29 16:00 | Устранение выявленных дефектов
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-63, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2024-10-30 09:30 | 2024-10-30 12:00 | Устранение выявленных дефектов
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП272, ул.Чайковского, 34-б | 0.38 | 2024-10-30 13:00 | 2024-10-30 16:00 | ТП272 РУ-0,4кВ: неотложные работы на ТП.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-66, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 2024-10-30 13:00 | 2024-10-30 16:00 | Устранение выявленных дефектов
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-17 РУ-0,4кВ Ф.11 "ГК "Пужалова гора"" | 0.38 | 2024-10-30 13:23 | 2024-10-30 15:30 | Отключение по заявке абонента.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ Ф.1 "Республиканская с 2-14, с 1 по 11; ул.Конституции с 2 по 12, с 11 по 29" | 0.38 | 2024-10-30 14:20 | 2024-10-30 15:23 | Отключение для безопасного пр-ва работ по демонтажу ПУ и ввода ул. Республиканская д.9.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП223, ул. Василисина, 14-а | 0.38 | 2024-10-31 09:00 | 2024-10-31 13:00 | ТП223 РУ-0,4кВ ф."ул.Василисина, 14-а": неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ВЛ-6кВ "ф.9 с ПС Тяговая" | 6 (6.3) | 2024-10-31 09:30 | 2024-10-31 14:00 | ВЛ-6кВ "ф.9 с ПС Тяговая": неотложные работы на ВЛ.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-144, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2024-10-31 09:30 | 2024-10-31 12:00 | Устранение выявленных дефектов
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4 Ф-6 от ТП-36 Ф-12 от РП-1 | 0.38 | 2024-10-31 10:00 | 2024-10-31 15:00 | установка опор ВЛ-0,4 кВ Ф-6 по производственной программе ПП-2024
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4 Ф-6 от ТП-36 Ф-12 от РП-1 | 0.38 | 2024-10-31 10:00 | 2024-10-31 15:00 | установка опор ВЛ-0,4 кВ Ф-6, монтаж провода СИП по производственной программе ПП-2024
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-152 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2024-10-31 10:00 | 2024-10-31 12:00 | Отключение МВ №43 ТП-26 замена масла
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-126, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 2024-10-31 13:00 | 2024-10-31 16:00 | Устранение выявленных дефектов
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-37 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2024-10-31 13:00 | 2024-10-31 15:00 | Ревизия ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП174, ул. Жуковского, 14 | 6 (6.3) | 2024-10-31 13:30 | 2024-10-31 15:30 | ТП174 - камера тр-ра: неотложные работы на ТП

## Ноябрь 2024
АО ОРЭС-Владимирская область Ноябрь 2024 г.
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ. | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-51, РУ-0,4 кВ | 0.38 | 2024-11-01 09:00 | 2024-11-01 13:00 | Замена приборов учёта
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-24, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2024-11-01 09:30 | 2024-11-01 12:00 | Устранение выявленных дефектов
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ Ф.9 "ул. Кутузова, ул.8 Марта, ул. Луговая" | 0.38 | 2024-11-01 10:15 | 2024-11-01 11:11 | Отключение для безопасного пр-ва работ по монтажу ПУ и ввода на гараж Пичужкиной.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-136, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2024-11-01 12:00 | 2024-11-01 13:00 | Устранение выявленных дефектов
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП933 поселение Милино Суздальского р-на, МО Новоалександровское, села Сновицы | 0.38 | 2024-11-02 10:00 | 2024-11-02 16:00 | КТП933 - неотложные работы на КТП.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Красноармейская; ул. Лермонтова 2" | 0.38 | 2024-11-03 09:00 | 2024-11-03 09:38 | Отключение для безопасного пр-ва работ по монтажу ПУ на опору №5.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Красноармейская; ул. Лермонтова 2" | 0.38 | 2024-11-03 13:10 | 2024-11-03 13:40 | Отключение для безопасного пр-ва работ по монтажу ввода от д.25 по ул. Красноармейская на опору №5.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП 29,г.Судогда Ф-ул. Чапаева | 0.38 | 2024-11-05 09:30 | 2024-11-05 14:00 | замена опор
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | КТП-714 «Мегафон» | 0.38 | 2024-11-05 10:00 | 2024-11-05 11:00 | Отключение для безопасного пр-ва профилактических работ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | КТП-980 «Мегафон» | 0.38 | 2024-11-05 11:30 | 2024-11-05 12:40 | Отключение для безопасного пр-ва профилактических работ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП223, ул.Василисина, 16-б | 0.38 | 2024-11-06 09:00 | 2024-11-06 13:00 | Неотложные ремонтные работы в РУ-0,4кВ ТП223 секц.Т-2.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4 Ф-6 от ТП-36 Ф-12 от РП-1 | 0.38 | 2024-11-06 09:00 | 2024-11-06 15:00 | установка опор ВЛ-0,4 кВ Ф-6, монтаж провода СИП по производственной программе ПП-2024
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | РП-250 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2024-11-06 09:00 | 2024-11-06 12:00 | Ревизия РП-250
АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 29,г.Судогда Ф-ул. Чапаева | 0.38 | 2024-11-06 09:30 | 2024-11-06 14:00 | замена опор
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | КТП-914 «Мегафон» | 0.38 | 2024-11-06 10:00 | 2024-11-06 10:50 | Отключение для безопасного пр-ва профилактических работ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | КТП-665 «Мегафон» | 0.38 | 2024-11-06 11:10 | 2024-11-06 12:10 | Отключение для безопасного пр-ва профилактических работ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП272, ул.Чайковского, 34-б | 0.38 | 2024-11-06 13:00 | 2024-11-06 13:30 | Неотложные ремонтные работы в РУ-0,4кВ ТП272 секц.Т-1.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-137, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2024-11-06 13:00 | 2024-11-06 16:00 | Устранение выявленных дефектов
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП135, Октябрьский пр-т, 1-а | 0.38 | 2024-11-07 09:00 | 2024-11-07 14:00 | ТП135 ф."ВЛ-1 ул.Дворянская - киоски Роспечать, Цветы": неотложные ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ВЛ-10кВ ф. Посёлок-1 ТП№3-ТП№4 | 10 (10.5) | 2024-11-07 09:00 | 2024-11-07 17:00 | Реконструкция ТП№4
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-130, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 2024-11-07 09:30 | 2024-11-07 12:00 | Устранение выявленных дефектов
АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 29,г.Судогда Ф-ул. Чапаева | 0.38 | 2024-11-07 09:30 | 2024-11-07 14:00 | замена опор
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ Ф.2,4,6, 8" ул. Октябрьская д.19-57,22-58, Пер. Больничный д.14-28, 11-21; ул. Некрасова, пер. Некрасова, пер .Садовый д.25; ул.Мичурина, ул. Парковая, ул. Дзержинского, ул. Гражданская; ул. Парковая 1-19,2-18, ул. Комсомольская, ул. Конституции, Роща,ул.Республиканская" | 0.38 | 2024-11-07 09:35 | 2024-11-07 10:02 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене наконечника фазы "В" ВЛ-6кВ ТП11-ТП6 на проходном изоляторе.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф. 8" ул. 3-я Пятилетка(чётная), баня, котельная" | 0.38 | 2024-11-07 13:30 | 2024-11-07 14:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене наконечников вводного КЛ-0,4 ул. Бр.Бесединых д.3 на вводе в дом а также перезаделке нулевой жилы.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.1005 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ ТП№40-КРУН№50 | 10 (10.5) | 2024-11-08 09:00 | 2024-11-08 14:00 | Отключение по заявке филиала "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье"
АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 29,г.Судогда Ф-ул. Чапаева | 0.38 | 2024-11-08 09:30 | 2024-11-08 14:00 | замена опор
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф-25 РП-1 от ТП-31 | 10 (10.5) | 2024-11-11 09:00 | 2024-11-11 15:00 | монтаж опоры с разъединителем ВЛ-10 кВ Ф-25 РП-1 отпайка на ТП-19 по ПП-2024
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | КТП-950 «Мегафон» | 0.38 | 2024-11-11 09:04 | 2024-11-11 09:35 | Отключение для безопасного пр-ва профилактических работ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-4 | 6 (6.3) | 2024-11-11 09:10 | 2024-11-11 09:30 | ТП-4 отключение полностью для безопасного пр-ва работ по замене тр-ов тока на фид.7 "м-н Магнит"
АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 29,г.Судогда Ф-ул. Чапаева | 0.38 | 2024-11-11 09:30 | 2024-11-11 14:00 | замена опор
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | КТП-834 «Мегафон» | 0.38 | 2024-11-11 10:58 | 2024-11-11 11:20 | Отключение для безопасного пр-ва профилактических работ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | КТП-941 «Мегафон» | 0.38 | 2024-11-11 11:40 | 2024-11-11 13:10 | Отключение для безопасного пр-ва профилактических работ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП638, мкр.Юрьевец ул. Ноябрьская 1-г | 0.38 | 2024-11-12 09:00 | 2024-11-12 13:00 | ТП638 РУ-0,4кВ: неотложные работы на ТП
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | КЛ | ТП-32 РУ-0,4кВ Ф. 6 "Буревестник" | 0.38 | 2024-11-12 10:05 | 2024-11-12 10:10 | Отключение для безопасного пр-ва работ по отбалчиванию КЛ-0,4 кВ фид.№8 "Пятёрочка"
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | КЛ | ТП-32 РУ-0,4кВ Ф. 6 "Буревестник" | 0.38 | 2024-11-12 11:46 | 2024-11-12 11:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ по подключению КЛ-0,4 кВ фид.№8 "Пятёрочка"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП№4 | 10 (10.5) | 2024-11-13 09:00 | 2024-11-13 17:00 | Реконструкция ТП№4
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | КТП-983 «Мегафон» | 0.38 | 2024-11-13 09:16 | 2024-11-13 09:40 | Отключение для безопасного пр-ва профилактических работ.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 29,г.Судогда Ф-ул. Чапаева | 0.38 | 2024-11-13 09:30 | 2024-11-13 14:00 | замена опор
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | КТП-715 «Мегафон» | 0.38 | 2024-11-13 10:10 | 2024-11-13 10:55 | Отключение для безопасного пр-ва профилактических работ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | КТП-970 «Мегафон» | 0.38 | 2024-11-13 11:15 | 2024-11-13 11:30 | Отключение для безопасного пр-ва профилактических работ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП7, пр-т Ленина, 44 | 0.38 | 2024-11-14 09:00 | 2024-11-14 13:00 | ТП7 РУ-0,4кВ секц.Т-1: неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП135, Октябрьский пр-т, 1-а | 0.38 | 2024-11-14 09:00 | 2024-11-14 14:00 | ТП135 ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-2": неотложные работы на ВЛ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП271, ул.Балакирева, 29 | 0.38 | 2024-11-14 09:00 | 2024-11-14 12:00 | ТП271 ф."ул.Сурикова, 16 (+ перемычка к д.16а)" и ф."ул.Сурикова, 18": неотложные работы на КЛ-0,4кВ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | КТП-929 «Мегафон» | 0.38 | 2024-11-14 09:10 | 2024-11-14 09:43 | Отключение для безопасного пр-ва профилактических работ.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 29,г.Судогда Ф-ул. Чапаева | 0.38 | 2024-11-14 09:30 | 2024-11-14 14:00 | замена опор
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.РП30 - КТП574 | 10 (10.5) | 2024-11-14 10:00 | 2024-11-14 11:00 | Неотложные работы на на ВЛ-10 кВ ф."РП-30 - КТП-574"
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | КТП-975 «Мегафон» | 0.38 | 2024-11-14 10:40 | 2024-11-14 11:05 | Отключение для безопасного пр-ва профилактических работ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП374 г.Владимир, ул.Толмачевская | 0.38 | 2024-11-15 09:00 | 2024-11-15 13:00 | ТП374 ф."ВЛ-2" - неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | РП | РП-1 РУ-6 кВ фид.№15 "Силовой тр-р" | 6 (6.3) | 2024-11-15 09:00 | 2024-11-15 11:36 | РП-1 отключение для безопасного пр-ва работ по монтажу АВ на фид.№6 "Зарядная станция".
АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 29,г.Судогда Ф-ул. Чапаева | 0.38 | 2024-11-15 09:30 | 2024-11-15 14:00 | замена опор
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ Ф. 9 "ул. Кутузова, ул.8 Марта, ул. Луговая" | 0.38 | 2024-11-15 13:48 | 2024-11-15 14:34 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ в связи с выходом МПИ по адресу ул. Кутузова д.20.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | КЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ Ф. 10 "ул. Лермонтова д.4" | 0.38 | 2024-11-16 03:20 | 2024-11-16 08:35 | Отключение для безопасного пр-ва работ по тушению пожара ул. Лермонтова д.4.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-4 | 6 (6.3) | 2024-11-17 09:00 | 2024-11-17 09:50 | ТП-4 отключение полностью для безопасного пр-ва работ по замене тр-ов тока на фид.7 "м-н Магнит"
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф. 3 "ул. Кирова 9,10,11,12,13" | 0.38 | 2024-11-19 08:50 | 2024-11-19 12:20 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене опоры №9, а также замена пролёта проводов от опоры №8 до опоры №9.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП525, мкр.Энергетик ул. Северная, 4а | 0.38 | 2024-11-19 09:00 | 2024-11-19 13:00 | ТП525 РУ-0,4кВ секц.Т-1: неотложные работы на ТП.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ВЛ-10 кВ. Ф-1013 участок от ТП-78 | 10 (10.5) | 2024-11-19 10:00 | 2024-11-19 12:00 | Опиловка деревьев
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ВЛ-10кВ ф. Посёлок-1 ТП№3-ТП№4 | 10 (10.5) | 2024-11-20 09:00 | 2024-11-20 11:00 | Реконструкция ТП№4
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-189, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 2024-11-20 09:30 | 2024-11-20 12:00 | Устранение выявленных дефектов
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-168 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2024-11-20 09:30 | 2024-11-20 12:00 | ОтключениеЛР 73, ф. 168 подрезка кустарника
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ВЛ-10 кВ. Ф-1013 участок от ТП-78 | 10 (10.5) | 2024-11-20 10:00 | 2024-11-20 12:00 | Опиловка деревьев
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП№23 Т-1 | 10 (10.5) | 2024-11-20 14:00 | 2024-11-20 15:00 | Ревизия Т-1
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП-48 | 10 (10.5) | 2024-11-20 14:00 | 2024-11-20 15:00 | Плановые работы на ТП-48.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП509, ул.Горького, 115 | 6 (6.3) | 2024-11-21 09:00 | 2024-11-21 13:00 | ТП509 секц.Т-2: неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП272, ул.Чайковского, 34-б | 6 (6.3) | 2024-11-21 09:00 | 2024-11-21 14:00 | ТП272: неотложные работы на ТП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-718 (5) п.им.Карала Маркса | 0.38 | 2024-11-21 09:30 | 2024-11-21 11:00 | замена прибора учета
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ВЛ-10 кВ. Ф-1015 от ТП-51 до ТП-12 | 10 (10.5) | 2024-11-21 09:30 | 2024-11-21 11:30 | Опиловка деревьев
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | КЛ | ТП-19 РУ-0,4кВ Ф. 1 "ул. Мира д.27" | 0.38 | 2024-11-21 10:40 | 2024-11-21 11:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ на РПС-2 фид.№2 в РУ-0,4 кВ ТП-19.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | КЛ | ТП-19 РУ-0,4кВ Ф. 2 "магазин №5" | 0.38 | 2024-11-21 10:40 | 2024-11-21 11:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ по монтажу второго ПУ на фид. №3 "ул. Кирова д.17".
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-717 (3) п.им.Карала Маркса | 0.38 | 2024-11-21 11:00 | 2024-11-21 13:00 | замена прибора учета
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-715 (1) п.им.Карала Маркса | 0.38 | 2024-11-21 13:00 | 2024-11-21 15:00 | замена прибора учета
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф. 4 "ул. Луначарского" | 0.38 | 2024-11-21 19:56 | 2024-11-21 20:55 | Отключение для безопасного пр-ва работ по тушению пожара в гараже на ул.Луначарского.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ Ф. 2 "ул. Московская" | 0.38 | 2024-11-21 22:15 | 2024-11-21 22:35 | Отключение для безопасного пр-ва работ по перетяжке линейных проводов у дома №104
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП707, Владимирская обл., Суздальский р-он, мкр.Митино | 10 (10.5) | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-22 14:00 | КТП707: неотложные работы на КТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП406, ул. Безыменского, 11-д | 6 (6.3) | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-22 15:00 | ТП406: неотложные работы на ТП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ВЛ-10кВ ф. Посёлок-1 ТП№3-ТП№4 | 10 (10.5) | 2024-11-22 09:00 | 2024-11-22 10:00 | Реконструкция ТП№4
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-18 | 0.38 | 2024-11-25 13:30 | 2024-11-25 14:35 | ТП-18 отключение полностью для безопасного пр-ва работ по отбалчиванию КЛ-0,4кВ фид.11 "АСГ "Лада" гаражи"
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП509, ул.Горького, 115 | 6 (6.3) | 2024-11-25 14:00 | 2024-11-25 16:00 | ТП509 секц.Т-1: неотложные работы на ТП
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ Ф. 6 "ул.Мичурина, ул. Парковая, ул. Дзержинского, ул. Гражданская" | 0.38 | 2024-11-25 15:00 | 2024-11-25 15:07 | Отключение для безопасного пр-ва работ по переключению ввода на другую фазу абонегта ул. Парковая д.37.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП268, ул. Крайнова, 12 | 6 (6.3) | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-26 12:00 | ТП268 секц.Т-1: неотложные работы на ТП
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-18 | 0.38 | 2024-11-26 09:00 | 2024-11-26 10:00 | ТП-18 отключение полностью для безопасного пр-ва работ по замене кабельного выхода фид.11 "АСГ "Лада" гаражи"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС Печуга отпайка на ТП-761 | 10 (10.5) | 2024-11-26 10:00 | 2024-11-26 15:00 | опиловка в охранной зоне ВЛ-10 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-753 Ф-1004 ПС Берково п.им.Артёма | 0.38 | 2024-11-26 13:00 | 2024-11-26 15:00 | замена прибора учёта
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП272, ул.Чайковского, 34-б | 6 (6.3) | 2024-11-28 09:00 | 2024-11-28 14:00 | ТП272: неотложные работы на ТП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Второво | 10 (10.5) | 2024-11-28 09:00 | 2024-11-28 17:00 | работы персоналом МРСК на ПС Второво
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-7.1 ВЛ-0,4кВ ф.8,ф.3 | 0.38 | 2024-11-28 09:00 | 2024-11-28 15:00 | Монтаж ВЛИ-0,4кВ по тех.присоединению
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ВЛ-10кВ ф. Посёлок-1 ТП№3-ТП№4 | 10 (10.5) | 2024-11-28 09:00 | 2024-11-28 09:30 | Реконструкция ТП№4
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-2 ул.Победы | 0.38 | 2024-11-28 10:00 | 2024-11-28 14:00 | вынос ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП-2 с территории частных домовладений
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-2 ул.Победы | 0.38 | 2024-11-28 10:00 | 2024-11-28 14:00 | вынос ВЛ-0,4кВ Ф-1 ТП-2 с территории частных домовладений
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Второво | 10 (10.5) | 2024-11-28 11:30 | 2024-11-28 15:40 | работы персоналом МРСК на ПС Второво
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ВЛ-10кВ ф. Посёлок-1 ТП№3-ТП№4 | 10 (10.5) | 2024-11-28 14:30 | 2024-11-28 15:00 | Реконструкция ТП№4

## Декабрь 2024
АО ОРЭС-Владимирская область Декабрь 2024 г.
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ. | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-7.1 ВЛ-0,4кВ ф.8,ф.3 | 0.38 | 2024-12-02 09:00 | 2024-12-02 14:00 | Монтаж ВЛИ-0,4кВ по тех.присоединению
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ Ф. 11 "ул. Мира" | 0.38 | 2024-12-02 09:55 | 2024-12-02 12:55 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене линейного СИП
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ Ф. 11 "ул. Мира" | 0.38 | 2024-12-02 14:55 | 2024-12-02 15:10 | Отключение для безопасного пр-ва работ по переключению ввода на дом 22
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Семязино ф.6402 РП19 ТП530, ВЛ-6кВ ф."ТП530 - КТП54" | 6 (6.3) | 2024-12-03 09:00 | 2024-12-03 13:00 | Неотложные работы на ВЛ-6 кВ ф."ТП530 - КТП54"
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-48 Ф.1 | 0.38 | 2024-12-03 09:00 | 2024-12-03 10:00 | Опиловка деревьев придомовой территории Ж.К.Х
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2024-12-03 12:00 | 2024-12-03 14:00 | отключение ЛР 12 Ф-168 П/С Судогда подрезка деревьев
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-24 Т-1 | 10 (10.5) | 2024-12-04 00:05 | 2024-12-04 00:15 | Переключение анцапфы тр-ра
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП268 ул.Крайнова, 12 | 0.38 | 2024-12-05 14:00 | 2024-12-05 16:00 | ТП268 РУ-0,4кВ секц.Т-2: неотложные работы на ТП.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ф.21 ТПС "Петушки" ТП№13-КТП№15 | 10 (10.5) | 2024-12-05 23:00 | 2024-12-05 23:15 | Перевод ТП№13 и КТП№15 на ф.1015 ПС "Базовая"
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП656, п. Шпалорезка | 6 (6.3) | 2024-12-06 09:00 | 2024-12-06 14:00 | КТП656: неотложные работы на КТП
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2024-12-06 13:01 | 2024-12-06 13:33 | отключение ЛР 13 Ф-168 П/С Судогда подрезка деревьев
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф. 4 "ул. Луначарского" | 0.38 | 2024-12-06 13:30 | 2024-12-06 14:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ на ул.Луначарского д.17.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ Ф. 9 "ул.Никольская" | 0.38 | 2024-12-06 14:25 | 2024-12-06 15:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ввода и ПУ на ул.Никольская д.21.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ Ф. 2 "ул. Московская" | 0.38 | 2024-12-06 15:25 | 2024-12-06 15:35 | Отключение для безопасного пр-ва работ по перезаделке ввода на ул.Московская д.79.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф. 12 "ул.Саваренского; пер.Школьный; Набережная с 43 по 56; Музей; РВК; отдел культуры" | 0.38 | 2024-12-07 09:50 | 2024-12-07 10:15 | Отключение для безопасного пр-ва работ по Замене вводного автомата на Благовещенском соборе.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ Ф. 2 "ул. Московская" | 0.38 | 2024-12-08 09:40 | 2024-12-08 10:10 | Отключение для безопасного пр-ва работ по установке на место вылетевшего крюка на опоре №18.1.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-25 РП-1 от ЛР-5 отпайка на ТП-724 | 10 (10.5) | 2024-12-10 13:00 | 2024-12-10 16:00 | Опиловка ВЛ-10кВ Ф-25 от РП-1 отпайка на ТП-724 АТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП302, ул.Горького, 87 | 0.38 | 2024-12-11 09:00 | 2024-12-11 12:00 | ТП302 ф."ул.Горького, 85а - 85б" - неотложные работы на КЛ-0,4кВ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП497, ул. 850-летия, 7-а | 0.38 | 2024-12-11 09:30 | 2024-12-11 14:00 | ТП497 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Горького, 64,68" - неотложные работы на ВЛ.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2024-12-11 14:00 | 2024-12-11 15:00 | Правка опоры ВЛ-10кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП236, ул. Девическая, 2-г | 0.38 | 2024-12-12 09:00 | 2024-12-12 11:00 | ТП236 ВЛ-0,4кВ ф."Торговые ряды" - неотложные работы на ВЛ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Семязино ф.6402 РП19 ТП530, ВЛ-6кВ ф."ТП530 - КТП54" | 6 (6.3) | 2024-12-12 09:00 | 2024-12-12 13:00 | Неотложные работы на ВЛ-6 кВ ф."ТП530 - КТП54"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Вокзальная левая", ф.2. "Вокзальная правая" | 0.38 | 2024-12-12 09:00 | 2024-12-12 10:00 | Отключение абонентов за неуплату
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Октябрьская" | 0.38 | 2024-12-12 10:00 | 2024-12-12 11:00 | Отключение абонентов за неуплату
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-32 РУ-0,4кВ Ф. 1 "ИП Романов" | 0.38 | 2024-12-12 11:50 | 2024-12-12 12:45 | Отключение для безопасного пр-ва работ по монтажу и подключению РЩТП-32 на фазаде ТП-32.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС 750-Владимирская ф.Ю-2 РП30 ТП621/ТП626 | 10 (10.5) | 2024-12-13 09:00 | 2024-12-13 13:00 | РП30 ВЛ-10кВ ф."РП30 - ТП626": неотложные работы на ВЛ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф. 8 "ул. 3-я Пятилетка(чётная), баня, котельная " | 0.38 | 2024-12-13 15:39 | 2024-12-13 15:59 | Отключение для безопасного пр-ва работ по восстановлению ввода на Бр.Бесединых д.5.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП48, Октябрьский пр-т, 7 | 6 (6.3) | 2024-12-17 09:00 | 2024-12-17 13:00 | ТП48 РУ-6кВ секц.Т-1: неотложные работы на ТП.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-40 г.Судогда | 10 (10.5) | 2024-12-17 09:30 | 2024-12-17 12:00 | РУ-0.4кВ замена н/в Рубильника
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП402, пос. Содышка (Психбольница) | 0.38 | 2024-12-17 10:00 | 2024-12-17 11:00 | ТП402 РУ-0,4кВ секц.Т-1: неотложные работы на ТП.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП682, ул.Всесвятская, 17-а | 0.38 | 2024-12-18 09:00 | 2024-12-18 13:00 | ТП682 ф."ВЛ-1": неотложные работы на ВЛ-0,4кВ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП48, Октябрьский пр-т, 7 | 6 (6.3) | 2024-12-18 09:00 | 2024-12-18 13:00 | ТП48 РУ-6кВ секц.Т-1: неотложные работы на ТП.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП№6 Т-1 | 10 (10.5) | 2024-12-18 11:00 | 2024-12-18 13:00 | Замена рубильника в РУ-0,4кВ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф. 4 "ул. Луначарского" | 0.38 | 2024-12-23 09:20 | 2024-12-23 10:22 | Отключение для безопасного пр-ва работ по восстановлению ввода после пожара на ул. Луначарского д.58.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ Ф. 8 "ул. Гагарина" | 0.38 | 2024-12-23 18:30 | 2024-12-23 18:55 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене вводного автомата на ул. Гагарина д.17.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Районная ф.6804 КТП726, КТП2 - КТП791 | 6 (6.3) | 2024-12-24 09:30 | 2024-12-24 15:00 | Неотложные работы на КЛ-6кВ КТП2 - КТП791
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ Ф. 4 "ул. Кутузова, ул.8 Марта, ул. Луговая" | 0.38 | 2024-12-25 09:15 | 2024-12-25 09:35 | Отключение для безопасного пр-ва работ по ремонту уличного освещения.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | КТП933 поселение Милино Суздальского р-на, МО Новоалександровское, села Сновицы | 10 (10.5) | 2024-12-25 09:30 | 2024-12-25 11:00 | КТП933: неотложные работы на КТП
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-11 РУ-6кВ Ф. 6 "Силовой тр-р №2" | 6 (6.3) | 2024-12-25 10:36 | 2024-12-25 11:23 | Отключение для перехода с тр-ра №2 на тр-р №1.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф. 9 "ул.Беседина 11-23; 14-24; ул. Крылова" | 0.38 | 2024-12-25 13:43 | 2024-12-25 14:15 | Отключение для безопасного пр-ва работ по ремонту уличного освещения.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф. 4 "ул. Набережная, ул. Фрунзе" | 0.38 | 2024-12-26 17:30 | 2024-12-26 18:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по перезаделке ввода на ул.Маяковского д.3.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ПС Западная ф.607 РП41 | 6 (6.3) | 2024-12-27 08:00 | 2024-12-27 17:00 | В соответствии с уведомлением ПАО "Россети Центр и Приволжье на ПС Западная для проведения неотложных работ будет отключена КЛ-6кВ ПС Западная - РП41 ф.607.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС "Районная" ф.6413 РП9 ТП430, КВЛ-6кВ ф."ТП430 - ТП25" | 6 (6.3) | 2024-12-27 09:00 | 2024-12-27 11:00 | Неотложные работы на КВЛ-6кВ ф."ТП430 - ТП25"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-45 ВЛ-0,4кВ ф. "Сосновая" | 0.38 | 2024-12-27 09:00 | 2024-12-27 10:00 | Замена прибора учета
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-36 РУ-10кВ 1СШ | 10 (10.5) | 2024-12-27 10:00 | 2024-12-27 11:00 | Перезаделка кабельной муфты КЛ-10кВ КТП-36 РУ-10кВ яч. "ТП-50"