## Июль 2025
АО ОРЭС-Владимирская область Июль 2025 г.
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ. | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-183, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2025-07-01 13:30 | 2025-07-01 16:00 | Текущий ремонт
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | П.Г.Т. Ставрово ТП-1 ф 4. | 0.38 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 15:00 | Ремонт ВЛ-0.4кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 11:00 | отключение МВ Ф-1003 П/С Андреево работы персонала Россетей на П/С Андреево переключение нагрузки на Ф-1006 п/С Андреево
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-28 Ф- Стекольшиков, г.Судогда | 0.38 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 14:00 | монтаж провода СИП (кап ремонт)
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | п/с Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2025-07-01 11:00 | 2025-07-01 13:00 | отключение МВ Ф-1001 П/С Андреево работы персонала Россетей
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-213, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2025-07-02 09:30 | 2025-07-02 12:00 | Текущий ремонт
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ВЛ-10 кВ ф.1024. | 10 (10.5) | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-02 11:00 | Опиловка ф.1024 у ТП-40.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП-74. | 10 (10.5) | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-02 13:00 | Плановые работы на ТП-74.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-28 Ф- Стекольшиков, г.Судогда | 0.38 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-02 14:00 | монтаж провода СИП (кап ремонт)
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 21 ул.Герцена 1 | 0.38 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 14:00 | ТП21 ВЛ-0,4кВ фид."ул.Герцена": неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская обласить" | ТП | ТП-814, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2025-07-03 09:30 | 2025-07-03 15:00 | Техническое обслуживание
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП-62 | 0.38 | 2025-07-03 10:00 | 2025-07-03 13:00 | Тп-62 РУ-0,4 кВ. подключение кабелей по тех.прис.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-28 Ф- Стекольшиков, г.Судогда | 0.38 | 2025-07-03 10:00 | 2025-07-03 14:00 | монтаж провода СИП (кап ремонт)
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП524, мкр.Энергетик ул. Энергетиков, 9а | 0.38 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 14:00 | ТП524 ф."ВЛ-1 ул.Энергетиков, 6"; ф."ВЛ-2 ул.Энергетиков, 9" - неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская обласить" | ТП | ТП-815, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2025-07-04 09:30 | 2025-07-04 15:00 | Техническое обслуживание
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП-74 | 10 (10.5) | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-04 12:00 | ТП-74 отключение РУ-10кВ. для завода кабеля и подключние тех. присоединения.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-28 Ф- Стекольшиков, г.Судогда | 0.38 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-04 14:00 | монтаж провода СИП (кап ремонт)
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-213, РУ-6 кВ, РУ-0,23 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2025-07-07 13:30 | 2025-07-07 16:00 | Профилактика оборудования.
ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | КЛ | КЛ-6 кВ фидера № 601,602,608,610,613,618 ПС "Вязники" | 6 (6.3) | 2025-07-05 | 2025-07-05 05:00 | Отключение ПС "Вязники" для ремонта оборудования
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 21 ул.Герцена 1 | 0.38 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 14:00 | ТП21 ВЛ-0,4кВ фид."ул.Герцена": неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-76, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2025-07-08 09:30 | 2025-07-08 12:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП222 ул.Завадского, 15 | 0.38 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 11:00 | ТП222 "ф.ВЛ-1 ул.Василисина, 20, 22; ул.Завадского, 15": неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП316 Судогодское шоссе, 31-г | 0.38 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 13:00 | ТП316 РУ-0,4кВ ф."Судогодское шоссе, 65 - медтехника": неотложные работы на ТП
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | "РП-1 - ТП-7" | 6 (6.3) | 2025-07-09 15:30 | 2025-07-09 15:48 | Отключение для безопасного пр-ва работ по текущему ремонту ВЛ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ Ф. 11 "Мини-рынок, ул. Мира 16,18,20,22." | 0.38 | 2025-07-09 16:10 | 2025-07-09 16:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ по подключению дома ул. Мира 16.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП21, ул. Герцена, 1 | 0.38 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 12:00 | ТП21 ф."ВЛ ул.Чехова, 4"; ф."ул.Чехова,2"; ф."Красный конь" - неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП21, ул. Герцена, 1 | 0.38 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 12:00 | ТП21 ф."ВЛ ул.Чехова, 4"; ф."ул.Чехова,2"; ф."Красный конь" - неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.РП30 - КТП574 | 10 (10.5) | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 11:00 | Неотложные работы на ВЛ-10 кВ ф."РП-30 - КТП-574"
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-20 ВЛ-0,4кВ Ф. 5 ""ул. Южная; ул. Лесная" | 0.38 | 2025-07-10 16:20 | 2025-07-10 17:20 | Отключение для безопасного пр-ва работ замене ПУ на опоре №5 ул. Южная д.19.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Второво | 10 (10.5) | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 15:00 | монтаж ТП на ПКУ-3
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская обласить" | ТП | ТП-905, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 13:00 | Техническое обслуживание
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-148, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 2025-07-15 09:30 | 2025-07-15 12:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2025-07-15 10:00 | 2025-07-15 14:00 | Капремонт ВЛ Ф-1003 П/С Андреево
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП221, ул.Завадского, 9 | 0.38 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 16:00 | ТП221 РУ-0,4кВ: неотложные работы на ТП
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2025-07-16 10:00 | 2025-07-16 14:00 | отключение ВВ № 92 Ф-1003 П/С Андреево Капремонт ВЛ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) | 2025-07-16 14:00 | 2025-07-16 16:00 | отключение ЛР-81 Ф-152 П/Судогда подрезка деревьев
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2025-07-17 10:00 | 2025-07-17 14:00 | отключение ВВ № 92 Ф-1003 П/С Андреево Капремонт ВЛ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП№49 ВЛ-0,4кВ ф.20 | 0.38 | 2025-07-17 10:00 | 2025-07-17 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 21 ул.Герцена 1 | 0.38 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 14:00 | ТП21 ВЛ-0,4кВ фид."ул.Герцена": неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП77, ул. Фейгина, 13-б | 0.38 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 13:00 | ТП77 РУ-0,4кВ: неотложные работы на ТП.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП665, мкр.Юрьевец, Строительный пр-д, 40 | 10 (10.5) | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 15:00 | ТП665: неотложные работы на ТП.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП388, ул.Лакина, 187-а; 191-а | 0.38 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 17:00 | ТП388: отключение в соответствии с письмом УК ЖРЭП для обеспечения безопасности ремонтных работ на жилом доме.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП№49 ВЛ-0,4кВ ф.20 | 0.38 | 2025-07-18 09:30 | 2025-07-18 15:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2025-07-22 10:00 | 2025-07-22 14:00 | отключился вВ № 92 Ф-1003 П/С Андреево Капремонт ВЛ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Тяговая-Владимир ф.9 отпайка в сторону КТП656 | 6 (6.3) | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 13:00 | ВЛ-6кВ ф.9 с ПС Владимир-Тяговая: неотложные работы на отпайке в сторону КТП656
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-761 Ф-1004 ПС Печуга | 10 (10.5) | 2025-07-23 10:00 | 2025-07-23 15:00 | замена трансформатора
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП№49 ВЛ-0,4кВ ф.20 | 0.38 | 2025-07-23 09:30 | 2025-07-23 15:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП-44. | 10 (10.5) | 2025-07-23 09:30 | 2025-07-23 17:00 | Капитальный ремонт в ТП-44. Замена оборудования в РУ -0,4кВ.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2025-07-23 10:00 | 2025-07-23 14:00 | отключение ВВ № 92 Ф-1003 П/С Андреево Капремонт ВЛ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП21 ул.Герцена 1 | 0.38 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 13:00 | ТП21 ВЛ-0,4кВ фид."ул.Герцена": неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП175 ул. Модорова, 6 | 0.38 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 16:00 | ТП175 РУ-0,4кВ: неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП234 ул.Лакина, 151-а | 6 (6.3) | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 14:00 | ТП234: неотложные работы на ТП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП№49 ВЛ-0,4кВ ф.20 | 0.38 | 2025-07-24 09:30 | 2025-07-24 15:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-191, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2025-07-24 09:30 | 2025-07-24 12:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП175 ул. Модорова, 6 | 0.38 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 16:00 | ТП175 РУ-0,4кВ: неотложные работы на ТП
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2025-07-28 10:00 | 2025-07-28 14:00 | отключение ВВ № 92 Ф-1003 П/С Андреево Капремонт ВЛ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП175 ул. Модорова, 4 | 0.38 | 2025-07-28 10:00 | 2025-07-28 13:00 | ТП175 РУ-0,4кВ ф."ул.Модорова, 4": неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | РП23 ул.Н.Дуброва, 32-б | 0.38 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 16:00 | РП23 РУ-0,4кВ: неотложные работы на РП
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ Ф. 4 ""ул. Мира 2-12; ул. Беседина 6-10; Полевая 5-7" | 0.38 | 2025-07-28 14:35 | 2025-07-28 14:55 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ввода №1 ул. Б. Беседеных д. 6.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-15, ф.3, ул. Шаумяна-ул. Народная | 0.38 | 2025-07-29 09:30 | 2025-07-29 15:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-62, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2025-07-29 13:30 | 2025-07-29 16:00 | Капитальный ремонт
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2025-07-29 10:00 | 2025-07-29 14:00 | отключение ВВ № 92 Ф-1003 П/С Андреево Капремонт ВЛ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ Ф. 4 ""ул. Мира 2-12; ул. Беседина 6-10; Полевая 5-7" | 0.38 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ввода №2 ул. Б. Беседеных д. 6.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | Ф-25 РП-1 от ЛР-11 на ТП-35, ТП-724 | 10 (10.5) | 2025-07-30 13:00 | 2025-07-30 16:00 | монтаж ВЛ-10 кВ на новую ТП по тех.присоединению
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-7 ф 3. | 0.38 | 2025-07-30 15:00 | 2025-07-30 17:00 | Отключение по заявке от "МБДОУ Детский сад №8" в связи с ремонтными работами.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2025-07-30 10:00 | 2025-07-30 14:00 | отключение ВВ № 92 Ф-1003 П/С Андреево Капремонт ВЛ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2025-07-31 10:00 | 2025-07-31 14:00 | отключение ВВ № 92 Ф-1003 П/С Андреево Капремонт ВЛ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-12 ВЛ-0,4кВ Ф. 9 "ул. Конституции, ул. Мичурина, ул. Горького (СИП)" | 0.38 | 2025-04-30 17:30 | 2025-04-30 18:20 | Отключение для безопасного пр-ва работ по снятию веток с ВЛ в пролете опор 6.1-6.4.

## Август 2025
АО ОРЭС-Владимирская область Август 2025 г.
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ. | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-62, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2025-08-01 13:00 | 2025-08-01 15:00 | Капитальный ремонт
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП21 ул.Герцена 1 | 0.38 | 2025-08-01 09:00 | 2025-08-01 14:00 | ТП21 ВЛ-0,4кВ фид."ул.Герцена": неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2025-08-01 10:00 | 2025-08-01 14:00 | отключение ВВ № 92 Ф-1003 П/С Андреево Капремонт ВЛ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-6 ВЛ-0,4кВ Ф. 6 "Ул. Мичурина, ул. Парковая, ул. Дзержинского, ул. Гражданская" | 0.38 | 2025-08-02 09:50 | 2025-08-02 10:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ по новому техническому присоединению, гараж Хлебнова.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-25 ВЛ-0,4кВ Ф. 4 "ул.Красноармейская; ул. Лермонтова д. 2" | 0.38 | 2025-08-02 11:20 | 2025-08-02 12:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по новому техническому присоединению, ул.Красноармейская д.14.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ Ф. 4 ""ул. Мира 2-12; ул. Беседина 6-10; Полевая 5-7" | 0.38 | 2025-08-03 14:25 | 2025-08-03 14:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ по переподключению ввода в дом с фазы "А" на фазу "В" ул. Б. Беседеных д. 10.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП№49 ВЛ-0,4кВ ф.20 | 0.38 | 2025-08-04 09:30 | 2025-08-04 12:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-182, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2025-08-04 09:30 | 2025-08-04 12:00 | Ремонт ВН
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-6 ВЛ-0,4кВ Ф. 8 "Ул. Парковая, ул. Комсомольская, ул. Конституции, Роща" | 0.38 | 2025-08-04 09:50 | 2025-08-04 14:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ по текущему ремонту ВЛ.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Бараки Ф-1003 ТП №8 | 10 (10.5) | 2025-08-05 09:00 | 2025-08-05 17:00 | отключение Ф-1003 П/С Андреево (работы персонала ПАО Россети)
РЭС г.Юрьев-Польский | КЛ | г.Юрьев-Польский, КЛ-10 кВ ф.1015 от ТП-40 до оп.22 | 10 (10.5) | 2025-08-04 14:30 | 2025-08-04 15:05 | Неотложные работы на КЛ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф. 12 "ул. Саваренского; пер. Школьный; Набережная 43-46,51; Музей; РВК; отдел Культуры" | 0.38 | 2025-08-05 13:15 | 2025-08-05 13:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене наконечников на отходящем кабеле, фаз "В", "С" в ячейке Ф.12.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-222, РУ-0,4 кВ, 2 СШ, ТМ-2 | 0.38 | 2025-08-06 08:30 | 2025-08-06 13:00 | Отключение по письму
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП№49 ВЛ-0,4кВ ф.20 | 0.38 | 2025-08-06 09:30 | 2025-08-06 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-24 | 0.38 | 2025-08-06 09:00 | 2025-08-06 12:00 | монтаж ж/б опор по производственной программе
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ Ф. 4 "пер.Вишнёвый, ул.Никольская д.1, школа №1" | 0.38 | 2025-08-06 09:15 | 2025-08-06 09:40 | Отключение по заявке МУ "управление городским хозяйством".
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ Ф. 7 "ул. Суворова; ул.Тимирязева" | 0.38 | 2025-08-06 13:30 | 2025-08-06 15:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ по текущему ремонту ВЛ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ Ф. 4 "пер.Вишнёвый, ул.Никольская д.1, школа №1" | 0.38 | 2025-08-06 15:45 | 2025-08-06 16:40 | Отключение для безопасного пр-ва работ по подключению гаража, новое тех. присоединение.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-188, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2025-08-07 09:30 | 2025-08-07 12:00 | Текущий ремонт
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ Ф. 2 "ул. Московская" | 0.38 | 2025-08-07 20:10 | 2025-08-07 20:40 | Отключение для безопасного пр-ва работ по отключению земельного участка с опоры №21.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП21 ул.Герцена 1 | 0.38 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 14:00 | ТП21 ВЛ-0,4кВ фид."ул.Герцена": неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП394 ул.Казарменная, 5-б | 0.38 | 2025-08-08 09:00 | 2025-08-08 12:00 | ТП394 ВЛ-0,4кВ фид."ВЛ-1": неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-4 РУ-0,4кВ Ф. 1 "ул. Нагорная; Почта, аптека, БТИ, Нагорная 1" | 0.38 | 2025-08-10 10:15 | 2025-08-10 11:03 | Отключение для безопасного пр-ва работ по подключению дома ул. Нагорная д.7, новое тех. присоединение.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | г.Лакинск ТП-64 ф.7 | 0.38 | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 12:00 | Отключение по заявке от УК"Жилстрой"для проведения ремонтных работ ул.21 партсъезд д.12.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Бараки Ф-1003 ТП №8 | 10 (10.5) | 2025-08-11 09:00 | 2025-08-11 17:00 | отключение Ф-1003 П/С Бараки (работы персонала ПАО Россети)
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-36, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2025-08-12 09:30 | 2025-08-12 12:00 | Текущий ремонт
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Бараки Ф-1003 ТП №8 | 10 (10.5) | 2025-08-12 09:00 | 2025-08-12 17:00 | отключение Ф-1003 П/С Бараки (работы персонала ПАО Россети)
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-31 Ф-ул.Октябрьская, чет. г.Судогда | 0.38 | 2025-08-12 09:30 | 2025-08-12 14:00 | монтаж опор (кап ремонт ВЛ-0,4кВ)
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-717 п.им.Карла Маркса | 0.38 | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 12:00 | замена ТТ общего учета
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-715 п.им.Карла Маркса | 0.38 | 2025-08-13 13:00 | 2025-08-13 16:00 | замена ТТ общего учета
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-15, ф.3, ул. Шаумяна-ул. Народная | 0.38 | 2025-08-13 09:30 | 2025-08-13 15:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Бараки Ф-1003 ТП №8 | 10 (10.5) | 2025-08-13 09:00 | 2025-08-13 17:00 | отключение Ф-1003 П/С Бараки (работы персонала ПАО Россети)
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-31 Ф-ул.Октябрьская, чет. г.Судогда | 0.38 | 2025-08-13 09:30 | 2025-08-13 14:00 | монтаж опор (кап ремонт ВЛ-0,4кВ)
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Бараки Ф-1003 ТП №8 | 10 (10.5) | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 17:00 | отключение Ф-1003 П/С Бараки (работы персонала ПАО Россети)
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-24 | 0.38 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 16:00 | монтаж провода СИП по производственной программе
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-15, ф.3, ул. Шаумяна-ул. Народная | 0.38 | 2025-08-14 09:30 | 2025-08-14 15:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП21 ул.Герцена 1 | 0.38 | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 14:00 | ТП21 ВЛ-0,4кВ фид."ул.Герцена": неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП25 РУ-0,4кВ Ф. 4 "ул. Красноармейская; ул. Лермонтова 2" | 0.38 | 2025-08-14 09:00 | 2025-08-14 09:45 | Отключение для безопасного пр-ва работ по переподключению ввода дома ул. Нагорная д.29 кв 2, с опоры №13 на опору №12, по заявке потребителя.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП37 РУ-0,4кВ Ф. 9 "ул. Кутузова; ул.8-е Марта; ул. Луговая" | 0.38 | 2025-08-14 10:00 | 2025-08-14 11:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ в связи с окончанием МПИ на опоре №24.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-15, ф.3, ул. Шаумяна-ул. Народная | 0.38 | 2025-08-15 09:30 | 2025-08-15 15:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Бараки Ф-1003 ТП №8 | 10 (10.5) | 2025-08-15 09:00 | 2025-08-15 17:00 | отключение Ф-1003 П/С Бараки (работы персонала ПАО Россети)
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-126, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2025-08-18 09:30 | 2025-08-18 12:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-131 ТП №51 | 10 (10.5) | 2025-08-17 19:50 | 2025-08-17 20:10 | отключение Ф-131П/С Судогда (срочные работы персонала ПАО Россети)
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-141, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2025-08-19 08:30 | 2025-08-19 15:00 | Капитальный ремонт
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-104 | 10 (10.5) | 2025-08-19 05:04 | 2025-08-19 05:46 | отключение Ф-104 П/С Судогда (замена штырьевого изолятора на опоре ВЛ-10кВ №65)
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Бараки Ф-1003 ТП №8 | 10 (10.5) | 2025-08-19 09:00 | 2025-08-19 17:00 | отключение Ф-1003 П/С Бараки (работы персонала ПАО Россети)
АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТПС "Киржач", Ф№1, Ф№2, Ф№3, Ф№10, Ф№11 | 10 (10.5) | 2025-08-19 11:15 | 2025-08-19 12:00 | Ремонт оборудования в ТПС "Киржач"
АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ТПС "Киржач", Ф№1, Ф№2, Ф№3, Ф№10, Ф№11 | 10 (10.5) | 2025-08-19 12:50 | 2025-08-19 14:05 | Ремонт оборудования в ТПС "Киржач"
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС "Районная" ф.6413 РП9 ТП430, КВЛ-6кВ ф."ТП430 - ТП25" | 6 (6.3) | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 14:00 | Неотложные работы на КВЛ-6кВ ф."ТП430 - ТП25"
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-15, ф.3, ул. Шаумяна-ул. Народная | 0.38 | 2025-08-20 09:30 | 2025-08-20 15:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-69, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2025-08-20 13:30 | 2025-08-20 16:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Бараки Ф-1003 ТП №8 | 10 (10.5) | 2025-08-20 09:00 | 2025-08-20 17:00 | отключение Ф-1003 П/С Бараки (работы персонала ПАО Россети)
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП607, мкр.Юрьевец, ул. Институтский городок, 6-а | 10 (10.5) | 2025-08-21 14:00 | 2025-08-21 16:00 | ТП607: неотложные работы на ТП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-761 Ф-1004 ПС Печуга | 10 (10.5) | 2025-08-21 10:00 | 2025-08-21 15:00 | монтаж ячеек в РУ-0,4 кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-6, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2025-08-21 09:30 | 2025-08-21 12:00 | Профилактика оборудования
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-51, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2025-08-21 10:00 | 2025-08-21 15:00 | Замена ВНВР
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-31 Ф-ул.Октябрьская, чет. г.Судогда | 0.38 | 2025-08-21 09:30 | 2025-08-21 15:00 | монтаж опор (кап ремонт ВЛ-0,4кВ)
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Бараки Ф-1003 ТП №8 | 10 (10.5) | 2025-08-21 09:00 | 2025-08-21 17:00 | отключение Ф-1003 П/С Бараки (работы персонала ПАО Россети)
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-11 ВЛ-0,4кВ Ф. 11 "ул.Комсомольская д.33-61, 26-44; ул.Республиканская д.37-49, 40-60; пер. Садовый д. 1-23; пер.Больничный д.1-10" | 0.38 | 2025-08-20 09:45 | 2025-08-20 11:10 | Отключение для безопасного пр-ва работ по текущему ремонту ВЛ.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | КТП-989, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 10 (10.5) | 2025-08-22 09:30 | 2025-08-22 15:00 | Техническое обслуживание
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-753, ТП-750 Ф-1003 ПС Берково | 10 (10.5) | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 15:00 | расчистка трассы ВЛ-10 кВ в сетях МРСК
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-10 | 6 (6.3) | 2025-08-22 10:00 | 2025-08-22 10:10 | Отключение для безопасного пр-ва работ по текущему ремонту ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП175, ул. Модорова, 6 | 0.38 | 2025-08-25 09:00 | 2025-08-25 12:00 | ТП175 РУ-0,4кВ: неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП175, ул. Модорова, 6 | 0.38 | 2025-08-25 13:00 | 2025-08-25 17:00 | ТП175 РУ-0,4кВ: неотложные работы на ТП
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Бараки Ф-1003 ТП №8 | 10 (10.5) | 2025-08-26 09:00 | 2025-08-26 17:00 | отключение Ф-1003 П/С Бараки (работы персонала ПАО Россети)
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-1 Ф-ул.Красная нечет. | 0.38 | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-26 14:00 | замена опоры ВЛ-0,4кВ (тек. ремонт ВЛ-0,4кВ)
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП175, ул. Модорова, 6 | 0.38 | 2025-08-26 08:00 | 2025-08-26 10:00 | ТП175 РУ-0,4кВ: неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП175, ул. Модорова, 6 | 0.38 | 2025-08-26 10:00 | 2025-08-26 14:00 | ТП175 РУ-0,4кВ: неотложные работы на ТП
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Бараки Ф-1003 ТП №8 | 10 (10.5) | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 17:00 | отключение Ф-1003 П/С Бараки (работы персонала ПАО Россети)
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ Ф. 1 "ул. Полевая" | 0.38 | 2025-08-26 19:58 | 2025-08-26 20:03 | Отключение для безопасного пр-ва работ по ремонту ввода Полевая, 13
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП30, мкр.Юрьевец ул. Ноябрьская, 73-а | 0.38 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 14:00 | РП30: неотложные работы на ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-2 ул.Ноябрьская-нечетная"
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП175, ул. Модорова, 6 | 0.38 | 2025-08-27 09:00 | 2025-08-27 12:00 | ТП175 РУ-0,4кВ: неотложные работы на ТП
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-31 Ф-ул.Октябрьская, Ф-ул. Карла Маркса, г.Судогда | 0.38 | 2025-08-28 09:30 | 2025-08-28 15:00 | монтаж опор (кап ремонт ВЛ-0,4кВ)
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-20, ф.5, ул. Щеглова-ул. Стадионная | 0.38 | 2025-08-28 09:30 | 2025-08-28 15:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-20, ф.5, ул. Щеглова-ул. Стадионная | 0.38 | 2025-08-29 09:30 | 2025-08-29 15:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-31 Ф-ул.Октябрьская, Ф-ул. Карла Маркса, г.Судогда | 0.38 | 2025-08-29 09:30 | 2025-08-29 15:00 | монтаж опор (кап ремонт ВЛ-0,4кВ)
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП30, мкр.Юрьевец ул. Ноябрьская, 73-а | 0.38 | 2025-08-29 09:00 | 2025-08-29 14:00 | РП30: неотложные работы на ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-2 ул.Ноябрьская-нечетная"
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП3 РУ-0,4кВ Ф. 1 "Пятилетка 9-39 (нечетная), пер. Гоголя" | 0.38 | 2025-08-30 08:30 | 2025-08-30 11:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ в связи с окончанием МПИ, 7 штук.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП1 РУ-0,4кВ Ф. 3 ул. Революции" | 0.38 | 2025-08-30 13:20 | 2025-08-30 17:10 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ в связи с окончанием МПИ, 10 штук.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП1 РУ-0,4кВ Ф. 3 ул. Революции" | 0.38 | 2025-08-31 08:40 | 2025-08-31 16:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ в связи с окончанием МПИ, 20 штук.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-20, ф.5, ул. Щеглова-ул. Стадионная | 0.38 | 2025-08-29 09:30 | 2025-08-29 15:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ

## Сентябрь 2025
АО ОРЭС-Владимирская область Сентябрь 2025 г.
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ. | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП30, мкр.Юрьевец ул. Ноябрьская, 73-а | 0.38 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 14:00 | РП30: неотложные работы на ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-2 ул.Ноябрьская-нечетная"
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП30, мкр.Юрьевец ул. Ноябрьская, 73-а | 0.38 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 11:00 | РП30: неотложные работы на ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-1 ул.Ноябрьская-четная"
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП573, ул.Сунгирская | 0.38 | 2025-09-02 09:00 | 2025-09-02 14:00 | КТП573: неотложные работы на ВЛ-0,4кВ ф."ул.Сунгирская"
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-20, ф.5, ул. Щеглова-ул. Стадионная | 0.38 | 2025-09-02 09:30 | 2025-09-02 15:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-20, ф.5, ул. Щеглова-ул. Стадионная | 0.38 | 2025-09-03 09:30 | 2025-09-03 15:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП30, мкр.Юрьевец ул. Ноябрьская, 73-а | 0.38 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 14:00 | РП30: неотложные работы на ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-2 ул.Ноябрьская-нечетная"
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП573, ул.Сунгирская | 0.38 | 2025-09-04 09:00 | 2025-09-04 12:00 | КТП573: неотложные работы на ВЛ-0,4кВ ф."ул.Сунгирская"
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП37 РУ-0,4кВ Ф. 8 "ул. Чапаева; ул. Фурманова" | 0.38 | 2025-09-03 06:45 | 2025-09-03 07:05 | Отключение для безопасного пр-ва работ по демонтажу ввода в дом на время стройки по заяке потребителя, ул. Чапаева д. 32.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП3 РУ-0,4кВ Ф. 8 "ул. 3-я Пятилетка 4-30 (чётная),ул. Гоголя 2-8,1-11 ;ул. Бр. Бесединых 7 (Баня),9,11" | 0.38 | 2025-09-03 08:50 | 2025-09-03 09:14 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ в связи с окончанием МПИ, 1 шт.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП3 РУ-0,4кВ Ф. 4 "ул. Луначарского" | 0.38 | 2025-09-03 09:30 | 2025-09-03 12:05 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ в связи с окончанием МПИ, 6 шт.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП36 РУ-0,4кВ Ф. 4 " ул .Набережная, ул. Фрунзе" | 0.38 | 2025-09-03 13:00 | 2025-09-03 17:57 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ в связи с окончанием МПИ, 8 шт.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-20, ф.5, ул. Щеглова-ул. Стадионная | 0.38 | 2025-09-04 09:30 | 2025-09-04 15:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП36 РУ-0,4кВ Ф. 4 " ул .Набережная, ул. Фрунзе" | 0.38 | 2025-09-04 08:45 | 2025-09-04 10:55 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ в связи с окончанием МПИ, 5 шт.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП1 РУ-0,4кВ Ф. 3 ул. Революции" | 0.38 | 2025-09-04 11:40 | 2025-09-04 12:05 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ в связи с окончанием МПИ, 1 шт.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-8 ВЛ-0,4кВ Ф. 2 "ул.Л.Толстого; пер.Л.Толстого; ул.Мичурина 1,2,3." | 0.38 | 2025-09-04 13:25 | 2025-09-04 14:40 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ в связи с окончанием МПИ, 2 шт.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-20, ф.5, ул. Щеглова-ул. Стадионная | 0.38 | 2025-09-05 09:30 | 2025-09-05 15:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | КТП-878, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 10 (10.5) | 2025-09-05 09:30 | 2025-09-05 15:00 | Техническое обслуживание
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-9 ф.2 г. Собинка, ул. Ленина, д. 31 | 0.38 | 2025-09-07 20:00 | 2025-09-07 22:45 | Отгорел СИП2 на опоре ВЛИ-0,4 кВ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП11 РУ-0,4кВ Ф. 11 " ул.Комсомольская, ул.Республиканская" | 0.38 | 2025-09-05 13:10 | 2025-09-05 14:10 | Отключение для безопасного пр-ва работ по установки ПУ, новоое техническое присоединение, ул. Республиканская д.39 .
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП2 РУ-0,4кВ Ф. 4 " ул. Мира 2-12; ул. Беседина 6-10; Полевая 5-7" | 0.38 | 2025-09-07 09:00 | 2025-09-07 10:35 | Отключение для безопасного пр-ва работ по установки ПУ, новоое техническое присоединение, опора №17 гараж .
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-130,РУ-6кВ,РУ-0,4кВ,ТМ-1,ТМ-2 | 6 (6.3) | 2025-09-09 09:30 | 2025-09-09 12:00 | Профилактика оборудования, РУ-0,4кВ ремонт рубильника ф.20
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП30, мкр.Юрьевец ул. Ноябрьская, 73-а | 0.38 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 14:00 | РП30: неотложные работы на ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-2 ул.Ноябрьская-нечетная"
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП77, ул. Фейгина, 13-б | 0.38 | 2025-09-10 09:00 | 2025-09-10 12:00 | ТП77 РУ-0,4кВ: неотложные работы на ТП.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2025-09-10 13:00 | 2025-09-10 16:00 | отключился МВ Ф-1004 П/С Андреево работы персонала Россетей
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП204,ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ ул.Подбельского,14-23, ул.Воровского,1-23" | 0.38 | 2025-09-12 10:00 | 2025-09-12 12:00 | Неотложные работы на ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ ул.Подбельского,14-23, ул.Воровского,1-23" с ТП204.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-37 ВЛ-0,4кВ Ф. 9 "ул. Кутузова; ул.8-е Марта; ул. Луговая" | 0.38 | 2025-09-11 10:10 | 2025-09-11 10:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ по текущему ремонту ВЛ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП20 РУ-0,4кВ Ф. 2 "ул. Московская" | 0.38 | 2025-09-11 13:05 | 2025-09-11 15:55 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ в связи с окончанием МПИ, 6 шт.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | г.Лакинск КТП-64 ул. 21 Партсъезда | 0.38 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 17:00 | Отключение КТП-64 для завода КЛ-0,4 кВ на ж.д.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП37 РУ-0,4кВ Ф. 8 "ул. Чапаева; ул. Фурманова" | 0.38 | 2025-09-15 09:00 | 2025-09-15 10:03 | Отключение для безопасного пр-ва работ по монтажу ввода в дом (был отключен на время стойки) по заяке потребителя, ул. Чапаева д. 32.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ Ф. 11 "Мини-рынок, ул. Мира 16,18,20,22" | 0.38 | 2025-09-15 13:30 | 2025-09-15 13:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ по текущему ремонту ВЛ.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КВЛ | КВЛ-6кВ ф.10 от ЦРП-1 до ТП-115 | 6 (6.3) | 2025-09-16 13:30 | 2025-09-16 16:00 | Ремонт ВН на ТП-184
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | г.Лакинск КТП-64 ул. 21 Партсъезда | 0.38 | 2025-09-16 09:00 | 2025-09-16 13:00 | Отключение КТП-64 для завода КЛ-0,4 кВ на ж.д.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Районная ф.203 | 10 (10.5) | 2025-09-18 09:00 | 2025-09-18 17:00 | Неотложные работы на питающей ВЛ-10кВ со стороны ПАО "Россети Центр и Приволжье"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1002 ПС Брызгалово отпайка на ТП-730 | 10 (10.5) | 2025-09-18 11:00 | 2025-09-18 17:00 | монтаж разъединителя на отпайку ТП-730
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-20,РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2025-09-18 09:30 | 2025-09-18 14:00 | Профилактика оборудования, Монтаж ячеек КСО
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП20 РУ-0,4кВ Ф. 2 "ул. Московская" | 0.38 | 2025-09-18 10:05 | 2025-09-18 12:15 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ в связи с окончанием МПИ, 5 шт.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП20 РУ-0,4кВ Ф. 2 "ул. Московская" | 0.38 | 2025-09-18 13:30 | 2025-09-18 16:10 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ в связи с окончанием МПИ, 6 шт.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП23 РУ-0,4кВ Ф. 1 "ул. Московская; пос. Промкомбинат" | 0.38 | 2025-09-20 09:00 | 2025-09-20 15:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ в связи с окончанием МПИ, 8 шт.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП16 РУ-0,4кВ Ф. 3 "пер. Кирова 1,2,3; Сады; Катодная защита" | 0.38 | 2025-09-21 09:30 | 2025-09-21 09:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ по перезаделке ввода пер. Кирова д. 1 в связи с отгоранием нулевого провода.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП20 РУ-0,4кВ Ф. 2 "ул. Московская" | 0.38 | 2025-09-21 14:10 | 2025-09-21 14:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ по перезаделке ввода ул. Московская д. 63 в связи с окислением на вводе.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП3 РУ-0,4кВ Ф. 4 "ул. Луначарского" | 0.38 | 2025-09-22 09:35 | 2025-09-22 14:55 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ в связи с окончанием МПИ, 9 шт.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-177, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2025-09-23 09:30 | 2025-09-23 12:00 | Профилактика оборудования
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Лакинск РП-2 ф.1007 | 10 (10.5) | 2025-09-23 14:00 | 2025-09-23 14:30 | Плановые работы на ВЛ-10
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ПС РЖД Колокша-Тяговая ф.1004 | 10 (10.5) | 2025-09-23 08:00 | 2025-09-23 16:00 | Плановые работы на ПС РЖД Колокша-Тяговая ф.1004
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП117, ул. Чайковского, 1-а | 0.38 | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 15:00 | ТП117 РУ-0,4кВ: неотложные работы на ТП.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП3 РУ-0,4кВ Ф. 8 "ул. 3-я Пятилетка 4-30 (чётная),ул. Гоголя 2-8,1-11 ;ул. Бр. Бесединых 7 (Баня),9,11" | 0.38 | 2025-09-23 09:00 | 2025-09-23 15:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ в связи с окончанием МПИ, 5 шт.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-33 Ф-10 и Ф-20 от РП-1 | 0.38 | 2025-09-24 10:30 | 2025-09-24 12:00 | ремонт секционного разъединителя в РУ-0,4 кВ ТП-33
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-132, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2025-09-24 09:30 | 2025-09-24 12:00 | Текущий ремонт оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-25 (ул.Свободы) | 10 (10.5) | 2025-09-24 09:00 | 2025-09-24 10:00 | Текущий ремонт оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-12 (ул.Заводская) | 10 (10.5) | 2025-09-24 10:30 | 2025-09-24 11:30 | Текущий ремонт оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-33 (пер.Петропавловский) | 10 (10.5) | 2025-09-24 13:30 | 2025-09-24 15:30 | Текущий ремонт оборудования ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП117, ул. Чайковского, 1-а | 0.38 | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 15:00 | ТП117 РУ-0,4кВ: неотложные работы на ТП.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-158, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2025-09-25 13:30 | 2025-09-25 16:00 | Текущий ремонт оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-16 (пер.Промышленный) | 10 (10.5) | 2025-09-25 09:00 | 2025-09-25 11:00 | Текущий ремонт оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-28 (ул.Свободы) | 10 (10.5) | 2025-09-25 13:30 | 2025-09-25 16:00 | Текущий ремонт оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-13 (ул.Полевая) | 10 (10.5) | 2025-09-25 13:30 | 2025-09-25 16:00 | Текущий ремонт оборудования ТП
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | КТП-823, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 10 (10.5) | 2025-09-26 09:30 | 2025-09-26 15:00 | Текущий ремонт оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-7 (ул.Нагорная) | 10 (10.5) | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 11:00 | Текущий ремонт оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-8 (ул.Ударная) | 10 (10.5) | 2025-09-26 09:00 | 2025-09-26 11:00 | Текущий ремонт оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-5 (ул.Свободы) | 10 (10.5) | 2025-09-26 13:30 | 2025-09-26 15:00 | Текущий ремонт оборудования ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 30, РП30 - ВЛ-10кВ к ТП628 | 10 (10.5) | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 13:00 | РП 30, РП30 - ВЛ-10кВ к ТП628 неотложные работы на ВЛ - 10 кВ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП20 РУ-0,4кВ Ф. 2 "ул. Московская" | 0.38 | 2025-09-26 09:30 | 2025-09-26 12:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ по перезаделке ввода ул. Московская д. 63, окисление на вводе.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП10 РУ-0,4кВ Ф. 10 "ул. Лермонтова, пер. Кирова 4; ул. Островского" | 0.38 | 2025-09-27 09:50 | 2025-09-27 10:50 | Отключение по заявке управляюшей компании ООО "ГСК".
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП14 РУ-0,4кВ Ф. 5 "ул. Краснова" | 0.38 | 2025-09-27 10:00 | 2025-09-27 10:40 | Отключение по заявке управляюшей компании ООО "ГУК".
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-130 П/С Судогда ТП-40 | 10 (10.5) | 2025-09-29 09:00 | 2025-09-29 17:00 | отключение МВ Ф-130 ПС Судогда. Работы персонала Россетей.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП341, ул.Разина, 28-а | 0.38 | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 12:00 | ТП341 РУ-0,4кВ секц. Т-1: неотложные работы на ТП
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП20 РУ-0,4кВ Ф. 2 "ул. Московская" | 0.38 | 2025-09-29 18:20 | 2025-09-29 20:05 | Отключение для безопасного пр-ва работ по перезаделке ввода ул. Московская д. 69,79 из-за ослабления прокалывающих зажимов.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП21 | 0.38 | 2025-09-30 19:10 | 2025-09-30 19:36 | Отключение для безопасного пр-ва работ по переключению на ТН-1 с ТН-2 (выгорела нулевая шпилька).
АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ПС | ТПС "Киржач" | 10 (10.5) | 2025-09-30 09:00 | 2025-09-30 14:30 | Восстановительные работы на ТПС 110 кВ Киржач на 2 сш 10 кВ.