## Январь 2025
АО ОРЭС-Владимирская область Январь 2025 г.
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ. | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ Ф. 11 "ул.Комсомольская д.33-61, 26-44; ул.Республиканская д.37-49, 40-60; пер. Садовый д. 1-23; пер.Больничный д.1-10" | 0.38 | 2025-01-08 10:35 | 2025-01-08 11:20 | Отключение для безопасного пр-ва работ по перезаделке ввода на ул.Комсомольская д.61А.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП397, ул.В.Дуброва, 5-б | 0.38 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 14:00 | ТП397 РУ-0,4кВ: неотложные работы на ТП
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ Ф. 9 "ул. Кутузова, ул.8 Марта, ул. Луговая" | 0.38 | 2025-01-09 13:43 | 2025-01-09 13:52 | Отключение для безопасного пр-ва работ по перезаделке ввода на ул.Луговая д.2.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | КТП-30 | 0.38 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 12:00 | Замена трансформаторов тока 0,4 кВ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ Ф. 9 "ул. Кутузова, ул.8 Марта, ул. Луговая" | 0.38 | 2025-01-10 13:40 | 2025-01-10 14:20 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ввода на СИП-4х16 по адресу: ул.Луговая д.2.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф. 10 "ул. Киселёва; ул.Пролетарская св.Н.монастырь" | 0.38 | 2025-01-12 19:30 | 2025-01-12 20:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ по демонтажу неисправного прибора учёта на ул.Киселева д.9.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | КТП-24,25. | 0.38 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 14:00 | Замена трансформаторов тока 0,4 кВ
РЭС г.Юрьев-Польский | КЛ | г.Юрьев-Польский, ф.1015, ТП-4, КЛ-10 от РУ-10 до тр-ра | 10 (10.5) | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 11:30 | при осмотре обнаружено "прошивание" изоляции в кабельной разделке, запланирован ремонт
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф. 10 "ул. Киселёва; ул.Пролетарская св.Н.монастырь" | 0.38 | 2025-01-13 13:15 | 2025-01-13 14:15 | Отключение для безопасного пр-ва работ по монтажу исправного прибора учёта на ул.Киселева д.9.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС Печуга отпайка на ТП-761 | 10 (10.5) | 2025-01-14 10:00 | 2025-01-14 15:00 | работы персоналом МРСК на ВЛ-10 кВ
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | КТП-21. | 0.38 | 2025-01-14 09:00 | 2025-01-14 12:00 | Замена трансформаторов тока 0,4 кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2025-01-14 13:00 | 2025-01-14 15:00 | отключение ЛР-72 Ф-1003 П/С Андреево Подключение ТП потребителя (тех прис)
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | КТП-43. | 0.38 | 2025-01-15 09:00 | 2025-01-15 12:00 | Замена трансформаторов тока 0,4 кВ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-14 РУ-6кВ Ф. 4 "КЛ 6 кВ ПС «Гороховец – ТП-14. Ф.604" | 6 (6.3) | 2025-01-15 09:00 | 2025-01-15 09:10 | Отключение для безопасного пр-ва работ по демонтажу шлейфов с ТП-14 на ВЛ-6кВ ТП14-РП2-ТП13.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-14 РУ-6кВ Ф. 4 "КЛ 6 кВ ПС «Гороховец – ТП-14. Ф.604" | 6 (6.3) | 2025-01-16 11:05 | 2025-01-16 11:34 | Отключение для безопасного пр-ва работ по монтажу шлейфов с ТП-14 на ВЛ-6кВ ТП14-РП2-ТП13.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Берково на ТП-45 | 10 (10.5) | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 12:00 | работы персоналом МРСК на ячейке Ф-1001 ПС Берково
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ТП-4 КЛ-0,4кВ ф.6 | 0.38 | 2025-01-17 10:00 | 2025-01-17 11:30 | Отыскание места повреждения кабеля
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-40 г.Судогда | 10 (10.5) | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 12:00 | ремонт контур заземления тр-ра
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | КЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф. 6 "Старинов В.А. (Ленина 9)", Ф.8 "кафе "Пельменная" | 0.38 | 2025-01-17 09:15 | 2025-01-17 10:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене тр-ов тока на фид.№6.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | КЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф. 6 "Старинов В.А. (Ленина 9)" | 0.38 | 2025-01-17 10:58 | 2025-01-17 11:13 | Отключение для проверки подключения узла учёта.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-9 РУ-0,4кВ Ф. 7 "ул. Московская 2-60; ул.1Мая 42,44" | 0.38 | 2025-01-17 13:45 | 2025-01-17 14:03 | Отключение для безопасного пр-ва работ по подключению ВРУ-0,4 кВ на опоре №2 в рамках нового тех. присоединения абонента ИП Абрамян В.В.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РТП-708 РУ-0,4 кВ | 0.38 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-20 12:00 | замена рубильника Р-3 Ф-3, нагрев контактов
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ТП-4 КЛ-0,4кВ ф.6 | 0.38 | 2025-01-20 09:30 | 2025-01-20 14:30 | Монтаж соединительной муфты: повреждение кабеля при земельных работах
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5 Ф-Садовая п.Вяткино | 0.38 | 2025-01-20 10:00 | 2025-01-20 14:00 | замена аварийной опоры
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП388, ул.Лакина, 191-г | 6 (6.3) | 2025-01-21 09:00 | 2025-01-21 13:00 | ТП388 - неотложные работы на ТП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-21 РУ-0,4кВ 1СШ | 0.38 | 2025-01-21 09:00 | 2025-01-21 12:00 | Замена тр-ров тока ф.10
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП520, ул.Б.Московская,19-а | 0.38 | 2025-01-22 09:00 | 2025-01-22 10:30 | ТП520 РУ-0,4кВ ф."Кукольный театр вв-1" - неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП520, ул.Б.Московская,19-а | 0.38 | 2025-01-22 10:30 | 2025-01-22 12:00 | ТП520 РУ-0,4кВ ф."Кукольный театр вв-2" - неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП268, ул.Крайнова, 12 | 0.38 | 2025-01-22 09:00 | 2025-01-22 12:00 | ТП268 РУ-0,4кВ ф."ул.Крайнова, 14, 16"
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ Ф. 9 "ул.Никольская" | 0.38 | 2025-01-21 09:10 | 2025-01-21 09:20 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ на ул. Никольская д.12.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ Ф. 6 "ул.Мичурина, ул. Парковая, ул. Дзержинского, ул. Гражданская" | 0.38 | 2025-01-21 13:40 | 2025-01-21 13:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ по подключению ПУ в рамках нового тех. присоединения гаража Щеголевой.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-21 ВЛ-0,4кВ Ф-2 ул. Советская | 0.38 | 2025-01-22 13:20 | 2025-01-22 15:05 | ТП-21 ВЛ-0,4кВ Ф-2 ул. Советская загнивание опоры №14а, замена опоры, перетяжка проводов
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | КТП-22,23. | 0.38 | 2025-01-23 09:00 | 2025-01-23 12:00 | Замена трансформаторов тока 0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП73, ул. Большая Нижегородская, 63 | 0.38 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 12:00 | ТП73 ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ ул.Усти-на-Лабе,Б.Нижегородская": неотложные работы на ВЛ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Семязино ф.6402 РП19 ТП530, ВЛ-6кВ ф."ТП530 - КТП54" | 6 (6.3) | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 13:00 | Неотложные работы на ВЛ-6 кВ ф."ТП530 - КТП54"
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-25 | 6 (6.3) | 2025-01-23 09:05 | 2025-01-23 09:10 | Отключение для перехода с тр-ра №2 на тр-р №1.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП-52 | 0.38 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 12:00 | Замена трансформаторов тока 0,4 кВ
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | рп-3 г.Лакинск ф.1005 | 10 (10.5) | 2025-01-24 10:00 | 2025-01-24 11:00 | Подключение отпайки на новую ТП
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-200, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2025-01-27 09:30 | 2025-01-27 12:00 | Ремонт ВН к ТП-135
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-4 РУ-10кВ ф. Посёлок-2 | 10 (10.5) | 2025-01-27 10:00 | 2025-01-27 11:00 | Фазировка
ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ДПК "Добрынино" КТП-907,908. | 10 (10.5) | 2025-01-27 09:30 | 2025-01-27 16:00 | Отключение по заявке от МРСК "Центр и Приволжья". Работы по Ф.106 с ПС Копнино.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП387, ул.8-я Линия, 1б | 0.38 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 12:00 | КТП387 РУ-0,4кВ: неотложные работы на КТП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.6 | 0.38 | 2025-01-28 10:00 | 2025-01-28 15:00 | Тех. Присоединение
ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-28 Ф.1 | 0.38 | 2025-01-28 10:30 | 2025-01-28 12:30 | г.Лакинск пр-кт Ленина д.55 замена общего РУ.
ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-28 Ф.2 | 0.38 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 12:30 | г.Лакинск ул.Спортивная кап ремонт ВЛ-0,4 кВ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП313, ул.Электрозаводская,2-а | 0.38 | 2025-01-29 09:00 | 2025-01-29 12:00 | КТП313 РУ-0,4кВ: неотложные работы на КТП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.6 | 0.38 | 2025-01-29 10:00 | 2025-01-29 15:00 | Тех. Присоединение
ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-65 Ф.1 | 0.38 | 2025-01-29 10:30 | 2025-01-29 12:30 | г.Лакинск ул.Маяковская кап ремонт ВЛ-0,4 кВ.
ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-28 Ф.2 | 0.38 | 2025-01-29 09:00 | 2025-01-29 12:30 | г.Лакинск ул.Спортивная кап ремонт ВЛ-0,4 кВ.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-187, РУ-0,4 кВ, 1 СШ | 0.38 | 2025-01-30 09:30 | 2025-01-30 12:00 | Замена РПС-250 на АВ-250
ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-65 Ф.1 | 0.38 | 2025-01-30 14:00 | 2025-01-30 17:00 | г.Лакинск ул.Маяковская кап ремонт ВЛ-0,4 кВ.
ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-28 Ф.2 | 0.38 | 2025-01-30 09:00 | 2025-01-30 14:00 | г.Лакинск ул.Спортивная кап ремонт ВЛ-0,4 кВ.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | п/с Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2025-01-30 09:00 | 2025-01-30 12:00 | отключение МВ Ф-1001 П/С Андреево работы персонала Россетей
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2025-01-30 13:00 | 2025-01-30 16:00 | отключение МВ Ф-1004 П/С Андреево работы персонала Россетей
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2025-01-30 13:00 | 2025-01-30 16:00 | отключение ЛР-13 монтаж опор (тех прис)
ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-28 Ф.2 | 0.38 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 15:00 | г.Лакинск ул.Спортивная кап ремонт ВЛ-0,4 кВ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП933, поселение Милино Суздальского р-на, МО Новоалександро-вское, села Сновицы | 0.38 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 12:00 | КТП933 ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-3", "ВЛ-4" - неотложные работы на ВЛ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ Ф. 6 ул.Мичурина, ул. Парковая, ул. Дзержинского, ул. Гражданская | 0.38 | 2025-01-31 08:49 | 2025-01-31 08:57 | Отключение для безопасного пр-ва работ по демонтажу кабельго ввода на гараж с оп.№40 по ул. Дзержиского в связи со 100% износом
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ Ф. 6 ул.Мичурина, ул. Парковая, ул. Дзержинского, ул. Гражданская | 0.38 | 2025-01-31 09:12 | 2025-01-31 09:24 | Отключение для безопасного пр-ва работ по демонтажу кабельго ввода на гараж с оп.№39 по ул. Дзержиского в связи со 100% износом, а так же отсутствием возможности установки личности абонента
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ Ф. 2 ул. Ленина | 0.38 | 2025-01-31 10:00 | 2025-01-31 10:25 | Отключение для безопасного пр-ва работ по востановлению изоляции СИП на оп.№5.3
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ Ф. 6 ул.Мичурина, ул. Парковая, ул. Дзержинского, ул. Гражданская | 0.38 | 2025-01-31 14:25 | 2025-01-31 14:38 | Отключение для безопасного пр-ва работ по востановлению эл.снабжения гаража Чеснокова на оп.№39

## Февраль 2025
АО ОРЭС-Владимирская область Февраль 2025 г.
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ. | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-28 Ф.2 | 0.38 | 2025-02-03 09:00 | 2025-02-03 14:00 | г.Лакинск ул.Спортивная кап ремонт ВЛ-0,4 кВ.
ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-65 Ф.2 | 0.38 | 2025-02-03 14:00 | 2025-02-03 17:00 | г.Лакинск ул.Маяковского кап ремонт ВЛ-0,4 кВ.
ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-28 Ф.2 | 0.38 | 2025-02-04 10:00 | 2025-02-04 11:00 | г.Лакинск ул.Спортивная кап ремонт ВЛ-0,4 кВ.
ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-65 Ф.2 | 0.38 | 2025-02-04 12:00 | 2025-02-04 17:00 | г.Лакинск ул.Маяковского кап ремонт ВЛ-0,4 кВ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-20 ВЛ-0,4кВ Ф. 2 "ул.Московская" | 0.38 | 2025-02-04 15:33 | 2025-02-04 15:58 | Отключение для безопасного пр-ва работ по смене питающей фазы на опоре №30 ул. Московская д. 79, по заявке абонента
ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-46 Ф.2 | 0.38 | 2025-02-05 09:00 | 2025-02-05 15:00 | г.Лакинск ул.Советская кап. ремонт ВЛ-0,4 кВ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | РП-2 ВЛ-0,4кВ Ф. 2 "гаражи Орлов" | 0.38 | 2025-02-05 09:15 | 2025-02-05 11:05 | Отключение для безопасного пр-ва работ по расчистке трассы ВЛ в охранной зоне
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-5 ВЛ-0,4кВ Ф. 2 "ул. Ленина" | 0.38 | 2025-02-06 09:00 | 2025-02-06 11:15 | Отключение для безопасного пр-ва работ по расчистке трассы ВЛ в охранной зоне
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-5 ВЛ-0,4кВ Ф. 2 "ул. Ленина" | 0.38 | 2025-02-06 13:32 | 2025-02-06 15:27 | Отключение для безопасного пр-ва работ по расчистке трассы ВЛ в охранной зоне
ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-46 Ф.2 | 0.38 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 15:00 | г.Лакинск ул.Советская кап. ремонт ВЛ-0,4 кВ.
ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП-61 | 0.38 | 2025-02-07 13:00 | 2025-02-07 14:00 | г.Лакинск ул.Лермонтова ТП-61
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-5 ВЛ-0,4кВ Ф. 3 "ул. Садовая; Московская, ул. Гагарина д.12" | 0.38 | 2025-02-07 09:00 | 2025-02-07 11:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ по расчистке трассы ВЛ в охранной зоне
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-34 ВЛ-0,4кВ Ф. 6 "РЩТП 34.1" | 0.38 | 2025-02-07 13:40 | 2025-02-07 14:05 | ул. Советская д.7 отключен по заявке ООО "ЭСВ" от 03.02.2025 ЭВ/02/04/107 в связи с расторжением договора эл.снабжения
ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-46 Ф.2 | 0.38 | 2025-02-10 09:00 | 2025-02-10 15:00 | г.Лакинск ул.Советская кап. ремонт ВЛ-0,4 кВ.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП-15 Ф-Пионерская пБолотский | 0.38 | 2025-02-10 10:00 | 2025-02-10 14:00 | замена аварийной опоры
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-5 ВЛ-0,4кВ Ф. 2 "ул. Ленина" | 0.38 | 2025-02-10 13:50 | 2025-02-10 15:27 | Отключение для безопасного пр-ва работ по расчистке трассы ВЛ в охранной зоне
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-3 ВЛИ-0,4кВ Ф. 8 "ул. 3-я Пятилетка 4-30(четная), ул.Гоголя 2-8,1-11;ул.Бр.Бесединых 7(Баня),9,11" | 0.38 | 2025-02-10 18:20 | 2025-02-10 19:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по восстановлению ввода с оп №16 м-н Магнит-косметик
ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-46 Ф.2 | 0.38 | 2025-02-11 09:00 | 2025-02-11 15:00 | г.Лакинск ул.Советская кап. ремонт ВЛ-0,4 кВ.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП-15 Ф-Пионерская пБолотский | 0.38 | 2025-02-11 10:00 | 2025-02-11 12:00 | перенос ВЛ на вьновь установленные опоры
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-5 ВЛ-0,4кВ Ф. 2 "ул. Ленина" | 0.38 | 2025-02-11 13:30 | 2025-02-11 14:25 | Отключение для безопасного пр-ва работ по расчистке трассы ВЛ в охранной зоне
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Вокзальная левая", ф.2. "Вокзальная правая" | 0.38 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 10:00 | Отключение абонентов за неуплату
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Октябрьская" | 0.38 | 2025-02-12 10:00 | 2025-02-12 11:00 | Отключение абонентов за неуплату
ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-46 Ф.2 | 0.38 | 2025-02-12 09:00 | 2025-02-12 15:00 | г.Лакинск ул.Советская кап. ремонт ВЛ-0,4 кВ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП361, ул.Университетская, 7 | 6 (6.3) | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 12:00 | ТП361: неотложные работы на ТП.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | РП-2 ВЛ-0,4кВ Ф. 8 "ул. Гагарина" | 0.38 | 2025-02-12 16:00 | 2025-02-12 16:42 | Отключение для безопасного пр-ва работ по протяжке прокалывающих зажимов на оп № 12 по заявке абонента ул. Гагарина д.29
ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-46 Ф.2 | 0.38 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 15:00 | г.Лакинск ул.Советская кап. ремонт ВЛ-0,4 кВ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-23 ВЛ-0,4кВ Ф. 1 "ул. Московская, пос. Промкомбинат" | 0.38 | 2025-02-13 13:28 | 2025-02-13 14:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по установке ПУ, замене ввода на оп.№ 9.1 ул. Московская д. 105
ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-46 Ф.2 | 0.38 | 2025-02-13 09:00 | 2025-02-13 15:00 | г.Лакинск ул.Советская кап. ремонт ВЛ-0,4 кВ.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.1005 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ ТП№40-ЛР№8 | 10 (10.5) | 2025-02-14 10:00 | 2025-02-14 11:00 | ПКУ№22 замена вставок
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП422, ул. Мира, 22 | 6 (6.3) | 2025-02-20 09:30 | 2025-02-20 11:30 | ТП422 секц. Т-2: неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП422, ул. Мира, 22 | 6 (6.3) | 2025-02-20 13:30 | 2025-02-20 15:30 | ТП422 секц. Т-1: неотложные работы на ТП
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-1 ВЛ-0,4кВ Ф. 2 "ул. Пионерская" | 0.38 | 2025-02-19 09:00 | 2025-02-19 10:15 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ в связи с выходом МПИ, ул. Пионерская д.12, д.15
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-5 ВЛ-0,4кВ Ф. 3 "ул. Садовая 3-39; ул.Московская 35-49(не чёт.сторона); ул.Гагарина д.2,6,8,10,12,16,18" | 0.38 | 2025-02-19 13:30 | 2025-02-19 13:55 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене не рабочего ПУ, ул. Садовая 16А
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-1 ВЛ-0,4кВ Ф. 2 "ул. Пионерская" | 0.38 | 2025-02-19 14:05 | 2025-02-19 14:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ в связи с выходом МПИ, ул. Пионерская д.18
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | РП-2 ВЛ-0,4кВ Ф. 8 "ул. Гагарина" | 0.38 | 2025-02-19 15:15 | 2025-02-19 15:55 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене не рабочего ПУ ул. Гагарина д.29 кв.1
ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск КТП-86 | 10 (10.5) | 2025-02-20 09:00 | 2025-02-20 11:00 | Отключение для проведения кап.ремонта на участке ф.1024.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-750, 753 | 10 (10.5) | 2025-02-24 09:30 | 2025-02-24 12:00 | работы персоналом МРСК на ПС " Берково"
ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП-66 | 10 (10.5) | 2025-02-25 10:00 | 2025-02-25 11:00 | Ф.1025 отсоединение уч-ка ВЛ-10 кВ. для подключения отпайки новой абонетской ТП.
ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-50 Ф.2 | 0.38 | 2025-02-25 14:00 | 2025-02-25 17:00 | Совместная подвеска с ВЛ-10 кВ. монтаж
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП311, Судогодское шоссе, 69 санаторий "Заклязьменский" | 0.38 | 2025-02-25 09:30 | 2025-02-25 10:30 | ТП311 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Санаторная" - неотложные работы на ВЛ.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-10 п.Андреево | 0.38 | 2025-02-26 10:00 | 2025-02-26 12:00 | отключение 2 СШ подключение КЛ 0.4кВ (тех. присоединение)
ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-13 Ф.1,ф.3. | 0.38 | 2025-02-28 10:00 | 2025-02-28 12:00 | Плановые работы на ВЛ-0,4 кВ.

## Март 2025
АО ОРЭС-Владимирская область Март 2025 г.
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ. | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка КТП-86 | 10 (10.5) | 2025-03-04 10:00 | 2025-03-04 11:00 | Отключение для проведения кап.ремонта на участке ф.1024.
ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-13 ф.3 | 0.38 | 2025-03-04 10:00 | 2025-03-04 12:00 | Плановые работы по ВЛ 0,4 кВ.
ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-70 | 10 (10.5) | 2025-03-04 10:00 | 2025-03-04 12:00 | Плановые работы в ТП-70.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | КЛ | ТП-12 КЛ-0,4кВ Ф. 10 "ул. Мичурина д.8" | 0.38 | 2025-03-04 13:46 | 2025-03-04 14:02 | Отключение для безопасного пр-ва работ В ВРУ-0,4 кВ ул. Мичурина д.8, по заявке управляющей компании "Гск"
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП414 ул. Безыменского, 17 | 0.38 | 2025-03-05 10:00 | 2025-03-05 13:00 | ТП375 РУ-0,4кВ ф."ул. Безыменского, 15-13", ф."ул. Безыменского, 11" - отключение по письму ТСЖ "Безыменского-13" для проведения неотложных работ на ВРУ дома 13 по ул. Безыменского
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | КЛ | ТП-12 КЛ-0,4кВ Ф. 10 "ул. Мичурина д.8" | 0.38 | 2025-03-05 14:15 | 2025-03-05 15:45 | Отключение для безопасного пр-ва работ В ВРУ-0,4 кВ ул. Мичурина д.8, по заявке управляющей компании "Гск"
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП346 ул.Балакирева, 32-а | 0.38 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-07 12:00 | ТП346 РУ-0,4кВ секц.Т-1: неотложные работы на ТП
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | КЛ | ТП-19 КЛ-0,4кВ Ф. 2 "Магазин №5" | 0.38 | 2025-03-06 15:00 | 2025-03-06 15:08 | Отключение для безопасного пр-ва работ по подключентю субабонентов на ул. Кирова д. 17 "Магазин №5"
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-5 ВЛ-0,4кВ Ф. 2 "ул. Ленина" | 0.38 | 2025-03-07 09:00 | 2025-03-07 09:15 | Отключение для безопасного пр-ва работ по ремонту дефектного участка СИП в пр. опор № 8-9.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-8 ВЛ-0,4кВ Ф. 2 "ул.Л.Толстого; пер.Л.Толстого; ул.Мичурина 1,2,3." | 0.38 | 2025-03-10 10:10 | 2025-03-10 13:35 | Отключение для безопасного пр-ва работ по опиловке трассы ВЛ в охранной зоне
ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка КТП-86 | 10 (10.5) | 2025-03-11 13:30 | 2025-03-11 17:00 | Отключение для проведения кап.ремонта на участке ф.1024.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП238, ул. Михайловская, 34 | 0.38 | 2025-03-12 09:00 | 2025-03-12 12:00 | ТП238 РУ-0,4кВ секц.Т-2: неотложные работы на ТП
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-5 ВЛ-0,4кВ Ф. 2 "ул. Ленина" | 0.38 | 2025-03-11 09:03 | 2025-03-11 11:37 | Отключение по заявке МУ "Управление городским хозяйсвом"
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП32 ул.Гражданская, 5 | 0.38 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 14:00 | РП32 ф."ВЛ-1 ул.Гражданская, 1-5, ул.8 Марта"-нетложные работы на ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП238 ул. Михайловская, 34 | 0.38 | 2025-03-13 09:00 | 2025-03-13 12:00 | ТП 238 РУ 0,4 кВ сек.Т-1 - неотложные работы на ТП
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ Ф. 11 "Мини-рынок, ул. Мира 16,18,20,22." | 0.38 | 2025-03-13 09:02 | 2025-03-13 12:27 | Отключение для безопасного пр-ва работ по демонтажу ВЛ, монтажу СИП в проле опор №5-7
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-8 ВЛ-0,4кВ Ф. 2 "ул.Л.Толстого; пер.Л.Толстого; ул.Мичурина 1,2,3." | 0.38 | 2025-03-14 09:45 | 2025-03-14 11:20 | Отключение для безопасного пр-ва работ по опиловке трассы ВЛ в охранной зоне
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-14 Т-1 | 10 (10.5) | 2025-03-17 12:00 | 2025-03-17 14:00 | Монтаж аппаратных зажимов на Т-1
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП933, поселение Милино Суздальского р-на, МО Новоалександровское, села Сновицы | 10 (10.5) | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-18 14:00 | КТП933: неотложные работы на КТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП288, ул.В.Дуброва, 6 | 0.38 | 2025-03-18 10:00 | 2025-03-18 13:00 | ТП288 ф."ул.В.Дуброва, 6": неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.РП30 - КТП574 | 10 (10.5) | 2025-03-18 09:00 | 2025-03-18 14:00 | Неотложные работы на ВЛ-10 кВ ф."РП-30 - КТП-574"
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-6 ВЛ-0,4кВ Ф. 8 "Ул. Парковая, ул. Комсомольская, ул. Конституции, Роща" | 0.38 | 2025-03-17 09:15 | 2025-03-17 12:40 | Отключение для безопасного пр-ва работ по опиловке трассы ВЛ в охранной зоне
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП928, Владимирская обл.,Суздальский р-н, МО Новоалексанровское (сельское поселение), с. Сновицы ул. Речная, 4. Кадастровый номер: 33:05:130102:721 | 10 (10.5) | 2025-03-19 10:00 | 2025-03-19 11:00 | КТП928: неотложные работы на КТП
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-6 ВЛ-0,4кВ Ф. 8 "Ул. Парковая, ул. Комсомольская, ул. Конституции, Роща" | 0.38 | 2025-03-18 09:10 | 2025-03-18 10:40 | Отключение для безопасного пр-ва работ по опиловке трассы ВЛ в охранной зоне
ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-126 ф.103 "Ундол" | 10 (10.5) | 2025-03-19 10:00 | 2025-03-19 12:00 | Ремонт отпайки 10 кВ к ТП-126 "Оборонэнерго".
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-6 ВЛ-0,4кВ Ф. 6 "Ул. Мичурина, ул. Парковая, ул. Дзержинского, ул. Гражданская" | 0.38 | 2025-03-19 13:15 | 2025-03-19 15:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по опиловке трассы ВЛ в охранной зоне
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф-1025 от РП-1. | 10 (10.5) | 2025-03-20 10:30 | 2025-03-20 12:00 | Плановые работы у КТП-3 новой.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская обласить" | ТП | ТП-722, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2025-03-21 09:30 | 2025-03-21 15:00 | Техническое обслуживание
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ВЛ-6кВ ф."ТП122 - ТП530" | 6 (6.3) | 2025-03-26 09:00 | 2025-03-26 12:00 | Неотложные работы на ВЛ-6кВ ф."ТП122 - ТП530"
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП944, Владимирская обл.,Суздальский р-н, с. Горицы | 10 (10.5) | 2025-03-26 09:30 | 2025-03-26 12:00 | Неотложные работы на КТП944
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ Ф. 11 "Мини-рынок, ул. Мира 16,18,20,22." | 0.38 | 2025-03-25 18:15 | 2025-03-25 19:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ на вводе дома ул. Мира д.20, по заявке управляющей компании "Жилцентр"
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 235, пр-т Строителей, 44-а | 6 (6.3) | 2025-03-27 14:00 | 2025-03-27 16:00 | ТП235: неотложные работы в РУ-0,4кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-11 Ф- Пушкина г.Судогда | 0.38 | 2025-03-27 09:30 | 2025-03-27 13:00 | монтаж опор (кап ремонт)
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-15 ВЛ-0,4кВ Ф. 12 "ул. Саваренского; пер. Школьный; Набережная с 43 по 46,51; Музей; РВК; отдел Культуры." | 0.38 | 2025-03-27 13:15 | 2025-03-27 14:25 | Отключение для безопасного пр-ва работ по ремонту светильников уличного освещения.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф-1006 участок от ТП-49 до ТП 14. | 10 (10.5) | 2025-03-28 09:00 | 2025-03-28 11:00 | Опиловка под ВЛ-10 кВ.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-11 Ф- Северная г.Судогда | 0.38 | 2025-03-28 09:30 | 2025-03-28 13:00 | монтаж опор (кап ремонт)
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 230, ул. Усти-на-Лабе, 6 | 0.38 | 2025-03-31 10:00 | 2025-03-31 11:00 | ТП230 ф."ул. Усти-на-Лабе, 6" - неотложные работы на КЛ-0,4кВ ТП230 - д. 6 по ул. Усти-на-Лабе.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф-1006 участок от ТП-49 до ТП 14. | 10 (10.5) | 2025-03-31 10:00 | 2025-03-31 13:00 | Опиловка под ВЛ-10 кВ.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-11 Ф- Северная г.Судогда | 0.38 | 2025-03-31 09:30 | 2025-03-31 13:00 | монтаж опор (кап ремонт)
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-10 | 6 (6.3) | 2025-03-31 09:30 | 2025-03-31 10:10 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене 3-х РВО-6 в ячейке ф. №3 "Разрядники" РУ-6 кВ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-15 ВЛ-0,4кВ Ф. 10 "ул. Киселёва;Пролетарская; Св. Н.монастырь." | 0.38 | 2025-03-31 11:40 | 2025-03-31 12:55 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене прибора учета, ул. Киселева д. 11.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-4 ВЛ-0,4кВ Ф. 3 от опоры №13 "ул.Ленина; ул. Набережная; ул. Советская." | 0.38 | 2025-03-31 16:45 | 2025-03-31 17:20 | Отключение для безопасного пр-ва работ по очистке опоры от наросшего плюща.