## 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «__» ____________ 2016 г. №_____
Форма 9. Краткое описание инвестиционной программы. Показатели энергетической эффективности
Инвестиционная программа Акционерного общества "Объединенные региональные электрические сети - Владимирская область"
Год раскрытия информации: 2026 год
Перечень показателей энергетической эффективности объектов приведен в соответствии с _____________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
реквизиты решения уполномоченного органа исполнительной власти, утвердившего требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Плановые значения показателей энергетической эффективности строящихся (реконструируемых, приобретаемых) объектов (показатели энергетической эффективности объектов, предусмотренные требованиями к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленными уполномоченным органом исполнительной власти) |  |  | Примечание
Наименование показателя энергетической эффективности, единицы измерения
|  |  | показатель энергетической эффективности | единицы измерения | количество
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 5
1 | Владимирская область
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | Г | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 435016.18 | За счет замены трансформаторов на энергосберегающие
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-198 пр-т Строителей, д.14г (Владимир) 1 шт | ЭN232702_19 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 10722.2 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-123 ул. Березина, д.3-б (Владимир) 1 шт | ЭN232702_34 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 6403.56 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-3 ул. Урицкого, 61а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_88 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 5361.1 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-90 ул. Большая Московская,100а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_89 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 5361.1 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-128 ул. Мира, 55а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_90 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 3201.78 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-137 ул. Урицкого, 30г (Владимир) 1 шт | ЭN232702_91 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 5361.1 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП в районе ул. Лыбедский проезд (Владимир) 1 шт | ЭN232702_92 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 5361.1 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-218 ул. Горького, д. 55 б (Владимир) 1 шт | ЭN232702_94 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 3201.78 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-243 ул. Лакина, 135а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_95 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 10722.2 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-24 ул. Хирурга Орлова, д.8б (Владимир) 1 шт | ЭN232702_82 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 10722.2 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-249 ул. Добросельская, 205б (Владимир) 1 шт | ЭN232702_96 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 10722.2 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-299 ул.Растопчина, д.45г (Владимир) 1 шт | ЭN232702_45 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 10722.2 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-298 ул.Комиссарова, д. 41а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_46 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 10722.2 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-290 ул.Растопчина, д.39г (Владимир) 1 шт | ЭN232702_47 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 10722.2 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-170 ул. Мира, д.28а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_48 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 5361.1 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-12 ул.Михайловская, д.8б (Владимир) 1 шт | ЭN232702_49 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 3201.78 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-79 ул. П.Осипенко, д.10а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_50 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 5361.1 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-173 ул. Мира, д.70а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_51 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 3201.78 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-102 ул. Мира, д.49а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_52 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 10722.2 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-52 ул. Северная, д.14а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_53 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 5361.1 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-109 ул. Большая Нижегородская, 32а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_101 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 6403.56 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-230 ул. Усти-на-Лабе, 6а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_102 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 10722.2 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-273 ул. Сакко и Ванцетти, 35б (Владимир) 1 шт | ЭN232702_103 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 5361.1 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-279 ул. Северная, 32А (Владимир) 1 шт | ЭN232702_104 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 10564.56 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-321 ул. 16 лет Октября, 38а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_105 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 6403.56 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция КТП-353 ул. Девическая, 7 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_106 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 0 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП в районе ул. Большая Нижегородская (Владимир) 1 шт | ЭN232702_107 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 5361.1 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-475 Судогодское шоссе, 23ж (Владимир) 1 шт | ЭN232702_108 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-134 ул. Горького, д.50б (Владимир) 1 шт | ЭN232702_65 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 5361.1 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-215 ул. Краснознаменная, д.3г (Владимир) 1 шт | ЭN232702_66 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-507 пр-т Строителей, д.2б (Владимир) 1 шт | ЭN232702_67 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-254 ул.Белоконской, д.15г (Владимир) 1 шт | ЭN232702_68 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 6403.56 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ПС "Рпень" (Владимир) 1 шт | ЭN232702_05 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 0 | нд
1.2.1.2 | Строительство новой ТП-1 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_109 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 0 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-633 и сетей (Владимир) 1 шт | ЭN232702_23 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 3201.78 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-246 пр-т Строителей, 11б (Владимир) 1 шт | ЭL2629_002 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 10722.2 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-189 пр-т Ленина, 65г (Владимир) 1 шт | ЭL2629_003 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 10722.2 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-269 ул.Н.Островского, 64б (Владимир) 1 шт | ЭL2629_004 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 10564.56 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-165 ул.Чернышевского, 76а (Владимир) 1 шт | ЭL2629_005 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 6403.56 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-468 ул.Благонравова 7 (Владимир) 1 шт | ЭL2629_006 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 10722.2 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-609 мкр.Юрьевец ул.Центральная, 2г (мкр.Пиганово) (Владимир) 1 шт | ЭL2629_007 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 10722.2 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-214 ул.Университетская, 4а (Владимир) 1 шт | ЭL2629_008 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 10722.2 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-388 ул.Лакина, 191г (Владимир) 1 шт | ЭL2629_009 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 10722.2 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-190 Ново-Гончарный переулок, 1а (Владимир) 1 шт | ЭL2629_010 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 10564.56 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-492 ул.Тракторная 3 (Владимир) 1 шт | ЭL2629_017 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 10564.56 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-491 ул.Тракторная 7 (Владимир) 1 шт | ЭL2629_018 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 6403.56 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-225 ул.Михайловская, 57 (Владимир) 1 шт | ЭL2629_019 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 6403.56 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-253 ул.Белоконской, 19б (Владимир) 1 шт | ЭL2629_020 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 6403.56 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП 201 ул. Куйбышева, 46А (Владимир) 1 шт | ЭL2629_021 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 10722.2 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция РП-1 (Владимир) 1 шт | ЭL2629_022 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 0 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-3 п.Андреево (Судогда) 1 шт | ЭL2629_027 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 3201.78 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-5 п.Андреево (Судогда) 1 шт | ЭL2629_028 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 0 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-11 п.Андреево (Судогда) 1 шт | ЭL2629_029 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 3201.78 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-15 (Собинка) 1 шт | ЭN232702_87 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 3201.78 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-28 г.Лакинск (Собинка) 1 шт | ЭN232702_36 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 5361.1 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП в п.Перебор (Собинка) 1 шт | ЭN232702_69 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 5361.1 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП в районе ул.Центральная (Собинка) 1 шт | ЭN232702_25 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 3201.78 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-33 г.Лакинск (Собинка) 1 шт | ЭL2629_030 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 5282.28 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-34 г.Лакинск (Собинка) 1 шт | ЭL2629_033 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 3201.78 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-10 (Собинка) 1 шт | ЭL2629_034 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 5361.1 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-1 ул. Красноармейская (Петушки) 1 шт | ЭN232702_58 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 5361.1 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-6 п.Городищи (Петушки) 1 шт | ЭN232702_70 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 5361.1 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-12 ул.Молодежная (Петушки) 1 шт | ЭN232702_71 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 5361.1 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-8 ул. Школьная (Петушки) 1 шт | ЭL2629_041 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 3201.78 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-30 ул.Московская (Петушки) 1 шт | ЭL2629_042 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 0 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-5 п.Городищи (Петушки) 1 шт | ЭL2629_044 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 5282.28 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-101 (Гусь-Хрустальный) 1 шт | ЭN232702_38 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 0 | нд
1.2.1.2 | Cтроительство КТП взамен ТП-3 (Гусь-Хрустальный) 1 шт | ЭL2629_049 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 5361.1 | нд
1.2.1.2 | Cтроительство КТП взамен ТП-27 (Гусь-Хрустальный) 1 шт | ЭL2629_050 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 5361.1 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП в районе ул.Садовая (Ковров) 1 шт | ЭN232702_26 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 10564.56 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-211 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_62 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 10722.2 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-37 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_44 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция оборудования РП-4 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_111 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 0 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-238 мкр. им. Чкалова (Ковров) 1 шт | ЭL2629_062 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 3201.78 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция оборудования РП-2 ул. Фурманова, д. 25А (Ковров) 1 шт | ЭL2629_064 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 0 | нд
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-67 (Кольчугино) 1 шт | ЭL2629_070 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 0 | нд
1.2.1.2 | Строительство РТП взамен РП-2 ул.Заготзерно (Вязники) 1 шт | ЭN232702_110 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 0 | нд
1.2.1.2 | Строительство новой ТП взамен ТП-22 (Вязники) 1 шт | ЭN232702_81 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 3201.78 | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство кабельных линий напряжением 0,4 кВ взамен существующих: | Г | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 20280 | нд
1.2.2.1 | Перевод нагрузок с ТП-50 на РТП-32 (Владимир) 0,4 км | ЭL2629_001 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 624 | нд
1.2.2.1 | Строительство электрических сетей в исторической части города (Суздаль) 2 км | ЭL2629_026 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 3120 | нд
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ (Гусь-Хрустальный) 10,6 км | ЭN232703_01 | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 16536 | нд
1.2.2.1 | Строительство кабельных линий напряжением 6-10 кВ взамен существующих: | Г | нд | нд | 0 | проект направлен на надежность
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС Тракторная до РП-5 (фид. 669) (Владимир) 2 км | ЭL2629_011 | нд | нд | 0 | проект направлен на надежность
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС Тракторная до РП-5 (фид 610) (Владимир) 2 км | ЭL2629_012 | нд | нд | 0 | проект направлен на надежность
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС Тракторная РП-1 (фид 682) (Владимир) 0,7 км | ЭL2629_015 | нд | нд | 0 | проект направлен на надежность
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС Тракторная РП-1 (фид 609) (Владимир) 0,7 км | ЭL2629_016 | нд | нд | 0 | проект направлен на надежность
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.101, ф.102 с ПС "Ундол" (Собинка) 0,26 км | ЭN232703_02 | нд | нд | 0 | проект направлен на надежность
1.2.2.1 | Строительство воздушных линий напряжением 0,4 кВ взамен существующих: | Г | Экономия электрической энергии | кВт*ч/год | 18606.51 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от КТП-5 ф.ул.Ленина (Петушки) 1,1 км | ЭN232705_10 | нд | кВт*ч/год | 1158.3 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-38 (Гусь-Хрустальный) 2,3 км | ЭL2629_051 | нд | кВт*ч/год | 2421.9 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-49 (Гусь-Хрустальный) 1,3 км | ЭL2629_052 | нд | кВт*ч/год | 1368.9 | нд
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-25 (Гусь-Хрустальный) 1,3 км | ЭL2629_053 | нд | кВт*ч/год | 1368.9 | нд
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ВЛ-0,4/10 кВ г. Вязники и Вязниковский район 11,67 км | ЭN232705_14 | нд | кВт*ч/год | 12288.51 | нд
1.2.2.1 | Строительство воздушных линий напряжением 6-10 кВ взамен существующих: | Г | нд | нд | 0 | проект направлен на надежность
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-430 ТП-25 (Владимир) 2 км | ЭL2629_013 | нд | нд | 0 | проект направлен на надежность
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с ТП-685 фид. Сады (Владимир) 2 км | ЭL2629_014 | нд | нд | 0 | проект направлен на надежность
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф.1007 г.Лакинск (Собинка) 1,5 км | ЭL2629_031 | нд | нд | 0 | проект направлен на надежность
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10кВ Ф.1024 от ТП-40 до ТП-44 (Собинка) 1 км | ЭL2629_032 | нд | нд | 0 | проект направлен на надежность
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф.1015 (Собинка) 7,5 км | ЭL2629_035 | нд | нд | 0 | проект направлен на надежность
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Строительство воздушных линий напряжением 110 кВ взамен существующих: | Г | нд | нд | 0 | проект направлен на надежность
1.2.2.2 | Реконструкция и строительство сетей (Радужный) 6 км | ЭN232715 | нд | нд | 0 | проект направлен на надежность
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учёта в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации у потребителей, запитанных от сетей АО "ОРЭС-Владимирская область" | ЭL2629_075 | - | - | - | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Цифровизация сетей (Владимир) | ЭN232707_01 | - | - | - | Вновь построенные объекты
1.2.3.5 | Цифровизация сетей (Судогда) | ЭN232707_02 | - | - | - | Вновь построенные объекты
1.2.3.5 | Цифровизация сетей (Киржач) | ЭN232707_06 | - | - | - | Вновь построенные объекты
1.2.3.5 | Цифровизация сетей (Ковров) | ЭN232707_07 | - | - | - | Вновь построенные объекты
1.2.3.5 | Цифровизация сетей (Камешково) | ЭN232707_05 | - | - | - | Вновь построенные объекты
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | Строительство трансформаторных подстанций и распределительных пунктов: | Г | нд | нд | 86741.4 | Вновь построенные объекты
1.4.1 | Строительство КТП в районе ул.Рокадная дорога (Владимир) 1 шт | ЭN232702_97 | нд | кВт*ч/год | 5361.1
1.4.1 | Строительство РТП в районе п.РТС (Владимир) 1 шт | ЭN232702_64 | нд | кВт*ч/год | 10564.56
1.4.1 | Строительство КТП в районе ул. Музейная (Владимир) 1 шт | ЭN232702_99 | нд | кВт*ч/год | 5361.1
1.4.1 | Строительство КТП в районе ул. Чехова (Владимир) 1 шт | ЭN232702_100 | нд | кВт*ч/год | 6403.56
1.4.1 | Строительство РТП в микрорайоне Веризино (Владимир) 1 шт | ЭL2629_024 | нд | кВт*ч/год | 7831.44
1.4.1 | Строительство КТП ул.Кирова (Петушки) 1 шт | ЭN232708_11 | нд | кВт*ч/год | 3201.78
1.4.1 | Строительство КТП и сетей п.Городищи в районе ул.1905 года (Петушки) 1 шт | ЭN232708_02 | нд | кВт*ч/год | 3201.78
1.4.1 | Строительство КТП ул. Васильева (Петушки) 1 шт | ЭL2629_047 | нд | кВт*ч/год | 3201.78
1.4.1 | Строительство РТП, проезд Северный (Ковров) 1 шт | ЭN232708_05 | нд | кВт*ч/год | 10722.2
1.4.1 | Строительство ТП в районе ул. Жуковского (Ковров) 1 шт | ЭL2629_056 | нд | кВт*ч/год | 10722.2
1.4.1 | Строительство РТП в районе ул. Волго-Донская (Ковров) 1 шт | ЭL2629_059 | нд | кВт*ч/год | 0
1.4.1 | Строительство КТП в районе ул.Крупской-Клары Цеткин (Камешково) 1 шт | ЭN232702_75 | нд | кВт*ч/год | 3201.78
1.4.1 | Строительство КТП в районе ул.Карла Либнехта (Камешково) 1 шт | ЭL2629_065 | нд | кВт*ч/год | 3201.78
1.4.1 | Строительство КТП в районе ул.Советская (Камешково) 1 шт | ЭL2629_066 | нд | кВт*ч/год | 10564.56
1.4.1 | Строительство новой КТП д.Копылки (Кольчугино) 1 шт | ЭL2629_067 | нд | кВт*ч/год | 3201.78
1.4.2 | Строительство кабельных линий напряжением 6-10 кВ: | Г | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир) 10,49 км | ЭN232704_01 | нд | нд | нд
1.4.2 | Разработка ПСД (Владимир) | ЭN232709_02 | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство участка КЛ-6кВ фид. 695 с ПС "Районная" (Владимир) 2,46 км | ЭN232704_21 | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-6кВ от ПС "Районная" до ТП-58 (фид.6802) (Владимир) 2,8 км | ЭN232704_22 | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-6кВ от ПС "Районная" до ТП-58 (фид.6710) (Владимир) 1,1 км | ЭN232704_23 | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ПС "Западная" - РП-13 (Владимир) 1,5 км | ЭN232704_36 | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС "Сунгирь" до ТП-729 (Владимир) 2 км | ЭL2629_023 | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС "Районная-новая" до нового РТП в микрорайоне Веризино (Владимир) 1,5 км | ЭL2629_025 | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Собинка) 1,61 км | ЭN232704_34 | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-60-ТП-55 (Собинка) 0,4 км | ЭN232709_20 | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-55-ТП-56 (Собинка) 0,4 км | ЭN232709_21 | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-24 до ТП-23, от ТП-24 до ТП-14 (Юрьев-Польский) 1,4 км | ЭN232709_28 | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ ТП-11-ТП-23 (Юрьев-Польский) 0,23 км | ЭN232704_14 | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ ТП-10-ТП-39 (Юрьев-Польский) 0,52 км | ЭN232704_25 | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ ТП-4-ТП-10 (Юрьев-Польский) 0,3 км | ЭN232704_26 | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ ТП-50-ТП-15 (Юрьев-Польский) 0,4 км | ЭN232704_27 | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ ТП-49-ТП-1 (Юрьев-Польский) 0,44 км | ЭN232704_15 | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ ТП-20-ТП-26 (Юрьев-Польский) 0,3 км | ЭN232704_16 | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ ТП-9-ТП-42 (Юрьев-Польский) 0,52 км | ЭN232704_17 | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-31 - РУ-10кВ Водозабор (Юрьев-Польский) 1,1 км | ЭL2629_036 | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-1 - до оп.37 (Юрьев-Польский) 0,52 км | ЭL2629_037 | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-40-ТП-43 (Юрьев-Польский) 0,34 км | ЭL2629_038 | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ТП-1 - ТП-16 (Юрьев-Польский) 0,36 км | ЭL2629_039 | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ от новой КТП-6 до ТП-7 п. Городищи, ул. Советская (Петушки) 0,11 км | ЭL2629_040 | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-30 до КТП-6 (Петушки) 0,8 км | ЭL2629_043 | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ от ТП-4 до новой КТП взамен ТП-5 (Петушки) 0,2 км | ЭL2629_045 | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ от оп.№28 ф. Посёлок 2 до места врезки в существующую КЛ-10кВ на ТП-5 п. Городищи, ул. Моисеенко (Петушки) 0,18 км | ЭL2629_046 | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-49-ТП-101 (Гусь-Хрустальный) 1 км | ЭN232709_12 | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ПС "Гусь" (ф.607) - ТП-80 (Гусь-Хрустальный) 1,6 км | ЭN232709_13 | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-4-ТП-33 (Гусь-Хрустальный) 0,45 км | ЭN232704_18 | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10кВ ТП-5КО - ф. 1007 ПС "Октябрьская" (Киржач) 0,5 км | ЭN232704_10 | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ ф.1,2,3,10,11,12 ТПС Киржач (Киржач) 3 км | ЭN232704_06 | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ПС "Северная" (фид. 6176)-ТП-130 (Ковров) 1 км | ЭN232704_12 | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ПС "Южная" (фид. 666)-РП-8 (Ковров) 1,5 км | ЭN232704_07 | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-100-КТП-37 (Ковров) 0,9 км | ЭN232704_08 | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ПС "Восточная" (фид. 672)-ЦРП-2 (Ковров) 3,08 км | ЭL2629_060 | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ПС "Восточная" (фид. 6103)-ЦРП-2 (Ковров) 3,08 км | ЭL2629_061 | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-132-ТП-52 (Ковров) 0,35 км | ЭL2629_063 | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ от КТП-8А до КТП-14 (Камешково) 0,5 км | ЭN232704_35 | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-0,4/6 кВ (Кольчугино) 4,09 км | ЭN232705_01 | нд | нд | нд
1.4.2 | Строительство ЛЭП-0,4/6/10 кВ (Владимир, Суздаль, Судогда, Собинка, Юрьев-Польский, Петушки, Гусь-Хрустальный, Киржач, Ковров, Камешково, Кольчугино, Радужный, Гороховец, Вязники) 5,49 км | ЭN232704_28 | нд | нд | нд
1.4.2 | Разработка ПСД (Владимир, Суздаль, Судогда, Собинка, Юрьев-Польский, Петушки, Гусь-Хрустальный, Киржач, Ковров, Камешково, Кольчугино, Радужный, Гороховец, Вязники) | ЭL2629_072 | нд | нд | нд
1.4.3 | Строительство воздушных линий напряжением 6-10 кВ: | Г | нд | нд | нд
1.4.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ф.101, ф.102 с ПС "Ундол" (Собинка) 4,5 км | ЭN232706_09 | нд | нд | нд
1.4.3 | Строительство ВЛЗ-10кВ от КТП ул.Кирова до ТП-3 (Петушки) 0,85 км | ЭN232710_05 | нд | нд | нд
1.4.3 | Строительство ВЛ-10кВ от оп.№107 ф. 1005 ПС "Базовая" до новой КТП ул. Васильева (Петушки) 0,15 км | ЭL2629_048 | нд | нд | нд
1.4.3 | Строительство 2ВЛЗ-10 кВ от РТП-11 до ул. Лесная (Киржач) 0,8 км | ЭN232706_12 | нд | нд | нд
1.4.3 | Строительство 2ВЛЗ-10 кВ от ТП-27 до ТП-58 ул. Магистральная (Киржач) 1,5 км | ЭN232706_13 | нд | нд | нд
1.4.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ф.1036 ПС "Октябрьская" (Киржач) 1,3 км | ЭL2629_054 | нд | нд | нд
1.4.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ТП-2 до ТП-56 (с отходом на ТП-31) (Киржач) 3 км | ЭL2629_055 | нд | нд | нд
1.4.3 | Строительство ВЛ-10 кВ Ф-25 от ЛР-10 до ПКУ-1 (Камешково) 1 км | ЭN232704_09 | нд | нд | нд
1.4.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ ПС Белореченская ф. 601, оп. 71 - ТП 532 д.Копылки (Кольчугино) 0,6 км | ЭL2629_068 | нд | нд | нд
1.4.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ТП-28 до ТП-67 (Кольчугино) 1 км | ЭL2629_069 | нд | нд | нд
1.4.3 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от ТП-11 до ТП-18 (Кольчугино) 0,8 км | ЭL2629_071 | нд | нд | нд
1.4.4 | Строительство воздушных линий напряжением 0,4 кВ | Г | нд | кВт*ч/год | 29936.79
1.4.4 | Строительство ВЛ 10-0,4 кВ п.Болотский (Судогда) 5 км | ЭN232705_15 | нд | кВт*ч/год | 5265
1.4.4 | Строительство ВЛ 10-0,4 кВ п.Андреево (Судогда) 4 км | ЭN232705_16 | нд | кВт*ч/год | 4212
1.4.4 | Строительство ВЛ 10-0,4 кВ (Судогда) 7 км | ЭN232705_17 | нд | кВт*ч/год | 7371
1.4.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-51 (Ковров) 1 км | ЭL2629_057 | нд | кВт*ч/год | 1053
1.4.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-38 (Ковров) 3,7 км | ЭL2629_058 | нд | кВт*ч/год | 3896.1
1.4.4 | Строительство электрических сетей 0,4кВ (Гороховец) 7,73 км | ЭN232705_02 | нд | кВт*ч/год | 8139.69
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение спецавтотранспорта | Г | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение грузопассажирского фургона (7мест) 17 шт | ЭN232711_04 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автоподъемника 10 шт | ЭN232711_05 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение передвижных Электролабораторий 2 шт | ЭN232711_09 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение экскаватор-погрузчика 1 шт | ЭN232711_03 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение автобуса 1 шт | ЭL2629_073 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение бортового автомобиля с прицепом-роспуском 1 шт | ЭL2629_074 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Приобретение ОС свыше 100 т.р. (производственного назначения) | ЭN232712 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Реконструкция территорий и помещений производственных баз | ЭN232714 | нд | нд | нд | нд
1.6 | Разработка и приобретение программного обеспечения | ЭN232701 | нд | нд | нд | нд