## 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «__» ____________ 2016 г. №_____
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Акционерного общества "Объединенные региональные электрические сети - Владимирская область"
Год раскрытия информации: 2026 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика- тор инвестицион-ного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВхА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВхА |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Владимирская область | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Реконструкция трансформаторных подстанций и распределительных пунктов | Г | от 1946 до 1990 г | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-198 пр-т Строителей, д.14г (Владимир) 1 шт | ЭN232702_19 | 1964 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-198 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-123 ул. Березина, д.3-б (Владимир) 1 шт | ЭN232702_34 | 1969 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-123 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-3 ул. Урицкого, 61а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_88 | 1985 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-90 ул. Большая Московская,100а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_89 | 1967 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-90 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-128 ул. Мира, 55а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_90 | 1953 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-128 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-137 ул. Урицкого, 30г (Владимир) 1 шт | ЭN232702_91 | 1972 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-137 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Строительство КТП в районе ул. Лыбедский проезд (Владимир) 1 шт | ЭN232702_92 | 1959 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-176 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-218 ул. Горького, д. 55 б (Владимир) 1 шт | ЭN232702_94 | 1964 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-218 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-243 ул. Лакина, 135а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_95 | 1966 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-243 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-24 ул. Хирурга Орлова, д.8б (Владимир) 1 шт | ЭN232702_82 | 1967 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-249 ул. Добросельская, 205б (Владимир) 1 шт | ЭN232702_96 | 1970 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-249 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-299 ул.Растопчина, д.45г (Владимир) 1 шт | ЭN232702_45 | 1975 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-299 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-298 ул.Комиссарова, д. 41а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_46 | 1975 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-298 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-290 ул.Растопчина, д.39г (Владимир) 1 шт | ЭN232702_47 | 1970 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-290 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-170 ул. Мира, д.28а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_48 | 1958 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-170 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-12 ул.Михайловская, д.8б (Владимир) 1 шт | ЭN232702_49 | 1968 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-79 ул. П.Осипенко, д.10а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_50 | 1948 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-79 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-173 ул. Мира, д.70а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_51 | 1959 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-173 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-102 ул. Мира, д.49а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_52 | 1950 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-52 ул. Северная, д.14а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_53 | 1964 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-52 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-109 ул. Большая Нижегородская, 32а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_101 | 1979 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-109 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-230 ул. Усти-на-Лабе, 6а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_102 | 1965 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-230 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-273 ул. Сакко и Ванцетти, 35б (Владимир) 1 шт | ЭN232702_103 | 1980 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-273 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-279 ул. Северная, 32А (Владимир) 1 шт | ЭN232702_104 | 1980 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-279 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-321 ул. 16 лет Октября, 38а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_105 | 1975 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-321 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция КТП-353 ул. Девическая, 7 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_106 | 1997 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | КТП-353 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Строительство КТП в районе ул. Большая Нижегородская (Владимир) 1 шт | ЭN232702_107 | 1976 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | КТП-400 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-475 Судогодское шоссе, 23ж (Владимир) 1 шт | ЭN232702_108 | 1993 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-475 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-134 ул. Горького, д.50б (Владимир) 1 шт | ЭN232702_65 | 1953 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-134 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-215 ул. Краснознаменная, д.3г (Владимир) 1 шт | ЭN232702_66 | 1964 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-215 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-507 пр-т Строителей, д.2б (Владимир) 1 шт | ЭN232702_67 | 1979 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-507 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-254 ул.Белоконской, д.15г (Владимир) 1 шт | ЭN232702_68 | 1966 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-254 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция ПС "Рпень" (Владимир) 1 шт | ЭN232702_05 | 1962 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ПС "Рпень" | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Строительство новой ТП-1 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_109 | 1980 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-633 и сетей (Владимир) 1 шт | ЭN232702_23 | 1991 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | КТП-633 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-246 пр-т Строителей, 11б (Владимир) 1 шт | ЭL2629_002 | 1966 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-246 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-189 пр-т Ленина, 65г (Владимир) 1 шт | ЭL2629_003 | 1962 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-189 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-269 ул.Н.Островского, 64б (Владимир) 1 шт | ЭL2629_004 | 1968 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-269 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-165 ул.Чернышевского, 76а (Владимир) 1 шт | ЭL2629_005 | 1959 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-165 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-468 ул.Благонравова 7 (Владимир) 1 шт | ЭL2629_006 | 1989 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-468 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-609 мкр.Юрьевец ул.Центральная, 2г (мкр.Пиганово) (Владимир) 1 шт | ЭL2629_007 | 1972 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-609 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-214 ул.Университетская, 4а (Владимир) 1 шт | ЭL2629_008 | 1964 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-214 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-388 ул.Лакина, 191г (Владимир) 1 шт | ЭL2629_009 | 1980 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-388 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-190 Ново-Гончарный переулок, 1а (Владимир) 1 шт | ЭL2629_010 | 1989 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-190 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-492 ул.Тракторная 3 (Владимир) 1 шт | ЭL2629_017 | 1960 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-492 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-491 ул.Тракторная 7 (Владимир) 1 шт | ЭL2629_018 | 1960 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-491 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-225 ул.Михайловская, 57 (Владимир) 1 шт | ЭL2629_019 | 1964 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-225 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-253 ул.Белоконской, 19б (Владимир) 1 шт | ЭL2629_020 | 1966 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-253 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция ТП 201 ул. Куйбышева, 46А (Владимир) 1 шт | ЭL2629_021 | 1980 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-201 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция РП-1 (Владимир) 1 шт | ЭL2629_022 | 1960 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | РП-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-3 п.Андреево (Судогда) 1 шт | ЭL2629_027 | 1997 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-5 п.Андреево (Судогда) 1 шт | ЭL2629_028 | 1984 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-11 п.Андреево (Судогда) 1 шт | ЭL2629_029 | 1997 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-15 (Собинка) 1 шт | ЭN232702_87 | 1966 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-15 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-28 г.Лакинск (Собинка) 1 шт | ЭN232702_36 | 1961 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-28 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Строительство КТП в п.Перебор (Собинка) 1 шт | ЭN232702_69 | 1968 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Строительство КТП в районе ул.Центральная (Собинка) 1 шт | ЭN232702_25 | 1961 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-33 г.Лакинск (Собинка) 1 шт | ЭL2629_030 | 1968 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-34 г.Лакинск (Собинка) 1 шт | ЭL2629_033 | 1968 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-34 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-10 (Собинка) 1 шт | ЭL2629_034 | 1977 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-1 ул. Красноармейская (Петушки) 1 шт | ЭN232702_58 | 1983 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | КТП-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-6 п.Городищи (Петушки) 1 шт | ЭN232702_70 | 1973 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-609 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-12 ул.Молодежная (Петушки) 1 шт | ЭN232702_71 | 1973 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | КТП-12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-8 ул. Школьная (Петушки) 1 шт | ЭL2629_041 | 1984 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | КТП-8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-30 ул.Московская (Петушки) 1 шт | ЭL2629_042 | 1970 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-30 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-5 п.Городищи (Петушки) 1 шт | ЭL2629_044 | 1974 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-101 (Гусь-Хрустальный) 1 шт | ЭN232702_38 | 1987 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Cтроительство КТП взамен ТП-3 (Гусь-Хрустальный) 1 шт | ЭL2629_049 | 1976 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Cтроительство КТП взамен ТП-27 (Гусь-Хрустальный) 1 шт | ЭL2629_050 | 1976 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Строительство КТП в районе ул.Садовая (Ковров) 1 шт | ЭN232702_26 | 1984, 1980 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-143, ТП-71 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-211 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_62 | 1950 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-211 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-37 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_44 | 1976 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-37 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция оборудования РП-4 (Ковров) 1 шт | ЭN232702_111 | 1982 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | РП-4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен КТП-238 мкр. им. Чкалова (Ковров) 1 шт | ЭL2629_062 | 2018 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | КТП-238 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция оборудования РП-2 ул. Фурманова, д. 25А (Ковров) 1 шт | ЭL2629_064 | 2006 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | РП-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-67 (Кольчугино) 1 шт | ЭL2629_070 | 1982 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-67 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Строительство РТП взамен РП-2 ул.Заготзерно (Вязники) 1 шт | ЭN232702_110 | 1964 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | РП-2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.1.2 | Строительство новой ТП взамен ТП-22 (Вязники) 1 шт | ЭN232702_81 | 1967 | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | ТП-22 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, возможность дистанционного управления работой сети (для РП), снижение потерь (для ТП) | + | +
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Строительство кабельных линий напряжением 0,4 кВ взамен существующих | Г | нд | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | повышение надежности, снижение потерь | + | +
1.2.2.1 | Перевод нагрузок с ТП-50 на РТП-32 (Владимир) 0,4 км | ЭL2629_001 | нд | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | повышение надежности, снижение потерь | + | +
1.2.2.1 | Строительство электрических сетей в исторической части города (Суздаль) 2 км | ЭL2629_026 | нд | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | повышение надежности, снижение потерь | + | +
1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ (Гусь-Хрустальный) 10,6 км | ЭN232703_01 | нд | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | повышение надежности, снижение потерь | + | +
1.2.2.1 | Строительство кабельных линий напряжением 6-10 кВ взамен существующих | Г | нд | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей | + | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС Тракторная до РП-5 (фид. 669) (Владимир) 2 км | ЭL2629_011 | нд | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | повышение надежности, снижение потерь | + | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС Тракторная до РП-5 (фид 610) (Владимир) 2 км | ЭL2629_012 | нд | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | повышение надежности, снижение потерь | + | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС Тракторная РП-1 (фид 682) (Владимир) 0,7 км | ЭL2629_015 | нд | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | повышение надежности, снижение потерь | + | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от ПС Тракторная РП-1 (фид 609) (Владимир) 0,7 км | ЭL2629_016 | нд | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | повышение надежности, снижение потерь | + | +
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.101, ф.102 с ПС "Ундол" (Собинка) 0,26 км | ЭN232703_02 | нд | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | повышение надежности, снижение потерь | + | +
1.2.2.1 | Строительство воздушных линий напряжением 0,4 кВ взамен существующих | Г | нд | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей, снижение потерь | + | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от КТП-5 ф.ул.Ленина (Петушки) 1,1 км | ЭN232705_10 | нд | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | повышение надежности, снижение потерь | + | +
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-38 (Гусь-Хрустальный) 2,3 км | ЭL2629_051 | нд | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | повышение надежности, снижение потерь | + | +
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-49 (Гусь-Хрустальный) 1,3 км | ЭL2629_052 | нд | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | повышение надежности, снижение потерь | + | +
1.2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-25 (Гусь-Хрустальный) 1,3 км | ЭL2629_053 | нд | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | повышение надежности, снижение потерь | + | +
1.2.2.1 | Строительство и реконструкция ВЛ-0,4/10 кВ г. Вязники и Вязниковский район 11,67 км | ЭN232705_14 | нд | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | повышение надежности, снижение потерь | + | +
1.2.2.1 | Строительство воздушных линий напряжением 6-10 кВ взамен существующих | Г | нд | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10 или 6 | 10 или 6 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей | + | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ТП-430 ТП-25 (Владимир) 2 км | ЭL2629_013 | нд | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | повышение надежности, снижение потерь | + | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с ТП-685 фид. Сады (Владимир) 2 км | ЭL2629_014 | нд | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | повышение надежности, снижение потерь | + | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф.1007 г.Лакинск (Собинка) 1,5 км | ЭL2629_031 | нд | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | повышение надежности, снижение потерь | + | +
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10кВ Ф.1024 от ТП-40 до ТП-44 (Собинка) 1 км | ЭL2629_032 | нд | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | повышение надежности, снижение потерь | + | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф.1015 (Собинка) 7,5 км | ЭL2629_035 | нд | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | повышение надежности, снижение потерь | + | +
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция и строительство сетей (Радужный) 6 км | ЭN232715 | нд | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | + | - | - | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | 110 | повышение надежности, снижение сроков отключения потребителей | + | +
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | нд | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | выполнение требований ФЗ-522 от 27.12.2018 | - | -
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | нд | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | выполнение требований ФЗ-522 от 27.12.2018 | - | -
1.2.3.1 | Установка приборов учёта в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации у потребителей, запитанных от сетей АО "ОРЭС-Владимирская область" | ЭL2629_075 | нд | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | нд | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | выполнение требований ФЗ-522 от 27.12.2018 | - | -
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | нд | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | выполнение требований ФЗ-522 от 27.12.2018 | - | -
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | нд | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | выполнение требований ФЗ-522 от 27.12.2018 | - | -
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | нд | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | выполнение требований ФЗ-522 от 27.12.2018 | - | -
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | нд | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | выполнение требований ФЗ-522 от 27.12.2018 | - | -
1.2.3.5 | Цифровизация сетей (Владимир) | ЭN232707_01 | нд | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | нд | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | выполнение требований ФЗ-522 от 27.12.2018 | - | -
1.2.3.5 | Цифровизация сетей (Судогда) | ЭN232707_02 | нд | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | нд | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | выполнение требований ФЗ-522 от 27.12.2018 | - | -
1.2.3.5 | Цифровизация сетей (Киржач) | ЭN232707_06 | нд | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | нд | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | выполнение требований ФЗ-522 от 27.12.2018 | - | -
1.2.3.5 | Цифровизация сетей (Ковров) | ЭN232707_07 | нд | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | нд | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | выполнение требований ФЗ-522 от 27.12.2018 | - | -
1.2.3.5 | Цифровизация сетей (Камешково) | ЭN232707_05 | нд | отсутствует | отсутствует | нд | нд | нд | нд | нд | + | нд | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 0.4 | выполнение требований ФЗ-522 от 27.12.2018 | - | -
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд