## Лист3
АО ОРЭС-Владимирская область ноябрь
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-187, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-11-02 13:30 | 2020-11-02 16:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5 г. Судогда ф-Некрасова | 0.38 | 2020-11-02 10:00 | 2020-11-02 12:00 | замена узлов учета
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-3, ВЛ фид. "ул. Славнова нечет" отпайка на ж.д. по ул Минская 3 | 0.38 | 2020-11-02 09:00 | 2020-11-02 12:00 | Замена опоры.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП 26 ул. Владимирская | 0.38 | 2020-11-02 10:00 | 2020-11-02 14:00 | подключение вновь смонтированных КЛ-0,4кВ ТП 26 РУ-0,4кВ - оп.1 ВЛИ-0,4 кВ ул. Владимирская; кап.ремонт 2020г.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-30 фид.Морозовская | 0.38 | 2020-11-03 09:00 | 2020-11-03 12:00 | установка концевых муфт на отход.КЛ-0,4кВ оп.1 фид.ул.Первомайская
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-30 фид.Ленинградская | 0.38 | 2020-11-03 13:00 | 2020-11-03 15:00 | установка концевых муфт на отход.КЛ-0,4кВ оп.1 фид.ул.Морозовская
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4 кВ Ф.5 | 0.38 | 2020-11-03 14:20 | 2020-11-03 15:00 | ул. Чапаева д.5, замена ввода на СИП 2х16
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-55 РУ-0,4кВ яч.7 | 0.38 | 2020-11-05 09:00 | 2020-11-05 17:00 | по заявке Администрации Киржачского района
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2020-11-05 14:00 | 2020-11-05 16:00 | отключение МВ Ф-1003 П/С Андреево подрезка кустарника
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-199, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 2020-11-05 09:30 | 2020-11-05 12:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. А. Невского пр. ст." | 0.38 | 2020-11-05 13:00 | 2020-11-05 15:00 | Замена ПУ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-13(ул. Тверская 36) | 6 (6.3) | 2020-11-05 13:30 | 2020-11-05 15:30 | Ремонт полов в трансформаторном отсеке (замечание в Акте Ростехнадзора).
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 93 ул.Солнечная 26 | 6 (6.3) | 2020-11-06 09:31 | 2020-11-06 11:30 | ТП 93 ВЛ 0.4 кВ ф. ВЛ-3 Солнечная, Пугачева
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф-1015 от ТП-57 | 10 (10.5) | 2020-11-05 10:10 | 2020-11-05 14:21 | Установка ЛР-10 на вл-10кВ. На участок ф-1015
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-75 ф.1 | 10 (10.5) | 2020-11-06 09:00 | 2020-11-06 13:00 | Замена опоры ВЛ-0,4 кВ. ул.Мичурина
РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-182, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 2020-11-06 09:30 | 2020-11-06 12:00 | Отключение по замечаниям ростехнадзора
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-55 РУ-0,4кВ яч.7 | 0.38 | 2020-11-06 09:00 | 2020-11-06 17:00 | по заявке Администрации Киржачского района
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 фидер ул.Свобода,ул.Первомайская | 0.38 | 2020-11-06 09:00 | 2020-11-06 12:00 | замена деревянной опоры ул. Первомайская д.7,технический износ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "Школа № 16" | 0.38 | 2020-11-06 09:30 | 2020-11-06 11:00 | Замена трансформаторов тока..
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-14 РУ-10кВ,ул.Строителей, д.8а | 10 (10.5) | 2020-11-06 10:00 | 2020-11-06 13:00 | Ревизия ТП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-761 п им. Фрунзе | 10 (10.5) | 2020-11-08 09:31 | 2020-11-08 15:48 | Работы в сетях МРСК, опиловка линии ВЛ 10 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-24 РУ 0,4 кВ Ф.1 | 0.38 | 2020-11-06 09:25 | 2020-11-06 11:05 | ул.Кирова , гаражи , замена опоры №14.1
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5 п.Воровского ф-Набережная | 0.38 | 2020-11-07 00:32 | 2020-11-07 01:05 | окисление на вводе частного жилого дома по улице Набережная д. 12, в результате разнородности металла
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-186, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 2020-11-09 13:30 | 2020-11-09 16:00 | Отключение по замечаниям ростехнадзора
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП135 Октябрьский прт. 3 | 0.38 | 2020-11-08 09:00 | 2020-11-08 09:20 | ТП135 проверка АВР
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-1012 ТП-49 | 10 (10.5) | 2020-11-10 09:00 | 2020-11-10 11:00 | Монтаж контура заземления на ВЛ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф1012 ВЛ-10 кВ на ТП-49, ТП-13, ТП-11 | 10 (10.5) | 2020-11-10 13:00 | 2020-11-10 16:00 | Опиловка ВЛ-10 кВ
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-14 ф.1 | 10 (10.5) | 2020-11-10 10:00 | 2020-11-10 14:00 | Замена опор 2 шт. ВЛ-0,4 кВ. ул.Соснинская
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-24 РУ 0,4 кВ Ф.1 | 0.38 | 2020-11-09 14:30 | 2020-11-09 15:10 | ул.Кирова , гараж (Харитонов) , замена ввода на СИП 4Х16 с опоры №14.1
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Березовая 3 проезд." | 0.38 | 2020-11-10 09:00 | 2020-11-10 12:00 | Перевод вводов, демонтаж опор.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-69. | 6 (6.3) | 2020-11-10 09:00 | 2020-11-10 14:00 | Ремонт КЛ-6кВ, ТП-19 - 69.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-1 п.Андреево ф-Почтовая | 0.38 | 2020-11-10 14:00 | 2020-11-10 16:00 | перераспределение нагрузки
РЭС г.Коврова АО "ОРЭС - Владимирской области." | ТП | ТП-159, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 2020-11-10 13:30 | 2020-11-10 16:00 | Отключение по замечаниям ростехнадзора, профилактика оборудования
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-14 ф.1 | 0.38 | 2020-11-11 10:00 | 2020-11-11 14:00 | монтаж сип. ВЛ-0,4 кВ. ул.Соснинская
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2020-11-11 09:00 | 2020-11-11 15:00 | ППР-на ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС " Второво "
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-12 РУ 6 кВ Ф.5 | 6 (6.3) | 2020-11-10 13:00 | 2020-11-10 15:00 | Профилактика ТП12
РЭС г.Коврова АО "ОРЭС - Владимирской области." | ТП | ТП-141, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-11-11 13:30 | 2020-11-11 16:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-142. | 6 (6.3) | 2020-11-11 09:00 | 2020-11-11 11:00 | Ревизия СР-6кВ.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-13 РУ-10кВ, ул.Маяковского, д.19б | 10 (10.5) | 2020-11-11 13:00 | 2020-11-11 14:00 | Ревизия трансформатора
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 3 Ф. ул. Ленина к д.26 | 0.38 | 2020-11-11 09:00 | 2020-11-11 10:00 | Замена кабельного шкафа ул. Ленина д.40
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-231, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-11-12 13:30 | 2020-11-12 16:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-35, РУ-0,4, ф .ул. Рыженкова, ул Суворова | 0.38 | 2020-11-12 11:00 | 2020-11-12 14:00 | Работы на ВЛ-0,4кВ проводимые подрядной организацией
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП-66 Ф.2 | 0.38 | 2020-11-12 09:30 | 2020-11-12 12:00 | по заявке УК,для подрезки деревьев
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-41 г.Судогда | 10 (10.5) | 2020-11-12 09:00 | 2020-11-12 12:00 | замена трансформатора
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-87 Тр-р-1. | 10 (10.5) | 2020-11-12 09:00 | 2020-11-12 09:30 | Протяжка вводов ВН, НН. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-77 Тр-р-1. Тр-р-2. | 6 (6.3) | 2020-11-12 10:00 | 2020-11-12 11:00 | Чистка Тр-р, долив масло. Без отключения потребителей.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.Трудколлектив ЦРП "ПМЗ" ЛР№36 ВЛ-10кВ ТП№37-ТП№55 | 10 (10.5) | 2020-11-12 09:00 | 2020-11-12 12:00 | Сгорел нож ЛР фаза А
ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП-14 ф.1 | 0.38 | 2020-11-13 09:00 | 2020-11-13 12:00 | Монтаж проводов на новые опоры, демонтаж старых опор 2 шт., ВЛ-0,4 кВ. ул.Соснинская.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2020-11-13 09:00 | 2020-11-13 15:00 | ППР-на ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС " Второво "
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-86, РУ-0,4кВ, ф. ул. Бобкова, ул.Рощина | 0.38 | 2020-11-13 10:00 | 2020-11-13 14:00 | перевод потребителей со старой опоры на новую
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | РП | ПС "Южная", ф.673, РП-8, РУ-6 кВ, ТП-125 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-11-13 13:30 | 2020-11-13 16:00 | Отключение по замечаниям ростехнадзора, профилактика оборудования РП-8 и ТП-125
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Березавая" | 0.38 | 2020-11-13 09:00 | 2020-11-13 12:00 | Замена приборов учета.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-104 | 10 (10.5) | 2020-11-13 14:00 | 2020-11-13 16:00 | отключение ЛР 30 подрезка кустарника
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | РП 30 ВВ к ТП 628 | 10 (10.5) | 2020-11-13 09:00 | 2020-11-13 14:00 | РП 30 откл. ВВ КВЛ 10 кВ к ТП 628 для ремонтных работ
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-14 ф.1 | 0.38 | 2020-11-13 09:00 | 2020-11-13 12:00 | Монтаж проводов на новые опоры ,демонтаж старых опор 2 шт., ВЛ-0,4 кВ. ул.Соснинская.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4 кВ Ф.2 | 0.38 | 2020-11-16 00:40 | 2020-11-16 05:05 | ул.Московская д.108, пожар , дом отключен с опоры №14.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16, РУ-0,4кВ, яч.6 | 0.38 | 2020-11-13 09:50 | 2020-11-13 10:50 | установка прибора учёта на опоре ВЛ-0,4кВ ул.Пушкина д.30
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-61, РУ-0,4кВ, яч.2 | 0.38 | 2020-11-13 14:00 | 2020-11-13 16:00 | замена внутридомового щита ВРУ ул.40 лет Октября д.8
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ яч.1 | 0.38 | 2020-11-16 10:00 | 2020-11-16 12:00 | подключение вновь смонтированных КЛ-0,4кВ ТП-26 РУ-0,4кВ - оп.1- ВЛИ-0,4кВ- ул. Владимирская, ул.Рыженкова, ул.Суворова, ул.Комсомольская- кап.ремонт 2020г.
РЭС г.Ковров АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-157, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-11-16 13:30 | 2020-11-16 16:00 | Отключение по замечаниям ростехнадзора, профилактика оборудования
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф-1022 от ТП-1 | 10 (10.5) | 2020-11-16 09:45 | 2020-11-16 10:45 | Опиловка под ВЛ-10 кВ на участке ф-1022
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф-1015 от ТП-57 | 10 (10.5) | 2020-11-16 13:25 | 2020-11-16 15:00 | Опиловка под ВЛ-10 кВ на участке ф-1015
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-64 ф.4 | 0.38 | 2020-11-17 09:00 | 2020-11-17 12:00 | Отключение по заявке ООО"ЖилСтрой", ремонтные работы.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-20, РУ-0,4кВ, яч.7 | 0.38 | 2020-11-17 10:00 | 2020-11-17 15:00 | Тех.присоединение
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-24 РУ 0,4 кВ Ф.1 | 0.38 | 2020-11-16 14:10 | 2020-11-16 14:35 | ул.Кирова , гараж (Картинкин) , замена ввода на СИП 4Х16 с опоры №14.1
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-113, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-11-17 13:30 | 2020-11-17 16:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф.1 "ул.Красноармейская д.1-85" | 0.38 | 2020-11-17 09:00 | 2020-11-17 12:00 | Правка опоры ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП271 ул.Балакирева, 29 | 0.38 | 2020-11-17 16:00 | 2020-11-17 16:05 | ТП271 Перевод нагрузок 0,4кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Прудовая" | 0.38 | 2020-11-17 09:00 | 2020-11-17 12:00 | Замена ПУ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ фид. "ул. Луговая Кутузова" | 0.38 | 2020-11-17 13:30 | 2020-11-17 16:00 | Замена ПУ.
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП-66 ф.2 | 0.38 | 2020-11-18 13:00 | 2020-11-18 16:00 | Отключение по заявке "У.К. Пономарев", опиловка деревьев у д.99 ул.Мира
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-1012 ТП-13 | 10 (10.5) | 2020-11-18 09:00 | 2020-11-18 10:00 | ППР в камерах трансформатора
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-1012 ТП-49 | 10 (10.5) | 2020-11-18 10:00 | 2020-11-18 11:00 | ППР в камерах трансформатора
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-1012 ТП-4 | 10 (10.5) | 2020-11-18 11:00 | 2020-11-18 12:00 | ППР в камерах трансформатора
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС КАМЗ Ф-1003 ТП-2 | 10 (10.5) | 2020-11-18 13:00 | 2020-11-18 14:00 | ППР в камерах трансформатора
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-1024 ТП-8 | 10 (10.5) | 2020-11-18 14:00 | 2020-11-18 14:30 | ППР в камерах трансформатора
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-1014 ТП-8а | 10 (10.5) | 2020-11-18 14:30 | 2020-11-18 15:00 | ППР в камерах трансформатора
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-1024 ТП-37 | 10 (10.5) | 2020-11-18 15:00 | 2020-11-18 16:00 | ППР в камерах трансформатора
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-214, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-11-18 13:30 | 2020-11-18 16:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП741 мкр.Митино | 0.38 | 2020-11-18 09:00 | 2020-11-18 13:00 | ТП 741 Ремонт оборудования РУ-0,4кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-30 ВЛ-0,4кВ ф.7,8,12 | 0.38 | 2020-11-18 09:00 | 2020-11-18 12:00 | Перевод ВЛ на новую опору
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-26 РУ-0,4кВ яч.1 | 0.38 | 2020-11-18 10:00 | 2020-11-18 12:00 | подключение вновь смонтированных КЛ-0,4кВ ТП-26 РУ-0,4кВ - оп.1- ВЛИ-0,4кВ- ул. Владимирская, ул.Рыженкова, ул.Суворова, ул.Комсомольская- кап.ремонт 2020г.
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-10. тп48 | 0.38 | 2020-11-19 09:30 | 2020-11-19 12:00 | Монтаж проводов на новые опоры ,демонтаж старых опор .
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РТП-778 Ф-1033 ТП-12 | 10 (10.5) | 2020-11-19 09:00 | 2020-11-19 09:30 | ППР в камерах трансформатора
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РТП-778 Ф-1033 ТП-25 | 10 (10.5) | 2020-11-19 09:30 | 2020-11-19 10:00 | ППР в камерах трансформатора
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-1012 ТП-36 | 10 (10.5) | 2020-11-19 10:00 | 2020-11-19 12:00 | ППР в камерах трансформатора
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-1011 ТП-6 | 10 (10.5) | 2020-11-19 13:00 | 2020-11-19 14:00 | ППР в камерах трансформатора
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС КаМЗ Ф-1001 ТП-20 | 10 (10.5) | 2020-11-19 14:00 | 2020-11-19 15:00 | ППР в камерах трансформатора
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС Брызгалово Ф-1002 ТП-713 | 10 (10.5) | 2020-11-19 15:00 | 2020-11-19 17:00 | ППР в камерах трансформатора
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4 кВ Ф.10 | 0.38 | 2020-11-18 11:45 | 2020-11-18 13:30 | ул.Пролетарская, отключение для монтажа опор СВ95
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-104, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-11-19 13:30 | 2020-11-19 16:00 | Профилактика оборудования
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 14 Ф. ул. Туристическая | 0.38 | 2020-11-19 09:00 | 2020-11-19 11:40 | Подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2020-11-20 09:00 | 2020-11-20 15:00 | ППР-на ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС " Второво "
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-38, РУ-0,4, ф .ул. Гагарина, ф.Баня | 0.38 | 2020-11-20 13:00 | 2020-11-20 14:00 | Перезаделка нулевого провода В ЩО-70 , ф Баня
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-15 1С.Ш.. | 10 (10.5) | 2020-11-20 09:00 | 2020-11-20 11:30 | Ревизия СР-10кВ. Чистка КСО, регулировка приводов. Без отключения потребителей.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-22 г. Судогда ф-Ленина | 0.38 | 2020-11-20 12:30 | 2020-11-20 13:45 | выправка опоры
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-10 г. Судогда Ф- Северная | 0.38 | 2020-11-20 09:00 | 2020-11-20 10:00 | перетяжка магистральных проводов
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 45 ул. Суворова, 6 | 0.38 | 2020-11-20 09:00 | 2020-11-20 11:00 | ТП 45 РУ-0,4кВ - неотложные ремонтные работы
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 471 ул.Ново-Ямская, 25а | 0.38 | 2020-11-20 09:00 | 2020-11-20 12:00 | ТП 471 РУ-0,4кВ - неотложные ремонтные работы
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф-1025 участок у ТП-18 | 10 (10.5) | 2020-11-23 09:30 | 2020-11-23 12:30 | Опиловка в охранной зоне под ВЛ-10 кВ ф.1025 у КТП-18.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-160 ВЛ-0.4 кВ Ф-2 Пожарная часть | 0.38 | 2020-11-20 14:15 | 2020-11-20 14:50 | ВЛ-0.38 кВ Ф-2 Пожарная часть, перетяжка проводов
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-71 РУ-10 кВ. | 10 (10.5) | 2020-11-23 09:00 | 2020-11-23 12:00 | Ремонт кабельного выхода 10 кВ с ТП-71 в стор. ТП-55. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-79 РУ-0.4 кВ... | 0.38 | 2020-11-23 09:00 | 2020-11-23 12:00 | Ремонт вводного рубильника 0.4 кВ, заземление Тр-р, чистка долив масла.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П/С Бараки п. Вяткино | 10 (10.5) | 2020-11-22 10:07 | 2020-11-22 11:28 | отключение МВ Ф-1003 П/С Бараки. 20.11.20 обнаружено дерево при обходе ВЛ-10 кВ. работы проводились персоналом МРСК
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1010 П/С Бараки п Вяткино | 10 (10.5) | 2020-11-22 10:12 | 2020-11-22 11:24 | отключение МВ Ф-1010 П/С Бараки. 20.11.20 обнаружено дерево при обходе ВЛ-10 кВ. работы проводились персоналом МРСК
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-15 п. Болотский Ф- Пионерская | 0.38 | 2020-11-23 09:00 | 2020-11-23 12:00 | замена аварийной опоры
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-1011 ТП-6 | 10 (10.5) | 2020-11-24 09:00 | 2020-11-24 13:00 | Ремонт освещения в ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 421 ул. Большой Проезд 35 | 0.38 | 2020-11-24 09:00 | 2020-11-24 14:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ ф. ВЛ-1 с КТП 421
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-87 Тр-р-1. | 10 (10.5) | 2020-11-24 09:00 | 2020-11-24 11:00 | Замена уплотнительных колец . Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-70, КЛ фид. "ул. Старых Большевиков 23." | 0.38 | 2020-11-24 09:00 | 2020-11-24 11:00 | Трассировка КЛ-0.4 кВ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-13 Тр-р-1. | 6 (6.3) | 2020-11-24 13:30 | 2020-11-24 16:30 | Ремонт пола в РУ Тр-р .
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф."пл. Советская правая сторона,д/с Петушок" | 0.38 | 2020-11-24 14:00 | 2020-11-24 16:00 | Замена голого провода на СИП
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-123 ф.1 | 0.38 | 2020-11-24 11:30 | 2020-11-24 12:30 | Замена проводов в 1-ом пролете от ТП 123 на изолированный провод..
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф-1022, участок от ТП-18 | 10 (10.5) | 2020-11-25 10:00 | 2020-11-25 11:00 | Опиловка под ВЛ-10 кВ на участке ф-1022 у ТП18.
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | п.г.т.Ставрово ТП-2 ф.1,ф.2. | 0.38 | 2020-11-25 11:00 | 2020-11-25 12:00 | Замена пинцетов на рубильниках ВЛ-0,4 кВ ф.1,ф.2.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 521 ул. Энергетиков 29в | 0.38 | 2020-11-25 09:00 | 2020-11-25 12:00 | Ремонтные работы в РУ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 277 ул. Помпецкий пер.1 | 0.38 | 2020-11-25 09:00 | 2020-11-25 13:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ ф. ВЛ-1
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | РП-1 Ф-1025 ТП-32,34,35,44,724 | 10 (10.5) | 2020-11-25 09:00 | 2020-11-25 15:00 | замена опоры № 35
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-20, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-11-25 13:30 | 2020-11-25 16:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП-1 ТП-2, КЛ 6 кВ. | 6 (6.3) | 2020-11-25 09:00 | 2020-11-25 11:00 | Трасировка КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-31, ВЛ фид. "Плеханова" | 0.38 | 2020-11-25 09:00 | 2020-11-25 11:30 | Замена провода..
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-39 г.Судогда ф-нечет. Гагарина | 0.38 | 2020-11-25 09:00 | 2020-11-25 12:00 | замена опоры №1 ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2 КЛ-0.4 к.В фид Налоговая инспекция.. | 0.38 | 2020-11-26 13:00 | 2020-11-26 13:45 | Трассировка КЛ-0.4 кВ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-114, ВЛ фид. "Мезиновская" | 0.38 | 2020-11-26 09:00 | 2020-11-26 11:00 | Замена опоры..
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-6, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2020-11-26 09:30 | 2020-11-26 12:00 | Опиловка ВЛ-6 кВ от ТП-2 до ТП-6
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-10, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-11-26 13:30 | 2020-11-26 16:00 | Профилактика оборудования
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-1024 | 10 (10.5) | 2020-11-26 12:00 | 2020-11-26 15:00 | Замена опор 1 шт. ВЛ-10 кВА ф 1021 ул лакина
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4 кВ Ф.8 | 0.38 | 2020-11-26 09:30 | 2020-11-26 09:50 | ул.Гагарина д.30 (магазин), монтаж ввода и подключение к ВЛ 0,4 кВ на опоре №10 в рамках нового технологического присоединения
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-21, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-11-27 09:30 | 2020-11-27 12:00 | Профилактика оборудования
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-74, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2020-11-27 13:30 | 2020-11-27 16:00 | Опиловка ВЛ-6 кВ от ЦРП-1 ф.3 до ТП-17
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-79, ВЛ фид. "Садовая" | 0.38 | 2020-11-27 09:00 | 2020-11-27 11:00 | Замена опоры..
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Кирпичная" | 0.38 | 2020-11-27 09:00 | 2020-11-27 12:00 | Замена ПУ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Прудовая" | 0.38 | 2020-11-17 13:30 | 2020-11-17 16:00 | Замена ПУ.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-19 РУ-10кВ | 0.38 | 2020-11-27 | 2020-11-27 00:10 | Переключение анцапфы тр-ра
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1004 П/С Андреево ТП №17 | 10 (10.5) | 2020-11-26 12:06 | 2020-11-26 17:25 | отключение Ф-1004, работы персонала МРСК
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2020-11-27 09:53 | 2020-11-27 11:35 | Внеочередной кап. Ремонт МВ 10 кВ и привода ВЛ Ф-1001
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-78, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-11-30 13:30 | 2020-11-30 16:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-9, ВЛ фид. "Красных зорь" | 0.38 | 2020-11-30 09:00 | 2020-11-30 12:00 | Замена опор..
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. Александра Невского правая сторона" | 0.38 | 2020-11-30 09:00 | 2020-11-30 11:00 | Замена ПУ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-3, ВЛ фид. "ул. Герцина Молодежная" | 0.38 | 2020-11-30 13:30 | 2020-11-30 16:00 | Замена ПУ.