## Лист3
АО ОРЭС-Владимирская область февраль
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" Ф-1004 ТП-750, ТП-753 п. им. Артема | 10 (10.5) | 2022-02-01 09:00 | 2022-02-01 10:30 | Работы в сетях ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" Ф-1004 ТП-750, ТП-753 п. им. Артема | 10 (10.5) | 2022-02-01 14:00 | 2022-02-01 16:30 | Работы в сетях ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г. Собинка ТП-48 Ф.1 | 0.38 | 2022-02-01 13:30 | 2022-02-01 14:30 | Отключение в связи с заявкой от ООО УК " Пономарев " для чистки кровли над вводом ул. Гоголя 3а.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-83, ВЛ фид. "ул. Окружная, Мостовая 7, 9 проезд" | 0.38 | 2022-02-01 09:00 | 2022-02-01 12:00 | Перевод потребителей на вновь построенную ВЛ.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-3 РУ-0,4кВ 1СШ | 0.38 | 2022-02-01 09:30 | 2022-02-01 10:30 | Протяжка и очистка контактов
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г. Киржач | ТП | ПС №10 Красный угол, РУ-6кВ . ф.1 | 6 (6.3) | 2022-02-01 01:45 | 2022-02-01 02:00 | Потребители переведены на питание с ТПС "Санино" РУ-10кВ Ф.1001
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.11 "ул. Мира 16-22" | 0.38 | 2022-02-01 13:51 | 2022-02-01 13:57 | ул. Мира 16 отключен по заявке энергосбыта в связи с расселением дома
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-14 РУ-0,4кВ ф.5 "ул. Краснова" | 0.38 | 2022-02-01 14:52 | 2022-02-01 15:25 | ул. Краснова д.3 отключен по заявке энергосбыта в связи с расселением дома
ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП №13 Ф-1 | 0.38 | 2022-02-02 09:00 | 2022-02-02 10:00 | по заявке УК, для очистке крыши.
ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | г. Собинка ТП №55 Ф-2 | 0.38 | 2022-02-02 09:00 | 2022-02-02 12:00 | по заявке УК, для ремонта в ВРУ.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф. 21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2022-02-01 23:00 | 2022-02-01 23:40 | Перевод нагрузки с ф.1015 ПС "Базовая" на ф.21 ТПС "Петушки" : возврат к нормальной схеме
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-11 РУ-0,4кВ, ул. Лесная, д.5б | 0.38 | 2022-02-02 09:30 | 2022-02-02 10:30 | Протяжка и очистка контактов
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Вокзальная левая", ф.2. "Вокзальная правая" | 0.38 | 2022-02-02 10:00 | 2022-02-02 12:00 | Отключение абонентов за неуплату
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Октябрьская" | 0.38 | 2022-02-02 12:00 | 2022-02-02 14:00 | Отключение абонентов за неуплату
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-49 РУ-0,4кВ, ул. Фабричный пр-д, д.8а | 0.38 | 2022-02-02 14:00 | 2022-02-02 15:00 | Протяжка и очистка контактов
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-29, ВЛ фид. "Гаражи" | 0.38 | 2022-02-02 09:00 | 2022-02-02 11:00 | Установка опор по условиям техприсоединения.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1Ф-25 | 10 (10.5) | 2022-02-03 09:00 | 2022-02-03 11:00 | Расчистка трассы ВЛ-10 кВ от поросли
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-9 РУ-0,4кВ ф.3 "ул. Пионерская" | 0.38 | 2022-02-02 10:05 | 2022-02-02 10:38 | ул. Пионерская д.53, замена сломанного клинового зажима на опоре №8
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ ф.4 "ул. Набережная" | 0.38 | 2022-02-02 13:15 | 2022-02-02 15:56 | ул. Набережная, опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ
ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г. Лакинск ТП №30 | 0.38 | 2022-02-02 10:00 | 2022-02-02 10:30 | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ ф-104 ПС"Ундол" МРСК Подключение потребителей ТП-30 ПО Собинка к ДГУ
ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г. Лакинск ТП №30 | 0.38 | 2022-02-02 17:30 | 2022-02-02 18:00 | Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ ф-104 ПС"Ундол" МРСК Подключение потребителей ТП-30 ПО Собинка к ДГУ
ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП №44 Ф-2 | 0.38 | 2022-02-03 08:30 | 2022-02-03 10:00 | по заявке УК,для очистки крыши.
ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП №37 Ф-3 | 0.38 | 2022-02-03 12:00 | 2022-02-03 13:00 | по заявке ДОУ,для очистки крыши.
ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП №44 Ф-2 | 0.38 | 2022-02-04 08:30 | 2022-02-04 10:00 | по заявке УК " Пономарев", для очистки крыши от снега и наледи.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ ф.12 "ул.Саваренского" | 0.38 | 2022-02-03 10:50 | 2022-02-03 11:08 | ул.Саваренского д.11, подключение ВРУ-0,4кВ на опоре №11 ВЛ-0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.4 "ул. Луначарского" | 0.38 | 2022-02-03 11:37 | 2022-02-03 11:47 | пер. Школьный д.6, при сходе снега с крыши дома слетел фазный провод с изолятора дома. Провод восстановлен.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ-0,4кВ ф.3 "ул. Ленина" | 0.38 | 2022-02-03 13:15 | 2022-02-03 16:03 | ул. Ленина, опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-78, Т-1 | 6 (6.3) | 2022-02-07 09:00 | 2022-02-07 11:00 | Замена уплотнительных колец.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-1, ру-0,4кВ, ф. ул Гагарина д.24 | 0.38 | 2022-02-08 10:00 | 2022-02-08 12:00 | Отключение по заявке УК "Монолит"
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-ЗПТО РУ-0,4кВ ф.7 ВЛ-0,4кВ ул.Набережная | 0.38 | 2022-02-07 09:00 | 2022-02-07 13:10 | Отключение для монтажа приборов учета по ул.Набережная д.48,53,55
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП №35 Ф-4 | 0.38 | 2022-02-08 09:00 | 2022-02-08 10:30 | по заявке УК " Жил.Строй",для очистки крыши от снега и наледи по ул.Горького д.10.
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП №28 Ф-2 | 0.38 | 2022-02-08 10:30 | 2022-02-08 12:00 | по заявке УК " Жил.Строй",для очистки крыши от снега и наледи по ул.Парковый проезд д.4
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-78, Т-2 | 6 (6.3) | 2022-02-08 09:00 | 2022-02-08 11:00 | Замена уплотнительных колец.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Набережная" | 0.38 | 2022-02-08 09:18 | 2022-02-08 13:48 | ул.Набережная, опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-85, РУ-0.4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 2022-02-10 09:30 | 2022-02-10 12:00 | Устранение выявленных дефектов
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. Трудколлектив ЦРП "Виктория" КТП№19-КТП№9 | 10 (10.5) | 2022-02-10 00:01 | 2022-02-10 00:07 | Перевод нагрузки с ф. Трудколлектив ЦРП "Виктория" на ф.1005 ПС "Базовая"
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ ф.12 "ул.Саваренского " | 0.38 | 2022-02-09 10:55 | 2022-02-09 16:05 | ул.Набережная, монтаж СИП-4х50 от опоры №13 до №14.6 для перевода ВЛ-0,4кВ ф.7 ТП-ЗПТО на ВЛ-0,4кВ ф.12 ТП-15
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-88 | 10 (10.5) | 2022-02-10 09:00 | 2022-02-10 12:00 | Работы на ТПС Киржач
ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП №48 Ф-3 | 0.38 | 2022-02-10 10:00 | 2022-02-10 11:00 | по заявке УК " Пономарёва",для очистки крыши от снега и наледи по ул. Фабричная д.2а.
ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП №48 Ф-4 | 0.38 | 2022-02-11 09:00 | 2022-02-11 11:00 | по заявке УК "Доверие", для очистки крыши от снега и наледи по ул. Спортивная д.3а.10а
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ ф.4 "ул. Московская " | 0.38 | 2022-02-10 10:15 | 2022-02-10 12:35 | ул. Московская, монтаж СИП-4х25 от опоры №21 до Вышки сотовой связи "Инфраструктура диалог", в рамках нового тех. присоединения.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ-0,4кВ ф.3 "ул. Ленина, ул. Набережная " | 0.38 | 2022-02-10 14:37 | 2022-02-10 15:23 | Отключение для безопасного пр-ва работ по перезаделке ввода на фасаде здания ул. Набережная д.42 "ЗАГС".
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.11 "Мини-рынок, ул. Мира 16,18,20,22 " | 0.38 | 2022-02-10 15:55 | 2022-02-10 16:58 | Отключение для безопасного пр-ва работ управляющей компании для очистки крыши от снега и наледи по заявке управляющей компании.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-7.1 РУ-10кВ,ул.Пролетарская, д.4а | 10 (10.5) | 2022-02-11 22:00 | 2022-02-11 22:30 | Перезаделка кабельных наконечников КЛ-10кВ яч. КТП-7.2, протяжка контактов
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-30 РУ-10кВ,ул.Московская, д.8а | 10 (10.5) | 2022-02-12 13:15 | 2022-02-12 14:00 | Замена дверей в камере трансформатора
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ ф.4 "ул.Московская " | 0.38 | 2022-02-11 13:15 | 2022-02-11 14:20 | ул.Московская, демонтаж бухты провода СИП .
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.Парковая, Республиканская " | 0.38 | 2022-02-11 16:05 | 2022-02-11 16:35 | ул.Парковая д.11, замена сломанного клиного зажима на опоре №42
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП №7 Ф-1 | 0.38 | 2022-02-11 08:55 | 2022-02-11 09:30 | по заявке УК " Пономарёва",для очистки крыши от снега и наледи по ул.Гагарина д.3
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП №28 Ф-4 | 0.38 | 2022-02-14 09:00 | 2022-02-14 12:00 | по заявке УК " Жил.Строй", для проведения ремонтных работ по ул.Спортивная д.3а
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-4 РУ-10кВ,ул.Профсоюзная д.49б | 10 (10.5) | 2022-02-15 09:00 | 2022-02-15 11:00 | Ремонт крыши ТП
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ ф.7 "ул.Горького " | 0.38 | 2022-02-14 09:10 | 2022-02-14 09:38 | ул.Горького д.4, замена неисправного ПУ на опоре №3
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.8 "ул.Парковая, Республиканская " | 0.38 | 2022-02-14 10:00 | 2022-02-14 11:05 | ул.Конституции д.3, подключение ВРУ-0,22кВ на опоре № 27 в рамках нового тех. присоединения
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-114 , РУ-0,4 кВ, 2 СШ | 0.38 | 2022-02-15 09:30 | 2022-02-15 15:00 | Техническое присоединение
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-83, ВЛ фид. "ул.Окружная, Мостовая 7, 9 проезд" | 0.38 | 2022-02-15 09:00 | 2022-02-15 12:00 | Перевод потребителей на вновь построенную ВЛ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Гусь", МВ-6 кВ фид. 621 | 6 (6.3) | 2022-02-15 09:00 | 2022-02-15 16:00 | Текущий ремонт, проф. испытания МВ-6 кВ, проверка устройств РЗА.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-40 РУ-10кВ,дер.Старые Петушки ЦРБ | 10 (10.5) | 2022-02-16 09:00 | 2022-02-16 13:00 | Замена дверей в трансформаторных камерах
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-16 Ф.1 | 0.38 | 2022-02-16 10:00 | 2022-02-16 11:00 | Падение наледи с крыши Шибаева д.21 обрыв ввода .
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-13 РУ-10кВ,ул.Маяковского, д.19б | 10 (10.5) | 2022-02-17 12:00 | 2022-02-17 14:00 | Замена дверей в трансформаторных камерах
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 241 ул. Диктора Левитана 55 | 0.38 | 2022-02-17 09:00 | 2022-02-17 12:00 | ТП 241 РУ 0,4 кВ ремонт оборудования сек. Т-2
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-143, ВЛ фид. "ул. Фрунзе" | 0.38 | 2022-02-17 09:00 | 2022-02-17 12:00 | Замена приборов учета
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-34, ВЛ фид. "ул. Ленина, Красноармейская" | 0.38 | 2022-02-17 13:30 | 2022-02-17 15:00 | Подключение потребителя по условиям техприсоединения.
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-42 Ф.4 | 0.38 | 2022-02-17 15:00 | 2022-02-17 15:30 | Очистка кровли упр. компания письмо 10
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ ф.17 "ул.Горького, Льва Толстого " | 0.38 | 2022-02-17 10:00 | 2022-02-17 10:25 | ул.Горького д.24, установка контрольного ПУ на фасаде дома.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 271 ул. Балакирева 27 | 0.38 | 2022-02-18 09:00 | 2022-02-18 12:00 | ТП 271 РУ 0,4 кВ ремонт оборудования сек. Т-1
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 33 ул. Большая Нижегородская 36 | 0.38 | 2022-02-18 09:00 | 2022-02-18 12:00 | ТП 33 РУ 0,4 кВ ремонт оборудования сек. Т-1
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 222 ул. Завадского 15 | 0.38 | 2022-02-18 09:00 | 2022-02-18 12:00 | ТП 222 фид. ВЛ-2 кап. ремонт ВЛ 0,4 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.6 "ул. Парковая, Мичурина, Гражданская" | 0.38 | 2022-02-18 08:50 | 2022-02-18 09:00 | ул. Парковая д.23, при сходе снега с крыши дома сломан клиновой зажим на опоре . Клиновой зажим заменен.
ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП №57 Ф.3 | 0.38 | 2022-02-19 09:00 | 2022-02-19 11:58 | Отключение по заявке УК"Спецстройгарант " для очистки кровли по ул.Красноборской д.2а.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 138 ул. Лакина 177 | 6 (6.3) | 2022-02-21 13:00 | 2022-02-21 16:00 | Текущий ремонт ТП 138: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2022
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП10, фид Гоголя, ул. Гоголя, д. 8 | 0.22 | 2022-02-22 09:30 | 2022-02-22 12:00 | переподключение вводов на вновь построенную линию (кап.ремонт)
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-29, ВЛ фид. "ул. Садовая" | 0.38 | 2022-02-22 09:00 | 2022-02-22 12:00 | Замена опоры с пасынком.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 603 ул. Институтский городок | 0.38 | 2022-02-22 09:00 | 2022-02-22 15:00 | ТП 603 РУ 0,4 кВ ремонт оборудования сек. Т-1
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ ф.2 "ул.Московская " | 0.38 | 2022-02-22 13:30 | 2022-02-22 14:45 | ул.Московская д.84, замена ввода на СИП-2х16, замена ПУ и вынос на опору по заявке абонента.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 603 ул. Институтский городок | 0.38 | 2022-02-24 09:00 | 2022-02-24 16:00 | ТП 603 РУ 0,4 кВ ремонт оборудования сек. Т-2
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП10, фид Гоголя, ул. Гоголя, д. 8 | 0.22 | 2022-02-24 09:30 | 2022-02-24 16:00 | переподключение вводов на вновь построенную линию (кап.ремонт)
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-1, п. Андреево | 10 (10.5) | 2022-02-25 13:30 | 2022-02-25 17:00 | замена силового трансформатора
ПО г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП №66 Ф.4 | 0.38 | 2022-02-26 04:25 | 2022-02-26 10:20 | Отключение по заявке горгаза для поиска утечки напряжения в домах на газовую трубу.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 ТП-9А | 0.38 | 2022-02-28 09:00 | 2022-02-28 14:00 | РУ-0,4 кв щит-3 замена рубильника "общий"
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП10, фид Гоголя, ул. Гоголя, д. 8 | 0.22 | 2022-02-28 09:30 | 2022-02-28 16:00 | переподключение вводов на вновь построенную линию (кап.ремонт)