## Лист3
АО ВОЭК март
Район электрических сетей АО ВОЭК | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-3 ул.К.Соловьева д.4б РУ-0,4кВ ф. "ул.К.Соловьева , кот. Русский лес", ф. "Школа" | 0.4 | 2018-03-01 13:00 | 2018-03-01 16:00 | Замена пинцетов на рубильнике
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 ф. "ул.Вокзальная ф-1", ф. "ул.Вокзальная ф-2" | 0.4 | 2018-03-02 10:00 | 2018-03-02 14:00 | Отключение абонентов за неуплату
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-77, КЛ фид. "ул. Транспортная 15" | 0.4 | 2018-03-01 14:00 | 2018-03-01 14:30 | Перевод питания дома с временной ВЛ на отремонтированную КЛ-0,4 кВ.
АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | ТП 48, г. Собинка, фид. Фабричная, ул. Фабричная, д. 2а, ул. Гоголя, д. 3а, 3б | 0.4 | 2018-03-01 10:02 | 2018-03-01 13:26 | Удаление снега и наледи с крыш по заявке УК "Пономарев С.А."
АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | РП 3, Ф. 1005 | 10 | 2018-03-01 14:51 | 2018-03-01 15:05 | Проверка т/н 10 кВ в ТП 39, нет фазы на учет "АСКУЭ"
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Советская 40" | 0.4 | 2018-03-02 09:10 | 2018-03-02 09:45 | аварийно-восстановительные работы внутри дома согласно письму ООО "Управляющая компания №1" от 01.02.2018г. №17
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-29 г. Судогда ф- ул.Горького | 0.4 | 2018-03-05 10:00 | 2018-03-05 15:00 | Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2018
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-29 г.Судогда ф- ул.Горького | 0.4 | 2018-03-06 10:00 | 2018-03-06 15:00 | Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2018
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-33 РУ-10кВ ВН трансформатора | 10 | 2018-03-06 14:00 | 2018-03-06 16:00 | установка ОПУЭЭ
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | п.Дубки ТП-800 РУ-0,4кВ ф.ул.Сосновая | 0.4 | 2018-03-06 11:00 | 2018-03-06 12:00 | установка ж/б опор, тех.присоединение
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 116 совхоз "Вышка" | 6 | 2018-03-06 10:00 | 2018-03-06 13:00 | Работы на питающей ВЛ 6кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 444 ГСК "Вышка" | 6 | 2018-03-06 10:00 | 2018-03-06 13:00 | Работы на питающей ВЛ 6кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№12 | 0.4 | 2018-03-06 10:40 | 2018-03-06 10:50 | пер.Школьный- отключен по заявке "Благовещенский собор"
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.4 | 2018-03-06 14:00 | 2018-03-06 15:30 | Отключен для осуществления нового тех.присоединения по адресу ул. Московская д.65
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ф.1001 ПС Санино | 6 | 2018-03-06 15:30 | 2018-03-06 15:30 | потребители переведены на ПС-10 35/6 Красный Угол РУ-6кВ Ф.1
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-29 г.Судогда ф- ул.Горького | 0.4 | 2018-03-12 10:00 | 2018-03-12 15:00 | Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2018
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-21 п.Тюрмировка. Ул.Краснознаменная | 10 | 2018-03-12 10:00 | 2018-03-12 14:00 | замена ячейки РУ-0.4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-2 РУ-10кВ ул.Чкалова, д.12а | 10 | 2018-03-10 23:05 | 2018-03-10 23:15 | перевод ТП-2 на ф.1010 ПС "Базовая": возврат к исходной схеме
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС "Владимирская-750" ф. Ю-1 РП 30 | 10 | 2018-03-13 09:00 | 2018-03-13 13:00 | Ремонтные работы на ВЛ-10 кВ. Замена ЛРНД
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 378 ул. Парижской коммуны 45б | 0.4 | 2018-03-13 13:30 | 2018-03-13 16:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ - распределение нагрузки.
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-188, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 | 2018-03-13 13:30 | 2018-03-13 16:00 | Замена рубильника
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№12 | 0.4 | 2018-03-12 09:00 | 2018-03-12 10:00 | пер.Школьный- отключен по заявке "Благовещенский собор"
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | РП-1 РУ 6кВ Ф-№16 | 6 | 2018-03-12 13:30 | 2018-03-12 14:10 | ТП-25 - отключено полностью для замены КЛ 6кВ от РУ 6кВ фидер №5 до Силового тр-ра №2
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ПС | п/с Тяговая ф. №7, ф. №21 | 10 | 2018-03-12 12:15 | 2018-03-12 12:25 | перевод нагрузок с ф. 21 на ф.7: по заявке п/с Тяговая
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ПС | п/с Тяговая ф. №7, ф. №21 | 10 | 2018-03-13 16:30 | 2018-03-13 17:00 | перевод нагрузок с ф. 7 на ф.21: по заявке п/с Тяговая
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-29 г.Судогда ф- ул.Горького | 0.4 | 2018-03-13 10:00 | 2018-03-13 15:00 | Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2018
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда ВЛ-10 Ф-109 ТП-42 | 10 | 2018-03-13 10:00 | 2018-03-13 12:00 | подрезка кустарника
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-29 г.Судогда ф- ул.Горького | 0.4 | 2018-03-14 10:00 | 2018-03-14 15:00 | Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2018
АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | РП 3, Ф. 1009 | 10 | 2018-03-13 09:36 | 2018-03-13 15:20 | у ТП 27 демонтаж старой анкерной опоры, замена проводов. Нагрузка переведена на ф. 1026
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Тумская" | 0.4 | 2018-03-14 10:40 | 2018-03-14 15:30 | Замена опор по условиям тех. Присоединения.
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ПС | п/с Тяговая ф. №7, ф. №21 | 10 | 2018-03-14 16:00 | 2018-03-14 17:00 | перевод нагрузок в п/с Тяговая с ф 21 на ф.№7: восстановление стандартной схемы эл.снобжения
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-29 г.Судогда ф- ул.Горького | 0.4 | 2018-03-15 10:00 | 2018-03-15 15:00 | Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2018
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Тумская" | 0.4 | 2018-03-15 09:20 | 2018-03-15 14:05 | Замена опор по условиям тех. Присоединения.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-29 г.Судогда ф- ул.Горького | 0.4 | 2018-03-16 10:00 | 2018-03-16 15:00 | Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2018
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-88 РУ-0,4кВ яч.2 фидер ул.Наседкинская | 0.4 | 2018-03-16 10:00 | 2018-03-16 11:00 | установка группового прибора учета э/энергии
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-27 РУ-0,4кВ ул. Куйбышева | 0.4 | 2018-03-16 13:30 | 2018-03-16 14:30 | установка группового прибора учета э/энергии
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-22, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ,ТМ-1 | 6 | 2018-03-19 13:30 | 2018-03-19 16:00 | Профилактика оборудования
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-9 РУ-0,4кВ фидер Садовая | 0.4 | 2018-03-19 10:00 | 2018-03-19 15:00 | монтаж линии ВЛИ-0,4 кВ, технологическое присоединение ул. Садовая
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-76, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 | 2018-03-20 13:30 | 2018-03-20 16:00 | Профилактика оборудования
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-8, ф.3, ул. Абрамова | 0.4 | 2018-03-19 14:00 | 2018-03-19 15:00 | ТП-8, ф.3 перевод питания на ТП-24, ф.4. Капитальный ремонт ВЛ-0.4кв ТП-8, ф.3
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-8, ф.1, ул. Абрамова | 0.4 | 2018-03-19 15:00 | 2018-03-19 16:00 | ТП-8, ф.1 перевод питания на ТП-5а, ф.1. Капитальный ремонт ВЛ-0.4 кВ ТП-8, ф.1
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-8, ф.3, ул. Абрамова | 0.4 | 2018-03-20 09:00 | 2018-03-20 16:00 | Установка ж/б опор, монтаж провода СИП, капитальный ремонт
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-8, ф.1, ул. Абрамова | 0.4 | 2018-03-20 09:00 | 2018-03-20 16:00 | Установка ж/б опор, монтаж провода СИП, капитальный ремонт
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-30, г.Судогда. ф-Буденная | 0.4 | 2018-03-20 10:00 | 2018-03-20 15:00 | Монтаж провода СИП. Согласно плану ПП 2018
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-6,п.Воровского ф-Пионерская | 0.4 | 2018-03-20 11:00 | 2018-03-20 15:00 | Монтаж провода СИП. Тех присоединение
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-25, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 | 2018-03-21 13:30 | 2018-03-21 16:00 | Профилактика оборудования
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-8, ф.3, ул. Абрамова | 0.4 | 2018-03-21 10:00 | 2018-03-21 16:00 | Установка ж/б опор, монтаж провода СИП, капитальный ремонт
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-8, ф.1, ул. Абрамова | 0.4 | 2018-03-21 10:00 | 2018-03-21 16:00 | Установка ж/б опор, монтаж провода СИП, капитальный ремонт
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-95, КЛ фид. "ул. Ломоносова 24, 24А" | 0.4 | 2018-03-19 10:20 | 2018-03-19 12:50 | Ремонт ВРУ в доме ул. Ломоносова 24.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-80 (ул. Прудинская 3), Т-1 | 6 | 2018-03-20 09:00 | 2018-03-20 10:00 | Доливка масла в трансформатор.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-14 РУ 6кВ Ф-№4 | 6 | 2018-03-20 09:00 | 2018-03-20 09:35 | ВЛ 6кВ ТП 14-РП2-ТП13 выведена в ремонт, ТП 14 отключено полностью по заявке "Управление городским хозяйством" для спила аварийных деревьев.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.4 | 2018-03-20 09:00 | 2018-03-20 11:10 | ул.Гагарина- отключение по заявке "Управление городским хозяйством" для спила аварийных деревьев.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | КТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.4 | 2018-03-20 13:05 | 2018-03-20 15:05 | ул.3я Пятилетка- отключение по заявке "Управление городским хозяйством" для спила аварийных деревьев.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-2(ул. Старых большевиков 21), трансформатор | 6 | 2018-03-21 09:00 | 2018-03-21 13:00 | 1. Замена трансформатора. 2. Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-30, г.Судогда. ф-Буденная | 0.4 | 2018-03-21 10:00 | 2018-03-21 15:00 | Монтаж провода СИП. Согласно плану ПП 2018
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-9 РУ-10кВ, ул.Первомайская, д.44а | 10 | 2018-03-20 23:55 | 2018-03-20 23:58 | перевод нагрузки с ф. Труд.коллектив ЦРП "ПМЗ" на ф. 1005 П/С "Базовая"
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-31 РУ-10 кВ тр-р №1, ул.Маяковского, д.14а | 10 | 2018-03-21 10:00 | 2018-03-21 12:00 | Замена вводного кабеля с трансформатора №1 на 1СШ РУ-0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-37 РУ-10кВ ВН-10 в сторону ТП-10, ул.Пушкина, д.13а | 10 | 2018-03-21 13:00 | 2018-03-21 17:00 | монтаж новой КТП-10
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-8, ф.3, ул. Абрамова | 0.4 | 2018-03-22 10:00 | 2018-03-22 16:00 | Установка ж/б опор, монтаж провода СИП, капитальный ремонт
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-8, ф.1, ул. Абрамова | 0.4 | 2018-03-22 10:00 | 2018-03-22 16:00 | Установка ж/б опор, монтаж провода СИП, капитальный ремонт
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | КЛ | ТП-44 РУ-0,4кВ ф.ул.Пугачёва д.14, ф. ул.Пугачёва д.6-п.2 | 0.4 | 2018-03-22 14:00 | 2018-03-22 15:30 | подключение КЛ-0,4кВ ф.ул.Пугачёва д.14 после ремонта
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-45 РУ-0,4кВ ф.ул.Островского | 0.4 | 2018-03-22 10:30 | 2018-03-22 11:30 | замена линейного провода ВЛ-0,4кВ в порядке текущей эксплуатации
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-26 ВЛ-0,4кВ ф. "Вокзальная 1-59" | 0.4 | 2018-03-22 09:00 | 2018-03-22 12:00 | Опиловка деревьев
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-9 РУ-10кВ, ул.Первомайская, д.44а | 10 | 2018-03-21 23:00 | 2018-03-21 23:20 | перевод нагрузки с ф. 1005 П/С "Базовая" на ф. Труд.коллектив ЦРП "ПМЗ"
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | КЛ | РП-250 КЛ-0,4кВ ф."Московская 17" | 0.4 | 2018-03-22 10:00 | 2018-03-22 11:00 | переподключение дома Московская 17 по нормальной схеме, уход от временной
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.4 | 2018-03-21 09:00 | 2018-03-21 11:45 | ул.Мира д.16- отключение по заявке "Управление городским хозяйством" для спила аварийных деревьев.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | КТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.4 | 2018-03-21 13:00 | 2018-03-21 14:30 | ул.Луначарского- отключение по заявке "Управление городским хозяйством" для спила аварийных деревьев.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-30, г.Судогда. ф-Буденная | 0.4 | 2018-03-22 10:00 | 2018-03-22 15:00 | Монтаж провода СИП. Согласно плану ПП 2018
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-32, ВЛ фид. "ул. Нижняя" | 0.4 | 2018-03-22 13:30 | 2018-03-22 15:00 | Замена опоры.
АО"ВОЭК" РЭС г. Собинка | ВЛ | РП 3, Ф. 1009 | 10 | 2018-03-21 11:08 | 2018-03-21 15:20 | монтаж траверзы и СИП3 на новой опоре ВЛ-10 кВ у ТП 27, нагрузка переведена на Ф 1026
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-113, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 | 2018-03-22 13:30 | 2018-03-22 16:00 | Профилактика оборудования
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | РП | РП 23, ул. Н. Дуброва, 34 | 0.4 | 2018-03-23 09:00 | 2018-03-23 12:00 | Ремонтные работы на РП 23 секц. Т-1
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | РП | РП 23, ул. Н. Дуброва, 34 | 0.4 | 2018-03-23 13:30 | 2018-03-23 16:00 | Ремонтные работы на РП 23 секц. Т-2
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-211, ф.10, ул. Социалистическая, д.15 | 0.4 | 2018-03-23 09:00 | 2018-03-23 12:00 | Отключение по письму УК
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-8, ф.3, ул. Абрамова | 0.4 | 2018-03-23 10:00 | 2018-03-23 16:00 | Установка ж/б опор, монтаж провода СИП, капитальный ремонт
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-8, ф.1, ул. Абрамова | 0.4 | 2018-03-23 10:00 | 2018-03-23 16:00 | Установка ж/б опор, монтаж провода СИП, капитальный ремонт
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-47 РУ-0,4кВ ф.ул.М.Расковой, ул. Мичурина, ул.Парковая | 0.4 | 2018-03-23 09:30 | 2018-03-23 11:30 | Ремонтные работы на ТП-47,установка группового прибора учета электроэнергии
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-12 РУ 6кВ Ф-№4 | 6 | 2018-03-22 13:30 | 2018-03-22 14:12 | ТП-12 РУ 0,4кВ отключено полностью для замены трансформаторов тока на фидере №1 "ул.Конституции"
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-30, г.Судогда. ф-Буденная | 0.4 | 2018-03-23 10:00 | 2018-03-23 15:00 | Монтаж провода СИП. Согласно плану ПП 2018
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда. ф-104 тп-14.-16.43. | 10 | 2018-03-23 13:30 | 2018-03-23 15:30 | подрезка кустарника
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ПС | ф. 1005 П/С "Базовая" | 10 | 2018-03-23 10:00 | 2018-03-23 14:00 | наладка МТЗ: по заявке п/с "Базовая"
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-40 РУ-10кВ, дер.Старые Петушки ЦРБ | 10 | 2018-03-23 09:45 | 2018-03-23 10:00 | перевод ТП-40 с ф.1005 п/с "Базовая" на ф. "Трудколлектив" ЦРП "ПМЗ"
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-40 РУ-10кВ, дер.Старые Петушки ЦРБ | 10 | 2018-03-23 14:00 | 2018-03-23 14:15 | перевод ТП-40 с ф. "Трудколлектив" ЦРП "ПМЗ" на ф.1005 п/с "Базовая"
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 135, Октябрьский пр-т, 3 | 0.4 | 2018-03-25 09:00 | 2018-03-25 09:30 | Проверка АВР
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | РП | РП 27, ул. Н. Дуброва, 34 | 0.4 | 2018-03-26 09:00 | 2018-03-26 16:00 | Ремонтные работы на РП 27 секц. Т-1
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-8, ф.3, ул. Абрамова | 0.4 | 2018-03-26 10:00 | 2018-03-26 16:00 | Установка ж/б опор, монтаж провода СИП, капитальный ремонт
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-8, ф.1, ул. Абрамова | 0.4 | 2018-03-26 10:00 | 2018-03-26 16:00 | Установка ж/б опор, монтаж провода СИП, капитальный ремонт
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-30, г.Судогда. ф-Буденная | 0.4 | 2018-03-26 10:00 | 2018-03-26 15:00 | Монтаж провода СИП. Согласно плану ПП 2018
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-10 РУ-10кВ ул.Горького, д.18а | 10 | 2018-03-26 10:00 | 2018-03-26 17:00 | перезавод кабелей в новую КТП-10
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.4 | 2018-03-26 13:35 | 2018-03-26 14:10 | ул.Чапаева д.4 замена ввода по заявке абонента.
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-36, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 | 2018-03-27 13:30 | 2018-03-27 16:00 | Профилактика оборудования
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-8, ф.3, ул. Абрамова | 0.4 | 2018-03-27 10:00 | 2018-03-27 16:00 | Установка ж/б опор, монтаж провода СИП, капитальный ремонт
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-8, ф.1, ул. Абрамова | 0.4 | 2018-03-27 10:00 | 2018-03-27 16:00 | Установка ж/б опор, монтаж провода СИП, капитальный ремонт
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Стекловолокно", МВ-6 кВ фид. 614 | 6 | 2018-03-27 08:00 | 2018-03-27 16:00 | 1. Ремонт МВ-6 кВ фид. 614. 2. Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ фид. 614 от ПС "Стекловолокно" до ЦРП пос. Гусевский
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-8, ВЛ фид. " База, ул. Шатурская" | 0.4 | 2018-03-27 13:00 | 2018-03-27 15:00 | Замена прибора учета.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 314, ул.Северная,1 | 0.4 | 2018-03-27 09:00 | 2018-03-27 12:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-6 ВЛ-0,4 кВ ф. Советская пл. (правая ) | 0.4 | 2018-03-26 11:00 | 2018-03-26 13:00 | Опиловка деревьев
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Мира, Железнодорожная" | 0.4 | 2018-03-27 09:00 | 2018-03-27 10:30 | Перетяжка провода
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-3 РУ-10кВ ВН-10 в сторону ТП-4, ул.К.Соловьева, д.4б | 10 | 2018-03-27 10:00 | 2018-03-27 16:00 | Монтаж провода СИП уличного освещения
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-30, г.Судогда. ф-Буденная | 0.4 | 2018-03-27 10:00 | 2018-03-27 15:00 | Монтаж провода СИП. Согласно плану ПП 2018
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-30, г.Судогда. ф-Юбилейная | 0.4 | 2018-03-27 10:00 | 2018-03-27 11:30 | Монтаж провода СИП. Согласно плану ПП 2018
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | РП | РП 27, ул. Н. Дуброва, 34 | 0.4 | 2018-03-28 09:00 | 2018-03-28 16:00 | Ремонтные работы на РП 27 секц. Т-2
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 233, ул.Балакирева, 21 | 10 | 2018-03-28 09:00 | 2018-03-28 12:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-8, ф.3, ул. Абрамова | 0.4 | 2018-03-28 10:00 | 2018-03-28 16:00 | Установка ж/б опор, монтаж провода СИП, капитальный ремонт
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-8, ф.1, ул. Абрамова | 0.4 | 2018-03-28 10:00 | 2018-03-28 16:00 | Установка ж/б опор, монтаж провода СИП, капитальный ремонт
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Стекловолокно", МВ-6 кВ фид. 618 | 6 | 2018-03-28 08:00 | 2018-03-28 16:00 | Ремонт МВ-6 кВ фид. 618. (Без отключения потребителей)
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Стекловолокно", МВ-6 кВ фид. 614 | 6 | 2018-03-28 08:00 | 2018-03-28 14:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ фид. 614 от ПС "Стекловолокно" до ЦРП пос. Гусевский, (Без отключения потребителей)
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-40 ул.Энтузиастов | 10 | 2018-03-28 13:30 | 2018-03-28 14:30 | установка группового прибора учета э/энергии
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-30, г.Судогда. ф-Буденная | 0.4 | 2018-03-28 10:00 | 2018-03-28 15:00 | Монтаж провода СИП. Согласно плану ПП 2018
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-104 | 10 | 2018-03-28 10:00 | 2018-03-28 12:00 | подрезка кустарника
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.4 | 2018-03-28 08:45 | 2018-03-28 09:20 | ул.Горького д.11 перенос ввода по заявке абонента.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП -80 в стор. ТП-82, 84, 77 | 6 | 2018-03-29 09:00 | 2018-03-29 12:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-76, 2 СШ-0,4 кВ | 6 | 2018-03-28 14:10 | 2018-03-28 14:45 | Ремонт тяги вводного рубильника Т-2
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Стекловолокно", МВ-6 кВ фид. 614 | 6 | 2018-03-29 08:00 | 2018-03-29 12:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ фид. 614 от ПС "Стекловолокно" до ЦРП пос. Гусевский. (Без отключения потребителей)
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-42,п.Передел. | 10 | 2018-03-29 10:00 | 2018-03-29 12:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2018
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-4. г.Судогда | 10 | 2018-03-29 14:00 | 2018-03-29 16:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2018
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-4,п.К.Куст | 10 | 2018-03-29 10:00 | 2018-03-29 12:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2018
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-11. г.Судогда | 10 | 2018-03-28 14:00 | 2018-03-28 16:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2018
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 217, ул.Судогодское шоссе, 11б | 10 | 2018-03-29 09:00 | 2018-03-29 12:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 262, ул.Балакирева, 43а | 6 | 2018-03-29 13:30 | 2018-03-29 16:30 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-8, ф.3, ул. Абрамова | 0.4 | 2018-03-29 10:15 | 2018-03-29 15:35 | Установка ж/б опор, монтаж провода СИП, капитальный ремонт
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 798,ул.Сунгирская | 10 | 2018-03-30 09:00 | 2018-03-30 12:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2017
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Стекловолокно", МВ-6 кВ фид. 614 | 6 | 2018-03-30 08:00 | 2018-03-30 12:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ фид. 614 от ПС "Стекловолокно" до ЦРП пос. Гусевский, (Без отключения потребителей)
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-21, ВЛ фид. "ул. Гусевская" | 0.4 | 2018-03-30 09:00 | 2018-03-30 12:00 | 1. Замена опоры. 2. Спиливание аварийных деревьев персоналом МУП по благоустройству города.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-104, ВЛ фид. "Лесничество" | 0.4 | 2018-03-30 14:00 | 2018-03-30 15:00 | Замена прибора учета.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, МВ-6 кВ направ. 103 | 6 | 2018-03-29 08:40 | 2018-03-29 12:00 | Ремонт МВ-6 кВ, (Без отключения потребителей)
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, МВ-6 кВ направ. 102 | 6 | 2018-03-30 09:00 | 2018-03-30 12:00 | Ремонт МВ-6 кВ, (Без отключения потребителей)
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-42 РУ-0.4кВ ф.ул.Красноармейская | 0.4 | 2018-03-28 15:40 | 2018-03-28 16:20 | Кронирование ул.Красноармейская
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-30, г.Судогда. ф-Юбилейная | 0.4 | 2018-03-30 10:00 | 2018-03-30 14:00 | Монтаж провода СИП. Согласно плану ПП 2018
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Судогда Ф-105 ТП-39 | 10 | 2018-03-30 10:00 | 2018-03-30 15:00 | отключение МВ ф-105. плановые работы МРСК
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-1, г.Судогда. ф-Поспелова | 0.4 | 2018-03-30 10:00 | 2018-03-30 12:00 | монтаж прибора учета