## Лист3
АО ОРЭС-Владимирская область июнь
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-4 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2023-06-01 09:00 | 2023-06-01 10:00 | Замена оборудования в РУ-10кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-4 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2023-06-01 16:00 | 2023-06-01 17:00 | Замена оборудования в РУ-10кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | ТП | ТП-198, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2023-06-01 09:30 | 2023-06-01 12:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-21, ВЛ фид. "ул. Гусевская" | 0.38 | 2023-06-01 09:00 | 2023-06-01 12:00 | Монтаж СИП по новым опорам согласно ПП на 2023 год.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | КТП-814, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ, с. Новое , БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2023-06-02 09:30 | 2023-06-02 15:00 | Профилактика оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-5 РУ-6кВ Ф.1 "Выход на ТП-23,33" | 6 (6.3) | 2023-06-01 06:00 | 2023-06-01 12:49 | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организации, по спилу деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ ТП-5 - ТП-23,33.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-5 РУ-6кВ Ф.1 "Выход на ТП-23,33" | 6 (6.3) | 2023-06-01 06:00 | 2023-06-01 06:11 | Подключение ДГУ на ТП-23.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-5 РУ-6кВ Ф.1 "Выход на ТП-23,33" | 6 (6.3) | 2023-06-01 12:47 | 2023-06-01 12:49 | Отключение ДГУ на ТП-23.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ВЛ-10кВ ф."РП-30 — ТП-628" | 10 (10.5) | 2023-06-02 09:00 | 2023-06-02 13:00 | Неотложные работы на ВЛ-10кВ ф."РП-30 — ТП-628"
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-263, ул. Погодина д. 5-б | 0.38 | 2023-06-02 09:00 | 2023-06-02 12:00 | ТП-263 РУ-0,4кВ секц.Т-1: неотложные работы
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП пос Панфиловский | 6 (6.3) | 2023-06-02 09:00 | 2023-06-02 15:00 | Ремонтные работы на РП пос. Панфиловский
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2023-06-01 10:05 | 2023-06-01 10:40 | отключился МВ Ф-1004 П/С Андреево работы персонала ПАО "Россети"
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-5, ВЛ фид. "ул. К. Маркса" | 0.38 | 2023-06-05 13:00 | 2023-06-05 16:00 | Замена опоры.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС "Ново-Александрово" ф.1008 | 10 (10.5) | 2023-06-05 09:00 | 2023-06-05 17:00 | Филиал "Владимирэнерго": рем. работы на ВЛ-10кВ ф.1008 с ПС "Ново-Александрово".
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-5 РУ-6кВ Ф.1 "Выход на ТП-23,33" | 6 (6.3) | 2023-06-02 06:00 | 2023-06-02 12:52 | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организации, по спилу деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ ТП-5 - ТП-23,33.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-5 РУ-6кВ Ф.1 "Выход на ТП-23,33" | 6 (6.3) | 2023-06-02 06:00 | 2023-06-02 06:10 | Подключение ДГУ на ТП-23.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-5 РУ-6кВ Ф.1 "Выход на ТП-23,33" | 6 (6.3) | 2023-06-02 12:50 | 2023-06-02 12:52 | Отключение ДГУ на ТП-23.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-7 РУ-6кВ Ф.1 "Вход с РП-1" | 6 (6.3) | 2023-06-02 16:35 | 2023-06-02 17:15 | Отключение для безопасного пр-ва работ по отбалчиванию КЛ-6 кВ с последующим выводом ЛЭП-6кВ РП-1 - КТП-7 в ремонт.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ф. "Посёлок-2" ТП№6-ТП№4 | 10 (10.5) | 2023-06-06 10:00 | 2023-06-06 11:30 | Фазировка ф. "Посёлок-1" и ф." Посёлок-2" ЦРП "ГОФ"
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | РП-9, пр-т Строителей, 24-б | 0.38 | 2023-06-06 09:00 | 2023-06-06 12:00 | Неотложные работы в РУ-0,4кВ РП-9
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Островская" | 6 (6.3) | 2023-06-06 10:00 | 2023-06-06 15:00 | Ремонтные работы на ПС "Островская"
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-354 ул.Д.Левитана, 28 | 0.38 | 2023-06-07 09:00 | 2023-06-07 14:00 | ТП-354 ф."ВЛ-1 ул.Добролюбова": неотложные работы на ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП-685 ул.Всесвятская 17 | 0.38 | 2023-06-07 09:00 | 2023-06-07 16:00 | КТП-685 ф."ВЛ-1": неотложные работы на ВЛ-0,4 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-5 РУ-6кВ Ф.1 "Выход на ТП-23,33" | 6 (6.3) | 2023-06-06 05:58 | 2023-06-06 12:53 | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организации, по спилу деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ ТП-5 - ТП-23,33.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-5 РУ-6кВ Ф.1 "Выход на ТП-23,33" | 6 (6.3) | 2023-06-06 05:58 | 2023-06-06 06:07 | Подключение ДГУ на ТП-23.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ Ф.9 "ул. Кутузова, ул.8 Марта, ул. Луговая" | 0.38 | 2023-06-06 09:10 | 2023-06-06 10:05 | Восстановление эл.снабжения гаража по заявке абонента.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-5 РУ-6кВ Ф.1 "Выход на ТП-23,33" | 6 (6.3) | 2023-06-06 12:52 | 2023-06-06 12:53 | Отключение ДГУ на ТП-23.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-Греции | 6 (6.3) | 2023-06-06 14:00 | 2023-06-06 16:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организации, по спилу деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ ТП-22 - ТП-4 - КТП-Греции.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ВЛ-10кВ Ф-1001 от ПС Второво СНТ Новая Жизнь | 10 (10.5) | 2023-06-07 09:00 | 2023-06-07 12:00 | опиловка охранной зоны ВЛ-10 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-2, РУ-0,4 кВ, трансформатор | 6 (6.3) | 2023-06-07 13:00 | 2023-06-07 14:00 | Замена РПС
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-21, ВЛ фид. "ул. Гусевская" | 0.38 | 2023-06-07 09:00 | 2023-06-07 12:00 | Монтаж СИП по новым опорам согласно ПП на 2023 год.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | ТП | ЦРП -1 ф.10 к ТП-47, ТП-184 РУ -6 кВ,РУ-0,4кВ,ТМ | 6 (6.3) | 2023-06-08 09:30 | 2023-06-08 13:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Вокзальная левая", ф.2. "Вокзальная правая" | 0.38 | 2023-06-08 10:00 | 2023-06-08 11:00 | Отключение абонентов за неуплату
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Октябрьская" | 0.38 | 2023-06-08 11:00 | 2023-06-08 12:00 | Отключение абонентов за неуплату
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП941 КП Богословские снегири | 0.38 | 2023-06-08 09:00 | 2023-06-08 13:00 | Ремонтные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ПС Новоалександрово ф.1003 | 10 (10.5) | 2023-06-08 09:00 | 2023-06-08 17:00 | по заявке Россети. Ремонтные работы на ВЛ-10 кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП №40,г.Судогда | 10 (10.5) | 2023-06-09 10:00 | 2023-06-09 13:00 | Подключение КЛ-0.4кВ (тех прис)
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | КЛ | ТП-45, РУ-0,4 кВ, ф.12; ТП-102, РУ-0,4 кВ, ф.13 Котельная "Восточная" | 0.38 | 2023-06-09 08:30 | 2023-06-09 12:00 | По письму ООО "Владтеплогаз" для производства ремонтных работ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП373, ул. Добросельская, 169 | 6 (6.3) | 2023-06-09 09:00 | 2023-06-09 12:00 | ТП373 РУ-0,4кВ секц.Т-1: неотложные работы на ТП.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-5 РУ-6кВ Ф.1 "Выход на ТП-23,33" | 6 (6.3) | 2023-06-08 06:00 | 2023-06-08 14:01 | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организации, по спилу деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ ТП-5 - ТП-23,33.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-5 РУ-6кВ Ф.1 "Выход на ТП-23,33" | 6 (6.3) | 2023-06-08 06:00 | 2023-06-08 06:10 | Подключение ДГУ на ТП-23.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-5 РУ-6кВ Ф.1 "Выход на ТП-23,33" | 6 (6.3) | 2023-06-08 14:00 | 2023-06-08 14:01 | Отключение ДГУ на ТП-23.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | РП-1 РУ-6кВ Ф.3 "Выход на ТП-11" | 6 (6.3) | 2023-06-08 14:42 | 2023-06-08 18:58 | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организации, по спилу деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ РП-1 - ТП-11.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-117, ул.Чайковского, 3 | 0.38 | 2023-06-13 09:00 | 2023-06-13 13:00 | Неотложные работы на ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-1 ул.Н.Ямская, 28-52 (четн.)" с ТП-117.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-5 РУ-6кВ Ф.1 "Выход на ТП-23,33" | 6 (6.3) | 2023-06-09 06:00 | 2023-06-09 13:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организации, по спилу деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ ТП-5 - ТП-23,33.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-5 РУ-6кВ Ф.1 "Выход на ТП-23,33" | 6 (6.3) | 2023-06-09 06:00 | 2023-06-09 06:10 | Подключение ДГУ на ТП-23.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-Солнечная поляна РУ-6кВ Ф.1 "Силовой тр-р" | 6 (6.3) | 2023-06-09 09:40 | 2023-06-09 11:50 | Отключение для замены ТМ-400 на ТМ-250.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-5 РУ-6кВ Ф.1 "Выход на ТП-23,33" | 6 (6.3) | 2023-06-09 12:45 | 2023-06-09 13:00 | Отключение ДГУ на ТП-23.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | РП-1 РУ-6кВ Ф.3 "Выход на ТП-11" | 6 (6.3) | 2023-06-09 14:00 | 2023-06-09 18:42 | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организации, по спилу деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ РП-1 - ТП-11.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Набережная, ул. Фрунзе" | 0.38 | 2023-06-10 10:00 | 2023-06-10 10:25 | Отключение для безопасного пр-ва работ по удалению сломанного сучка с ВЛ-0,4кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ВЛ-10кВ Ф-1001 от ПС Второво СНТ Новая Жизнь | 10 (10.5) | 2023-06-14 09:00 | 2023-06-14 12:00 | Опиловка охранной зоны ВЛ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | ТП | ТП-41, РУ-0.4кВ СШ №1 | 0.38 | 2023-06-13 13:30 | 2023-06-13 15:00 | Ремонт вводного рубильника 0.4 кВ от ТМ-1
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-22 РУ-6кВ Ф.4 "Выход на ТП-4" | 6 (6.3) | 2023-06-13 09:35 | 2023-06-13 11:20 | Подключение ДГУ на КТП-Греция.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-22 РУ-6кВ Ф.4 "Выход на ТП-4" | 6 (6.3) | 2023-06-13 16:30 | 2023-06-13 16:32 | Отключение ДГУ на КТП-Греция.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул. Гагарина" | 0.38 | 2023-06-13 14:15 | 2023-06-13 14:20 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене неисправного АВ-32А в ЩУ-0,4кВ на опоре №9.3.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Колхозная" | 0.38 | 2023-06-13 09:10 | 2023-06-13 11:00 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Березовая 1, 3, 5 проезды" | 0.38 | 2023-06-13 13:40 | 2023-06-13 15:35 | Замена приборов учета.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2023-06-15 04:25 | 2023-06-15 06:20 | отключить МВ Ф-1003 П/С Андреево ремонт РЛНД-10 ввода ТП-7,8
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2023-06-15 04:27 | 2023-06-15 07:00 | отключить МВ Ф-1006 П/С Андреево подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | ТП | ТП-138, РУ-0.4кВ,РУ-6кВ,ТМ-1,ТМ-2 | 6 (6.3) | 2023-06-15 13:30 | 2023-06-15 16:00 | Профилактика оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-22 РУ-6кВ Ф.4 "Выход на ТП-4" | 6 (6.3) | 2023-06-14 08:29 | 2023-06-14 08:33 | Подключение ДГУ на КТП-Греция.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ Ф.6 "ул.Мичурина, ул. Парковая, ул. Дзержинского, ул. Гражданская" | 0.38 | 2023-06-14 15:17 | 2023-06-14 15:35 | Отключение для безопасного пр-ва работ по переключению на другую фазу гаража по заявке абонента.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-22 РУ-6кВ Ф.4 "Выход на ТП-4" | 6 (6.3) | 2023-06-14 16:53 | 2023-06-14 16:55 | Отключение ДГУ на КТП-Греция.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС "Новоалександрово" ф.1008 ПАО "Россети" | 10 (10.5) | 2023-06-15 09:00 | 2023-06-15 17:00 | ПС "Новоалександрово" ф.1008: ремонтные работы на ВЛ-10кВ ф.1008 ПАО "Россети".
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП373, ул. Добросельская, 169 | 6 (6.3) | 2023-06-15 09:00 | 2023-06-15 12:00 | ТП373 РУ 0,4кВ секц. Т-2: неотложные работы на ТП
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2023-06-16 03:58 | 2023-06-16 06:11 | отключить МВ Ф-1006 П/С Андреево подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-22 РУ-6кВ Ф.4 "Выход на ТП-4" | 6 (6.3) | 2023-06-15 08:40 | 2023-06-15 08:42 | Подключение ДГУ на КТП-Греция.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-22 РУ-6кВ Ф.4 "Выход на ТП-4" | 6 (6.3) | 2023-06-15 12:40 | 2023-06-15 12:42 | Отключение ДГУ на КТП-Греция.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | РП-1 РУ-6кВ Ф.3 "Выход на ТП-11" | 6 (6.3) | 2023-06-15 14:05 | 2023-06-15 18:07 | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организации, по спилу деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ РП-1 - ТП-11.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП811 ул.Лесная 9а | 10 (10.5) | 2023-06-16 10:00 | 2023-06-16 12:00 | ТП811: неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП454 ул.Тихонравова 12 | 0.38 | 2023-06-16 10:00 | 2023-06-16 12:00 | ТП454: неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП685 мкр.Юрьевец, ул.Всесвятская 17 | 0.38 | 2023-06-16 09:00 | 2023-06-16 14:00 | КТП685 ф."ВЛ-1 ул.Малая Лучистая": неотложные работы на ВЛ 0,4кВ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-22 РУ-6кВ Ф.4 "Выход на ТП-4" | 6 (6.3) | 2023-06-16 08:56 | 2023-06-16 08:57 | Подключение ДГУ на КТП-Греция.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-22 РУ-6кВ Ф.4 "Выход на ТП-4" | 6 (6.3) | 2023-06-16 15:41 | 2023-06-16 15:43 | Отключение ДГУ на КТП-Греция.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП №40,г.Судогда | 10 (10.5) | 2023-06-20 10:00 | 2023-06-20 17:00 | замена оборудования 10кВ (Абоненты подключены от резервного источника питания)
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-6 Ф-11 от РП-1 | 10 (10.5) | 2023-06-20 13:00 | 2023-06-20 17:00 | замена трансформатора по увеличению мощности
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-7 РУ-6кВ Ф.1 "Вход с РП-1" | 6 (6.3) | 2023-06-19 15:00 | 2023-06-19 15:20 | Отключение для безопасного пр-ва работ по подключению КЛ-6 кВ с последующим вводом в работу ЛЭП-6кВ РП-1 - КТП-7.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | ТП | ТП-144, РУ-0.4 кВ, ТМ-1,ТМ-2 | 0.38 | 2023-06-20 07:30 | 2023-06-20 15:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Островская" | 6 (6.3) | 2023-06-19 11:30 | 2023-06-19 15:45 | Ремонтные работы на ПС "Островская"
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-57, ВЛ фид. "ул. Зеркальная" | 0.38 | 2023-06-20 08:00 | 2023-06-20 09:00 | Спиливание аварийных деревьев
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-43, РУ-0,4 кВ, 2 СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2023-06-20 13:00 | 2023-06-20 15:00 | Монтаж концевой муфты и подключение новой КЛ-0,4 кВ "Районная администрация"
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП628 мкр.Юрьевец ул. Ноябрьская (завод " Пропитки") | 0.38 | 2023-06-20 09:00 | 2023-06-20 14:00 | Неотложные работы на ВЛ 0,4кВ ф."ул.Ноябрьская - жил.дома" с ТП628
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП54, ул.Пригородная, 19б (Семязино) | 0.38 | 2023-06-21 09:00 | 2023-06-21 14:00 | ТП54 ф."ВЛ-1 ул.Пригородная": неотложные работы на ВЛ 0,4кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2023-06-21 04:02 | 2023-06-21 06:00 | отключить МВ Ф-1006 П/С Андреево подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-9 РУ-0,4кВ Ф.3 "ул.Пионерская (нечёт.19-59;чёт.42-64) ул.Московская д.64-70; Казанская церковь" | 0.38 | 2023-06-21 09:50 | 2023-06-21 11:10 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ с истекшим МПИ на котельной церкви.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2023-06-22 04:00 | 2023-06-22 05:50 | отключить МВ Ф-1006 П/С Андреево подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 10, г СудогдаФ-ул. Северная | 0.38 | 2023-06-22 10:00 | 2023-06-22 14:00 | 3амена опор
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 263, ул. Погодина д. 5-б | 0.38 | 2023-06-22 09:00 | 2023-06-22 12:00 | ТП263 РУ 0,4кВ секц. Т-2: неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 331, пр-т Строителей, 7в | 0.38 | 2023-06-22 09:00 | 2023-06-22 12:00 | ТП331 РУ 0,4кВ: неотложные работы на ТП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-14 Ф-14 от РП-1 | 10 (10.5) | 2023-06-23 09:00 | 2023-06-23 11:00 | замена рубильника щит 2 Р-5
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП19, ул.Вишневая, 2-6 | 0.38 | 2023-06-23 09:00 | 2023-06-23 12:00 | ТП19 ф."ВЛ-1 ул.Вишневая, ул.Южная": неотложные работы на ВЛ 0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП933, мкр. Милино | 0.38 | 2023-06-23 10:00 | 2023-06-23 12:00 | КТП933 ф."ВЛ-4, ул.Спортивная, ул.Луговая": неотложные работы на ВЛ 0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП601, ул. Михалькова д.11 | 0.38 | 2023-06-23 09:00 | 2023-06-23 12:00 | ТП601 РУ 0,4кВ ф."Михалькова д.11": неотложные работы в РУ 0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-22 РУ-6кВ Ф.4 "Выход на ТП-4" | 6 (6.3) | 2023-06-22 08:47 | 2023-06-22 08:48 | Подключение ДГУ на КТП-Греция.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-22 РУ-6кВ Ф.4 "Выход на ТП-4" | 6 (6.3) | 2023-06-22 11:14 | 2023-06-22 11:15 | Отключение ДГУ на КТП-Греция.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ Ф.8 "21-й магазин, ул. Кутузова д.9" | 0.38 | 2023-06-22 12:50 | 2023-06-22 16:45 | Отключение для безопасного пр-ва работ сотрудниками МЧС по тушению пожара в подвальном помещении ул. Кутузова д.9.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-7 РУ-6кВ Ф.1 "Вход с РП-1" | 6 (6.3) | 2023-06-22 13:30 | 2023-06-22 15:05 | Отключение для безопасного пр-ва работ по спилу аварийных деревьев в охранной зоне ВЛ-6кВ РП1-КТП7.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Красноармейская; ул. Лермонтова 2" | 0.38 | 2023-06-22 15:33 | 2023-06-22 15:56 | Отключение для безопасного пр-ва работ для демонтажа ввода по заявке абонента ул. Красноармейская д.15.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ПС-271 МОЭСК-110\6 | 6 (6.3) | 2023-06-25 13:00 | 2023-06-25 15:00 | ремонтные работы на ПС-271
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | КЛ -10кВ Ф-1001, Ф-1003 ПС КаМЗ ТП-20,21,22а | 10 (10.5) | 2023-06-26 08:30 | 2023-06-26 09:00 | Перевод нагрузки с ПС КАМЗ на РП-1 для работ на ПС КАМЗ и ТП-21
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | КЛ -10кВ Ф-1001 ПС КаМЗ ТП-21 | 10 (10.5) | 2023-06-26 13:00 | 2023-06-26 16:00 | Работы на ПС КАМЗ и ТП-21
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | КЛ -10кВ Ф-1001,Ф-1003 ПС КаМЗ ТП-20,21,22а | 10 (10.5) | 2023-06-26 16:00 | 2023-06-26 16:30 | Перевод нагрузки с РП-1 на ПС КаМЗ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ Ф.1 "пер. Революции, пост ГИБДД" | 0.38 | 2023-06-23 09:00 | 2023-06-23 10:48 | Отключение для безопасного пр-ва работ по спилу аварийного дерева в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ возле пер. Гагарина д.13.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ Ф.9 "ул. Кутузова, ул.8 Марта, ул. Луговая" | 0.38 | 2023-06-23 13:15 | 2023-06-23 14:50 | Монтаж 3х опор взамен старых №12,13,14
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 121 Перекопский в/г 14а | 0.38 | 2023-06-27 09:00 | 2023-06-27 12:00 | ТП 121 ремонт оборудования РУ 0,4 кВ сек. Т-2
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ Ф.9 "ул. Кутузова, ул.8 Марта, ул. Луговая" | 0.38 | 2023-06-26 08:55 | 2023-06-26 16:45 | Отключение для безопасного пр-ва работ по переводу ВЛ-0,4 кВ на новые опоры.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП№7 ВЛ-0,4кВ ф.2 "ГРП" | 0.38 | 2023-06-27 10:00 | 2023-06-27 12:00 | Замена аварийной опоры
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2023-06-28 03:59 | 2023-06-28 05:55 | отключить МВ Ф-1006 П/С Андреево подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-36 ф.4 | 0.38 | 2023-06-28 10:00 | 2023-06-28 16:00 | По заявке "У.К. ЖилСтрой".
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | РП | РП-4 г.Собинка "Водозабор". | 10 (10.5) | 2023-06-28 | 2023-06-28 00:30 | Отключение по заявке МУМП "Водоснабжение"г.Собинка.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ Ф.9 "ул. Кутузова, ул.8 Марта, ул. Луговая" | 0.38 | 2023-06-27 09:10 | 2023-06-27 12:06 | Отключение для безопасного пр-ва работ по переводу ВЛ-0,4 кВ на новые опоры.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ Ф.7 "пер. Гагарина д.11 д.13" | 0.38 | 2023-06-27 15:20 | 2023-06-27 16:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ по заявке ООО "ГУК" Токаревой Н.В. В связи с прорывом водопроводной трубы и подтоплением помещения в котором располагается ВРУ-0,4кВ пер. Гагарина д.13.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-56, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2023-06-28 09:00 | 2023-06-28 11:00 | Чистка РУ-6 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 121 Перекопский в/г 14а | 0.38 | 2023-06-28 09:00 | 2023-06-28 12:00 | ТП 121 ремонт оборудования РУ 0,4 кВ сек. Т-1
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | П.С. Ундол Ф.110 | 10 (10.5) | 2023-06-29 02:56 | 2023-06-29 03:52 | Отключение для безопасного пр-ва работ,нагрузка переведена на ф.125.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.5 "ул. Кирова 6,7,8; ул.Мира 13,15,17,19,21; Росинка, автомойка" | 0.38 | 2023-06-28 09:00 | 2023-06-28 10:05 | Отключение для безопасного пр-ва работ по установке на опору ПУ взамен ПУ с истекшим МПИ на гараж Кожемякина.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ Ф.9 "ул. Кутузова, ул.8 Марта, ул. Луговая" | 0.38 | 2023-06-28 13:40 | 2023-06-28 16:25 | Отключение для безопасного пр-ва работ по переводу ВЛ-0,4 кВ на новые опоры.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф.12 "ул.Саваренского; пер.Школьный; Набережная с 43 по 56; Музей; РВК; отдел культуры" | 0.38 | 2023-06-28 18:10 | 2023-06-28 18:40 | Отключение для безопасного пр-ва работ в ВРУ-0,4 кВ пер. Школьный д.1 по заявке абонента.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1009 | 10 (10.5) | 2023-06-29 11:00 | 2023-06-29 16:00 | Отключение МВ Ф-1009 П/С Воровского работы персонала Россетей
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-130 П/С Судогда | 10 (10.5) | 2023-06-29 13:00 | 2023-06-29 17:00 | Отключение МВ Ф-130 П/С Судогда работы персонала Россетей
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-131 П/С Судогда | 10 (10.5) | 2023-06-29 13:00 | 2023-06-29 17:00 | Отключение МВ Ф-131 П/С Судогда работы персонала Россетей
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-3 Ф-24 от РП-1 | 10 (10.5) | 2023-06-29 10:00 | 2023-06-29 14:00 | ремонт строительной части в РУ-Трансформатора
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | П.С. Ундол Ф.103 | 10 (10.5) | 2023-06-30 09:00 | 2023-06-30 14:00 | Отключение для безопасного проведения работ на ВЛ-10 кВ ф.1010
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-109 П/С Судогда п.Передел ТП-42 | 10 (10.5) | 2023-06-29 16:00 | 2023-06-29 18:50 | отключение МВ Ф-109 П/С Судогда работы персонала Россетей
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2023-06-30 03:58 | 2023-06-30 06:00 | отключить МВ Ф-1006 П/С Андреево подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ
Note on H185: грозой разбило вентильный разрядник на ТП-12