## Лист1
Объем свободной для технологического присоединенеия трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35кВ, принадлежащим ОАО "ВОЭК", на 01.10.2014 г.
№ п/п | Наименование ОП | Диспетчерское наименование ТП | № Тр-ра | Текущий объем свободной мощности, кВт
1 | ОП ОАО "ВОЭК" "Владимирская горэлектросеть" | КТП-2 | 1 | 25.712
2 |  | ТП-3 | 1 | 194.884
3 |  | ТП-6 | 1 | 364.88
|  |  | 2 | 265.924
4 |  | ТП-7 | 1 | 75.168
|  |  | 2 | 255.78
5 |  | ТП-8 | 1 | 109.768
|  |  | 2 | 142.984
6 |  | ТП-9 | 1 | 34.524
|  |  | 2 | 148.012
7 |  | ТП-11 | 1 | 0
8 |  | ТП-12 | 1 | 60.82
9 |  | ТП-13 | 1 | 394.636
|  |  | 2 | 285.992
10 |  | ТП-15 | 1 | 44.72
|  |  | 2 | 154.748
11 |  | ТП-17 | 1 | 302.6
|  |  | 2 | 285.3
12 |  | ТП-16 | 1 | 201.112
13 |  | ТП-18 | 2 | 252.32
|  |  | 1 | 196.268
14 |  | КТП-19 | 1 | 0
15 |  | ТП-23 | 1 | 164.2
|  |  | 2 | 149.904
16 |  | ТП-24 | 1 | 233.636
|  |  | 2 | 190.04
17 |  | ТП-25 | 1 | 134.04
18 |  | ТП-26 | 1 | 158.9
|  |  | 2 | 117.38
19 |  | КТП-27 | 1 | 89.02
20 |  | ТП-30 | 1 | 217.72
21 |  | ТП-33 | 1 | 123.792
|  |  | 2 | 184.504
22 |  | ТП-34 | 1 | 84.348
|  |  | 2 | 73.276
23 |  | ТП-35 | 1 | 190.04
|  |  | 2 | 141.6
24 |  | ТП-36 | 1 | 79.796
25 |  | ТП-40 | 1 | 73.092
26 |  | ТП-45 | 1 | 127.76
|  |  | 2 | 141.6
27 |  | КТП-46 | 1 | 177.584
|  |  | 2 | 196.268
28 |  | ТП-51 | 1 | 74.66
|  |  | 2 | 71.2
29 |  | ТП-52 | 1 | 86.24
30 |  | ТП 54 | 1 | 0
31 |  | ТП-56 | 1 | 201.804
|  |  | 2 | 190.04
32 |  | КТП-57 | 1 | 152.856
|  |  | 2 | 168.08
33 |  | ТП-61 | 1 | 65.104
|  |  | 2 | 0
34 |  | ТП-62 | 1 | 272.844
|  |  | 2 | 225.788
35 |  | ТП-66 | 1 | 268
|  |  | 2 | 295.68
36 |  | КТП-67 | 1 | 0
37 |  | ТП-68 | 1 | 194.884
|  |  | 2 | 57.36
38 |  | ТП-69 | 1 | 196.268
|  |  | 2 | 280
39 |  | ТП-73 | 1 | 210.8
|  |  | 2 | 247.476
40 |  | ТП-74 | 1 | 70.324
|  |  | 2 | 238.48
41 |  | ТП-77 | 1 | 160.284
42 |  | ТП-78 | 1 | 155.492
|  |  | 2 | 183.172
43 |  | ТП-79 | 1 | 41.576
44 |  | ТП-80 | 1 | 85.04
45 |  | ТП-84 | 1 | 389.1
|  |  | 2 | 441
46 |  | ТП-85 | 1 | 239.172
|  |  | 2 | 197.652
47 |  | ТП-87 | 2 | 176.2
|  |  | 1 | 210.8
48 |  | ТП-89 | 1 | 105.108
49 |  | ТП-90 | 1 | 228.792
50 |  | ТП-91 | 1 | 205.264
|  |  | 2 | 104.924
51 |  | ТП-92 | 1 | 373.876
|  |  | 2 | 234.784
|  |  | 3 | 323.36
52 |  | ТП-93 | 1 | 0
53 |  | ТП-97 | 1 | 261.316
|  |  | 2 | 190.04
54 |  | ТП-98 | 1 | 78.12
|  |  | 2 | 105.8
55 |  | ТП-101 | 1 | 196.96
|  |  | 2 | 176.2
56 |  | ТП-102 | 1 | 104.924
57 |  | ТП-104 | 1 | 241.248
58 |  | ТП-106 | 1 | 81.396
59 |  | ТП-108 | 1 | 90.576
60 |  | ТП-109 | 1 | 38.676
|  |  | 2 | 135.556
61 |  | ТП-110 | 1 | 227.408
|  |  | 2 | 233.636
62 |  | ТП-112 | 1 | 273.08
|  |  | 2 | 210.8
63 |  | ТП-113 | 1 | 105.8
|  |  | 2 | 64.28
64 |  | ТП-114 | 1 | 120.84
|  |  | 2 | 162.36
65 |  | ТП 116 | 1 | 70.48
66 |  | ТП 116а | 1 | 67.02
67 |  | ТП-117 | 1 | 66.356
68 |  | ТП-118 | 1 | 399.48
|  |  | 2 | 361.42
69 |  | ТП-119 | 1 | 229.484
|  |  | 2 | 226.024
70 |  | ТП-120 | 1 | 107
|  |  | 2 | 224.64
71 |  | ТП-121 | 1 | 309.52
|  |  | 2 | 161.432
72 |  | ТП-122 | 2 | 124.3
|  |  | 1 | 207.34
73 |  | ТП-123 | 1 | 77.56
|  |  | 2 | 70.64
74 |  | ТП 127 | 1 | 182.428
|  |  | 2 | 280
75 |  | ТП-128 | 1 | 144.552
76 |  | ТП-130 | 1 | 250.936
|  |  | 2 | 215.644
77 |  | ТП-132 | 1 | 216.336
|  |  | 2 | 224.64
78 |  | ТП-134 | 1 | 183.12
79 |  | ТП-135 | 1 | 145.06
|  |  | 2 | 262.7
80 |  | ТП-137 | 1 | 102.848
81 |  | ТП-138 | 1 | 107
|  |  | 2 | 72.4
82 |  | ТП-140 | 1 | 161.72
|  |  | 2 | 105.8
83 |  | ТП-142 | 1 | 147.136
|  |  | 2 | 280
84 |  | ТП-145 | 1 | 202.496
|  |  | 2 | 178.968
85 |  | ТП-146 | 1 | 224.64
|  |  | 2 | 231.56
86 |  | ТП-149 | 1 | 357.96
87 |  | ТП-150 | 1 | 88.5
88 |  | ТП-151 | 1 | 38.676
89 |  | ТП-152 | 1 | 203.88
90 |  | ТП-159 | 1 | 150.596
|  |  | 2 | 226.024
91 |  | ТП-160 | 1 | 6.284
92 |  | ТП-163 | 1 | 79.32
93 |  | ТП-165 | 1 | 5.128
|  |  | 2 | 100.956
94 |  | ТП 166 | 1
|  |  | 2 | 416.088
95 |  | ТП-168 | 1 | 119.64
|  |  | 2 | 53.208
96 |  | ТП-169 | 1 | 186.58
|  |  | 2 | 158.9
97 |  | ТП-170 | 1 | 29.68
98 |  | ТП-171 | 1 | 49.88
99 |  | ТП-172 | 1 | 93.316
|  |  | 2 | 39.5
100 |  | ТП-173 | 1 | 49.056
101 |  | ТП-174 | 1 | 112.72
2
102 |  | ТП-175 | 1 | 163.052
103 |  | ТП-177 | 1 | 138.832
|  |  | 2 | 74.66
104 |  | ТП-178 | 1 | 196.96
|  |  | 2 | 202.496
105 |  | ТП-182 | 1 | 37.108
|  |  | 2 | 194.884
106 |  | ТП-183 | 1 | 8.92
|  |  | 2 | 50.44
107 |  | ТП-187 | 1 | 348.964
|  |  | 2 | 306.06
108 |  | ТП-188 | 1 | 50.44
|  |  | 2 | 78.12
109 |  | ТП-189 | 1 | 231.56
|  |  | 2 | 75.86
110 |  | ТП-190 | 1 | 392.56
|  |  | 2 | 337.2
111 |  | ТП-191 | 1 | 218.412
|  |  | 2 | 114.612
112 |  | ТП-192 | 1 | 129.836
|  |  | 2 | 1.124
113 |  | ТП-193 | 1 | 149.904
114 |  | ТП-196 | 1 | 125.684
|  |  | 2 | 217.72
115 |  | ТП-197 | 2 | 348.964
|  |  | 2 | 369.032
116 |  | ТП-198 | 1 | 134.68
|  |  | 2 | 113.92
117 |  | ТП-199 | 1 | 125.684
118 |  | ТП-200 | 1 | 359.344
|  |  | 2 | 248.624
119 |  | ТП-201 | 1 | 134.68
|  |  | 2 | 82.78
120 |  | ТП-205 | 1 | 105.616
|  |  | 2 | 92.468
121 |  | ТП-207 | 1 | 70.8
|  |  | 2 | 32.58
122 |  | ТП-211 | 1 | 228.792
|  |  | 2 | 164.436
123 |  | ТП-213 | 1 | 221.18
|  |  | 2 | 169.28
124 |  | ТП-214 | 1 | 57.176
|  |  | 2 | 0
125 |  | ТП-218 | 1 | 10.996
126 |  | ТП-220 | 1 | 64.28
127 |  | ТП-221 | 1 | 64.8
128 |  | ТП-222 | 1 | 155.44
|  |  | 2 | 50.44
129 |  | ТП-223 | 1 | 50.44
|  |  | 2 | 0
130 |  | ТП-225 | 1 | 12.38
|  |  | 2 | 118.948
131 |  | ТП-226 | 2 | 316.44
|  |  | 1 | 339.968
132 |  | ТП-227 | 1 | 967.76
|  |  | 2 | 846.66
133 |  | ТП-230 | 1 | 190.04
|  |  | 2 | 224.64
134 |  | ТП-232 | 1 | 193.956
|  |  | 2 | 341.352
135 |  | ТП-233 | 1 | 0
136 |  | ТП-234 | 2 | 172.74
|  |  | 1 | 82.088
137 |  | ТП-235 | 1 | 43.336
138 |  | ТП-236 | 1 | 312.48
|  |  | 2 | 388.6
139 |  | ТП-237 | 1 | 278.38
|  |  | 2 | 254.16
140 |  | ТП-238 | 1 | 136.064
|  |  | 2 | 54.592
141 |  | ТП-239 | 1 | 98.88
|  |  | 2 | 141.6
142 |  | ТП-241 | 1 | 109.26
|  |  | 2 | 0
143 |  | ТП-242 | 1 | 72.4
|  |  | 2 | 155.44
144 |  | ТП-243 | 1 | 155.44
|  |  | 2 | 48.18
145 |  | ТП-249 | 1 | 65.48
|  |  | 2 | 217.72
146 |  | ТП-250 | 2 | 140.216
|  |  | 1 | 72.4
147 |  | ТП-252 | 1 | 0
|  |  | 2 | 138.324
148 |  | ТП-253 | 1 | 137.5
|  |  | 2 | 57.92
149 |  | ТП-254 | 1 | 77.56
|  |  | 2 | 67.74
150 |  | ТП-257 | 1 | 266.16
|  |  | 2 | 124.3
151 |  | ТП-258 | 1 | 31.064
|  |  | 2 | 126
152 |  | ТП-259 | 1 | 94.86
|  |  | 2 | 126
153 |  | ТП-260 | 1 | 196.96
|  |  | 2 | 115.996
154 |  | ТП-261 | 1 | 99.4
|  |  | 2 | 44.72
155 |  | ТП-262 | 1 | 134.68
|  |  | 2 | 120.84
156 |  | ТП-263 | 1 | 255.78
|  |  | 2 | 190.04
157 |  | ТП-265 | 1 | 124.3
|  |  | 2 | 191.424
|  |  | 1 | 104.416
|  |  | 2 | 80.888
158 |  | ТП-268 | 1 | 57.88
|  |  | 2 | 214.26
159 |  | ТП-269 | 1 | 292.22
|  |  | 2 | 153.82
160 |  | ТП-271 | 1 | 188.42
|  |  | 2 | 197.416
161 |  | ТП-272 | 1 | 119.64
|  |  | 2 | 13.072
162 |  | ТП-273 | 1 | 23.28
163 |  | ТП-277 | 2 | 115.304
|  |  | 1 | 190.04
164 |  | ТП-279 | 1 | 108.384
|  |  | 2 | 120.84
165 |  | КТП-281 | 1 | 87.808
166 |  | ТП-282 | 1 | 143.168
|  |  | 2 | 41.952
167 |  | ТП-283 | 2 | 65.48
|  |  | 1 | 89.7
168 |  | ТП-284 | 1 | 165.82
|  |  | 2 | 107
169 |  | ТП-286 | 1 | 179.66
|  |  | 2 | 151.98
170 |  | ТП-288 | 1 | 175.52
|  |  | 2 | 134
171 |  | ТП-289 | 1 | 189.348
|  |  | 2 | 190.04
172 |  | ТП-290 | 1 | 210.8
|  |  | 2 | 131.22
173 |  | ТП-296 | 1 | 248.168
|  |  | 2 | 165.82
174 |  | ТП-298 | 1 | 196.96
|  |  | 2 | 44.72
175 |  | ТП-299 | 1 | 82.78
|  |  | 2 | 134.68
176 |  | ТП-300 | 1 | 196.96
|  |  | 2 | 245.4
177 |  | ТП 301 | 1 | 664.708
|  |  | 2 | 636.336
178 |  | ТП-302 | 1 | 167.256
|  |  | 2 | 165.18
179 |  | ТП-305 | 1 | 125.176
|  |  | 2 | 145.06
180 |  | ТП-306 | 1 | 160.74
|  |  | 2 | 364.88
181 |  | ТП-307 | 1 | 223.02
|  |  | 2 | 209.18
182 |  | ТП-308 | 1 | 252.32
|  |  | 2 | 155.44
183 |  | ТП-310 | 1 | 194.192
|  |  | 2 | 112.536
184 |  | ТП-314 | 1 | 280
|  |  | 2 | 280
|  |  | 2 | 108.86
185 |  | ТП-316 | 1 | 140.908
|  |  | 2 | 127.76
186 |  | ТП-317 | 1 | 79.32
|  |  | 2 | 196.96
187 |  | ТП-318 | 1 | 34.34
|  |  | 2 | 214.26
188 |  | ТП-319 | 1 | 351.04
|  |  | 2 | 223.02
189 |  | ТП-322 | 1 | 309.52
|  |  | 2 | 344.12
190 |  | ТП-323 | 1 | 107.692
|  |  | 2 | 171.356
191 |  | ТП-326 | 1 | 44.72
|  |  | 2 | 51.64
192 |  | ТП-327 | 1 | 75.86
|  |  | 2 | 165.82
193 |  | ТП-329 | 1 | 65.48
|  |  | 2 | 117.38
194 |  | ТП-331 | 1 | 205.956
|  |  | 2 | 278.38
195 |  | ТП-332 | 1 | 37.8
|  |  | 2 | 86.24
196 |  | ТП-340 | 1 | 292.22
|  |  | 2 | 264.54
197 |  | ТП-341 | 1 | 164.2
|  |  | 2 | 164.2
198 |  | ТП-344 | 1 | 113.92
|  |  | 2 | 134.68
199 |  | ТП-345 | 1 | 203.88
|  |  | 2 | 217.72
200 |  | ТП-346 | 1 | 280
|  |  | 2 | 148.52
201 |  | ТП-348 | 1 | 51.64
202 |  | КТП-352 | 1 | 259.24
203 |  | ТП-353 | 1 | 183.812
204 |  | ТП-354 | 1 | 169.28
|  |  | 2 | 238.48
205 |  | ТП-356 | 1 | 68.94
|  |  | 2 | 93.16
206 |  | ТП-357 | 1 | 162.36
|  |  | 2 | 231.56
207 |  | ТП-359 | 1 | 309.52
|  |  | 2 | 330.28
208 |  | ТП-360 | 1 | 274.92
|  |  | 2 | 254.16
209 |  | ТП-361 | 1 | 58.052
|  |  | 2 | 175
210 |  | ТП-363 | 1 | 207.34
|  |  | 2 | 141.6
211 |  | ТП-364 | 2 | 79.32
|  |  | 1 | 85.6
212 |  | ТП-365 | 1 | 219.796
|  |  | 2 | 266.16
213 |  | ТП-366 | 1 | 203.644
|  |  | 2 | 309.52
2
214 |  | ТП-367 | 1 | 404.324
|  |  | 2 | 175.964
215 |  | ТП-368 | 1 | 210.8
216 |  | ТП-370 | 1 | 131.22
|  |  | 2 | 37.8
217 |  | ТП-371 | 1 | 247.476
|  |  | 2 | 230.868
218 |  | ТП-373 | 1 | 132.604
|  |  | 2 | 0
219 |  | ТП-377 | 1 | 264.776
|  |  | 2 | 262.7
220 |  | ТП-378 | 1 | 266.16
|  |  | 2 | 3.2
221 |  | ТП-379 | 1 | 257.62
|  |  | 2 | 285.3
222 |  | ТП-381 | 1 | 154.748
|  |  | 2 | 138.832
223 |  | ТП-382 | 1 | 280.456
|  |  | 2 | 390.6
|  |  | 3 | 283.5
224 |  | ТП-383 | 1 | 242.632
|  |  | 2 | 236.404
225 |  | ТП-388 | 1 | 148.52
|  |  | 2 | 73.092
226 |  | ТП-389 | 1 | 103.724
|  |  | 2 | 11.82
227 |  | ТП-390 | 1 | 91.084
|  |  | 2 | 74.476
228 |  | ТП-391 | 1 | 285.3
|  |  | 2 | 278.38
229 |  | ТП-392 | 1 | 351.04
|  |  | 2 | 361.42
230 |  | ТП-394 | 1 | 41.952
|  |  | 2 | 67.556
231 |  | ТП-395 | 1 | 140.4
|  |  | 2 | 57.36
232 |  | ТП-397 | 1 | 397.404
|  |  | 2 | 274.92
233 |  | КТП-400 | 1 | 226.024
234 |  | ТП-401 | 1 | 441
|  |  | 2 | 288.76
235 |  | ТП-403 | 1 | 100.08
|  |  | 2 | 107
236 |  | ТП-404 | 1 | 85.04
|  |  | 2 | 64.28
237 |  | ТП-406 | 1 | 434.08
|  |  | 2 | 178.04
238 |  | ТП-411 | 1 | 39.368
|  |  | 2 | 29.68
239 |  | ТП-412 | 1 | 138.14
|  |  | 2 | 228.1
240 |  | ТП-413 | 1 | 378.72
|  |  | 2 | 122.68
241 |  | ТП-414 | 1 | 0
|  |  | 2 | 110.46
242 |  | ТП-415 | 1 | 37.8
|  |  | 2 | 44.72
243 |  | ТП-416 | 1 | 158.9
|  |  | 2 | 203.88
244 |  | ТП-417 | 1 | 151.98
|  |  | 2 | 117.38
245 |  | ТП-418 | 1 | 302.6
|  |  | 2 | 330.28
246 |  | КТП-421 | 1 | 8.92
247 |  | ТП-422 | 1 | 158.208
|  |  | 2 | 164.62
248 |  | ТП-423 | 1 | 169.28
|  |  | 2 | 155.44
249 |  | ТП-424 | 1 | 53.208
|  |  | 2 | 114.796
250 |  | ТП-427 | 1 | 57.36
|  |  | 2 | 168.08
251 |  | ТП-428 | 1 | 440.308
|  |  | 2 | 414.704
252 |  | ТП-429 | 1 | 293.604
|  |  | 2 | 226.716
253 |  | ТП-430 | 1 | 60.42
|  |  | 2 | 60.26
254 |  | ТП-431 | 1 | 319.9
|  |  | 2 | 247.24
255 |  | ТП-432 | 1 | 337.2
|  |  | 2 | 209.18
256 |  | ТП-433 | 1 | 174.124
|  |  | 2 | 176.892
257 |  | ТП-434 | 1 | 73.968
|  |  | 2 | 87.808
258 |  | ТП-438 | 1 | 183.12
|  |  | 2 | 203.88
259 |  | ТП-442 | 1 | 337.2
|  |  | 2 | 441
260 |  | ТП-443 | 1 | 151.98
|  |  | 2 | 176.2
261 |  | ТП-445 | 1 | 127.76
|  |  | 2 | 120.84
262 |  | ТП-446 | 1 | 103.54
|  |  | 2 | 162.36
263 |  | ТП-447 | 1 | 53.48
|  |  | 2 | 274.92
264 |  | ТП-448 | 1 | 120.84
|  |  | 2 | 241.94
265 |  | ТП-449 | 1 | 369.724
|  |  | 2 | 432.004
266 |  | ТП-450 | 1 | 158.9
|  |  | 2 | 134.68
267 |  | ТП-451 | 1 | 347.58
|  |  | 2 | 205.72
268 |  | ТП-452 | 1 | 141.6
|  |  | 2 | 162.36
269 |  | ТП-453 | 1 | 36.6
|  |  | 2 | 91.96
270 |  | ТП-454 | 1 | 302.6
|  |  | 2 | 96.62
271 |  | ТП-455 | 1 | 155.44
|  |  | 2 | 51.64
272 |  | ТП-456 | 1 | 207.34
|  |  | 2 | 172.74
273 |  | ТП 460 | 1 | 364.88
|  |  | 2 | 351.04
274 |  | ТП-461 | 1 | 330.28
|  |  | 2 | 399.48
275 |  | ТП-462 | 1 | 88.5
|  |  | 2 | 5.46
276 |  | ТП-463 | 1 | 371.8
|  |  | 2 | 199.492
277 |  | ТП-464 | 1 | 267.544
|  |  | 2 | 188.656
278 |  | ТП-466 | 1 | 91.96
|  |  | 2 | 147.32
279 |  | ТП-467 | 1 | 82.78
|  |  | 2 | 103.54
280 |  | ТП-468 | 1 | 127.76
|  |  | 2 | 280
281 |  | ТП-469 | 1 | 187.272
|  |  | 2 | 207.34
282 |  | ТП-470 | 1 | 214.26
|  |  | 2 | 75.86
283 |  | ТП-471 | 1 | 292.912
|  |  | 2 | 300.524
284 |  | ТП-472 | 1 | 146.9
|  |  | 2 | 243.78
285 |  | ТП-474 | 1 | 117.38
|  |  | 2 | 120.84
286 |  | ТП-475 | 1 | 226.716
|  |  | 2 | 15.84
287 |  | ТП-476 | 1 | 192.5028
|  |  | 2 | 181.5
288 |  | ТП-478 | 1 | 280
|  |  | 2 | 203.88
289 |  | ТП-480 | 1 | 238.48
|  |  | 2 | 199.728
290 |  | ТП-481 | 1 | 205.72
|  |  | 2 | 382.18
291 |  | ТП-483 | 1 | 313.672
|  |  | 2 | 288.76
292 |  | ТП-485 | 1 | 30.344
|  |  | 2 | 63.56
293 |  | ТП-486 | 1 | 44.72
|  |  | 2 | 96.62
294 |  | ТП-491 | 1 | 0
|  |  | 2 | 95.98
295 |  | ТП-492 | 1 | 169.736
|  |  | 2 | 337.2
296 |  | ТП-493 | 1 | 238.48
|  |  | 2 | 191.424
297 |  | ТП-494 | 2 | 162.36
|  |  | 1 | 134.68
298 |  | ТП-495 | 1 | 48.18
|  |  | 2 | 82.088
299 |  | ТП-496 | 1 | 389.792
|  |  | 2 | 256.236
300 |  | ТП-497 | 1 | 91.4
|  |  | 2 | 98.696
301 |  | ТП-498 | 1 | 77.296
|  |  | 2 | 31.064
302 |  | ТП-499 | 1 | 141.6
|  |  | 2 | 179.66
303 |  | ТП-500 | 1 | 217.72
|  |  | 2 | 199.728
304 |  | ТП-501 | 1 | 173.432
|  |  | 2 | 235.02
305 |  | ТП-502 | 1 | 81.58
|  |  | 2 | 60.26
306 |  | ТП-503 | 1 | 337.2
|  |  | 2 | 219.56
307 |  | ТП-504 | 1 | 245.4
|  |  | 2 | 141.6
308 |  | ТП-505 | 1 | 189.348
|  |  | 2 | 192.116
309 |  | ТП-506 | 1 | 181.044
|  |  | 2 | 232.252
310 |  | ТП-507 | 1 | 700
|  |  | 2 | 700
311 |  | ТП-508 | 1 | 314.364
|  |  | 2 | 191.424
312 |  | ТП-509 | 1 | 351.04
|  |  | 2 | 424.392
313 |  | ТП-510 | 1 | 124.992
|  |  | 2 | 162.36
314 |  | ТП-511 | 1 | 274.92
|  |  | 2 | 95
315 |  | ТП-512 | 1 | 431.312
|  |  | 2 | 371.8
316 |  | ТП-513 | 1 | 107
|  |  | 2 | 169.28
317 |  | ТП-518 | 1 | 113.92
|  |  | 2 | 165.82
318 |  | КТП-521 | 1 | 43.52
319 |  | ТП-522 | 1 | 200.42
|  |  | 2 | 138.14
320 |  | КТП-523 | 1 | 85.04
321 |  | ТП-524 | 1 | 252.32
|  |  | 2 | 141.6
322 |  | ТП-525 | 1 | 219.56
|  |  | 2 | 243.78
323 |  | ТП-526 | 1 | 91.24
324 |  | ТП ПС Владимирская | 1 | 0
325 |  | ТП-527 | 1 | 437.54
|  |  | 2 | 437.54
326 |  | ТП-529 | 1 | 138.14
|  |  | 2 | 280
327 |  | ТП-530 | 1 | 119.64
|  |  | 2 | 78.12
328 |  | ТП-532 | 1 | 354.5
|  |  | 2 | 371.8
329 |  | ТП-533 | 1 | 125.868
|  |  | 2 | 165.312
330 |  | ТП-534 | 2 | 366.956
|  |  | 1 | 414.704
331 |  | ТП-536 | 1 | 389.1
|  |  | 2 | 382.18
332 |  | ТП-540 | 1 | 373.876
|  |  | 2 | 441
333 |  | ТП 545 | 1 | 413.32
|  |  | 2 | 0
334 |  | ТП 546 | 1 | 436.848
|  |  | 2 | 366.264
335 |  | ТП 553 | 1 | 416.088
|  |  | 2 | 416.78
336 |  | ТП-554 | 1 | 441
|  |  | 2 | 364.88
337 |  | ТП-559 | 1 | 19.964
|  |  | 2 | 112
338 |  | ТП 561 | 1 | 506.24
|  |  | 2 | 658.48
339 |  | ТП-563 | 1 | 414.704
|  |  | 2 | 441
340 |  | ТП-569 | 1 | 371.8
|  |  | 2 | 357.96
341 |  | ТП-571 | 1 | 344.12
|  |  | 2 | 396.9
342 |  | ТП -572 | 1 | 289.8
|  |  | 2 | 195.34
343 |  | ТП 573 | 1 | 245.4
344 |  | ТП-577 | 1 | 150.36
|  |  | 2 | 351.04
345 |  | ТП 580 | 2 | 103.032
|  |  | 1 | 175
346 |  | ТП-583 | 1 | 105.08
|  |  | 2 | 112
347 |  | ТП 584 | 2 | 105.8
|  |  | 1 | 143.86
348 |  | ТП 586 | 1 | 700
|  |  | 2 | 326.32
349 |  | ТП 593 | 1 | 100.264
|  |  | 2 | 171.54
350 |  | ТП 600 | 1 | 77.4
|  |  | 2 | 101.62
351 |  | ТП-601 | 1 | 30.88
|  |  | 2 | 148.52
352 |  | ТП-603 | 1 | 238.48
|  |  | 2 | 241.94
353 |  | ТП-604 | 1 | 264.54
|  |  | 2 | 340.66
354 |  | ТП-606 | 1 | 183.12
|  |  | 2 | 148.52
355 |  | ТП-607 | 1 | 44.72
|  |  | 2 | 89.7
356 |  | ТП-608 | 1 | 179.66
|  |  | 2 | 48.18
357 |  | ТП-609 | 1 | 259.24
|  |  | 2 | 145.06
358 |  | ТП-611 | 1 | 173.616
|  |  | 2 | 81.58
359 |  | ТП-612 | 1 | 113.92
|  |  | 2 | 280
360 |  | ТП-613 | 1 | 200.42
|  |  | 2 | 269.62
361 |  | КТП-618 | 1 | 27.42
362 |  | ТП-624 | 1 | 171.54
|  |  | 2 | 98.88
363 |  | ТП-625 | 1 | 79.32
364 |  | КТП-633 | 1 | 0.8
365 |  | КТП-637 | 1 | 40.06
366 |  | ТП-638 | 1 | 87.78
|  |  | 2 | 116.18
367 |  | ТП-642 | 1 | 275.156
|  |  | 2 | 175
368 |  | ТП-648 | 1 | 33.14
|  |  | 2 | 71.2
369 |  | ТП-649 | 1 | 259.24
|  |  | 2 | 186.58
370 |  | КТП-659 | 1 | 38.86
371 |  | КТП-661 | 1 | 70
372 |  | КТП-663 | 1 | 238.48
373 |  | КТП-664 | 1 | 102.34
|  |  | 2 | 95.42
374 |  | ТП 656 | 1 | 42.8
375 |  | ТП-715 | 1 | 265.468
|  |  | 2 | 91.776
376 |  | КТП-730 | 1 | 0
377 |  | ТП-798 | 1 | 228.1
378 |  | ТП 811 | 1 | 66.864
|  |  | 2 | 181.044
379 |  | ТП-812 | 1 | 146.444
|  |  | 2 | 221.18
380 |  | ТП 857 | 1 | 91.24
|  |  | 2 | 70.48
381 |  | РП-1 | 1 | 153.364
|  |  | 2 | 242.632
382 |  | РП-2 | 1 | 374.568
|  |  | 2 | 129.144
383 |  | РП-3 | 1 | 75.484
384 |  | РП 4 | 1 | 658.48
385 |  | РП 5 | 1 | 28.804
|  |  | 2 | 163.052
386 |  | РП-6 | 1 | 155.44
387 |  | РП-7 | 1 | 19.3
|  |  | 2 | 100
388 |  | РП-8 | 1 | 124.3
389 |  | РП-9 | 1 | 62.896
|  |  | 2 | 22.76
390 |  | РП-10 | 1 | 200.42
|  |  | 2 | 228.1
391 |  | РП-11 | 1 | 100.08
|  |  | 2 | 238.48
392 |  | РП-18 | 1 | 351.04
|  |  | 2 | 281.84
393 |  | РП-21 | 1 | 249.552
|  |  | 2 | 227.408
394 |  | РП-22 | 1 | 130.02
|  |  | 2 | 143.86
395 |  | РП-23 | 1 | 186.58
|  |  | 2 | 58.56
396 |  | РП-25 | 1 | 435.464
|  |  | 2 | 396.02
397 |  | РП-26 | 1 | 113.228
|  |  | 2 | 115.996
398 |  | РП-27 | 1 | 236.86
|  |  | 2 | 122.68
399 |  | РП 29 | 1 | 328.204
|  |  | 2 | 272.844
400 |  | РП 30 | 1 | 43.52
401 |  | РП 34 | 1 | 441
|  |  | 2 | 441
402 |  | РП-1 | 1 | 100.3107
|  |  | 2 | 209.416
403 |  | РП-2 | 1 | 353.3467
|  |  | 2 | 155.9013
404 |  | РП-3 | 1 | 87.4787
405 |  | РП-11 | 1 | 14.7333
|  |  | 2 | 200.8813
406 |  | РП-12 | 1 | 394.828
|  |  | 2 | 400.8253
407 |  | РП-15 | 1 | 164.62
|  |  | 2 | 0
408 |  | РП-18 | 1 | 274.92
|  |  | 2 | 379.8733
409 |  | РП-25 | 1 | 437.3093
|  |  | 2 | 396.2507
410 |  | РП-33 | 1 | 280
|  |  | 2 | 280
411 |  | ТП-1 | 1 | 154.9733
|  |  | 2 | 5.04
412 |  | ТП-4 | 1 | 68.0173
|  |  | 2 | 257.6253
413 |  | ТП-12 | 1 | 1.0773
2
414 |  | КТП-20 | 2 | 642.1027
|  |  | 1 | 363.4573
415 |  | ТП-21 | 1 | 123.8533
|  |  | 2 | 47.2693
416 |  | ТП-23 | 1 | 166.0453
|  |  | 2 | 333.5093
417 |  | ТП-29 | 1 | 357.96
|  |  | 2 | 337.2
418 |  | ТП-31 | 1 | 78.64
419 |  | ТП-34 | 1 | 91.268
|  |  | 2 | 96.3427
420 |  | ТП-38 | 1 | 0
|  |  | 2 | 163.744
421 |  | ТП-39 | 1 | 121.716
|  |  | 2 | 146.628
422 |  | ТП-60 | 1 | 43.9813
|  |  | 2 | 128.636
423 |  | ТП-73 | 1 | 196.0373
|  |  | 2 | 178.5067
424 |  | ТП-76 | 1 | 193.5
425 |  | ТП-81 | 1 | 145.4747
|  |  | 2 | 156.316
426 |  | ТП-84 | 1 | 95
|  |  | 2 | 233.4
427 |  | КТП-89 | 1 | 96.112
428 |  | КТП-119 | 1 | 223.256
|  |  | 2 | 210.5693
429 |  | ТП-123 | 1 | 94.3987
|  |  | 2 | 55.8773
430 |  | ТП-126 | 1 | 233.1747
|  |  | 2 | 180.352
431 |  | ТП-127 | 1 | 196.268
|  |  | 2 | 278.616
432 |  | ТП-142 | 1 | 202.2653
433 |  | ТП-147 | 1 | 263.8533
|  |  | 2 | 115.62
434 |  | ТП-152 | 1 | 184.0427
435 |  | ТП-167 | 1 | 39.368
|  |  | 2 | 40.06
436 |  | ТП-176 | 1 | 268.0053
437 |  | ТП-185 | 1 | 99.8493
|  |  | 2 | 175
438 |  | ТП-187 | 1 | 361.42
|  |  | 2 | 222.7893
439 |  | ТП-191 | 1 | 141.3693
|  |  | 2 | 125.684
440 |  | ТП-196 | 1 | 97.312
|  |  | 2 | 217.4893
441 |  | ТП-197 | 2 | 369.9547
|  |  | 1 | 332.1253
442 |  | ТП-204 | 1 | 108.568
|  |  | 2 | 71.6613
443 |  | ТП-215 | 1 | 122.236
|  |  | 2 | 157.9893
444 |  | ТП-228 | 1 | 269.62
|  |  | 2 | 30.88
445 |  | ТП-229 | 1 | 137.632
|  |  | 2 | 91.268
446 |  | КТП-231 | 1 | 28.4987
447 |  | ТП-236 | 1 | 189.0733
|  |  | 2 | 446.2667
448 |  | ТП-245 | 1 | 162.1293
|  |  | 2 | 257.164
449 |  | ТП-247 | 1 | 79.7813
|  |  | 2 | 183.3507
450 |  | КТП-248 | 1 | 110.084
451 |  | ТП-255 | 1 | 114.2027
|  |  | 2 | 118.072
452 |  | ТП-256 | 1 | 97.2653
|  |  | 2 | 175
453 |  | ТП-260 | 1 | 205.7253
|  |  | 2 | 148.0587
454 |  | ТП-263 | 1 | 164.3893
|  |  | 2 | 216.7973
455 |  | ТП-270 | 1 | 113.92
2
456 |  | ТП-273 | 1 | 85.0867
2
457 |  | КТП-280 | 1 | 230.4067
458 |  | КТП-313 | 1 | 171.5867
459 |  | ТП-321 | 1 | 67.74
|  |  | 2 | 92.4213
460 |  | ТП-340 | 1 | 294.296
|  |  | 2 | 231.324
461 |  | ТП-342 | 1 | 148.4733
|  |  | 2 | 93.1133
462 |  | ТП-358 | 1 | 231.56
|  |  | 2 | 174.0773
463 |  | ТП-359 | 1 | 134.444
|  |  | 2 | 160.048
464 |  | ТП-380 | 1 | 113.228
|  |  | 2 | 162.8213
465 |  | ТП-386 | 1 | 200.1893
|  |  | 2 | 198.5747
466 |  | ТП-389 | 1 | 0
|  |  | 2 | 33.272
467 |  | ТП-393 | 1 | 280
|  |  | 2 | 175.508
468 |  | ТП-402 | 1 | 198.1133
|  |  | 2 | 41.26
469 |  | ТП-409 | 1 | 250.936
|  |  | 2 | 264.776
470 |  | ТП-428 | 1 | 439.1547
|  |  | 2 | 375.4907
471 |  | ТП-435 | 1 | 0
|  |  | 2 | 373.184
472 |  | ТП-436 | 1 | 109.9987
|  |  | 2 | 78.5813
473 |  | ТП-460 | 1 | 356.8067
|  |  | 2 | 369.4933
474 |  | ТП-469 | 1 | 197.4213
|  |  | 2 | 224.4093
475 |  | ТП-500 | 1 | 204.1107
|  |  | 2 | 124.7613
476 |  | КТП-514 | 1 | 160.7453
477 |  | ТП-520 | 1 | 420.8933
|  |  | 2 | 423.2
3
478 |  | ТП-532 | 2 | 312.98
|  |  | 1 | 357.0373
479 |  | ТП-562 | 1 | 278.1493
|  |  | 2 | 323.5907
480 |  | КТП-567 | 1 | 401.9787
|  |  | 2 | 580.976
481 |  | КТП-576 | 1 | 232.0213
|  |  | 2 | 280
482 |  | КТП-585 | 1 | 280
|  |  | 2 | 280
483 |  | КТП-595 | 1 | 280
484 |  | КТП-857 | 1 | 112
|  |  | 2 | 112
485 |  | ТП-50 | 2 | 126
|  |  | 1 | 162.1413
486 |  | КТП-70 | 1 | 225.7933
487 |  | ТП-107 | 1 | 68.2013
488 |  | ТП-13 | 1 | 350.1173
|  |  | 2 | 312.7493
489 |  | ТП-5 | 1 | 174.3667
|  |  | 2 | 73.6053
490 |  | ТП-82 | 1 | 274.464
|  |  | 2 | 142.7533
491 |  | ТП-95 | 1 | 101.464
|  |  | 2 | 170.8947
492 |  | ТП-10 | 1 | 209.9293
|  |  | 2 | 105.8467
493 |  | ТП-111 | 1 | 22.76
|  |  | 2 | 162.0827
494 |  | ТП-57 | 1 | 135.556
|  |  | 2 | 169.6947
495 |  | ТП-105 | 1 | 182.428
|  |  | 2 | 212.6453
496 |  | КТП-133 | 1 | 93.476
497 |  | ТП-398 | 1 | 240.7813
|  |  | 2 | 222.5587
498 |  | ТП-144 | 1 | 28.7107
499 |  | ТП-399 | 1 | 181.5053
|  |  | 2 | 178.968
500 |  | ТП-135 | 1 | 118.072
|  |  | 2 | 181.5053
501 |  | ТП-178 | 1 | 226.716
|  |  | 2 | 226.024
502 |  | ТП-439 | 1 | 319.9
|  |  | 2 | 375.7213
503 |  | ТП-192 | 1 | 91.3147
|  |  | 2 | 186.8107
504 |  | ТП-302 | 1 | 0
|  |  | 2 | 191.476
505 |  | ТП-422 | 2 | 256.7027
|  |  | 1 | 183.5813
506 |  | ТП-506 | 1 | 142.984
|  |  | 2 | 123.1467
507 |  | ТП-355 | 1 | 607.272
508 |  | ТП-325 | 1 | 197.8827
|  |  | 2 | 279.5387
509 |  | ТП-266 | 1 | 154.5693
|  |  | 2 | 203.0093
510 |  | ТП-246 | 1 | 216.348
|  |  | 2 | 127.08
511 |  | ТП-193 | 1 | 142.984
512 |  | ТП-203 | 1
|  |  | 2 | 0
513 |  | ТП-504 | 1 | 120.3787
|  |  | 2 | 205.264
514 |  | РП-17 | 1 | 246.3173
|  |  | 2 | 289.6827
|  |  | 3 | 441
515 |  | ТП-296 | 1 | 211.9533
|  |  | 2 | 150.3653
516 |  | КТП-216 | 1 | 0
517 |  | ТП-362 | 1 | 53.208
|  |  | 2 | 61.2813
518 |  | ТП-388 | 1 | 209.8773
|  |  | 2 | 158.6693
519 |  | ТП-69 | 1 | 231.7907
|  |  | 2 | 259.0093
520 |  | ТП-361 | 1 | 126.3293
|  |  | 2 | 175
521 |  | ТП-224 | 1 | 263.848
2
522 |  | ТП-214 | 1 | 181.736
|  |  | 2 | 165.128
523 |  | ТП-461 | 1 | 315.9787
|  |  | 2 | 411.244
524 |  | ТП-375 | 1 | 258.548
|  |  | 2 | 110.6907
525 |  | ТП-219 | 1 | 234.5587
|  |  | 2 | 139.7547
526 |  | ТП-209 | 1 | 259.0093
|  |  | 2 | 265.2373
527 |  | ТП-83 | 1
|  |  | 2 | 92.4213
528 |  | КТП-421 | 1 | 54.8227
529 |  | ТП-210 | 1 | 98.7813
530 |  | ТП-264 | 1 | 102.848
2
531 |  | ТП-100 | 1 | 217.72
|  |  | 2 | 211.9533
532 |  | ТП-190 | 1 | 401.3253
|  |  | 2 | 338.1227
533 |  | ТП-241 | 1 | 40.9827
|  |  | 2 | 60.3587
534 |  | ТП-372 | 1 | 139.524
|  |  | 2 | 203.4187
535 |  | ТП-315 | 1 | 150.3653
|  |  | 2 | 248.6293
536 |  | ТП-368 | 1 | 124.7613
537 |  | ТП-467 | 1 | 319.4387
|  |  | 2 | 333.048
538 |  | ТП-437 | 1 | 280
|  |  | 2 | 242.8627
539 |  | ТП-259 | 1
|  |  | 2 | 25.66
540 |  | TП-382 | 1 | 351.9627
|  |  | 2 | 346.196
|  |  | 3 | 333.2787
541 |  | ТП-303 | 1
|  |  | 2 | 116.9133
542 |  | ТП-357 | 1 | 210.3387
|  |  | 2 | 153.5947
543 |  | ТП-425 | 1 | 352.8853
|  |  | 2 | 386.332
544 |  | ТП-341 | 1 | 266.8467
|  |  | 2 | 152.2053
545 |  | ТП-307 | 1 | 217.0227
|  |  | 2 | 217.484
546 |  | ТП-447 | 1 | 266.616
|  |  | 2 | 354.5
547 |  | ТП-223 | 1 | 122.1773
|  |  | 2 | 23.9133
548 |  | ТП-244 | 1 | 209.416
549 |  | КТП-583 | 1 | 106.464
|  |  | 2 | 111.308
550 |  | ТП-542 | 1 | 244.708
551 |  | РП-23 | 1 | 234.7893
|  |  | 2 | 141.3693
552 |  | ТП-166 | 1 | 382.18
|  |  | 2 | 425.3147
553 |  | ТП-17 | 1 | 324.5133
|  |  | 2 | 304.9067
554 |  | КТП-591 | 1 | 256.2413
555 |  | КТП-584 | 1 | 137.4013
|  |  | 2 | 154.7013
556 |  | ТП-593 | 1 | 433.388
|  |  | 2 | 358.8827
557 |  | КТП-521 | 1 | 63.1267
558 |  | ТП-522 | 1 | 208.4933
|  |  | 2 | 148.52
559 |  | КТП-523 | 1 | 90.8067
560 |  | ТП-524 | 1 | 259.24
|  |  | 2 | 143.9067
561 |  | ТП-525 | 1 | 221.8667
|  |  | 2 | 258.7733
562 |  | ТП-526 | 1 | 95.8533
563 |  | ТП-601 | 1 | 40.1067
|  |  | 2 | 150.8267
564 |  | ТП-603 | 1 | 238.48
|  |  | 2 | 256.9333
565 |  | ТП-604 | 1 | 278.38
|  |  | 2 | 363.7267
566 |  | ТП-606 | 1 | 185.4267
|  |  | 2 | 164.6667
567 |  | ТП-607 | 1 | 70.0933
|  |  | 2 | 115.0733
568 |  | ТП-608 | 1 | 198.1133
|  |  | 2 | 98.9267
569 |  | ТП-609 | 1 | 263.8533
|  |  | 2 | 157.7467
570 |  | ТП-611 | 1 | 174.5387
|  |  | 2 | 100.0333
571 |  | ТП-612 | 1 | 145.06
|  |  | 2 | 280
572 |  | ТП-613 | 1 | 203.88
|  |  | 2 | 270.7733
573 |  | КТП-618 | 1 | 37.8
574 |  | ТП-624 | 1 | 172.0013
|  |  | 2 | 108.1067
575 |  | ТП-625 | 1 | 100.08
576 |  | КТП-633 | 1 | 12.3333
577 |  | КТП-637 | 1 | 51.5933
578 |  | ТП-638 | 1 | 92.3933
|  |  | 2 | 119.64
579 |  | ТП-642 | 1 | 276.54
|  |  | 2 | 175
580 |  | ТП-648 | 1 | 72.3533
|  |  | 2 | 81.58
581 |  | ТП-649 | 1 | 268.4667
|  |  | 2 | 198.1133
582 |  | КТП-656 | 1 | 175
583 |  | КТП-659 | 1 | 44.6267
584 |  | КТП-661 | 1 | 70
585 |  | КТП-663 | 1 | 251.1667
586 |  | КТП-664 | 1 | 130.02
|  |  | 2 | 100.0333
587 |  | РП-30 | 1 | 58.5133
588 |  | ТП-311 | 1 | 236.1733
|  |  | 2 | 168.1267
589 |  | ТП-312 | 1 | 79.32
|  |  | 2 | 268.4667
590 |  | ТП-316 | 1 | 115.0733
|  |  | 2 | 77.0133
591 |  | ТП-330 | 1 | 170.4333
|  |  | 2 | 222.3333
592 |  | ТП-344 | 1 | 178.5067
|  |  | 2 | 230.4067
593 |  | ТП-371 | 1 | 220.0267
|  |  | 2 | 251.1667
594 |  | КТП-387 | 1 | 0
595 |  | ТП-416 | 1 | 232.7133
|  |  | 2 | 184.2733
596 |  | ТП-430 | 1 | 76.5667
|  |  | 2 | 81.58
597 |  | ТП-434 | 1 | 78.12
|  |  | 2 | 127.7133
598 |  | ТП-443 | 2 | 203.88
|  |  | 1 | 78.1667
599 |  | ТП-445 | 1 | 269.1533
|  |  | 2 | 268
600 |  | ТП-446 | 1 | 160.7453
|  |  | 2 | 169.28
601 |  | ТП-448 | 1 | 154.2867
|  |  | 2 | 241.94
602 |  | ТП-464 | 1 | 250.0133
|  |  | 2 | 163.5133
603 |  | ТП-466 | 1 | 239.6333
|  |  | 2 | 248.86
604 |  | ТП-468 | 1 | 200.42
|  |  | 2 | 206.1867
605 |  | ТП-475 | 1 | 234.5587
|  |  | 2 | 156.824
606 |  | ТП-478 | 1 | 217.72
|  |  | 2 | 277.0013
607 |  | ТП-508 | 1 | 329.8187
|  |  | 2 | 171.5867
608 |  | ТП-509 | 1 | 310.6733
|  |  | 2 | 417.0107
609 |  | ТП-510 | 1 | 216.5667
|  |  | 2 | 231.56
610 |  | ТП-511 | 1 | 286.4533
|  |  | 2 | 201.1067
611 |  | ТП-513 | 1 | 149.6733
|  |  | 2 | 186.58
612 |  | КТП-521 | 1 | 69.3547
613 |  | ТП-522 | 1 | 203.88
|  |  | 2 | 169.972
614 |  | КТП-523 | 1 | 123.3307
615 |  | ТП-524 | 1 | 256.7027
|  |  | 2 | 197.4213
616 |  | ТП-525 | 1 | 280.2253
|  |  | 2 | 288.76
617 |  | ТП-526 | 1 | 45.568
618 |  | ТП-530 | 1 | 133.48
|  |  | 2 | 125.4067
619 |  | ТП-533 | 1 | 256.472
|  |  | 2 | 260.3933
620 |  | ТП-534 | 1 | 303.7533
|  |  | 2 | 386.7933
621 |  | ТП 558 | 1
2
622 |  | ТП 559 | 1 | 33.5733
|  |  | 2 | 112
623 |  | ТП 560 | 1
2
624 |  | ТП-575 | 1 | 364.88
|  |  | 2 | 364.88
625 |  | ТП 580 | 1 | 175
|  |  | 2 | 162.3133
626 |  | ТП-581 | 1 | 101.3893
|  |  | 2 | 112
627 |  | ТП-586 | 1 | 700
|  |  | 2 | 398.98
628 |  | ТП-601 | 1 | 111.6133
|  |  | 2 | 207.34
629 |  | ТП-603 | 1 | 187.7333
|  |  | 2 | 246.5533
630 |  | ТП-604 | 1 | 334.8933
|  |  | 2 | 354.2693
631 |  | ТП-606 | 1 | 224.64
|  |  | 2 | 193.5
632 |  | ТП-607 | 1 | 119.6867
|  |  | 2 | 111.6133
633 |  | ТП-608 | 1 | 220.0267
|  |  | 2 | 117.38
634 |  | ТП-609 | 1 | 274.2333
|  |  | 2 | 221.18
635 |  | ТП-611 | 1 | 175
|  |  | 2 | 120.7933
636 |  | ТП-612 | 1 | 160.0533
|  |  | 2 | 280
637 |  | ТП-613 | 1 | 149.6733
|  |  | 2 | 262.7
638 |  | КТП-618 | 1 | 73.5533
639 |  | ТП-624 | 1 | 175
|  |  | 2 | 105.8
640 |  | ТП-625 | 1 | 96.62
641 |  | КТП-633 | 1 | 4.26
642 |  | КТП-637 | 1 | 95.42
643 |  | ТП-638 | 1 | 88.9333
|  |  | 2 | 135.7867
644 |  | ТП-642 | 1 | 246.5533
|  |  | 2 | 175
645 |  | ТП-648 | 1 | 104.6467
|  |  | 2 | 75.8133
646 |  | ТП-649 | 1 | 244.708
|  |  | 2 | 187.7333
647 |  | КТП-656 | 1 | 109.26
648 |  | КТП-659 | 1 | 52.7
649 |  | КТП-661 | 1 | 70
650 |  | КТП-663 | 1 | 253.4733
651 |  | КТП-664 | 1 | 142.7067
|  |  | 2 | 128.8667
652 |  | РП-9 | 1 | 76.9667
|  |  | 2 | 28.5267
653 |  | РП-16 | 1 | 127.2933
|  |  | 2 | 397.1733
654 |  | РП-19 | 1 | 280
|  |  | 2 | 62.02
655 |  | РП-20 | 1 | 221.18
|  |  | 2 | 271.9267
656 |  | РП-30 | 1 | 18.1467
657 |  | РП-35 | 1 | 82.0133
658 |  | ТП-25 | 1 | 150.1867
659 |  | КТП-27 | 1 | 102.86
660 |  | КТП-54 | 1 | 17.4267
661 |  | ТП-58 | 1 | 366.0333
|  |  | 2 | 251.8533
662 |  | ТП-94 | 1 | 441
|  |  | 2 | 85.0867
663 |  | ТП-103 | 1 | 224.8707
|  |  | 2 | 239.6333
664 |  | ТП-115 | 1 | 20.4533
|  |  | 2 | 133.48
665 |  | КТП-116 | 1 | 83.1667
666 |  | КТП-116а | 1 | 76.2467
667 |  | ТП-153 | 1 | 173.3853
|  |  | 2 | 175
668 |  | ТП-159 | 1 | 141.6
|  |  | 2 | 239.6333
669 |  | ТП-165 | 1 | 118.4867
|  |  | 2 | 44.6733
670 |  | ТП-177 | 1 | 88.5467
|  |  | 2 | 157.7467
671 |  | ТП-179 | 1 | 62.7067
672 |  | ТП-198 | 1 | 140.4467
|  |  | 2 | 169.28
673 |  | ТП-205 | 1 | 168.1267
|  |  | 2 | 163.5133
674 |  | ТП-211 | 1 | 247.7067
|  |  | 2 | 209.6467
675 |  | ТП-213 | 1 | 246.5533
|  |  | 2 | 147.3667
676 |  | ТП-217 | 1 | 144.7827
677 |  | ТП-232 | 1 | 120.84
|  |  | 2 | 216.5667
678 |  | ТП-234 | 1 | 131.22
|  |  | 2 | 235.02
679 |  | ТП-235 | 1 | 16.1173
680 |  | ТП-240 | 1 | 134.68
|  |  | 2 | 157.7467
681 |  | ТП-243 | 1 | 202.7267
|  |  | 2 | 130.0667
682 |  | ТП-253 | 1 | 155.9533
|  |  | 2 | 117.8933
683 |  | ТП-254 | 1 | 29.5627
|  |  | 2 | 101.1867
684 |  | ТП-282 | 1 | 154.24
|  |  | 2 | 164.6667
685 |  | ТП-284 | 1 | 203.88
|  |  | 2 | 162.36
686 |  | ТП-288 | 1 | 148.9933
|  |  | 2 | 101.7067
687 | ОП ОАО "ВОЭК" "Горэлектросеть г. Гусь-Хрустальный" | ТП-1 | 1 | 120
688 |  | ТП-2 | 1 | 36
689 |  | ТП-3 | 1 | 100
690 |  | ТП-4 | 1 | 188
691 |  | ТП-5 | 1 | 120
692 |  | ТП-6 | 1 | 132
693 |  | ТП-7 | 1 | 160
694 |  | ТП-8 | 1 | 196
695 |  | ТП-9 | 1 | 104
696 |  | ТП-10 | 1 | 64
697 |  | ТП-11 | 1 | 168
698 |  | ТП-12 | 1 | 188
699 |  | ТП-13 | 1 | 28
700 |  | ТП-14 | 1 | 62.5
701 |  | ТП-15 | 1 | 201.6
|  |  | 2 | 252
702 |  | ТП-16 | 1 | 2.5
703 |  | ТП-17 | 1 | 176
704 |  | ТП-18 | 1 | 22.5
705 |  | ТП-19 | 1 | 128
706 |  | ТП-20 | 1 | 60
707 |  | ТП-21 | 1 | 152
708 |  | ТП-23 | 1 | 156
709 |  | ТП-24 | 1 | 128
710 |  | ТП-25 | 1 | 112
711 |  | ТП-26 | 1 | 240
|  |  | 2 | 72
712 |  | ТП-27 | 1 | 100
713 |  | ТП-28 | 1 | 168
714 |  | ТП-29 | 1 | 104
715 |  | ТП-30 | 1 | 176
716 |  | ТП-31 | 1 | 283.5
717 |  | ТП-32 | 1 | 168
718 |  | ТП-33 | 1 | 208
719 |  | ТП-34 | 1 | 76.8
720 |  | ТП-36 | 1 | 200
721 |  | ТП-37 | 1 | 164
722 |  | ТП-38 | 1 | 88
723 |  | ТП-40 | 1 | 85
724 |  | ТП-41 | 1 | 104
|  |  | 2 | 124
725 |  | ТП-42 | 1 | 108
|  |  | 2 | 188
726 |  | ТП-43 | 1 | 37.5
|  |  | 2 | 180
727 |  | ТП-44 | 1 | 236
|  |  | 2 | 270.9
728 |  | ТП-45 | 1 | 136
729 |  | ТП-46 | 1 | 130
730 |  | ТП-47 | 1 | 124.8
731 |  | ТП-48 | 1 | 185.6
|  |  | 2 | 156
732 |  | ТП-49 | 1 | 60
733 |  | ТП-50 | 1 | 57.5
734 |  | ТП-51 | 1 | 600
|  |  | 2 | 430
735 |  | ТП-52 | 1 | 37.5
736 |  | ТП-53 | 1 | 132
737 |  | ТП-54 | 1 | 224
738 |  | ТП-55 | 1 | 70
739 |  | ТП-56 | 1 | 252
740 |  | ТП-57 | 1 | 144
|  |  | 2 | 124
|  |  | 3 | 176
741 |  | ТП-58 | 1 | 100
|  |  | 2 | 204
742 |  | ТП-59 | 1 | 204
|  |  | 2 | 125
743 |  | ТП-60 | 1 | 239.4
|  |  | 2 | 321.3
744 |  | ТП-61 | 1 | 104
|  |  | 2 | 60
745 |  | ТП-62 | 1 | 228
|  |  | 2 | 212
746 |  | ТП-63 | 1 | 0
|  |  | 2 | 196
747 |  | ТП-64 | 1 | 60
748 |  | ТП-65 | 1 | 172
|  |  | 2 | 226.8
749 |  | ТП-67 | 1 | 188
|  |  | 2 | 264
750 |  | ТП-68 | 1 | 152.5
751 |  | ТП-69 | 1 | 270.9
752 |  | ТП-70 | 1 | 130
|  |  | 2 | 152.5
753 |  | ТП-71 | 1 | 228
754 |  | ТП-72 | 1 | 188
|  |  | 2 | 80
755 |  | ТП-73 | 1 | 180
756 |  | ТП-74 | 1 | 163.8
|  |  | 2 | 212
757 |  | ТП-75 | 1 | 214.2
758 |  | ТП-76 | 1 | 176
|  |  | 2 | 88
759 |  | ТП-77 | 1 | 232
|  |  | 2 | 92
760 |  | ТП-78 | 1 | 140
|  |  | 2 | 128
761 |  | ТП-79 | 1 | 172
762 |  | ТП-80 | 1 | 313.6
|  |  | 2 | 256
763 |  | ТП-81 | 1 | 224
|  |  | 2 | 84.8
764 |  | ТП-82 | 1 | 196
765 |  | ТП-83 | 1 | 136
766 |  | ТП-85 | 1 | 112.5
767 |  | ТП-86 | 1 | 148
|  |  | 2 | 188
768 |  | ТП-87 | 1 | 52
|  |  | 2 | 289.8
769 |  | ТП-95 | 1 | 172
|  |  | 2 | 164
770 |  | ТП-100 | 1 | 92
771 |  | ТП-101 | 1 | 192
772 |  | ТП-104 | 1 | 200
773 |  | ТП-111 | 1 | 64
774 |  | ТП-114 | 1 | 82.5
775 |  | ТП-115 | 1 | 200
|  |  | 2 | 196
776 |  | РП-2 | 1 | 120
777 |  | ТП-117 | 1 | 256
|  |  | 2 | 264
778 |  | ТП-118 | 1 | 276
|  |  | 2 | 152
779 |  | ТП-119 | 1 | 30.24
780 |  | ТП-120 | 1 | 127.5
781 |  | ТП-121 | 1 | 25
782 |  | ТП-122 | 1 | 264.6
|  |  | 2 | 80
783 |  | ТП-123 | 1 | 77.5
784 |  | ТП-124 | 1 | 216
785 |  | ТП-125 | 1 | 70
786 |  | ТП-126 | 1 | 107.5
787 |  | ТП-127 | 1 | 67.2
788 |  | ТП-130 | 1 | 90
789 |  | ТП-131 | 1 | 112.5
790 |  | ТП-132 | 1 | 35
791 |  | ТП-135 | 1 | 117.5
792 |  | ТП-136 | 1 | 32.76
793 |  | ТП-137 | 1 | 147.5
794 |  | ТП-138 | 1 | 130
795 | ОП ОАО "ВОЭК" "Киржачская горэлектросеть" | ТП-1 | 1 | 119.7
796 |  | ТП-2 | 1 | 84
797 |  | ТП-3 | 1 | 128
|  |  | 2 | 46.4
798 |  | ТП-6 | 1 | 60
799 |  | ТП-7 | 1 | 160
800 |  | ТП-9 | 1 | 96
801 |  | ТП-10 | 1 | 0
802 |  | ТП-11 | 1 | 212
|  |  | 2 | 88
803 |  | ТП-12 | 1 | 50
804 |  | ТП-13 | 1 | 100.8
|  |  | 2 | 245.7
805 |  | ТП-14 | 1 | 32
806 |  | ТП-16 | 1 | 164
807 |  | ТП-17 | 1 | 244
808 |  | ТП-19 | 1 | 60
|  |  | 2 | 60
809 |  | ТП-21 | 1 | 184
810 |  | ТП-22 | 1 | 0
811 |  | ТП-23 | 1 | 117.5
812 |  | ТП-24 | 1 | 32.5
813 |  | ТП-25 | 1 | 68.8
814 |  | ТП-26 | 1 | 0
815 |  | ТП-27 | 1 | 200
816 |  | ТП-28 | 1 | 120
817 |  | ТП-29 | 1 | 104
818 |  | ТП-30 | 1 | 12.5
819 |  | ТП-31 | 1 | 68
820 |  | ТП-32 | 1 | 48
821 |  | ТП-33 | 1 | 40
822 |  | ТП-34 | 1 | 0
823 |  | ТП-35 | 1 | 83.2
824 |  | ТП-36 | 1 | 207.9
825 |  | ТП-37 | 1 | 0
826 |  | ТП-38 | 1 | 92
827 |  | ТП-39 | 1 | 56
828 |  | ТП-40 | 1 | 65
829 |  | ТП-41 | 1 | 28
830 |  | ТП-42 | 1 | 27
831 |  | ТП-43 | 1 | 248
832 |  | ТП-44 | 1 | 128
|  |  | 2 | 44.8
833 |  | ТП-45 | 1 | 189
834 |  | ТП-47 | 1 | 67.5
835 |  | ТП-48 | 1 | 127.5
836 |  | ТП-51 | 1 | 92
837 |  | ТП-53 | 1 | 96
838 |  | ТП-55 | 1 | 224
|  |  | 2 | 97.6
839 |  | ТП-56 | 1 | 152.5
840 |  | ТП-57 | 1 | 0
841 |  | ТП-58 | 1 | 256
842 |  | ТП-59 | 1 | 107.5
843 |  | ТП-60 | 1 | 96
844 |  | ТП-61 | 1 | 122.4
845 |  | ТП-62 | 1 | 117.5
846 |  | ТП-89 | 1 | 122.5
847 |  | ТП-90 | 1 | 78.4
848 |  | ТП-95 | 1 | 132.5
849 |  | ТП-96 | 1 | 127.5
|  |  | 2 | 87.5
850 |  | ТП-56 | 1 | 145
851 |  | ТП-57 | 1 | 0
852 |  | ТП-58 | 1 | 268
853 |  | ТП-59 | 1 | 102.5
854 |  | ТП-60 | 1 | 86.4
855 |  | ТП-61 | 1 | 99
856 |  | ТП-62 | 1 | 125
857 |  | ТП-89 | 1 | 122.5
858 |  | ТП-90 | 1 | 86.4
859 |  | ТП-95 | 1 | 110
860 |  | ТП-96 | 1 | 147.5
|  |  | 2 | 117.5
861 |  | ТП-97 | 1 | 147.5
862 |  | ТП-98 | 1 | 86.4
863 |  | КТП-99 | 1 | 92.8
864 |  | ТП-104 | 1 | 147.5
865 |  | КТП-1 КО | 1 | 97.5
866 |  | КТП-2 КО | 1 | 38.4
867 |  | КТП-3 КО | 1 | 176
|  |  | 2 | 136
868 |  | ТП-5 КО | 1 | 0
|  |  | 2 | 184
869 |  | КТП-6 КО | 1 | 107.5
870 |  | КТП-8 КО | 1 | 0
871 |  | КТП-10 КО | 1 | 184
872 |  | ТП-11 КО | 1 | 28
873 |  | ТП-12 КО | 1 | 76.8
|  |  | 2 | 124.8
874 |  | ТП-13 КО | 1 | 195.3
|  |  | 2 | 89.6
875 |  | ТП-14 КО | 1 | 0
876 |  | ТП-15 КО | 1 | 180
|  |  | 2 | 90
877 |  | ТП-16 КО | 1 | 0
878 | ОП ОАО "ВОЭК" "Ковровская горэлектросеть" | ТП-1 | 1 | 80
|  |  | 2 | 80
879 |  | ТП-2 | 1 | 0
880 |  | ТП-3 | 1 | 0
881 |  | ТП-4 | 1 | 0
882 |  | ТП-6 | 1 | 0
883 |  | ТП-8 | 1 | 157.5
884 |  | ТП-9 | 1 | 157.5
|  |  | 2 | 176.4
885 |  | ТП-10 | 1 | 160
|  |  | 2 | 80
886 |  | ТП-12 | 1 | 0
887 |  | ТП-13 | 1 | 220
|  |  | 2 | 200
888 |  | ТП-14 | 1 | 200
|  |  | 2 | 200
889 |  | ТП-15 | 1 | 80
890 |  | ТП-15а | 1 | 160
891 |  | ТП-16 | 1 | 240
892 |  | ТП-17 | 1 | 0
893 |  | ТП-18 | 1 | 264
|  |  | 2 | 120
894 |  | ТП-20 | 1 | 0
895 |  | ТП-21 | 1 | 132
896 |  | ТП-22 | 1 | 0
897 |  | ТП-23 | 1 | 32
898 |  | ТП-23а | 1 | 46.4
899 |  | ТП-24 | 1 | 200
|  |  | 2 | 160
900 |  | ТП-25 | 1 | 0
901 |  | ТП-26 | 1 | 120
902 |  | ТП-28 | 1 | 192
903 |  | ТП-29 | 1 | 63
904 |  | ТП-30 | 1 | 75
|  |  | 2 | 0
905 |  | ТП-31 | 1 | 0
906 |  | ТП-32 | 1 | 252
|  |  | 2 | 378
907 |  | ТП-33 | 1 | 164
|  |  | 2 | 99.2
908 |  | ТП-34 | 1 | 52
909 |  | ТП-35 | 1 | 0
910 |  | ТП-36 | 1 | 120
|  |  | 2 | 200
911 |  | ТП-37 | 1 | 0
912 |  | ТП-38 | 1 | 80
|  |  | 2 | 120
913 |  | ТП-39 | 1 | 96
914 |  | ТП-40 | 1 | 0
915 |  | ТП-41 | 1 | 40
|  |  | 2 | 272
916 |  | ТП-42 | 1 | 0
917 |  | ТП-43 | 1 | 18
918 |  | ТП-44 | 1 | 96
919 |  | ТП-45 | 1 | 96
920 |  | ТП-46 | 1 | 60
|  |  | 2 | 50
921 |  | ТП-47 | 1 | 0
922 |  | ТП-49 | 1 | 0
923 |  | ТП-51 | 1 | 0
924 |  | ТП-52 | 1 | 0
925 |  | ТП-53 | 1 | 40
|  |  | 2 | 90
926 |  | ТП-54 | 1 | 315
|  |  | 2 | 96
927 |  | ТП-55 | 1 | 0
928 |  | ТП-56 | 1 | 0
929 |  | ТП-57 | 1 | 37.5
930 |  | ТП-58 | 1 | 0
931 |  | ТП-59 | 1 | 333.9
932 |  | ТП-60 | 1 | 36
933 |  | ТП-62 | 1 | 200
934 |  | ТП-63 | 1 | 40
935 |  | ТП-64 | 1 | 88
936 |  | ТП-65 | 1 | 150.4
937 |  | ТП-66 | 1 | 63
938 |  | ТП-67 | 1 | 40
939 |  | ТП-68 | 1 | 0
|  |  | 2 | 160
940 |  | ТП-69 | 1 | 160
|  |  | 2 | 256
941 |  | ТП-71 | 1 | 0
942 |  | ТП-72 | 1 | 23.4
943 |  | ТП-73 | 1 | 160
|  |  | 2 | 75
944 |  | ТП-76 | 1 | 126
945 |  | ТП-77 | 1 | 184
946 |  | ТП-78 | 1 | 0
947 |  | ТП-79 | 1 | 252
|  |  | 2 | 315
948 |  | ТП-83 | 1 | 125
|  |  | 2 | 40
949 |  | ТП-85 | 1 | 80
|  |  | 2 | 248
950 |  | ТП-86 | 1 | 0
2
951 |  | ТП-86(н) | 1 | 315
952 |  | ТП-87 | 1 | 40
953 |  | ТП-88 | 1 | 1.8
954 |  | ТП-89 | 1 | 126
|  |  | 2 | 72
955 |  | ТП-90 | 1 | 296.1
|  |  | 2 | 510
956 |  | ТП-92 | 1 | 67.2
957 |  | ТП-94 | 1 | 252
|  |  | 2 | 0
958 |  | ТП-98 | 1 | 50
|  |  | 2 | 240
959 |  | ТП-99 | 1 | 189
|  |  | 2 | 252
960 |  | ТП-100 | 1 | 120
|  |  | 2 | 100
961 |  | ТП-102 | 1 | 160
|  |  | 2 | 40
962 |  | ТП-103 | 1 | 40
|  |  | 2 | 160
963 |  | ТП-104 | 1 | 0
964 |  | ТП-106 | 1 | 80
|  |  | 2 | 80
965 |  | ТП-107 | 1 | 20
966 |  | ТП-108 | 1 | 50
|  |  | 2 | 120
967 |  | ТП-109 | 1 | 120
968 |  | ТП-110 | 1 | 160
969 |  | ТП-111 | 1 | 252
|  |  | 2 | 120
970 |  | ТП-113 | 1 | 0
|  |  | 2 | 40
971 |  | ТП-114 | 1 | 99.2
|  |  | 2 | 75
972 |  | ТП-115 | 1 | 200
973 |  | ТП-116 | 1 | 0
974 |  | ТП-118 | 1 | 25
|  |  | 2 | 0
975 |  | ТП-121 | 1 | 80
|  |  | 2 | 120
976 |  | ТП-122 | 1 | 122.4
|  |  | 2 | 50
977 |  | ТП-123 | 1 | 200
|  |  | 2 | 120
978 |  | ТП-124 | 1 | 315
|  |  | 2 | 378
979 |  | ТП-125 | 1 | 0
|  |  | 2 | 80
980 |  | ТП-126 | 1 | 216
|  |  | 2 | 224
981 |  | ТП-127 | 1 | 0
|  |  | 2 | 160
982 |  | ТП-128 | 1 | 87.5
983 |  | ТП-130 | 1 | 0
|  |  | 2 | 378
984 |  | ТП-131 | 1 | 100
|  |  | 2 | 0
985 |  | ТП-132 | 1 | 40
|  |  | 2 | 120
986 |  | ТП-134 | 1 | 252
|  |  | 2 | 0
987 |  | ТП-135 | 1 | 390.6
|  |  | 2 | 315
988 |  | ТП-136 | 1 | 378
|  |  | 2 | 441
989 |  | ТП-137 | 1 | 75
|  |  | 2 | 120
990 |  | ТП-138 | 1 | 120
|  |  | 2 | 120
991 |  | ТП-140 | 1 | 220
|  |  | 2 | 132.5
992 |  | ТП-141 | 1 | 212
993 |  | ТП-142 | 1 | 0
|  |  | 2 | 75
994 |  | ТП-143 | 1 | 80
|  |  | 2 | 40
995 |  | ТП-144 | 1 | 44
|  |  | 2 | 48
996 |  | ТП-145 | 1 | 264
|  |  | 2 | 120
997 |  | ТП-146 | 1 | 200
|  |  | 2 | 0
998 |  | ТП-148 | 1 | 252
|  |  | 2 | 200
999 |  | ТП-149 | 1 | 80
|  |  | 2 | 128
1000 |  | ТП-152 | 1 | 160
|  |  | 2 | 120
1001 |  | ТП-154 | 1 | 252
|  |  | 2 | 252
1002 |  | ТП-155 | 1 | 28.8
|  |  | 2 | 64
1003 |  | ТП-156 | 1 | 169.6
|  |  | 2 | 390.6
1004 |  | ТП-157 | 1 | 160
|  |  | 2 | 80
1005 |  | ТП-158 | 1 | 80
|  |  | 2 | 80
1006 |  | ТП-159 | 1 | 120
|  |  | 2 | 120
1007 |  | ТП-160 | 1 | 160
1008 |  | ТП-163 | 1 | 120
|  |  | 2 | 0
1009 |  | ТП-164 | 1 | 378
|  |  | 2 | 340.2
1010 |  | ТП-168 | 1 | 88
|  |  | 2 | 176
1011 |  | ТП-170 | 1 | 125
|  |  | 2 | 195.2
1012 |  | ТП-171 | 1 | 89.6
|  |  | 2 | 172.5
1013 |  | ТП-172 | 1 | 126
|  |  | 2 | 252
1014 |  | ТП-174 | 1 | 24
|  |  | 2 | 200
1015 |  | ТП-175 | 1 | 160
|  |  | 2 | 140
1016 |  | ТП-176 | 1 | 142.5
|  |  | 2 | 62.5
1017 |  | ТП-178 | 1 | 160
|  |  | 2 | 160
1018 |  | ТП-180 | 1 | 52
|  |  | 2 | 4
1019 |  | ТП-182 | 1 | 189
1020 |  | ТП-183 | 1 | 200
|  |  | 2 | 0
1021 |  | ТП-186 | 1 | 189
|  |  | 2 | 252
1022 |  | ТП-187 | 1 | 252
|  |  | 2 | 264
1023 |  | ТП-188 | 1 | 240
|  |  | 2 | 160
1024 |  | ТП-189 | 1 | 0
|  |  | 2 | 180
1025 |  | ТП-191 | 1 | 252
|  |  | 2 | 500
1026 |  | ТП-192 | 1 | 176
|  |  | 2 | 42.5
1027 |  | ТП-193 | 1 | 280
|  |  | 2 | 160
1028 |  | ТП-195 | 1 | 40
|  |  | 2 | 96
1029 |  | ТП-198 | 1 | 200
|  |  | 2 | 120
1030 |  | ТП-199 | 1 | 160
|  |  | 2 | 176
1031 |  | ТП-200 | 1 | 96
|  |  | 2 | 157.5
1032 |  | ТП-206 | 1 | 180
|  |  | 2 | 220
1033 |  | ТП-207 | 1 | 0
|  |  | 2 | 165
1034 |  | ТП-210 | 1 | 63
|  |  | 2 | 441
1035 |  | ТП-211 | 1 | 0
1036 |  | ТП-212 | 1 | 0
1037 |  | ТП-213 | 1 | 0
1038 |  | ТП-214 | 1 | 0
1039 |  | ТП-215 | 1 | 0
1040 |  | ТП-216 | 1 | 0
1041 |  | ТП-218 | 1 | 378
|  |  | 2 | 378
1042 |  | ТП-219 | 1 | 176
|  |  | 2 | 220
1043 |  | ТП-222 | 1 | 409.5
|  |  | 2 | 378
1044 | ОП ОАО "ВОЭК" "Кольчугинская горэлектросеть" | ЦРП-1 | 1 | 0
|  |  | 2 | 441
1045 |  | ЦРП-2 | 1 | 139.3939
|  |  | 2 | 135.2381
1046 |  | ЦРП-3 | 1 | 140.7792
|  |  | 2 | 223.2035
1047 |  | ТП-1 | 1 | 208.658
1048 |  | ТП-1А | 1 | 361.3846
1049 |  | ТП-2 | 1 | 119.5983
1050 |  | ТП-3 | 1 | 27.1861
1051 |  | ТП-4 | 1 | 169.1775
1052 |  | ТП-5 | 1 | 0
1053 |  | ТП-6 | 1 | 86.7532
1054 |  | ТП-7 | 1 | 28.1856
1055 |  | ТП-8 | 1 | 121.0435
1056 |  | КТП-8А | 1 | 280
1057 |  | ТП-9 | 1 | 49.2388
1058 |  | ТП-9А | 1 | 146.6066
1059 |  | ТП-10 | 1 | 328.8462
1060 |  | ТП-11 | 1 | 0
1061 |  | ТП-12 | 1 | 98.5281
1062 |  | ТП-13 | 1 | 183.7229
1063 |  | ТП14 | 1 | 73.0435
|  |  | 2 | 158.0952
|  |  | 3 | 88.8312
1064 |  | «Эрфолг» | 1 | 217.6623
1065 |  | ТП-14А | 1 | 107.8255
1066 |  | ТП-15 | 1 | 0
1067 |  | ТП-16 | 1 | 52.4238
1068 |  | ТП-17 | 1 | 1.1773
1069 |  | ТП-18 | 1 | 30.9557
1070 |  | ТП-19 | 1 | 57.964
1071 |  | КТП-19А | 1 | 70
1072 |  | ТП-20 | 1 | 67.3593
1073 |  | ТП-21 | 1 | 80.8172
1074 |  | ТП-22 | 1 | 138.9889
1075 |  | ТП-23 | 1 | 0
1076 |  | КТП-23А | 1 | 63.5152
1077 |  | ТП-24 | 1 | 280
1078 |  | ТП-25 | 1 | 37.5758
1079 |  | КТП-25А | 1 | 280
1080 |  | КТП «ХПП» | 1 | 70.4416
1081 |  | ТП-26 | 1 | 27.1861
1082 |  | ТП-27 | 1 | 149.0909
1083 |  | ТП-28 | 1 | 17.5087
1084 |  | ТП-29 | 1 | 60.7341
1085 |  | ТП-30 | 1 | 233.3077
1086 |  | ТП-31 | 2 | 87.2308
|  |  | 1 | 64.2078
1087 |  | КТПК-100 | 1 | 12.5606
1088 |  | ТП-32 | 1 | 64.8892
1089 |  | ТП-33 | 1 | 101.9913
1090 |  | ТП-34 | 1 | 35.8033
1091 |  | ТП-35 | 1 | 50.7359
1092 |  | КТП-36 | 1 | 96.0693
1093 |  | ТП-37 | 1 | 414.6923
|  |  | 2 | 441
1094 |  | КТП-МВД | 1 | 378.6923
1095 |  | ТП-38 | 1 | 15.7202
1096 |  | ТП-39 | 1 | 136.6234
1097 |  | ТП-40 | 1 | 116.6538
1098 |  | КТП-41А | 1 | 224
1099 |  | ТП-41 | 1 | 108.9177
1100 |  | КТП-42 | 1 | 151.4543
1101 |  | КТП-42А | 1 | 28
1102 |  | ТП-43 | 1 | 149.0909
1103 |  | КТП-44 | 1 | 89.8355
1104 |  | ТП-45 | 1 | 96.6957
1105 |  | ТП-46 | 1 | 233.5931
1106 |  | КТП-47 | 1 | 33.7258
1107 |  | ТП-48 | 1 | 34.0138
1108 |  | КТП-51 | 1 | 56.8512
1109 |  | ТП-52 | 1 | 134.5455
1110 |  | ТП-53 | 1 | 151.1688
1111 |  | ТП-54 | 1 | 80.1247
1112 |  | КТП-55 | 1 | 55.1939
1113 |  | ТП-56 | 1 | 21.645
1114 |  | ТП-57 | 1 | 166.8462
1115 |  | ТП-58 | 1 | 148.6842
1116 |  | ТП-59 | 1 | 22.6454
1117 |  | КТП-59А | 1 | 73.2121
1118 |  | ТП-61 | 1 | 106.8398
1119 |  | ТП-62 | 1 | 53.8089
1120 |  | ТП-63 | 1 | 51.2308
1121 |  | КТП-63А | 1 | 128.6011
1122 |  | ТП-64 | 1 | 112.6731
1123 |  | ТП-65 | 1 | 25.6154
|  |  | 2 | 368.3077
1124 |  | ТП-66 | 1 | 125.5411
|  |  | 2 | 194.8052
1125 |  | ТП-67 | 1 | 160
1126 |  | КТП «Водолей» | 1 | 44.1
1127 |  | КТП «Маяк» | 1 | 441
1128 |  | КТП «ЭКЗ» | 1 | 70
1129 |  | ТП-68 | 1 | 158.7879
1130 |  | ТП-69 | 1 | 111.9806
1131 |  | ТП-70 | 1 | 89.5238
1132 |  | ТП-71 | 1 | 74.9784
1133 |  | ТП-72 | 1 | 106.8398
1134 |  | ТП-73 | 1 | 87.7424
1135 |  | КТП-74 | 1 | 92.6061
1136 |  | ТП-75 | 1 | 96.4502
1137 |  | ТП-76 | 1 | 15.0277
1138 |  | КТП «НДМ» | 1 | 3.6496
1139 |  | ТП-77 | 1 | 76.662
1140 |  | ТП-78 | 1 | 404.3077
1141 |  | ТП-79 | 1 | 189.6923
|  |  | 2 | 271.3846
1142 |  | ТП-80 | 1 | 102.684
1143 |  | КТП-81 | 1 | 0.79585
1144 |  | ТП-82 | 1 | 172.5217
|  |  | 2 | 148.6842
1145 |  | ТП-83 | 1 | 189.9567
2
1146 |  | ТП-84 | 1 | 0
1147 |  | КТП-84А | 1 | 100.2251
1148 |  | ТП-85 | 1 | 64.5887
1149 |  | ТП-86 | 1 | 0
1150 |  | ТП-87 | 1 | 104.7619
1151 |  | ТП-90 | 1 | 219.0476
1152 |  | ТП-91 | 1 | 84.9723
1153 |  | КТП-96 | 1 | 118.2133
1154 |  | КТП-99 | 2 | 270.9957
1155 |  | КТП-99А | 1 | 75.29
1156 |  | КТП-99Б | 1 | 86.3723
1157 |  | КТП-104 | 1 | 54.083
1158 |  | КТП-107 | 1 | 112
1159 | ОП ОАО "ВОЭК" "Петушинская горэлектросеть" г. Петушки | ТП-1 | 1 | 102.9051
1160 |  | ТП-2 | 1 | 159.2575
1161 |  | ТП-3 | 1 | 392.7907
|  |  | 2 | 78.7726
1162 |  | ТП-4 | 1 | 18.8683
1163 |  | ТП-5 | 1 | 391.9141
|  |  | 2 | 331.4333
1164 |  | ТП-6 | 1 | 177.0073
|  |  | 2 | 184.677
1165 |  | ТП-7 | 1 | 31.9411
1166 |  | ТП-8 | 1 | 22.4832
1167 |  | ТП-9 | 1 | 85.5936
|  |  | 2 | 96.5503
1168 |  | ТП-10 | 1 | 49.2175
1169 |  | ТП-11 | 1 | 286.0727
1170 |  | ТП-12 | 1 | 20.2919
1171 |  | ТП-13 | 1 | 137.5282
1172 |  | ТП-14 | 1 | 154.4366
1173 |  | ТП-15 | 1 | 112.9853
1174 |  | ТП-20 | 1 | 89.538
1175 |  | ТП-21 | 1 | 155.6884
|  |  | 2 | 304.0417
1176 |  | ТП-23 | 1 | 0
1177 |  | ТП-24 | 1 | 240.493
1178 |  | ТП-30 | 1 | 38.5151
1179 |  | ТП-31 | 1 | 82.9991
1180 |  | ТП-34 | 1 | 23.5789
1181 |  | ТП-35 | 1 | 86.251
1182 |  | ТП-36 | 1 | 202.8651
|  |  | 2 | 243.1856
1183 |  | ТП-Кот. | 1 | 68.7203
1184 |  | ТП-37 | 1 | 157.2853
1185 |  | ТП-40 | 1 | 240.3369
1186 |  | ТП-40 | 1 | 240.3369
|  |  | 2 | 279.1235
1187 |  | РП-250 | 1 | 174.3777
|  |  | 2 | 133.3998
1188 |  | ТП-4а | 1 | 97.2428
1189 |  | ТП-26 | 1 | 92.4971
1190 |  | ТП-28 | 1 | 143.8831
1191 |  | ТП-55 | 1 | 291.4178
1192 |  | ТП-43 | 1 | 247.3491
1193 | ОП ОАО "ВОЭК" "Петушинская горэлектросеть" пос. Городищи | ТП-1 | 1 | 60.8667
1194 |  | ТП-2 | 1 | 55.1341
1195 |  | ТП-3 | 1 | 79.0547
1196 |  | ТП-4 | 1 | 54.2575
1197 |  | ТП-5 | 1 | 145.0139
1198 |  | ТП-6 | 1 | 118.937
1199 |  | ТП-7 | 1 | 61.4889
1200 |  | ТП-8 | 1 | 196.7293
1201 |  | ТП-9 | 1 | 151.7719
1202 |  | ТП-10 | 1 | 169.3025
1203 |  | ТП-11 | 1 | 0
1204 |  | ТП-12 | 1 | 69.9264
1205 | ОП ОАО "ВОЭК" "Собинская горэлектросеть" | ТП-1 | 1 | 112
1206 |  | ТП-2 | 1 | 132.5
1207 |  | ТП-3 | 1 | 264
1208 |  | ТП-6 | 1 | 144
1209 |  | ТП-7 | 1 | 132
1210 |  | ТП-8 | 1 | 24
1211 |  | ТП-9 | 1 | 7.5
|  |  | 2 | 112.5
1212 |  | ТП-10 | 1 | 180
1213 |  | ТП-11 | 1 | 57.6
1214 |  | ТП-12 | 1 | 17.5
1215 |  | ТП-13 | 1 | 204
|  |  | 2 | 64
1216 |  | ТП-14 | 1 | 196
1217 |  | ТП-15 | 1 | 68.8
1218 |  | ТП-16 | 1 | 66
|  |  | 2 | 124
1219 |  | ТП-17 | 1 | 81.6
|  |  | 2 | 127.5
1220 |  | ТП-18 | 1 | 244
|  |  | 2 | 152.5
1221 |  | ТП-19 | 1 | 196
1222 |  | ТП-20 | 1 | 22
1223 |  | ТП-21 | 1 | 112
1224 |  | ТП-22 | 1 | 70
1225 |  | ТП-23 | 1 | 27
1226 |  | ТП-24 | 1 | 68.8
1227 |  | ТП -25 | 1 | 35.2
1228 |  | ТП-26 | 1 | 277.2
1229 |  | ТП-27 | 1 | 35
1230 |  | ТП-28 | 1 | 212
1231 |  | ТП-29 | 1 | 176
1232 |  | ТП-30 | 1 | 132.5
1233 |  | ТП-31 | 1 | 56
1234 |  | ТП-32 | 1 | 208
1235 |  | ТП-33 | 1 | 239.4
1236 |  | ТП-34 | 1 | 84
1237 |  | ТП-35 | 1 | 60
1238 |  | ТП-36 | 1 | 124
1239 |  | ТП- 37 | 1 | 62.5
1240 |  | ТП -38 | 1 | 216
1241 |  | ТП- 39 | 1 | 0
1242 |  | ТП- 40 | 1 | 28
1243 |  | ТП- 41 | 1 | 80
1244 |  | ТП- 42 | 1 | 52
1245 |  | ТП- 43 | 1 | 0
1246 |  | ТП- 44 | 1 | 3
|  |  | 2 | 136
1247 |  | ТП-45 | 1 | 84
1248 |  | ТП-46 | 1 | 52.5
|  |  | 2 | 102.5
1249 |  | ТП-47 | 1 | 112
1250 |  | ТП -48 | 1 | 270.9
1251 |  | ТП-49 | 1 | 201.6
1252 |  | ТП-50 | 1 | 352.8
1253 |  | ТП-51 | 1 | 0
1254 |  | ТП-52 | 1 | 100
|  |  | 2 | 100
1255 |  | ТП-53 | 1 | 104
|  |  | 2 | 196
1256 |  | ТП-54 | 1 | 77.5
1257 |  | ТП-55 | 1 | 180
1258 |  | ТП-56 | 1 | 104
|  |  | 2 | 104
1259 |  | ТП-57 | 1 | 96
|  |  | 2 | 140
1260 |  | ТП-58 | 1 | 252
|  |  | 2 | 45
1261 |  | ТП-59 | 1 | 208
1262 |  | ТП-60 | 1 | 112.5
1263 |  | ТП-61 | 1 | 92.5
|  |  | 2 | 137.6
1264 |  | ТП-62 | 1 | 95
1265 |  | ТП-63 | 1 | 65
1266 |  | ТП-64 | 1 | 45
|  |  | 2 | 232
1267 |  | ТП-65 | 1 | 72.5
1268 |  | ТП-66 | 1 | 97.5
1269 |  | ТП-67 | 1 | 17
1270 |  | ТП-68 | 1 | 28
1271 |  | ТП-69 | 1 | 100
1272 |  | ТП-70 | 1 | 42.5
1273 |  | ТП-71 | 1 | 232
1274 |  | ТП-72 | 1 | 152
|  |  | 2 | 260
1275 |  | ТП-73 | 1 | 248
1276 |  | ТП-74 | 1 | 260
1277 |  | ТП-75 | 1 | 256
1278 |  | ТП-76 | 1 | 39
1279 |  | ТП-77 | 1 | 167.5
1280 |  | ТП-78 | 1 | 260
1281 |  | ТП-116 | 1 | 25
1282 |  | ТП-123 | 1 | 68
|  |  | 2 | 68
1283 |  | ТП-128 | 1 | 0
|  |  | 2 | 82.5
1284 |  | ТП-141 | 1 | 80
|  |  | 2 | 50
1285 |  | ТП-149 | 1 | 25
1286 |  | ТП-152 | 1 | 12.6
|  |  | 2 | 12.6
1287 |  | ТП-1 Ставрово | 1 | 0
1288 |  | ТП-2 Ставрово | 1 | 132
|  |  | 2 | 208
1289 |  | ТП-3 Ставрово | 1 | 200
|  |  | 2 | 200
1290 |  | ТП-4 Ставрово | 1 | 200
|  |  | 2 | 228
1291 | ОП ОАО "ВОЭК" "Судогодская горэлектросеть" | ТП-1 | 1 | 52.5
1292 |  | ТП-2 | 1 | 112.5
1293 |  | ТП-3 | 1 | 32
1294 |  | ТП-4 | 1 | 102.5
1295 |  | ТП-5 | 1 | 72.5
1296 |  | ТП-6 | 1 | 90
|  |  | 2 | 55
1297 |  | ТП-7 | 1 | 60
1298 |  | ТП-8 | 1 | 156.8
1299 |  | ТП-9 | 1 | 40
1300 |  | ТП-10 | 1 | 0
1301 |  | ТП-11 | 1 | 20.8
|  |  | 2 | 36.8
1302 |  | ТП-14 | 1 | 120
1303 |  | ТП-17 | 1 | 135
1304 |  | ТП-19 | 1 | 124
|  |  | 2 | 144
1305 |  | ТП-21 | 1 | 75.2
1306 |  | ТП-22 | 1 | 77.5
1307 |  | ТП-23 | 1 | 56
1308 |  | ТП-24 | 1 | 132.5
1309 |  | ТП-25 | 1 | 105
1310 |  | ТП-26 | 1 | 72.5
|  |  | 2 | 142.5
1311 |  | ТП-27 | 1 | 207.2
1312 |  | ТП-28 | 1 | 216
|  |  | 2 | 196
1313 |  | ТП-29 | 1 | 82.5
1314 |  | ТП-30 | 1 | 82.5
1315 |  | ТП-31 | 1 | 0
1316 |  | ТП-32 | 1 | 164
|  |  | 2 | 144
1317 |  | ТП-33 | 1 | 90
1318 |  | ТП-36 | 1 | 64
1319 |  | ТП-37 | 1 | 112.5
|  |  | 2 | 175
1320 |  | ТП-38 | 1 | 88
1321 |  | ТП-39 | 1 | 68
1322 |  | ТП-40 | 1 | 208
1323 |  | ТП-41 | 1 | 67.2
1324 |  | ТП-42 | 1 | 244
1325 |  | ТП-43 | 1 | 14.75
1326 |  | ТП-44 | 1 | 117.5
1327 |  | ТП-45 | 1 | 252
1328 |  | ТП-1 Андреево | 1 | 47.5
1329 |  | ТП-2 Андреево | 1 | 17
1330 |  | ТП-3 Андреево | 1 | 72
1331 |  | ТП-4 Андреево | 1 | 88
1332 |  | ТП-5 Андреево | 1 | 125
1333 |  | ТП-6 Андреево | 1 | 0
1334 |  | ТП-7 Андреево | 1 | 132.5
1335 |  | ТП-8 Андреево | 1 | 117.5
1336 |  | ТП-9 Андреево | 1 | 137.5
1337 |  | ТП-10 Андреево | 1 | 341.6
|  |  | 2 | 212.8
1338 |  | ТП-11 Андреево | 1 | 208
1339 |  | ТП-12 Андреево | 1 | 192
1340 |  | ТП-13 Андреево | 1 | 140
1341 |  | ТП-14 Андреево | 1 | 142.5
1342 |  | ТП-15 Андреево | 1 | 60
1343 |  | ТП-16 Андреево | 1 | 94
1344 |  | ТП-18 Андреево | 1 | 84.8
1345 |  | ТП-17 Андреево | 1 | 172
1346 |  | ТП-19 Андреево | 1 | 52.8
1347 |  | ТП-20 Андреево | 1 | 32
1348 |  | ТП-21 Андреево | 1 | 232
1349 |  | ТП-1 Воровского | 1 | 33
1350 |  | ТП-2 Воровского | 1 | 135
1351 |  | ТП-3 Воровского | 1 | 148
1352 |  | ТП-5 Воровского | 1 | 33.6
1353 |  | ТП-6 Воровского | 1 | 160
1354 |  | ТП-7 Воровского | 1 | 380.8
1355 |  | ТП-10 Воровского | 1 | 84.8
1356 |  | ТП-1 Красный куст | 1 | 83.2
1357 |  | ТП-2 Красный куст | 1 | 56
1358 |  | ТП-3 Красный куст | 1 | 147.5
1359 |  | ТП-4 Красный куст | 1 | 27.09
1360 |  | ТП-4 Вяткино | 1 | 315
|  |  | 2 | 296.1
1361 |  | ТП-5 ф-1003 Вяткино | 1 | 127.5
1362 |  | ТП-5 ф-1010 Вяткино | 2 | 65
1363 |  | ТП-8 | 1 | 108.8
1364 |  | ТП-3-1 Коняево | 1 | 6.4
1365 |  | ТП-4-1 Коняево | 1 | 97.6
1366 | ОП ОАО "ВОЭК" "Суздальская горэлектросеть" | ТП-1 | 1 | 200.6737
|  |  | 2 | 149.6157
1367 |  | ТП-2 | 1 | 181.39
|  |  | 2 | 208.1243
1368 |  | ТП-3 | 1 | 174.3777
|  |  | 2 | 200.2355
1369 |  | ТП-4 | 1 | 103.5625
1370 |  | ТП-5 | 1 | 148.52
1371 |  | ТП-6 | 1 | 175
1372 |  | ТП-7 | 1 | 162.3254
|  |  | 2 | 229.5993
1373 |  | ТП-8 | 1 | 89.6774
1374 |  | ТП-9 | 1 | 272.3303
|  |  | 2 | 272.5495
1375 |  | ТП-10 | 1 | 78.0343
1376 |  | ТП-11 | 1 | 147.3892
1377 |  | ТП-12 | 1 | 101.9199
|  |  | 2 | 116.0531
1378 |  | ТП-13 | 1 | 147.2052
1379 |  | ТП-14 | 1 | 148.7391
|  |  | 2 | 193.2232
1380 |  | ТП-15 | 1 | 66.9673
|  |  | 2 | 175
1381 |  | ТП-16 | 1 | 159.5809
|  |  | 2 | 111.1525
1382 |  | ТП-17 абон. | 1 | 175
1383 |  | ТП-18 | 1 | 174.482
|  |  | 2 | 147.0903
1384 |  | ТП-19 | 1 | 49.0842
1385 |  | ТП-20 | 1 | 278.0278
|  |  | 2 | 181.8283
1386 |  | ТП-21 | 1 | 74.8561
|  |  | 2 | 132.0499
1387 |  | ТП-22 | 1 | 138.325
|  |  | 2 | 185.0004
1388 |  | ТП-23 | 1 | 62.5495
|  |  | 2 | 70
1389 |  | ТП-24 | 1 | 184.7813
|  |  | 2 | 205.8181
1390 |  | ТП-25 | 1 | 143.0065
|  |  | 2 | 159.8798
1391 |  | ТП-26 | 1 | 115.9734
1392 |  | ТП-27 | 1 | 164.0433
|  |  | 2 | 134.4603
1393 |  | ТП-28 | 1 | 157.2853
|  |  | 2 | 191.6893
1394 |  | ТП-30 | 1 | 271.6729
|  |  | 2 | 257.6484
1395 |  | ТП-31 | 1 | 91.9485
|  |  | 2 | 215.3557
1396 |  | ТП-32 | 1 | 58.3413
|  |  | 2 | 138.9824
1397 |  | ТП-33 | 1 | 206.2563
|  |  | 2 | 112
1398 |  | ТП-34 | 1 | 220.5
|  |  | 2 | 209.9816
1399 |  | ТП-35 | 1 | 114.0809
1400 |  | ТП-36 | 1 | 226.0932
|  |  | 2 | 186.2109
1401 |  | ТП-37 | 1 | 430.7007
|  |  | 2 | 315.6557
1402 |  | ТП-38 | 1 | 276.2747
|  |  | 2 | 142.2694
1403 |  | ТП-39 | 1 | 243.1856
|  |  | 2 | 251.5127
1404 |  | ТП-40 | 1 | 128.7629
1405 |  | ТП-41 | 1 | 223.0253
|  |  | 2 | 175
1406 |  | ТП-42 | 1 | 261.8119
|  |  | 2 | 258.3058
1407 |  | ТП-43 | 1 | 143.6639
|  |  | 2 | 61.7081
1408 |  | ТП-44 | 1 | 270.139
|  |  | 2 | 160.7915
1409 |  | ТП-45 | 1 | 254.3614
|  |  | 2 | 264.2224
1410 |  | ТП-46 | 1 | 103.1243
|  |  | 2 | 60.1741
1411 |  | ТП-47 | 1 | 172.1513
|  |  | 2 | 174.7809
1412 |  | ТП-49 | 1 | 167.9877
1413 |  | ТП-50 | 1 | 66.2747
1414 |  | ТП-51 | 1 | 262.0311
|  |  | 2 | 280
1415 |  | ТП-52 | 1 | 159.4415
|  |  | 2 | 158.565
1416 |  | ТП-53 | 1 | 439.9043
|  |  | 2 | 441
1417 |  | ТП-55 | 1 | 175
|  |  | 2 | 280
1418 |  | ТП-56 | 1 | 99.8373
|  |  | 2 | 147.8275
1419 |  | ТП-10А | 1 | 66.0556
1420 |  | ТП-15А | 1 | 65.3982
1421 |  | ТП-57 | 1 | 173.2469
1422 | ОП ОАО "ВОЭК" "Юрьев-Польская горэлектросеть" | ТП-1 | 1 | 181.6091
|  |  | 2 | 205.4947
1423 |  | ТП-2 | 1 | 154.8749
|  |  | 2 | 205.9329
1424 |  | ТП-3 | 1 | 235.0777
1425 |  | ТП-4 | 1 | 83.6565
1426 |  | ТП-5 | 1 | 311.7113
1427 |  | ТП-6 | 1 | 1.6655
1428 |  | ТП-7 | 1 | 143.9182
1429 |  | ТП-8 | 1 | 176.7882
1430 |  | ТП-9 | 1 | 113.2044
1431 |  | ТП-10 | 1 | 56.484
|  |  | 2 | 267.0711
1432 |  | ТП-11 | 1 | 177.2265
|  |  | 2 | 79.677
1433 |  | ТП-12 | 1 | 35.2281
1434 |  | ТП-13 | 1 | 136.4677
1435 |  | ТП-14 | 1 | 187.7449
1436 |  | ТП-15 | 1 | 189.2788
1437 |  | ТП-16 | 1 | 147.4243
1438 |  | ТП-17 | 1 | 202.6459
|  |  | 2 | 158.6001
1439 |  | ТП-18 | 1 | 166.2698
1440 |  | ТП-19 | 1 | 229.1611
1441 |  | ТП-20 | 1 | 68.2821
1442 |  | ТП-21 | 1 | 138.4399
1443 |  | ТП-22 | 1 | 114.7383
1444 |  | ТП-23 | 1 | 137.5633
1445 |  | ТП-24 | 1 | 210.7539
1446 |  | ТП-25 | 1 | 130.0777
1447 |  | ТП-26 | 1 | 240.1177
|  |  | 2 | 386.6549
1448 |  | ТП-27 | 1 | 252.6083
|  |  | 2 | 245.5961
1449 |  | ТП-28 | 1 | 220.3957
1450 |  | ТП-29 | 1 | 700
1451 |  | ТП-30 | 1 | 361.4546
1452 |  | ТП-31 | 1 | 197.825
1453 |  | ТП-32 | 1 | 230.4759
1454 |  | ТП-33 | 1 | 214.26
|  |  | 2 | 215.1365
1455 |  | ТП-34 | 1 | 272.9877
|  |  | 2 | 85.8479
1456 |  | ТП-35 | 1 | 190.8127
|  |  | 2 | 224.7784
1457 |  | ТП-36 | 1 | 227.408
1458 |  | ТП-37 | 1 | 328.1463
|  |  | 2 | 57.0784
1459 |  | ТП-38 | 1 | 230.0376
|  |  | 2 | 180.7326
1460 |  | ТП-39 | 1 | 224.5593
|  |  | 2 | 185.5535
1461 |  | ТП-40 | 1 | 177.8839
1462 |  | ТП-41 | 1 | 148.704
1463 |  | ТП-42 | 1 | 190.8127
1464 |  | ТП-43 | 1 | 260.0589
|  |  | 2 | 141.7269
1465 |  | ТП-44 | 1 | 376.5748
|  |  | 2 | 184.614
1466 |  | ТП-45 | 1 | 265.0359
1467 |  | ТП-46 | 1 | 230.2567
1468 |  | ТП-47 | 1 | 256.3336
1469 |  | ТП-49 | 1 | 66.0907
|  |  | 2 | 194.538
1470 |  | ТП-50 | 1 | 176.5691
|  |  | 2 | 232.8863
1471 |  | ТП-51 | 1 | 571.807
|  |  | 2 | 700
1472 |  | ТП-52 | 1 | 28.3224
1473 |  | ТП-53 | 1 | 11.565
1474 |  | ТП-54 | 1 | 52.4693
1475 |  | ТП-55 | 1 | 441
1476 |  | ТП-56 | 1 | 124.1611
1477 | ОП ОАО "ВОЭК" "Камешковская горэлектросеть" | ТП-1 | 1 | 87.1627
1478 |  | ТП-2 | 1 | 152.3029
1479 |  | ТП-3 | 1 | 0
1480 |  | ТП-4 | 1 | 159.1999
1481 |  | ТП-5 | 1 | 84.4324
1482 |  | ТП-6 | 1 | 209.416
1483 |  | ТП-7 | 1 | 181.2693
|  |  | 2 | 70.2087
1484 |  | ТП-8 | 1 | 6.1471
1485 |  | ТП-8.А | 1 | 175
1486 |  | ТП-9 | 1 | 65.8947
1487 |  | ТП-10 | 1 | 5.7593
1488 |  | ТП-12 | 1 | 168.3568
1489 |  | ТП-13 | 1 | 8.8503
1490 |  | ТП-14 | 1 | 66.2868
1491 |  | ТП-15 | 1 | 35.8569
1492 |  | ТП-16 | 1 | 24.8973
1493 |  | ТП-17 | 1 | 207.5707
1494 |  | ТП-18 | 1 | 0
|  |  | 2 | 133.8904
1495 |  | ТП-20 | 1 | 0
1496 |  | ТП-21 | 1 | 34.0627
1497 |  | ТП-22 | 1 | 10.304
1498 |  | ТП-23 | 1 | 59.1592
|  |  | 2 | 271.9959
1499 |  | ТП-24 | 1 | 134.4032
|  |  | 2 | 280
1500 |  | ТП-25 | 1 | 71.4027
1501 |  | ТП-31 | 1 | 72.0947
1502 |  | ТП-36 | 1 | 15.31
|  |  | 2 | 0
1503 |  | ТП-37 | 1 | 212.3916
1504 |  | ТП-38 | 1 | 265.0067
|  |  | 2 | 260.3933
|  | ТП-40 | 1 | 120.7933
|  | ТП-41 | 1 | 82.4285
|  |  | 2 | 112
|  | ТП-43 | 1 | 289.6
|  |  | 2 | 774
|  | ТП-45 | 1 | 441
|  | ТП-1-753 П.Артем | 1 | 51.9855
|  | ТП-2-750 П.Артем | 1 | 68.9576
|  | ТП-701 Лубенцы | 1 | 244.6849
|  | ТП-1-715 К.Маркса | 1 | 220.2343
|  | ТП-2-714 К.Маркса | 1 | 61.3039
|  | ТП-3-717 К.Маркса | 1 | 95.6507
|  | ТП-4(713)К.Маркса | 1 | 138.3701
|  | ТП-5-718 | 1 | 122.3619
|  | ТП-735 Лаптево | 1 | 127.2064