## Лист3
АО ОРЭС-Владимирская область июль
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14 Ф-1 ул. Цыганова | 0.38 | 2019-07-01 09:00 | 2019-07-01 16:00 | монтаж провода СИП
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-60, от РП-2 до ТП-60 | 10 (10.5) | 2019-07-01 09:00 | 2019-07-01 16:00 | Перенос КЛ-10 кВ из зоны строительства. Без отключения потребителей
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Пенкино"Ф-1009 ТП-735 п.Лаптево | 10 (10.5) | 2019-07-01 00:09 | 2019-07-01 00:12 | замена предохранителей на ПКУ 10 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 667, мкр.Пиганово, ул.Бородинская, 4 | 0.38 | 2019-07-02 09:00 | 2019-07-02 12:00 | ТП 667 РУ 0,4кВ, подключение новых КЛ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 455, ул.В.Дуброва, 37 | 0.38 | 2019-07-02 09:00 | 2019-07-02 11:00 | ТП 455 РУ 0,4кВ, подключение КЛ после ремонта
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 106, ул.Гражданская, 24 | 0.38 | 2019-07-02 09:00 | 2019-07-02 12:00 | ТП 106, работы на ВЛ 0,4кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-61 | 10 (10.5) | 2019-07-01 09:00 | 2019-07-01 16:00 | Перенос КЛ-10 кВ из зоны строительства. Без отключения потребителей
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) | 2019-07-02 09:30 | 2019-07-02 16:00 | отключить ЛР 43монтаж ж\б опор согласно плана ПП-2019
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КЛ | ТП-19 г.Судогда ул.Химиков | 10 (10.5) | 2019-07-02 09:30 | 2019-07-02 12:00 | отключить ВН--16 Тр-ра №1 монтаж КЛ 0.4кВ согласно плана ПП-2019
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КЛ | ТП-19 г.Судогда ул.Химиков | 10 (10.5) | 2019-07-02 13:30 | 2019-07-02 16:00 | отключить ВН--16 Тр-ра №2 монтаж КЛ 0.4кВ согласно плана ПП-2019
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-16 РУ 6кВ Ф-№5 | 6 (6.3) | 2019-07-01 09:30 | 2019-07-01 10:10 | Отключение для обеспечения безопасного пр-ва работ по монтажу узла учёта в РУ 0,4кВ фидера №3.
ПО г. Кольчугино РЭС Западный АО ОРЭС Владимирская область | ВЛ | ТП 46, ф. 2 - ул. Ульяновское шоссе | 0.38 | 2019-07-02 09:00 | 2019-07-02 14:00 | Отключение ВЛ-0,4 кВ, капитальный ремонт
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 2 Ф. ул. Ленина | 0.38 | 2019-07-03 09:00 | 2019-07-03 12:00 | Демонтаж монтаж кабельного шкафа ул. Ленина д.62
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 133, ул.Дмитриевская, 18 | 0.38 | 2019-07-03 09:00 | 2019-07-03 13:00 | ТП 133, работы на ВЛ 0,4кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-23 в стор. ТП-14, 13, 20, 40, 143, 27 | 6 (6.3) | 2019-07-03 09:00 | 2019-07-03 16:00 | Демонтаж опор старой ВЛ-6 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-60 | 10 (10.5) | 2019-07-03 09:00 | 2019-07-03 16:00 | Перенос КЛ-10 кВ из зоны строительства. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ-0,4 кВ, запитанные с ТП-13 | 0.38 | 2019-07-03 13:00 | 2019-07-03 15:00 | Демонтаж опор старой ВЛ-6 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | Отпайка от ВЛ-35 кВ Новая Быковка 2 с отпайкой на Оргтруд | 35 | 2019-07-03 09:00 | 2019-07-03 16:00 | Расчистка охранной зоны трассы ВЛ-35 кВ от поросли.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-19 г.Судогда ул.Химиков | 10 (10.5) | 2019-07-03 09:30 | 2019-07-03 12:00 | отключить ВН--16 Тр-ра №1 монтаж КЛ 0.4кВ согласно плана ПП-2019
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ яч.5 | 0.38 | 2019-07-03 09:30 | 2019-07-03 16:00 | кап.ремонт ВЛИ-0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-07-02 08:36 | 2019-07-02 14:50 | ул.Гагарина д.12 замена опоры №12, перевод линии 0,4 кВ на новые опоры № 12,13,14.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4 кВ Ф № 2 | 0.38 | 2019-07-02 09:00 | 2019-07-02 10:40 | ул. Л.Толстого, 46 спиливание деревьев управляющей компанией
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | Отпайка от ВЛ-35 кВ Новая Быковка 2 с отпайкой на Оргтруд | 35 | 2019-07-04 09:00 | 2019-07-04 15:00 | Расчистка охранной зоны трассы ВЛ-35 кВ от поросли. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП "Панфилово" | 6 (6.3) | 2019-07-04 10:00 | 2019-07-04 16:00 | Расчистка трассы ВЛ-6 кВ фид. 627 от ПС "Анопино" до РП "Панфилово"
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-60, от РП-2 до ТП-61 | 10 (10.5) | 2019-07-04 09:00 | 2019-07-04 16:00 | Перенос КЛ-10 кВ из зоны строительства. Без отключения потребителей
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-55 ВЛ-0,4кВ ф.3 "Поселок" | 0.38 | 2019-07-04 13:00 | 2019-07-04 16:00 | Замена опоры ВЛ-0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2019-07-03 14:15 | 2019-07-03 14:30 | Отключение для обеспечения безопасного пр-ва работ по демонтажу ввода на нежилой дом ул. Фурманова, № 6
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-07-04 09:00 | 2019-07-04 17:00 | отключить ЛР-507 монтаж опор согласно плана ПП-2019г.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда ТП-40.51 | ВЛ | П/С Судогда Ф-130 | 10 (10.5) | 2019-07-04 12:00 | 2019-07-04 16:00 | отключился МВ Ф-130 П/С Судогда работы МРСК
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-32 г.Судогда ул.Текстильщиков | 10 (10.5) | 2019-07-04 09:30 | 2019-07-04 12:00 | отключить ВН--16 Тр-ра №1.2 монтаж КЛ 0.4кВ согласно плана ПП-2019
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-28 фидер пр.Ленина д.55,ул.Спортивная д.10-а. | 0.38 | 2019-07-04 09:00 | 2019-07-04 11:50 | Перевод ВЛ-0,4 кВ на новые опоры.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 п. К. Маркса | 10 (10.5) | 2019-07-04 11:00 | 2019-07-04 15:00 | Ремонтные работы в сетях МРСК
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-9 РУ-10кВ, ул.Первомайская, д.44а | 10 (10.5) | 2019-07-05 09:00 | 2019-07-05 12:00 | Замена тр-ров тока в вводных ячейках РУ-0,4кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-37 РУ-10кВ, ул.Пушкина, д.13а | 10 (10.5) | 2019-07-05 09:00 | 2019-07-05 12:00 | Замена рубильника в РУ-0,4кВ ф. Школа №3
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ПС "Октябрьская" Ф.1007 | 10 (10.5) | 2019-07-04 14:40 | 2019-07-04 15:20 | присоединение шлейфов на опоре №4 ВЛ-10кВ Ф.1007 ПС"Октябрьская"-ТП-118 (абон) отгорел шлейф ВЛЗ-10кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-60, от РП-2 до ТП-61 | 10 (10.5) | 2019-07-05 09:00 | 2019-07-05 16:00 | Перенос КЛ-10 кВ из зоны строительства.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП "Панфилово" | 6 (6.3) | 2019-07-05 10:00 | 2019-07-05 16:00 | Расчистка трассы ВЛ-6 кВ фид. 627 от ПС "Анопино" до РП "Панфилово". Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ПС "Долбино", ВЛ фид. 1001, отпайка на ТП-640 "Б/ст. № 742 "Мегафон" | 6 (6.3) | 2019-07-05 12:00 | 2019-07-05 15:00 | Замена укоса. Без отключения потребителей
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-15 п.Болотский Ф-ул.Садовая | 0.38 | 2019-07-05 09:30 | 2019-07-05 14:00 | Перенос магистральных проводов на вновь установленные опоры
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-5 п.Вяткино Ф-ул.Садовая | 0.38 | 2019-07-05 09:30 | 2019-07-05 13:30 | замена узлов учета
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-4 п.Вяткино Ф-ул.Темирязьева | 0.38 | 2019-07-05 13:30 | 2019-07-05 16:00 | замена узлов учета
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-39 г.Судогда Ф-ул.Гагарина | 0.38 | 2019-07-05 09:30 | 2019-07-05 16:00 | монтаж опор согласно плана ПП-2019
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Бараки Ф-1003 | 10 (10.5) | 2019-07-05 10:00 | 2019-07-05 16:00 | отключение МВ Ф-1003 П\С Бараки работы персонала МРСК
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 п. К. Маркса | 10 (10.5) | 2019-07-05 12:03 | 2019-07-05 17:10 | Ремонтные работы в сетях МРСК
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП "Панфилово" | 6 (6.3) | 2019-07-08 10:00 | 2019-07-08 16:00 | Расчистка трассы ВЛ-6 кВ фид. 627 от ПС "Анопино" до РП "Панфилово"
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-19 г.Судогда ул.Химиков | 10 (10.5) | 2019-07-08 09:30 | 2019-07-08 12:00 | отключить ВН--16 Тр-ра №1 монтаж КЛ 0.4кВ согласно плана ПП-2019
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) | 2019-07-08 09:30 | 2019-07-08 16:00 | отключить ЛР 43монтаж ж\б опор согласно плана ПП-2019
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.13 "Советская пл. левая" | 0.38 | 2019-07-08 09:00 | 2019-07-08 16:00 | Опиловка ВЛ-0,4кВ, монтаж арматуры под СИП
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 | 2019-07-07 20:10 | 2019-07-07 21:30 | пер. Чапаева, 4 обрыв ввода
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | РП-1 ф28 ТП-70 МВ к ТП-39 | 6 (6.3) | 2019-07-09 12:00 | 2019-07-09 14:00 | Ремонтные работы на абонентской ТП-165
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП-50 фидер ул.Димитрова | 0.38 | 2019-07-08 10:20 | 2019-07-08 13:15 | Установка ж/б опор ,кап.ремонт.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ПС Лакино Ф.1026,участок ТП№78-ТП№25. | 10 (10.5) | 2019-07-08 13:35 | 2019-07-08 13:50 | Замена соединительных плашек на опоре ВЛ-10 кВ у ТП №24.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-39 г.Судогда Ф-ул.Гагарина | 0.38 | 2019-07-09 09:30 | 2019-07-09 16:00 | монтаж опор согласно плана ПП-2019
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-1014 ТП-39 | 10 (10.5) | 2019-07-09 11:00 | 2019-07-09 15:00 | Работа бригады ЦСР монтаж тех.прис.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 257 ул. Соколова-Соколёнка 26-а | 6 (6.3) | 2019-07-09 09:00 | 2019-07-09 17:00 | ТП 257, замена оборудования в РУ-6-0,4кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-93, Т-2 | 10 (10.5) | 2019-07-09 13:30 | 2019-07-09 14:00 | Чистка Т-1. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-93, Т-1 | 10 (10.5) | 2019-07-09 14:00 | 2019-07-09 14:00 | Чистка Т-2, замена уплотнительных колец. Без отключения потребителей
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф. 21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2019-07-09 00:02 | 2019-07-09 00:25 | Перевод нагрузок с ф. 21 ТПС "Петушки" на ф. 1015 ПС "Базовая"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1015 "Базовая" с КТП-6 в строну КТП-20 | 10 (10.5) | 2019-07-09 09:00 | 2019-07-09 10:00 | Работы по подготовке рабочего места (перенос КТП-20)
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ВЛ-10кВ ф. 1015 ПС "Базовая" с КТП-6 в строну КТП-20 | 10 (10.5) | 2019-07-09 09:00 | 2019-07-09 19:00 | Перенос КТП-20
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ВЛ-10кВ ф. 1015 ПС "Базовая" с КТП-6 в строну КТП-20 | 10 (10.5) | 2019-07-09 18:00 | 2019-07-09 19:00 | Ввод КТП-20 в работу
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Пл. Советская правая сторона,д/с Петушок" | 0.38 | 2019-07-09 09:00 | 2019-07-09 16:00 | Монтаж укосов, монтаж СИП
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 2 Ф. ул. Ленина | 0.38 | 2019-07-10 09:00 | 2019-07-10 12:00 | Демонтаж монтаж кабельного шкафа ул. Ленина д.62
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1 Ф-1011 ТП-6 | 10 (10.5) | 2019-07-10 09:00 | 2019-07-10 16:00 | Ремонт РУ-10 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 503, Октябрьский пр-т, 41б | 0.38 | 2019-07-10 09:00 | 2019-07-10 14:00 | ТП 503, опиловка деревьев на ВЛ-0,4 кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | КЛ | ТП-94 фидера "ул. З.Космодемьянской д. №3,стр.1 (котельная)" | 0.38 | 2019-07-10 09:00 | 2019-07-10 13:00 | По письму "Владимиртеплогаз"
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-113 РУ-0,4кВ I-СШ | 0.38 | 2019-07-10 09:00 | 2019-07-10 12:00 | Монтаж провода СиП
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП "Панфилово" | 6 (6.3) | 2019-07-10 09:00 | 2019-07-10 16:00 | Расчистка трассы ВЛ-6 кВ фид. 627 от ПС "Анопино" до РП "Панфилово"
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-07-09 10:10 | 2019-07-09 10:55 | ул.Московская д.94 подключен ввод после пожара.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-07-09 13:10 | 2019-07-09 15:45 | ул. Кирова пропилка ВЛ 0,4кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.13 "Советская пл. левая" | 0.38 | 2019-07-10 09:00 | 2019-07-10 16:00 | монтаж СИП
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-39 г.Судогда Ф-ул.Гагарина | 0.38 | 2019-07-10 09:30 | 2019-07-10 16:00 | монтаж опор согласно плана ПП-2019
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) | 2019-07-10 09:30 | 2019-07-10 16:00 | отключить ЛР 43монтаж ж\б опор согласно плана ПП-2019
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-50 фидер ул.Димитрова | 0.38 | 2019-07-10 10:00 | 2019-07-10 14:20 | Кап.ремонт, натяжка СИП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 ТП-717 (3) | 10 (10.5) | 2019-07-11 09:00 | 2019-07-11 17:00 | Ремонт РУ-0,4 кВ, замена ячеек
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-60, Т-1 | 10 (10.5) | 2019-07-11 09:00 | 2019-07-11 09:30 | Чистка трансформатора. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-60, Т-2 | 10 (10.5) | 2019-07-11 09:30 | 2019-07-11 10:00 | Чистка трансформатора. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-61, Т-1 | 10 (10.5) | 2019-07-11 13:30 | 2019-07-11 15:00 | Чистка трансформатора, приведение "0" потребителей в соответствие с ПУЭ. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-61, Т-2 | 10 (10.5) | 2019-07-11 15:00 | 2019-07-11 15:30 | Чистка трансформатора. Без отключения потребителей
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-07-11 09:00 | 2019-07-11 17:00 | отключить ЛР-507 монтаж опор согласно плана ПП-2019г.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1003 | 10 (10.5) | 2019-07-11 13:00 | 2019-07-11 16:00 | отключить МВ Ф-1003 П/С Воровского замена опор согласно ПП 2019.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-6 РУ-0,4кВ 1СШ | 0.38 | 2019-07-11 13:00 | 2019-07-11 14:00 | Монтаж автоматического выключателя
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-24 РУ-10кВ ф. 1015 ПС "Базовая" в сторону КТП-16 | 10 (10.5) | 2019-07-11 13:00 | 2019-07-11 14:00 | Фазировка ф. 1015 ПС Базовая
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2019-07-10 09:00 | 2019-07-10 10:20 | ул.Октябрьская д.16 спил аварийного дерева по заявке "Управление городским хозяйством"
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-16 РУ 6кВ Ф-№1 | 6 (6.3) | 2019-07-10 12:00 | 2019-07-10 13:20 | ТП-16 РУ 6кВ фидер №1 "ТП Глобус" включено
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 381 ул. 2-я Кольцевая, 26-а | 0.38 | 2019-07-12 09:00 | 2019-07-12 12:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-39 г.Судогда Ф-ул.Гагарина | 0.38 | 2019-07-12 09:30 | 2019-07-12 16:00 | монтаж опор согласно плана ПП-2019
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) | 2019-07-12 09:30 | 2019-07-12 16:00 | отключить ЛР 43 монтаж ж\б опор согласно плана ПП-2019
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-104 | 10 (10.5) | 2019-07-12 14:00 | 2019-07-12 16:00 | отключить ЛР 11 регулировка ЛР-10кВ ввода ТП-43
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-11 г.Судогда Ф-ул.пер Спортивный | 0.38 | 2019-07-12 09:30 | 2019-07-12 12:00 | монтаж опор согласно плана ПП-2019
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | КЛ-0,4кВ ул. Пугачева д.6-ул. Пугачева д.6 | 0.38 | 2019-07-11 11:00 | 2019-07-11 17:00 | монтаж соединительной муфты СТП4-70х120
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП "Панфилово" | 6 (6.3) | 2019-07-11 09:46 | 2019-07-11 16:30 | Расчистка трассы ВЛ-6 кВ фид. 627 от ПС "Анопино" до РП "Панфилово"
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. А. Невского прав. Ст." | 0.38 | 2019-07-12 09:00 | 2019-07-12 12:00 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Гусевская, Приозерная" | 0.38 | 2019-07-12 09:00 | 2019-07-12 12:00 | Замена укоса.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. А. Невского лев. Ст." | 0.38 | 2019-07-11 09:46 | 2019-07-11 16:30 | Замена приборов учета.
ПО Г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-50 фидер ул.Димитрова | 0.38 | 2019-07-12 09:45 | 2019-07-12 12:50 | Кап.ремонт, замена вводов.
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ПС Суздаль Ф.110 ТП30-ТП27 | 10 (10.5) | 2019-07-12 14:00 | 2019-07-12 14:00 | КЛ-10 кВ ТП27-ТП305 не прошла плановые испытания повышенным напряжение
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС "Пенкино" Ф-1010 ТП-788 | 10 (10.5) | 2019-07-15 12:00 | 2019-07-15 15:00 | Установка общего прибора учета на ТП бригадой ООО "ЭнергоТех 116"
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-39 г.Судогда Ф-ул.Гагарина | 0.38 | 2019-07-15 09:30 | 2019-07-15 16:00 | монтаж опор согласно плана ПП-2019
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) | 2019-07-15 09:30 | 2019-07-15 16:00 | отключить ЛР 43монтаж ж\б опор согласно плана ПП-2019
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ яч.2 | 0.38 | 2019-07-15 10:00 | 2019-07-15 15:00 | кап.ремонт ВЛИ-0,4кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП "Панфилово" | 6 (6.3) | 2019-07-15 09:00 | 2019-07-15 17:00 | Расчистка трассы ВЛ-6 кВ фид. 627 от ПС "Анопино" до РП "Панфилово"
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Островская" | 6 (6.3) | 2019-07-15 09:00 | 2019-07-15 17:00 | Ремонтные работы на ПС "Островская" МРСК Центра и Приволжья
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ЦРП пос. Гусевский, направл. 601 | 6 (6.3) | 2019-07-15 14:00 | 2019-07-15 16:00 | Монтаж разъединителя 6 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф. 1011 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2019-07-14 10:48 | 2019-07-14 12:45 | Ремонтные работы в филиале "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ВЛ-10кВ ф. 1015 ПС "Базовая" с КТП-6 в строну КТП-20 | 10 (10.5) | 2019-07-15 13:00 | 2019-07-15 14:00 | Перенос КТП-20
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 607, ул. Институтский гор., 6-а | 0.38 | 2019-07-16 09:00 | 2019-07-16 12:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-1 СМУ-18, Ноябрьская д. 2, 4, гараж ЖКХ"
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 30, ул.Ноябрьская 73-а | 10 (10.5) | 2019-07-16 10:00 | 2019-07-16 14:00 | Ремонтные работы на ВЛ-10кВ ф.РП30-ТП626
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24, ВЛ фид. "ул. Гусевская, Приозерная" | 0.38 | 2019-07-16 09:00 | 2019-07-16 10:30 | Замена укоса.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2019-07-15 13:05 | 2019-07-15 15:10 | Замена опор по ул.Комсомольская
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-07-15 13:10 | 2019-07-15 14:00 | ул.Л.Толстого д.11перенос ввода по заявке абонента
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2019-07-15 15:37 | 2019-07-15 16:10 | пер.Некрасова д.5 демонтаж дер.опоры ВЛ 0,4кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-34 1РУ-0,4кВ ф.4 | 0.38 | 2019-07-16 10:00 | 2019-07-16 16:00 | замена деревянной опоры ВЛ-0,4кВ , технический износ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-5 п.Воровского ул.Воровского | 10 (10.5) | 2019-07-16 10:00 | 2019-07-16 14:00 | монтаж (замена ТП)
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-203, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ и ТМ.КЛ-6кВ к ТП-35 | 6 (6.3) | 2019-07-16 11:05 | 2019-07-16 11:40 | Замена А-образной опоры, монтаж ВРВ на опоре.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП-25 фид. ул.Ундол | 0.38 | 2019-07-16 14:35 | 2019-07-16 15:25 | Перевод ВЛ-0,38 кВ на новую опору.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП-48 фид. ул.Гоголя 3 | 0.38 | 2019-07-17 09:00 | 2019-07-17 12:00 | Подпилка под ВЛ-0,38 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2019-07-16 08:40 | 2019-07-16 12:24 | ул.Суворова д.17 перевод ВЛ 0,4кВ на новую опору.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2019-07-16 14:15 | 2019-07-16 15:50 | ул.Комсомольская д.37 перевод ВЛ 0,4кВ на новую опору.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-27, РУ-10кВ яч.4 | 10 (10.5) | 2019-07-17 13:30 | 2019-07-17 15:00 | Кронирование деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ яч.6 фидер ул. Садовая | 0.38 | 2019-07-17 09:00 | 2019-07-17 15:00 | Плановое отключение по заявке Администрации г. Киржач
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-39 г.Судогда Ф-ул.Гагарина | 0.38 | 2019-07-16 19:55 | 2019-07-17 14:40 | монтаж провода СИП согласно плана ПП-2019
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) | 2019-07-17 09:30 | 2019-07-17 16:00 | отключить ЛР 43монтажпровода СИП согласно плана ПП-2019
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 19 ул.Вишневая, 26 | 0.38 | 2019-07-17 09:00 | 2019-07-17 12:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-3"
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 106 ул.Гражданская, 24 | 0.38 | 2019-07-17 09:00 | 2019-07-17 13:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-3"
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Боголюбово | 6 (6.3) | 2019-07-17 08:00 | 2019-07-17 09:00 | Ремонтные работы на ВЛ-6кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Боголюбово | 6 (6.3) | 2019-07-17 16:00 | 2019-07-17 17:00 | Ремонтные работы на ВЛ-6кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-57, РУ-0, 4 кВ 1 и 2 СШ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2019-07-17 09:00 | 2019-07-17 10:00 | Прокладка шлейфа уличного освещения согласно требованиям ПУЭ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, 3 СШ-6 кВ | 6 (6.3) | 2019-07-17 09:00 | 2019-07-17 16:00 | Включение в работу 3 СШ-6 кВ РП-1 после замены ячеек. Без отключения потребителей
ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП-48 фид. ул.Гоголя 3 | 0.38 | 2019-07-17 10:00 | 2019-07-17 11:00 | Подпилка под ВЛ-0,38 кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-14 | 0.38 | 2019-07-18 04:30 | 2019-07-18 18:00 | Капитальный ремонт
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-27, РУ-10кВ яч.4 | 10 (10.5) | 2019-07-18 13:30 | 2019-07-18 15:00 | Кронирование деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2019-07-17 13:46 | 2019-07-17 15:45 | ул.Комсомольская д.49 перевод ВЛ 0,4кВ на новую опору.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-3 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2019-07-18 10:00 | 2019-07-18 14:00 | Ревизия ТП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-37 РУ-0,4кВ, ул.Пушкина, д.13а | 0.38 | 2019-07-18 09:00 | 2019-07-18 11:00 | Установка приборов учета и трансформаторов тока
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 381 ул.2-я Кольцевая, 26-а | 0.38 | 2019-07-18 09:00 | 2019-07-18 14:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ ф.ВЛ-2
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 7 ул. Большой проезд,15 | 0.38 | 2019-07-18 09:00 | 2019-07-18 13:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ ф.ВЛ-3
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 346 ул.Чайковского, 25-а | 0.38 | 2019-07-18 08:00 | 2019-07-18 13:00 | Работы на ВРУ дома 25-а по ул. Чайковского. Работы проводит ТСЖ "Чайковского, д. 25-а"
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-80, ВЛ фид. "ул. Прудинская 2А, 4А" | 0.38 | 2019-07-18 13:00 | 2019-07-18 14:00 | Спиливание аварийных деревьев в охранной зоне ВЛ.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-07-18 09:00 | 2019-07-18 17:00 | отключить ЛР-507 монтаж опор согласно плана ПП-2019г.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка тп-49 ф.Рабочий пр-кт 15,17 | 0.38 | 2019-07-18 09:00 | 2019-07-18 16:00 | По заявке у.к. Спецстройгарант, для замены вводов в дом
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ф.1015 от тп-57 | 10 (10.5) | 2019-07-18 10:48 | 2019-07-18 11:15 | ТП-88 слетел опорный изолятор на приемном портале
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 10 пр-т Ленина, 1 | 0.38 | 2019-07-19 09:00 | 2019-07-19 11:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-1"
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП 30 ТП 628 | 10 (10.5) | 2019-07-19 09:00 | 2019-07-19 13:00 | Ремонтные работы на ВЛ-10кВ ф."РП 30 - ТП 628"
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-1, 2 СШ-6 кВ | 6 (6.3) | 2019-07-19 09:00 | 2019-07-19 17:00 | Демонтаж ячеек 2 СШ-6 кВ РП-1. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-3 до ТП-52 | 6 (6.3) | 2019-07-19 09:00 | 2019-07-19 17:00 | Ремонт КЛ-6 кВ от ТП-3 до ТП-52. Без отключения потребителей.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-61, РУ-0,4кВ яч.11 | 0.38 | 2019-07-19 09:00 | 2019-07-19 12:00 | Кронирование деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ ул. Молодёжная
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-07-19 09:00 | 2019-07-19 17:00 | отключить ЛР-507 монтаж опор согласно плана ПП-2019г.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) | 2019-07-19 09:30 | 2019-07-19 16:00 | отключить ЛР 43монтажпровода СИП согласно плана ПП-2019
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1009 | 10 (10.5) | 2019-07-19 10:00 | 2019-07-19 12:00 | отключить МВ Ф-1009 П/С Воровского переподключение ввода ТП-5 на вновь установленное ТП (замена ТП)
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ул.Молодежная ТП-40 | 0.38 | 2019-07-20 18:00 | 2019-07-20 18:50 | РУ 0.4 кВ замена рубильника
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ПС "КАМЗ" Ф-1001 ТП-22, ТП-2, ТП-38 | 10 (10.5) | 2019-07-19 06:30 | 2019-07-19 06:40 | Перевод нагрузки ТП-2, ТП-22, ТП-38 с ПС"КАМЗ" на РП-1
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС "КАМЗ" Ф-1001 ТП-22 | 10 (10.5) | 2019-07-19 09:00 | 2019-07-19 12:00 | Подготовка для перевода нагрузки с ТП-22 на ТП-22а (инвест программа)
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ПС "КАМЗ" Ф-1001 ТП-22, ТП-2, ТП-38 | 10 (10.5) | 2019-07-21 06:30 | 2019-07-21 06:40 | Перевод нагрузки ТП-2, ТП-22, ТП-38 с ПС"КАМЗ" на РП-1
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-65 до ТП-11 | 10 (10.5) | 2019-07-22 09:00 | 2019-07-22 17:00 | Ремонт КЛ-10 кВ от ТП-65 до ТП-11
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-39 г.Судогда Ф-ул.Гагарина | 0.38 | 2019-07-22 09:30 | 2019-07-22 16:00 | монтаж провода СИП согласно плана ПП-2019
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2019-07-19 08:24 | 2019-07-19 12:49 | ул.Комсомольская д.37 перевод ВЛ 0,4кВ на новую опору.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ПС КЭЗ ф. 637 | 6 (6.3) | 2019-07-20 05:30 | 2019-07-20 05:35 | По заявке КЭС. Ремонт ВЛ-110 кВ. Потребители переведены на ПС Ковров ф. 612 ( ПС Ковров не фазируется с другими ПС, перевод происходит с кратковременным погашением нагрузки потребителей )
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ф.1026 от ТП-28 до ТП-65 | 10 (10.5) | 2019-07-22 16:30 | 2019-07-22 16:50 | Перезаделан шлейф ВЛ-10 кВ.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 п. К. Маркса | 10 (10.5) | 2019-07-23 11:00 | 2019-07-23 17:00 | Ремонт полов в РУ трансформатора ТП-717(3)
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф.4 "ул.Владимирская д.88-150" | 0.38 | 2019-07-23 09:00 | 2019-07-23 15:00 | Опиловка ВЛ-0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2019-07-22 08:45 | 2019-07-22 11:25 | ул.Беседина замена опоры №15
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-21 РУ 0,4кВ Ф-№13 | 0.38 | 2019-07-22 15:35 | 2019-07-22 15:46 | ул.Горького д.29 отключение по заявке управляющей компании.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 682 | 0.38 | 2019-07-23 09:00 | 2019-07-23 13:00 | ТП 682 фид. ВЛ -1 ремонтные работы , замена опоры
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 460 | 6 (6.3) | 2019-07-23 09:00 | 2019-07-23 13:00 | Текущий ремонт ТП 460 , подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2019
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-39 г.Судогда Ф-ул.Гагарина | 0.38 | 2019-07-23 09:30 | 2019-07-23 16:00 | монтаж провода СИП согласно плана ПП-2019
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1003 | 10 (10.5) | 2019-07-23 13:00 | 2019-07-23 16:00 | отключить МВ Ф-1003 П/С Воровского замена опор согласно ПП 2019.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Колхозная" | 0.38 | 2019-07-22 13:00 | 2019-07-22 15:00 | Замена опоры.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Московская" | 0.38 | 2019-07-23 09:00 | 2019-07-23 11:30 | Замена опоры.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Собинка Ф 102 от п ст ундол | 10 (10.5) | 2019-07-23 09:00 | 2019-07-23 15:00 | подрезка в охранной зоне вл10 Ква ф 102
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Брызгалово Ф-1002 п. К. Маркса | 10 (10.5) | 2019-07-23 11:30 | 2019-07-23 17:54 | Ремонт полов в РУ трансформатора ТП-717(3)
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-14 | 0.38 | 2019-07-24 06:00 | 2019-07-24 09:00 | Капитальный ремонт
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" ВЛ-10кВ ТП-7 - КТП-8 | 10 (10.5) | 2019-07-24 09:00 | 2019-07-24 12:00 | Опиловка ВЛ-10кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ 0,4кВ Ф-№7 | 0.38 | 2019-07-23 08:43 | 2019-07-23 11:55 | ул. Гагарина д.47 замена опоры.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.38 | 2019-07-23 15:40 | 2019-07-23 16:05 | Гараж а р-не ул.Горького д.25 подключен в рамках нового тех.присоединения.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-21, РУ-10кВ,Ф-2,яч.5. | 10 (10.5) | 2019-07-24 10:00 | 2019-07-24 12:00 | Текущее обслуживание РТП-21.Ремонт МВ яч.5.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-19 РУ-0,4кВ яч.2 | 0.38 | 2019-07-24 09:00 | 2019-07-24 10:00 | замена общедомового прибора учета ЭЭ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-07-24 09:00 | 2019-07-24 17:00 | отключить ЛР-507 монтаж опор согласно плана ПП-2019г.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) | 2019-07-24 09:30 | 2019-07-24 16:00 | отключить ЛР 43монтажпровода СИП согласно плана ПП-2019
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Московская" | 0.38 | 2019-07-24 09:00 | 2019-07-24 11:30 | Замена опоры.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-14, РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2019-07-24 09:00 | 2019-07-24 11:30 | Чистка трансформатора и РУ-0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ТП 120 ул. 2я Кольцевая 101 | 0.38 | 2019-07-24 09:00 | 2019-07-24 11:00 | ТП 120 ВЛ-0,4кВ фид. ВЛ-1 , фид.ВЛ-2. Ремонтные работы на ВЛ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 381 ул. 2я Кольцевая 26а | 0.38 | 2019-07-24 09:00 | 2019-07-24 15:00 | ТП 381 ВЛ-0,4кВ фид.ВЛ-2, Ремонтные работы на ВЛ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 331 прт Строителей 7 г | 0.38 | 2019-07-24 09:00 | 2019-07-24 12:00 | ТП 331, РУ-0,4кВ Ремонтные работы
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-152 ул.З.Космодемьянской д.7/2 | 0.38 | 2019-07-01 11:30 | 2019-07-01 13:00 | По письму УК "ООО ЖЭЦ-Управление"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС Брызгалово Ф-1002 ТП-717 (3) | 10 (10.5) | 2019-07-25 14:00 | 2019-07-25 17:00 | Ремонт полов в РУ трансформатора ТП-717(3)
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2019-07-24 11:10 | 2019-07-24 11:40 | ул.Беседина подхлёст проводов на концевой опоре с изолированным вводом на гараж.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ яч.2 | 0.38 | 2019-07-25 10:00 | 2019-07-25 12:00 | монтаж линии ВЛИ-0,4кВ ул. Скворова,текущий ремонт
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-57, Т-3, РУ-0,4 кВ Т-3 | 6 (6.3) | 2019-07-25 09:00 | 2019-07-25 11:30 | Чистка Т-3 и РУ-0,4 кВ Т-3
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-2, трансформатор, РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2019-07-25 13:00 | 2019-07-25 15:00 | Чистка трансформатора и РУ-0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 331 прт Строителей 7 г | 0.38 | 2019-07-25 09:00 | 2019-07-25 12:00 | ТП 331, РУ-0,4кВ Ремонтные работы
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 438 ул. Жуковского 20а | 0.38 | 2019-07-25 09:00 | 2019-07-25 13:00 | ТП 438, РУ-0,4кВ Ремонтные работы
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-39 г.Судогда Ф-ул.Гагарина | 0.38 | 2019-07-25 09:30 | 2019-07-25 16:00 | монтаж провода СИП согласно плана ПП-2019
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1003 | 10 (10.5) | 2019-07-25 13:00 | 2019-07-25 16:00 | отключить МВ Ф-1003 П/С Воровского перенос магистральных проводов на вновь установленные опоры согласно ПП 2019.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка тп-49 ф.Рабочий пр-кт 15,17 | 0.38 | 2019-07-25 09:00 | 2019-07-25 11:00 | По заявке у.к. Спецстройгарант, для замены руб.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск Ф 105 Копнино ВЛ-10кВ от ЛР83 | 10 (10.5) | 2019-07-25 10:14 | 2019-07-25 16:00 | КТП-68 ревизия ЛР
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-1023 ТП-18 | 10 (10.5) | 2019-07-26 13:00 | 2019-07-26 15:00 | Замена трансформаторов тока
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-Мегафон п.Городищи | 6 (6.3) | 2019-07-25 08:50 | 2019-07-25 10:50 | БС-950 Мегафон- произведена профилактика КТП и пропилка ВЛ 6кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-11 РУ-0,4кВ, ул.Лесная, д.5б | 0.38 | 2019-07-26 12:00 | 2019-07-26 14:00 | Замена рубильника в РУ-0,4кВ ф. 10 "Лесная(16,18,20,22), Трудовая, 2-я Механизаторская"
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-15 | 10 (10.5) | 2019-07-25 09:00 | 2019-07-25 14:00 | Трассировка КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-15.
РЭС г.Юрьев-Польский | ВЛ | ТП-4, ВЛ-04 кВ, ф."Набережная, Владимирская" | 0.38 | 2019-07-26 09:00 | 2019-07-26 15:00 | плановые работы по ППР-2019
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) | 2019-07-26 09:30 | 2019-07-26 16:00 | отключить ЛР 43монтажпровода СИП согласно плана ПП-2019
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ф.125 с п.с.Ундол г.Лакинск | 10 (10.5) | 2019-07-26 13:14 | 2019-07-26 16:08 | Ремонт крыши РП-2, замена проходных изоляторов ф.103
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-1023 ТП-18 | 10 (10.5) | 2019-07-26 13:00 | 2019-07-26 14:00 | Замена трансформаторов тока
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ПС КАМЗ Ф-1001 ТП-2 | 10 (10.5) | 2019-07-29 09:00 | 2019-07-29 17:00 | установка ТП на ж/б блоки
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-130 ТП-40 | 10 (10.5) | 2019-07-29 09:00 | 2019-07-29 12:00 | отключился МВ Ф-130 ПС Судогда работы персонала МРСК
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-109 ТП-42 | 10 (10.5) | 2019-07-28 09:00 | 2019-07-28 09:18 | отключился МВ Ф-109 ПС Судогда работы персонала МРСК
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-15 | 10 (10.5) | 2019-07-29 09:00 | 2019-07-29 14:00 | Для безопасного производства работ по монтажу опор по условиям тех. Присоединения.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-9 РУ-10кВ, ул.Первомайская, д.44а | 10 (10.5) | 2019-07-30 | 2019-07-30 00:05 | Перевод КТП-9 с ф. 1005 ПС "Базовая" на ф. "Трудколлектив" ЦРП "ПМЗ"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | РП-250 ВЛ-0,4кВ ф. 4 " Былинная, Полярная, Придорожная", ф. 20 " к."Сарай", Дачная" | 0.38 | 2019-07-30 09:00 | 2019-07-30 16:00 | Опиловка ВЛ-0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-Мегафон п.Галицы | 6 (6.3) | 2019-07-29 09:16 | 2019-07-29 09:55 | БС Мегафон- произведена профилактика КТП и пропилка ВЛ 6кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-Мегафон п.Денисово | 6 (6.3) | 2019-07-29 13:30 | 2019-07-29 14:30 | БС Мегафон- произведена профилактика КТП и пропилка ВЛ 6кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№12 | 0.38 | 2019-07-29 14:55 | 2019-07-29 15:18 | ул.Саваренского, отключен Благовещенский собор по заявке "ЭнергосбытВолга".
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) | 2019-07-30 09:30 | 2019-07-30 16:00 | отключить ЛР 43монтажпровода СИП согласно плана ПП-2019
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2019-07-30 09:00 | 2019-07-30 17:00 | отключить ЛР-507 монтаж опор согласно плана ПП-2019г.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-21, РУ-10кВ,Ф-2,яч.5. | 10 (10.5) | 2019-07-30 09:30 | 2019-07-30 10:30 | Текущее обслуживание РТП-21
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-34 1РУ-0,4кВ 1СШ | 0.38 | 2019-07-30 13:30 | 2019-07-30 15:30 | подключение КЛ-0,4кВ ф.1 ул. Чайкиной д.6
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-85 до ТП-62 | 10 (10.5) | 2019-07-29 13:00 | 2019-07-29 16:00 | Для безопасного производства работ по ремонту трубопровода. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-58, 1 СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2019-07-30 09:00 | 2019-07-30 11:00 | Замена рубильника 0,4 кВ, чистка 1 СШ-0,4 кВ и Т-1.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | КВЛ 6 кВ ТП 530 - ТП 122 Семязино | 6 (6.3) | 2019-07-30 09:00 | 2019-07-30 18:00 | КВЛ 6 кВ ТП 530 - ТП 122 ремонт ВЛ 6 кВ , установка зазеленей
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 381 2-я Кольцевая 26а | 0.38 | 2019-07-30 09:00 | 2019-07-30 11:00 | ТП 381 фид. ВЛ-2ремонт ВЛ 0, 4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП 400 ул. Большая Нижегородская 91 | 6 (6.3) | 2019-07-30 09:00 | 2019-07-30 17:00 | По письму ВЭС отключение с ПС "Химзаводская" фид. 622
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-214 РУ-6кВ, РУ-0,22кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2019-07-31 13:30 | 2019-07-31 16:00 | Текущий ремонт
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ТП-22 Ф-6 | 0.38 | 2019-07-31 09:00 | 2019-07-31 12:00 | перевод нагрузки с ТП-22 на ТП-22А
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 429 ул. Каманина 5 | 0.38 | 2019-07-31 09:00 | 2019-07-31 11:00 | ТП 429 РУ 0, 4 кВ ремонт СР 0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КВЛ 6 кВ РП 30 - ТП 626 | 0.38 | 2019-07-31 08:30 | 2019-07-31 14:00 | КВЛ 6 кВ РП 30 - ТП 626 ремонт ВЛ 6 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-58, Т-2 | 10 (10.5) | 2019-07-30 13:30 | 2019-07-30 14:05 | Чистка Т-2. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-77, Т-1 | 6 (6.3) | 2019-07-31 13:30 | 2019-07-31 15:00 | Чистка Т-1.Без отключения потребителей
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-61 РУ-10кВ яч.1, яч.2 откл. ВВ-10кВ | 10 (10.5) | 2019-07-31 09:30 | 2019-07-31 12:00 | ТПС "Киржач" РУ-10кВ ф.3- оп.1 ВЛ-10кВ на РТП-61 - ремонт 2КЛ-10кВ; ТПС "Киржач" РУ-10кВ ф.10- оп.1 ВЛ-10кВ на РТП-61 - ремонт 2КЛ-10кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-Мегафон п.Быкасово | 6 (6.3) | 2019-07-30 10:00 | 2019-07-30 11:10 | БС- 914 Мегафон- произведена профилактика КТП и пропилка ВЛ 6кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-Мегафон п.Фоминки | 6 (6.3) | 2019-07-30 11:54 | 2019-07-30 12:55 | БС- 665 Мегафон- произведена профилактика КТП и пропилка ВЛ 6кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-49 РУ-10кВ, ул.Фабричный пр-д, д.8а | 10 (10.5) | 2019-07-31 13:35 | 2019-07-31 13:45 | переключение анцапфы тр-ра