## Январь 2025
АО ОРЭС-Владимирская область Январь 2025 г.
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ. | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ Ф. 11 "ул.Комсомольская д.33-61, 26-44; ул.Республиканская д.37-49, 40-60; пер. Садовый д. 1-23; пер.Больничный д.1-10" | 0.38 | 2025-01-08 10:35 | 2025-01-08 11:20 | Отключение для безопасного пр-ва работ по перезаделке ввода на ул.Комсомольская д.61А.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП397, ул.В.Дуброва, 5-б | 0.38 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 14:00 | ТП397 РУ-0,4кВ: неотложные работы на ТП
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ Ф. 9 "ул. Кутузова, ул.8 Марта, ул. Луговая" | 0.38 | 2025-01-09 13:43 | 2025-01-09 13:52 | Отключение для безопасного пр-ва работ по перезаделке ввода на ул.Луговая д.2.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | КТП-30 | 0.38 | 2025-01-10 09:00 | 2025-01-10 12:00 | Замена трансформаторов тока 0,4 кВ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ Ф. 9 "ул. Кутузова, ул.8 Марта, ул. Луговая" | 0.38 | 2025-01-10 13:40 | 2025-01-10 14:20 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ввода на СИП-4х16 по адресу: ул.Луговая д.2.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф. 10 "ул. Киселёва; ул.Пролетарская св.Н.монастырь" | 0.38 | 2025-01-12 19:30 | 2025-01-12 20:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ по демонтажу неисправного прибора учёта на ул.Киселева д.9.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | КТП-24,25. | 0.38 | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 14:00 | Замена трансформаторов тока 0,4 кВ
РЭС г.Юрьев-Польский | КЛ | г.Юрьев-Польский, ф.1015, ТП-4, КЛ-10 от РУ-10 до тр-ра | 10 (10.5) | 2025-01-13 09:00 | 2025-01-13 11:30 | при осмотре обнаружено "прошивание" изоляции в кабельной разделке, запланирован ремонт
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф. 10 "ул. Киселёва; ул.Пролетарская св.Н.монастырь" | 0.38 | 2025-01-13 13:15 | 2025-01-13 14:15 | Отключение для безопасного пр-ва работ по монтажу исправного прибора учёта на ул.Киселева д.9.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1004 ПС Печуга отпайка на ТП-761 | 10 (10.5) | 2025-01-14 10:00 | 2025-01-14 15:00 | работы персоналом МРСК на ВЛ-10 кВ
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | КТП-21. | 0.38 | 2025-01-14 09:00 | 2025-01-14 12:00 | Замена трансформаторов тока 0,4 кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2025-01-14 13:00 | 2025-01-14 15:00 | отключение ЛР-72 Ф-1003 П/С Андреево Подключение ТП потребителя (тех прис)
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | КТП-43. | 0.38 | 2025-01-15 09:00 | 2025-01-15 12:00 | Замена трансформаторов тока 0,4 кВ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-14 РУ-6кВ Ф. 4 "КЛ 6 кВ ПС «Гороховец – ТП-14. Ф.604" | 6 (6.3) | 2025-01-15 09:00 | 2025-01-15 09:10 | Отключение для безопасного пр-ва работ по демонтажу шлейфов с ТП-14 на ВЛ-6кВ ТП14-РП2-ТП13.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-14 РУ-6кВ Ф. 4 "КЛ 6 кВ ПС «Гороховец – ТП-14. Ф.604" | 6 (6.3) | 2025-01-16 11:05 | 2025-01-16 11:34 | Отключение для безопасного пр-ва работ по монтажу шлейфов с ТП-14 на ВЛ-6кВ ТП14-РП2-ТП13.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Берково на ТП-45 | 10 (10.5) | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 12:00 | работы персоналом МРСК на ячейке Ф-1001 ПС Берково
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ТП-4 КЛ-0,4кВ ф.6 | 0.38 | 2025-01-17 10:00 | 2025-01-17 11:30 | Отыскание места повреждения кабеля
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-40 г.Судогда | 10 (10.5) | 2025-01-17 09:00 | 2025-01-17 12:00 | ремонт контур заземления тр-ра
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | КЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф. 6 "Старинов В.А. (Ленина 9)", Ф.8 "кафе "Пельменная" | 0.38 | 2025-01-17 09:15 | 2025-01-17 10:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене тр-ов тока на фид.№6.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | КЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф. 6 "Старинов В.А. (Ленина 9)" | 0.38 | 2025-01-17 10:58 | 2025-01-17 11:13 | Отключение для проверки подключения узла учёта.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-9 РУ-0,4кВ Ф. 7 "ул. Московская 2-60; ул.1Мая 42,44" | 0.38 | 2025-01-17 13:45 | 2025-01-17 14:03 | Отключение для безопасного пр-ва работ по подключению ВРУ-0,4 кВ на опоре №2 в рамках нового тех. присоединения абонента ИП Абрамян В.В.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РТП-708 РУ-0,4 кВ | 0.38 | 2025-01-20 09:00 | 2025-01-20 12:00 | замена рубильника Р-3 Ф-3, нагрев контактов
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ТП-4 КЛ-0,4кВ ф.6 | 0.38 | 2025-01-20 09:30 | 2025-01-20 14:30 | Монтаж соединительной муфты: повреждение кабеля при земельных работах
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5 Ф-Садовая п.Вяткино | 0.38 | 2025-01-20 10:00 | 2025-01-20 14:00 | замена аварийной опоры
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП388, ул.Лакина, 191-г | 6 (6.3) | 2025-01-21 09:00 | 2025-01-21 13:00 | ТП388 - неотложные работы на ТП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-21 РУ-0,4кВ 1СШ | 0.38 | 2025-01-21 09:00 | 2025-01-21 12:00 | Замена тр-ров тока ф.10
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП520, ул.Б.Московская,19-а | 0.38 | 2025-01-22 09:00 | 2025-01-22 10:30 | ТП520 РУ-0,4кВ ф."Кукольный театр вв-1" - неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП520, ул.Б.Московская,19-а | 0.38 | 2025-01-22 10:30 | 2025-01-22 12:00 | ТП520 РУ-0,4кВ ф."Кукольный театр вв-2" - неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП268, ул.Крайнова, 12 | 0.38 | 2025-01-22 09:00 | 2025-01-22 12:00 | ТП268 РУ-0,4кВ ф."ул.Крайнова, 14, 16"
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ Ф. 9 "ул.Никольская" | 0.38 | 2025-01-21 09:10 | 2025-01-21 09:20 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ на ул. Никольская д.12.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ Ф. 6 "ул.Мичурина, ул. Парковая, ул. Дзержинского, ул. Гражданская" | 0.38 | 2025-01-21 13:40 | 2025-01-21 13:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ по подключению ПУ в рамках нового тех. присоединения гаража Щеголевой.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-21 ВЛ-0,4кВ Ф-2 ул. Советская | 0.38 | 2025-01-22 13:20 | 2025-01-22 15:05 | ТП-21 ВЛ-0,4кВ Ф-2 ул. Советская загнивание опоры №14а, замена опоры, перетяжка проводов
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | КТП-22,23. | 0.38 | 2025-01-23 09:00 | 2025-01-23 12:00 | Замена трансформаторов тока 0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП73, ул. Большая Нижегородская, 63 | 0.38 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 12:00 | ТП73 ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ ул.Усти-на-Лабе,Б.Нижегородская": неотложные работы на ВЛ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Семязино ф.6402 РП19 ТП530, ВЛ-6кВ ф."ТП530 - КТП54" | 6 (6.3) | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 13:00 | Неотложные работы на ВЛ-6 кВ ф."ТП530 - КТП54"
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-25 | 6 (6.3) | 2025-01-23 09:05 | 2025-01-23 09:10 | Отключение для перехода с тр-ра №2 на тр-р №1.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП-52 | 0.38 | 2025-01-24 09:00 | 2025-01-24 12:00 | Замена трансформаторов тока 0,4 кВ
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | рп-3 г.Лакинск ф.1005 | 10 (10.5) | 2025-01-24 10:00 | 2025-01-24 11:00 | Подключение отпайки на новую ТП
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-200, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2025-01-27 09:30 | 2025-01-27 12:00 | Ремонт ВН к ТП-135
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-4 РУ-10кВ ф. Посёлок-2 | 10 (10.5) | 2025-01-27 10:00 | 2025-01-27 11:00 | Фазировка
ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ДПК "Добрынино" КТП-907,908. | 10 (10.5) | 2025-01-27 09:30 | 2025-01-27 16:00 | Отключение по заявке от МРСК "Центр и Приволжья". Работы по Ф.106 с ПС Копнино.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП387, ул.8-я Линия, 1б | 0.38 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 12:00 | КТП387 РУ-0,4кВ: неотложные работы на КТП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.6 | 0.38 | 2025-01-28 10:00 | 2025-01-28 15:00 | Тех. Присоединение
ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-28 Ф.1 | 0.38 | 2025-01-28 10:30 | 2025-01-28 12:30 | г.Лакинск пр-кт Ленина д.55 замена общего РУ.
ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-28 Ф.2 | 0.38 | 2025-01-28 09:00 | 2025-01-28 12:30 | г.Лакинск ул.Спортивная кап ремонт ВЛ-0,4 кВ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП313, ул.Электрозаводская,2-а | 0.38 | 2025-01-29 09:00 | 2025-01-29 12:00 | КТП313 РУ-0,4кВ: неотложные работы на КТП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.6 | 0.38 | 2025-01-29 10:00 | 2025-01-29 15:00 | Тех. Присоединение
ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-65 Ф.1 | 0.38 | 2025-01-29 10:30 | 2025-01-29 12:30 | г.Лакинск ул.Маяковская кап ремонт ВЛ-0,4 кВ.
ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-28 Ф.2 | 0.38 | 2025-01-29 09:00 | 2025-01-29 12:30 | г.Лакинск ул.Спортивная кап ремонт ВЛ-0,4 кВ.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-187, РУ-0,4 кВ, 1 СШ | 0.38 | 2025-01-30 09:30 | 2025-01-30 12:00 | Замена РПС-250 на АВ-250
ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-65 Ф.1 | 0.38 | 2025-01-30 14:00 | 2025-01-30 17:00 | г.Лакинск ул.Маяковская кап ремонт ВЛ-0,4 кВ.
ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-28 Ф.2 | 0.38 | 2025-01-30 09:00 | 2025-01-30 14:00 | г.Лакинск ул.Спортивная кап ремонт ВЛ-0,4 кВ.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | п/с Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2025-01-30 09:00 | 2025-01-30 12:00 | отключение МВ Ф-1001 П/С Андреево работы персонала Россетей
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2025-01-30 13:00 | 2025-01-30 16:00 | отключение МВ Ф-1004 П/С Андреево работы персонала Россетей
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2025-01-30 13:00 | 2025-01-30 16:00 | отключение ЛР-13 монтаж опор (тех прис)
ПО г.Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-28 Ф.2 | 0.38 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 15:00 | г.Лакинск ул.Спортивная кап ремонт ВЛ-0,4 кВ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП933, поселение Милино Суздальского р-на, МО Новоалександро-вское, села Сновицы | 0.38 | 2025-01-31 09:00 | 2025-01-31 12:00 | КТП933 ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-3", "ВЛ-4" - неотложные работы на ВЛ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ Ф. 6 ул.Мичурина, ул. Парковая, ул. Дзержинского, ул. Гражданская | 0.38 | 2025-01-31 08:49 | 2025-01-31 08:57 | Отключение для безопасного пр-ва работ по демонтажу кабельго ввода на гараж с оп.№40 по ул. Дзержиского в связи со 100% износом
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ Ф. 6 ул.Мичурина, ул. Парковая, ул. Дзержинского, ул. Гражданская | 0.38 | 2025-01-31 09:12 | 2025-01-31 09:24 | Отключение для безопасного пр-ва работ по демонтажу кабельго ввода на гараж с оп.№39 по ул. Дзержиского в связи со 100% износом, а так же отсутствием возможности установки личности абонента
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ Ф. 2 ул. Ленина | 0.38 | 2025-01-31 10:00 | 2025-01-31 10:25 | Отключение для безопасного пр-ва работ по востановлению изоляции СИП на оп.№5.3
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ Ф. 6 ул.Мичурина, ул. Парковая, ул. Дзержинского, ул. Гражданская | 0.38 | 2025-01-31 14:25 | 2025-01-31 14:38 | Отключение для безопасного пр-ва работ по востановлению эл.снабжения гаража Чеснокова на оп.№39