## Лист3
АО ОРЭС-Владимирская область январь
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-2 РУ 0,4 кВ Ф-№10 | 0.38 | 2020-01-09 09:00 | 2020-01-09 09:35 | ул.Лермонтова д.4 ,отключение для безопасного производства работ в РУ 0.4кВ на рубильнике Ф-8 ул.Мира
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-17 РУ 0,4 кВ Ф-№5 | 0.38 | 2020-01-09 13:20 | 2020-01-09 15:00 | ул.Комсомольская д.23, ЦРБ ,морг ,диз.камера , отключение по заявке абонента
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 7 ТПС "Петушки" ВЛ-10кВ ЛР-2А, ЛР-23 | 10 (10.5) | 2020-01-10 09:00 | 2020-01-10 11:00 | Замена проходного изолятора в РУ-10кВ КТП-28
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-77, Т-1 | 6 (6.3) | 2020-01-09 13:25 | 2020-01-09 13:55 | Доливка масла в Т-1 Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-72, Т-1 | 10 (10.5) | 2020-01-09 14:05 | 2020-01-09 14:35 | Доливка масла в Т-1 Без отключения потребителей
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 471 ул. Ново -Ямская 25а | 0.38 | 2020-01-13 09:00 | 2020-01-13 11:00 | ТП 471 РУ 0, 4 кВ сек. Т-1 заводка и подключение КЛ 0,4 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4 кВ Ф-№5 | 0.38 | 2020-01-10 08:40 | 2020-01-10 09:10 | ул.Горького ,Церковь всех Святых , отключение для замены прибора учёта в церкви по заявке абонента
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-2 ВЛ-0,4кВ ф. 3 "Чкалова,Прудная,Кирова,Пионерская" | 0.38 | 2020-01-13 10:00 | 2020-01-13 12:00 | Замена укоса опоры ВЛ-0,4кВ на ул. Прудная
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ПС Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2020-01-13 10:00 | 2020-01-13 14:00 | отключение ВВ отпайка Ф-1001 п.Турмеровка демонтаж опор
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-34 (ул. Белинского 3) | 6 (6.3) | 2020-01-13 13:30 | 2020-01-13 15:30 | Подключение вновь построенной ВЛ по условиям техприсоединения. Текущий ремонт РУ-6 кВ. Доливка масла.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ф-1015 г.Собинка от ТП-8 в сторону ТП-7 | 10 (10.5) | 2020-01-14 13:31 | 2020-01-14 15:31 | Замена ВН-16 в ТП-8
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-89 РУ-10кВ яч.1 | 10 (10.5) | 2020-01-14 10:00 | 2020-01-14 16:00 | оп.№94 ВЛ-10кВ Ф1 ТПС Киржач,подключение КЛ-10кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-195, РУ-6 кВ, 1СШ | 6 (6.3) | 2020-01-14 09:00 | 2020-01-14 16:00 | Ремонт ВН
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-70, Т-1 | 6 (6.3) | 2020-01-14 09:00 | 2020-01-14 09:30 | Чистка трансформатора, доливка масла. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-70, Т-2 | 6 (6.3) | 2020-01-14 09:30 | 2020-01-14 10:00 | Чистка трансформатора, доливка масла. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-20 (ул. Куйбышева 77) | 6 (6.3) | 2020-01-14 10:30 | 2020-01-14 10:45 | Нанесение расцветки фаз шинного моста 6 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф. 21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2020-01-14 | 2020-01-14 00:25 | Перевод нагрузок с ф. 21 ТПС "Петушки" на ф. 1015 ПС "Базовая", в связи с ремонтными работами на ТПС "Петушки"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф. 7 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2020-01-14 10:00 | 2020-01-14 12:00 | Ремонтные работы на ТПС "Петушки"
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-51, ф.3, ул. Гоголя-ул. Некрасова | 0.38 | 2020-01-15 09:00 | 2020-01-15 13:00 | Установка приборов учета
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ПС | ф. 21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2020-01-15 00:10 | 2020-01-15 00:30 | Перевод нагрузок с ф. 1015 ПС "Базовая"на ф. 21 ТПС "Петушки"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 21 ТПС "Петушки" ВЛ-10кВ ЛР-22 - КТП-20 | 10 (10.5) | 2020-01-15 13:00 | 2020-01-15 15:00 | Установка линейного разъединителя
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-4 РУ 6 кВ Ф-№5 "силовой трансформатор" | 6 (6.3) | 2020-01-14 09:00 | 2020-01-14 12:00 | ТП-2 РУ 0,4кВ монтаж кабеля на на Ф-7 м-н "Магнит" в связи с заменой ВЛИ на КЛ ,по заявке абонента
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4 кВ Ф-№3 | 0.38 | 2020-01-14 09:00 | 2020-01-14 12:00 | ул. Ленина , замена провода А-25 на СИП 2х16 от опоры №17 до №18
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ф-1015 г.Собинка от ТП-8 в сторону ТП-7 | 10 (10.5) | 2020-01-14 13:31 | 2020-01-14 15:31 | Замена ВН-16 в ТП-8
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 607, ул. Институтский гр-к д.9 | 0.38 | 2020-01-16 13:30 | 2020-01-16 16:00 | Ремонтные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | РП 18, ул. Безыменского д.24 | 0.38 | 2020-01-16 10:00 | 2020-01-16 10:30 | Ремонтные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 608, ул.Рос д.12 | 0.38 | 2020-01-16 09:00 | 2020-01-16 15:00 | Ремонтные работы на ТП
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ фид.612 каб. "А" и "Б" от ПС "Гусь" до РП-1 | 6 (6.3) | 2020-01-16 09:00 | 2020-01-16 15:00 | Поверка трансформаторов тока на ПС "Гусь". Трассировка КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-146, ВЛ фид. "ул. Достоевского, Булгакова" | 0.38 | 2020-01-16 09:00 | 2020-01-16 12:00 | Выправка опор.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-54 до РП-2 (паправл. 210) | 10 (10.5) | 2020-01-16 09:00 | 2020-01-16 12:00 | Замена концевой муфты КЛ-10 кВ от ТП-54 до РП-2 (паправл. 210). Без отключения потребителей
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4 кВ Ф-№2 | 0.38 | 2020-01-16 09:30 | 2020-01-16 10:00 | ул.Горького ,подключение гаража с опоры №8 по заявке абонента
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 649 мкр.Юрьевец, Строительный пр-д, 11б | 0.38 | 2020-01-17 09:00 | 2020-01-17 14:00 | Рем. работы на ВЛ-0,4кВ фид. "ВЛ-1 Строительный пр-д, ул.Ноябрьская"
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-7 фидер "Водоканал" ул. Фрунзе д.2А | 0.38 | 2020-01-17 10:00 | 2020-01-17 11:00 | отключение по заявке МУП "Водоканал"
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" | 0.38 | 2020-01-17 09:00 | 2020-01-17 14:00 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-43, 2 СШ-10 кВ | 10 (10.5) | 2020-01-17 09:00 | 2020-01-17 12:00 | Замена опорных изоляторов шинного моста 10 кВ. Замена концевой муфты КЛ-10 кВ в стор. ТП-10 каб. "А"
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск РП №3 Ф-1005 | 10 (10.5) | 2020-01-17 14:00 | 2020-01-17 15:00 | подпилка деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ Ф-1005
РЭС г.Коврова АО "ОРЭС - Владимирской области." | ТП | ТП-186, ф.9, ул. Озерная | 0.38 | 2020-01-20 09:00 | 2020-01-20 11:00 | Установка приборов учета
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-76, Т-1 | 6 (6.3) | 2020-01-20 09:00 | 2020-01-20 09:20 | Чистка трансформатора
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-76, Т-2 | 6 (6.3) | 2020-01-20 09:20 | 2020-01-20 09:40 | Чистка трансформатора
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-78, Т-1 | 6 (6.3) | 2020-01-20 09:50 | 2020-01-20 10:10 | Чистка трансформатора
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-78, Т-2 | 6 (6.3) | 2020-01-20 10:10 | 2020-01-20 10:30 | Чистка трансформатора
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-74, Т-1 | 10 (10.5) | 2020-01-20 13:30 | 2020-01-20 13:50 | Чистка трансформатора
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-74, Т-2 | 10 (10.5) | 2020-01-20 13:50 | 2020-01-20 14:10 | Чистка трансформатора
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 ТП-17 | 10 (10.5) | 2020-01-18 09:18 | 2020-01-18 17:34 | отключение МВ Ф-1004 П/С Андреево Работы МРСК
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-7 фидер "Водоканал" ул. Фрунзе д.2А | 0.38 | 2020-01-21 10:00 | 2020-01-21 13:00 | отключение по заявке МУП "Водоканал"
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-9 фидер ул.40 лет Октября | 0.38 | 2020-01-21 09:00 | 2020-01-21 10:00 | отключение по заявке УК "Монолит"
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-23, ВЛ фид. "ул. Курская" | 0.38 | 2020-01-20 14:00 | 2020-01-20 14:35 | Замена опоры.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-55(ул. Орджоникидзе 52) | 10 (10.5) | 2020-01-21 09:00 | 2020-01-21 11:00 | Замена уплотнительных трансформаторов, чистка трансформатора.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-2, ВЛ фид. "ул. Орловская, Васильева" | 0.38 | 2020-01-21 09:00 | 2020-01-21 10:30 | Замена опор и провода на СИП.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4 кВ Ф-№5 | 0.38 | 2020-01-20 10:10 | 2020-01-20 10:30 | ул.Мира д.21 , низкое напряжение , подключен на другую фазу
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4 кВ Ф-№4 | 0.38 | 2020-01-21 09:35 | 2020-01-21 10:05 | ул.Комсомольская парк "Культуры и отдыха" , замена прибора учёта на опоре №40
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-211, ф.11, ул. Социалистическая, д.11 | 0.38 | 2020-01-22 09:00 | 2020-01-22 10:00 | Отключение по письму ООО "Наше ЖКО"
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 223, ул.Василисина, 14б | 0.38 | 2020-01-22 09:00 | 2020-01-22 12:00 | Ремонтные работы на ТП
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛИ-6 кВ от ТП-27 в стор. ТП-38, 49, 50; ТП-27 ВЛ фид. "ул. А. Невского нечет." и "А. Невского четн." | 6 (6.3) | 2020-01-22 09:00 | 2020-01-22 13:00 | 1.Установка опор и монтаж СИП. 2.ТП-49: чистка трансформатора, доливка масла. 3. ТП-38:чистка трансформатора, доливка масла.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-70, КЛ-6 кВ в стор. ТП-2 | 6 (6.3) | 2020-01-22 13:30 | 2020-01-22 15:30 | Замена концевой муфты. Без отключения потребителей
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-51 г.Судогда ф-Этиол 3 | 0.38 | 2020-01-22 15:45 | 2020-01-22 16:40 | отключение гл.рубильника 3-СШ РУ-0.4кв замена пенцета н\в рубильника
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ЦРП-1, ф.10 | 6 (6.3) | 2020-01-23 10:00 | 2020-01-23 13:00 | Опиловка ВЛ-6 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4 кВ Ф-№8 | 0.38 | 2020-01-22 08:45 | 2020-01-22 12:35 | ул.Мира д.16-18 , отключения для замены повреждённого кабеля от ТП до опоры №1 на СИП-4х50+1х16 , подключен на Ф-№11 "минирынок" на опоре №2
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4 кВ Ф-№11 | 0.38 | 2020-01-22 11:35 | 2020-01-22 12:35 | "минирынок" отключение для подключения ВЛИ на ул.Мира д.16-22 на опоре №2
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-204 п. Першино | 10 (10.5) | 2020-01-23 10:00 | 2020-01-23 12:00 | Замена трансформатора по тех.присоедению
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 198, пр-т Строителей, 16б | 0.38 | 2020-01-23 09:00 | 2020-01-23 11:00 | Ремонтные работы на ТП
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-70, КЛ-6 кВ в стор. ТП-19 | 6 (6.3) | 2020-01-23 09:00 | 2020-01-23 11:00 | Замена концевой муфты. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-93, Т-1 | 10 (10.5) | 2020-01-23 09:30 | 2020-01-23 10:00 | Чистка трансформатора Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-93, Т-2 | 10 (10.5) | 2020-01-23 10:00 | 2020-01-23 10:30 | Чистка трансформатора Без отключения потребителей
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4 кВ Ф-№4 | 0.38 | 2020-01-23 08:55 | 2020-01-23 09:50 | ул.Мира д.2 ,отключение для замены ввода А-25 на СИП-2х16 по заявке абонента
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-3 п.Воровского ф-Спортивная | 0.38 | 2020-01-24 10:00 | 2020-01-24 13:00 | перераспределение вводов ( нагрузки)
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ф. 1005 ПС "Базовая" КТП№9 - ТП№55 | 10 (10.5) | 2020-01-24 | 2020-01-24 00:20 | Перевод нагрузок ф . 1005 ПС "Базовая" на ф. "Трудколлектив" ЦРП "ПМЗ"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-9 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Колхозная, Западная, Коммунал. Мойка, АЗС" | 0.38 | 2020-01-24 10:00 | 2020-01-24 15:00 | Перевод ул. Коммунальная на новую КТП-"Коммунальная"
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул.Крымская четн" | 0.38 | 2020-01-24 09:00 | 2020-01-24 10:30 | Замена опор.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-44 ул. Свобода д.18А | 10 (10.5) | 2020-01-24 13:30 | 2020-01-24 14:00 | замена вводного кабеля КЛ-0,4кВ фидер ул. Свобода,текущий ремонт
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-76, КЛ фид. "ул. Транспортная 20" | 0.38 | 2020-01-24 13:00 | 2020-01-24 14:20 | Трассировка КЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-76 до ТП-77 | 6 (6.3) | 2020-01-27 09:00 | 2020-01-27 14:00 | Трассировка КЛ-6 кВ Без отключения потребителей
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-16 РУ 0,4 кВ Ф-№5 | 0.38 | 2020-01-27 10:40 | 2020-01-27 11:00 | пер. Кирова д.6А м-н " Продукты" замена прибора учёта по заявке абонента
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-2 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2020-01-28 15:30 | 2020-01-28 16:30 | Техническое обслуживание трансформатора
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-1 п Воровского | 10 (10.5) | 2020-01-28 10:00 | 2020-01-28 12:00 | доливка масла трансформатора
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-50, ВЛ фид. "ул. Мещерская, Сакко" и "ул. Крымская нечет." | 0.38 | 2020-01-28 09:00 | 2020-01-28 10:30 | Перевод ВЛ на новые опоры.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-77, КЛ фид. "ул. Транспортная 13" | 0.38 | 2020-01-28 10:00 | 2020-01-28 11:30 | Трассировка КЛ.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-170, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-01-29 13:30 | 2020-01-29 16:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-77, КЛ фид. "ул. Транспортная 15" | 0.38 | 2020-01-29 10:00 | 2020-01-29 11:30 | Трассировка КЛ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-15, Т-1 | 10 (10.5) | 2020-01-29 09:00 | 2020-01-29 09:30 | Чистка трансформатора. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-15, Т-2 | 10 (10.5) | 2020-01-29 09:30 | 2020-01-29 10:00 | Чистка трансформатора. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. Фрунзе, Щербакова" | 0.38 | 2020-01-29 09:00 | 2020-01-29 12:00 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. А. Невского прав. ст." | 0.38 | 2020-01-29 09:30 | 2020-01-29 11:00 | Перевод ВЛ на вновь установленные опоры.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "ул.Вокзальная ф-1", ф.2 "ул.Вокзальная ф-2" | 0.38 | 2020-01-29 10:00 | 2020-01-29 12:00 | Отключение абонентов за неуплату
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2020-01-29 12:00 | 2020-01-29 14:00 | Отключение абонентов за неуплату
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | РТП-61 фид." поселок",ул. 40лет Октября д.6 | 0.38 | 2020-01-29 11:00 | 2020-01-29 15:20 | замена вводного провода ВЛИ-0,23кВ, тех. Износ ул. 40л. Октября д.6
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г. Кольчугино | ТП | ТП 84, Т1, ул. Ломако у д. 6 | 6 (6.3) | 2020-01-29 09:00 | 2020-01-29 16:00 | Тех. прис. - заведение СИП в подстанцию, установка автоматических выключателей, подсоединение СИП, ревизия Т1
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-182, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-01-30 13:30 | 2020-01-30 16:00 | Профилактика оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4 кВ Ф-№4 | 0.38 | 2020-01-29 13:30 | 2020-01-29 14:00 | ул.Московская д.15 , отключение абонента по заявке энергосбыта
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4 кВ Ф-№4 | 0.38 | 2020-01-29 16:45 | 2020-01-29 17:00 | ул.Московская д.15 , подключение абонента по заявке энергосбыта
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г. Кольчугино | ТП | ТП 23, ул. Победы у д. 6а | 6 (6.3) | 2020-01-30 13:00 | 2020-01-30 16:00 | Тех. присоединение
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-3 п.Воровского ф-Спортивная | 0.38 | 2020-01-30 10:00 | 2020-01-30 14:00 | перераспределение вводов ( нагрузки)
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5п Вяткино Ф Южная | 10 (10.5) | 2020-01-30 10:00 | 2020-01-30 12:00 | Монтаж заземления Тех.присоединение
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-75(Микрорайон 26) | 10 (10.5) | 2020-01-30 09:00 | 2020-01-30 10:30 | Чистка РУ-0,4, 10 кВ, трансформатора. Доливка масла.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-77, КЛ фид. "ул. Транспортная 16А, 16Б" | 0.38 | 2020-01-30 13:00 | 2020-01-30 14:30 | Трассировка трассы КЛ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 223, ул. Василисина, 14б | 6 (6.3) | 2020-01-30 13:30 | 2020-01-30 16:00 | ТП 223 РУ 6 кВ ремонт СР 6 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ф. 1005 ПС "Базовая" КТП-9 - ТП-55 | 10 (10.5) | 2020-01-29 17:30 | 2020-01-29 17:40 | Перевод КТП-9 с ф. 1005 ПС "Базовая" на ф. Трудколлектив ЦРП "ПМЗ"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" ЛР-26 - ЛР-45 | 10 (10.5) | 2020-01-30 10:30 | 2020-01-30 11:30 | Монтаж концевой кабельной муфты на ЛР-45
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" ЛР-26 - ЛР-45 | 10 (10.5) | 2020-01-30 14:30 | 2020-01-30 15:30 | Монтаж концевой кабельной муфты на ЛР-45
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-140, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-01-31 09:30 | 2020-01-31 12:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-78 до ТП-77 | 6 (6.3) | 2020-01-31 09:00 | 2020-01-31 12:00 | Трассировка КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей