## Лист3
АО ОРЭС-Владимирская область июль
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | П.С. Ундол Ф.103 | 10 (10.5) | 2023-07-03 09:00 | 2023-07-03 14:00 | Отключение для безопасного проведения работ на ВЛ-10 кВ ф.1010
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул. Гагарина" | 0.38 | 2023-07-01 13:15 | 2023-07-01 14:10 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ввода на СИП по заявке управляющей компании по адресу ул. Гагарина д.39.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-51, РУ-0,4 кВ, 1-2 с.ш. | 0.38 | 2023-07-03 15:00 | 2023-07-03 16:00 | Монтаж КЛ-0.4кВ на дом по адресу Садовая 57, подрядной организацией.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-144, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 2023-07-04 09:00 | 2023-07-04 15:00 | Капитальный ремонт РУ-0,4 кВ
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | П.С. Ундол Ф.103 | 10 (10.5) | 2023-07-03 09:00 | 2023-07-03 14:00 | Отключение для безопасного проведения работ на ВЛ-10 кВ ф.1010
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Лакинск Ф.1005 от РП №3 | 10 (10.5) | 2023-07-03 12:10 | 2023-07-03 14:00 | Неотложное отключение для безопасного проведения земляных работ коммунальной службой г. Лакинск
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф.12 "ул.Саваренского; пер.Школьный; Набережная с 43 по 56; Музей; РВК; отдел культуры" | 0.38 | 2023-07-03 09:35 | 2023-07-03 10:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ввода на СИП-2х16 по заявке абонента по адресу ул. Саваренского д.17.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Луначарского" | 0.38 | 2023-07-03 14:50 | 2023-07-03 15:20 | Огорание вводного кабеля на опоре по адресу ул. Луначарского д.15.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-32 РУ-6кВ Ф.1 "Силовой тр-р" | 0.38 | 2023-07-04 17:02 | 2023-07-04 17:45 | Замена подгоревшей губки РПС-2 в РУ-0,4кВ фид.№4 "ИП Кленков" ТП-32.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-31, РУ-дома Владимирская 3а. | 0.38 | 2023-07-05 09:00 | 2023-07-05 12:00 | Трассировка КЛ-0.4кВ.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2023-07-05 03:35 | 2023-07-05 06:05 | отключить МВ Ф-1006 П/С Андреево подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП135 Октябрьский пр-т, 3 | 0.38 | 2023-07-05 09:00 | 2023-07-05 12:00 | ТП135 РУ-0,4кВ секц. Т-1: неотложные работы на ТП.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП583 ул.Фатьянова, 6 (КНС) | 6 (6.3) | 2023-07-05 09:00 | 2023-07-05 12:00 | ТП583 секц. Т-1: неотложные работы на ТП.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2023-07-06 03:00 | 2023-07-06 05:58 | отключить МВ Ф-1006 П/С Андреево подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-144, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 2023-07-06 09:00 | 2023-07-06 15:00 | Капитальный ремонт РУ-0,4 кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | РТП-11, РУ-10кВ, яч.№17 | 10 (10.5) | 2023-07-05 13:30 | 2023-07-05 14:30 | Замена изолятора на опоре ВЛ-10кВ ф.№1
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-76, РУ-0.4 Кв 1 С.Ш. | 0.38 | 2023-07-06 09:00 | 2023-07-06 11:00 | Замена кабельных выходов.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-76, РУ-0.4 Кв 2 С.Ш. | 0.38 | 2023-07-06 14:00 | 2023-07-06 16:00 | Замена кабельных выходов.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-8 Ф-24 от РП-1 | 10 (10.5) | 2023-07-06 10:00 | 2023-07-06 14:00 | ремонт пола в РУ-трансофрматора
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП286 ул. Растопчина 33 | 10 (10.5) | 2023-07-06 13:30 | 2023-07-06 16:00 | ТП289 РУ 10кВ: неотложные работы на ТП
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2023-07-07 03:00 | 2023-07-07 05:55 | отключить МВ Ф-1006 П/С Андреево подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-77, РУ-0.4 Кв 2 С.Ш. | 0.38 | 2023-07-07 09:30 | 2023-07-07 11:00 | Замена кабельных выходов.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-15 РУ-6кВ Ф.4 "Силовой тр-р" | 0.38 | 2023-07-06 13:10 | 2023-07-06 15:15 | Отключение для безопасного пр-ва работ в РУ-0,4 кВ (замена кабельной перемычки между ЩО-1 и ЩО-2
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-109 П/С Судогда п.Передел ТП-42 | 10 (10.5) | 2023-07-10 11:07 | 2023-07-10 13:07 | отключение МВ Ф-109 П/С Судогда работы персонала Россетей
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-25 от РП-1 | 10 (10.5) | 2023-07-07 13:00 | 2023-07-07 13:40 | ВЛ-10 кВ Ф-25 опора №20 востонавление шлейфов
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-788 РУ-0,4 кВ | 0.38 | 2023-07-10 13:30 | 2023-07-10 15:30 | замена рубильника в РУ-0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-114, ВЛ фид. "ул. Курловская/ Карьерная." | 0.38 | 2023-07-10 09:00 | 2023-07-10 12:00 | По заявки (ИП Морозова А.В.) спиливание деревьев.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.5 "ул. Кирова 6,7,8; ул.Мира 13,15,17,19,21; Росинка, автомойка" | 0.38 | 2023-07-08 09:15 | 2023-07-08 10:45 | Отключение для безопасного пр-ва работ по установке на опору ПУ взамен ПУ с истекшим МПИ на гараж Деревенчука Р.В.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | КЛ-10 кВ Ф-12 от ТП-49 на ТП-13 | 10 (10.5) | 2023-07-11 09:00 | 2023-07-11 12:00 | подключение новой КЛ-10 кВ Ф-12 на ТП-49 и ТП-13
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-51, РУ-0,4 кВ, 1 с.ш. | 0.38 | 2023-07-11 09:00 | 2023-07-11 10:00 | Замена РПС-2. на фид Садовая 57.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Вокзальная левая", ф.2. "Вокзальная правая" | 0.38 | 2023-07-11 10:00 | 2023-07-11 11:00 | Отключение абонентов за неуплату
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Октябрьская" | 0.38 | 2023-07-11 11:00 | 2023-07-11 12:00 | Отключение абонентов за неуплату
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-21, РУ-0,4 кВ, трансформатор | 6 (6.3) | 2023-07-12 09:00 | 2023-07-12 11:00 | Замена уплотнительных колец на Тр-р.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-18, РУ-0,4 кВ, трансформатор | 6 (6.3) | 2023-07-12 13:30 | 2023-07-12 15:30 | Замена уплотнительных колец на Тр-р, долив масло.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | КЛ-10 кВ Ф-1001 от ПС КАМЗ | 10 (10.5) | 2023-07-12 09:00 | 2023-07-12 11:00 | подключение новой КЛ-10 кВ Ф-1001 на ПС КАМЗ и ТП-21
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф.7 "ул.Советская, школа №5, Котельная №1" | 0.38 | 2023-07-13 15:45 | 2023-07-13 16:15 | Отключение для безопасного пр-ва работ по опиловке ввода по заявке абонента по адресу ул. Советская д.24.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | РУ. Клуб Дзерж, ВЛ фид. "ул. Дачная." | 0.38 | 2023-07-14 10:00 | 2023-07-14 12:00 | По заявки ГБУСО ВО (Соцзашита).
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 392 Суздальский пр-т 9а | 0.38 | 2023-07-14 09:00 | 2023-07-14 12:00 | ТП 392 РУ 0,4 кВ сек. Т-2, ремонт оборудования
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-105 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2023-07-14 14:24 | 2023-07-14 15:36 | отключениеМВ П/С Судогда Ф-105 работы персонала Россетей
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи КТП-10 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2023-07-17 09:30 | 2023-07-17 12:30 | Монтаж приборов учёта
АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 8, п. Андреево Ф-ул. Л.Гаврилова | 0.38 | 2023-07-18 10:00 | 2023-07-18 12:00 | подрезка кустарника
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП №7 ф.4 | 0.38 | 2023-07-18 09:00 | 2023-07-18 13:00 | Заявка от МУПП"Водоснабжение" г.Собинка
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-125, РУ-6 кВ. | 6 (6.3) | 2023-07-18 09:00 | 2023-07-18 14:00 | Монтаж КТП.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ Ф.5 "ул. Южная; ул.Лесная" | 0.38 | 2023-07-17 10:20 | 2023-07-17 10:45 | Отключение для безопасного пр-ва работ по монтажу ВЛИ-0,4 кВ в рамках нового тех.присоединения гаража Гридневой А.Н.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ТП550 КП "Зелёный мир" | 10 (10.5) | 2023-07-18 09:00 | 2023-07-18 12:00 | ТП550 ремонт оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ Ф.9 "ул.Никольская" | 0.38 | 2023-07-18 13:00 | 2023-07-18 13:30 | Замена двух опор №19.1 и 19.2, и провода на СИП 2х16.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-23 РУ-10кВ, ул.Полевой пр-д, д.10а | 10 (10.5) | 2023-07-19 09:30 | 2023-07-19 16:00 | Замена оборудования РУ-10кВ в ТП№23
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-125, РУ-6 кВ. | 6 (6.3) | 2023-07-19 09:00 | 2023-07-19 14:00 | Монтаж КТП.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-15, РУ-6 кВ 2 с.ш. | 10 (10.5) | 2023-07-19 09:00 | 2023-07-19 14:00 | Замена концевой муфты. ТП-15 - РП2 Ф212.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-3 Ф-24 от РП-1 | 10 (10.5) | 2023-07-20 14:00 | 2023-07-20 16:00 | ремонт строительной части в РУ-Трансформатора
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-125, РУ-6 кВ. | 6 (6.3) | 2023-07-20 09:00 | 2023-07-20 14:00 | Монтаж КТП.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-41, ВЛ фид. "ул. Ключевая." | 0.38 | 2023-07-20 13:00 | 2023-07-20 15:00 | По заявки (МБДОУ "Детский сад №9".) спиливания авариного дерева.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 296 ул. Чайковского 25 б | 6 (6.3) | 2023-07-20 13:00 | 2023-07-20 17:00 | Текущий ремонт ТП 296: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2023
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 101 ул. Островского 60 | 6 (6.3) | 2023-07-21 09:00 | 2023-07-21 12:00 | ТП 101 сек. Т-2, ремонт оборудования
АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 4, п.Вяткино Ф-ул. Л.Темирязьево | 0.38 | 2023-07-21 10:00 | 2023-07-21 16:00 | замена опор
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-9, РУ-0,4 кВ. | 0.38 | 2023-07-24 15:00 | 2023-07-24 16:00 | Монтаж КЛ-0.4кВ на дом по адресу Калинина 54, подрядной организацией.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 28, г.Судогда Ф-ул. Стекольщиков | 0.38 | 2023-07-25 10:00 | 2023-07-25 14:00 | замена опор
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-7 Ф-12 от РП-1 | 0.38 | 2023-07-25 09:00 | 2023-07-25 17:00 | замена ячеек в РУ-0,4 кВ СШ-1
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП№45 | 10 (10.5) | 2023-07-25 10:00 | 2023-07-25 11:00 | Замена ячеек в ТП№45 РУ-10 кВ.На время замены потребители будут запитаны от ДГУ.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП№45 | 10 (10.5) | 2023-07-25 16:00 | 2023-07-25 17:00 | Замена ячеек в ТП№45 РУ-10 кВ.На время замены потребители будут запитаны от ДГУ.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | п.г.т.Ставрово ТП№1 ф.4 | 0.38 | 2023-07-25 09:00 | 2023-07-25 12:00 | Заявка от МКУ" Благоустройство" п.г.т.Ставрово.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-6кВ Ф.4 "Выход на ТП-36, ТП-"Знаменка"" | 6 (6.3) | 2023-07-24 10:00 | 2023-07-24 15:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по опиловке ВЛ-6 кВ согласно телефонограмме от 17.07.2023 ПАО МРСК "Центр и Приволжье"
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-9, РУ-0,4 кВ. | 0.38 | 2023-07-25 09:00 | 2023-07-25 12:00 | Монтаж концевой муфты,замена РПС фид. Калинина 54, (подрядной организацией).
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-3, ВЛ фид. "ул. Школьная." | 0.38 | 2023-07-26 09:00 | 2023-07-26 12:00 | Установка опор.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-23 РУ-0,4кВ, ул.Полевой пр-д, д.10а | 0.38 | 2023-07-26 08:30 | 2023-07-26 18:00 | Замена оборудования РУ-0,4кВ в ТП№23
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-5 РУ-6кВ Ф.1 "Выход на ТП-23,33" | 6 (6.3) | 2023-07-25 09:00 | 2023-07-25 09:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ по покраске ТП-5.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул. Чапаева,Фурманова" | 0.38 | 2023-07-25 15:55 | 2023-07-25 16:25 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ввода по заявке абонента по адресу ул. Чапаева д.44.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | ТП-7 Ф-12 от РП-1 | 0.38 | 2023-07-27 14:00 | 2023-07-27 16:00 | РУ-0,4 кВ Щит 2 Р-4 Ф-7, перевод КЛ-0,4 кВ д/с "Сказка" с СШ-2 на СШ-1
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-137, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 2023-07-27 09:00 | 2023-07-27 15:00 | Капитальный ремонт РУ-0,4 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф.12 "ул.Саваренского; пер.Школьный; Набережная с 43 по 56; Музей; РВК; отдел культуры" | 0.38 | 2023-07-26 09:10 | 2023-07-26 14:05 | Отключение для безопасного пр-ва работ по опиловке ВЛ-0,4кВ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф.12 "ул.Саваренского; пер.Школьный; Набережная с 43 по 56; Музей; РВК; отдел культуры" | 0.38 | 2023-07-27 10:07 | 2023-07-27 14:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ по переводу ВЛ-0,4кВ на новую опору.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.5 "ул. Кирова 6,7,8; ул.Мира 13,15,17,19,21; Росинка, автомойка" | 0.38 | 2023-07-27 17:10 | 2023-07-27 17:55 | Отключение для безопасного пр-ва работ по отключению ввода в дом ул. Мира д.19 по заявке №ЭВ/02/04/05/175 от 25.07.23 ООО "ЭСВ".
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-14 РУ-0,4кВ Ф.5 "ул. Краснова" | 0.38 | 2023-07-28 10:13 | 2023-07-28 11:45 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ на КНС взамен ПУ с вышедшим МПИ.
Note on H185: грозой разбило вентильный разрядник на ТП-12