## Лист3
АО ОРЭС-Владимирская область февраль
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2021-02-01 10:00 | 2021-02-01 14:00 | установка ж/б опор линии ВЛИ-0,4кВ ул. Буденного, тех.просоединение
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2021-02-02 10:00 | 2021-02-02 14:00 | установка ж/б опор линии ВЛИ-0,4кВ ул. Буденного, тех.просоединение
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-87, Т-1 | 10 (10.5) | 2021-02-02 09:00 | 2021-02-02 11:30 | Замена расширительного бака Т-1. Без отключения потребителей
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ПС | ПС Берково ВЛ-10кВ Ф-1001 ТП-45 | 10 (10.5) | 2021-02-02 09:00 | 2021-02-02 14:00 | Работы в сетях МРСК, ремонт МВ на ПС Берково
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-160 ВЛ-0.4 кВ Ф-2 Пожарная часть | 10 (10.5) | 2021-02-02 09:00 | 2021-02-02 10:00 | Работы в сетях МРСК на ВЛ-10 кВ ф.1004 ПС Симаково
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-160 ВЛ-0.4 кВ Ф-2 Пожарная часть | 10 (10.5) | 2021-02-02 12:00 | 2021-02-02 13:00 | Работы в сетях МРСК на ВЛ-10 кВ ф.1004 ПС Симаково
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-761 п им. Фрунзе | 10 (10.5) | 2021-02-02 09:00 | 2021-02-02 10:00 | Работы в сетях МРСК на ВЛ-10 кВ ф.1004 ПС Берково
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-761 п им. Фрунзе | 10 (10.5) | 2021-02-02 12:00 | 2021-02-02 13:00 | Работы в сетях МРСК на ВЛ-10 кВ ф.1004 ПС Берково
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4 кВ Ф.4 | 0.38 | 2021-02-02 14:00 | 2021-02-02 14:23 | ул.Луначарского д.14, подключение ВРУ 0,22кВ на опоре №8 в рамках нового тех.присоединения
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 503, .Октябрьский пр-кт 45 | 6 (6.3) | 2021-02-03 09:00 | 2021-02-03 12:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2021
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-58, РУ-0,4кВ, яч.4, ф.ул.Магистральная | 0.22 | 2021-02-03 13:30 | 2021-02-03 15:30 | Замена вводного провода на ВЛИ-0,22кВ ул 50лет Октября д.8, техизнос
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Прудовая" | 0.38 | 2021-02-03 09:00 | 2021-02-03 10:00 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Колхозная" | 0.38 | 2021-02-03 10:15 | 2021-02-03 11:30 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид."Ул. Щербакова" | 0.38 | 2021-02-03 13:30 | 2021-02-03 14:30 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. 9-го января" | 0.38 | 2021-02-03 14:30 | 2021-02-03 16:30 | Замена приборов учета.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1004 ВЛ-10 кВ ТП-750 ТП-753 | 10 (10.5) | 2021-02-03 09:00 | 2021-02-03 13:00 | Работы в сетях МРСК Центра и Приволжья.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-14 г.Судогда ф- Бякова | 0.38 | 2021-02-04 10:00 | 2021-02-04 13:00 | замена узлов учета
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-22 РУ-0,4кВ ,ф.ул Совхозная | 0.38 | 2021-02-04 09:00 | 2021-02-04 11:00 | временное прекращение подачи эл. энергии по заявке УК "Монолит"
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-58 РУ-0,4кВ ,ф. ул.Магистральная | 0.38 | 2021-02-04 13:30 | 2021-02-04 16:00 | перераспределение нагрузки потребителей на ВЛИ-0,4кВ ул.Магистральная
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | КЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2021-02-04 12:00 | 2021-02-04 13:00 | устройство рабочего заземления в РУ-0,4кВ. ТП-13
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ВЛ | ТП-91, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2021-02-05 09:30 | 2021-02-05 12:00 | Ремонт ВЛ-6кВ от ТП-103 до ТП-91, замена изоляторов
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-78, ВЛ фид. "ул. Окружная 6" | 0.38 | 2021-02-05 09:00 | 2021-02-05 10:00 | Перевод перемычки между подъездами на вновь смонтированный кабель.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-2 каб."А" | 6 (6.3) | 2021-02-05 09:00 | 2021-02-05 16:00 | Трассировка КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4 кВ Ф.11 | 0.38 | 2021-02-05 11:50 | 2021-02-05 12:10 | ул.Комсомольская д.30, замена ввода по заявке абонента
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-157, ф.4, ТП-222, ф.5, ул. Еловая, д.94/1 | 0.38 | 2021-02-08 10:00 | 2021-02-08 11:00 | Отключение по заявке энергетика СК "Молодежный"
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ПС"Октябрьская" Ф.1007 | 10 (10.5) | 2021-02-08 14:09 | 2021-02-08 14:42 | ревизия оборудования, перетяжка контактов на РЛНД-10 оп.21 ВЛ-10кВ Ф.1007 ПС"Октябрьская"
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск РП-3 ф.1005 | 10 (10.5) | 2021-02-09 15:19 | 2021-02-09 15:35 | На ТП-157 грелся контакт на ЛР-10кВ. Откл. Ф.1005 для протяжки контакта.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-3 п.Воровского ф- Северная | 0.38 | 2021-02-10 10:00 | 2021-02-10 12:00 | замена ввода в жилой дом ул Школьная д.43
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ яч.5 | 0.38 | 2021-02-10 12:00 | 2021-02-10 13:00 | Перераспределение нагрузки потребителей ул. Советская,Серёгина.
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП27 Ф 1 | 0.38 | 2021-02-10 13:30 | 2021-02-10 14:30 | Очистка кровли от наледи ул Парижской коммуны д 26
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-14 РУ 6 кВ ф.2 "Силовой трансформатор" | 6 (6.3) | 2021-02-10 13:35 | 2021-02-10 14:42 | ТП-14 РУ-0,4 кВ , отключение для ремонта ячейки №1 (обслуживание ТТ на АТП)
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-31 РУ 0,4 кВ ф.2 | 0.38 | 2021-02-10 17:55 | 2021-02-10 18:30 | ОАО "ГЗПТО", отключение по заявке абонента
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4 кВ ф.11 | 0.38 | 2021-02-11 14:03 | 2021-02-11 14:15 | Демонтаж ПУ и ввод на дом на опоре №43 по ул.Республиканская д.41 в связи с отсутствием договора электроснабжения
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-2 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2021-02-11 15:00 | 2021-02-11 15:30 | ремонт РПС-250 в РУ-0,4кВ. ТП-2
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ПС "Кварц" до РП-2 фид. 1007 | 10 (10.5) | 2021-02-12 09:00 | 2021-02-12 15:00 | Подготовительные работы для ремонта КЛ-10 кВ. Без отключения потребителей
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4 кВ ф.11 | 0.38 | 2021-02-12 10:22 | 2021-02-12 11:33 | ул.Мира д.16, перенос ПУ на опору №6
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП10 (ОАО"РЖД") | 0.38 | 2021-02-15 10:00 | 2021-02-15 15:00 | отключение сторонней организацией ОАО"РЖД" филиал МЖД
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-41, КЛ-0,4 кВ "Теплицкий пр-т 4, 3 подъезд" | 0.38 | 2021-02-15 09:00 | 2021-02-15 15:00 | Ремон ВРУ дома.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ПС "Кварц" до РП-2 фид. 1007 | 10 (10.5) | 2021-02-15 09:00 | 2021-02-15 15:00 | Ремонт КЛ-10 кВ. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-41, КЛ-0,4 кВ "Теплицкий пр-т 4, 2 подъезд" | 0.38 | 2021-02-17 09:00 | 2021-02-17 13:00 | Ремон ВРУ дома.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1007 П/С Мошок п.К.Куст | 10 (10.5) | 2021-02-18 14:00 | 2021-02-18 16:00 | отключение МВ Ф-1007 П/С Мошок работы персонала МРСК
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка, ТП13, Ф 3 | 0.38 | 2021-02-19 09:00 | 2021-02-19 10:30 | Очистка кровли от наледи ул. Чайковского д. 8 письмо ук Паномарев № 139
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-1(Кр. Окт.) РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2021-02-19 14:00 | 2021-02-19 15:00 | ремонт РПС-250 в РУ-0,4кВ. ТП-1 (Кр. Окт.) Фид.ул.Калинина,Комсомольская,Будённого.
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка, ТП-13, Ф.3 | 0.38 | 2021-02-20 09:40 | 2021-02-20 10:40 | По заявке от УК"Пономарев",очистка кровли от наледи ул.Чайковского д.8
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-87, КЛ фид. 0,4 кВ "ул. Каховского 5 блок Е каб. "А" и "Б" | 0.38 | 2021-02-22 11:00 | 2021-02-22 12:00 | Ремонт ВРУ дома.
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП5 Ф.ул.Толстого | 0.38 | 2021-02-24 10:40 | 2021-02-24 16:00 | Ул. Толстого Замена ж\б опоры после повреждения 23.02.21, монтаж ВЛИ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 277 Помпецкий пер. 1 | 0.38 | 2021-02-25 09:00 | 2021-02-25 15:00 | ТП277 ВЛ-0,4кВ ф.ВЛ-1 - работы на ВЛ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-32 РУ-0,4кВ ф.6 | 0.38 | 2021-02-25 19:25 | 2021-02-25 19:50 | "Буревестник", отключение для замены губки рубильника на ф.8 м-н "Пятёрочка"
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 46 ул.Вознесенская 14А | 0.38 | 2021-02-26 09:00 | 2021-02-26 15:00 | ТП 46 ВЛ-0,4кВ - замена узлов учёта (персоналом собственника ТП 46)
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 366 ул.Стрелецкая, 36а | 0.38 | 2021-02-26 09:00 | 2021-02-26 13:00 | ТП 366 ВЛ-0,4кВ ф.ВЛ-2 - работы на ВЛ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-41, КЛ фид. 0,4 кВ "Теплицкий пр-т 4, подъезд 4" | 0.38 | 2021-02-26 09:00 | 2021-02-26 12:00 | Ремонт ВРУ дома.
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ВЛ-0,4 кВ. Пр-кт Ленина 59 | 0.38 | 2021-02-25 14:20 | 2021-02-25 17:00 | Замена отпайки ВЛ-0,4 кВ. до ввода в дом на изолированный провод.
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-13 ф.1 | 0.38 | 2021-02-26 10:00 | 2021-02-26 17:00 | Работа У.К. на ВРУ д.4 ул.Чайковского
ПО г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ВЛ-0,4 кВ. Спортивная д.18 | 0.38 | 2021-02-26 13:00 | 2021-02-26 14:00 | Работа У.К. по очистке д.18 ул.Спортивная
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2(Кр.Октябрь) РУ-0,4кВ яч.2,3 | 0.38 | 2021-02-26 10:00 | 2021-02-26 14:00 | техническое присоединение ул.Буденного д.52
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП пос Панфиловский | 6 (6.3) | 2021-02-27 09:00 | 2021-02-27 10:30 | Отключение МВ-6 кВ фид. 627 ПС "Анопино" для производства ремонтных работ на ПС "Анопино"