## Лист3
АО ОРЭС-Владимирская область май 2024 г.
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТПС "Киржач" Ф№12 | 10 (10.5) | 2024-05-02 13:50 | 2024-05-02 15:30 | Плановые работы по обслуживанию ВЛ-10кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТПС "Киржач" Ф№10 | 10 (10.5) | 2024-05-02 13:50 | 2024-05-02 15:30 | Плановые работы по обслуживанию ВЛ-10кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 261, ул. Лакина, 159а | 0.38 | 2024-05-03 09:00 | 2024-05-03 12:00 | ТП261 РУ-0,4кВ: неотложные работы на ТП.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 10, ул. Сосенская, 5 | 0.38 | 2024-05-03 09:00 | 2024-05-03 13:00 | Неотложные работы на ВЛ-0,4 кВ ф."ВЛ-3 ул. Сосенская, 2-й Сосенский пр-зд, Сосенский тупик"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-25 РП-1 от ЛР-5 отпайка на ТП-724 | 0.38 | 2024-05-07 09:00 | 2024-05-07 12:00 | замена предохранителей на ПКУ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф.12 "ул. Саваренского; пер. Школьный; Набережная с 43 по 56; Музей; РВК; отдел культуры" | 0.38 | 2024-05-07 15:00 | 2024-05-07 15:35 | Отключение для безопасного пр-ва работ по закреплению траверсы на опоре №11.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 222 ул. Василисина, 18 | 0.38 | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-08 13:00 | ТП 222 фид."ВЛ-2": неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 173 ул. Мира, 70 | 0.38 | 2024-05-08 09:00 | 2024-05-08 15:00 | ТП 173 фид."ВЛ-2": неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ Ф.11 "ул. Комсомольская д.33-61, 26-44; ул. Республиканская д.37-49, 40-60; пер. Садовый д. 1-23; пер. Больничный д.1-10" | 0.38 | 2024-05-08 10:45 | 2024-05-08 10:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ по спилу ветки дерева которая легла на провода под тяжестью снега.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ Ф.5 "ул. Чапаева; пер. Чапаева" | 0.38 | 2024-05-10 19:45 | 2024-05-10 19:55 | Отключение для безопасного пр-ва работ по перезаделке вводного кабеля в виду сильного окисления.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 117 ул. Чайковского 3 | 0.38 | 2024-05-14 09:00 | 2024-05-14 13:00 | ТП 117 ремонт ВЛ 0,4 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.6 "Пролетарская" | 0.38 | 2024-05-15 10:00 | 2024-05-15 14:00 | Монтаж СИП
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-152 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2024-05-15 04:30 | 2024-05-15 06:00 | Отключение ВВ № 25 ТП-28 отключение ввода ТП (кап ремонт)
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф-1009 от РП-3 участок от ТП№37-ТП№83. | 10 (10.5) | 2024-05-16 14:00 | 2024-05-16 15:00 | Плановые работы на ВЛ-10 кВ ф.1009 у ТП-69.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф-1005 от РП-3 участок от ТП№39-ТП№156. | 10 (10.5) | 2024-05-16 09:00 | 2024-05-16 17:00 | Плановые работы на ВЛ-10 кВ ф.1005.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | п. Городищи ЦРП "ГОФ" ф. "Посёлок-2" ВЛ-10кВ ТП№4-ТП№6 | 10 (10.5) | 2024-05-16 10:00 | 2024-05-16 11:00 | Снятие КЛ-10кВ с опоры для монтажа концевой муфты
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | п. Городищи ЦРП "ГОФ" ф. "Посёлок-2" ВЛ-10кВ ТП№4-ТП№6 | 10 (10.5) | 2024-05-16 14:00 | 2024-05-16 15:00 | Подключение КЛ-10кВ к ВЛ-10кВ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2024-05-15 09:15 | 2024-05-15 09:35 | РП-2 РУ-0,4 кВ отключено полностью общим рубильником, для безопасного пр-ва работ по монтажу и прокладке новой КЛ-0,4 кВ в рамках нового тех.присоединения.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2024-05-15 14:40 | 2024-05-15 14:45 | РП-2 РУ-0,4 кВ отключено полностью общим рубильником, для безопасного пр-ва работ по подключению новой КЛ-0,4 кВ к фид.№3.
РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-206, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2. | 6 (6.3) | 2024-05-16 09:30 | 2024-05-16 12:00 | Устранение выявленных дефектов.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 150 ул. Даргомыжского 5 | 0.38 | 2024-05-16 09:00 | 2024-05-16 13:00 | ТП 150 фид. ВЛ-2 ремонт ВЛ 0,4 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Второво от РА-1 | 10 (10.5) | 2024-05-17 10:00 | 2024-05-17 15:00 | Замена ТТ на ПКУ Мирный -2
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Новоалександрово фид. 1009 | 10 (10.5) | 2024-05-17 09:00 | 2024-05-17 10:00 | ПС Новоалександрово откл. Фид. 1009 (МРСК), работы на ВЛ 10 кВ в сетях МРСК
АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ПС "Санино" ф.1001 | 10 (10.5) | 2024-05-16 10:25 | 2024-05-16 13:55 | Плановые работы на ВЛ-10кВ ПАО "Россети"
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-152 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2024-05-17 12:00 | 2024-05-17 16:00 | Отключение ВВ № 25 ТП-28 монтаж КЛ-10 (кап ремонт)
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Вокзальная левая", ф.2. "Вокзальная правая" | 0.38 | 2024-05-17 09:00 | 2024-05-17 10:00 | Отключение абонентов за неуплату
ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф-1005 от РП-3 участок от ТП№39-ТП№156. | 10 (10.5) | 2024-05-17 09:00 | 2024-05-17 17:00 | Плановые работы на ВЛ-10 кВ ф.1005.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Октябрьская" | 0.38 | 2024-05-17 10:00 | 2024-05-17 11:00 | Отключение абонентов за неуплату
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-13 РУ-6кВ фид.3 "ВЛ 6 кВ ТП-14 – ТП -13" | 6 (6.3) | 2024-05-17 09:00 | 2024-05-17 10:20 | ТП-14 отключено полностью, для безопасного пр-ва работ по фазировке и подключению КЛ-6 кВ от РП-2 к ВЛ-6кВ ТП-14 - ТП-13.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | ПС "Санино" ф.1001 | 10 (10.5) | 2024-05-17 12:30 | 2024-05-17 12:42 | Работы в ПС Санино ПАО "Россети"
ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г. Собинка ТП-6 | 10 (10.5) | 2024-05-21 09:30 | 2024-05-21 12:00 | Замена трансформатора
РЭС г. Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-65 РУ-6кВ,РУ-0,4кВ,ТМ | 6 (6.3) | 2024-05-21 08:30 | 2024-05-21 16:00 | Капитальный ремонт
РЭС г. Радужный | ВЛ | ВЛ-110 кВ Судогда 1,2 | 10 (10.5) | 2024-05-21 15:30 | 2024-05-21 16:15 | Снятие дерева с ВЛ-110 кВ Судогда-1, Судогда-2
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-32 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2024-05-21 09:00 | 2024-05-21 09:45 | ТП-14 секция шин РУ-0,4кВ отключена полностью, для безопасного пр-ва работ по замене нижней губки фазы"С" на фид.№3 "ИП Репин" в связи с выгоранием контакта.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 625, ул. Ноябрьская, 113-а | 0.38 | 2024-05-22 09:00 | 2024-05-22 12:00 | Неотложные работы на ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-2" с ТП625.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП628, мкр. Юрьевец ул. Ноябрьская, 127 | 0.38 | 2024-05-22 09:00 | 2024-05-22 12:00 | Неотложные работы на ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-1" с ТП628.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП7, пр-т Ленина, 44 | 6 (6.3) | 2024-05-22 09:00 | 2024-05-22 12:00 | Неотложные работы на ТП7.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 5,г.Судогда Ф-ул. Елены Смирновой | 0.38 | 2024-05-23 09:30 | 2024-05-23 14:00 | замена опор
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-12 РП-1 отпайка от ТП-4 на ТП-17 | 10 (10.5) | 2024-05-23 10:00 | 2024-05-23 15:00 | капитальный ремонт ВЛ-10 кВ ПП-2024
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП-16 РУ-0.4кВ Ф. Погребок | 0.38 | 2024-05-23 09:30 | 2024-05-23 16:00 | Замена кабельного ящика ул. Кремлевская д.7
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП117, ул. Чайковского, 3 | 6 (6.3) | 2024-05-23 13:30 | 2024-05-23 16:30 | ТП117 - неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП433, ул. Студенческая, 6 | 0.38 | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 12:00 | ТП433 - неотложные работы в РУ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП354, ул. Д.Левитана, 28 | 0.38 | 2024-05-23 09:00 | 2024-05-23 14:00 | ТП354 ф.ВЛ-1 - неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | КВЛ-6кВ ф."ТП430 - ТП25" | 6 (6.3) | 2024-05-24 09:00 | 2024-05-24 12:00 | Неотложные работы на КВЛ-6кВ ф."ТП430 - ТП25"
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 433 ул. Студенческая 6 | 6 (6.3) | 2024-05-24 09:00 | 2024-05-24 12:00 | Текущий ремонт ТП433: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2024
АО ОРЭС Владимирская область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | КВЛ | ТП 7,г.Судогда Ф-ул. К. Маркса | 0.38 | 2024-05-24 09:30 | 2024-05-24 14:00 | замена опор
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП-16 РУ-0.4кВ Ф. Погребок | 0.38 | 2024-05-23 09:30 | 2024-05-23 13:00 | Замена кабельного ящика ул. Кремлевская д.7
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП27, ул. Урожайная, 17а | 0.22 | 2024-05-25 07:40 | 2024-05-25 07:55 | ТП27 ф."ВЛ-2": отключение ВЛ-0,4кВ с ТП для отключения дома №19 по ул. Лакина от линии ввиду пожара.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП222, ул. Завадского, 15 | 0.22 | 2024-05-27 10:00 | 2024-05-27 15:00 | ТП222 ф."ВЛ-1", "ВЛ-2", "ВЛ-3", "ВЛ-4": неотложные работы на ВЛ-0,4кВ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ Ф.1 "ул. Полевая; пер. Красноармейский" | 0.38 | 2024-05-24 09:20 | 2024-05-24 09:33 | Отключение для безопасного пр-ва работ по демонтажу телевизионного провода.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Красноармейская; ул. Лермонтова 2" | 0.38 | 2024-05-24 09:24 | 2024-05-24 09:43 | Отключение для безопасного пр-ва работ по демонтажу телевизионного провода.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.9 "ул. Беседина 11-23; 14-24; ул. Крылова" | 0.38 | 2024-05-24 13:46 | 2024-05-24 15:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ вышедших из строя по адресам: ул. Бесединых д.19, ул. Крылова д.16,13.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф.10 "ул. Киселёва; ул. Пролетарская св.Н.монастырь" | 0.38 | 2024-05-25 13:55 | 2024-05-25 15:25 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ вышедших из строя.
РЭС г. Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-65 РУ-6кВ,РУ-0,4кВ,ТМ | 6 (6.3) | 2024-05-28 08:30 | 2024-05-28 16:00 | Капитальный ремонт
РЭС г. Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-218 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2024-05-28 09:30 | 2024-05-28 12:00 | Ремонт АВ с ТМ-2, замена опорных изоляторов
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-12 РП-1 отпайка от ТП-4 на ТП-17 | 10 (10.5) | 2024-05-28 09:00 | 2024-05-28 15:00 | капитальный ремонт ВЛ-10 кВ ПП-2024
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП177, Судогодскоешоссе, 3а | 0.38 | 2024-05-28 09:30 | 2024-05-28 11:30 | ТП177 РУ-0,4кВ секц.Т-1: неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП222, ул. Завадского, 15 | 0.38 | 2024-05-28 10:00 | 2024-05-28 15:00 | ТП222 ф."Василисина, 18-в" и ф."Завадского, 11-В каб.Б": неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-1 РП30 ВЛ-10кВ ф."РП30 - ТП628" | 10 (10.5) | 2024-05-28 13:00 | 2024-05-28 16:00 | ВЛ-10кВ ф."РП30 - ТП628": неотложные работы на ВЛ.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-12 РП-1 отпайка от ТП-4 на ТП-17 | 10 (10.5) | 2024-05-29 09:00 | 2024-05-29 15:00 | капитальный ремонт ВЛ-10 кВ ПП-2024
РЭС г. Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-195 РУ-0,4кВ 2 с.ш.,ТМ-2 | 0.38 | 2024-05-29 09:30 | 2024-05-29 12:00 | Замена рубильника
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-24 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2024-05-29 10:00 | 2024-05-29 15:00 | Монтаж оборудования в ЩО-70 по тех.присоединению
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | ТП 614 мкр.Юрьевец ул. Станционная | 10 (10.5) | 2024-05-29 09:00 | 2024-05-29 16:00 | РП 30 РУ-10кВ: неотложные работы на РП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП27, ул. Урожайная, 17а | 0.38 | 2024-05-29 09:00 | 2024-05-29 12:00 | ТП27 ф."ВЛ-2": неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | КВЛ-6кВ ф."ТП430 - ТП25" | 6 (6.3) | 2024-05-29 12:00 | 2024-05-29 15:00 | Неотложные работы на КВЛ-6кВ ф."ТП430 - ТП25"
ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г. Собинка ТП-6 | 0.38 | 2024-05-28 14:05 | 2024-05-28 16:00 | Замена главного рубильника
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | КЛ | РП-2 РУ-6кВ Ф.3 "Выход на КТП-трассы" | 6 (6.3) | 2024-05-29 10:24 | 2024-05-29 16:14 | Отключение по заявке Автодор №113-67-35 от 29.05.2024г.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП222 ул. Завадского 15 | 0.38 | 2024-05-30 10:00 | 2024-05-30 15:00 | ТП222 РУ-0,4кВ ф."Завадского, 15-а" и ф."Василисина, 8": неотложные работы на ТП
РЭС г. Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-174 РУ-6-кВ,0,4кВ,ТМ-1,2 | 6 (6.3) | 2024-05-30 09:30 | 2024-05-30 12:00 | Профилактика оборудования
РЭС г. Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-815 РУ-10кВ,РУ-0,4кВ,ТМ БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2024-05-31 09:30 | 2024-05-31 15:00 | Техническое обслуживание
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ВЛ-6кВ ф."ТП530 - ТП54" | 6 (6.3) | 2024-05-31 10:00 | 2024-05-31 13:00 | Неотложные работы на ВЛ-6кВ ф."ТП530 - ТП54"