## Апрель 2025
АО ОРЭС-Владимирская область Апрель 2025 г.
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ. | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0.4кВ Ф-3 от ТП-16 | 0.38 | 2025-04-01 04:43 | 2025-04-01 05:41 | ТП-16 ВЛ-0.4 кВ Ф-3, отключение по заявке пожарной охраны, ул. Большая 50
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ВЛ-10кВ ф."КТП685 - КТП Сады" | 10 (10.5) | 2025-04-01 09:00 | 2025-04-01 14:00 | Неотложные работы на ВЛ-10кВ ф."КТП685 - КТП Сады"
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП316, Судогодское шоссе, 31-г | 6 (6.3) | 2025-04-01 10:00 | 2025-04-01 13:00 | ТП316 РУ-0,4кВ секц.Т-2: неотложные работы на ТП.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф-1006 участок от ТП-49 до ТП 14. | 10 (10.5) | 2025-04-01 10:00 | 2025-04-01 10:30 | Кап. ремонт ВЛ-10 кВ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП204,ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ ул.Подбельского,14-23,ул.Воровского,1-23" | 0.38 | 2025-04-02 09:00 | 2025-04-02 14:00 | Неотложные работы на ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ ул.Подбельского,14-23,ул.Воровского,1-23" с ТП204.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-11 Ф- Северная г.Судогда | 0.38 | 2025-04-02 09:30 | 2025-04-02 13:00 | монтаж опор (кап ремонт)
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-25 ВЛ-0,4кВ Ф. 4 "ул.Красноармейская; ул. Лермонтова д. 2" | 0.38 | 2025-04-02 15:00 | 2025-04-02 15:45 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене прибора учета, ул. Красноармейская д. 64.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Вокзальная левая", ф.2. "Вокзальная правая" | 0.38 | 2025-04-03 09:00 | 2025-04-03 10:00 | Отключение абонентов за неуплату
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Октябрьская" | 0.38 | 2025-04-03 10:00 | 2025-04-03 11:00 | Отключение абонентов за неуплату
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-15 ВЛ-0,4кВ Ф. 12 "ул. Саваренского; пер. Школьный; Набережная с 43 по 46,51; Музей; РВК; отдел Культуры." | 0.38 | 2025-04-04 13:20 | 2025-04-04 13:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ по ремонту светильников уличного освещения.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП183, ул.Пичугина, 7-а | 0.38 | 2025-04-05 09:30 | 2025-04-05 14:00 | Неотложные работы на ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-3 пр-т Ленина, 10 - 12" с ТП183
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-5 ВЛ-0,4кВ Ф. 3 "ул. Садовая; Московская, ул. Гагарина д.12" | 0.38 | 2025-04-07 10:30 | 2025-04-07 10:55 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене прокалывающих зажимов на вводе ул. Гагарина д. 16
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП204,ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ ул.Подбельского,14-23,ул.Воровского,1-23" | 0.38 | 2025-04-09 09:00 | 2025-04-09 13:00 | Неотложные работы на ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ ул.Подбельского,14-23,ул.Воровского,1-23" с ТП204.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-15, РУ-0,4 кВ ,ТМ | 0.38 | 2025-04-09 09:30 | 2025-04-09 14:00 | Подключение ящика ЯРВ-250 А
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф-1006 участок от ТП-49 до ТП 14. | 10 (10.5) | 2025-04-09 10:00 | 2025-04-09 10:30 | Кап. ремонт ВЛ-10 кВ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП913, Владимирская обл., Суздальский р-он, в районе реки Содышка (СНТ"Родничок") | 6 (6.3) | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 17:00 | КТП913: неотложные работы на питающей ВЛ-6кВ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП121, Перекопский гор-к, 31 | 0.38 | 2025-04-10 09:00 | 2025-04-10 12:00 | ТП121: неотложные работы на ВРУ дома 31 по ул.Перекопский гор-к совместно с УК дома.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-11 Ф- Северная г.Судогда | 0.38 | 2025-04-10 09:30 | 2025-04-10 13:00 | монтаж опор (кап ремонт)
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП549, мкр.Юрьевец ул.Ноябрьская, 139; ТП634 мкр.Юрьевец ул. Ноябрьская 173 | 10 (10.5) | 2025-04-12 08:30 | 2025-04-12 17:00 | Неотложные работы на питающей ВЛ-10кВ, проводимые собственником линии - АО "Владимирглавснаб"
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП183, ул.Пичугина, 7-а | 0.38 | 2025-04-12 09:30 | 2025-04-12 14:00 | Неотложные работы на ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-3 пр-т Ленина, 10 - 12" с ТП183
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП933, поселение Милино Суздальского р-на, МО Новоалександровское, села Сновицы | 10 (10.5) | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 14:00 | КТП933: неотложные работы на КТП
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-13 | 6 (6.3) | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 10:15 | Отключение для безопасного пр-ва работ по ремонту ВНЗ-16 6кВ в ячейке ф№1 "резерв" РУ-6 кВ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-31 | 6 (6.3) | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 10:15 | Отключение для безопасного пр-ва работ по ремонту ВНЗ-16 6кВ в ячейке ф№1 "резерв" РУ-6 кВ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-32 | 6 (6.3) | 2025-04-15 09:00 | 2025-04-15 10:15 | Отключение для безопасного пр-ва работ по ремонту ВНЗ-16 6кВ в ячейке ф№1 "резерв" РУ-6 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.7 | 0.38 | 2025-04-15 09:30 | 2025-04-15 15:00 | Капитальный ремонт : монтаж СИП
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-11 Ф- Северная, Ф-Пушкина г.Судогда | 0.38 | 2025-04-15 09:30 | 2025-04-15 13:00 | монтаж провода СИП (кап ремонт)
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2025-04-15 10:30 | 2025-04-15 14:42 | отключился МВ Ф-1006 П/С Андреево работы на П/С Андреево
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП356, ул. Жуковского, 8 | 0.38 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 12:00 | ТП356 РУ-0,4кВ: отключение ф."ул.Суворова, 9" и ф."ул.Суворова,9-а" для обеспечения безопасности ремонтных работ на ВРУ-0,4кВ дома 9 по ул.Суворова - по заявке ООО "Мой дом".
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-724 Ф-25 от РП-1 | 10 (10.5) | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 13:00 | подключение узла учёта в ТП-724
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф.2,5 | 0.38 | 2025-04-16 09:00 | 2025-04-16 16:00 | Капитальный ремонт ЛЭП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.7 | 0.38 | 2025-04-16 09:30 | 2025-04-16 15:00 | Капитальный ремонт : монтаж вводов
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-11 Ф- Северная, Ф-Пушкина г.Судогда | 0.38 | 2025-04-16 09:30 | 2025-04-16 13:00 | монтаж провода СИП (кап ремонт)
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-5 ВЛ-0,4кВ Ф. 3 "ул. Садовая; Московская, ул. Гагарина д.12" | 0.38 | 2025-04-16 14:10 | 2025-04-16 14:52 | Отключение для безопасного пр-ва работ по заявке абонента, окисление на вводе, гараж Бородулина.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф.2,5 | 0.38 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 16:00 | Капитальный ремонт ЛЭП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-19 ВЛ-0,4кВ ф.2 | 0.38 | 2025-04-17 09:00 | 2025-04-17 11:00 | Демонтаж опоры
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-11 Ф- Северная, Ф-Пушкина г.Судогда | 0.38 | 2025-04-17 09:30 | 2025-04-17 13:00 | монтаж провода СИП (кап ремонт)
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск КТП-62. | 10 (10.5) | 2025-04-17 10:00 | 2025-04-17 12:00 | Плановые работы в КТП-62.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП151, Октябрьский пр-т, 16-б | 6 (6.3) | 2025-04-17 13:30 | 2025-04-17 14:30 | ТП151: неотложные работы на ТП.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП443, ул.В.Дуброва, 32-а | 0.38 | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 12:00 | ТП443 РУ-0,4кВ ф."ул.В.Дуброва, 36-34 вв-1": неотложные работы на КЛ-0,4кВ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП867, ЖК "Серебрянная роса" с. Сновицы. | 10 (10.5) | 2025-04-18 09:00 | 2025-04-18 17:00 | Неотложные работы на питающей ВЛ-10кВ со стороны ПАО "Россети Центр и Приволжье"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Тяговая" | 10 (10.5) | 2025-04-18 10:00 | 2025-04-18 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-15 ВЛ-0,4кВ Ф. 7 "ул. Советская, Школа №5, Котельная № 1" | 0.38 | 2025-04-19 10:00 | 2025-04-19 10:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ в связи с увеличением мощности, ул. Советская д. 28.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-Колледж ВЛ-0,4кВ Ф. 4 "ул. Гоголя, Суд" | 0.38 | 2025-04-19 14:05 | 2025-04-19 14:25 | Отключение для безопасного пр-ва работ по установке камеры видео наблюдения, по заявке МУ "управление городским хозяйством".
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф.2,4,5,6 | 0.38 | 2025-04-21 09:00 | 2025-04-21 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.7 | 0.38 | 2025-04-21 09:30 | 2025-04-21 15:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ: монтаж вводов
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф.22 | 0.38 | 2025-04-21 09:30 | 2025-04-21 15:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ: монтаж вводов
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-21 ВЛ-0,4кВ Ф. 1 "ул. Кутузова д.8, магазины по ул. Кутузова" | 0.38 | 2025-04-21 09:50 | 2025-04-21 11:40 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене кабельной линии, ул. Кутузова д. 8.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-7 ВЛ-0,4кВ Ф. 5 "ул. Ленина, ул. Луначарского, РЩТП 7,Парк" | 0.38 | 2025-04-21 14:25 | 2025-04-21 14:40 | Отключение для безопасного пр-ва работ по установке ПУ на опоре №7, смена собственника, магазин "Серебрянный дождь".
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-1 ВЛ-0,4кВ ф.2,4,5,6 | 0.38 | 2025-04-22 09:00 | 2025-04-22 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-11 Ф- Северная г.Судогда | 0.38 | 2025-04-22 09:30 | 2025-04-22 13:00 | монтаж опор (кап ремонт)
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-15 ВЛ-0,4кВ Ф. 7 "ул. Советская, Школа №5, Котельная № 1" | 0.38 | 2025-04-22 14:45 | 2025-04-22 15:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ввода, ул. Советская д. 15.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-11 ВЛ-0,4кВ Ф. 4 "пер.Вишнёвая, ул.Никольская д.1, школа №1" | 0.38 | 2025-04-23 18:35 | 2025-04-23 18:55 | Отключение для безопасного пр-ва работ по ремонту ввода на гараж опора №6.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.7 | 0.38 | 2025-04-24 09:30 | 2025-04-24 15:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ: монтаж вводов
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф.22 | 0.38 | 2025-04-24 09:30 | 2025-04-24 15:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ: монтаж вводов
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-11 Ф- Северная г.Судогда | 0.38 | 2025-04-24 09:30 | 2025-04-24 17:00 | замена ячеек ру-0.4кВ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП-18 | 6 (6.3) | 2025-04-24 10:00 | 2025-04-24 10:40 | Отключение для безопасного пр-ва работ по прокладке и подключению СИП 4х35 к фидеру №5 в РУ 0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП66, Суздальский пр-т, 5 | 0.38 | 2025-04-25 09:00 | 2025-04-25 14:00 | Неотложные работы на ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ ул. Восточная, Загородный пр-д" с ТП66
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф.7 | 0.38 | 2025-04-25 09:30 | 2025-04-25 12:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ: монтаж вводов
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф.22 | 0.38 | 2025-04-25 09:30 | 2025-04-25 12:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ: монтаж вводов
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | п/с Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2025-04-28 09:00 | 2025-04-28 09:30 | отключение ВВ №88 Ф-1001 П/С Андреево снятие ветки с ВЛ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | КЛ | ТП-12 ВЛ-0,4кВ Ф. 8 "21-й магазин, ул. Кутузова д. 9" | 0.38 | 2025-04-28 09:05 | 2025-04-28 09:15 | Отключение для безопасного пр-ва работ по устранению нагрева контакта на рубильнике в ячейке ф-8 .
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Тяговая" | 10 (10.5) | 2025-04-29 09:00 | 2025-04-29 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП133, Дмитриевская Слобода, 14-а | 0.38 | 2025-04-29 09:30 | 2025-04-29 14:30 | КТП133 ф."ВЛ-1 ул.Дмитриевская" - неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП642, мкр.Юрьевец, Институтский городок, 20-а | 10 (10.5) | 2025-04-29 14:00 | 2025-04-29 16:00 | ТП642: неотложные работы на ТП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Тяговая" | 10 (10.5) | 2025-04-30 09:00 | 2025-04-30 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.7 ТПС "Тяговая" | 10 (10.5) | 2025-04-30 09:30 | 2025-04-30 10:30 | Замена вставок в ПКУ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-11 Ф- Северная, Ф-Пушкина г.Судогда | 0.38 | 2025-04-30 09:30 | 2025-04-30 13:00 | монтаж провода СИП (кап ремонт)
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-12 ВЛ-0,4кВ Ф. 9 "ул. Конституции, ул. Мичурина, ул. Горького (СИП)" | 0.38 | 2025-04-30 17:30 | 2025-04-30 18:20 | Отключение для безопасного пр-ва работ по снятию веток с ВЛ в пролете опор 6.1-6.4.

## Май 2025
АО ОРЭС-Владимирская область май 2025 г.
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ. | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф.22 | 0.38 | 2025-05-05 09:30 | 2025-05-05 14:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ: монтаж вводов
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП867, ЖК "Серебрянная роса" с. Сновицы. | 10 (10.5) | 2025-05-05 09:00 | 2025-05-05 16:00 | Неотложные работы на питающей ВЛ-10кВ со стороны ПАО "Россети Центр и Приволжье"
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП133, Дмитриевская Слобода, 14-а | 0.38 | 2025-05-06 09:30 | 2025-05-06 14:30 | КТП133 ф."ВЛ-1 ул.Дмитриевская" - неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП447, ул.Василисина, 1-б | 6 (6.3) | 2025-05-06 13:00 | 2025-05-06 16:00 | ТП447 РУ-0,4кВ - неотложные работы на ТП
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-103, ф.9, ф.12 | 0.38 | 2025-05-06 09:30 | 2025-05-06 15:00 | Текущий ремонт ВЛ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Тяговая" | 10 (10.5) | 2025-05-06 09:00 | 2025-05-06 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-5 ВЛ-0,4кВ Ф. 3 "ул. Садовая; Московская, ул. Гагарина д.12" | 0.38 | 2025-05-06 17:02 | 2025-05-06 17:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ввода, ул. Садовая д. 21.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-103, ф.9, ф.12 | 0.38 | 2025-05-07 09:30 | 2025-05-07 15:00 | Текущий ремонт ВЛ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-232, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2025-05-07 09:30 | 2025-05-07 12:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Тяговая" | 10 (10.5) | 2025-05-07 09:00 | 2025-05-07 14:00 | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-103, ф.9, ф.12 | 0.38 | 2025-05-12 09:30 | 2025-05-12 15:00 | Текущий ремонт ВЛ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-149 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1,ТМ-2 | 6 (6.3) | 2025-05-12 13:30 | 2025-05-12 16:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Второво | 10 (10.5) | 2025-05-13 09:00 | 2025-05-13 12:00 | Опиловка охранной зоны ТП-794
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-60, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2025-05-13 09:30 | 2025-05-13 12:00 | Профилактика оборудования
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-3 ВЛ-0,4кВ Ф. 8 "ул. 3-я Пятилетка 4-30 (чётная),ул. Гоголя 2-8,1-11 ;ул. Бр. Бесединых 7 (Баня),9,11" | 0.38 | 2025-05-13 08:50 | 2025-05-13 11:40 | Отключение для безопасного пр-ва работ по переводу ВЛ на вновь установленную опору №13.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-103, ф.9, ф.12 | 0.38 | 2025-05-14 09:30 | 2025-05-14 15:00 | Текущий ремонт ВЛ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-85, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 2025-05-14 09:30 | 2025-05-14 12:00 | Профилактика оборудования
РЭС г. Радужный | КЛ | ТП-110/10 кВ, РУ-10 кВ, шк.8 | 10 (10.5) | 2025-05-13 08:12 | 2025-05-13 08:30 | 13.05.25 в 08:00 на ТП-110/10 кВ появилась "земля" на 3 с.ш.10 кВ, заработал ЗРОМ. В 08:12 после отключения ВВ шк.8 "земля" пропала. КЛ 10 кВ от ТП-110/10 кВ, шк.8 до СП-4, соор.25 выведен в ремонт Кабель стоял на х.х. (без нагрузки).
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | РП-5 Радугаэнерго Ф-РП-5 Радугаэнерго | 10 (10.5) | 2025-05-14 12:00 | 2025-05-14 13:00 | отключение МВ Ф-РП-5 Радугаэнерго регулировка РЛНД 10 № 6
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП133, Дмитриевская Слобода, 14-а | 0.38 | 2025-05-15 09:30 | 2025-05-15 15:00 | КТП133 ф."ВЛ-1 ул.Дмитриевская" - неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-115, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 2025-05-15 09:30 | 2025-05-15 12:00 | Профилактика оборудования
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-103, ф.9, ф.12 | 0.38 | 2025-05-15 09:30 | 2025-05-15 15:00 | Текущий ремонт ВЛ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП204,ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ ул.Подбельского,14-23,ул.Воровского,1-23" | 0.38 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 13:00 | Неотложные работы на ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ ул.Подбельского,14-23,ул.Воровского,1-23" с ТП204.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 189, ВЛ-0,4кВ ф. "ВЛ-1 пр-кт Ленина 67б, 67в,ул. Завадского 11а" | 0.38 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 12:00 | Неотложные работы на ВЛ-0,4кВф. "ВЛ-1 пр-кт Ленина 67б, 67в,ул. Завадского 11а"
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-103, ф.9, ф.12 | 0.38 | 2025-05-16 09:30 | 2025-05-16 15:00 | Текущий ремонт ВЛ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-3 ВЛ-0,4кВ Ф. 4 "ул. Луначарского." | 0.38 | 2025-05-16 09:00 | 2025-05-16 09:10 | Отключение для безопасного пр-ва работ по текущему ремонту ВЛ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-3 ВЛ-0,4кВ Ф. 4 "ул. Луначарского." | 0.38 | 2025-05-16 13:05 | 2025-05-16 14:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ по текущему ремонту ВЛ.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2025-05-19 12:30 | 2025-05-19 14:00 | Отключить ЛР№ 82 (замена изолятора на РЛНД-10 № 91
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 447, ул.Василисина, 1-б | 6 (6.3) | 2025-05-20 09:00 | 2025-05-20 13:00 | ТП447 РУ-0,4кВ - неотложные работы на ТП
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-149,РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2025-05-20 13:30 | 2025-05-20 16:00 | Текущий ремонт
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 289, ул.Растопчина, 33Г | 6 (6.3) | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 11:00 | ТП289 РУ-0,4кВ - неотложные работы на секции Т-1
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ВЛ 10 кВ ф. 1003 ПС Садовая | 10 (10.5) | 2025-05-21 09:00 | 2025-05-21 17:00 | ВЛ 10 кВ ф. 1003 ПС Садовая работы на ВЛ по замене проводов, работы проводят МРСК
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-3 ВЛ-0,4кВ Ф. 4 "ул. Луначарского." | 0.38 | 2025-05-20 09:25 | 2025-05-20 14:20 | Отключение для безопасного пр-ва работ по текущему ремонту ВЛ.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-787 (10) Ф-1001 ПС Второво | 10 (10.5) | 2025-05-20 10:00 | 2025-05-20 13:00 | ремонт выключателя нагрузки в РУ-10 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП8, ул.Горького, 79-а | 0.38 | 2025-05-23 09:00 | 2025-05-23 12:00 | РП8: неотложные работы на ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-1 ул.Горького, 81, 85"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф. "Посёлок-1" ЦРП "ГОФ" ВЛ-10кВ Р№1-КТП№10 | 10 (10.5) | 2025-05-23 10:00 | 2025-05-23 14:00 | Замена траверсы ВЛ-10кВ
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | г.Собинка ТП-58 ф.1 | 0.38 | 2025-05-23 09:30 | 2025-05-23 13:00 | Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ на ул.Центральная д.25.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-15 ВЛ-0,4кВ Ф. 12 "ул. Саваренского; пер. Школьный; Набережная 43-46,51; Музей; РВК; отдел Культуры". | 0.38 | 2025-05-24 10:00 | 2025-05-24 11:20 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ввода и прибора учета, ул. Саваренского д. 6.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-5 ВЛ-0,4кВ Ф. 7 "ул. Суворова; ул. Тимирязева". | 0.38 | 2025-05-24 11:50 | 2025-05-24 12:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене прибора учета в связи с выходом МПИ, ул.Тимирязева д. 3.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-8 ВЛ-0,4кВ Ф. 2 "ул. Л.Толстого (кроме 39-41),пер. Л.Толстого; ул. Мичурина 1,2,3". | 0.38 | 2025-05-25 02:50 | 2025-05-25 06:30 | Отключение на время работы МЧС по ликвидации возгорания по адресу ул. Л. Толстого д. 3.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП933, поселение Милино Суздальского р-на, МО Новоалександровское, села Сновицы | 10 (10.5) | 2025-05-26 09:00 | 2025-05-26 12:00 | КТП933: неотложные работы на КТП
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-15 ВЛ-0,4кВ Ф. 12 "ул. Саваренского; пер. Школьный; Набережная 43-46,51; Музей; РВК; отдел Культуры". | 0.38 | 2025-05-27 05:23 | 2025-05-27 06:12 | Отключение для безопасного пр-ва работ по ремонту обрыва линейного провода ВЛ 0,4кВ в пролёте опор №11-12, в результате педения ветки дерева. Выполнина пропилка деревьев, провод натянут.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП204,ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ ул.Подбельского,14-23, ул.Воровского,1-23" | 0.38 | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 13:00 | Неотложные работы на ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ ул.Подбельского,14-23, ул.Воровского,1-23" с ТП204.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП161, Н.Сельцо, ул.7-я Линия, 53-а | 6 (6.3) | 2025-05-27 09:00 | 2025-05-27 12:00 | Неотложные работы на КТП161
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Районная ф.203 | 6 (6.3) | 2025-05-28 09:00 | 2025-05-28 14:00 | ПС Районная ф.203 - отключение со стороны ПАО "Россети" части ВЛ-6кВ для проведения работ на линии.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП32 ул.Гражданская, 5 | 0.38 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 13:00 | РП32 - неотложные работы на ВЛ-0,4кВ ф.ВЛ-1 ул.Гражданская, ул.8 Марта
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП302, ул.Горького, 87 | 0.38 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 13:00 | ТП302 ф."ул.Горького, 85а - 85б" - отключение по заявке абонента для обеспечения безопасности работ на ВРУ дома 85-б по ул. Горького
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-20 ВЛ-0,4кВ Ф. 5 "ул. Южная; ул. Лесная" | 0.38 | 2025-05-28 16:30 | 2025-05-28 17:40 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ввода с опоры № 9, ул. Южная д. 13.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-40 РУ-10 кВ | 10 (10.5) | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 17:00 | замена камер КСО в РУ-10 кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-233, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2025-05-28 09:30 | 2025-05-28 11:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Вокзальная левая", ф.2. "Вокзальная правая" | 0.38 | 2025-05-29 09:00 | 2025-05-29 10:00 | Отключение абонентов за неуплату
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Октябрьская" | 0.38 | 2025-05-29 10:00 | 2025-05-29 11:00 | Отключение абонентов за неуплату
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП150, ул.Бородина, 10 | 0.38 | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 13:00 | ТП150 фид. "ВЛ-2" - неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП661, ул.Всесвятская, 10 | 10 (10.5) | 2025-05-30 09:00 | 2025-05-30 13:00 | ТП661 - неотложные работы на ТП.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская обласить" | ТП | ТП-724, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2025-05-30 09:30 | 2025-05-30 15:00 | Техническое обслуживание
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-3 ВЛ-0,4кВ Ф. 8 "ул. 3-я Пятилетка 4-30 (чётная),ул. Гоголя 2-8,1-11 ;ул. Бр. Бесединых 7 (Баня),9,11". | 0.38 | 2025-05-30 09:45 | 2025-05-30 10:10 | Отключение для безопасного пр-ва работ по заменетекущему ремонту ВЛ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ Ф. 11 "Мини-рынок, ул. Мира 16,18,20,22." | 0.38 | 2025-05-30 11:45 | 2025-05-30 12:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ замене не исправного ПУ на опоре №2 "м-н Дарья".

## Июнь 2025
АО ОРЭС-Владимирская область Июнь 2025 г.
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ. | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-36 ВЛ-0,4кВ Ф. 4 "ул .Набережная, ул. Фрунзе." | 0.38 | 2025-06-01 16:40 | 2025-06-01 19:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ опиловке деревьев в пролете опор № 2-4.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Садовая ф.1003 (ПАО "Россети Центр и Приволжье") | 10 (10.5) | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 16:00 | ВЛ 10 кВ ф. 1003 ПС Садовая: работы на ВЛ-10кВ - проводит Филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье"
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Ново-Александрово ф.1008 (ПАО "Россети Центр и Приволжье") | 10 (10.5) | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 12:00 | ВЛ 10 кВ ф. 1008 ПС Ново-Александрово: работы на ВЛ-10кВ - проводит Филиал "Владимирэнерго" ПАО "Россети Центр и Приволжье"
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП656, п. Шпалорезка | 6 (6.3) | 2025-06-06 09:00 | 2025-06-06 12:00 | КТП656: неотложные работы на КТП
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская обласить" | ТП | ТП-782, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2025-06-06 09:30 | 2025-06-06 15:00 | Техническое обслуживание
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-25 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2025-06-09 09:30 | 2025-06-09 12:00 | Профилактика оборудования
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-5 ВЛ-0,4кВ Ф. 3 "ул. Садовая; Московская, ул. Гагарина д.12" | 0.38 | 2025-06-09 13:20 | 2025-06-09 15:10 | Отключение для безопасного пр-ва работ по текущему ремонту ВЛ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ Ф. 1 "ул. Полевая; пер. Красноармейский" | 0.38 | 2025-06-10 08:55 | 2025-06-10 09:35 | Отключение по заявке МУ "Управление городским хозяйством".
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП66, Суздальский пр-т, 5 | 0.38 | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 13:00 | Неотложные работы на ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ ул. Восточная, Загородный пр-д" с ТП66
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС "Районная" ф.6413 РП9 ТП430, КВЛ-6кВ ф."ТП430 - ТП25" | 6 (6.3) | 2025-06-10 09:00 | 2025-06-10 13:00 | Неотложные работы на КВЛ-6кВ ф."ТП430 - ТП25"
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-118 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2025-06-10 09:30 | 2025-06-10 12:00 | Текущий ремонт
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-28 Ф- Стекольшиков, г.Судогда | 0.38 | 2025-06-10 10:00 | 2025-06-10 14:00 | монтаж провода СИП (кап ремонт)
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-10 ВЛ-0,4кВ Ф. 10 "ул. Лермонтова, пер. Кирова 4, ул. Островского" | 0.38 | 2025-06-11 09:05 | 2025-06-11 09:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ по демонтажу ПУ в связи с расторжением договора энерго снабжения, ул Лермонтова д. 12.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-32 ВЛ-0,4кВ Ф. 1 "РЩТП32.1; ИП Зайко А.В" | 0.38 | 2025-06-14 09:45 | 2025-06-14 09:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ по АВ в шите учета абонента "ИП Зайко А.В."
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-49, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2025-06-16 09:30 | 2025-06-16 14:00 | Замена оборудования
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-51, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 14:00 | Вынос КЛ из зоны стройки.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП106 ул.Гражданская, 24 | 0.38 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 12:00 | Неотложные работы на ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-1 ул.Ломоносова, ул.Гражданская, ул.Майдана" и ф."ВЛ-2 ул.МЮДа, ул.Горячева" с ТП106
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП32 ул.Гражданская, 5 | 0.38 | 2025-06-17 09:00 | 2025-06-17 12:00 | Неотложные работы на ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-2 ул.Гражданская, 7-15, ул.Демьяна Бедного" с РП32
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-28 Ф- Стекольшиков, г.Судогда | 0.38 | 2025-06-17 10:00 | 2025-06-17 14:00 | монтаж провода СИП (кап ремонт)
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-6 ВЛ-0,4кВ Ф. 8 "Ул. Парковая, ул. Комсомольская, ул. Конституции, Роща" | 0.38 | 2025-06-17 13:30 | 2025-06-17 14:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ по текущему ремонту ВЛ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП66, Суздальский пр-т, 5 | 0.38 | 2025-06-18 09:00 | 2025-06-18 14:00 | Неотложные работы на ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ ул. Восточная, Загородный пр-д" с ТП66
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-28 Ф- Стекольшиков, г.Судогда | 0.38 | 2025-06-19 10:00 | 2025-06-19 14:00 | монтаж провода СИП (кап ремонт)
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП№37 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2025-06-19 11:00 | 2025-06-19 12:00 | Ревизия ТП
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2025-06-19 13:00 | 2025-06-19 15:00 | отключение МВ Ф-1003 П/С Андреево работы персонала Россетей на П/С Андреево
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-6 ВЛ-0,4кВ Ф. 8 "Ул. Парковая, ул. Комсомольская, ул. Конституции, Роща" | 0.38 | 2025-06-20 10:15 | 2025-06-20 12:40 | Отключение для безопасного пр-ва работ по текущему ремонту ВЛ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | ПС Западная ф.607 РП41 | 6 (6.3) | 2025-06-23 08:00 | 2025-06-23 17:00 | Отключение ф.607 с ПС Западная для обеспечения безопасности работ персонала Владэнерго
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | РП 9 пр- Строителей 22 | 0.38 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 16:00 | РП 9 РУ 0,4 кВ демонтаж старого оборудования, монтаж нового оброудования.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ВЛ-10 кВ ф.125 | 10 (10.5) | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 12:00 | Плановые работы на ф.125.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-16 ф.1 | 0.38 | 2025-06-24 09:00 | 2025-06-24 12:00 | Отключение по заявке от "Благоустройство" -опиловка.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф.20 "ул. Покровка" | 0.38 | 2025-06-24 09:30 | 2025-06-24 15:30 | Капитальный ремонт ВЛ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-28 Ф- Стекольшиков, г.Судогда | 0.38 | 2025-06-24 10:00 | 2025-06-24 14:00 | монтаж провода СИП (кап ремонт)
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-49, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2025-06-24 11:00 | 2025-06-24 16:00 | Замена оборудования
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-10 ВЛ-0,4кВ Ф. 5 "ул. Кирова 6,7,8; Мира 13,15,17,19,21;Росинка" | 0.38 | 2025-06-24 11:20 | 2025-06-24 11:25 | Отключение для безопасного пр-ва работ по перетяжке провода в пролете опор 6-7.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-4 ВЛ-0,4кВ Ф. 3 "ул.Ленина; ул. Набережная; ул. Советская" | 0.38 | 2025-06-24 13:15 | 2025-06-24 13:22 | Отключение по заявке МУ "Управление городским хозяйством".
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф.20 "ул. Покровка" | 0.38 | 2025-06-25 09:30 | 2025-06-25 15:30 | Капитальный ремонт ВЛ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-6 ВЛ-0,4кВ Ф. 8 "Ул. Парковая, ул. Комсомольская, ул. Конституции, Роща" | 0.38 | 2025-06-25 09:30 | 2025-06-25 13:40 | Отключение для безопасного пр-ва работ по текущему ремонту ВЛ.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-28 Ф- Стекольшиков, г.Судогда | 0.38 | 2025-06-25 10:00 | 2025-06-25 14:00 | монтаж провода СИП (кап ремонт)
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-49, РУ-0,4 кВ, ТМ | 0.38 | 2025-06-25 10:00 | 2025-06-25 19:00 | Замена оборудования
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 321 ул. 16 лет Октября | 6 (6.3) | 2025-06-26 09:30 | 2025-06-26 17:00 | Текущий ремонт ТП 321: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2025
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф.20 "ул. Покровка" | 0.38 | 2025-06-26 09:30 | 2025-06-26 15:30 | Капитальный ремонт ВЛ
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ВЛ-10 кВ ф.1024 | 10 (10.5) | 2025-06-26 09:30 | 2025-06-26 10:00 | Опиловка ф.1024 участок от ТП-40 до ТП-44.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-28 Ф- Стекольшиков, г.Судогда | 0.38 | 2025-06-26 10:00 | 2025-06-26 14:00 | монтаж провода СИП (кап ремонт)
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-8 ВЛ-0,4кВ Ф. 2 "ул. Л.Толстого (кроме 39-41),пер. Л.Толстого; ул. Мичурина 1,2,3". | 0.38 | 2025-06-27 09:00 | 2025-06-27 09:37 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ввода и установки прибора учета, ул. Л. Толстого д. 3.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф.20 "ул. Покровка" | 0.38 | 2025-06-27 09:30 | 2025-06-27 12:00 | Капитальный ремонт ВЛ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-28 Ф- Стекольшиков, г.Судогда | 0.38 | 2025-06-27 10:00 | 2025-06-27 14:00 | монтаж провода СИП (кап ремонт)
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-74 | 10 (10.5) | 2025-06-30 09:30 | 2025-06-30 12:00 | Плановые работы на ТП-74.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ВЛ-10 кВ ф.1024 | 10 (10.5) | 2025-06-30 10:00 | 2025-06-30 11:00 | Опиловка ф.1024 участок от ТП-40 до ТП-44.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-28 Ф- Стекольшиков, г.Судогда | 0.38 | 2025-06-30 10:00 | 2025-06-30 14:00 | монтаж провода СИП (кап ремонт)
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-45 ф.3,ф.8. | 0.38 | 2025-06-30 13:00 | 2025-06-30 16:00 | Отключение по заявке от "Благоустройство"- опиловка.