## Лист3
АО ОРЭС-Владимирская область октябрь
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 78 ул. Стрелецкая 7а | 0.38 | 2022-10-04 09:00 | 2022-10-04 15:00 | ТП-78: ремонт ВЛ-0,4кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2022-10-04 10:00 | 2022-10-04 12:00 | Отключения участка ВЛ-10кВ для установки ЛР-10кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-95 фид. Ломоносова 26. | 0.38 | 2022-10-04 09:00 | 2022-10-04 15:00 | По письму (УК РТЭК) Для безопасного производства работ в РУ-дома.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-40 , РУ-0,4кВ, ф.ул. Железнодорожная,яч.4. | 0.38 | 2022-10-05 09:00 | 2022-10-05 12:00 | установка бетонного пасынка к опоре ВЛ-0,4кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-63, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2022-10-05 09:30 | 2022-10-05 12:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-222 ул. Завадского д. 15 | 0.38 | 2022-10-05 09:00 | 2022-10-05 14:00 | ТП-222 фид. ВЛ-2, ремонт ВЛ 0,4 кВ, замена опоры
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-3(ул. Герцина 14) | 6 (6.3) | 2022-10-05 09:00 | 2022-10-05 11:30 | Чистка трансформатора и РУ-6/0,4 кВ,долив масло.Ремонт концевой муфты.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-70(ул. Красноармейская 23) | 6 (6.3) | 2022-10-05 13:30 | 2022-10-05 15:30 | Чистка трансформатора и РУ-6/0,4 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ-0,4кВ Ф.5 "ул. Южная; ул.Лесная" | 0.38 | 2022-10-04 09:30 | 2022-10-04 09:58 | Отключение для безопасного пр-ва работ по демонтажу пролёта проводов с опоры №23 до опоры №24.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул. Чапаева, Фурманова" | 0.38 | 2022-10-04 11:25 | 2022-10-04 12:05 | Отключение для безопасного пр-ва работ по монтажу двух пролётов проводов от опоры №12 до опоры №12.2.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ Ф.2 ул. Ленина" | 0.38 | 2022-10-04 15:40 | 2022-10-04 16:25 | ул. Ленина д.135 кв.2 отключение для безопасного пр-ва работ по замене ввода по заявке абонента.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 422 ул. Мира 22 | 6 (6.3) | 2022-10-06 10:00 | 2022-10-06 14:00 | Текущий ремонт ТП 422: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2022
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-26 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2022-10-06 13:30 | 2022-10-06 16:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-53(ул. Менделеева 23) | 10 (10.5) | 2022-10-06 09:00 | 2022-10-06 12:00 | Прокладка КЛ-04кВ по техприсоединению.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | КТП-989, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 10 (10.5) | 2022-10-07 09:30 | 2022-10-07 15:00 | Профилактика оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.5 "ул. Кирова 6,7,8; ул.Мира 13,15,17,19,21; Росинка, автомойка" | 0.38 | 2022-10-06 10:25 | 2022-10-06 10:45 | ул. Кирова д.6 отключение для безопасного пр-ва работ по переносу ввода в дом по заявке управляющей компании.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Вишнёвая, школа №1" | 0.38 | 2022-10-06 14:20 | 2022-10-06 15:05 | ул. Вишневая д.3 подключение ввода по заявке абонента.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-530 ул.Семязинская | 6 (6.3) | 2022-10-10 09:00 | 2022-10-10 14:00 | Ремонтные работы на ВЛ-6кВ ф."ТП-530 — КТП-54"
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.5 "ул. Кирова 6,7,8; ул.Мира 13,15,17,19,21; Росинка, автомойка" | 0.38 | 2022-10-07 09:40 | 2022-10-07 10:10 | ул. Кирова д.6 отключение для безопасного пр-ва работ по переносу ввода в дом по заявке управляющей компании.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-19 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Мира д.29, 36" | 0.38 | 2022-10-08 08:40 | 2022-10-08 11:15 | ул. Мира д.29, 36 отключение для безопасного пр-ва работ на КЛ-0,4кВ.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-193, 2 СШ, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2022-10-10 13:30 | 2022-10-10 16:00 | Профилактика оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-19 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Мира д.29, 36" | 0.38 | 2022-10-10 09:00 | 2022-10-10 11:00 | ул. Мира д.29, 36 монтаж соединительной муфты на повреждённый участок КЛ-0,4кВ.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-1, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2022-10-11 09:30 | 2022-10-11 12:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП-6 ул. Труда, 21 | 0.38 | 2022-10-11 10:00 | 2022-10-11 14:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ ф."ул.Усти-на-Лабе, Труда, Каманина"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф. "Посёлок 1" ЦРП "ГОФ" ВЛ-10кВ КТП№11-КТП№10 | 10 (10.5) | 2022-10-11 09:30 | 2022-10-11 15:00 | Опиловка ВЛ-10кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Новая" | 0.38 | 2022-10-11 09:00 | 2022-10-11 10:30 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. 9-го января" | 0.38 | 2022-10-11 10:45 | 2022-10-11 12:00 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ фид. "ул. Московская" | 0.38 | 2022-10-11 13:00 | 2022-10-11 16:30 | Замена приборов учета.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 ВЛ-10 кВ | 10 (10.5) | 2022-10-12 09:00 | 2022-10-12 14:00 | Настройка нового оборудования
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС "Владимирская-750" ул. Энергетиков, 31 | 0.38 | 2022-10-12 09:00 | 2022-10-12 12:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС "Владимирская-750" ул. Энергетиков, 31 | 0.38 | 2022-10-12 13:00 | 2022-10-12 16:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС"Ново Александрово" ф.1008 | 10 (10.5) | 2022-10-12 08:00 | 2022-10-12 17:00 | Ремонтные работы на ВЛ-10кВ (МРСК)
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-40 от ВЛ-130 ПС Судогда | 10 (10.5) | 2022-10-12 13:00 | 2022-10-12 15:00 | Замена опор ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Тумская" | 0.38 | 2022-10-12 09:00 | 2022-10-12 12:00 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. Тверская" | 0.38 | 2022-10-12 13:00 | 2022-10-12 16:30 | Замена приборов учета.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф.10 "ул. Киселёва; ул.Пролетарская св.Н.монастырь" | 0.38 | 2022-10-11 09:20 | 2022-10-11 13:05 | ул. Пролетарская монтаж ВЛИ-0,4кВ.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-177, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2022-10-13 09:30 | 2022-10-13 12:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-4 "Сосновая" от ТП№6 1003 ПС Андреево | 0.38 | 2022-10-13 12:00 | 2022-10-13 15:00 | Замена опор ВЛ-0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф.10 "ул. Киселёва; ул.Пролетарская св.Н.монастырь" | 0.38 | 2022-10-12 09:01 | 2022-10-12 13:30 | ул. Пролетарская монтаж ВЛИ-0,4кВ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-38, ВЛ фид. "ул. 9-го января" | 0.38 | 2022-10-13 09:00 | 2022-10-13 12:00 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-3, ВЛ фид. "ул. Молодежная, Герцена" | 0.38 | 2022-10-13 13:00 | 2022-10-13 16:30 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 268 ул. Крайнова 12 | 0.38 | 2022-10-13 09:00 | 2022-10-13 13:00 | ТП 268 ремонт ВЛ 0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 317 ул. Растопчина 53б | 0.38 | 2022-10-13 14:00 | 2022-10-13 15:30 | ТП 317 РУ 0,4 кВ ремонт оборудования сек, Т-1
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф.10 "ул. Киселёва; ул.Пролетарская св.Н.монастырь" | 0.38 | 2022-10-13 09:01 | 2022-10-13 12:40 | ул. Пролетарская монтаж ВЛИ-0,4кВ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Московская" | 0.38 | 2022-10-14 13:00 | 2022-10-14 15:00 | Замена приборов учета.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф.12 "ул.Саваренского; пер.Школьный; Набережная с 43 по 56; Музей; РВК; отдел культуры" | 0.38 | 2022-10-14 09:02 | 2022-10-14 12:15 | ул. Саваренского отключение для безопасного пр-ва работ по переводу ВЛИ-0,4 кВ на новую опору СВ-95.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул.Л.Толстого; пер.Л.Толстого; ул.Мичурина 1,2,3" | 0.38 | 2022-10-16 12:57 | 2022-10-16 13:20 | Отключение для безопасного пр-ва работ по перезаделке вводного кабеля на ул. Л. Толстого д.52.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-13, РУ-0,4кВ, яч.1 | 0.38 | 2022-10-14 10:40 | 2022-10-14 12:20 | Монтаж ж/б опор ВЛИ ТП-13, ул. Томаровича
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-122, РУ-6 кВ, 1 СШ-6 кВ | 6 (6.3) | 2022-10-18 09:00 | 2022-10-18 14:00 | Регулировка ВН-6 кВ в стор. ТП-139, монтаж ограждения шинного моста.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 825, ул.Чайковского, 4 (ЖК "Жемчужина") | 0.38 | 2022-10-18 09:00 | 2022-10-18 13:00 | Ремонтные работы на ТП
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-17 ВЛ-0,4 | 0.38 | 2022-10-19 09:30 | 2022-10-19 15:00 | Кап ремонт ВЛ-0,4 кВ. от ТП-17 д.Перебор, монтаж СИП по выставленным опорам.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф.12 "ул.Саваренского; пер.Школьный; Набережная с 43 по 56; Музей; РВК; отдел культуры" | 0.38 | 2022-10-18 11:23 | 2022-10-18 12:15 | ул. Саваренского отключение для безопасного пр-ва работ по переносу ВЛИ-0,4 кВ на новые опоры СВ-95.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.5 "ул. Кирова 6,7,8; ул.Мира 13,15,17,19,21; Росинка, автомойка" | 0.38 | 2022-10-18 15:05 | 2022-10-18 15:40 | Отключение для безопасного пр-ва работ по установке ПУ и замене ввода по заявке абонента.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф.12 "ул.Саваренского; пер.Школьный; Набережная с 43 по 56; Музей; РВК; отдел культуры" | 0.38 | 2022-10-18 18:40 | 2022-10-18 19:00 | пер. Школьный д.8, окисление на вводе, отключение для безопасного пр-ва работ по перезаделке ввода в дом.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 145, ул. Луначарского, 31 | 0.38 | 2022-10-18 09:00 | 2022-10-18 13:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ТП 400, ул. Б.Нижегородская, 91 | 6 (6.3) | 2022-10-18 09:00 | 2022-10-18 11:00 | Вывод в ремонт ф.622 ПС Химзаводская для проверки РЗА
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-35, РУ-0,4 кВ | 0.38 | 2022-10-19 09:00 | 2022-10-19 14:00 | Замена КЛ-0,4 кВ ф.1 и ф.4
АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ВЛ | ТП-13, РУ-0,4кВ, яч.1 | 0.38 | 2022-10-18 11:10 | 2022-10-18 14:00 | Монтаж ВЛИ ТП-13, ул. Томаровича
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул.Л.Толстого; пер.Л.Толстого; ул.Мичурина 1,2,3." | 0.38 | 2022-10-19 11:20 | 2022-10-19 12:10 | ул. Л.Толстого д.3 кв.2, отключение для безопасного пр-ва работ по замене ввода в дом по заявке абонента.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ Ф.11 "Мини-рынок, ул. Мира 16,18,20,22." | 0.38 | 2022-10-19 14:20 | 2022-10-19 15:10 | ул. Мира д.18, отключение для безопасного пр-ва работ по замене ввода в дом по заявке управляющей компании.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1003 | 10 (10.5) | 2022-10-20 13:00 | 2022-10-20 16:00 | Подрезка кустарника
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-17 ВЛ-0,4 | 0.38 | 2022-10-21 09:30 | 2022-10-21 15:00 | Кап ремонт ВЛ-0,4 кВ. от ТП-17 д.Перебор, монтаж СИП по выставленным опорам.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Пенкино Ф-1009 ПКУ, ТП-768, 735, 825 | 10 (10.5) | 2022-10-21 09:00 | 2022-10-21 10:00 | замена прибора учета на ПКУ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Второво Ф-1001 ВЛ-10 кВ | 10 (10.5) | 2022-10-21 10:00 | 2022-10-21 14:00 | Настройка нового оборудования
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП574 ул.Энергетиков, 1б | 10 (10.5) | 2022-10-21 09:00 | 2022-10-21 14:00 | Ремонтные работы на ВЛ-10 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ТП 177, ул. Судогодское шоссе 1 | 0.38 | 2022-10-21 09:00 | 2022-10-21 12:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | ВЛ | ТП-22, ф.9, ул. Правды-ул. Никонова | 0.38 | 2022-10-21 09:30 | 2022-10-21 15:00 | Текущий ремонт на ВЛ-0,4 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф.7 "ул.Советская, школа №5, Котельная №1" | 0.38 | 2022-10-20 09:15 | 2022-10-20 09:27 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене вводного автомата по заявке Владтеплогаза.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-146, ВЛ-0,4 кВ "Коттеджный поселок" отпайка на жилой дом по ул. Курловская 33 | 0.38 | 2022-10-21 09:00 | 2022-10-21 12:00 | Перевод энергоснабжения жилого дома по ул. Курловская 33 с временной ВЛ на вновь построенную.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-17 ВЛ-0,4 | 0.38 | 2022-10-24 09:30 | 2022-10-24 15:00 | Кап ремонт ВЛ-0,4 кВ. от ТП-17 д.Перебор, монтаж вводов.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Пенкино Ф-1009 ПКУ, ТП-768, 735, 825 | 10 (10.5) | 2022-10-25 10:00 | 2022-10-25 14:00 | замена прибора учета на ПКУ
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-17 ВЛ-0,4 | 0.38 | 2022-10-25 09:30 | 2022-10-25 15:00 | Кап ремонт ВЛ-0,4 кВ. от ТП-17 д.Перебор, монтаж вводов.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-141, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2022-10-25 09:30 | 2022-10-25 12:00 | Устранение выявленных дефектов
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-914 Бекасово | 6 (6.3) | 2022-10-24 10:00 | 2022-10-24 10:35 | Отключение для безопасного пр-ва работ по профилактике КТП.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-665 Фоминки | 6 (6.3) | 2022-10-24 11:17 | 2022-10-24 12:15 | Отключение для безопасного пр-ва работ по профилактике КТП.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-980 Красная яблонь | 6 (6.3) | 2022-10-24 12:30 | 2022-10-24 13:06 | Отключение для безопасного пр-ва работ по профилактике КТП.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-7 РУ-0,4кВ Ф.5 "РЩТП 7 ул парк" | 0.38 | 2022-10-24 14:06 | 2022-10-24 14:22 | ул. Б.Бесединых д.3 подтяжка контактов на вводе в дом.
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-52 (территория водозабора) | 10 (10.5) | 2022-10-24 09:00 | 2022-10-24 11:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-53 (территория водозабора) | 10 (10.5) | 2022-10-24 09:00 | 2022-10-24 11:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-54 (территория водозабора) | 10 (10.5) | 2022-10-24 09:00 | 2022-10-24 11:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-33 (пер.Петропавловский) | 10 (10.5) | 2022-10-24 15:00 | 2022-10-24 16:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-12 (ул.Заводская) | 10 (10.5) | 2022-10-25 09:00 | 2022-10-25 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-9 (ул.Артиллерейская) | 10 (10.5) | 2022-10-25 10:30 | 2022-10-25 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-50 (ул.Вокзальная) | 10 (10.5) | 2022-10-25 13:30 | 2022-10-25 14:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-47 (ул.Вокзальная) | 10 (10.5) | 2022-10-25 15:00 | 2022-10-25 16:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС"Новоалександрово" фид. 1008 (МРСК), КТП941"Богословские снегири" | 10 (10.5) | 2022-10-25 09:00 | 2022-10-25 13:00 | КТП 941 замена тр-ра
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-95, ВЛ фид. "ул. Нижегородская" | 0.38 | 2022-10-25 09:00 | 2022-10-25 12:00 | Замена опор.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-87, 1 СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2022-10-25 09:00 | 2022-10-25 11:00 | Чистка оборудования, замена кабельных наконечников КЛ-0,4 кВ фид. "ул. Каховского 5 блок Е каб. "А" и "ул. Каховского 5 блок Ф каб. "А"
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-119, ВЛ фид. "пос. Лесной нечет. ст." | 0.38 | 2022-10-25 13:30 | 2022-10-25 16:00 | Замена опор.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-74, РУ- 10 кВ и РУ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2022-10-25 14:00 | 2022-10-25 16:00 | Чистка оборудования.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | ТП | ТП-14 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2022-10-26 09:00 | 2022-10-26 11:30 | Устранение выявленных дефектов
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | ТП | ТП-16, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2022-10-26 12:00 | 2022-10-26 13:00 | Устранение выявленных дефектов
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ Ф.9 "ул. Кутузова, ул.8 Марта, ул. Луговая" | 0.38 | 2022-10-25 09:06 | 2022-10-25 10:39 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене вводов и ПУ с истёкшим МПИ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-834 Чулково | 6 (6.3) | 2022-10-25 09:16 | 2022-10-25 10:32 | Отключение для безопасного пр-ва работ по профилактике КТП.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-941 Манылово ЖДМЦ | 6 (6.3) | 2022-10-25 10:42 | 2022-10-25 11:24 | Отключение для безопасного пр-ва работ по профилактике КТП.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-929 Тимирязево ЖДМЦ | 6 (6.3) | 2022-10-25 12:20 | 2022-10-25 12:40 | Отключение для безопасного пр-ва работ по профилактике КТП.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-8(ул. Полярная 9) | 6 (6.3) | 2022-10-26 09:00 | 2022-10-26 12:00 | Чистка оборудования, ремонт освещения ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-26 (ул.Артиллерийская) | 10 (10.5) | 2022-10-26 09:00 | 2022-10-26 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-20 (ул.Владимирская) | 10 (10.5) | 2022-10-26 10:30 | 2022-10-26 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-4 (ул.Пушкина) | 10 (10.5) | 2022-10-26 13:30 | 2022-10-26 14:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-17 (пл.Советская) | 10 (10.5) | 2022-10-26 15:00 | 2022-10-26 16:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 25 7 Линия 15 | 0.38 | 2022-10-27 09:00 | 2022-10-27 12:00 | КТП 25 фид. ВЛ-2 замена аварийной опоры ВЛ 0,4 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-950 Гороховец | 6 (6.3) | 2022-10-26 09:45 | 2022-10-26 10:15 | Отключение для безопасного пр-ва работ по профилактике КТП Мегафон.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-714 Денисово | 6 (6.3) | 2022-10-26 11:01 | 2022-10-26 11:35 | Отключение для безопасного пр-ва работ по профилактике КТП Мегафон.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | КТП-975 Манылово | 6 (6.3) | 2022-10-26 12:45 | 2022-10-26 13:20 | Отключение для безопасного пр-ва работ по профилактике КТП Мегафон.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ Ф.10 "ул. Мичурина д.8" | 0.38 | 2022-10-26 14:00 | 2022-10-26 14:45 | Дом переведён на неполнофазный режим в связи со 100 % загниванием брони.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | ВЛ | ТП-22, ф.5, ул. Володарского-ул. Челюскинцев | 0.38 | 2022-10-27 09:30 | 2022-10-27 14:00 | Текущий ремонт на ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-8(ул. Каляевская 13) | 10 (10.5) | 2022-10-27 13:30 | 2022-10-27 16:00 | Чистка оборудования, ремонт освещения ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-19 (ул.Горького) | 10 (10.5) | 2022-10-27 09:00 | 2022-10-27 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-49 (пер.Авангардский) | 10 (10.5) | 2022-10-27 10:30 | 2022-10-27 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-1 (ул. Павших борцов) | 10 (10.5) | 2022-10-27 13:30 | 2022-10-27 16:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-7 (ул.Нагорная) | 10 (10.5) | 2022-10-27 13:30 | 2022-10-27 16:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-8 (ул.Ударная) | 10 (10.5) | 2022-10-27 13:30 | 2022-10-27 16:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Пенкино Ф-1009 ПКУ, ТП-768, 735, 825 | 10 (10.5) | 2022-10-27 15:00 | 2022-10-27 17:00 | замена ТН на ПКУ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.1005 ПС "Базовая" ТП№40-ЛР№6 | 10 (10.5) | 2022-10-27 13:00 | 2022-10-27 14:00 | Замена изолятора на ПКУ.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-878, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2022-10-27 09:30 | 2022-10-27 15:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 608, мкр.Юрьевец, ул. Рос, 10а | 0.38 | 2022-10-28 09:00 | 2022-10-28 13:00 | Ремонтные работы на ВЛ 0,4 кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-Песочная от ТП №3 ПС Андреево 1003 | 0.38 | 2022-10-28 09:30 | 2022-10-28 16:00 | Установка ж/б опор по тех.прис.
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-22 (ул.Гражданская) | 10 (10.5) | 2022-10-28 09:00 | 2022-10-28 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-14 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 2022-10-28 10:30 | 2022-10-28 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-16 (пер.Промышленный) | 10 (10.5) | 2022-10-28 13:30 | 2022-10-28 14:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Пенкино Ф-1009 ПКУ, ТП-768, 735, 825 | 10 (10.5) | 2022-10-31 14:00 | 2022-10-31 17:00 | замена ТН на ПКУ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2022-10-31 10:00 | 2022-10-31 11:00 | оп.63/85 отсоединение кабельного ввода ТП-50
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-84 | 6 (6.3) | 2022-10-31 13:30 | 2022-10-31 16:00 | Замена привода ВН-6 кВ в стор. ТП-8
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-20 РУ-0,4кВ Ф.11 "ул.освещение" | 0.38 | 2022-10-31 09:30 | 2022-10-31 10:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене тр-ов тока в связи с выходом МПИ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-20 РУ-0,4кВ Ф.12 "освещение трассы" | 0.38 | 2022-10-31 09:30 | 2022-10-31 10:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене тр-ов тока в связи с выходом МПИ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф.6 "Старинов В.А. (Ленина 9)" | 0.38 | 2022-10-31 13:40 | 2022-10-31 14:15 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене тр-ов тока в связи с выходом МПИ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-15 РУ-0,4кВ Ф.2 "Владэнергосбыт" | 0.38 | 2022-10-31 14:30 | 2022-10-31 15:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене тр-ов тока в связи с выходом МПИ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.10 "ул. Лермонтова, пер. Кирова 4; ул. Островского" | 0.38 | 2022-10-31 11:10 | 2022-10-31 11:40 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене тр-ов тока в связи с выходом МПИ.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ПС Пенкино Ф-1009 ПКУ, ТП-768, 735, 825 | 10 (10.5) | 2022-10-31 14:00 | 2022-10-31 17:00 | замена ТН на ПКУ