## Лист1
Приложение № 5 к Приказу от _______________ № _______
Форма 8.1.1. Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации за декабрь месяц 2021 года
№ п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства, определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения
[8 empty] | Всего | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ | Класс напряжения, кВ |  | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.112 | ТП-1 | 10 | КЛ- ул.Васильевская к д.32 | 0.4 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | 20 | -
2 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.112 | ТП-1 | 10 | КЛ- ул.Васильевская к д.39 | 0.4 | 16 | - | - | 16 | - | - | - | 16 | -
3 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.112 | ТП-1 | 10 | КЛ-ВЛ- ул.Васильевская к д.43 | 0.4 | 23 | - | - | 23 | - | - | - | 23 | -
4 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.112 | ТП-1 | 10 | КЛ ул.Калинина к д.1 | 0.4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 4 | -
5 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.112 | ТП-1 | 10 | КЛ-ВЛ ул.Васильевская к д.41 | 0.4 | 16 | - | - | 16 | - | - | - | 16 | -
6 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.112 | ТП-1 | 10 | КЛ Трактир | 0.4 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | -
7 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.112 | ТП-1 | 10 | ВЛ ул.Садовая | 0.4 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | 20 | -
8 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.112 | ТП-1 | 10 | КЛ-Бани | 0.4 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | -
9 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.112 | ТП-1 | 10 | КЛ-Бани | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
10 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.112 | ТП-1 | 10 | КЛ-Котельная | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
11 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.112 | ТП-1 | 10 | КЛ-Насосная | 0.4 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | -
12 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.112 | ТП-1 | 10 | ВЛ Магазин | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
13 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф112 | ТП-1 | 10 | коттеджи ул. Садовая | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
14 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.112 | ТП-1 | 10 | - | 0.4 | 7 | - | - | 7 | - | - | - | 7 | -
15 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-2 | 10 | ВЛ-ул.Октябрьская | 0.4 | 85 | - | - | 85 | - | - | - | 85 | -
16 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-2 | 10 | КЛ-ул.Васильевская | 0.4 | 32 | - | - | 32 | - | - | - | 32 | -
17 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-2 | 10 | КЛ-ул.Торговая площадь | 0.4 | 25 | - | - | 25 | - | - | - | 25 | -
18 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-2 | 10 | КЛ-ресторан "Сокол" | 0.4 | 17 | - | - | 17 | - | - | - | 17 | -
19 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-2 | 10 | КЛ-Золотой ручей секц "А" | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
20 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-2 | 10 | КЛ-Золотой ручей секц "Б" | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
21 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-2 | 10 | КЛ- ул.Ленина | 0.4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 4 | -
22 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-2 | 10 | ВЛ-ул.Ярунова гора | 0.4 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | 12 | -
23 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-2 | 10 | - | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
24 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-3 | 10 | ВЛ-ул.Иринина | 0.4 | 62 | - | - | 62 | - | - | - | 62 | -
25 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-3 | 10 | КЛ-ул.Иринина к д.13а | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
26 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-3 | 10 | КЛ-ул.Ленина к д.20 | 0.4 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | 30 | -
27 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-3 | 10 | КЛ-ул.Ленина(нечетная Военкомат) | 0.4 | 22 | - | - | 22 | - | - | - | 22 | -
28 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-3 | 10 | КЛ-ул.Ленина четная | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
29 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-3 | 10 | КЛ-Д/д,Д/п | 0.4 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | -
30 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-3 | 10 | КЛ-Швейная фабрика секц "А" | 0.4 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | -
31 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-3 | 10 | КЛ-Швейная фабрика секц "Б" | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
32 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-3 | 10 | КЛ-ул.Ленина 33 секц "А" | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
33 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-3 | 10 | КЛ-ул.Ленина 33 секц"Б" | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
34 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-3 | 10 | Знамеснкая церковь | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
35 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-3 | 10 | - | 0.4 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | -
36 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-4 | 10 | - | 0.4 | 8 | - | - | 8 | - | - | - | 8 | -
37 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-4 | 10 | КЛ-ул.Кремлевская к д.15 | 0.4 | 68 | - | - | 68 | - | - | - | 68 | -
38 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-4 | 10 | КЛ-Успенский храм | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
39 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-4 | 10 | КЛ-Город мастеров секц "А" | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
40 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-4 | 10 | КЛ-Город мастеров секц "Б" | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
41 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-5 | 10 | ВЛ-ул.Пролетарская | 0.4 | 19 | - | - | 19 | - | - | - | 19 | -
42 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-5 | 10 | ВЛ-ул.Борисова сторона | 0.4 | 21 | - | - | 21 | - | - | - | 21 | -
43 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-5 | 10 | ВЛ-ул.Толстого | 0.4 | 70 | - | - | 70 | - | - | - | 70 | -
44 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-5 | 10 | отель "Кремлевский" | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
45 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-5 | 10 | ВЛ-Музей дер.зодчества | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
46 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-5 | 10 | - | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
47 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-5 | 10 | ВЛ-ул. Пушкарская | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
48 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.110 | ТП-6 | 10 | КЛ-ул.Покровская нечетная | 0.4 | 8 | - | - | 8 | - | - | - | 8 | -
49 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.110 | ТП-6 | 10 | КЛ-ул.Покровская четная | 0.4 | 29 | - | - | 29 | - | - | - | 1 | -
50 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.110 | ТП-6 | 10 | ВЛ-ул.Покровская | 0.4 | 38 | - | - | 38 | - | - | - | 38 | -
51 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.110 | ТП-6 | 10 | ВЛ-ул.Шмидта | 0.4 | 61 | - | - | 61 | - | - | - | 61 | -
52 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.110 | ТП-6 | 10 | ВЛ-ул.Садовая | 0.4 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | 60 | -
53 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.110 | ТП-6 | 10 | ВЛ-Пятёрочка | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
54 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.110 | ТП-6 | 10 | - | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
55 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.112 | ТП-7 | 10 | КЛ-ул.Стромынка к д.13 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
56 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.112 | ТП-7 | 10 | КЛ-ул.Теремки | 0.4 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | -
57 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.112 | ТП-7 | 10 | КЛ-ул.Старая | 0.4 | 9 | - | - | 9 | - | - | - | 9 | -
58 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.112 | ТП-7 | 10 | ВЛ-ул.Набережная | 0.4 | 32 | - | - | 32 | - | - | - | 32 | -
59 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.112 | ТП-7 | 10 | КЛ-ВЛ-ул.Слободская | 0.4 | 35 | - | - | 35 | - | - | - | 35 | -
60 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.112 | ТП-7 | 10 | КЛ-Милиция | 0.4 | 13 | - | - | 13 | - | - | - | 13 | -
61 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.112 | ТП-7 | 10 | КЛ-ул.Старая к д.6 | 0.4 | 9 | - | - | 9 | - | - | - | 9 | -
62 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.112 | ТП-7 | 10 | КЛ-Кулинария | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
63 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.112 | ТП-7 | 10 | КЛ-ул.Старая к д.6 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
64 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.112 | ТП-7 | 10 | - | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
65 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.107 | ТП-8 | 10 | КЛ-ВЛ-ул.Гастева к д.24 | 0.4 | 37 | - | - | 37 | - | - | - | 37 | -
66 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.107 | ТП-8 | 10 | ВЛ-Школа | 0.4 | 11 | - | - | 11 | - | - | - | 11 | -
67 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.107 | ТП-8 | 10 | КЛ-Школа | 0.4 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | -
68 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.107 | ТП-8 | 10 | КЛ-ул.Ленина к д.113 | 0.4 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | 12 | -
69 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.107 | ТП-8 | 10 | КЛ-ул.Ленина к д.89 | 0.4 | 11 | - | - | 11 | - | - | - | 11 | -
70 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.107 | ТП-8 | 10 | КЛ-ул.Ленина к д.91 | 0.4 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | 20 | -
71 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.107 | ТП-8 | 10 | КЛ-Колокольня | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
72 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.107 | ТП-8 | 10 | - | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
73 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.112 | ТП-9 | 10 | КЛ-Реставрация | 0.4 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | -
74 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.114 | ТП-10а | 10 | ВЛ-Стройка | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
75 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.107 | ТП-12 | 10 | ВЛ-переулок Садовый | 0.4 | 26 | - | - | 26 | - | - | - | 26 | -
76 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.107 | ТП-12 | 10 | КЛ-ул.Ленина к д.120 | 0.4 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | 14 | -
77 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.107 | ТП-12 | 10 | КЛ-ул.Ленина к д.126 | 0.4 | 13 | - | - | 13 | - | - | - | 13 | -
78 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.107 | ТП-12 | 10 | КЛ-Парк | 0.4 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | -
79 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.107 | ТП-12 | 10 | - | 0.4 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | -
80 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.107 | ТП-12 | 10 | КЛ-10кВ ТП12-ТП59 | 10 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | -
81 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.112 | ТП-13 | 10 | ВЛ-ул.Виноградова | 0.4 | 58 | - | - | 58 | - | - | - | 58 | -
82 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.112 | ТП-13 | 10 | ВЛ-ул.Ярунова гора | 0.4 | 26 | - | - | 26 | - | - | - | 26 | -
83 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.112 | ТП-13 | 10 | КЛ-Техникум | 0.4 | 24 | - | - | 24 | - | - | - | 24 | -
84 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-14 | 10 | КЛ-ул.Гоголя к д.97 | 0.4 | 32 | - | - | 32 | - | - | - | 32 | -
85 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-14 | 10 | ВЛ-ул.Профсоюзная КПП | 0.4 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | -
86 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-14 | 10 | ВЛ-ул.Гоголя | 0.4 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | 20 | -
87 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-14 | 10 | КЛ-ул.Спасская к д.10 | 0.4 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | -
88 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-14 | 10 | КЛ-ул.Спасская к д.14 | 0.4 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | 30 | -
89 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-14 | 10 | ВЛ-ул.Коровники нечетная | 0.4 | 36 | - | - | 36 | - | - | - | 36 | -
90 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-14 | 10 | ВЛ-ул.Коровники четная | 0.4 | 53 | - | - | 53 | - | - | - | 53 | -
91 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-14 | 10 | ВЛ-ул.Гончарная четная | 0.4 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | -
92 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-14 | 10 | ВЛ-ул.Туристическая | 0.4 | 24 | - | - | 24 | - | - | - | 24 | -
93 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-14 | 10 | КЛ-Спас-Евфимиевский монастырь | 0.4 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | -
94 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-14 | 10 | ВЛ-Гостиница | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
95 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-14 | 10 | - | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
96 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-14 | 10 | - | 10 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | -
97 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-15 | 10 | ВЛ-ул.Мелиораторов | 0.4 | 58 | - | - | 58 | - | - | - | 58 | -
98 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-15 | 10 | ВЛ.-ул.Колхозная четная | 0.4 | 43 | - | - | 43 | - | - | - | 43 | -
99 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-15 | 10 | ВЛ.-ул.Колхозная нечетная | 0.4 | 44 | - | - | 44 | - | - | - | 44 | -
100 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-15 | 10 | КЛ-Гимназия | 0.4 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | -
101 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-15 | 10 | - | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
102 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-16 | 10 | КЛ-ВЛ р-н Погребок | 0.4 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | -
103 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-16 | 10 | КЛ-Гостиный двор | 0.4 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | -
104 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-16 | 10 | КЛ-Бар Славянский | 0.4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 4 | -
105 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-16 | 10 | КЛ-Погребок | 0.4 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 5 | -
106 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-16 | 10 | КЛ-Казанская церковь | 0.4 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | -
107 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-16 | 10 | КЛ-Торговые ряды | 0.4 | 33 | - | - | 33 | - | - | - | 33 | -
108 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-16 | 10 | - | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
109 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.107 | ТП-18 | 10 | КЛ-ул.Лоунская к д.3 | 0.4 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 5 | -
110 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.107 | ТП-18 | 10 | КЛ-ул.Лоунская к д.4 | 0.4 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | 6 | -
111 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.107 | ТП-18 | 10 | КЛ-Торговый центр | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
112 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.107 | ТП-18 | 10 | КЛ-ФСБ | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
113 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.107 | ТП-18 | 10 | КЛ-Школа | 0.4 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | -
114 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.107 | ТП-18 | 10 | КЛ-Детский сад | 0.4 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | -
115 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.107 | ТП-18 | 10 | - | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
116 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-19 | 10 | - | 0.4 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | -
117 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.112 | ТП-20 | 10 | КЛ-ВЛ-Библиотека | 0.4 | 19 | - | - | 19 | - | - | - | 19 | -
118 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.112 | ТП-20 | 10 | ВЛ-ул.Нетека | 0.4 | 70 | - | - | 70 | - | - | - | 70 | -
119 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.112 | ТП-20 | 10 | ВЛ-ул.Нетека-Пенсионный фонд | 0.4 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | 12 | -
120 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.112 | ТП-20 | 10 | КЛ-Вневедомственная охрана | 0.4 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | -
121 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.112 | ТП-20 | 10 | КЛ-Ресторан | 0.4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 4 | -
122 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.112 | ТП-20 | 10 | КЛ-Школа | 0.4 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | -
123 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.112 | ТП-20 | 10 | ВЛ-Аптека | 0.4 | 24 | - | - | 24 | - | - | - | 24 | -
124 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.112 | ТП-20 | 10 | КЛ-ВЛ-Библиотека | 0.4 | 9 | - | - | 9 | - | - | - | 9 | -
125 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.112 | ТП-20 | 10 | - | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
126 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-21 | 10 | КЛ-ул.Советская к д.3 | 0.4 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | -
127 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-21 | 10 | КЛ-ул.Советская к д.7 | 0.4 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 5 | -
128 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-21 | 10 | КЛ-ул.Советская к д.12 | 0.4 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 5 | -
129 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-21 | 10 | КЛ-ул.Советская к д.17 | 0.4 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 5 | -
130 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-21 | 10 | КЛ-ул.Советская к д.23 | 0.4 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | -
131 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-21 | 10 | КЛ-ул.Советская к д.22 | 0.4 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | -
132 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-21 | 10 | КЛ-ул.Советская к д.35 | 0.4 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | -
133 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-21 | 10 | КЛ-ул.Советская к д.36 | 0.4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 4 | -
134 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-21 | 10 | КЛ-ул.Советская к д.17 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
135 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-21 | 10 | ВЛ-Родничок | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
136 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-21 | 10 | КЛ-Торговый центр | 0.4 | 9 | - | - | 9 | - | - | - | 9 | -
137 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-21 | 10 | ВЛ-Церковь | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
138 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-21 | 10 | ВЛ-ул.Советская к д.1 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
139 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-21 | 10 | - | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
140 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-22 | 10 | КЛ-ул.Советская к д.33 | 0.4 | 11 | - | - | 11 | - | - | - | 11 | -
141 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-22 | 10 | КЛ-ул.Советская к д.41 | 0.4 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | -
142 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-22 | 10 | КЛ-ул.Советская к д.46 | 0.4 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | 6 | -
143 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-22 | 10 | КЛ-ул.Советская к д.50 | 0.4 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | -
144 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-22 | 10 | КЛ-ул.Советская к д.46 | 0.4 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | -
145 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-22 | 10 | КЛ-ул.Советская к д.55 | 0.4 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | -
146 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-22 | 10 | КЛ-ул.Советская к д.51 | 0.4 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | -
147 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-22 | 10 | КЛ-ул.Советская к д.58 | 0.4 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | -
148 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-22 | 10 | КЛ-Детский сад | 0.4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 4 | -
149 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-22 | 10 | - | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
150 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-23 | 10 | КЛ-Насосная | 0.4 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | -
151 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-24 | 10 | КЛ-Горгаз | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
152 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-24 | 10 | КЛ-Склады | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
153 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-24 | 10 | КЛ-Прачка | 0.4 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | -
154 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-24 | 10 | КЛ-Горэлектросеть | 0.4 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | -
155 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-24 | 10 | КЛ-Суздальремстрой | 0.4 | 7 | - | - | 3 | - | - | - | 7 | -
156 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-24 | 10 | ВЛ-Автомагазин | 0.4 | 1 | - | - | 7 | - | - | - | 1 | -
157 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-24 | 10 | ВЛ-Стоянка | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
158 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-24 | 10 | КЛ-Стройдом | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
159 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-24 | 10 | ВЛ-Автомастерская | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
160 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-24 | 10 | КЛ-Водоканал | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
161 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-24 | 10 | КЛ-Прачка | 0.4 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | -
162 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-24 | 10 | - | 0.4 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | -
163 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-25 | 10 | КЛ-Склад торга | 0.4 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 5 | -
164 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-25 | 10 | ВЛ-Плитка | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
165 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-25 | 10 | КЛ-Медсклады | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
166 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-25 | 10 | КЛ-Цех медоварения | 0.4 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | -
167 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-25 | 10 | КЛ-Насосная | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
168 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-25 | 10 | КЛ-АЗС | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
169 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-25 | 10 | ВЛ-Гаражи | 0.4 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | -
170 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-25 | 10 | ВЛ-Сотовая связь | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
171 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-25 | 10 | КЛ-Сельпо | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
172 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-25 | 10 | КЛ-Климиов | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
173 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-25 | 10 | - | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
174 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-26 | 10 | ВЛ-Власов | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
175 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-26 | 10 | КЛ-Насосная | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
176 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-26 | 10 | КЛ-Скважина 5,9 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
177 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-26 | 10 | КЛ-Скважина 1,3 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
178 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-26 | 10 | КЛ-Скважина 8,4 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
179 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-26 | 10 | ВЛ-Мастер | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
180 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-26 | 10 | ВЛ-Гаражи | 0.4 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | -
181 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-26 | 10 | КЛ-10кВ ТП26-ТП48 | 10 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | -
182 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-27 | 10 | КЛ-Водозабор | 0.4 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | -
183 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-27 | 10 | ВЛ-ООО ТД "Дед Авдей" | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
184 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-27 | 10 | КЛ-10кВ ТП27-ТП30 | 10 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | -
185 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.112 | ТП-28 | 10 | - | 0.4 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | -
186 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-29 | 10 | ООО "Суздальтеплосбыт" | 0.4 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | -
187 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.110 | ТП-31 | 10 | ВЛ-ул.Новая | 0.4 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | 6 | -
188 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.110 | ТП-31 | 10 | ВЛ-Общежитие | 0.4 | 9 | - | - | 9 | - | - | - | 9 | -
189 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.110 | ТП-31 | 10 | КЛ-Торговый центр | 0.4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 4 | -
190 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.110 | ТП-31 | 10 | КЛ-Школа руководящих кадров | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
191 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.110 | ТП-31 | 10 | ВЛ-Инкубатор | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
192 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.110 | ТП-31 | 10 | ВЛ-ИП Лукьянов | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
193 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.110 | ТП-31 | 10 | КЛ-Котельная | 0.4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
194 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.110 | ТП-31 | 10 | ПАО "Вымпелком" | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
195 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.110 | ТП-31 | 10 | - | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
196 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.107 | ТП-32 | 10 | КЛ-Красная площадь к д.28 | 0.4 | 11 | - | - | 1 | - | - | - | 11 | -
197 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.107 | ТП-32 | 10 | КЛ-ул.Энгельса к д.6 | 0.4 | 8 | - | - | 8 | - | - | - | 8 | -
198 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.107 | ТП-32 | 10 | КЛ-ул.Энгельса к д.11 | 0.4 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | -
199 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.107 | ТП-32 | 10 | КЛ-Красная площадь к д.28 | 0.4 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | -
200 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.107 | ТП-32 | 10 | КЛ-Администрация | 0.4 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | -
201 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.107 | ТП-32 | 10 | КЛ-Дом культуры | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
202 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.107 | ТП-32 | 10 | КЛ-РУС | 0.4 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | -
203 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.107 | ТП-32 | 10 | КЛ-Художественное училище | 0.4 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | -
204 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.107 | ТП-32 | 10 | КЛ-Банк | 0.4 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | -
205 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.107 | ТП-32 | 10 | КЛ-Районный суд | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
206 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.107 | ТП-32 | 10 | КЛ-Поликлиника | 0.4 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | -
207 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.107 | ТП-32 | 10 | - | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
208 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.103 | ТП-33 | 10 | - | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
209 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.103 | ТП-33 | 10 | ВЛ Вокзал | 0.4 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | -
210 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.103 | ТП-34 | 10 | КЛ-Насосная | 0.4 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | -
211 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.110 | ТП-35 | 10 | ТП 35 очистн.соор. | 0.4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | -
212 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-36 | 10 | КЛ-ул.Покровская к д.33 | 0.4 | 33 | - | - | 33 | - | - | - | 33 | -
213 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-36 | 10 | КЛ-ул.1 Красноармейская | 0.4 | 67 | - | - | 67 | - | - | - | 67 | -
214 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-36 | 10 | ВЛ-ул.1-2 Красноармейская | 0.4 | 33 | - | - | 33 | - | - | - | 33 | -
215 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-36 | 10 | КЛ-Насосная | 0.4 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | -
216 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-36 | 10 | КЛ-Покровский монастырь | 0.4 | 7 | - | - | 7 | - | - | - | 7 | -
217 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-36 | 10 | - | 0.4 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | -
218 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-36 | 10 | КЛ-10кВ ТП36-ТП50 | 10 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | -
219 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-36 | 10 | КЛ-Гостиница | 0.4 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | -
220 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-37 | 10 | - | 0.4 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | -
221 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-38 | 10 | - | 0.4 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 5 | -
222 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-39 | 10 | - | 0.4 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | -
223 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.110 | ТП-40 | 10 | ВЛ-ул.Пролетарская, Молодежная | 0.4 | 58 | - | - | 58 | - | - | - | 58 | -
224 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.110 | ТП-40 | 10 | ВЛ-ул. Мичурина | 0.4 | 24 | - | - | 24 | - | - | - | 24 | -
225 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.110 | ТП-40 | 10 | ВЛ-ул.Некрасова | 0.4 | 25 | - | - | 25 | - | - | - | 25 | -
226 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.110 | ТП-40 | 10 | - | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
227 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.112 | ТП-41 | 10 | ВЛ-ул.Михайловская нечетная | 0.4 | 50 | - | - | 50 | - | - | - | 50 | -
228 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.112 | ТП-41 | 10 | ВЛ-ул.Михайловская четная | 0.4 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | 45 | -
229 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.112 | ТП-41 | 10 | КЛ-Насосная | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
230 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.112 | ТП-41 | 10 | - | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
231 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-42 | 10 | КЛ-Общежитие | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
232 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-42 | 10 | КЛ-ул.Михайловская к д.78 | 0.4 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | -
233 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-42 | 10 | ВЛ-ул.Михайловская | 0.4 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | -
234 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-42 | 10 | КЛ-Учебный корпус | 0.4 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | -
235 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-42 | 10 | ВЛ-Мастерская | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
236 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-42 | 10 | ГРП ул.Михайловская(новый) | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
237 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-42 | 10 | - | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
238 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-42 | 10 | КЛ-Котельная | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
239 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-42 | 10 | КЛ-Мастерские | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
240 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-43 | 10 | ВЛ-ул.Мира | 0.4 | 75 | - | - | 75 | - | - | - | 75 | -
241 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-43 | 10 | КЛ-ул.Гоголя к д.41 | 0.4 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | -
242 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-43 | 10 | КЛ-ул.Гоголя к д.45 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
243 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-43 | 10 | КЛ-бульвар Всполье к д.2 | 0.4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 4 | -
244 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-43 | 10 | КЛ-бульвар Всполье к д.6 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
245 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-43 | 10 | - | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
246 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-43 | 10 | КЛ-бульвар Всполье к д.8 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
247 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-43 | 10 | КЛ-бульвар Всполье к д.10 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
248 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-43 | 10 | КЛ-бульвар Всполье к д.12 | 0.4 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 5 | -
249 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.114 | ТП-44 | 10 | КЛ-ул.Гоголя к д.3а | 0.4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 4 | -
250 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.114 | ТП-44 | 10 | ВЛ-ул.Златоустовская | 0.4 | 57 | - | - | 57 | - | - | - | 57 | -
251 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.114 | ТП-44 | 10 | КЛ-Больница | 0.4 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | 6 | -
252 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.114 | ТП-44 | 10 | ВЛ-Магнит | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
253 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.114 | ТП-44 | 10 | - | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
254 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.112 | ТП-45 | 10 | ВЛ-Коммунальный городок | 0.4 | 7 | - | - | 7 | - | - | - | 7 | -
255 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.112 | ТП-45 | 10 | КЛ-ВЛ-ул.Гастева к д.24 | 0.4 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | -
256 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.112 | ТП-45 | 10 | КЛ-ул.Гастева к д.2 | 0.4 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | -
257 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.112 | ТП-45 | 10 | КЛ-ул.Крупской к д.3 | 0.4 | 11 | - | - | 11 | - | - | - | 11 | -
258 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.112 | ТП-45 | 10 | ВЛ-детский дом | 0.4 | 13 | - | - | 13 | - | - | - | 13 | -
259 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.112 | ТП-45 | 10 | КЛ-Кинотеатр | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
260 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.112 | ТП-45 | 10 | КЛ-Храм | 0.4 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | -
261 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.112 | ТП-45 | 10 | КЛ-Колокольня | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
262 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.112 | ТП-45 | 10 | - | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
263 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-46 | 10 | КЛ-Бульвар Всполье к д.3 | 0.4 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | 6 | -
264 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-46 | 10 | КЛ-Бульвар Всполье к д.9 | 0.4 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | 6 | -
265 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-46 | 10 | КЛ-ул.Гоголя к д.21 | 0.4 | 9 | - | - | 9 | - | - | - | 9 | -
266 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-46 | 10 | КЛ-ул.Гоголя к д.25 | 0.4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 4 | -
267 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-46 | 10 | КЛ-ул.Гоголя к д.29 | 0.4 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 5 | -
268 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-46 | 10 | КЛ-Общежитие | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
269 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-46 | 10 | КЛ-Связь | 0.4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 4 | -
270 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-46 | 10 | ВЛ-ул.Бульвар Всполье кд.12 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
271 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-46 | 10 | КЛ-ул.Гоголя к д.3а | 0.4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 4 | -
272 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-46 | 10 | - | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
273 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.114 | ТП-52 | 10 | КЛ-Бульвар Всполье к д.13 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
274 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.114 | ТП-52 | 10 | КЛ-Бульвар Всполье к д.15 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
275 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.114 | ТП-52 | 10 | КЛ-Бульвар Всполье к д.17/1 | 0.4 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | -
276 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.114 | ТП-52 | 10 | КЛ-Бульвар Всполье к д.17/2 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
277 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.114 | ТП-52 | 10 | КЛ-Бульвар Всполье к д.17/3 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
278 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.114 | ТП-52 | 10 | КЛ-Бульвар Всполье к д.19 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
279 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.114 | ТП-52 | 10 | КЛ-Стройка | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
280 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.114 | ТП-52 | 10 | КЛ-Бульвар Всполье к д.17/1 ИП Кирилова Е.Е. | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
281 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.114 | ТП-52 | 10 | - | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
282 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.112 | ТП-54 | 10 | ВЛ-Шевченко | 0.4 | 17 | - | - | 17 | - | - | - | 17 | -
283 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.112 | ТП-54 | 10 | - | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
284 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.114 | ТП-55 | 10 | КЛ-ул.Пожарского чёт. | 0.4 | 11 | - | - | 11 | - | - | - | 11 | -
285 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.114 | ТП-55 | 10 | КЛ-ул.Пожарского нечёт. | 0.4 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | -
286 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.114 | ТП-55 | 10 | КЛ-ВЛ-ул.Шаховского | 0.4 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | -
287 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.114 | ТП-55 | 10 | КЛ-Кафе | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
288 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.114 | ТП-55 | 10 | КЛ-Смоленский храм | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
289 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.114 | ТП-55 | 10 | - | 0.4 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | -
290 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.114 | ТП-55 | 10 | - | 10 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | -
291 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.114 | ТП-55 | 10 | КЛ-10кВ ТП55-ТП53 | 10 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | -
292 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.114 | ТП-56 | 10 | ВЛ-КЛ-ул.Садовая | 0.4 | 43 | - | - | 43 | - | - | - | 43 | -
293 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.114 | ТП-56 | 10 | ВЛ-пер.Энгельса | 0.4 | 22 | - | - | 22 | - | - | - | 22 | -
294 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.114 | ТП-56 | 10 | ВЛ-КЛ-ул.Садовая | 0.4 | 44 | - | - | 44 | - | - | - | 44 | -
295 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.114 | ТП-56 | 10 | ВЛ-Флора | 0.4 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | -
296 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.114 | ТП-56 | 10 | КЛ-Котеджи | 0.4 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | -
297 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.114 | ТП-56 | 10 | - | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
298 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.114 | ТП-56 | 10 | КЛ-Котельная | 0.4 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | -
299 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.114 | ТП-56 | 10 | КЛ-10кВ ТП56-ТП59 | 10 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | -
300 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.114 | ТП-56 | 10 | КЛ-10кВ ТП56-ТП51 | 10 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | -
301 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-57 | 10 | КЛ-Гостиница | 0.4 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | -
302 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ТП-57 | 10 | КЛ-10кВ ТП57-ТП50 | 10 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | -
303 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.110 | ТП-58 | 10 | КЛ-ул.Центральная к д.22 | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
304 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.110 | ТП-58 | 10 | - | 0.4 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | -
305 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-60 | 10 | ВЛ-ул.Широкая | 0.4 | 13 | - | - | 13 | - | - | - | 13 | -
306 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-60 | 10 | ВЛ-ул.Пинаиха | 0.4 | 17 | - | - | 17 | - | - | - | 17 | -
307 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-60 | 10 | ВЛ-ул.Владимирская | 0.4 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | 20 | -
308 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-60 | 10 | ВЛ-ул.Пионерская | 0.4 | 17 | - | - | 17 | - | - | - | 17 | -
309 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-60 | 10 | ВЛ-ул.Западная | 0.4 | 29 | - | - | 29 | - | - | - | 29 | -
310 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-60 | 10 | ВЛ-ул.Козуева | 0.4 | 28 | - | - | 28 | - | - | - | 28 | -
311 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-60 | 10 | - | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
312 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.105 | ТП-60 | 10 | ВЛ-ул.Новая | 0.4 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | -
313 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.110 | ТП-63 | 10 | КЛ к д.3 | 0.4 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 5 | -
314 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.114 | ТП-64 | 10 | КЛ-10кВ ТП64-ТП51 | 10 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | -
315 |  | пС 110 кВ "Суздаль" | Ф.114 | ТП-64 | 10 | - | 0.4 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
316 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.110 | ТП-65 | 10 | Чепелянский В.Г. | 0.4 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | -
317 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.114 | ТП-66 | 10 | ВЛ-ул.Владимира Менци | 0.4 | 18 | - | - | 18 | - | - | - | 18 | -
318 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.114 | ТП-66 | 10 | ВЛ-ул.Владимира Снегирёва | 0.4 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 5 | -
319 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.114 | ТП-66 | 10 | ВЛ-ул.Дмитрия Моренкова | 0.4 | 19 | - | - | 19 | - | - | - | 19 | -
320 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | Ф.114 | ТП-66 | 10 | - | 0.4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | -
321 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ВЛ-1004 ПС "Павловское" ВЛ-10кВ, опора № 101 | ВЛ-1004 | ТП-955 | 10 | ВЛ-Улово | 0.4 | 8 | - | - | 8 | - | - | - | 8 | -
322 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ВЛ-1004 ПС "Павловское" ВЛ-10кВ, опора № 101 | ВЛ-1004 | ТП-725 | 10 | ВЛ-Фидер-1 | 0.4 | 34 | - | - | 34 | - | - | - | 34 | -
323 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ВЛ-1004 ПС "Павловское" ВЛ-10кВ, опора № 101 | ВЛ-1004 | ТП-725 | 10 | ВЛ-Фидер-2 | 0.4 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | 12 | -
324 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ВЛ-1004 ПС "Павловское" ВЛ-10кВ, опора № 101 | ВЛ-1004 | ТП-725 | 10 | - | 0.4 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | -
325 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ЦРП-10 кВ | 10 | КЛ-10кВ ЦРП-ТП30 | 10 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | -
326 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ЦРП-10 кВ | 10 | КЛ-10кВ ЦРП-ТП17 | 10 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | -
327 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ЦРП-10 кВ | 10 | КЛ-10кВ ЦРП-ТП48 сек А | 10 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | -
328 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ЦРП-10 кВ | 10 | КЛ-10кВ ЦРП-ТП48 сек Б | 10 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | -
329 | ПО г. Суздаль РЭС г.Владимир | ПС 110 кВ "Суздаль" | ф.108 | ЦРП-10 кВ | 10 | - | 10 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | -