## Лист3
АО ВОЭК октябрь
Район электрических сетей АО ВОЭК | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул.А. Невского левая сторона" | 0.38 | 2018-10-01 09:00 | 2018-10-01 15:00 | ВЛ-0.4 Кв Монтаж СИП .
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-7 РУ-0,4кВ ф."Советская 40" | 0.38 | 2018-10-01 10:00 | 2018-10-01 14:00 | Замена рубильника
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 421, ул.Большой проезд, 35 | 0.38 | 2018-10-02 09:00 | 2018-10-02 13:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 199, ул.Алябьева, 4а | 0.38 | 2018-10-02 09:00 | 2018-10-02 14:00 | Ремонтные работы на ТП
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-164 РУ-0.4 кВ. | 0.38 | 2018-10-02 09:00 | 2018-10-02 11:00 | Монтаж прибора учета на гр. Гаражи.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | п.Гусевский ТП-122. | 6 (6.3) | 2018-10-02 14:00 | 2018-10-02 15:00 | Чистка трансформатора.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-21, ВЛ фид. "Набережная." | 0.38 | 2018-10-01 09:30 | 2018-10-01 15:20 | отключена группа для "Водоканала"для проведения безопасных работ на КНС.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул.А. Невского левая сторона" | 0.38 | 2018-10-02 09:00 | 2018-10-02 11:00 | Перевод абонентов со старой ВЛ на новую .
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | КВЛ | г.Собинка ВЛ 10 кВ Ф 1015 от ТП 111 | 10 (10.5) | 2018-10-01 00:14 | 2018-10-01 00:17 | Отключение по заявке от ООО"Элпром",в связи с проведением кровельных работ на ТП-57. ТП8,58,152 нагрузка переводились на ф 1022.
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | КВЛ | г.Собинка РП 1,Ф 1025 | 10 (10.5) | 2018-10-01 09:05 | 2018-10-01 11:35 | подрезка дерева в охранной зоне ВЛ 10 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2018-10-01 10:20 | 2018-10-01 10:40 | ул.Гагарина д.15 подключен ввод после пожара
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-49, замена ячейки в РУ-0,4 кВ | 0.38 | 2018-10-02 09:00 | 2018-10-02 16:30 | замена ячеки в РУ-0,4 кВ в связи с увеличением количества отходящих фидеров
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | КТП-857 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Грибовская,Ленковой,Кузнецова" | 0.38 | 2018-10-02 10:00 | 2018-10-02 15:00 | опиловка ВЛ-0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-193, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2018-10-02 13:30 | 2018-10-02 16:00 | Профилактика оборудования
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | КЛ | ТП 53, г.Лакинск, фид. Лермонтова | 0.38 | 2018-10-02 09:00 | 2018-10-02 09:50 | ремонтные работы на КНС№2.
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 21, г.Лакинск, фид. Красноармейская, Суворова | 0.38 | 2018-10-02 10:20 | 2018-10-02 13:20 | Кап. ремонт ВЛ-0,38 кВ. Перевод абонентских вводов.
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-21, РУ-0,4 кВ, РУ-10 кВ | 10 (10.5) | 2018-10-02 10:55 | 2018-10-02 13:29 | Ремонт строительной части ТП-21
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "Зеленая." | 0.38 | 2018-10-02 10:30 | 2018-10-02 12:20 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "Дзержинского." | 0.38 | 2018-10-02 12:25 | 2018-10-02 13:20 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул.А. Невского левая сторона" | 0.38 | 2018-10-03 09:00 | 2018-10-03 12:00 | Замена опор.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ 10кВ РП-2 - ТП-60 | 10 (10.5) | 2018-10-03 09:00 | 2018-10-03 16:30 | Установка муфты КЛ-10 кВ РП-2 - ТП-60.
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф."Вокзальная-1" | 0.38 | 2018-10-02 10:00 | 2018-10-02 13:45 | замена приборов учёта
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Лагерная, Подгорная, Зелёная" | 0.38 | 2018-10-03 09:00 | 2018-10-03 16:00 | монтаж ж/б опор
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф."ул Вокзальная" | 0.38 | 2018-10-03 10:00 | 2018-10-03 12:00 | перевод абонентов на новую линию
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-400кВА РУ-0,4кВ ф.№3 п. Першино | 0.38 | 2018-10-03 09:30 | 2018-10-03 17:00 | замена ВЛ-0,4кВ. ул. Западная; инвест. программа 2018г.
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г. Собинка ТП-9 фид. Военкомат | 0.38 | 2018-10-03 14:00 | 2018-10-03 15:00 | Замена ВЛ-0,38 фид.военкомат на сип. Подключение.
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф."ул Вокзальная" | 0.38 | 2018-10-04 09:00 | 2018-10-04 12:00 | перевод абонентов на новую линию
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2018-10-03 08:30 | 2018-10-03 09:30 | ул.Нагорная д.4 подключение вводного кабеля к ВЛ 0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 388, ул.Лакина, 191а | 6 (6.3) | 2018-10-04 09:00 | 2018-10-04 12:00 | Работы на ТП
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 77 ВЛ 0,4кВ - отпайка к д. 23-а по ул. Фейгина | 0.38 | 2018-10-04 09:00 | 2018-10-04 12:00 | ТП 77 - работы на отпайке от ВЛ 0,4кВ в сторону д. 23-а по ул. Фейгина
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-27 г. Судогда. Ф-ул. Коммунистическая | 0.22 | 2018-10-04 10:30 | 2018-10-04 11:15 | Тех. Присоединение, монтаж ВЛИ-0,22 кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-31 г. Судогда. Ф-ул. Октябрьская | 0.22 | 2018-10-04 13:30 | 2018-10-04 14:15 | Тех. Присоединение, монтаж ВЛИ-0,22 кВ
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | КЛ | ТП 72, г.Лакинск, фид. КНС | 0.38 | 2018-10-04 13:50 | 2018-10-04 15:00 | ремонтные работы на КНС№3 по письму вх .15 муп горводоканал\ замена вводного кабеля на СиП/
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | ТП | ТП 25 Ф. Стройка | 0.38 | 2018-10-04 14:15 | 2018-10-04 14:50 | ТП25 секция "Б" Замена Рубильника РПС-100А на РПС-250 Согласно ТУ Техприс
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-77, КЛ фид. "ул. Транспортная 16А, 16Б" | 0.38 | 2018-10-05 09:00 | 2018-10-05 15:00 | Подключение новой КЛ в РУ ТП -дома.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ПС | ПС Бараки ВЛ-10 Ф-1010 | 10 (10.5) | 2018-10-05 09:00 | 2018-10-05 14:00 | Работы персонала МРСК
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1, ф.1025 | 10 (10.5) | 2018-10-05 09:30 | 2018-10-05 15:00 | Для подготовки и выноса ВЛ-10 кВ за границы земельного участка
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 104, мкр.Коммунар ул. Школьная, д.1-а | 10 (10.5) | 2018-10-05 09:00 | 2018-10-05 09:30 | Рем.работы на РП 20
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 71, мкр.Коммунар ул. Центральная, 19; ТП 540, мкр. Коммунар ул. Центральная, 17 | 10 (10.5) | 2018-10-05 09:00 | 2018-10-05 12:00 | Рем.работы на РП 20
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Лагерная, Подгорная, Зелёная" | 0.38 | 2018-10-04 09:25 | 2018-10-04 11:30 | монтаж ж/б опор
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Лагерная, Подгорная, Зелёная" | 0.38 | 2018-10-05 09:00 | 2018-10-05 12:00 | монтаж ж/б опор
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№10 | 0.38 | 2018-10-04 09:00 | 2018-10-04 11:07 | ул.Лермонтова, установка ПУ на опорах ВЛ 0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№10 | 0.38 | 2018-10-04 13:20 | 2018-10-04 15:35 | ул.Лермонтова, установка ПУ на опорах ВЛ 0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-4 РУ 6кВ Ф-№5 | 6 (6.3) | 2018-10-04 14:00 | 2018-10-04 14:15 | Отключение ТП-4 РУ-0,4кВ для безопасного производства работ подрядной организацией "АСК" по монтажу КЛ 0,4кВ в РУ 0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2018-10-04 17:40 | 2018-10-04 17:50 | ул.Фрунзе д.37 перетяжка вводного провода по заявке абонента.
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | ТП | ТП30 ул. Промышленная д.21 | 10 (10.5) | 2018-10-05 12:00 | 2018-10-05 15:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2018
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "Дзержинского." | 0.38 | 2018-10-08 09:00 | 2018-10-08 12:00 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "Зеленая." | 0.38 | 2018-10-08 13:00 | 2018-10-08 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-13 в стор. ТП-20 | 6 (6.3) | 2018-10-08 13:00 | 2018-10-08 14:00 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ.
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | РТП-21 РУ-10кВ яч.1 ввод с ТП-18 | 10 (10.5) | 2018-10-07 10:00 | 2018-10-07 17:00 | кап. ремонт ВЛ-10кВ от РТП-21 до ТП-18
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Лагерная, Подгорная, Зелёная" | 0.38 | 2018-10-08 09:00 | 2018-10-08 15:00 | монтаж ж/б опор
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-41 г.Судогда. Ф-ул. Садовая | 0.38 | 2018-10-08 09:30 | 2018-10-08 14:00 | Замена опоры
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-19 (ул.Горького) | 10 (10.5) | 2018-10-08 09:00 | 2018-10-08 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-49 (пер.Авангардский) | 10 (10.5) | 2018-10-08 10:30 | 2018-10-08 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-1 (ул. Павших борцов) | 10 (10.5) | 2018-10-08 14:00 | 2018-10-08 15:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-7 (ул.Нагорная) | 10 (10.5) | 2018-10-08 15:30 | 2018-10-08 16:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-8 (ул.Ударная) | 10 (10.5) | 2018-10-08 15:30 | 2018-10-08 16:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ПС Сунгирь ф.601 РП18 ТП 59/ТП554. | 6 (6.3) | 2018-10-08 09:00 | 2018-10-08 12:00 | РП 18 - ремонт оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2018-10-05 08:45 | 2018-10-05 09:32 | ул.Парковая д.37 спил аварийного дерева.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№10 | 0.38 | 2018-10-05 09:50 | 2018-10-05 11:05 | ул.Лермонтова, установка ПУ на опорах ВЛ 0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№10 | 0.38 | 2018-10-05 13:30 | 2018-10-05 15:25 | ул.Лермонтова, установка ПУ на опорах ВЛ 0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2018-10-05 16:00 | 2018-10-05 16:50 | ул.Фрунзе д.38 замена ввода по заявке абонента.
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-74, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2018-10-09 09:00 | 2018-10-09 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-82 (17), РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2018-10-09 13:30 | 2018-10-09 16:30 | Отключение по письму ООО "Ковровэлектросетьремонт"
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Лагерная, Подгорная, Зелёная" | 0.38 | 2018-10-09 09:00 | 2018-10-09 16:00 | монтаж ж/б опор
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-7 РУ-0,4кВ ф."Советская 40" | 0.38 | 2018-10-09 10:00 | 2018-10-09 13:00 | Перенос счетчика из ТП в щитовую дома
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-400 кВА РУ-0,4кВ ф.№2 ф.№3 п. Першино | 0.38 | 2018-10-09 09:30 | 2018-10-09 17:00 | работа на ВЛ-0,4кВ. ул. Западная;ул. Школьная инвест. программа 2018г.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2018-10-08 08:55 | 2018-10-08 10:53 | ул.Беседина спил аварийных деревьев
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№10 | 0.38 | 2018-10-08 09:05 | 2018-10-08 12:20 | ул.Лермонтова, установка ПУ на опорах ВЛ 0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2018-10-08 13:45 | 2018-10-08 14:30 | ул.Красноармейская д.26
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "Дзержинского." | 0.38 | 2018-10-09 09:00 | 2018-10-09 12:00 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "Зеленая." | 0.38 | 2018-10-09 13:00 | 2018-10-09 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-13 в стор. ТП-20 | 6 (6.3) | 2018-10-09 13:00 | 2018-10-09 14:00 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ 0,4кВ ТП-80. фид. ул. Прудинская 2а,4а. | 0.38 | 2018-10-09 13:30 | 2018-10-09 16:00 | Прокладка КЛ 0,4кВ до ВРУ Детского садика.
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-14 (ул. Луговая) | 10 (10.5) | 2018-10-09 09:00 | 2018-10-09 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-22 (ул. Гражданская) | 10 (10.5) | 2018-10-09 10:30 | 2018-10-09 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-34 (ул.Чехова) | 10 (10.5) | 2018-10-09 14:00 | 2018-10-09 16:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-51 (ХПП) | 10 (10.5) | 2018-10-09 14:00 | 2018-10-09 16:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-515 (ул.Чехова) | 10 (10.5) | 2018-10-09 14:00 | 2018-10-09 16:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-30 РУ 6кВ Ф-№1 | 6 (6.3) | 2018-10-09 09:10 | 2018-10-09 15:04 | Профилактика ТП-30
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | РП | РП 35 Полянка, Веризино-2 | 10 (10.5) | 2018-10-10 11:00 | 2018-10-10 11:30 | Ремонтные работы на РП
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Владимирская-750 ф.Ю-2 РП 30, РП 30 - ТП 628 | 10 (10.5) | 2018-10-10 09:00 | 2018-10-10 15:00 | Работы на ВЛ-10кВ. Опиловка деревьев
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 10, пр-кт Ленина, 1, фид. ВЛ-2 | 0.38 | 2018-10-10 09:00 | 2018-10-10 16:00 | Работы на ВЛ-0,4кВ
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-13 в стор. ТП-20 | 6 (6.3) | 2018-10-10 10:00 | 2018-10-10 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-7. РУ-10кВ Тр-р. | 10 (10.5) | 2018-10-10 13:30 | 2018-10-10 16:00 | Замена концевой муфты на Тр-р..Чистка ячеек.
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-23 (ул.Дорожная) | 10 (10.5) | 2018-10-10 09:00 | 2018-10-10 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-57 (ул.Перфильева) | 10 (10.5) | 2018-10-10 10:30 | 2018-10-10 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-6 (ул.Заводская) | 10 (10.5) | 2018-10-10 14:00 | 2018-10-10 15:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-15 (ул.Заводская) | 10 (10.5) | 2018-10-10 15:30 | 2018-10-10 16:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-34 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Клязьменская, Свободы" | 0.38 | 2018-10-10 09:00 | 2018-10-10 16:00 | монтаж ж/б опор
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | КЛ | ТП 53, г.Собинка, фид Рабочий пр. | 0.38 | 2018-10-11 09:00 | 2018-10-11 13:00 | опиловка деревьев
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-38, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2018-10-11 09:00 | 2018-10-11 12:00 | Ремонт строительной части на ТП-38
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "Дзержинского." | 0.38 | 2018-10-08 09:00 | 2018-10-08 12:00 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "Зеленая." | 0.38 | 2018-10-08 13:00 | 2018-10-08 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-13 в стор. ТП-20 | 6 (6.3) | 2018-10-08 13:00 | 2018-10-08 14:00 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ.
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Вокзальная ф-1", ф. "ул.Вокзальная ф-2" | 0.38 | 2018-10-11 10:00 | 2018-10-11 15:00 | Отключение абонентов за неуплату
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Моисеенко, ул.Октябрьская, хоз. Товары" | 0.38 | 2018-10-11 10:00 | 2018-10-11 15:00 | Отключение абонентов за неуплату
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2018-10-10 13:45 | 2018-10-10 14:45 | ул.Мира д.6 спил аварийных деревьев
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ПС | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2018-10-10 10:21 | 2018-10-10 10:57 | Подготовка рабочего места по замене опор. Отключение ЛР-19 отпайка на ТП 35 для снятия пролета проводов.
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-26 (ул.Артиллерийская) | 10 (10.5) | 2018-10-11 09:00 | 2018-10-11 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-20 (ул.Владимирская) | 10 (10.5) | 2018-10-11 10:30 | 2018-10-11 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-4 (ул.Пушкина) | 10 (10.5) | 2018-10-11 14:00 | 2018-10-11 15:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-17 (пл.Советская) | 10 (10.5) | 2018-10-11 15:30 | 2018-10-11 16:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП10, ВЛ-0,4кВ, ф.Сосенская | 0.38 | 2018-10-11 09:00 | 2018-10-11 16:00 | ТП10, ВЛ-0,4кВ, ф.Сосенская, опиловка деревьев
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП354, РУ-0,4кВ, камера Т-1, камера -Т-2 | 0.38 | 2018-10-11 10:00 | 2018-10-11 11:00 | ТП354, РУ-0,4кВ, камера Т-1, камера -Т-2, ремонт оборудования
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ПС | ПС Октябрьская ф.1036 | 10 (10.5) | 2018-10-11 13:00 | 2018-10-11 14:00 | по заявке Владимирэнерго
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ яч.1 | 0.38 | 2018-10-11 09:00 | 2018-10-11 16:00 | установка ж/б опор ВЛИ-0,4кВ ул.Маяковского тех.присоединение
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-400кВА РУ-0,4кВ яч.3 п.Першино | 0.38 | 2018-10-11 09:00 | 2018-10-11 16:00 | установка ж/б опор ВЛИ-0,4кВ ул.Школьная инвест.программа 2018г.
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | вл | ТП 49 г.Собинка, фид Рабочий пр. | 0.38 | 2018-10-11 09:00 | 2018-10-11 11:00 | опиловка деревьев У.К. по заявке
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ТП | г.Собинка тп-47 рынок | 0.38 | 2018-10-11 14:30 | 2018-10-11 15:50 | Протяжка контактов, замена наконечника на тр-ре
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-14, ВЛ фид. "Ленинградская." | 0.38 | 2018-10-12 09:00 | 2018-10-12 12:00 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Лагерная, Подгорная, Зелёная" | 0.38 | 2018-10-12 09:00 | 2018-10-12 11:00 | монтаж ж/б опор
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Покровка" | 0.38 | 2018-10-12 13:00 | 2018-10-12 15:00 | Замена вводного рубильника
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-202, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2018-10-12 09:00 | 2018-10-12 16:00 | Отключение по письму
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ПС | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2018-10-12 11:00 | 2018-10-12 13:00 | Выполнения работ по замене опор. Отключение ЛР-19 отпайка на ТП 35 восстановление пролета проводов от оп.№85 до оп.№85/1 .
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-21 (пл.Советская) | 10 (10.5) | 2018-10-11 09:00 | 2018-10-11 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-10 (ул.Школьная) | 10 (10.5) | 2018-10-11 10:30 | 2018-10-11 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-45 (пер.Авангардский) | 10 (10.5) | 2018-10-11 14:00 | 2018-10-11 15:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.38 | 2018-10-11 13:30 | 2018-10-11 14:00 | ул. Л.Толстого д.49 спил аварийных деревьев
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | ТП 44 г.Собинка, фид. Мира 11 | 0.38 | 2018-10-15 09:00 | 2018-10-15 12:00 | Отключение по заявке ООО УК "Пономарев",замена трансформатора тока по ул.Мира д.11
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-400кВА РУ-0,4кВ яч.2 п.Першино | 0.38 | 2018-10-15 09:00 | 2018-10-15 17:00 | установка ж/б опор ВЛИ-0,4кВ ул.Школьная инвест.программа 2018г.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 354 ф."ВЛ ул.Сосенская" | 0.38 | 2018-10-15 09:00 | 2018-10-15 16:00 | Работы на ВЛ-0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП10, ВЛ-0,4кВ, ф.Сосенская | 0.38 | 2018-10-15 09:00 | 2018-10-15 14:00 | ТП10, ВЛ-0,4кВ, ф.Сосенская, опиловка деревьев
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Покровка" | 0.38 | 2018-10-15 09:00 | 2018-10-15 15:00 | Замена вводного рубильника
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-35 (пер.Садовый) | 10 (10.5) | 2018-10-15 09:00 | 2018-10-15 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-11 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 2018-10-15 10:30 | 2018-10-15 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-30 (ООО "Лиственница) | 10 (10.5) | 2018-10-15 10:30 | 2018-10-15 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-23 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 2018-10-15 14:00 | 2018-10-15 15:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-24 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 2018-10-15 15:30 | 2018-10-15 16:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-59 РУ-0,4кВ яч.2 | 0.38 | 2018-10-16 10:00 | 2018-10-16 16:00 | перевод вводов на вновь смонтированную ВЛИ-0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-86 РУ-0,4кВ яч.2 | 0.38 | 2018-10-16 10:00 | 2018-10-16 16:00 | перевод вводов на вновь смонтированную ВЛИ-0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-1 г.Судогда. Ф-ул. Ленина | 0.22 | 2018-10-16 08:30 | 2018-10-16 09:30 | замена ввода на д.Ленина№23
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-14 г.Судогда. Ф-ул. Бякова | 0.22 | 2018-10-16 14:00 | 2018-10-16 16:00 | Установка опоры, . Согласно плану ПП 2018
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП354 ул.Д.Левитана, 28 | 0.38 | 2018-10-16 09:00 | 2018-10-16 16:00 | ТП 354, РУ-0,4кВ, камера Т-1, камера -Т-2, ремонт оборудования
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КВЛ | РП18 ул.Станкевича | 6 (6.3) | 2018-10-16 09:00 | 2018-10-16 12:00 | РП 18, РУ-6кВ, замена оборудования
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КВЛ | ТП637 мкр.Юрьевец Вольная д. 13 а | 10 (10.5) | 2018-10-16 09:00 | 2018-10-16 12:00 | ТП 637 ф."ТП 682" - ремонт оборудования на КВЛ 10кВ
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г.Собинка тп-40 фид. Молодежная | 0.38 | 2018-10-15 14:30 | 2018-10-15 16:20 | Монтаж линии по тех присоединению.
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Покровка" | 0.38 | 2018-10-16 09:00 | 2018-10-16 15:00 | Замена вводного рубильника
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | В Л-6 кВ от ТП-27 в стор ТП-49, 38 | 6 (6.3) | 2018-10-16 10:00 | 2018-10-16 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-81. РУ-6кВ Тр-р-2.. | 6 (6.3) | 2018-10-16 09:00 | 2018-10-16 10:00 | Долив масла Тр-р-2.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-38. РУ-6кВ Тр-р. | 6 (6.3) | 2018-10-16 13:30 | 2018-10-16 15:00 | Чистка Тр-р, долив масла.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№12 | 0.38 | 2018-10-15 08:30 | 2018-10-15 09:00 | пер.Школьный замена двух опор
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№12 | 0.38 | 2018-10-15 12:25 | 2018-10-15 12:55 | пер.Школьный монтаж ВЛИ 0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№9 | 0.38 | 2018-10-15 16:20 | 2018-10-15 16:50 | ул.Л.Толстого д.49 перетяжка провода
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-39 (ул.Революции) | 10 (10.5) | 2018-10-16 09:00 | 2018-10-16 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-56 (пер.Садовый) | 10 (10.5) | 2018-10-16 10:30 | 2018-10-16 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-5 (ул.Свободы) | 10 (10.5) | 2018-10-16 14:00 | 2018-10-16 15:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-38 (пер.Садовый) | 10 (10.5) | 2018-10-16 15:30 | 2018-10-16 16:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г.Собинка ТП-9 ВЛ-10кВ фид. АЗС. | 10 (10.5) | 2018-10-16 09:05 | 2018-10-16 10:25 | Отключение по заявке МБУ "Благоустройство" для опиловки.
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | КВЛ | Ф-1001 от П.С. Собинка | 10 (10.5) | 2018-10-16 10:05 | 2018-10-16 15:50 | Капитальный ремонт , замена проводов ВЛ 10кВ на СИП-3. Основное питание котельной 3-го микрорайона, нагрузка переведена на ф.1022.
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ТП | г.Лакинск Ф-1005 от РП-3 ,участок от ТП-39. | 10 (10.5) | 2018-10-17 10:00 | 2018-10-17 14:00 | Замена трансформатора на ТП-23.
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф."Вокзальная-1" | 0.38 | 2018-10-17 10:00 | 2018-10-17 11:00 | Установка сплитов
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-23,ТП-31, ТП-90,ТП-99 | 10 (10.5) | 2018-10-17 10:00 | 2018-10-17 16:00 | Эксплуатационные работы на ВЛ-10кВ
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-400кВА РУ-0,4кВ яч.2 п.Першино | 0.38 | 2018-10-17 10:00 | 2018-10-17 16:00 | установка ж/б опор ВЛИ-0,4кВ ул.Школьная инвест.программа 2018г.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-25 г.Судогда. Ф-. Палиция | 0.22 | 2018-10-17 09:00 | 2018-10-17 12:00 | Установка опоры, . Согласно плану ПП 2018 тех присоединение
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 580 мкр.Сновицы-Веризино | 0.38 | 2018-10-17 09:00 | 2018-10-17 18:00 | ТП 580 ВЛ 0,4кВ - ремонтные работы на ВЛ
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-52 (территоря водозабора) | 10 (10.5) | 2018-10-17 09:00 | 2018-10-17 11:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-53 (территоря водозабора) | 10 (10.5) | 2018-10-17 09:00 | 2018-10-17 11:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-54 (территоря водозабора) | 10 (10.5) | 2018-10-17 09:00 | 2018-10-17 11:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-33 (пер.Петропавловский) | 10 (10.5) | 2018-10-16 14:00 | 2018-10-16 15:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-16 (пер.Промышленный) | 10 (10.5) | 2018-10-16 15:30 | 2018-10-16 16:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№10 | 0.38 | 2018-10-16 15:52 | 2018-10-16 17:06 | ул.Пролетарская д.1 замена ввода по заявке абонента.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-27 в стор ТП-49, 38 | 6 (6.3) | 2018-10-17 10:00 | 2018-10-17 16:00 | 1.Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ. 2.Чистка тр-ра, замена концевых муфт на ТП-49.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-29. РУ-6кВ Тр-р. | 6 (6.3) | 2018-10-17 09:00 | 2018-10-17 11:00 | Эксплуатационные работы. Чистка тр-ра, долив масла, монтаж муфты 0, 4 кВ фид. "Бытовки"
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-73, КЛ фид "К.Партизан 29". | 0.38 | 2018-10-17 09:00 | 2018-10-17 11:00 | Перенос ОДПУ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2018-10-17 08:41 | 2018-10-17 10:16 | пер.Садовый замена опор ВЛ 6кВ
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г.Собинка ВЛ 10 кВ Ф-1006 между ТП 49 и ТП 14 | 10 (10.5) | 2018-10-18 14:00 | 2018-10-18 17:00 | подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-23а, ф.3, ул. Шмидта д. 14 | 0.38 | 2018-10-18 09:00 | 2018-10-18 12:00 | Отключение по письму
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1, ф.1025 | 10 (10.5) | 2018-10-17 12:00 | 2018-10-17 15:46 | Подготовка и вынос ВЛ-10 кВ за границы земельного участка
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-2 ВЛ-0,4кВ ф. "Администрация", ф. "ул.Ленина д.14,16,18,6, Д/С" | 0.38 | 2018-10-17 11:02 | 2018-10-17 12:45 | опиловка деревьев
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф. "ул. Покровка" | 0.38 | 2018-10-17 13:03 | 2018-10-17 13:42 | Замена вводного РЩ
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-21(ул. Набережная 103), РУ-0,4 кВ, трансформатор | 6 (6.3) | 2018-10-18 09:00 | 2018-10-18 11:00 | Текущий ремонт трансформатора и РУ-0,4 кВ
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-69(ул. Владимирская 1), | 6 (6.3) | 2018-10-18 13:30 | 2018-10-18 16:00 | Текущий ремонт трансформатора и РУ-0,4 кВ
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-27 в стор ТП-49, 38 | 6 (6.3) | 2018-10-17 10:00 | 2018-10-17 14:00 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Новоалександрово, ВЛ-10кВ ф.1008 ТП941 | 10 (10.5) | 2018-10-18 09:00 | 2018-10-18 15:00 | ТП941, ВЛ-10кВ замена ЛРНД, замена РВО
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 249 ул. Добросельская, 205 | 0.38 | 2018-10-18 16:00 | 2018-10-18 17:00 | ТП249, ВЛ-0,4кВ, установка опоры ф. ул. Добросельская
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г. Собинка ВЛ 10 кВ Ф-1006 между ТП 49 и ТП 14 | 10 (10.5) | 2018-10-18 14:00 | 2018-10-18 17:00 | подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | КЛ | ТП 57, г.Собинка, фид Родниковская. | 0.38 | 2018-10-19 09:00 | 2018-10-19 13:00 | опиловка деревьев
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | КЛ | ТП 57, г.Собинка, фид Мира11. | 0.38 | 2018-10-19 09:00 | 2018-10-19 13:00 | замена трансформатора тока
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 13 Ф. Сельхозколедж | 0.38 | 2018-10-19 13:00 | 2018-10-19 17:00 | Ул. Ленина д.50 Замено кабельного ящика Согласно тплана ПП 2018 г.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП 201, ул. Куйбышева, 46а | 0.38 | 2018-10-19 12:30 | 2018-10-19 13:30 | Ремонтные работы на ТП
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1, ф.1025 | 10 (10.5) | 2018-10-19 12:00 | 2018-10-19 16:00 | Подготовка и вынос ВЛ-10 кВ за границы земельного участка, монтаж разъединителя и муфт
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф. "Вокзальная ф-2" | 0.38 | 2018-10-19 10:00 | 2018-10-19 12:00 | замена опоры
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-13 в стор. ТП-20 | 6 (6.3) | 2018-10-19 09:30 | 2018-10-19 14:00 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ.
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-400 кВА РУ-0,4кВ яч.1 п.Першино | 0.38 | 2018-10-19 09:30 | 2018-10-19 16:00 | установка ж/б опор ВЛИ-0,4кВ ул.Строителей,инвест.программа 2018г.
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-400 кВА РУ-0,4кВ яч.2 п.Першино | 0.38 | 2018-10-19 09:30 | 2018-10-19 13:00 | установка ж/б опор ВЛИ-0,4кВ ул.Школьная инвест.программа 2018г.
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.16 | 0.38 | 2018-10-19 09:30 | 2018-10-19 16:00 | Установка ж/б опор на ВЛ-0,4кВ ул. Пушкина тех.присоединение
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-43 (ул.Шибанкова) | 10 (10.5) | 2018-10-19 09:00 | 2018-10-19 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | РУ-3 (пл.Советская) | 10 (10.5) | 2018-10-19 09:00 | 2018-10-19 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-40 (ул.Шибанкова) | 10 (10.5) | 2018-10-19 10:30 | 2018-10-19 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-2 (ул.Шибанкова) | 10 (10.5) | 2018-10-19 14:00 | 2018-10-19 15:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-40 г.Судогда. Ф-. Солнечная | 0.22 | 2018-10-19 09:00 | 2018-10-19 12:00 | замена кабельной перемычки ререход под ВЛ-10кВ, . Согласно плану ПП 2018
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г. Собинка ТП-44 фид. Мира11 | 0.38 | 2018-10-19 09:10 | 2018-10-19 11:56 | замена трансформаторов тока 2 ввода. Заявка У.К.
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Лагерная, Подгорная, Зелёная" | 0.38 | 2018-10-22 09:00 | 2018-10-22 16:00 | монтаж СИП
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | РП | РП 18, ул.Станкевича | 6 (6.3) | 2018-10-22 09:00 | 2018-10-22 17:00 | Работы на РП
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-18 (ул.Луговая) | 10 (10.5) | 2018-10-22 09:00 | 2018-10-22 10:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-31 (очистные сооружения) | 10 (10.5) | 2018-10-22 10:30 | 2018-10-22 11:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-25 (ул.Свободы) | 10 (10.5) | 2018-10-22 14:00 | 2018-10-22 15:00 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-42 (ул.Герцена) | 10 (10.5) | 2018-10-22 15:30 | 2018-10-22 16:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ПС | П/С Воровского Ф-1009 п. Воровского | 10 (10.5) | 2018-10-22 10:00 | 2018-10-22 12:00 | отключение МВ Ф-1009 П\С Воровского подрезка кустарника
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5 п.Воровского Ф-Набережная | 0.38 | 2018-10-22 12:00 | 2018-10-22 15:00 | замена магистрального провода ( сечение не соответствует нагрузки0
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-29, РУ-0,4 кВ | 6 (6.3) | 2018-10-22 10:00 | 2018-10-22 14:00 | Отключение по письму
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№12 | 0.38 | 2018-10-19 11:00 | 2018-10-19 17:17 | ул.Саваренского д.6-8 отключение вводов для производства земляных работ крупногабаритной спец.техникой
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№12 | 0.38 | 2018-10-19 15:30 | 2018-10-19 17:17 | ул.Саваренского д.6-8 подключение вводов.
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-400кВА РУ-0,4кВ яч.1 п.Першино | 0.38 | 2018-10-22 09:30 | 2018-10-22 16:00 | установка ж/б опор ВЛИ-0,4кВ ул.Строителей,инвест.программа 2018г.
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ яч.1 | 0.38 | 2018-10-22 09:30 | 2018-10-22 12:00 | установка ж/б опор ВЛИ-0,4кВ ул.Маяковского тех.присоединение
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-40 РУ-0,4кВ яч.2 | 0.38 | 2018-10-22 13:00 | 2018-10-22 16:00 | установка ж/б опор ВЛИ-0,4кВ ул.Маяковского тех.присоединение
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | КЛ | г. Собинка ТП 60 фид. Гагарина 19 | 0.38 | 2018-10-22 10:00 | 2018-10-22 12:00 | отыскание места повреждения кабеля
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | КЛ | г. Собинка ТП 60 фид. Гагарина 19 | 0.38 | 2018-10-22 14:00 | 2018-10-22 18:00 | для устранения повреждения кабеля
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14, ф.4, ул. Красина | 0.38 | 2018-10-23 08:30 | 2018-10-23 17:00 | Монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | РП-1, ф.1012, ТП-36 | 10 (10.5) | 2018-10-23 13:00 | 2018-10-23 17:00 | Ремонт КЛ-10 кВ на ТП-36
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Моисеенко, ул.Октябрьская, хоз. Товары" | 0.38 | 2018-10-23 10:00 | 2018-10-23 16:00 | замена сплитов
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-400кВА РУ-0,4кВ яч.3 п.Першино | 0.38 | 2018-10-23 09:30 | 2018-10-23 10:30 | установка ж/б опор ВЛИ-0,4кВ ул.Школьная инвест.программа 2018г.
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-400кВА РУ-0,4кВ яч.3 п.Першино | 0.38 | 2018-10-23 16:30 | 2018-10-23 17:30 | установка ж/б опор ВЛИ-0,4кВ ул.Школьная инвест.программа 2018г.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2018-10-22 08:40 | 2018-10-22 12:50 | ТП-11 ВЛ 0,4кВ Ф-№11 отключена для безопасного пр-ва работ по замене опоры ВЛ 6кВ по пер.Садовый
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2018-10-22 08:55 | 2018-10-22 12:50 | ТП-6 ВЛ 0,4кВ Ф-№1 отключена для безопасного пр-ва работ по замене опоры ВЛ 6кВ по пер.Садовый
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-85, (ул. Коммунистическая 6), трансформатор | 10 (10.5) | 2018-10-23 09:00 | 2018-10-23 09:30 | Доливка масла в трансформатор.
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-28 (ул.Свободы) | 10 (10.5) | 2018-10-22 14:30 | 2018-10-22 16:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ВОЭК РЭС г. Юрьев-Польский | ТП | ТП-13 (ул.Полевая) | 10 (10.5) | 2018-10-22 14:30 | 2018-10-22 16:30 | плановая ежегодная чистка оборудования ТП
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-8 г.Судогда Ф-К.Маркса | 0.38 | 2018-10-23 09:00 | 2018-10-23 10:00 | замена ввода в д. К.Маркса 100 на провод СИП
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г. Лакинск Ундол- Лакина 1 | 35 | 2018-10-24 10:00 | 2018-10-24 11:00 | Подпилка деревьев
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ВОЭК" | ВЛ | ТП 20 Ф. Аптека | 0.38 | 2018-10-24 09:00 | 2018-10-24 12:00 | Подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ Согласно плана ПП 2018 г.
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-74, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2018-10-24 10:00 | 2018-10-24 12:00 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14, ф.4, ул. Красина | 0.38 | 2018-10-24 08:30 | 2018-10-24 17:00 | Монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-53 ,КЛ фид. "ул. Маяковского 12 ввод 1" и "ул. Маяковского 12А ввод 2" | 0.38 | 2018-10-23 13:30 | 2018-10-23 14:15 | Вывод в ремонт КЛ фид. "ул. Маяковского 12А ввод 2" с переводом нагрузки на КЛ фид. Ул. Маяковского 12А ввод 1"
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-2, КЛ фид. "Военкомат" | 0.38 | 2018-10-24 12:00 | 2018-10-24 13:00 | Перевод потребителя на вновь проложенный кабель
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-43, КЛ фид. "ул. 2-ая Народная 6А" | 0.38 | 2018-10-24 11:30 | 2018-10-24 12:00 | Замена ОДПУ
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-24 ВЛ-0,4кВ ф."ул.Лагерная, Подгорная, Зелёная" | 0.38 | 2018-10-24 09:00 | 2018-10-24 16:00 | монтаж СИП
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | КЛ | ТП-2 КЛ-0,4кВ ф. "ул.Чкалова с д.27,ул.Прудная,ул.Кирова" | 0.38 | 2018-10-24 11:00 | 2018-10-24 12:00 | замена кабеля
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | КЛ | ТП-2 КЛ-0,4кВ ф. "Горсеть" | 0.38 | 2018-10-24 12:00 | 2018-10-24 13:00 | замена кабеля
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-20 п.Тюрмировка Ф-Южная | 0.38 | 2018-10-24 10:00 | 2018-10-24 11:00 | замена ввода в д. Южная 5 на провод СИП
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-4 пКрасный Куст Ф-Горка | 0.38 | 2018-10-24 10:00 | 2018-10-24 11:00 | замена узла учета
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-3 пКрасный Куст Ф-Зеленая | 0.38 | 2018-10-24 11:00 | 2018-10-24 12:00 | замена узла учета
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-42 п.Передел Ф-Северная | 0.38 | 2018-10-24 10:00 | 2018-10-24 11:00 | замена узла учета
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-16 ул. Пушкина д.2А | 10 (10.5) | 2018-10-24 14:00 | 2018-10-24 15:00 | ревизия РГ-400, перезаделка концевых соединений на КЛ-0,4 кВ; текущая эксплуатация
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ВЛ | г. Лакинск Ундол- Лакина 1 | 35 | 2018-10-24 10:00 | 2018-10-24 12:48 | Подпилка деревьев
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14, ф.4, ул. Красина | 0.38 | 2018-10-25 08:30 | 2018-10-25 15:00 | Монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | ТП-7 пр-т Ленина, 44 | 0.38 | 2018-10-25 09:00 | 2018-10-25 13:00 | ТП7 , РУ-0,4кВ, замена оборудования
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-744 ул. Новгородская, 35 | 10 (10.5) | 2018-10-25 10:00 | 2018-10-25 11:00 | ТП744 , уточнение трассы КЛ-10кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | РП30 мкр.Юрьевец ул. Ноябрьская 73а. | 10 (10.5) | 2018-10-25 09:00 | 2018-10-25 15:00 | РП30, участок ВЛ-10кВ ф.ТП624/ТП626 - опиловка деревьев
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ТП | РП18 ул.Станкевича | 0.38 | 2018-10-25 09:00 | 2018-10-25 17:00 | РП18, РУ-0,4кВ, замена оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-17 РУ 0,4кВ Ф-№ 9, 10 | 0.38 | 2018-10-24 10:00 | 2018-10-24 12:02 | ТП-17 РУ 0,4кВ Ф-№9,10 "Инфекционное отделение" отключение по заявке абонента
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-1, ТП-32, ТП-38, ТП-56 | 10 (10.5) | 2018-10-25 09:30 | 2018-10-25 10:30 | ТП-1 РУ-10кВ установка шинного моста,прокладка кабеля КЛ-10кВ инвест.программы 2018
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-1, ТП-32, ТП-38, ТП-56 | 10 (10.5) | 2018-10-25 17:00 | 2018-10-25 18:00 | ТП-1 РУ-10кВ установка шинного моста,прокладка кабеля КЛ-10кВ инвест.программы 2018
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-400 кВА РУ-0,4кВ яч.3 п.Першино | 0.38 | 2018-10-25 09:30 | 2018-10-25 14:00 | установка ж/б опор ВЛИ-0,4кВ ул.Школьная инвест.программа 2018г.
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-5 п Вяткино Ф-Садовая | 0.38 | 2018-10-25 10:00 | 2018-10-25 14:00 | замена узла учета
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-52(ул. Московская 48), трансформатор | 6 (6.3) | 2018-10-25 09:00 | 2018-10-25 09:30 | Доливка масла.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-5, ВЛ фид. "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2018-10-25 09:00 | 2018-10-25 12:00 | Замена опоры, опиловка деревьев.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-13, ВЛ фид. "ул. Дзержинского" | 0.38 | 2018-10-25 13:30 | 2018-10-25 15:30 | Опиловка деревьев
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | КВЛ | г. Собинка ТП 48 фид.ул.Гоголя 1а,1б,3а,3б | 0.38 | 2018-10-25 13:30 | 2018-10-25 13:40 | по заявке УК, для подрезки деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-77, ул. Володарского на территории ГорГаз | 6 (6.3) | 2018-10-26 09:30 | 2018-10-26 11:00 | Замена трансформатора, неисправна регулировка по напряжению
АО ВОЭК РЭС г.Ковров | ТП | ТП-258, Доброград | 6 (6.3) | 2018-10-26 11:30 | 2018-10-26 14:00 | Замена на трансформатор после ремонта
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14, ф.4, ул. Красина | 0.38 | 2018-10-26 08:30 | 2018-10-26 16:00 | Монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1, ф.1025 | 10 (10.5) | 2018-10-26 10:00 | 2018-10-26 17:00 | Подготовка и вынос ВЛ-10 кВ за границы земельного участка, монтаж разъединителя и муфт
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-400 кВА РУ-0,4кВ яч.3 п.Першино | 0.38 | 2018-10-26 09:30 | 2018-10-26 17:00 | проведение работ ВЛ-0,4кВ ул.Западная,ул.Строителей инвест.программа 2018г.
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-24 РУ-0,4кВ ,ТП-40 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2018-10-26 10:00 | 2018-10-26 15:00 | монтаж провода СИП ул.Маяковского (тех.присоединение)
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 10 пр-кт Ленина, 1, фид. ВЛ-1, ВЛ-2 | 0.38 | 2018-10-26 09:00 | 2018-10-26 16:00 | Работы на ВЛ-0,4кВ
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-13 в стор. ТП-20 | 6 (6.3) | 2018-10-26 09:30 | 2018-10-26 14:00 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2018-10-25 10:00 | 2018-10-25 10:20 | Монтаж ВЛИ 0,4кВ от опоры до котельной №10
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2018-10-25 16:30 | 2018-10-25 17:00 | Подключение котельной №10
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-23 г.Судогда Ф-Заречная | 0.38 | 2018-10-26 10:00 | 2018-10-26 11:00 | заменаввода на провод СИП Заречная д-52
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2018-10-26 09:50 | 2018-10-26 13:00 | ул. Гражданская монтаж ВЛИ-0,4 кВ
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-95, ВЛ фид. "ООО "Посуда-сервис" | 0.38 | 2018-10-29 09:00 | 2018-10-29 10:00 | Замена прибора учета.
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-400кВА РУ-0,4кВ яч.1 п.Першино | 0.38 | 2018-10-27 09:30 | 2018-10-27 16:30 | перевод ВЛ-0,4кВ на ВЛИ-0,4кВ, демонтаж опор ВЛ-0,4кВ ул.Строителей,инвест.программа 2018г.
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ПС | ПС Октябрьская Ф.1008 | 10 (10.5) | 2018-10-28 14:00 | 2018-10-28 17:05 | подсоединение шлейфов КЛ-10кВ на оп.№96 ВЛ-10кВ Ф.1008 отход на ТП-202
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14, ф.4, ул. Красина | 0.38 | 2018-10-29 09:00 | 2018-10-29 16:00 | Монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | РП-1, ф.1025 | 10 (10.5) | 2018-10-29 10:00 | 2018-10-29 17:00 | Подготовка и вынос ВЛ-10 кВ за границы земельного участка, монтаж разъединителя и муфт
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво", ф.1001 Сады "Новая Жизнь" | 10 (10.5) | 2018-10-29 12:00 | 2018-10-29 13:00 | Переключения в сетях МРСК
АО "ВОЭК" РЭС г.Собинка | ТП | г. Собинка ТП-47 фид.Рынок | 0.38 | 2018-10-29 09:00 | 2018-10-29 16:10 | по заявке МУП "Городской рынок"
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2018-10-29 08:40 | 2018-10-29 13:45 | ул. Гражданская монтаж ВЛИ 0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2018-10-29 15:30 | 2018-10-29 16:00 | ул. Л.Толстого д.27 отключен ввод по заявке абонента.
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТПС "Киржач"ф.12 | 10 (10.5) | 2018-10-29 10:20 | 2018-10-29 11:00 | Восстановление шлейфов КВЛ-10кВ на абонентской ТП-91
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-62 РУ-0,4кВ яч.6ф. ВЛ-0,4кВ ул.Павловского | 0.38 | 2018-10-29 13:55 | 2018-10-29 14:20 | ЗАМЕНА верхней губки РПС-250 фаза А ф.6 в ЩО-70
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ТП | ТП-21,РУ-10кВ. | 10 (10.5) | 2018-10-30 13:30 | 2018-10-30 14:20 | Переключение нагрузки по 0,4кВ с ТП-18 и ТП-544 на вновь вводимую ТП-120
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 138, ул.Лакина, 177 | 0.38 | 2018-10-30 13:00 | 2018-10-30 16:00 | Работы на ВЛ - 0,4 кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-25 г.Судогда. Ф-. Палиция | 0.22 | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 13:00 | Монтаж провода СИП . Согласно плану ПП 2018 тех присоединение
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ВЛ | ТП-55 ВЛ-0,4кВ ф. "Поселок" | 0.38 | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 16:00 | Замена опор ВЛ-0,4кВ
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-27 в стор ТП-49, 38 | 6 (6.3) | 2018-10-30 09:30 | 2018-10-30 14:00 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ.
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ТП-14, ф.4, ул. Красина | 0.38 | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 16:00 | Монтаж ж/б опор, монтаж провода СИП
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво", ф.1001 Сады "Новая Жизнь" | 35 | 2018-10-30 09:00 | 2018-10-30 16:00 | Ремонтные работы в сетях МРСК на ВЛ-35 кВ
АО ВОЭК РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 600, ул. Элеваторная | 0.38 | 2018-10-31 13:30 | 2018-10-31 15:00 | Работы на ВЛ - 0,4 кВ
АО ВОЭК РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво", ф.1001 Сады "Новая Жизнь" | 35 | 2018-10-31 10:00 | 2018-10-31 17:00 | Ремонтные работы в сетях МРСК на ВЛ-35 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-7 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2018-10-30 09:05 | 2018-10-30 09:15 | ул.Ленина д.83 перевод ввода с ВЛ на КЛ 0,4кВ
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ВЛ-10кВ оп.28-ТП-1 Ф.1 ТПС Киржач ул. Ленинградская | 10 (10.5) | 2018-10-31 10:00 | 2018-10-31 11:00 | Установка ж/б приставки в опоре №29 ул. Ленинградская(инвест. программа 2018г.)
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-400кВА РУ-0,4кВ яч.4 п.Першино | 0.38 | 2018-10-31 10:00 | 2018-10-31 16:00 | установка ж/б опор ВЛИ-0,4кВ ул.Проезд Октября (инвест. программа 2018г.)
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-1 РУ-0.4кВ ф.6 ф.7ул. Ленинградская | 0.38 | 2018-10-31 10:00 | 2018-10-31 13:00 | Ремонт линии ВЛЗ-10кВ (инвест.программа 2018г.)
АО ВОЭК РЭС г. Киржач | ВЛ | ТП-1 РУ-0.4кВ ф.5 ф.9 ф.10 ул. Ленинградская | 0.38 | 2018-10-31 13:00 | 2018-10-31 16:00 | Ремонт линии ВЛЗ-10кВ (инвест.программа 2018г.)
АО ВОЭК РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-25 г.Судогда. Ф-. Палиция | 0.22 | 2018-10-31 13:00 | 2018-10-31 14:00 | Монтаж кабельного выхода. Согласно плану ПП 2018 тех присоединение
АО ВОЭК РЭС г. Петушки | ТП | ТП-2 РУ-10кВ ул.Чкалова, д.12а | 10 (10.5) | 2018-10-31 00:07 | 2018-10-31 00:22 | переключение переключателя числа обмоток тр-ра: низкое напр. на вых. тр-ра
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-27 в стор ТП-49, 38 | 6 (6.3) | 2018-10-31 09:30 | 2018-10-31 13:00 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ.
АО "ВОЭК"РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-13 в стор. ТП-20 | 6 (6.3) | 2018-10-31 13:00 | 2018-10-31 16:30 | Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2018-10-31 15:00 | 2018-10-31 15:30 | ул.Л.Толстого д.27 подключение ЩУ на опоре ВЛ 0,4кВ.