## Лист3
АО ОРЭС-Владимирская область январь
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП-12 | 10 (10.5) | 2022-01-11 10:00 | 2022-01-11 13:00 | Замена тр-ра на ТП-12
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП-10 | 10 (10.5) | 2022-01-11 13:00 | 2022-01-11 16:00 | Замена тр-ра на ТП-10
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ф.1006 от ТП-16 | 10 (10.5) | 2022-01-10 13:25 | 2022-01-10 14:35 | Уборка деревьев на ВЛ-10кВ пролет №9 опоры №17-№18.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 685 ВЛ-10кВ к КТП СНТ, КТП 658, ТП 610 | 10 (10.5) | 2022-01-10 09:00 | 2022-01-10 12:00 | Ремонтные работы на ВЛ-10 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-26, Т-1 | 10 (10.5) | 2022-01-11 09:00 | 2022-01-11 12:00 | Замена трансформатора.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф. Трудколлектив ЦРП "Виктория" ТП№35-ТП№43 | 10 (10.5) | 2022-01-12 11:00 | 2022-01-12 12:00 | Замена КЛ в ТП-43 от Т1 до РУ-10кВ
ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск ТП-27 Ф.1 | 0.38 | 2022-01-11 13:00 | 2022-01-11 15:00 | Отключение для управляющей компании ул. Парижской коммуны д.26 для очистки крыши.
ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП-6 Ф.2 | 0.38 | 2022-01-11 09:00 | 2022-01-11 12:00 | Отключение для управляющей компании ул. Мира д.3 для очистки крыши.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-18 РУ-0,4кВ ф.6 "ул. Полевая д.39" | 0.38 | 2022-01-11 09:15 | 2022-01-11 11:20 | ул. Полевая д.39, отключение по заявке управляющей компании.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП47 РУ-0,4кВ фидер М.Расковой | 0.38 | 2022-01-12 09:30 | 2022-01-12 10:00 | ремонт РПС-250 ,технический износ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-80, Т-1 | 10 (10.5) | 2022-01-12 09:00 | 2022-01-12 12:00 | Замена трансформатора.
ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г. Собинка ТП-40 | 10 (10.5) | 2022-01-13 13:00 | 2022-01-13 17:00 | Замена тр-ра в ТП-40
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ ф.4 "ул. Луначарского" | 0.38 | 2022-01-12 13:18 | 2022-01-12 13:26 | ул. Луначарского д.36, подключение абонента по заявке энергосбыта.
ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП-13 Ф-3 | 0.38 | 2022-01-14 09:00 | 2022-01-14 10:00 | па заявке УК,для очистки крыши.
ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП-13 Ф-1 | 0.38 | 2022-01-14 10:00 | 2022-01-14 12:00 | па заявке УК,для очистки крыши.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-17 РУ-0,4кВ ф.7 "Пищеблок" | 0.38 | 2022-01-14 13:20 | 2022-01-14 14:00 | Пищеблок ЦРБ, отключение по заявке абонента.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-10 до ТП-43 каб. "А" | 10 (10.5) | 2022-01-17 09:00 | 2022-01-17 12:00 | Замена концевой муфты.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-130, ВЛ фид. "ул. Садовая" | 10 (10.5) | 2022-01-18 09:30 | 2022-01-18 11:00 | Монтаж ОДПУ на жилой дом по адресу ул. Садовая 13.
ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г. Собинка ТП-6 ф-1 | 0.38 | 2022-01-18 14:00 | 2022-01-18 14:25 | Отключение по заявке от "Спецстройгарант ",уборка снега и наледи с крыши ул.Молодежная д.1
ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г. Собинка ТП-44 ф-4 | 0.38 | 2022-01-19 09:00 | 2022-01-19 10:00 | Отключение по заявке от УК "Пономарев ",уборка снега и наледи с крыши ул. Мира д.6
ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г. Собинка ТП-48 ф-1 | 0.38 | 2022-01-19 10:00 | 2022-01-19 11:00 | Отключение по заявке от УК "Пономарев ",уборка снега и наледи с крыши ул. Фабричная д.2а
ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г. Лакинск ТП-66 ф-4 | 0.38 | 2022-01-19 13:30 | 2022-01-19 16:00 | Отключение по заявке от УК "Пономарев ",уборка снега и наледи с крыши ул. Мира д.100
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ПС №10 Красный угол,РУ-6кВ . ф.1 | 6 (6.3) | 2022-01-18 08:30 | 2022-01-18 08:30 | Потребители переведены на питание с ТПС "Санино" РУ-10кВ Ф.1001, кронирование в охранной зоне ВЛ-6кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | ф.7 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2022-01-20 10:00 | 2022-01-20 12:00 | Подключение КЛ-10кВ ф.7 ТПС "Тяговая"
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-23 РУ-0,4кВ ф.2 "Горгаз" | 0.38 | 2022-01-20 09:00 | 2022-01-20 10:00 | Горгаз, отключение по заявке абонента.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС Садовая фид. 1003 ( МРСК) | 10 (10.5) | 2022-01-21 10:00 | 2022-01-21 13:00 | ПС "Садовая " откл. фид. 1003 МРСК, ремонтные работы на ВЛ 10 кВ "Владимирэнерго"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" Ф-1003 ТП-750, ТП-753 п. им. Артема | 10 (10.5) | 2022-01-21 09:00 | 2022-01-21 10:30 | Переключения в сетях МРСК
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Берково" Ф-1003 ТП-750, ТП-753 п. им. Артема | 10 (10.5) | 2022-01-21 14:00 | 2022-01-21 16:00 | Переключения в сетях МРСК
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-83 (ул. Фрезерная 5) | 6 (6.3) | 2022-01-21 09:00 | 2022-01-21 11:30 | Замена привода ВН-6 кВ трансформатора.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" | 0.38 | 2022-01-21 09:00 | 2022-01-21 12:00 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-120 (пос. Гусевский) | 6 (6.3) | 2022-01-21 09:30 | 2022-01-21 12:00 | Монтаж ТТ технического учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ фид. 627 ПС "Анопино" | 6 (6.3) | 2022-01-21 09:30 | 2022-01-21 12:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул. Сакко, Дзержинского" | 0.38 | 2022-01-21 14:20 | 2022-01-21 15:30 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-44, ВЛ фид. "ул. Каляевская" и "СЭС" | 0.38 | 2022-01-20 14:10 | 2022-01-20 15:15 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Гусь", ВВ-6 кВ фид. 614 | 6 (6.3) | 2022-01-24 09:00 | 2022-01-24 16:00 | Текущий ремонт, проф. испытания ВВ-6 кВ, проверка устройств РЗА.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-ЗПТО РУ-0,4кВ ф.7 ВЛ-0,4кВ ул. Набережная | 0.38 | 2022-01-24 13:30 | 2022-01-24 16:25 | Отключение для монтажа приборов учета по ул. Набережная д.49,50,52
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Гусь", ВВ-6 кВ фид. 620 | 6 (6.3) | 2022-01-25 09:00 | 2022-01-25 16:00 | Текущий ремонт, проф. испытания ВВ-6 кВ, проверка устройств РЗА.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-59, РУ-0,4 кВ, 2 СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2022-01-25 09:00 | 2022-01-25 12:00 | Монтаж РПС-2 по условиям техприсоединения.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2022-01-25 11:18 | 2022-01-25 14:40 | отключился МВ Ф-1004 П/С Андреево работы персонала МРСК
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Гусь", ВВ-6 кВ фид. 622 | 6 (6.3) | 2022-01-26 09:00 | 2022-01-26 16:00 | Текущий ремонт, проф. испытания ВВ-6 кВ, проверка устройств РЗА.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-33, ВЛ фид. "ул. Каляевская" | 0.38 | 2022-01-26 09:00 | 2022-01-26 12:00 | Монтаж опор по условиям техприсоединения.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-ЗПТО РУ-0,4кВ ф.7 ВЛ-0,4кВ ул. Набережная | 0.38 | 2022-01-26 09:40 | 2022-01-26 12:50 | Монтаж СИП-4х50, монтаж приборов учета по ул. Набережная д.54,56
ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г. Лакинск ТП-53 ф-3 | 0.38 | 2022-01-26 09:00 | 2022-01-26 09:40 | Отключение в связи с неотложными ремонтными работами по заявке от ООО"Жилстрой" по Лермонтова д.42
ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г. Лакинск ТП-37 ф-4 | 0.38 | 2022-01-26 09:20 | 2022-01-26 09:30 | Отключение в связи с неотложными работами по заявке от МБДОУ дет.сад №14 ,очистка кровли от наледи над вводом.
ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г. Собинка ТП-6 ф-2 | 0.38 | 2022-01-27 09:00 | 2022-01-27 10:30 | Отключение в связи с заявкой от ООО УК " Пономарев " для чистки кровли над вводом ул. Молодёжная д3.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-82, ВЛ фид. "ул. Дорожная, Фрезерная" | 0.38 | 2022-01-27 09:00 | 2022-01-27 11:00 | Замена провода на СИП.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-114 (ул. Карьерная) | 6 (6.3) | 2022-01-26 13:55 | 2022-01-26 14:52 | Устранение повышенного нагрева вводного рубильника 0,4 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ ф.1 "ул. Полевая" | 0.38 | 2022-01-28 09:14 | 2022-01-28 13:05 | ул. Полевая, опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. Щербакова, Фрунзе" | 0.38 | 2022-01-28 09:00 | 2022-01-28 12:00 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-65, Т-1 | 10 (10.5) | 2022-01-28 09:00 | 2022-01-28 12:00 | Замена уплотнительных колец, чистка Т-1
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-21 РУ-0,4кВ 1СШ | 0.38 | 2022-01-28 09:30 | 2022-01-28 13:00 | Протяжка и очистка контактов
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ ф.3 "ул. Кирова 9-13" | 0.38 | 2022-01-28 09:10 | 2022-01-28 13:20 | ул. Кирова , опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ
ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г. Собинка ТП-51 | 0.38 | 2022-01-29 10:15 | 2022-01-29 11:15 | ТП-51 ремонт кабеля между трансформатором и гл. рубильником, увеличение сечения.
ПО Г .Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Лакинск Ф.1013 от РП-3 | 10 (10.5) | 2022-01-31 11:05 | 2022-01-31 13:00 | Перезаделка контакта шлейфа у подвесного изолятора ОП №7 Ф.1013.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-19 РУ-0,4кВ ф.2 "магазин №5" | 0.38 | 2022-01-31 09:00 | 2022-01-31 10:05 | замена ТТ и прибора учета в РУ-0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-19 РУ-0,4кВ ф.1 "ул. Мира д.27" | 0.38 | 2022-01-31 09:00 | 2022-01-31 10:05 | отключение для безопасного производства работ по замене ТТ и прибора учета в РУ-0,4кВ на ф.№2
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ ф.9 "ул. Кутузова" | 0.38 | 2022-01-31 13:55 | 2022-01-31 14:40 | подключение ВРУ-0,22кВ на опоре №31 на гараж в районе ул Кутузова д.17 в рамках нового тех. присоединения