## Январь 2026
АО ОРЭС-Владимирская область Январь 2026 г.
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ. | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-21 Ф-2 ВЛ-0,4кВ | 0.38 | 2026-01-09 11:25 | 2026-01-09 12:15 | Пожар ул. Советская д. 28
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП5 РУ-0,4кВ Ф. 3 "ул. Садовая; Московская; ул. Гагарина д. 12" | 0.38 | 2026-01-14 10:00 | 2026-01-14 11:45 | Отключение для безопасного пр-ва работ по списиванию деревьев, заявка МУ "Управление Городским Хозяйством".
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП-13 Ф.3 | 0.38 | 2026-01-15 09:00 | 2026-01-15 11:00 | У.К. Понамарева расчистка крыш д.8,10,12 по ул.Чайковского
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП-48 Ф.1 | 0.38 | 2026-01-15 11:00 | 2026-01-15 13:00 | У.К. Понамарева расчистка крыш домов Фабричная 2а, гоголя 3а,3б
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП-8 Ф.1 | 0.38 | 2026-01-16 10:00 | 2026-01-16 16:00 | У.К. Понамарева расчистка крыш д.18 и 24 по ул.Димитрова.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-48 Ф.1 | 0.38 | 2026-01-19 09:00 | 2026-01-19 11:00 | "У.К. Пономарев "чистка крыши ул.Фабричная д.2а.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП-39 Ф.3 | 0.38 | 2026-01-20 09:00 | 2026-01-20 12:00 | "У.К. ЖилСтрой "чистка крыши ул.21 Пардсъезд д.17.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП-49 Ф.1 | 0.38 | 2026-01-20 09:00 | 2026-01-20 10:00 | "У.К. Спецстройгарант-1 "чистка крыши ул.Рабочий проспект д.15.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП-39 Ф.3 | 0.38 | 2026-01-21 09:00 | 2026-01-21 12:00 | "У.К. ЖилСтрой "чистка крыши ул.21 Пардсъезд д.17.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-19. г.Судогда | 10 (10.5) | 2026-01-21 09:30 | 2026-01-21 12:00 | замена ячеек 0.4 кВ кап ремонт
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП221 ул.Завадского, 9 | 0.38 | 2026-01-21 09:00 | 2026-01-21 15:00 | ТП221 РУ-0,4кВ: неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП901 СНТ Родничок в районе реки Содышка, Юрьев-Польское шоссе, 1 | 0.38 | 2026-01-21 09:00 | 2026-01-21 11:00 | КТП901 ВЛ-0,4кВ: неотложные раьоты на ВЛ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП7 РУ-0,4кВ Ф. 5 "ул. Ленина, ул. Луначарского, РЩТП 7,Парк" | 0.38 | 2026-01-21 13:30 | 2026-01-21 14:25 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ с истекшим МПИ на опоре №7.1".
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП колледж | 6 (6.3) | 2026-01-21 16:00 | 2026-01-21 16:35 | Подгорели губки вводного рубильника 0,4 кВ, фазы "В" и "С", исключен из схемы. Планируется замена.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП-13 Ф.3 | 0.38 | 2026-01-22 08:30 | 2026-01-22 10:30 | У.К." Понамарев" расчистка кровли от снега и наледи ул.Чайковского д.12.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП-13 Ф.1 | 0.38 | 2026-01-22 10:30 | 2026-01-22 11:30 | У.К. "Понамарев" расчистка кровли от снега и наледи ул.Чайковского д.4.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП-40 Ф.1 | 0.38 | 2026-01-23 10:00 | 2026-01-23 11:00 | По заявке ДРСП, работы в ВРУ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП268, ул.Крайнова, 12 | 6 (6.3) | 2026-01-27 13:30 | 2026-01-27 16:30 | ТП268: неотложные работы на ТП по секции Т-1
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП117, ул.Чайковского, 1-а | 6 (6.3) | 2026-01-28 14:00 | 2026-01-28 16:00 | ТП117 секц. Т-1: неотложные работы на ТП
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП1 РУ-0,4кВ Ф. 2 "ул. 1-е Мая; ул. Пионерская" | 0.38 | 2026-01-30 09:10 | 2026-01-30 11:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ на опоре №9".

## Февраль 2026
АО ОРЭС-Владимирская область Февраль 2026 г.
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ. | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП117, ул.Чайковского, 1-а | 0.38 | 2026-02-03 13:30 | 2026-02-03 15:30 | ТП117 РУ-0,4кВ секц.Т-2: неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП268, ул.Крайнова, 12 | 6 (6.3) | 2026-02-05 13:30 | 2026-02-05 15:30 | ТП268 секц.Т-2: неотложные работы на ТП
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП4 | 0.38 | 2026-02-08 10:00 | 2026-02-08 10:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене наконечника нулевой шины.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф.103 | 10 (10.5) | 2026-02-10 10:00 | 2026-02-10 14:00 | Ремонт кабельной вставки КВЛ-10кВ . от ОП№3 до ОП№4
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск Ф.103 | 10 (10.5) | 2026-02-10 14:00 | 2026-02-10 15:00 | Фазировка КВЛ-10кВ .
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП8 | 0.38 | 2026-02-11 13:10 | 2026-02-11 14:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по проведению профилактики на силовом трансформаторе.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП10 РУ-0,4кВ Ф. 5 "ул. Кирова 6,7,8; Мира 13,15,17,19,21;Росинка" | 0.38 | 2026-02-13 16:45 | 2026-02-13 17:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по восстановлению ввода ул. Мира д.13, сход снега с крыши."
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП8 РУ-0,4кВ Ф. 7 "ул. Горького с 4 по 18, 5" | 0.38 | 2026-02-13 19:30 | 2026-02-13 20:15 | Отключение для безопасного пр-ва работ по восстановлению ввода ул. Горького д.6, сход снега с крыши."
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП16 РУ-0,4кВ Ф. 3 "пер. Кирова 1,2,3; Сады; Катодная защита" | 0.38 | 2026-02-14 10:20 | 2026-02-14 10:45 | Отключение для безопасного пр-ва работ по восстановлению ввода ул. Кирова д.1, сход снега с крыши."
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП20 РУ-0,4кВ Ф. 2 "ул. Московская" | 0.38 | 2026-02-16 09:30 | 2026-02-16 10:25 | Отключение для безопасного пр-ва работ по восстановлению ввода ул. Московская д.83, сход снега с крыши."
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП77, ул. Фейгина, 13-б | 6 (6.3) | 2026-02-18 09:30 | 2026-02-18 11:30 | ТП77 РУ-0,4кВ: неотложные работы на ТП.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП219, ул.Дзержинского, 3-а | 0.38 | 2026-02-18 09:00 | 2026-02-18 13:00 | ТП219 неотложные работы на ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-4 Костерин переулок, ул.Никитская"
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП319, ул. Егорова, 3-б | 0.38 | 2026-02-18 09:00 | 2026-02-18 14:00 | ТП319 РУ-0,4кВ ф."ул. Юбилейная, 56" - отключение для обеспечения безопасности работ на ВРУ ж.д. по заявке УО ООО "МУПЖРЭП"
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП175, ул. Модорова, 4-б | 6 (6.3) | 2026-02-25 13:30 | 2026-02-25 16:30 | ТП175: неотложные работы на ТП

## Март 2026
АО ОРЭС-Владимирская область Март 2026 г.
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ. | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП8 РУ-0,4кВ Ф. 2 "ул. Л.Толстого (кроме 39-41),пер. Л.Толстого; ул. Мичурина 1,2,3" | 0.38 | 2026-03-01 17:45 | 2026-03-01 18:15 | Отключение для безопасного пр-ва работ по восстановлению ввода ул. Л. Толстого д.35, сход снега с крыши."
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП8 РУ-0,4кВ Ф. 2 "ул. Л.Толстого (кроме 39-41),пер. Л.Толстого; ул. Мичурина 1,2,3" | 0.38 | 2026-03-01 20:05 | 2026-03-01 21:05 | Отключение для безопасного пр-ва работ по восстановлению ввода ул. Пер. Л. Толстого д.6, сход снега с крыши."
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП221, ул.Завадского, 9 | 0.38 | 2026-03-03 09:00 | 2026-03-03 16:00 | ТП221 РУ-0,4кВ: неотложные работы на ТП
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-48 ф.1 | 0.38 | 2026-03-03 10:00 | 2026-03-03 12:00 | Заявка от УК"Спецстройгарант"- замена вводов по ул.Некрасова д.2В, д.2Г.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | КЛ | ТП19 РУ-0,4кВ Ф. 11, Ф.9 "ул. Мира д.24" "ул. Мира д.30, кафе Престиж" | 0.38 | 2026-03-05 10:00 | 2026-03-05 11:45 | Отключение для безопасного пр-ва работ по времменому переводу нагрузки с Ф.11 на Ф.9 (повреждение кабеля не подтвердилось).На повреждении н/в рубильник ф.11, планируется замена.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | КЛ | ТП21 РУ-0,4кВ Ф. 19;17 "м-н "Магнит"""ул. Парковая д.60А, 60Б" | 0.38 | 2026-03-12 13:30 | 2026-03-12 14:40 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене трансформаторов тока на Ф.19.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП19 | 6 (6.3) | 2026-03-13 13:30 | 2026-03-13 15:05 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене поврежденного н/в рубильника Ф.11 на автоматический выключатель.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП25 РУ-0,4кВ Ф. 4 "ул. Красноармейская; ул. Лермонтова 2" | 0.38 | 2026-03-17 09:05 | 2026-03-17 09:12 | Отключение для безопасного пр-ва работ по установке прибора качества, ул. Красноармейская д 29.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП624 мкр.Юрьевец ул.Станционная д. 49-а | 10 (10.5) | 2026-03-24 09:00 | 2026-03-24 12:00 | ТП624 секц.Т-1: неотложные работы на ТП
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-154, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2026-03-24 09:30 | 2026-03-24 12:00 | Устранение выявленных дефектов.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП254 ул.Белоконской, 15-б | 6 (6.3) | 2026-03-25 13:00 | 2026-03-25 16:00 | ТП254: неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП106 ул.Гражданская, 24 | 6 (6.3) | 2026-03-25 10:00 | 2026-03-25 11:00 | ТП106: неотложные работы на ТП
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП12 РУ-0,4кВ Ф. 17 "ул. Л. Толстого 39,41; ул. Горького 25, 22-50" | 0.38 | 2026-03-24 09:25 | 2026-03-24 09:40 | Отключение для безопасного пр-ва работ по текущему ремонту ВЛ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП10 РУ-0,4кВ Ф. 3 "ул. Кирова 9,10,11,12,13" | 0.38 | 2026-03-24 17:25 | 2026-03-24 18:05 | Отключение для безопасного пр-ва работ по перетяжке нулевого провода в пролете опор №8-13.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП394 ул.Казарменная, 5-б | 6 (6.3) | 2026-03-26 09:00 | 2026-03-26 12:00 | ТП394: неотложные работы на ТП
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП15 РУ-0,4кВ Ф. 12 "ул. Саваренского; пер. Школьный; Набережная 43-46,51; Музей; РВК; отдел Культуры" | 0.38 | 2026-03-25 09:55 | 2026-03-25 10:25 | Отключение для безопасного пр-ва работ по установке ПУ на опоре №17.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП25 РУ-0,4кВ Ф. 4 "ул. Красноармейская; ул. Лермонтова 2" | 0.38 | 2026-03-25 13:15 | 2026-03-25 13:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ по демонтажу прибора качества, ул. Красноармейская д 29.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП10 РУ-0,4кВ Ф. 3 "ул. Кирова 9,10,11,12,13" | 0.38 | 2026-03-25 14:45 | 2026-03-25 15:20 | Отключение для безопасного пр-ва работ по ремонту уличного освещения.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | РП32 ул.Гражданская, 5 | 0.38 | 2026-03-27 09:00 | 2026-03-27 13:00 | РП32 ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-2": неотложные работы на ВЛ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП12 РУ-0,4кВ Ф. 5 "ул. Чапаева; пер. Чапаева" | 0.38 | 2026-03-26 16:15 | 2026-03-26 16:40 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ввода с опоры №6, ул. Чапаева д.3.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ТП | ТП11 | 0.38 | 2026-03-27 14:45 | 2026-03-27 14:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ по переводу нагрузки с тр-ра №1 на тр-р №2.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-109 П/С Судогда п.Передел ТП-42 | 10 (10.5) | 2026-03-29 09:00 | 2026-03-29 17:00 | отключение МВ Ф-109 П/С Судогда работы персонала Россетей
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП5 ул.Летне-Перевозинская, 34-а | 6 (6.3) | 2026-03-30 09:00 | 2026-03-30 12:00 | ТП5: неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП19, ул.Вишневая, 26 | 6 (6.3) | 2026-03-31 09:00 | 2026-03-31 12:00 | ТП19: неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП62, пр-т Строителей, 15 | 6 (6.3) | 2026-03-31 13:30 | 2026-03-31 15:30 | ТП62: неотложные работы на ТП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | Ф-3 от ТП-718 п.им.К.Маркса ул.Большая | 0.38 | 2026-03-31 09:00 | 2026-03-31 16:00 | загнивание опоры № 4, замена опоры