## Лист3
АО ОРЭС-Владимирская область январь
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ Ф.4 "пер. Гагарина; ул. Московская" | 0.38 | 2024-01-04 12:10 | 2024-01-04 12:20 | Отключение для безопасного пр-ва работ по разбивке перехлеста проводов фазы "С" и провода уличного освещения в пролете опор №3-4.
РЭС г. Юрьев-Польский | ВЛ | ВЛ-0,4 от ТП-20, ф.1, оп.8, ул.Школьная д.55 | 0.22 | 2024-01-04 13:20 | 2024-01-04 13:30 | пожар в доме ул.Школьная д.55, отключен ввод на дом
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | Участок Ф-1022 от ТП-18 | 10 (10.5) | 2024-01-10 10:00 | 2024-01-10 12:00 | Производство работ на ВЛ-10 кВ у ТП-3.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ Ф.4 "пер. Гагарина; ул. Московская" | 0.38 | 2024-01-09 09:35 | 2024-01-09 10:35 | Отключение для безопасного пр-ва работ по опиловке проводов в пролете опор №3-4.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ЦРП "ГОФ" ф. "Посёлок-1" КТП№11-КТП№10 | 10 (10.5) | 2024-01-11 10:00 | 2024-01-11 14:00 | Слетел провод ВЛ-10кВ с изолятора на опоре: восстановление линии
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф.1 "ул. 3-я Пятилетка(нечётная), пер.Гоголя" | 0.38 | 2024-01-15 10:43 | 2024-01-15 11:10 | Отключение для безопасного пр-ва работ по опиловке дерева возле ул.3я Пятилетка д.19.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС 750-Владимирская ф.Ю-1 РП30 ТП628 | 10 (10.5) | 2024-01-16 09:00 | 2024-01-16 14:00 | ВЛ-10кВ ф."РП30 - ТП628": неотложные работы на ВЛ-10кВ.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф.22 | 0.38 | 2024-01-17 10:00 | 2024-01-17 12:00 | Замена опоры ВЛ-0,4кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф.22 | 0.38 | 2024-01-19 10:00 | 2024-01-19 12:00 | Перетяжка провода ВЛ-0,4кВ
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | КЛ | ТП 14 Ф. ул. Спасская к д.12 | 0.38 | 2024-01-21 06:40 | 2024-01-21 07:20 | Для безопасного тушения пожара ч.д. ул. Ленина д.137 отключен и включен Ф. ул. Спасская к д.12
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | РП-5 Радугаэнерго Ф-РП-5 Радугаэнерго | 10 (10.5) | 2024-01-23 10:00 | 2024-01-23 14:00 | отключение МВ Ф-РП-5 Радугаэнерго монтаж опор (тех присоединение) ТП-3-1 подключена от генератора
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | Участок Ф-1009 от ТП-83 | 10 (10.5) | 2024-01-24 13:30 | 2024-01-24 15:30 | Производство работ на ВЛ-10 кВ у ТП-27.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-30 РУ-0,4кВ Ф.4 "ИП Мочёнов" | 0.38 | 2024-01-23 09:15 | 2024-01-23 09:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ по заявке абонента.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП-46 | 10 (10.5) | 2024-01-25 14:00 | 2024-01-25 16:00 | Плановые работы в ТП-46.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Вокзальная левая", ф.2. "Вокзальная правая" | 0.38 | 2024-01-26 09:00 | 2024-01-26 10:00 | Отключение абонентов за неуплату
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Октябрьская" | 0.38 | 2024-01-26 10:00 | 2024-01-26 11:00 | Отключение абонентов за неуплату
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | КВЛ-10 кВ Ф-25 от РП-1 | 10 (10.5) | 2024-01-28 15:35 | 2024-01-28 16:50 | Перевод нагрузки по нормальной схеме
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 ТП-30 | 10 (10.5) | 2024-01-29 10:00 | 2024-01-29 12:00 | отключить ЛР-71 Ф-101 П/С Судогда отпайка ТП-30 (монтаж опоры тех прис)
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф.21 ТПС "Петушки" | 10 (10.5) | 2024-01-29 10:00 | 2024-01-29 10:30 | Замена вставок в ПКУ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 262, ул.Балакирева, 43-а | 0.38 | 2024-01-29 09:00 | 2024-01-29 15:00 | Отключение ф."ул.Балакирева, 51, 49, 47" с ТП 262 по заявке потребителя для выполнения неотложных работ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 243, ул. Лакина, 137 | 0.38 | 2024-01-30 09:00 | 2024-01-30 12:00 | ТП 243 РУ-0,4кВ: неотложные работы на ТП
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 ТП-30 | 0.38 | 2024-01-31 10:00 | 2024-01-31 12:00 | отключить Г/Л Рубильник РУ-0.4кВ (монтаж КЛ-0.4кВ тех прис)
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.3 "ул. Кирова 9,10,11,12,13" | 0.38 | 2024-01-30 14:00 | 2024-01-30 15:10 | Отключение для безопасного пр-ва работ по очистке снега с крыши ул. Кирова д.12 УК "Жилцентр".
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул.Л.Толстого; пер.Л.Толстого; ул.Мичурина 1,2,3" | 0.38 | 2024-01-30 16:32 | 2024-01-30 18:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по восстановлению ввода в дом после схода снега с крыши на ул. Л.Толстого д.5.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул.Л.Толстого; пер.Л.Толстого; ул.Мичурина 1,2,3" | 0.38 | 2024-01-30 18:40 | 2024-01-30 20:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по восстановлению ввода в дом после повторного схода снега с крыши на ул. Л.Толстого д.5.