## Лист1
ОП ОАО «ВОЭК» «Петушинская горэлектросеть»
Плановые (ремонтные) отключения за май 2015г. ОП ОАО «ВОЭК» «Петушинская горэлектросеть»
Дата | Объект | Время выключения | Время включения
2015-05-06 | Петушинский район, пгт.Городищи ВЛ-0,4кВ ТП№1 ф.Ул.Ленина | 10:00 | 12:00
2015-05-06 | Петушинский район, пгт.Городищи ВЛ-0,4кВ ТП№1 ф.Ул.Ленина | 12:00 | 16:00
2015-05-07 | Петушинский р-н, пгт. Городищи ВЛ-0,4кВ ТП№4 ф.ул.Вокзальная | 12:00 | 12:00
2015-05-14 | г. Петушки РУ-10кВ ЦРП ОАО «ТК ГОФ» ф. Поселок 1 ТП№2 | 10:00 | 13:00
2015-05-18 | г. Петушки РУ-10кВ ТП№23 Трансформатор №1 | 9:00 | 12:00
2015-05-19 | г. Петушки ВЛ-0,4 кВ ТП№9 ф.ул.Просторная | 9:00 | 11:00
2015-05-20 | Петушинский район, пгт. Городищи ВЛ-0,4кВ ТП№5 ф.Ул.1905г. | 10:00 | 14:00
2015-05-22 | г. Петушки, пгт.Городищи ВЛ-0,4кВ ТП№3 ф.ул. К.Соловьева | 9:00 | 18:00
ОП ОАО «ВОЭК» «Горэлектросеть г. Гусь-Хрустальный»
Плановые (ремонтные) отключения за май 2015г. ОП ОАО «ВОЭК» «Горэлектросеть г. Гусь-Хрустальный»
Дата | Объект | Время выключения | Время включения
2015-05-01 | г. Гусь-Хрустальный, ТП-37, ВЛ-0,4 кВ "ул. Интернациональная" | 10:00 | 10:55
2015-05-01 | г. Гусь-Хрустальный, ТП-65, КЛ-0,4 кВ "ул. М-Апостола 15" | 9:00 | 11:00
2015-05-06 | г. Гусь-Хрустальный, ТП-18, ВЛ-0,4 кВ "ул. Прудовая" | 9:00 | 14:00
2015-05-07 | г. Гусь-Хрустальный, ТП-84, ВЛ-0,4 кВ "Школа, д/сад" | 13:00 | 15:00
2015-05-08 | г. Гусь-Хрустальный, ТП-52, КЛ-0,4 кВ "Торговый комплекс" | 13:40 | 14:50
2015-05-13 | г. Гусь-Хрустальный, ТП-32, РУ-10кВ | 9:00 | 16:00
2015-05-15 | г. Гусь-Хрустальный, ф.614, ВЛ-6кВ | 9:00 | 16:00
2015-05-18 | г. Гусь-Хрустальный, ф.602, РП-Панфилово | 10:00 | 16:00
2015-05-19 | г. Гусь-Хрустальный, ф.602, 601 РП-Панфилово | 10:00 | 16:00
2015-05-20 | г. Гусь-Хрустальный, ф.602, 601 РП-Панфилово | 10:00 | 16:00
2015-05-26 | г. Гусь-Хрустальный,ТП-52, Вл-0.4кВ участок гр. Покровская | 9:00 | 16:00
2015-05-27 | г. Гусь-Хрустальный,ТП-52, Вл-0.4кВ участок гр. Московская | 9:00 | 16:00
2015-05-27 | г. Гусь-Хрустальный,ТП-18, РУ-6кВ | 9:00 | 11:00
ОП ОАО «ВОЭК» «Юрьев-Польская горэлектросеть»
Плановые (ремонтные) отключения за май 2015г. ОП ОАО «ВОЭК» «Юрьев-Польская горэлектросеть»
Дата | Объект | Время выключения | Время включения
2015-05-15 | г. Юрьев-Польский, ВЛ-0,4 кВ от ТП-28, ф.Тарная база | 9:00 | 15:00
2015-05-18 | г. Юрьев-Польский, ВЛ-0,4 кВ от ТП-28, ф.Тарная база | 8:30 | 16:30
2015-05-19 | г. Юрьев-Польский, ВЛ-0,4 кВ от ТП-28, ф.Тарная база | 9:00 | 16:30
2015-05-20 | г. Юрьев-Польский, ВЛ-0,4 кВ от ТП-28, ф.Тарная база | 9:00 | 16:30
2015-05-21 | г. Юрьев-Польский, ВЛ-0,4 кВ от ТП-28, ф.Тарная база | 9:00 | 16:30
2015-05-22 | г. Юрьев-Польский, ВЛ-0,4 кВ от ТП-28, ф.Тарная база | 9:00 | 15:15
2015-05-25 | г. Юрьев-Польский, ВЛ-0,4 кВ от ТП-28, ф.Тарная база | 9:00 | 16:30
2015-05-26 | г. Юрьев-Польский, ВЛ-0,4 кВ от ТП-28, ф.Тарная база | 9:00 | 16:30
ОП ОАО «ВОЭК» «Собинская горэлектросеть»
Плановые (ремонтные) отключения за май 2015г. ОП ОАО «ВОЭК» «Собинская горэлектросеть»
Дата | Объект | Время выключения | Время включения
2015-05-07 | г. Лакинск, ф 1005 от ТП 39 | 9:30 | 13:40
2015-05-08 | г. Лакинск, ТП-21, ул. Лесная | 9:48 | 12:00
2015-05-19 | г. Лакинск, ул. Свердлова, ТП 30 | 13:50 | 14:50
2015-05-20 | г. Лакинск, ул. Свердлова, ТП 30 | 10:20 | 16:30
ОП ОАО «ВОЭК» «Ковровская горэлектросеть»
Плановые (ремонтные) отключения за май 2015г. ОП ОАО «ВОЭК» «Ковровская горэлектросеть»
Дата | Объект | Время выключения | Время включения
2015-05-07 | г. Ковов ТП-126 (ул. ) ул. Южная ВЛ ф"Сакко и Ванцетти" | 9:30 | 16:00
2015-05-08 | г. Ковов ТП-140 ул. Комсомольская д.104 | 10:00 | 12:00
2015-05-08 | г. Ковов ТП-126 (ул. ) ул. Южная ВЛ ф"Сакко и Ванцетти" | 9:30 | 16:00
2015-05-13 | г. Ковов ТП-126(ул. ) ул. Южная ВЛ ф"Сакко и Ванцетти" | 9:30 | 16:00
2015-05-15 | г. Ковров ТП-4(ул. Свердлова) РУ-0,4кВ и ТМ | 9:00 | 15:00
2015-05-15 | г. Ковров ТП-126(ул. ) ул. Южная ВЛ ф"Сакко и Ванцетти" | 9:30 | 16:00
2015-05-18 | г.Ковров ТП-126(ул.Южная) ВЛ-0,4кВ ф"Сакко и Ванцетти" | 9:30 | 16:00
2015-05-19 | г. Ковров ТП-126(ул.Южная) ВЛ-0,4кВ ф"Сакко и Ванцетти" | 9:30 | 16:00
2015-05-20 | г. Ковров ТП-26 (ул.Островского) РУ-6, 0,4кВ, ТМ | 14:00 | 16:20
2015-05-20 | г. Ковров ТП-126(ул.Южная) ВЛ-0,4кВ ф"Сакко и Ванцетти" | 9:30 | 16:00
2015-05-21 | г. Ковров ТП-58 (ул. Подлесная) 0,4кВ, ТМ | 14:00 | 16:00
2015-05-21 | г. Ковров ТП-126(ул.Южная) ВЛ-0,4кВ ф"Сакко и Ванцетти" | 9:30 | 16:00
2015-05-22 | г. Ковров ТП-126 (ул.Южная) ВЛ-0,4кВ ф"Сакко и Ванцетти" | 9:00 | 16:00
2015-05-25 | г. Ковров ТП-126(ул.Южная) ВЛ-0,4кВ ф"Сакко и Ванцетти" | 9:00 | 16:00
2015-05-26 | г. Ковров ТП-126(ул.Южная) ВЛ-0,4кВ ф"Сакко и Ванцетти" | 9:00 | 16:00
2015-05-26 | г. Ковров ТП-4(ул. Свердлова) РУ-0,4кВ и ТМ | 9:00 | 11:00
2015-05-27 | г. Ковров ТП-126(ул.Южная) ВЛ-0,4кВ ф"Сакко и Ванцетти" | 9:00 | 16:00
2015-05-27 | г. Ковров ТП-38 (ул.Белинского) РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ № 1,2 | 13:30 | 16:00
2015-05-28 | г. Ковров ТП-126(ул.Южная) ВЛ-0,4кВ ф"Сакко и Ванцетти" | 9:00 | 16:00
ОП ОАО «ВОЭК» «Владимирская горэлектросеть»
Плановые (ремонтные) отключения за май 2015г. ОП ОАО «ВОЭК» «Владимирская горэлектросеть»
Дата | Объект | Время выключения | Время включения
2015-05-05 | г. Владимир ПС "Владимирская-750" | 8:30 | 16:30
2015-05-05 | г. Владимир ТП 252, ул. Чайковского 2 | 9:00 | 12:00
2015-05-07 | г. Владимир ПС "Владимирская-750" | 9:00 | 12:00
2015-05-13 | г. Владимир ТП 13 - ул. Горького, 5 | 9:00 | 15:00
2015-05-13 | г. Владимир ТП 310 ул. Балакирева 26а | 16:50 | 14:00
2015-05-14 | г. Владимир ТП 329, ул. Дбросельская 189А | 8:30 | 16:30
2015-05-14 | г. Владимир ПС "Владимирская-750" | 13:30 | 16:00
2015-05-14 | г. Владимир ТП 243, ул. Лакина 135 | 13:30 | 17:00
2015-05-14 | г. Владимир ТП 272, Чайковского 34А | 9:00 | 17:00
2015-05-19 | г. Владимир ТП 330 ул.Судогодское шоссе | 14:00 | 16:00
2015-05-19 | г. Владимир ТП25, ул 8 Линия | 9:00 | 12:00
2015-05-20 | г. Владимир ТП 151 Октябрьский пр. 16 | 9:00 | 14:00
2015-05-20 | г. Владимир ТП 126 парк 850 летия | 9:00 | 12:00
2015-05-21 | г. Владимир ТП 637 ул. Вольная 13а | 9:00 | 11:00
2015-05-21 | г. Владимир ТП 267 пр. Строителей 21 | 10:00 | 14:00
2015-05-21 | г. Владимир ТП 123, ул. Березина 3А | 9:00 | 9:30
2015-05-27 | г. Владимир ТП 56, ул. Добросельская 4 | 9:00 | 12:00
2015-05-27 | г. Владимир ТП 160, ул. Сурикова 3 | 9:00 | 15:00
2015-05-27 | г. Владимир ТП 633, ул. Ноябрьская | 13:00 | 16:00
2015-05-28 | г. Владимир ТП 768, ул. Центральная 19ж | 9:00 | 14:00
2015-05-28 | г. Владимир ТП 24 ул. Грибоедова 2 | 7:00 | 13:00
2015-05-28 | г. Владимир ТП 205 ул. Лакина 141а | 9:00 | 13:00
2015-05-28 | г. Владимир ТП 530 ул. Семязинская | 13:30 | 16:00
ОП ОАО «ВОЭК» «Судогодская горэлектросеть»
Плановые (ремонтные) отключения за май 2015г. ОП ОАО "ВОЭК" "Судогодская горэлектросеть"
Дата | Объект | Время выключения | Время включения
2015-05-20 | Андреевский у-к. п. Болотский ТП-22 ВЛ-0,4кВ ф Школьная, | 9:30 | 12:00
2015-05-20 | Андреевский у-к. п. Болотский ТП-16 ВЛ-0,4кВ ф Каменная | 13:00 | 15:00
2015-05-20 | Андреевский у-к. п. Тюрмировка ТП-19 ВЛ-0,4кВ ф Муромская | 8:30 | 15:00
2015-05-22 | Андреевский у-к. п.Тюрмировка ТП-19 ВЛ-0,4кВ ф Муромская | 8:30 | 15:00
2015-05-26 | Андреевский у-к. п. Тюрмировка ТП-19 ВЛ-0,4кВ ф Муромская | 8:30 | 17:00
2015-05-26 | Судогдский р-н. п. Коняево ТП-4 ВЛ-0,4кВ ф -Родниковая | 10:00 | 15:00
2015-05-27 | Андреевский у-к. п.Тюрмировка ТП-19 ВЛ-0,4кВ ф Муромская | 8:30 | 17:00
2015-05-27 | Судогдский р-н.п.Коняево ТП-4 ВЛ-0,4кВ ф -Родниковая | 10:00 | 15:00
2015-05-27 | Андреевский у-к. п.Болотский ТП-16 ВЛ-0,4кВ ф Рабочая | 9:00 | 12:00
2015-05-27 | Андреевский у-к. п.Тюрмировка ТП-22 ВЛ-0,4кВ ф Школьная | 13:00 | 16:00
2015-05-28 | Андреевский у-к. п. Тюрмировка ТП-19 ВЛ-0,4кВ ф Муромская | 8:30 | 17:00
2015-05-28 | Андреевский у-к. п. Болотский ТП-16 ВЛ-0,4кВ ф. Рабочая | 9:00 | 15:00
ОП ОАО «ВОЭК» «Киржачская горэлектросеть»
Плановые (ремонтные) отключения за май 2015г. ОП ОАО "ВОЭК" "Киржачская горэлектросеть"
Дата | Объект | Время выключения | Время включения
2015-05-14 | г. Киржач ТП-57 ВЛ-0,4кВ ул.Губкина д.33 | 10:00 | 11:00
2015-05-14 | г. Киржач ТП-26 ВЛ-0,4кВ ул.Октябрьская д.56 | 10:00 | 12:00
2015-05-14 | г. Киржач ТП-44 КЛ-10кВ ул.Свобода | 13:30 | 15:30
2015-05-14 | г. Киржач ТП-24 ВЛ-0,4кВ ул. Фурманова д.37 | 14:00 | 15:00
2015-05-14 | г. Киржач ТП-39 РУ-0,4 яч.1 ф. Прибрежный к-л д.3 | 14:00 | 15:00
2015-05-15 | г. Киржач КТП-80 тр-р ул.Мичурина | 9:00 | 16:00
2015-05-15 | г. Киржач ТП-31 ул.Сосновая | 13:30 | 16:00
2015-05-15 | г. Киржач ТП-22 ВЛ-0,4кВ ул.Труда | 9:00 | 18:00
2015-05-28 | г. Киржач, ТПС"Киржач" фидеры 10 кВ №10,11,12 | 10:00 | 13:00
ОП ОАО «ВОЭК» «Кольчугинская горэлектросеть»
Плановые (ремонтные) отключения за май 2015г. ОП ОАО "ВОЭК" "Кольчугинская горэлектросеть"
Дата | Объект | Время выключения | Время включения
ОП ОАО «ВОЭК» «Суздальская горэлектросеть»
Плановые (ремонтные) отключения за май 2015г. ОП ОАО "ВОЭК" "Суздальская горэлектросеть"
Дата | Объект | Время выключения | Время включения
ОП ОАО «ВОЭК» «Камешковская горэлектросеть»
Плановые (ремонтные) отключения за май 2015г. ОП ОАО "ВОЭК" "Камешковская горэлектросеть"
Дата | Объект | Время выключения | Время включения
2015-05-05 | г. Камешково ТП-16 ул. Зелёная д.64 а | 10:00 | 11:40
2015-05-07 | Камешковский рай-он, п.им.Артема ТП-2 (750) ул.Октябрьская | 9:00 | 15:00
2015-05-08 | г. Камешково.п.Артём ТП-2 ул.Октябрьская | 9:00 | 11:00
2015-05-12 | г. Камешково п.Артём ТП-2 ул.Первомайская | 9:00 | 13:45
2015-05-13 | г. Камешково Ф-602 ТП-4 ул.Ногина | 9:00 | 9:50
2015-05-13 | г. Камешково Ф-1001 п/ст Второво | 14:50 | 17:50
2015-05-14 | г. Камешково, ТП 22, ул. Октябрьская, 36 | 15:05 | 15:50
2015-05-15 | г. Камешково ТП-9 ул. Пролетарская д.32 | 14:00 | 14:35
2015-05-19 | г. Камешково ТП-31 ул.Дорожная ВЛ-6 кВ | 7:00 | 12:45
2015-05-20 | г. Камешково ф-603 ВЛ-6КВ ул.Дорожная | 7:10 | 12:15
2015-05-21 | г. Камешково ВЛ-0,4 кВ ул.Калинина ТП 15 | 9:44 | 11:25
2015-05-28 | г. Камешково п.им.Артема ТП-2(750) ул.Октябрьская | 9:00 | 15:30