## Лист3
АО ОРЭС-Владимирская область февраль
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
АО ОРЭС-Владимирская-область РЭС г. Владимир | ВЛ | РП 30 ул. Станционная 2 | 10 (10.5) | 2019-02-01 09:00 | 2019-02-01 12:00 | Ошиновка новых ячеек РУ10 кВ
АО ОРЭС-Владимирская-область РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 618 ул. Рябиновая3 | 10 (10.5) | 2019-02-01 09:00 | 2019-02-01 12:00 | Ревизия оборудования
АО ОРЭС-Владимирская-область РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 637 ул. Вольная 22 | 10 (10.5) | 2019-02-01 13:30 | 2019-02-01 16:00 | Ревизия оборудования
АО "ОРЭС-Владимирская-область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Стеклозаводская, Березовая" | 0.38 | 2019-02-01 09:00 | 2019-02-01 10:30 | Замена маршрутизатора.
АО "ОРЭС-Владимирская-область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Березовая" | 0.38 | 2019-02-01 10:30 | 2019-02-01 12:00 | Замена маршрутизатора.
АО ОРЭС-Владимирская-область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-3 ул.К.Соловьева, д.4б | 10 (10.5) | 2019-02-01 00:20 | 2019-02-01 00:40 | переключение анцапфы трансформатора
АО ОРЭС-Владимирская-область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-20 РУ-0.4кВ Р-2 | 0.38 | 2019-02-01 13:00 | 2019-02-01 14:00 | Ремонт кабельной разделки, протяжка болтового соединения.
АО ОРЭС-Владимирская-область ПО г.Киржач РЭС Западный | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ ф.ул.Лесная | 0.38 | 2019-02-04 10:00 | 2019-02-04 16:00 | Работы на ВЛ-0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-02-01 08:30 | 2019-02-01 11:00 | ТП-4 фидер №3 опора №30 РПС2 отключен для перестановки концевой опоры на ул. Набережная
АО "ОРЭС-Владимирская-область" РЭС г.Ковров | ТП | ТП-10 РУ-6кВ,0,4кВ,ТМ | 6 (6.3) | 2019-02-05 13:30 | 2019-02-05 16:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС-Владимирская-область" РЭС г.Ковров | ТП | ТП-188 РУ-0,4кВ,2-СШ | 0.38 | 2019-02-05 10:00 | 2019-02-05 11:30 | Установка счётчика АСКУЭ
АО ОРЭС-Владимирская-область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-24 ВЛ-0,4кВ ф. " ул.Полевой проезд д.1,2, ул.Московская д.24, Прудная 21-23" | 0.38 | 2019-02-05 09:00 | 2019-02-05 11:00 | Восстановление вводного кабеля ул. Прудная д.23
АО ОРЭС-Владимирская-область ПО г.Киржач РЭС Западный | ВЛ | ТП-16 РУ-0,4кВ ф.ул.Лесная | 0.38 | 2019-02-05 10:00 | 2019-02-05 16:00 | Работы на ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская-область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-78, Т-2 | 6 (6.3) | 2019-02-04 13:30 | 2019-02-04 14:03 | Доливка масла и чистка Т-2. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС-Владимирская-область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-81, Т-2 | 6 (6.3) | 2019-02-05 13:30 | 2019-02-05 15:30 | Доливка масла и текущий ремонт Т-2. Без отключения потребителей
АО ОРЭС-Владимирская-область РЭС г. Владимир | ПС | ПС "Районная" ф. 696, ПАО "ФСК" "Вологодское ПМЭС" | 6 (6.3) | 2019-02-04 09:00 | 2019-02-04 14:00 | ПС "Районная" - отключение ф. 696 по письму ПАО "ФСК" "Вологодское ПМЭС"
АО ОРЭС-Владимирская-область РЭС г. Владимир | ТП | РП 16 ул. Верхняя Дуброва 40 | 6 (6.3) | 2019-02-04 09:00 | 2019-02-04 13:00 | РП 16 РУ 0, 4 кВ монтаж ТТ на сек. Т-2
АО ОРЭС-Владимирская-область РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП 89 ул. Муромская 10а | 0.38 | 2019-02-04 09:00 | 2019-02-04 11:00 | КТП 89 ВЛ 0, 4 кВ на выходной опоре восстановить крепление ВЛ
АО ОРЭС-Владимирская-область РЭС г. Владимир | КВЛ | ТП 530 ул. Семязинская, Озерная | 6 (6.3) | 2019-02-04 09:00 | 2019-02-04 12:00 | ТП 530 ф."ВЛ к ТП-122" - ремонтные работы на ВЛ 6кВ
АО ОРЭС-Владимирская-область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-29 г. Судогда Ф-ул. Чапаева | 0.38 | 2019-02-05 09:00 | 2019-02-05 14:00 | тех. присоединение установка ж/б опор
АО "ОРЭС-Владимирская-область" РЭС г. Ковров | ТП | ТП-15 РУ-6кВ, 0,4кВ,ТМ | 6 (6.3) | 2019-02-06 13:30 | 2019-02-06 16:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС-Владимирская-область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-29 г. Судогда Ф-ул. Чапаева | 0.38 | 2019-02-06 09:00 | 2019-02-06 12:00 | тех. присоединение монтаж арматуры и провода СИП
АО "ОРЭС-Владимирская-область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-147(ул. Интернациональная 38"а"), РУ-10 кВ | 10 (10.5) | 2019-02-06 09:00 | 2019-02-06 15:00 | Чистка от наледи оборудования РУ-10 кВ. Без отключения оборудования
АО "ОРЭС-Владимирская-область" ПО г.Собинка | ВЛ | ТП 6 фид.ул.Молодежная | 0.38 | 2019-02-06 08:50 | 2019-02-06 10:10 | по заявке УК,для очитки крыши
АО "ОРЭС-Владимирская-область" ПО г.Собинка | ВЛ | ТП 13 фид.ул.Чайковского 1,2,4,5 | 0.38 | 2019-02-06 11:15 | 2019-02-06 12:10 | по заявке УК,для очитки крыши
АО ОРЭС-Владимирская-область РЭС г. Владимир | ПС | ПС Боголюбово ф.609 МРСК | 6 (6.3) | 2019-02-06 09:00 | 2019-02-06 17:00 | ПС Боголюбово откл. Фид. 609 Причина ремонтные работы на ВЛ 6 кВ
АО ОРЭС-Владимирская-область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-2 РУ-10кВ ул.Ленина, д.3в | 10 (10.5) | 2019-02-07 10:00 | 2019-02-07 14:00 | ревизия ТП
АО "ОРЭС-Владимирская-область" РЭС г. Ковров | ТП | ТП-154 РУ-0,4кВ,2-СШ | 0.38 | 2019-02-07 13:30 | 2019-02-07 15:00 | Установка счётчика АСКУЭ
АО "ОРЭС-Владимирская-область" РЭС г. Ковров | ТП | ТП-15а РУ-6кВ; РУ-0,4кВ; ТМ | 6 (6.3) | 2019-02-07 13:30 | 2019-02-07 16:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС-Владимирская-область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-112, ВЛ фид. "ул. Подольская" | 0.38 | 2019-02-07 09:00 | 2019-02-07 11:30 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-02-06 10:03 | 2019-02-06 11:52 | ул.Л.Толстого д.48 установка Пуна опоре ВЛ 0,4кВ с заменой вводов на СИП 2Х16
АО ОРЭС-Владимирская-область РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 378, ул.Парижской Коммуны, 45б | 0.38 | 2019-02-08 09:00 | 2019-02-08 12:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ
АО ОРЭС-Владимирская-область РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 201, ул. Куйбышева, 46А | 0.38 | 2019-02-08 09:00 | 2019-02-08 12:00 | Подключение новой КЛ-0,4 кВ к дому 46 ул. Куйбышева
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-7 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2019-02-07 13:30 | 2019-02-07 13:47 | ул.Ленина демонтаж ВЛ 0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская-область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-115(ул. Калинина 20), Т-1 | 6 (6.3) | 2019-02-08 09:00 | 2019-02-08 10:30 | Доливка масла и текущий ремонт Т-1. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС-Владимирская-область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-115(ул. Калинина 20), Т-2 | 6 (6.3) | 2019-02-08 10:30 | 2019-02-08 12:00 | Доливка масла и текущий ремонт Т-2. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС-Владимирская-область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-2 до ТП-70 | 6 (6.3) | 2019-02-08 09:00 | 2019-02-08 12:00 | Трассировка КЛ-5 кВ Без отключения потребителей.
АО ОРЭС-Владимирская-область РЭС Западный ПО г. Петушки | КЛ | РП-250 КЛ-0,4 ф. "Строителей д. 24" | 0.38 | 2019-02-08 09:30 | 2019-02-08 10:30 | Поиск места повреждения и ремонт КЛ
АО "ОРЭС-Владимирская-область" РЭС г. Ковров | ТП | ТП-19 РУ-0,4 кВ; ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2019-02-08 09:30 | 2019-02-08 12:00 | Профилактика оборудования
ОРЭС Влад. обл ПО г. Собинка | КВЛ | ТП-44 ф. Лакина11, Мира 11 г.Собинка | 0.38 | 2019-02-08 10:00 | 2019-02-08 11:47 | Кап. Ремонт вл-0,38 с тп-44 выставка опор.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-7 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2019-02-08 09:00 | 2019-02-08 09:22 | ул.Ленина демонтаж ВЛ 0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская-область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-53, КЛ фид. "Магазин "Менделеевский" | 0.38 | 2019-02-11 08:00 | 2019-02-11 10:00 | Ремонт ВРУ потребителя.
АО "ОРЭС-Владимирская-область" РЭС г.Ковров | ТП | ТП-71 РУ-6кВ,0,4кВ,ТМ | 6 (6.3) | 2019-02-11 13:30 | 2019-02-11 16:00 | Профилактика оборудования,подтяжка болтовых соединений,протирка изоляторов,смазка,регулировка оборудования,уборка помещения
ОРЭС Влад. обл ПО г.Собинка | КВЛ | ТП-44 г. Собинка , ф. Лакина11, Мира 11 | 0.38 | 2019-02-11 10:00 | 2019-02-11 11:30 | Кап. Ремонт вл-0,38 с ТП-44 выставка опор.
ПО г.Киржач РЭС Западный | ТП | п.Першино ТП-204 РУ-0,4кВ фид.60 лет Октября | 10 (10.5) | 2019-02-12 09:00 | 2019-02-12 11:00 | Замена автомата в щите сборки
ПО г.Киржач РЭС Западный | ВЛ | мкр-н Кр.Октябрь ТП-2 РУ-0,4кВ яч.3 | 0.38 | 2019-02-12 10:00 | 2019-02-12 15:00 | Работы на ВЛ-0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-02-11 13:16 | 2019-02-11 13:25 | ул.Кутузова д.27 отключен по заявке управляющей компании для пр-ва работ.
АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-147 (ул. Интернациональная 38"а"), РУ-10 кВ | 10 (10.5) | 2019-02-06 09:00 | 2019-02-06 15:00 | Чистка от наледи оборудования РУ-10 кВ. Без отключения оборудования
АО ОРЭС-Владимирская-область РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-31 г. Судогда Ф-ул. К.Маркса | 0.38 | 2019-02-12 09:00 | 2019-02-12 11:00 | Перетяжка магистральных проводов
ОРЭС Влад. обл ПО г.Собинка | КВЛ | ТП-44 г.Собинка ф. Лакина11, Мира 11 | 0.38 | 2019-02-12 09:50 | 2019-02-12 11:05 | Кап. Ремонт вл-0,38 с тп-44 выставка опор.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф. "Вокзальная ф-1", ф. "Вокзальная ф-2" | 0.38 | 2019-02-13 10:00 | 2019-02-13 12:00 | отключение абонентов за неуплату
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Моисеенко, ул.Октябрьская, хоз. Товары" | 0.38 | 2019-02-13 10:00 | 2019-02-13 12:00 | отключение абонентов за неуплату
АО ОРЭС - Владимирская область РЭС г. Ковров | ТП | ТП-60 ул. Грибоедова | 0.38 | 2019-02-13 10:00 | 2019-02-13 15:00 | Вывод ТМ в ТП-60 для замены
АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-73 (Микрорайон 1), РУ-0,4 кВ, трансформатор | 10 (10.5) | 2019-02-13 13:00 | 2019-02-13 15:00 | Замена рубильника фид. "ул. Красных партизан 31"
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 57 пр-т Строителей, 7д | 0.38 | 2019-02-13 13:30 | 2019-02-13 15:30 | ТП 57, РУ-0,4кВ ремонт оборудования
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 432 ул. Комиссарова, 2 | 0.38 | 2019-02-13 09:00 | 2019-02-13 13:00 | ТП 432, РУ-0,4кВ ремонт оборудования
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 468 ул. Благонравова, 5 | 0.38 | 2019-02-12 09:00 | 2019-02-12 17:40 | По письму УК с ТП отключали дом № 5 по ул. Благонравова для работ на ВРУ дома
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 48 ф Гоголя | 0.38 | 2019-02-13 09:00 | 2019-02-13 12:00 | по заявке УК, для очитки крыши
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 13 ф Чайковского | 0.38 | 2019-02-13 10:30 | 2019-02-13 12:00 | подпилка деревьев под ВЛ-0,4 кВ
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 17 ф д. Перебор | 0.38 | 2019-02-13 14:30 | 2019-02-13 15:00 | подпилка деревьев под ВЛ-0,4 кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-60 РУ-0,4кВ, ТМ | 0.38 | 2019-02-13 09:50 | 2019-02-13 14:05 | Профилактика оборудования, подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещений
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область | ТП | ТП-114 РУ-0,4кВ, ТМ-1 и ТМ-2 | 0.38 | 2019-02-13 13:20 | 2019-02-13 14:45 | Профилактика оборудования, подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-761 РУ-0,4 кВ | 0.38 | 2019-02-14 10:00 | 2019-02-14 16:00 | Ремонт РУ-0,4 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "Советская д.3, гаражи" | 0.38 | 2019-02-14 10:00 | 2019-02-14 12:00 | Тех. присоединение: монтаж опор ВЛ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-02-13 13:30 | 2019-02-13 13:40 | пер.Пушкинский д.2 переключение ввода с ВЛ 0,4кВ на КЛ 0,4кВ
АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-11 (ул. Орджоникидзе 11), | 10 (10.5) | 2019-02-14 13:00 | 2019-02-14 15:00 | Текущий ремонт трансформатора, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, замена рубильника 0,4 кВ УНО.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 81 г.Собинка фид.ул.Кр.звезда | 0.38 | 2019-02-14 09:45 | 2019-02-14 11:00 | по заявке УК, для очитки крыш
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 54 г.Лакинск фид.ул.Мира 39 | 0.38 | 2019-02-14 11:30 | 2019-02-14 12:10 | по заявке УК, для очитки крыш
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 67 г.Лакинск фид.ул.Мира | 0.38 | 2019-02-15 13:00 | 2019-02-15 15:00 | по заявке УК, для очитки крыш
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 42 г.Собинка фид.ул.Мира | 0.38 | 2019-02-15 09:00 | 2019-02-15 11:00 | по заявке УК, для очитки крыш
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП 281 ул. Батурина 70а | 6 (6.3) | 2019-02-15 09:00 | 2019-02-15 12:00 | Текущий ремонт КТП 281: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2019
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-131 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ,ТМ-1,ТМ-2 | 6 (6.3) | 2019-02-15 09:30 | 2019-02-15 12:00 | Профилактика оборудования,подтяжка болтовых соединений,протирка изоляторов,смазка,регулировка оборудования,уборка помещения
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-184 ру-0.4кВ | 0.38 | 2019-02-16 10:00 | 2019-02-16 13:25 | Вывод ТП-184 ру-0.4кВ для замены учёта
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-98 РУ -6 кВ 1 СШ | 6 (6.3) | 2019-02-18 09:00 | 2019-02-18 16:00 | Вывод в ремонт 1 СШ РУ-6 кВ ТП-98 ремонт привода секционного разъединителя
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-206 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1 ТМ-2 | 6 (6.3) | 2019-02-18 13:30 | 2019-02-18 16:00 | Вывод в ремонт ТП-206 (профилактика оборудования)
АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-65, 1 СШ-10 кВ, Т-1 | 10 (10.5) | 2019-02-18 13:00 | 2019-02-18 16:00 | Текущий ремонт Т-1 и 1 СШ-10 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.22 | 2019-02-15 11:20 | 2019-02-15 11:20 | ул. Республиканская д.16 отключен по заявке энергосбыта за неуплату.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.22 | 2019-02-15 14:10 | 2019-02-15 14:50 | ул. Мира д.7 гараж - замена ввода на СИП2х16.
РЭС г. Ковров АО ОРЭС-Владимирская область | ТП | ТП-21 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2019-02-19 13:30 | 2019-02-19 16:00 | Профилактика оборудования, подтяжка болтовых соеденений, протирка изоляторов, смазка регулировка оборудования, уборка пемещений
АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-138(пос Панфилово) | 6 (6.3) | 2019-02-19 09:30 | 2019-02-19 10:30 | Замена рубильника 0,4 кВ фид. "Котельная"
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф 1006 отпайка на ТП 103 | 10 (10.5) | 2019-02-19 13:45 | 2019-02-19 15:15 | выправка опоры ВЛ 10кВ и установка ж.б. приставы
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф. "Советская д.3, гаражи" | 0.38 | 2019-02-20 10:00 | 2019-02-20 15:00 | Тех. присоединение: монтаж СИП
АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-130 встор. ТП-126, 127 | 6 (6.3) | 2019-02-19 15:00 | 2019-02-19 15:40 | Перетяжка проводов ВЛ-6 кВ.
АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-47 до ТП-24 | 6 (6.3) | 2019-02-20 10:00 | 2019-02-20 15:00 | Трассировка КЛ-6 кВ
ПО г. Судогда РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 п.Андреево | 10 (10.5) | 2019-02-19 15:07 | 2019-02-19 15:35 | Отключить МВ Ф-1003 П/С Андреево по заявке потребителя для снятия дерева в близи действующей ВЛ потребителя
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2019-02-19 08:30 | 2019-02-19 11:45 | ул. Конституции д.1 перевод ВЛ 0,4кВ на новую опору.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2019-02-19 13:15 | 2019-02-19 13:58 | пер.Гоголя д.7 оторвалось ушко крепления СИП к опоре ВЛ 0,4кВ. Отключение плановое для безопасного производства работ по восстановлению крепёжного ушка.
РЭС г. Ковров АО ОРЭС-Владимирская область | ТП | ТП-21 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2019-02-19 13:30 | 2019-02-19 16:00 | Профилактика оборудования, подтяжка болтовых соеденений, протирка изоляторов, смазка регулировка оборудования, уборка пемещений
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | тп-128 г.Лакинск фид. Пр-кт Ленина | 0.38 | 2019-02-20 10:32 | 2019-02-20 13:40 | по заявке УК,для очитки крыш
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | тп-88 г.Собинка | 10 (10.5) | 2019-02-20 17:10 | 2019-02-20 17:44 | На приемном портале ктп-88 обнаружен слетевший изолятор. Отключено для установки изолятора.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф. "Вокзальная ф-1", ф. "Вокзальная ф-2" | 0.38 | 2019-02-21 10:00 | 2019-02-21 13:00 | отключение абонентов за неуплату
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Моисеенко, ул.Октябрьская, хоз. Товары" | 0.38 | 2019-02-21 13:20 | 2019-02-21 16:00 | отключение абонентов за неуплату
АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-95, 2 СШ-10 кВ | 10 (10.5) | 2019-02-21 09:00 | 2019-02-21 11:00 | Усиление изоляции концевой муфты КЛ-10 кВ от ТП-95 до ТП-43.
АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-95, 1 СШ-10 кВ | 10 (10.5) | 2019-02-21 13:30 | 2019-02-21 16:00 | Замена опорного изолятора ВЛ-10 кВ в стор. ТП-10
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | К/О ТП-11 РУ-0,4кВ ф. ул.Комсомольская | 0.22 | 2019-02-21 10:00 | 2019-02-21 11:00 | замена вводного провода ВЛИ-0,23кВ ул. Комсомольская д.77
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-7 РУ-0,4кВ Ф.5 | 0.38 | 2019-02-21 10:00 | 2019-02-21 16:00 | монтаж линии ВЛИ-0,4кВ тех.присоединение ул.Гайдара
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-02-20 09:15 | 2019-02-20 09:35 | ул.Ленина подключена отпайка ВЛ 0,4кВ ул.Ленина л.80 к действующей ВЛ 0,4кВ ТП5фидер №2
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-100 РУ-6кВ,0,4кВ,ТМ-1,2 | 6 (6.3) | 2019-02-21 13:30 | 2019-02-21 16:00 | Профилактика оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№3 | 0.38 | 2019-02-21 09:00 | 2019-02-21 11:00 | ул.Кирова отключена для безопасного производства работ с совмесной подвеской на ВЛ 0,4кВ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 | 2019-02-21 13:50 | 2019-02-21 14:30 | ул.Южная д.14 подключен ЩУ на опоре ВЛ 0,4кВ
ПО г. Судогда РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | П/С Судогда Ф-105 г.Судогда | 10 (10.5) | 2019-02-22 13:00 | 2019-02-22 15:00 | Отключился МВ Ф-1003 П/С Судогда работы персонала МРСК
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-31 РУ-0,4 кВ | 0.38 | 2019-02-25 14:00 | 2019-02-25 15:00 | Монтаж прибора учета УО
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф. "Советская площадь правая" | 0.38 | 2019-02-25 12:00 | 2019-02-25 14:00 | Перетяжка проводов
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-34 ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Куйбышева,Рабочая,Песчаная" | 0.38 | 2019-02-25 10:30 | 2019-02-25 11:00 | монтаж узла учета ул. Куйбышева д.49
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТПС Киржач.РУ-10кВ яч.11 | 10 (10.5) | 2019-02-25 14:30 | 2019-02-25 15:00 | Текущее обслуживание МВ-10 РТП-21 РУ-10кВ ЯЧ.№6 Ф-11
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ПС | ПС Магнит ф.1005 РП 35 | 10 (10.5) | 2019-02-26 04:00 | 2019-02-26 05:20 | ПС Магнит - плановые рем. работы на ПС
АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-48, КЛ фид. "ДК каб. "С" | 0.38 | 2019-02-25 13:30 | 2019-02-25 15:10 | Ремонт ВРО у потебителя.
АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-25, ВЛ фид. "ул. К. Маркса нечетн" | 0.38 | 2019-02-25 13:35 | 2019-02-25 13:55 | Замена автомата в щитке прибора учета потребителя
АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-80, Т-1 | 6 (6.3) | 2019-02-26 13:30 | 2019-02-26 14:30 | Текущий ремонт Т-1
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-6 ВЛ-0,4кВ ф. "Советская площадь правая" | 0.38 | 2019-02-26 12:00 | 2019-02-26 14:00 | Перетяжка проводов
ПО г. Судогда РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-29 г. Судогда Ф-ул. Горького | 0.38 | 2019-02-26 10:00 | 2019-02-26 11:30 | Вылетел магистральный провод СИП с пром подвески опора 34 подение ветки на ВЛ
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ТП 57 г.Собинка фид.ул.Красноборская | 0.38 | 2019-02-26 10:00 | 2019-02-26 15:00 | по заявке УК для очистки крыш
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ТП 48 г.Собинка фид.ул.Некрасова | 0.38 | 2019-02-26 13:45 | 2019-02-26 14:00 | по заявке УК для очистки крыш
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | ТП 7 г.Собинка фид.ул.Гагарина | 0.38 | 2019-02-26 14:15 | 2019-02-26 14:50 | по заявке УК для очистки крыш
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-37 Ф-4 Ул.Свердлова | 0.38 | 2019-02-27 09:00 | 2019-02-27 16:00 | Монтаж провода СИП
РЭС г. Ковров АО ОРЭС-Владимирская область | ТП | ТП-207 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ-1,ТМ-2 | 6 (6.3) | 2019-02-27 13:30 | 2019-02-27 16:00 | Профилактика оборудования, подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка регулировка оборудования, уборка помещений
АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-1(ул. Гоголя 12) | 6 (6.3) | 2019-02-27 13:30 | 2019-02-27 16:00 | Чистка РУ-6 кВ, доливка масла в трансформатор, усиление изоляции концевоймуфты в сторону трансформатора.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-9 РУ-10кВ, ул.Первомайская, д.44а | 10 (10.5) | 2019-02-27 | 2019-02-27 00:30 | Перевод нагрузок с ф. 1005 ПС "Базовая" на ф. "Трудколлектив" ЦРП "ПМЗ" : возврат к нормальной схеме
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | п. Городищи ф. "Поселок 2" ЦРП "ГОФ" ТП-4 - ТП-2 | 10 (10.5) | 2019-02-27 01:20 | 2019-02-27 03:10 | Перевод нагрузок с ф. "Поселок 2" на ф. "Поселок 1" ЦРП "ГОФ" : возврат к нормальной схеме
ПО г. Судогда РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-39 г. Судогда Ф-ул.Гагарина | 0.38 | 2019-02-26 09:50 | 2019-02-26 11:20 | обрыв вводного провода гагарина д.8 сход снега
РЭС г. Ковров АО "ОРЭС- Владимирская область" | ТП | ТП-189 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ ТМ1,2 | 6 (6.3) | 2019-02-28 09:00 | 2019-02-28 11:00 | Профилактика оборудования: подтяжка болтовых соединений. Пропирка изоляторов. Смазка и регулировна оборудования. Уборка помещений
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 6 г.Собинка фид.ул.Молодежная | 0.38 | 2019-02-27 10:00 | 2019-02-27 11:00 | по заявке УК для очистки крыш
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-37 Ф-4 Ул.Свердлова | 0.38 | 2019-02-28 09:00 | 2019-02-28 13:00 | Монтаж провода СИП
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2019-02-27 13:45 | 2019-02-27 14:42 | ул.Горького д.72 подключение нового тех.прис.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф. "Детский сад №2, милиция, ул.Советская д.27,25,23" | 0.38 | 2019-02-28 10:00 | 2019-02-28 13:00 | Замена рубильника
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-1 РУ-0,4кВ яч.6 ф.ул.Ленинградская, ул.Пугачёва | 0.38 | 2019-02-28 10:00 | 2019-02-28 10:30 | работы на ВЛ-0,4кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-1 РУ-0,4кВ яч.6 ф.ул.Ленинградская, ул.Пугачёва | 0.38 | 2019-02-28 16:00 | 2019-02-28 16:30 | работы на ВЛ-0,4кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-1 РУ-0,4кВ яч.6 ф.ул.Ленинградская, ул.Пугачёва | 0.38 | 2019-02-28 10:00 | 2019-02-28 16:00 | работы на ВЛ-0,4кВ
АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Березовая, Торфяная" | 0.38 | 2019-02-28 09:00 | 2019-02-28 12:00 | Замена приборов учета.
АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Березовая" | 0.38 | 2019-02-28 13:00 | 2019-02-28 16:00 | Замена приборов учета.
АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-43, ВЛ фид. "42-х кв. дома" | 0.38 | 2019-02-28 09:00 | 2019-02-28 10:00 | Сброс наледи с крыш домов персоналом УК
АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-126(пос Гусевский), РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2019-02-28 09:30 | 2019-02-28 11:00 | Замена концевой муфты в стор. трансформатора.
АО ОРЭС - Владимирская область, РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-120(пос Гусевский), РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2019-02-28 13:30 | 2019-02-28 15:00 | Замена концевой муфты в стор. ВЛ.
АО ОРЭС-Владимирская област РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-16 п.Болотского Ф-ул.Известковая | 0.38 | 2019-02-28 10:00 | 2019-02-28 12:30 | монтаж провода СИП на вновь установленные опоры тех присоединение