## Лист3
АО ОРЭС-Владимирская область февраль
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | КТП-5 РУ-10кВ 1СШ | 10 (10.5) | 2024-02-05 08:30 | 2024-02-05 10:30 | Замена изоляторов в РУ-10кВ 1СШ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ Ф.9 "ул. Кутузова, ул.8 Марта, ул. Луговая" | 0.38 | 2024-02-02 11:15 | 2024-02-02 12:15 | Отключение для безопасного пр-ва работ по переключению ввода в дом по адресу ул. 8-е Марта д.2 на другую фазу.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ Ф.3 "ул. Садовая 3-39; ул.Московская 35-49(не чёт.сторона); ул.Гагарина д.2,6,8,10,12,16,18" | 0.38 | 2024-02-02 14:35 | 2024-02-02 15:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по переключению ввода в дом по адресу ул. Гагарина д.12 на другую фазу.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП356, ул. Жуковского, 8 | 0.38 | 2024-02-05 09:00 | 2024-02-05 15:00 | Отключение ф."ул.Юбилейная,6,2" с ТП 356 по заявке потребителя для выполнения неотложных работ.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск. Участок ф.1013 от РП3. | 10 (10.5) | 2024-02-06 14:00 | 2024-02-06 16:00 | Плановые работы на участке ф.1013 у ТП№26.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП414, | 0.38 | 2024-02-12 09:00 | 2024-02-12 17:00 | Отключение ф."ул. Безыменского, 13б-13а" с ТП414 по заявке потребителя для выполнения неотложных работ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | КЛ | ТП-1 РУ-0,4кВ Ф.4 "РЩТП 1.2.1 (ул.Ленина д.66 чет.сторона)" | 0.38 | 2024-02-13 14:00 | 2024-02-13 14:40 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене АВ и подключению КЛ-0,4 кВ в РЩТП-1.2.2 для технологического присоединения нежилого здания ИП Захаровой А.А.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП414, ул.Безыменского, 13а - 13б | 0.38 | 2024-02-12 10:00 | 2024-02-12 17:00 | Отключение ф."ул. Безыменского, 13б-13а" с ТП414 по заявке потребителя для выполнения неотложных работ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Луначарского" | 0.38 | 2024-02-13 08:50 | 2024-02-13 10:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене опоры №24.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Луначарского" | 0.38 | 2024-02-13 14:10 | 2024-02-13 14:20 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене опоры №24.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-8 Ф.1 | 0.38 | 2024-02-15 10:30 | 2024-02-15 11:30 | Заявка от поликлиники отключение ввода в здание для очистки кровли от снега.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | КТП913, Владимирская обл., Суздальский р-он, в районе реки Содышка (СНТ"Родничок") | 6 (6.3) | 2024-02-14 09:00 | 2024-02-14 17:00 | Отключение КТП913 со стороны "Владэнерго" для выполнения неотложных работ на питающей ВЛ-6кВ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ПС "Гороховец" Ф-615 | 6 (6.3) | 2024-02-15 10:00 | 2024-02-15 12:50 | Отключение согласно телефонограмме от 07.02.2024 ПС "Гороховец".
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-168 | 10 (10.5) | 2024-02-19 09:30 | 2024-02-19 11:00 | отключение ВВ№ 2 Ф-168 ТП-6 замена изолятора на опоре № 40
ПО г. Суздаль РЭС г. Владимир АО "ОРЭС- Владимирская область" | ВЛ | ТП 31 Ф. ул. Новая | 0.38 | 2024-02-17 14:35 | 2024-02-17 15:40 | Для безопасного тушения пожара . ул.Новая д.13 отключен и включен Ф. ул. Новая
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-157,РУ-0,4 кВ, 1 СШ, ТМ-1 | 0.38 | 2024-02-20 09:30 | 2024-02-20 14:00 | Замена ячейки ЩО
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Красноармейская; ул. Лермонтова 2" | 0.38 | 2024-02-19 13:55 | 2024-02-19 14:46 | Отключение для безопасного пр-ва работ по установке контрольного ПУ на ул. Красноармейская д.36 по заявке абонента.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП315, ул.Д.Левитана, 3-в | 0.38 | 2024-02-20 13:30 | 2024-02-20 16:00 | Отключение ф."ул.Д.Левитана, 3-в" с ТП315 для выполнения неотложных работ на ВРУ-0,4кВ дома.
РЭС г. Радужный | КЛ | ТП-110/10 кВ, шк.41 - ЦРП-9, РУ-10 кВ, к.15 | 10 (10.5) | 2024-02-19 11:04 | 2024-02-19 11:34 | ТП-110/10 кВ-в 10:59 появилась земля на 2-й с.ш. 10 кВ. В 11:04 дежурный персонал отключил ВВ-10 кВ шк.41. Земля пропала. В 11:34 на ЦРП-9, РУ-10 кВ включен СМВ к.20А.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Набережная, ул. Фрунзе" | 0.38 | 2024-02-20 09:23 | 2024-02-20 09:53 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ввода на ул. Набережная д.24 по заявке абонента.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП374, г. Владимир ул. Толмачевская | 0.38 | 2024-02-21 09:00 | 2024-02-21 12:00 | ТП374 РУ-0,4кВ: неотложные работы на ТП
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | КЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.2 "Колледж; ул. Мира 1" | 0.38 | 2024-02-21 10:00 | 2024-02-21 10:18 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене нижней губки РПС-2 фазы "В" в РУ-.0,4 кВ ТП-10.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | КЛ | ТП-10 РУ-0,4кВ Ф.4 "Общежитие Колледжа" | 0.38 | 2024-02-21 10:00 | 2024-02-21 10:18 | Отключение для безопасного пр-ва работ на фидере №2 РУ-0,4 кВ ТП-10.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-195,РУ-0,4 кВ, 2 СШ, ТМ-2 | 0.38 | 2024-02-27 09:30 | 2024-02-27 15:00 | Замена вводной ячейки с ТМ-2
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка Ф-1022 от ТП-18 до ТП-4 | 10 (10.5) | 2024-02-27 11:00 | 2024-02-27 13:00 | По заявке №17 от 21.02.24
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП214 ул.Университетская, д.10, д.12 | 0.38 | 2024-02-27 09:00 | 2024-02-27 12:00 | Создание временной схемы электроснабжения дома №12 по ул. Университетская для выполнения неотложных работ на КЛ-0,4кВ между домами 10 и 12 .
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Красноармейская; ул. Лермонтова 2" | 0.38 | 2024-02-27 09:20 | 2024-02-27 09:26 | Отключение для безопасного пр-ва работ по демонтажу контрольного ПУ на ул. Красноармейская д.36.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП138, ул.Лакина, 177 | 6 (6.3) | 2024-02-28 13:30 | 2024-02-28 16:30 | Неотложные работы на ТП138
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП270, ул.16лет Октября, 33-а | 6 (6.3) | 2024-02-28 13:30 | 2024-02-28 16:30 | Неотложные работы на ТП270