## Лист3
АО ОРЭС-Владимирская область февраль
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г. Собинка ТП-6 ф.2 | 0.38 | 2020-02-01 09:00 | 2020-02-01 11:40 | по заявке УК
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-26, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-02-03 13:30 | 2020-02-03 16:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-26 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Вокзальная 1-59" | 0.38 | 2020-02-03 09:30 | 2020-02-03 11:30 | Опиловка ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-78 до ТП-142 | 6 (6.3) | 2020-02-03 09:00 | 2020-02-03 12:00 | Трассировка КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-76, КЛ фид. "Школа № 4" | 0.38 | 2020-02-03 14:00 | 2020-02-03 15:00 | Замена прибора учета
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-51, Т-1 | 6 (6.3) | 2020-02-03 09:00 | 2020-02-03 09:30 | Чистка трансформатора. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-51, Т-2 | 6 (6.3) | 2020-02-03 09:30 | 2020-02-03 09:30 | Чистка трансформатора. Без отключения потребителей
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-158, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-02-04 13:30 | 2020-02-04 16:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ПС | ТПС Киржач РУ-10кВ ф.10 | 10 (10.5) | 2020-02-04 10:00 | 2020-02-04 14:00 | плановые работы на ТПС Киржач
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-29 (ул. Некрасова 21) | 6 (6.3) | 2020-02-04 08:30 | 2020-02-04 10:30 | Замена концевой муфты кабельного выхода на трансформатор, чистка оборудования, доливка масла.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-78, КЛ фид. "ул. Окружная 2" | 0.38 | 2020-02-04 14:00 | 2020-02-04 15:00 | Трассировка КЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 603 мкр.Юрьевец ул. Институтский городок, 18-д | 10 (10.5) | 2020-02-04 09:00 | 2020-02-04 12:00 | ТП603. Ремонт оборудования 1 СШ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 330 ул. Судогодское шоссе, 15 | 10 (10.5) | 2020-02-04 13:00 | 2020-02-04 16:00 | ТП 330. Ремонт оборудования 1 СШ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-9 ВЛ-0,4кВ ф. 8 "Космодемьянская, Красногвардейская" | 0.38 | 2020-02-04 09:00 | 2020-02-04 12:00 | Перевод ф. 8 "Космодемьянская, Красногвардейская" на новую КТП-17
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-7 РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2020-02-04 10:00 | 2020-02-04 12:00 | Ревизия ТП
ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ф-1009 г. Лакинск ТП-37в сторону ТП-69 | 10 (10.5) | 2020-02-03 09:55 | 2020-02-03 11:50 | Замена поврежденной автомашиной ж.б. опоры у ТП-69
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-14 п.Андреево | 10 (10.5) | 2020-02-04 11:00 | 2020-02-04 15:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2020
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС Берково Ф-1004 ВЛ-10 кВ ТП-750 ТП-753 | 10 (10.5) | 2020-02-05 09:00 | 2020-02-05 11:00 | Ремонтные работы в сетях МРСК Центра и Приволжья.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 603 мкр.Юрьевец ул. Институтский городок, 18-д | 10 (10.5) | 2020-02-05 09:00 | 2020-02-05 12:00 | ТП603 ремонт оборудования 2 СШ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-17 ВЛ-0,4кВ ф. "Космодемьянская, Красногвардейская" | 0.38 | 2020-02-05 09:00 | 2020-02-05 12:00 | Перевод ф. 8 "Космодемьянская, Красногвардейская" с КТП-9 на новую КТП-17
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Заозерная", МВ-10 кВ фид. 1017 | 10 (10.5) | 2020-02-04 12:05 | 2020-02-04 15:15 | Ремонтные работы на ПС "Заозерная" Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-78, КЛ фид. "ул. Окружная 4" | 0.38 | 2020-02-05 10:00 | 2020-02-05 11:00 | Трассировка КЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-15, КЛ фид. "ул. Калинина 41" | 0.38 | 2020-02-05 09:00 | 2020-02-05 10:30 | Ремонт концевой муфты во ВРУ дома.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. Фрунзе, Щербакова" | 0.38 | 2020-02-06 09:00 | 2020-02-06 10:00 | Выправка аварийной опоры.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-1023 ТП-18 | 0.38 | 2020-02-07 10:00 | 2020-02-07 16:00 | перевод потребителей на новые ячейки ЩО РУ-0,4 кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-21, РУ-10кВ,Ф-2,яч.5.,ШМ | 10 (10.5) | 2020-02-07 09:30 | 2020-02-07 11:30 | РПТ-21 РУ-10кВ МВ ввод Ф.2 ТПС Киржач,замена масла
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-35, КЛ фид. "Теплицкий пр-т 41" | 0.38 | 2020-02-07 10:00 | 2020-02-07 11:00 | Трассировка КЛ-0,4 кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-127, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-02-10 13:30 | 2020-02-10 16:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-6 п.Андреево Ф Сосновая | 0.38 | 2020-02-10 12:00 | 2020-02-10 13:00 | Тех присоединение
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-160 (с. Коверино) | 10 (10.5) | 2020-02-10 13:20 | 2020-02-10 17:35 | работы в сетях МРСК
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | Новая Быковка-2 с отпайкой Оргтруд | 35 | 2020-02-11 10:00 | 2020-02-11 16:00 | отключение ВЛ-35кВ для производства опиловки линии без отключения потребителей
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-209, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-02-11 09:30 | 2020-02-11 12:00 | Профилактика оборудования
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-9, ф.16, пр. Мира, д.2 | 0.38 | 2020-02-11 08:00 | 2020-02-11 12:00 | Отключение по письму ООО "Эстел"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | Новая Быковка-2 с отпайкой Оргтруд | 35 | 2020-02-12 10:00 | 2020-02-12 16:00 | отключение ВЛ-35кВ для производства опиловки линии без отключения потребителей
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | РП-1 Ф-1023 ТП-18 | 0.38 | 2020-02-12 14:00 | 2020-02-12 16:00 | установка новых ТТ на ячейки ЩО РУ-0,4 кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-124, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-02-12 09:30 | 2020-02-12 12:00 | Профилактика оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-23 РУ 0,4 кВ Ф-№1 | 0.38 | 2020-02-11 09:00 | 2020-02-11 10:50 | ул.Московская , отключение для безопасного производства работ по опиловке деревьев ВЛ-0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4 кВ Ф-№2 | 0.38 | 2020-02-11 13:40 | 2020-02-11 15:10 | ул.Московская , отключение для безопасного производства работ по опиловке деревьев ВЛ-0,4кВ
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ПС | ТПС Киржач РУ-10кВ ф.1 | 10 (10.5) | 2020-02-12 10:00 | 2020-02-12 12:00 | плановые работы на ТПС Киржач
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | Новая Быковка-1 с отпайкой Оргтруд | 35 | 2020-02-13 10:00 | 2020-02-13 16:00 | отключение ВЛ-35кВ для производства опиловки линии без отключения потребителей
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4 кВ Ф-№2 | 0.38 | 2020-02-12 09:10 | 2020-02-12 10:40 | ул.Московская , отключение для безопасного производства работ по опиловке деревьев ВЛ-0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4 кВ Ф-№2 | 0.38 | 2020-02-12 13:15 | 2020-02-12 14:15 | ул.Московская , отключение для безопасного производства работ по опиловке деревьев ВЛ-0,4кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-233, ф.4, ул. Фурманова, д.18 | 0.38 | 2020-02-12 12:00 | 2020-02-12 12:15 | Отключение по письму УК
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-73, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-02-13 09:30 | 2020-02-13 12:00 | Профилактика оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-15 РУ 0,4 кВ Ф-№9 | 0.38 | 2020-02-13 08:50 | 2020-02-13 10:20 | ул.Советская д.20 , Свято-Воскресенский храм, отключение по заявке абонента
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф.1006 ТПС "Усад" ВЛ-10кВ ЛР-6 | 10 (10.5) | 2020-02-14 10:00 | 2020-02-14 15:00 | Установка общих приборов учета в РУ-0,4кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-5 г.Судогда | 10 (10.5) | 2020-02-14 13:00 | 2020-02-14 16:00 | Отключить н\в рубильники отключить ВН-10 тр-ра замена узла учета
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-24,ВЛ фид. "ул.Набережная, Хрустальщиков" | 0.38 | 2020-02-13 09:30 | 2020-02-13 13:00 | Установка опоры после ДТП.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ПС " Стекловолокно" до ТП-78. | 6 (6.3) | 2020-02-17 09:00 | 2020-02-17 16:00 | Трассировка КЛ-6 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-10 РУ 0,4 кВ Ф-№3 | 0.38 | 2020-02-14 09:15 | 2020-02-14 09:35 | РУ-0,4кВ ф.№3 ул.Кирова д.9-13, замена ТТ на фазе "В"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф.1006 ТПС "Усад" | 10 (10.5) | 2020-02-14 19:25 | 2020-02-14 23:25 | Ремонтные работы в сетях филиала "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-25, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-02-17 13:30 | 2020-02-17 16:00 | Профилактика оборудования
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-56, ф.3, ул. Покровская | 0.38 | 2020-02-18 09:30 | 2020-02-18 12:30 | Подрезка деревьев
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ПС | ПС "Гороховец" Ф.615 | 6 (6.3) | 2020-02-17 12:00 | 2020-02-17 16:20 | отключение для безопасного производства работ по ремонту оборудования на ПС "Гороховец"
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП-2 -78, КЛ фид. "ул. Менделеева 19 Б" | 0.38 | 2020-02-18 10:00 | 2020-02-18 12:00 | Трассировка КЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ-0.4 кВ фид. "ул. Колхозная" | 0.38 | 2020-02-18 09:00 | 2020-02-18 12:00 | Замена прибора учета
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-40, ВЛ-0.4 кВ фид. "ул.Луговая Суворова" | 0.38 | 2020-02-18 13:00 | 2020-02-18 16:00 | Замена прибора учета
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-61 ТП-35, КЛ- 10 кВ. | 10 (10.5) | 2020-02-18 09:00 | 2020-02-18 16:30 | Установка соединительной муфты, замена концевой муфты.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-29, ВЛ-0.4 кВ фид. "Садовая" | 0.38 | 2020-02-18 09:00 | 2020-02-18 12:00 | Замена деревяной опоры.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-14 г.Судогда Ф-Скважина | 0.38 | 2020-02-18 10:00 | 2020-02-18 12:00 | Перенос проводов на вновь установленную опору
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 1005 ПС "Базовая" | 10 (10.5) | 2020-02-18 | 2020-02-18 00:25 | перевод нагрузок с ф. 1005 ПС "Базовая"на ф. "Труд Коллектив" ЦРП "ПМЗ". Ремонтные работы на ф. 1005 ПС "Базовая" филиала "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф. "Вокзальная-1" | 0.38 | 2020-02-18 10:00 | 2020-02-18 12:00 | Замена сплитов
ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-48 ф.1 | 0.38 | 2020-02-18 09:00 | 2020-02-18 10:30 | по заявке УК
ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ТП-53 ф.5 | 0.38 | 2020-02-18 09:30 | 2020-02-18 10:00 | по заявке УК
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | РП-16, ул.Верхняя Дуброва, 40 | 0.38 | 2020-02-19 09:00 | 2020-02-19 12:00 | Ремонтные работы на ТП
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-17 РУ 0,4 кВ Ф-№9,10 | 0.38 | 2020-02-18 09:50 | 2020-02-18 10:50 | ул.Комсомольская д.23 , Инфекционное ооделение ЦРБ, отключение по заявке абонента
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ 0,4 кВ Ф-№4 | 0.38 | 2020-02-18 10:55 | 2020-02-18 11:00 | ул.Республиканская , отключение для очистки ВЛ 0,4кВ от посторонних предметов
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-28, Т-1 | 6 (6.3) | 2020-02-19 09:00 | 2020-02-19 11:00 | Чистка трансформатора.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-18, ВЛ-0.4 кВ фид. "ул. Прудовая" | 0.38 | 2020-02-19 09:00 | 2020-02-19 12:00 | Замена прибора учета
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ-0.4 кВ фид. "ул. Стеклозоводская" | 0.38 | 2020-02-19 13:00 | 2020-02-19 16:00 | Замена прибора учета
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-61 до ТП-35. | 10 (10.5) | 2020-02-18 09:00 | 2020-02-18 16:00 | Ремонт КЛ-10 кВ от ТП-61 до ТП-35. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | РП-2 , КЛ фид. "ул. Менделеева 19 Б" | 0.38 | 2020-02-20 13:30 | 2020-02-20 16:00 | Усиление концевой муфты. (термоусадочными трубками).
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-80, Т-1 | 6 (6.3) | 2020-02-20 13:30 | 2020-02-20 14:30 | Чистка трансформатора.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-160 (с. Коверино) | 10 (10.5) | 2020-02-20 10:00 | 2020-02-20 11:00 | перевод нагрузки в сетях МРСК
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-160 (с. Коверино) | 10 (10.5) | 2020-02-20 14:00 | 2020-02-20 15:00 | перевод нагрузки в сетях МРСК
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 57, пр-т Строителей, 7д | 0.38 | 2020-02-20 09:00 | 2020-02-20 12:00 | Ремонтные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 57, пр-т Строителей, 7д | 0.38 | 2020-02-20 13:30 | 2020-02-20 16:30 | Ремонтные работы на ТП
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4 кВ Ф-№5 | 0.38 | 2020-02-19 09:30 | 2020-02-19 09:50 | ул.Южная , отключение для безопасного производтва работ по монтажу фонаря уличного освещения
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф.2 "Д/С "Ромашка", Спортивная д.7-10" | 0.38 | 2020-02-20 09:00 | 2020-02-20 12:00 | Замена укоса опоры ВЛ-0,4кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-142, 2 СШ, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-02-20 09:30 | 2020-02-20 12:00 | Монтаж ячейки ЩО-70
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | РТП-11 РУ-10кВ яч.4 | 10 (10.5) | 2020-02-20 10:00 | 2020-02-20 12:00 | ремонт ВЛ-10кВ оп.№1 ф. ООО Ирбис
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 432, ул. Комиссарова, 2 | 0.38 | 2020-02-21 09:30 | 2020-02-21 10:00 | Ремонтные работы на ТП
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ фид. 627 от ПС "Анопино" до РП "Панфилово" | 6 (6.3) | 2020-02-25 09:00 | 2020-02-25 16:00 | Расчистка трассы ВЛ фид. 627 от ПС "Анопино" до РП "Панфилово" персоналом "Владимирэнерго".
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1014 ЛР-2"а" | 10 (10.5) | 2020-02-26 10:00 | 2020-02-26 12:00 | Монтаж привода заземляющих ножей ЛР-2"а" ВЛ-10кВ Ф-1014
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-57, ф.1, ф.3, ул. Лопатина д.48, ул. Ногина д. 59 | 0.38 | 2020-02-26 13:00 | 2020-02-26 16:00 | Трассировка КЛ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-17, РУ-10 кВ | 10 (10.5) | 2020-02-26 08:40 | 2020-02-26 11:00 | Замена концевой муфты кабельного выхода в сторону трансформатора.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-34, ВЛ фид. "ул. Ленина нечет." | 0.38 | 2020-02-26 14:00 | 2020-02-26 16:00 | Перевод потребителей на вновь построенную ВЛ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-43, яч-ка ВН-10 кВ КЛ-10 кВ от ТП-43 в стор. ТП-95 | 10 (10.5) | 2020-02-26 13:30 | 2020-02-26 15:30 | Ремонт привода ВН-10 кВ КЛ-10 кВ от ТП-43 в стор. ТП-95. Без отключения потребителей.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Воровского Ф-1003 | 10 (10.5) | 2020-02-26 13:00 | 2020-02-26 17:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2020
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4 кВ Ф-№11 | 0.38 | 2020-02-25 09:20 | 2020-02-25 10:50 | ул.Комсомольская д.39 , замена ввода КЛ на СИП-4х16 , по заявке абонента
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ 0,4 кВ Ф-№2 | 0.38 | 2020-02-25 13:20 | 2020-02-25 14:05 | пер.Льва Толстого д.12 , замена ввода на СИП-2х16, по заявке абонента
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-16 РУ 6 кВ Ф-№1 | 6 (6.3) | 2020-02-25 15:10 | 2020-02-25 16:10 | ул.Гоголя д.15 "СиндикатМясоПродукт", отключен по заявке ООО"ЭСВ"
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-3 ул.Лесная д.17А | 10 (10.5) | 2020-02-26 12:00 | 2020-02-26 14:00 | Плановое отключение э/э по заявке ООО "ПромЭнегоКомплект"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-160 (с. Коверино) | 10 (10.5) | 2020-02-27 13:00 | 2020-02-27 17:00 | работы в сетях МРСК, ревизия ЛР
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2020-02-27 10:00 | 2020-02-27 15:00 | опиловка линии ВЛ-10кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-135, ф.2, ул. Еловая | 0.38 | 2020-02-27 09:00 | 2020-02-27 12:00 | Отключение по письму ОАО "ЗиД" цех №63
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-23а, РУ-0,4 кв, РУ-6 кВ,ТМ | 6 (6.3) | 2020-02-27 13:15 | 2020-02-27 16:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-49 ВЛ-0,4кВ ф.1 "Покровка" | 0.38 | 2020-02-27 09:00 | 2020-02-27 12:00 | Аварийная замена опоры ВЛ-0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ПС "Гороховец" Ф-616 | 6 (6.3) | 2020-02-26 09:00 | 2020-02-26 12:10 | Профилактика РП-2
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ в стор. ТП-101, 100, 114, 102 | 6 (6.3) | 2020-02-27 09:30 | 2020-02-27 11:30 | 1. Чистка охранной зоны ВЛ-6 кВ. 2. ТП-104 - чистка тр-ра, РУ-6 кВ, ремонт заземляющих устройств. 3. ТП-101 - чистка тр-ра, РУ-6 кВ, ремонт концевой муфты КЛ-0,4 кВ "ул. Курловская 27"
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-117 направ. 211 | 10 (10.5) | 2020-02-27 09:00 | 2020-02-27 11:00 | Трассировка КЛ-10 кВ. Без отключения потребителей
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-203, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2020-02-28 09:00 | 2020-02-28 12:00 | Опиловка ВЛ-6 кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-174, ф.3, ул. Островского | 0.38 | 2020-02-28 10:00 | 2020-02-28 12:00 | Отключение по письму ОАО "ЗиД" цех №63
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-14 РУ 6кВ Ф-4 | 6 (6.3) | 2020-02-27 09:00 | 2020-02-27 11:10 | пер.Гагарина , отключение для безопасного производства работ по опиловке деревьев на ВЛ 6кВ ТП-14-ТП-13-РП-2
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ 0,4кВ Ф-1 | 6 (6.3) | 2020-02-27 09:05 | 2020-02-27 11:05 | пер.Гагарина , отключение для безопасного производства работ по опиловке деревьев на ВЛ 6кВ ТП-14-ТП-13-РП-2
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 637 ул. Вольная 13 | 0.38 | 2020-02-28 09:00 | 2020-02-28 12:00 | Ремонтные работы на ТП
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-59, яч-ка ВН-6 кВ Т-2 | 6 (6.3) | 2020-02-28 09:00 | 2020-02-28 11:30 | Ремонт привода ВН-6 кВ Т-2. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-8(ул. Полярная 9) | 6 (6.3) | 2020-02-28 09:00 | 2020-02-28 11:30 | Чистка трансформатора, РУ-6 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-63 направ. 208 | 10 (10.5) | 2020-02-28 09:30 | 2020-02-28 11:00 | Трассировка КЛ-10 кВ Без отключения потребителей
ПО г. Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП 51 г. фид.3 | 0.38 | 2020-02-28 14:30 | 2020-02-28 15:40 | Замена опоры ВЛ- 0,4 кВ