## Лист3
АО ОРЭС-Владимирская область март
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-186, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-03-02 13:00 | 2020-03-02 16:30 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП-26 ВЛ-0,4кВ ф.4 "Вокзальная 1-59" | 0.38 | 2020-03-02 09:30 | 2020-03-02 11:30 | Опиловка ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-63, 1 СШ-10 кВ | 10 (10.5) | 2020-03-02 09:00 | 2020-03-02 15:00 | Ремонт приводов ВН-10 кВ 1СШ-10 кВ. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от РП-2 до ТП-64 направл. 224 | 10 (10.5) | 2020-03-02 13:00 | 2020-03-02 15:00 | Трассировка КЛ. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-41, КЛ фид. "пр-т Теплицкий 2/7" | 0.38 | 2020-03-02 10:00 | 2020-03-02 12:00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ
РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-174, 2СШ,ул. Островского | 0.38 | 2020-03-03 09:00 | 2020-03-03 12:00 | Октлючение по письму ОАО "ЗиД" цех №63
РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-10, ф.14, ул. Циолковского, д.19, д.21 | 0.38 | 2020-03-03 13:00 | 2020-03-03 16:00 | Трассировка КЛ
РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-118, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-03-03 13:00 | 2020-03-03 16:30 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12 п.Андреево Ф- Первомайская | 0.38 | 2020-03-03 10:00 | 2020-03-03 16:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2020
ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ф-1005 от ТП-39 | 10 (10.5) | 2020-03-02 12:58 | 2020-03-02 16:40 | Замена прокладок 3-х проходных изоляторов на ТП-21
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-5(Кр.Октябрь) ,фид.Пушкина,Фрунзе | 0.38 | 2020-03-03 09:30 | 2020-03-03 16:00 | демонтаж,монтаж опоры №9 , перетяжка линейных проводов ВЛ-0,4 ф. Пушкина ,текущая эксплуатация
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Покровская, Прудовая" | 0.38 | 2020-03-03 09:00 | 2020-03-03 16:00 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул.Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2020-03-03 09:00 | 2020-03-03 16:00 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 430, ул.Зои Космодемьянской 3б | 6 (6.3) | 2020-03-04 09:00 | 2020-03-04 12:00 | ТП 430. Ремонт ВЛ-6кВ
РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-38,ТП-51, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-03-04 13:00 | 2020-03-04 16:30 | Профилактика оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2020-03-02 13:50 | 2020-03-02 15:00 | ул.Садовая д.1, вынос ЩУ на опору №5.1 , по заявке абонента
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№12 | 0.38 | 2020-03-02 14:50 | 2020-03-02 15:00 | ул.Саваренского д.3 , отключен по заявке абонента
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-10 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 | 2020-03-02 16:00 | 2020-03-02 16:30 | ул.Кирова д.8, подключение ввода на гараж по заявке абонента
ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ф-1005 участок от ТП-39 до ТП- 21 | 10 (10.5) | 2020-03-03 11:50 | 2020-03-03 15:21 | Замена трансформатора ТП-21
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-117, КЛ фид. "пр-т Теплицкий 43 каб. 1" | 0.38 | 2020-03-03 09:00 | 2020-03-03 10:10 | Трассировка КЛ-0,4 кВ. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-10 кВ от ТП-88 до ТП-89 | 10 (10.5) | 2020-03-04 10:00 | 2020-03-04 12:00 | Трассировка КЛ-10 кВ. Без отключения потребителей.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-38 в стор. ТП-50 | 6 (6.3) | 2020-03-04 09:00 | 2020-03-04 11:30 | Опиловка деревьев в охранно1й зоне ВЛ-6 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-67, 2 СШ-0,4 кВ | 0.38 | 2020-03-04 13:30 | 2020-03-04 15:00 | Ремонт рубильника 0,4 кВ фид. "ул. Мира 21 каб. Б"
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-1 ул.Калинина, ул.Фрунзе | 0.38 | 2020-03-04 10:20 | 2020-03-04 13:50 | кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ установка опор
РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-67, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-03-05 13:30 | 2020-03-05 16:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12 п.Андреево Ф- Первомайская | 0.38 | 2020-03-05 10:00 | 2020-03-05 16:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2020
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-137, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2020-03-05 09:30 | 2020-03-05 12:00 | Ремонт заземляющего контура.
ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г. Лакинск ПС "Ундол" ф-103 | 10 (10.5) | 2020-03-04 14:07 | 2020-03-04 15:10 | установка ж.б. приставок к деревянной опоре ВЛ 10 кВ
ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП -57 г. Собинка, фид.4 | 0.38 | 2020-03-05 10:00 | 2020-03-05 12:40 | выправка опор ВЛ- 0,4 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-37 ВЛ-0,4кВ ф. 6 "Мира, Железнодорожная" | 0.38 | 2020-03-06 10:00 | 2020-03-06 12:00 | Перевод абонента на другую фазу: низкое напряжение
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. "Трудколлектив" ЦРП "ПМЗ" ВЛ-10кВ ТП-55 - КТП-17 | 10 (10.5) | 2020-03-06 13:00 | 2020-03-06 15:00 | Опиловка ВЛ-10кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 93, ул.Солнечная, 15 | 0.38 | 2020-03-06 09:00 | 2020-03-06 12:00 | Работы на ВЛ 0,4кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П\С Андреево | 10 (10.5) | 2020-03-06 10:00 | 2020-03-06 13:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2020
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-87, 1 СШ-10 кВ | 10 (10.5) | 2020-03-06 09:00 | 2020-03-06 11:30 | Ремонт привода СР-10 кВ 1СШ-10 кВ, чистка 1 СШ-10 кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул.Сакко, Дзержинского" | 0.38 | 2020-03-06 09:00 | 2020-03-06 10:30 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. "ул.Сакко, Суворова" | 0.38 | 2020-03-06 10:00 | 2020-03-06 12:00 | Замена приборов учета.
ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КВЛ | г.Лакинск ПС "Ундол" ф-101 | 10 (10.5) | 2020-03-06 09:00 | 2020-03-06 10:33 | Установка пасынка к треснутой ж/б опоре. Нагрузка переведена на ф-102
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-7 РУ-0,4кВ яч.2 | 0.38 | 2020-03-10 10:00 | 2020-03-10 11:00 | по заявке УК Монолит
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2020-03-06 10:50 | 2020-03-06 11:35 | ул.Горького , гаражи, отключение для монтажа СИП 4х25 и подключения на ВЛ 0,4кВ на опоре №7
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-87, 2 СШ-10 кВ | 10 (10.5) | 2020-03-10 09:00 | 2020-03-10 11:30 | Ремонт привода СР-10 кВ 2СШ-10 кВ, чистка 1 СШ-10 кВ. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-74, КЛ фид. "Д/сад № 31" | 0.38 | 2020-03-07 09:35 | 2020-03-07 11:20 | Замена трансформаторов тока во ВРУ потребителя.
ПО г. Кольчугино РЭС Западный | КЛ | КЛ-6 кВ: ТП 68 - ТП 37 | 6 (6.3) | 2020-03-10 10:00 | 2020-03-10 10:00 | КЛ-6 кВ: ТП 68 - ТП 37 не прошла плановые испытания повышенным напряжение
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 601 ул. Михалькова 5б | 0.38 | 2020-03-11 09:00 | 2020-03-11 12:00 | ТП 601 РУ 0, 4 кВ включение КЛ 0, 4 кВ после ремонта на дом №1 по ул. Михалькова
РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-200, РУ-6 кВ, РУ-,4 кВ, ТМ-2, 2 СШ | 6 (6.3) | 2020-03-11 13:30 | 2020-03-11 16:00 | Профилактика оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2020-03-10 13:30 | 2020-03-10 14:05 | ул.Московская д.78, отключен в связи со 100% износом изоляции ввода абонента
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | РП | РП-250 РУ-0,4кВ 1СШ | 0.38 | 2020-03-11 12:00 | 2020-03-11 14:00 | Замена автоматического выключателя ф.8 "Гаражи"
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12 п.Андреево Ф- Первомайская | 0.38 | 2020-03-11 10:00 | 2020-03-11 16:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2020
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-76, 1 СШ-6 кВ | 6 (6.3) | 2020-03-10 14:30 | 2020-03-10 16:40 | Чистка 1 СШ-6 кВ, замена опорных изоляторов шинного моста .
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-76, 2 СШ-6 кВ | 6 (6.3) | 2020-03-11 09:30 | 2020-03-11 11:00 | Чистка 2 СШ-6 кВ . Без отключения потребителей
РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-229 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-03-12 13:30 | 2020-03-12 16:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П\С Андреево | 10 (10.5) | 2020-03-12 10:00 | 2020-03-12 13:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2020
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-25 г.Судогда ул.Заречная 3а | 0.38 | 2020-03-12 13:30 | 2020-03-12 16:00 | замена узла учета
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-137, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2020-03-05 09:30 | 2020-03-05 12:00 | Ремонт заземляющего контура.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-7 РУ-0,4кВ ф. 4 "Советская д.40" | 0.38 | 2020-03-12 10:00 | 2020-03-12 13:00 | Отключение по заявке управляющей компании
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2 РУ-,0,4Кв ф. Морозовская, Владимирская | 0.38 | 2020-03-12 09:30 | 2020-03-12 16:00 | установка опор ВЛ-0,4кВ ул. Владимирская, капитальный ремонт
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 467, ул.Василисина, 4а | 0.38 | 2020-03-12 09:00 | 2020-03-12 12:00 | ТП 467, ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2020-03-12 14:42 | 2020-03-12 15:00 | ул.Комсомольсская, отключение для демонтажа неисправного устройства сбора и передачи данных (контроллера) на опоре №2
РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-232, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-03-13 09:30 | 2020-03-13 12:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 240, ул.Московское шоссе, 3а | 0.38 | 2020-03-13 09:00 | 2020-03-13 12:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2020
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 273, ул. Сакко и Ванцети, 35 | 0.38 | 2020-03-13 14:00 | 2020-03-13 17:00 | Ремонтные работы на ТП 273
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ВЛ-10кВ ТП 56- ТП-104 ул. Владимирский проезд | 10 (10.5) | 2020-03-13 10:00 | 2020-03-13 11:00 | выправка ж/б опоры № 110-7 ВЛ-10кВ ТП 56 - ТП 104 ул. Владимирский проезд
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ф. "Поселок 1" ЦРП "ГОФ" ВЛ-10кВ ТП№3-ТП№4 | 10 (10.5) | 2020-03-13 10:00 | 2020-03-13 13:00 | Опиловка ВЛ-10кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-45 до ТП-66 | 6 (6.3) | 2020-03-13 08:30 | 2020-03-13 12:00 | Ремонт КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ПС"Гусь" до РП-1 фид. 612 каб. "Б" | 6 (6.3) | 2020-03-13 08:30 | 2020-03-13 16:00 | Поиск места повреждения КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-12 п.Андреево Ф- Первомайская | 0.38 | 2020-03-13 10:00 | 2020-03-13 16:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2020
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-1 ул.Калинина, ул.Фрунзе | 0.38 | 2020-03-16 10:00 | 2020-03-16 14:00 | кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ установка опор
РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ЦРП-1, ф.3, ТП-74 | 6 (6.3) | 2020-03-14 09:00 | 2020-03-14 09:40 | Отключение по письму ООО "КовровСтройКомплект"
РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-222, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-03-16 09:00 | 2020-03-16 12:00 | Профилактика оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-19 РУ 0,4кВ Ф-№6 | 0.38 | 2020-03-13 11:55 | 2020-03-13 12:55 | Дет.сад №4, сильный износ изоляции кабеля, установлена соединительная муфта
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-1 РУ 0,4кВ Ф-№5 | 0.38 | 2020-03-15 21:45 | 2020-03-15 22:05 | Администрация, нет одной фазы, окисление контакта КЛ выхода с ТП-1 на ВЛ 0,4кВ на опоре №1.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-1 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2020-03-15 21:45 | 2020-03-15 22:05 | ул. Ленина , отключение для перзаделки кабеля на опоре №1 Ф.5 "Администрация"
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ПС"Гусь" до РП-1 фид. 612 каб. "Б" | 6 (6.3) | 2020-03-16 08:30 | 2020-03-16 16:00 | Ремонт КЛ-6 кВ от ПС"Гусь" до РП-1 фид. 612 каб. "Б"
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П\С Андреево | 10 (10.5) | 2020-03-16 10:00 | 2020-03-16 13:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2020
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2020-03-17 07:26 | 2020-03-17 07:36 | ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС " Второво" от опоры № 104 до опоры № 130 расчистка охранной зоны от древесно- кустарниковой растительности.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ПС "Второво"Ф-1001 СНТ " Н. Жизнь | 10 (10.5) | 2020-03-17 07:36 | 2020-03-17 15:00 | ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС " Второво" от опоры № 104 до опоры № 130 расчистка охранной зоны от древесно- кустарниковой растительности.
РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-233, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-03-17 09:00 | 2020-03-17 12:00 | Профилактика оборудования
РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-56, ф.3, ул. Покровская- ул. Фурманова | 0.38 | 2020-03-17 09:30 | 2020-03-17 12:30 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ
РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | ТП-144, ф.8, ул. Пугачева, д.35 | 0.38 | 2020-03-17 13:30 | 2020-03-17 16:00 | Трассировка КЛ-0,4 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-20 РУ 0,4кВ Ф-№2 | 0.38 | 2020-03-16 13:20 | 2020-03-16 13:50 | ул.Московская д.73, отключение для замены вводного автомата, по заявке абонента
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2020-03-16 14:10 | 2020-03-16 14:50 | ул.Комсомольсская, отключение для монтажа устройства сбора и передачи данных (контроллера) на опоре №2
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ 0,4кВ Ф-№1 | 0.38 | 2020-03-16 17:00 | 2020-03-16 18:30 | ул.Полевая д.26, замена ввода на СИП 4х16, по заявке абонента
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ТП | ТП-2 фидер ул. Владимирская | 0.38 | 2020-03-17 10:00 | 2020-03-17 16:00 | текущий ремонт линии ВЛИ-0,4кВ ул. Владимирская
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | Ф-1003 П\С Андреево | 10 (10.5) | 2020-03-17 10:00 | 2020-03-17 13:00 | Установка опор, Монтаж СИП. Согласно плану ПП 2020
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ВЛ-6 кВ от ТП-27 в стор. ТП-38, 49 | 6 (6.3) | 2020-03-17 09:00 | 2020-03-17 11:00 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-6кВ. Ремонтные работы в РУ-0,4 кВ ТП-38
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-77, КЛ фид. "ул. Транспортная 13" | 0.38 | 2020-03-17 09:00 | 2020-03-17 10:30 | Ремонт ВРУ дома.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ПС"Гусь" до РП-1 фид. 612 каб. "Б" | 6 (6.3) | 2020-03-17 08:30 | 2020-03-17 16:00 | Поиск места повреждения КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-1 ул.Калинина, ул.Фрунзе | 0.38 | 2020-03-18 10:00 | 2020-03-18 14:00 | кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ установка опор
РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-107, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-03-18 09:30 | 2020-03-18 12:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи КТП-735 ВЛ-0,4кВ ф.1 "ул.Вокзальная ф-1", ф.2 "ул.Вокзальная ф-2" | 0.38 | 2020-03-18 10:00 | 2020-03-18 12:00 | Отключение абонентов за неуплату
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-5 ВЛ-0,4кВ ф.5 "ул. Октябрьская" | 0.38 | 2020-03-18 12:00 | 2020-03-18 14:00 | Отключение абонентов за неуплату
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ПС"Гусь" до РП-1 фид. 612 каб. "Б" | 6 (6.3) | 2020-03-18 08:30 | 2020-03-18 16:00 | Поиск места повреждения КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 175, ул.Модорова 6 | 0.38 | 2020-03-18 13:30 | 2020-03-18 16:30 | Ремонтные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП 267 пр-т Строителей, 21 | 0.38 | 2020-03-19 13:30 | 2020-03-19 15:30 | Подключение КЛ-0,4 кВ после ремонта
РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ПС "Мелехово", ф.616, мкрн. Доброград | 6 (6.3) | 2020-03-19 10:00 | 2020-03-19 14:00 | Замена вставки на ТН
РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-257, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2020-03-19 10:00 | 2020-03-19 14:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ПС"Гусь" до РП-1 фид. 612 каб. "Б" | 6 (6.3) | 2020-03-19 08:30 | 2020-03-19 16:00 | Поиск места повреждения КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей
РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-43, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2020-03-20 09:30 | 2020-03-20 12:00 | Профилактика оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ 0,4кВ Ф-№4 | 0.38 | 2020-03-19 09:50 | 2020-03-19 10:50 | ул. Фрунзе д.1, вынос прибора учёта на фасад дома
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№10 | 0.38 | 2020-03-19 13:10 | 2020-03-19 14:30 | ул. Пролетарская, отключения для безопасного производства работ по монтажу опор
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-17 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2020-03-20 13:00 | 2020-03-20 16:00 | Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ПС"Гусь" до РП-1 фид. 612 каб. "Б" | 6 (6.3) | 2020-03-20 08:30 | 2020-03-20 16:00 | Поиск места повреждения КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-76, ВЛ фид. "ул. Кольцевая, Березовая" | 0.38 | 2020-03-20 09:00 | 2020-03-20 10:30 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2020-03-20 13:00 | 2020-03-20 16:00 | Замена приборов учета.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП-26 г.Судогда ул. Коммунистическая | 0.38 | 2020-03-20 13:00 | 2020-03-20 17:00 | замена узлов учета
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-22 п.Болотский Ф- Швейник | 0.38 | 2020-03-20 10:00 | 2020-03-20 13:00 | правка опоры ул.Восточная д.2
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП 247 ул. Большая Нижегородская 98а | 0.38 | 2020-03-20 10:00 | 2020-03-20 12:00 | ТП 247 ВЛ 0, 4 кВ демонтаж, монтаж опоры № 10.2
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-15 РУ 0,4кВ Ф-№10 | 0.38 | 2020-03-20 08:45 | 2020-03-20 11:05 | ул.Пролетарская, отключения для безопасного производства работ по монтажу опор
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП№21 РУ-10кВ 2СШ, ул.Маяковского, д.29а | 10 (10.5) | 2020-03-22 00:12 | 2020-03-22 00:30 | Перевод нагрузки с ф.1010 ПС "Базовая" на ф.1015 ПС "Базовая": возврат к нормальной схеме электроснабжения
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП№6 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Пл. Советская правая сторона,д/с Петушок" | 0.38 | 2020-03-23 13:00 | 2020-03-23 16:00 | Замена укосов ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-62, 1 СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2020-03-23 09:00 | 2020-03-23 11:00 | Монтаж рубильника 0,4 кВ по условиям техприсоединения. Чистка 1 СШ-0,4 кВ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-43, КЛ фид. "детский сад № 5" | 0.38 | 2020-03-23 15:00 | 2020-03-23 17:00 | Замена приборов учета.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2 фид.Владимрская | 0.38 | 2020-03-23 13:00 | 2020-03-23 16:00 | кап.ремонт ВЛ-0,4кВ. ул.Владимирская
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ВЛ-10кВ ТП-16 - ТП-27 | 10 (10.5) | 2020-03-23 10:00 | 2020-03-23 11:00 | текущий ремонт ВЛ-10кВ ТПС Киржач ТП-16-ТП-27
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-1 ул.Калинина, ул.Фрунзе | 0.38 | 2020-03-24 10:00 | 2020-03-24 14:00 | кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ установка опор
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2 фид.ул. Владимирская | 0.38 | 2020-03-24 10:00 | 2020-03-24 16:00 | кап.ремонт ВЛ-0,4кВ. ул.Владимирская
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-18 РУ 0,4кВ Ф-№6 | 0.38 | 2020-03-23 17:10 | 2020-03-23 18:20 | ул.Полевая д.39, отключение для производства работ в ВРУ абонента для перезаделки кабельного ввода.
РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-99, ф.2, ул. Ватутина, д.45 | 0.38 | 2020-03-23 09:30 | 2020-03-23 10:30 | Отключение по письму ООО "Роско"
РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-722, д. Юдиха, БС "Мегафон" | 6 (6.3) | 2020-03-24 10:00 | 2020-03-24 14:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-101 ТП-30 | 10 (10.5) | 2020-03-24 13:00 | 2020-03-24 16:00 | отключение МВ Ф-101 работы персонала МРСК
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-137 9пос. Панфоловский" | 6 (6.3) | 2020-03-24 09:30 | 2020-03-24 15:00 | Замена трансформатора 6/0,23 на 6/0,4. Расчистка трассы ВЛ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ПС"Гусь" до РП-1 фид. 612 каб. "Б" | 6 (6.3) | 2020-03-24 08:30 | 2020-03-24 16:00 | Ремонт КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-78 | 6 (6.3) | 2020-03-24 08:30 | 2020-03-24 16:00 | Поиск места повреждения КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей
ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Лакинск ПС Лакино Ф-1026 участок между ТП 34 и ТП 62 | 10 (10.5) | 2020-03-24 09:10 | 2020-03-24 11:20 | подрезка деревьев в охр.зоне ВЛ-10 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-1 ул.Калинина, ул.Фрунзе | 0.38 | 2020-03-25 10:00 | 2020-03-25 15:00 | кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ установка опор
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ПС"Гусь" до РП-1 фид. 612 каб. "Б" | 6 (6.3) | 2020-03-25 08:30 | 2020-03-25 16:00 | Ремонт КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-78 | 6 (6.3) | 2020-03-25 08:30 | 2020-03-25 16:00 | Поиск места повреждения КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-62, 2 СШ-0,4 кВ | 10 (10.5) | 2020-03-25 09:00 | 2020-03-25 11:00 | Чистка 2 СШ-0,4 кВ.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2 фид.ул. Владимрская | 0.38 | 2020-03-25 10:00 | 2020-03-25 16:00 | кап.ремонт ВЛ-0,4кВ. ул.Владимирская
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-16 фидер ул. Гоголя,Железнодорожная | 0.38 | 2020-03-25 10:00 | 2020-03-25 16:00 | текущий ремонт ВЛ-10кВ ТПС Киржач ТП-16-ТП-27
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-105 ТП-40 | 10 (10.5) | 2020-03-25 13:00 | 2020-03-25 16:00 | отключение МВ Ф-105 П/С Судогда работы персонала МРСК
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-15 Ф-1 ул.Калинина, ул.Фрунзе | 0.38 | 2020-03-25 10:00 | 2020-03-25 13:00 | кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ установка опор
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-12 РУ 0,4кВ Ф-№8 | 0.38 | 2020-03-25 14:00 | 2020-03-25 15:00 | ВРУ-0,4кВ ул.Кутузова д.7 "21-ый магазин", установка прибора учёта на 2-ой этаж.
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ТП-2 фид.ул. Владимрская | 0.38 | 2020-03-26 10:00 | 2020-03-26 16:00 | кап.ремонт ВЛ-0,4кВ. ул.Владимирская
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ВЛ-10кВ ТП-16 - ТП-27 | 10 (10.5) | 2020-03-26 10:00 | 2020-03-26 16:00 | текущий ремонт ВЛ-10кВ ТПС Киржач ТП-16-ТП-27
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ф. 21 ТПС "Петушки" ВЛ-10кВ ЛР-16 | 10 (10.5) | 2020-03-26 00:01 | 2020-03-26 00:20 | Перевод нагрузки с ф.21 ТПС "Петушки" на ф. 1015 ПС "Базовая", в связи с ремонтными работами на ТПС "Петушки" ф.21
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | ТП-35 РУ-0,4кВ,ул.Спортивный пр-д, д.1а | 0.38 | 2020-03-26 09:30 | 2020-03-26 12:00 | Монтаж рубильника
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП№6 ВЛ-0,4кВ ф.5 "Пл. Советская правая сторона,д/с Петушок" | 0.38 | 2020-03-26 13:00 | 2020-03-26 15:00 | Замена опоры ВЛ-0,4кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-1 п.Андреево Ф- Почтовая | 0.38 | 2020-03-26 14:00 | 2020-03-26 16:00 | выправка опоры
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ПС"Гусь" до РП-1 фид. 612 каб. "Б" | 6 (6.3) | 2020-03-26 08:30 | 2020-03-26 16:00 | Ремонт КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | КЛ-6 кВ от ТП-77 до ТП-78 | 6 (6.3) | 2020-03-26 08:30 | 2020-03-26 16:00 | Поиск места повреждения КЛ-6 кВ. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-80, 2СШ-6 кВ | 6 (6.3) | 2020-03-26 09:00 | 2020-03-26 11:00 | Чистка 2 СШ-6 кВ. Без отключения потребителей
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-80, РУ-6 кВ | 6 (6.3) | 2020-03-26 13:00 | 2020-03-26 15:00 | Чистка РУ-6 кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-18 РУ 0,4кВ Ф-№11 | 0.38 | 2020-03-26 13:45 | 2020-03-26 16:25 | АСГ "Лада" гаражи, отключение для производства работ по замене неисправной КЛ-0,4кВ Ф.1 гаражи Кашурина на ВЛИ-0,4кВ
РЭС г. Ковров АО "ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-94, ф.18, ул. Моховая, д.1/2 | 0.38 | 2020-03-27 09:00 | 2020-03-27 11:00 | Отключение по письму
АО ОРЭС Владимирская область РЭС Западный ПО г.Киржач | ВЛ | ВЛ-10кВ ТП-16 - ТП-27 | 10 (10.5) | 2020-03-27 10:00 | 2020-03-27 11:00 | текущий ремонт ВЛ-10кВ ТПС Киржач ТП-16-ТП-27
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | КТП№6 ВЛ-0,4кВ ф.9 "Пл. Советская правая сторона,д/с Петушок" | 0.38 | 2020-03-27 13:00 | 2020-03-27 16:00 | Перевод ВЛ-0,4 на новые опоры
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП№30 ВЛ-0,4кВ ф.9 "ул.Советскоя площадь д.11" | 0.38 | 2020-03-27 13:00 | 2020-03-27 16:00 | Перевод ВЛ-0,4 на новые опоры
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-55, ВЛ фид. "ул. Пролетарская" | 0.38 | 2020-03-26 13:30 | 2020-03-26 16:00 | Замена "0"-го провода.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-20, ВЛ фид. Ул. "Речная" | 0.38 | 2020-03-27 09:00 | 2020-03-27 12:00 | Отключение ВЛ для безопасного производства работ персоналом МУП "Водоканал"
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-26, 1СШ-0,4 кВ | 0.38 | 2020-03-27 09:00 | 2020-03-27 11:00 | Монтаж второго питания на инфекционный корпус городской больницы. Без отключения потребителей.
ПО г. Собинка РЭС г. Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | ТП-69, ТП-37, ТП-46 г.Лакинск | 10 (10.5) | 2020-03-26 09:51 | 2020-03-26 12:30 | ТП-46 замена в/в пинцетов на Т-1 и Т-2, доливка масла в Т-2. Спилка деревьев в охр. Зоне ВЛ-10 кВ. От ТП-69 до ТП-37 благоустройство по письму.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г. Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ТП-21 Ф-7 ул.Комсомольская площадь | 0.38 | 2020-03-27 13:00 | 2020-03-27 13:00 | загнивание,наклон опоры № 29, монтаж ж/б приставки, без отключения абонентов