## Лист3
АО ОРЭС-Владимирская область май
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-16 г. Камешково | 0.38 | 2023-05-02 09:00 | 2023-05-02 16:00 | монтаж ВЛ-0,4 кВ кап.ремонт
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-16 г. Камешково | 0.38 | 2023-05-03 09:00 | 2023-05-03 16:00 | монтаж ВЛ-0,4 кВ кап.ремонт
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская обласить" | ТП | ТП-49, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2023-05-03 13:30 | 2023-05-03 16:00 | Для устранения выявленных дефектов
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-35 ул.Почаевская, 10-а | 0.38 | 2023-05-03 09:00 | 2023-05-03 12:00 | Неотложные работы на КЛ-0,4кВ ТП-35 — д.10-а по ул. Почаевская
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2023-05-04 04:55 | 2023-05-04 06:00 | отключить МВ Ф-1003 П/С Андреево установка сигнализаторов КЗ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-16 г. Камешково | 0.38 | 2023-05-04 09:00 | 2023-05-04 16:00 | монтаж ВЛ-0,4 кВ кап.ремонт
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-0,4кВ Ф.11 "ул. Гагарина (левая сторона)" | 0.38 | 2023-05-03 09:00 | 2023-05-03 11:10 | Отключение для безопасного пр-ва работ по текущему ремонту ВЛ-0,4 кВ по ул. Гагарина (демонтаж провода А-25)
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | РП-2 РУ-0,4кВ Ф.4 "пер. Гагарина; ул. Московская" | 0.38 | 2023-05-03 14:00 | 2023-05-03 14:43 | Отключение для безопасного пр-ва работ по установке крюка с изолятором на опоре №28 в замен выпавшего.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-58, пос. РТС д.38-г | 0.38 | 2023-05-04 09:00 | 2023-05-04 14:00 | ТП-58: ремонтные работы на ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-332, Комиссарова, 13 | 0.38 | 2023-05-04 09:00 | 2023-05-04 14:00 | Подключение новой КЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-447, ул.Василисина, 1 | 0.38 | 2023-05-04 09:00 | 2023-05-04 12:00 | Ремонтные работы на ТП
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "Ул. Тумская" | 0.38 | 2023-05-04 13:00 | 2023-05-04 16:00 | Замена опоры.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-16 г. Камешково | 0.38 | 2023-05-04 09:00 | 2023-05-04 16:00 | монтаж ВЛ-0,4 кВ кап.ремонт
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул.Л.Толстого; пер.Л.Толстого; ул.Мичурина 1,2,3." | 0.38 | 2023-05-04 09:16 | 2023-05-04 11:35 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене 2х ПУ с истекшим МПИ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-13 РУ-6кВ Ф.4 "Силовой тр-р" | 0.38 | 2023-05-04 13:30 | 2023-05-04 15:07 | Отключение для безопасного пр-ва работ по профилактике РПС-2 в РУ-0,4 кВ фид.№11, а также замена ПУ с истекшим МПИ на фид.№10 "РСУ".
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Покровская, Прудовая" | 0.38 | 2023-05-05 09:00 | 2023-05-05 12:00 | Замена приборов учета
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2023-05-05 13:00 | 2023-05-05 15:00 | Замена приборов учета
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-16 г. Камешково | 0.38 | 2023-05-10 10:00 | 2023-05-10 15:00 | монтаж ВЛ-0,4 кВ кап.ремонт
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-Колледж РУ-0,4кВ Ф.1 "ул. Гоголя" | 0.38 | 2023-05-05 09:00 | 2023-05-05 09:45 | Отключение для безопасного пр-ва работ по текущему ремонту ВЛ-0,4 кВ по ул. Гоголя (демонтаж старых кронштейнов для светильников ул.освещения)
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул. 3-я Пятилетка(чётная), баня, котельная" | 0.38 | 2023-05-05 10:00 | 2023-05-05 11:15 | Отключение для безопасного пр-ва работ по текущему ремонту ВЛ-0,4 кВ по ул. Гоголя (демонтаж старых кронштейнов для светильников ул.освещения)
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ Ф.13 "ул.Полевая д.6" | 0.38 | 2023-05-09 10:00 | 2023-05-09 10:19 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПВ-160А в РЩ-0,4кв МКД ул. Полевая д.6
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-21, ВЛ фид. "ул. Набережная" | 0.38 | 2023-05-10 13:30 | 2023-05-10 16:00 | Монтаж опор по производственной программе.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | РП | РП-2, ВВ-10 кВ направл. 202, трансформатор | 10 (10.5) | 2023-05-10 13:30 | 2023-05-10 16:00 | Проверка РЗиА ВВ-10 кВ направл. 202, чистка тр-ра и РУ-0,4 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-16 г. Камешково | 0.38 | 2023-05-11 10:00 | 2023-05-11 15:00 | монтаж ВЛ-0,4 кВ кап.ремонт
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-58, пос. РТС д.38-г | 0.38 | 2023-05-11 09:00 | 2023-05-11 13:00 | ТП-58: неотложные работы на ВЛ-0,4 кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-430, ул.Зои Космодемьянской, 3-б | 0.38 | 2023-05-11 09:00 | 2023-05-11 14:00 | ТП-430 ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-1": неотложные работы на ВЛ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-12 РУ-0,4кВ Ф.5 "ул. Чапаева; пер. Чапаева" | 0.38 | 2023-05-10 15:00 | 2023-05-10 15:40 | Отключение для безопасного пр-ва работ для замены ввода по заявке абонента по адресу: ул.Чапаева д.6
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2023-05-11 04:00 | 2023-05-11 05:50 | отключился МВ Ф-1006 П/С Андреево подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2023-05-11 15:30 | 2023-05-11 17:30 | отключился МВ Ф-1006 П/С Андреево подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-123, трансформатор | 6 (6.3) | 2023-05-11 09:00 | 2023-05-11 11:00 | Монтаж повторного зануления трансформатора
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-21, ВЛ-6 кВ от ТП-21 в стор. ТП-97, 111, 119 | 6 (6.3) | 2023-05-11 09:00 | 2023-05-11 12:00 | Текущий ремонт ЛР-6 кВ № 10, 17, 19, 24.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-130, трансформатор | 6 (6.3) | 2023-05-11 13:30 | 2023-05-11 15:00 | Монтаж повторного зануления трансформатора
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-23, ВЛ фид. "Ул. Первомайская чет, Чернышевского" | 0.38 | 2023-05-11 13:30 | 2023-05-11 15:00 | Выправка опор, опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2023-05-12 04:00 | 2023-05-12 09:00 | отключился МВ Ф-1006 П/С Андреево подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2023-05-12 15:30 | 2023-05-12 17:30 | отключился МВ Ф-1006 П/С Андреево подрезка деревьев в охранной зоне ВЛ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-16 г. Камешково | 0.38 | 2023-05-12 10:00 | 2023-05-12 15:00 | монтаж ВЛ-0,4 кВ кап.ремонт
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Набережная, ул. Фрунзе" | 0.38 | 2023-05-11 15:04 | 2023-05-11 16:13 | Отключение для безопасного пр-ва работ для замены вводного провода и замены ПУ с истекшим МПИ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. А. Невского пр. стор." | 0.38 | 2023-05-12 09:00 | 2023-05-12 12:00 | Замена опоры.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-104, РУ-0,4 кВ, трансформатор | 6 (6.3) | 2023-05-12 09:00 | 2023-05-12 11:00 | Чистка оборудования
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | п.г.т. Ставрово ТП-3 | 6 (6.3) | 2023-05-15 09:00 | 2023-05-15 12:00 | Ремонт КЛ-6кВ участок ф.613 от ТП-2 до ТП-3.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-16 г. Камешково | 0.38 | 2023-05-15 10:00 | 2023-05-15 15:00 | монтаж ВЛ-0,4 кВ кап.ремонт
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1006 | 10 (10.5) | 2023-05-15 04:45 | 2023-05-15 05:50 | Замена опоры
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-21, ВЛ фид. "ул. Набережная" | 0.38 | 2023-05-15 09:00 | 2023-05-15 12:00 | Монтаж опор по производственной программе.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП №25,г.Судогда Ф-Автостанция | 0.38 | 2023-05-16 10:00 | 2023-05-16 11:00 | замена узла учета
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | КЛ | п.г.т. Ставрово ТП-3 | 6 (6.3) | 2023-05-15 09:00 | 2023-05-15 12:00 | Ремонт КЛ-6кВ участок ф.613 от ТП-2 до ТП-3.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-16 г. Камешково | 0.38 | 2023-05-16 10:00 | 2023-05-16 15:00 | монтаж ВЛ-0,4 кВ кап.ремонт
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.14,ф.20 | 0.38 | 2023-05-16 09:00 | 2023-05-16 10:00 | Опиловка ВЛ-0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул. Парковая 1-19,2-18, ул. Комсомольская, ул. Конституции, Роща,ул.Республиканская" | 0.38 | 2023-05-15 09:00 | 2023-05-15 11:25 | Отключение для безопасного пр-ва работ по опиловке ВЛ-0,4кВ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ Ф.11 "ул.Комсомольская д.33-61, 26-44; ул.Республиканская д.37-49, 40-60; пер. Садовый д. 1-23; пер.Больничный д.1-10" | 0.38 | 2023-05-15 13:25 | 2023-05-15 14:35 | Отключение для безопасного пр-ва работ по опиловке ВЛ-0,4кВ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-311, Судогодское шоссе, 69 санаторий "Заклязьменский" | 0.38 | 2023-05-16 09:30 | 2023-05-16 13:00 | ТП-311: неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-58, пос. РТС д.38-г | 0.38 | 2023-05-16 09:00 | 2023-05-16 14:00 | ТП-58: неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-82, ВЛ фид. "ул. Мостовая"" | 0.38 | 2023-05-16 13:00 | 2023-05-16 16:00 | Замена провода на СИП.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-100, КЛ. фид. "ул. Курловская 25, 26" | 0.38 | 2023-05-15 09:00 | 2023-05-15 12:00 | Ремонт ВРУ дома . (Письмо ТСЖ)
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП №16,п.Болотский Ф-Зеленая | 0.38 | 2023-05-17 10:00 | 2023-05-17 15:00 | перенос ВЛ на вновь установленные опоры
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | КВЛ-10кВ Ф-12 РП-1 | 10 (10.5) | 2023-05-17 09:00 | 2023-05-17 11:00 | Строительство новой КЛ- 10 кВ от ТП- 49 ДО ТП-13
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ВЛ-10кВ Ф-1001 от ПС Второво СНТ Новая Жизнь | 10 (10.5) | 2023-05-17 10:00 | 2023-05-17 14:00 | Опиловка охранной зоны ВЛ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-6 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул. Парковая 1-19,2-18, ул. Комсомольская, ул. Конституции, Роща,ул.Республиканская" | 0.38 | 2023-05-16 09:18 | 2023-05-16 12:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ по опиловке ВЛ-0,4кВ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-4 РУ-0,4кВ Ф.3 "ул. Ленина, ул.Набережная" | 0.38 | 2023-05-16 17:00 | 2023-05-16 18:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ кафе "Изба" ул. Ленина д.11.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-35, ул. Почаевская, 10-а | 0.38 | 2023-05-17 09:00 | 2023-05-17 17:00 | КЛ-0,4кВ ТП-35 — д. 10-а по ул. Почаевская: неотложные работы на КЛ.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-135, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2023-05-17 14:00 | 2023-05-17 18:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-21, ВЛ фид. "ул. Набережная" | 0.38 | 2023-05-17 09:00 | 2023-05-17 12:00 | Монтаж СИП по новым опорам.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | КЛ -10кВ Ф-1001, Ф-1003 ПС КаМЗ ТП-20,21,22а | 10 (10.5) | 2023-05-18 08:30 | 2023-05-18 09:00 | Перевод нагрузки с ПС КАМЗ на РП-1 для работ на ПС Новки
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | КЛ -10кВ Ф-1001 ПС КаМЗ ТП-21 | 10 (10.5) | 2023-05-18 09:00 | 2023-05-18 15:00 | Работы на ПС Новки
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КЛ | КЛ -10кВ Ф-1001,Ф-1003 ПС КаМЗ ТП-20,21,22а | 10 (10.5) | 2023-05-18 15:00 | 2023-05-18 15:30 | Перевод нагрузки с РП-1 на ПС КаМЗ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП№2 ВЛ-0,4кВ ф.8 | 0.38 | 2023-05-18 10:00 | 2023-05-18 15:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ: установка опор
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-134, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2023-05-18 14:00 | 2023-05-18 18:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП-290, ул. Растопчина, 39-г | 10 (10.5) | 2023-05-18 09:00 | 2023-05-18 17:00 | ТП-290: неотложные ремонтные работы на ТП.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС"Ново Александрово" ф.1008 | 10 (10.5) | 2023-05-18 09:00 | 2023-05-18 17:00 | Работы на ВЛ-10кВ (ПАО "Россети Центр и Приволжье")
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-21, ВЛ фид. "ул. Набережная" | 0.38 | 2023-05-18 09:00 | 2023-05-18 12:00 | Монтаж СИП по новым опорам.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-52, ВЛ фид. "ул. Кирпичная, Парковая" | 0.38 | 2023-05-18 09:00 | 2023-05-18 12:00 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Колхозная" | 0.38 | 2023-05-18 13:00 | 2023-05-18 16:30 | Замена приборов учета.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП №8,пВяткино Ф-Южная | 0.38 | 2023-05-19 10:00 | 2023-05-19 12:00 | замена н/в АВ Ф№2
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП №40,г.Судогда | 10 (10.5) | 2023-05-19 10:00 | 2023-05-19 13:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2023
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-51 | 10 (10.5) | 2023-05-19 10:00 | 2023-05-19 14:00 | Замена трансформатора в ТП-51
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-0,4кВ Ф-2 от ТП-16 г. Камешково | 0.38 | 2023-05-19 10:00 | 2023-05-19 15:00 | монтаж ВЛ-0,4 кВ кап.ремонт
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-25 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Красноармейская; ул. Лермонтова 2" | 0.38 | 2023-05-18 09:05 | 2023-05-18 11:25 | Отключение для безопасного пр-ва работ по опиловке ВЛ-0,4кВ.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС -Владимирская область" | ТП | ТП-83 РУ-0,4кВ,ТМ-1, тм-2 | 0.38 | 2023-05-19 09:30 | 2023-05-19 12:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КВЛ | ПС"Ново Александрово" ф.1008 | 10 (10.5) | 2023-05-19 09:00 | 2023-05-19 17:00 | Работы на ВЛ-10кВ (ПАО "Россети Центр и Приволжье")
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-35, ул. Северная, 2 | 0.38 | 2023-05-19 09:00 | 2023-05-19 11:00 | ТП-35 ф."ул.Северная д.2": неотложные работы на КЛ-0,4кВ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-49, ВЛ фид. "ул. Тумская" | 0.38 | 2023-05-19 09:00 | 2023-05-19 10:30 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-27, ВЛ фид. "ул. А. Невского пр. стор." | 0.38 | 2023-05-19 13:00 | 2023-05-19 15:30 | Замена приборов учета.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | КЛ | ТП-56, КЛ фид. "ул. Садовая 67" | 0.38 | 2023-05-19 09:00 | 2023-05-19 13:00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | КВЛ | ВЛ-10кВ Ф-1001 от ПС Второво СНТ Новая Жизнь | 10 (10.5) | 2023-05-22 10:00 | 2023-05-22 14:00 | Опиловка охранной зоны ВЛ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ Ф.6 "ул. Калинина" | 0.38 | 2023-05-19 09:30 | 2023-05-19 09:35 | Отключение для безопасного пр-ва работ (демонтаж ввод) по заявке абонента "Ветлечебница".
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-5 РУ-0,4кВ Ф.6 "ул. Калинина" | 0.38 | 2023-05-19 14:35 | 2023-05-19 15:10 | Отключение для безопасного пр-ва работ (монтаж ввод) по заявке абонента "Ветлечебница".
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-37 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул. Чапаева,Фурманова" | 0.38 | 2023-05-19 17:35 | 2023-05-19 18:33 | Отключение для безопасного пр-ва работ по установке на опору ПУ взамен ПУ с истекшим МПИ на ул. Чапаева д.23.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-30 РУ-0,4кВ Ф.6 "Буревестник цех №2" | 0.38 | 2023-05-20 09:00 | 2023-05-20 10:10 | Отключение для безопасного пр-ва работ по заявке ЗАО "Буревестник".
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Радужный | КЛ | ТП-110/10 кВ, шк.13 | 10 (10.5) | 2023-05-21 18:25 | 2023-05-21 19:15 | На ТП-110/10 кВ заработал ЗРОМ 3 с.ш. 10 кВ, сработала аварийная и предупредительная сигнализация.Однофазное КЗ. При отключении ВВ шк.13 ОЗЗ пропало. КЛ-10 кВ от ТП-110/10 кВ, шк.13 до ЦРП-2,к.15 выведен в ремонт.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП№2 ВЛ-0,4кВ ф.8 | 0.38 | 2023-05-22 10:00 | 2023-05-22 15:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ: монтаж СИП
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-21, ВЛ фид. "ул. Набережная" | 0.38 | 2023-05-22 09:00 | 2023-05-22 12:00 | Монтаж новых опор..
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ТП | ТП №33,г.Судогда | 10 (10.5) | 2023-05-23 09:00 | 2023-05-23 12:00 | Текущий ремонт ТП: подтяжка болтовых соединений, протирка изоляторов, смазка, регулировка оборудования, уборка помещения. Согласно плану ПП 2023
АО ОРЭС Владимирская область РЭС "Западный" ПО г. Киржач | ТП | РТП-21, РУ-10кВ | 10 (10.5) | 2023-05-23 10:00 | 2023-05-23 12:00 | Замена оборудования в РТП-21
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | ТП-164, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2023-05-23 14:00 | 2023-05-23 18:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-19, РУ-0,4 кВ, трансформатор | 6 (6.3) | 2023-05-23 09:00 | 2023-05-23 12:00 | Ремонт зануления трансформатора, ремонт РПС, чистка оборудования.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ-0,4кВ Ф.4 "ул. Набережная, ул. Фрунзе" | 0.38 | 2023-05-23 09:00 | 2023-05-23 12:10 | Отключение для безопасного пр-ва работ по опиловке деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-36 РУ-6кВ Ф.2 "Выход на КТП-Колледж" | 0.38 | 2023-05-23 11:48 | 2023-05-23 16:35 | Отключение для безопасного пр-ва работ по опиловке деревьев в охранной зоне ВЛ-6кВ.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-11 РУ-0,4кВ Ф.9 "ул.Никольская" | 0.38 | 2023-05-23 17:30 | 2023-05-23 18:15 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ с истекшим МПИ по адресу ул. Никольская д.49.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | КТП-93, ул.Солнечная, 26 | 0.38 | 2023-05-24 09:00 | 2023-05-24 14:00 | КТП-93 ВЛ-0,4кВ ф."ВЛ-3": неотложные работы на ВЛ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-455, ул. Н.Дуброва, 37-а | 0.38 | 2023-05-24 09:00 | 2023-05-24 12:00 | Включение КЛ-0,4кВ ТП-455 — д. 37-а ул.Н.Дуброва (вв-2) после ремонтных работ.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-2, РУ-0,4 кВ, трансформатор | 6 (6.3) | 2023-05-24 08:40 | 2023-05-24 12:00 | Монтаж и подключение 2-х КЛ-0,4 кВ по условиям техприсоединения. Чистка оборудования.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-21, ВЛ фид. "ул. Набережная" | 0.38 | 2023-05-24 09:00 | 2023-05-24 12:00 | Монтаж новых опор.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-21, ВЛ фид. "ул. Набережная" | 0.38 | 2023-05-25 09:00 | 2023-05-25 12:00 | Монтаж СИП по новым опорам.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-27, РУ-0,4 кВ, трансформатор | 6 (6.3) | 2023-05-25 08:40 | 2023-05-25 11:30 | Ремонт РПС, чистка оборудования.
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ПС | ПС "Панфилово", ячейка фид. 602 | 6 (6.3) | 2023-05-25 10:00 | 2023-05-25 13:00 | Поверка ТТ-6 кВ фид. 602
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ТП | ТП-104, РУ-0,4 кВ, трансформатор | 6 (6.3) | 2023-05-25 13:30 | 2023-05-25 15:30 | Замена КЛ-0,4 кВ от трансформатора до РУ-0,4 кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-4 РУ-0,4кВ | 0.38 | 2023-05-25 10:00 | 2023-05-25 15:00 | Замена оборудования в РУ-0,4кВ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | п. Городищи ТП-2 РУ-0,4кВ ф.4 | 0.38 | 2023-05-25 10:30 | 2023-05-25 11:00 | Демонтаж старой ВЛ-0,4кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС Владимирская область" | ТП | КТП-815, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ, п. Новый Быт, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2023-05-26 09:30 | 2023-05-26 15:00 | Профилактика оборудования
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул.Л.Толстого; пер.Л.Толстого; ул.Мичурина 1,2,3." | 0.38 | 2023-05-25 08:20 | 2023-05-25 08:33 | Отключение для безопасного пр-ва работ для отключения ввода по заявке абонента по адресу ул. Л.Толстого д.56.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | КЛ | ТП-19 РУ-0,4кВ Ф.8,9 "ул. Мира д.25; ул. Мира д.30 кафе Престиж" | 0.38 | 2023-05-25 10:25 | 2023-05-25 11:34 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ПУ с истекшим МПИ в РУ-0,4кВ ТП-19 на фидере №9.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1004 | 10 (10.5) | 2023-05-26 09:10 | 2023-05-26 09:53 | отключился МВ Ф-1004 П/С Андреево работы персонала ПАО "Россети"
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-3 РУ-0,4кВ Ф.8 "ул. 3-я Пятилетка(чётная), баня, котельная" | 0.38 | 2023-05-26 09:05 | 2023-05-26 10:45 | Отключение для безопасного пр-ва работ по спилу аварийного дерева в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ по адресу ул. 3-я Пятилетка д.20.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-8 РУ-0,4кВ Ф.2 "ул.Л.Толстого; пер.Л.Толстого; ул.Мичурина 1,2,3." | 0.38 | 2023-05-28 08:55 | 2023-05-28 09:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ для подключения ввода по заявке абонента по адресу ул. Л.Толстого д.56.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-117 ул. Чайковского д.3 | 0.38 | 2023-05-29 09:00 | 2023-05-29 15:00 | ТП-117 работа на ВЛ-0,4кВ ф. "ВЛ-1"
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-21, ВЛ фид. "ул. Гусевская" | 0.38 | 2023-05-29 09:00 | 2023-05-29 12:00 | Монтаж новых опор согласно ПП на 2023 год.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | ТП-12 г.Собинка | 10 (10.5) | 2023-05-30 09:00 | 2023-05-30 11:00 | Замена 2-х проходных изоляторов в ТП-12.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ТП | п. Городищи ТП-4 РУ-10кВ | 0.38 | 2023-05-30 09:00 | 2023-05-30 17:00 | Замена оборудования в РУ-10кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-209 ул.Семашко, 8-а | 0.38 | 2023-05-30 09:00 | 2023-05-30 12:00 | ТП-209: неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП-4 ул. Большая Московская, 66 | 0.38 | 2023-05-30 09:00 | 2023-05-30 16:00 | ТП-4: неотложные рем. работы на КЛ-0,4кВ
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-5 ВЛ-6кВ Ф.1 "ТП5-23,33" | 0.38 | 2023-05-30 06:00 | 2023-05-30 13:00 | Отключение для безопасного пр-ва работ подрядной организации, по спилу деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ ТП-5 - ТП-23,33.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ВЛ | ТП-2 РУ-0,4кВ Ф.1 "ул. Полевая; пер. Красноармейский" | 0.38 | 2023-05-30 09:00 | 2023-05-30 10:40 | Отключение для безопасного пр-ва работ по опиловке деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-354, ул.Д.Левитана, 28 | 0.38 | 2023-05-31 09:30 | 2023-05-31 14:00 | ТП-354 ф."ВЛ-1 ул.Добролюбова": неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП-219, Костерин переулок, 10 | 0.38 | 2023-05-31 09:00 | 2023-05-31 14:00 | ТП-219 ф."ВЛ-1 ул.М.Ременники": неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС - Владимирская область" РЭС г. Гусь-Хрустальный | ВЛ | ТП-125, ВЛ фид. "ул. Интернациональная" и "ул. Строительная" | 0.38 | 2023-05-31 13:30 | 2023-05-31 15:00 | Монтаж опор по производственной программе.
ОП РЭС г. Гороховец ООО "ЭнергоАктив" | ТП | ТП-5 РУ-6кВ Ф.5 "Силовой тр-р" | 0.38 | 2023-05-31 12:05 | 2023-05-31 12:20 | ТП-23 РУ-0,4 кВ отключено полностью для подключения и фазировки с ДГУ.
Note on H185: грозой разбило вентильный разрядник на ТП-12