## Июль 2025
АО ОРЭС-Владимирская область Июль 2025 г.
Район электрических сетей ОРЭС-Владимирская область | электрическая установка | наименование отключаемого объекта | класс напряжения, кВ. | дата и время отключения | дата и время включения | характер работы
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-183, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2025-07-01 13:30 | 2025-07-01 16:00 | Текущий ремонт
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | П.Г.Т. Ставрово ТП-1 ф 4. | 0.38 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 15:00 | Ремонт ВЛ-0.4кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 11:00 | отключение МВ Ф-1003 П/С Андреево работы персонала Россетей на П/С Андреево переключение нагрузки на Ф-1006 п/С Андреево
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-28 Ф- Стекольшиков, г.Судогда | 0.38 | 2025-07-01 10:00 | 2025-07-01 14:00 | монтаж провода СИП (кап ремонт)
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | п/с Андреево Ф-1001 | 10 (10.5) | 2025-07-01 11:00 | 2025-07-01 13:00 | отключение МВ Ф-1001 П/С Андреево работы персонала Россетей
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-213, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2025-07-02 09:30 | 2025-07-02 12:00 | Текущий ремонт
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ВЛ-10 кВ ф.1024. | 10 (10.5) | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-02 11:00 | Опиловка ф.1024 у ТП-40.
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП-74. | 10 (10.5) | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-02 13:00 | Плановые работы на ТП-74.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-28 Ф- Стекольшиков, г.Судогда | 0.38 | 2025-07-02 10:00 | 2025-07-02 14:00 | монтаж провода СИП (кап ремонт)
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 21 ул.Герцена 1 | 0.38 | 2025-07-03 09:00 | 2025-07-03 14:00 | ТП21 ВЛ-0,4кВ фид."ул.Герцена": неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская обласить" | ТП | ТП-814, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2025-07-03 09:30 | 2025-07-03 15:00 | Техническое обслуживание
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП-62 | 0.38 | 2025-07-03 10:00 | 2025-07-03 13:00 | Тп-62 РУ-0,4 кВ. подключение кабелей по тех.прис.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-28 Ф- Стекольшиков, г.Судогда | 0.38 | 2025-07-03 10:00 | 2025-07-03 14:00 | монтаж провода СИП (кап ремонт)
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | КЛ | ТП524, мкр.Энергетик ул. Энергетиков, 9а | 0.38 | 2025-07-04 09:00 | 2025-07-04 14:00 | ТП524 ф."ВЛ-1 ул.Энергетиков, 6"; ф."ВЛ-2 ул.Энергетиков, 9" - неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская обласить" | ТП | ТП-815, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2025-07-04 09:30 | 2025-07-04 15:00 | Техническое обслуживание
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Лакинск ТП-74 | 10 (10.5) | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-04 12:00 | ТП-74 отключение РУ-10кВ. для завода кабеля и подключние тех. присоединения.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | ТП-28 Ф- Стекольшиков, г.Судогда | 0.38 | 2025-07-04 10:00 | 2025-07-04 14:00 | монтаж провода СИП (кап ремонт)
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-213, РУ-6 кВ, РУ-0,23 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2025-07-07 13:30 | 2025-07-07 16:00 | Профилактика оборудования.
ПО г. Вязники РЭС г. Ковров | КЛ | КЛ-6 кВ фидера № 601,602,608,610,613,618 ПС "Вязники" | 6 (6.3) | 2025-07-05 | 2025-07-05 05:00 | Отключение ПС "Вязники" для ремонта оборудования
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 21 ул.Герцена 1 | 0.38 | 2025-07-08 09:00 | 2025-07-08 14:00 | ТП21 ВЛ-0,4кВ фид."ул.Герцена": неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-76, РУ-0,4 кВ, РУ-6 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2025-07-08 09:30 | 2025-07-08 12:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП222 ул.Завадского, 15 | 0.38 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 11:00 | ТП222 "ф.ВЛ-1 ул.Василисина, 20, 22; ул.Завадского, 15": неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП316 Судогодское шоссе, 31-г | 0.38 | 2025-07-09 09:00 | 2025-07-09 13:00 | ТП316 РУ-0,4кВ ф."Судогодское шоссе, 65 - медтехника": неотложные работы на ТП
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | "РП-1 - ТП-7" | 6 (6.3) | 2025-07-09 15:30 | 2025-07-09 15:48 | Отключение для безопасного пр-ва работ по текущему ремонту ВЛ.
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ Ф. 11 "Мини-рынок, ул. Мира 16,18,20,22." | 0.38 | 2025-07-09 16:10 | 2025-07-09 16:50 | Отключение для безопасного пр-ва работ по подключению дома ул. Мира 16.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП21, ул. Герцена, 1 | 0.38 | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 12:00 | ТП21 ф."ВЛ ул.Чехова, 4"; ф."ул.Чехова,2"; ф."Красный конь" - неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП21, ул. Герцена, 1 | 0.38 | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 12:00 | ТП21 ф."ВЛ ул.Чехова, 4"; ф."ул.Чехова,2"; ф."Красный конь" - неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф.РП30 - КТП574 | 10 (10.5) | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 11:00 | Неотложные работы на ВЛ-10 кВ ф."РП-30 - КТП-574"
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-20 ВЛ-0,4кВ Ф. 5 ""ул. Южная; ул. Лесная" | 0.38 | 2025-07-10 16:20 | 2025-07-10 17:20 | Отключение для безопасного пр-ва работ замене ПУ на опоре №5 ул. Южная д.19.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф-1001 ПС Второво | 10 (10.5) | 2025-07-10 09:00 | 2025-07-10 15:00 | монтаж ТП на ПКУ-3
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС-Владимирская обласить" | ТП | ТП-905, РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ, БС "Мегафон" | 10 (10.5) | 2025-07-11 09:00 | 2025-07-11 13:00 | Техническое обслуживание
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-148, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 0.38 | 2025-07-15 09:30 | 2025-07-15 12:00 | Профилактика оборудования
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2025-07-15 10:00 | 2025-07-15 14:00 | Капремонт ВЛ Ф-1003 П/С Андреево
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП221, ул.Завадского, 9 | 0.38 | 2025-07-15 09:00 | 2025-07-15 16:00 | ТП221 РУ-0,4кВ: неотложные работы на ТП
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2025-07-16 10:00 | 2025-07-16 14:00 | отключение ВВ № 92 Ф-1003 П/С Андреево Капремонт ВЛ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Судогда Ф-152 | 10 (10.5) | 2025-07-16 14:00 | 2025-07-16 16:00 | отключение ЛР-81 Ф-152 П/Судогда подрезка деревьев
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2025-07-17 10:00 | 2025-07-17 14:00 | отключение ВВ № 92 Ф-1003 П/С Андреево Капремонт ВЛ
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП№49 ВЛ-0,4кВ ф.20 | 0.38 | 2025-07-17 10:00 | 2025-07-17 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП 21 ул.Герцена 1 | 0.38 | 2025-07-17 09:00 | 2025-07-17 14:00 | ТП21 ВЛ-0,4кВ фид."ул.Герцена": неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП77, ул. Фейгина, 13-б | 0.38 | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 13:00 | ТП77 РУ-0,4кВ: неотложные работы на ТП.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП665, мкр.Юрьевец, Строительный пр-д, 40 | 10 (10.5) | 2025-07-18 09:00 | 2025-07-18 15:00 | ТП665: неотложные работы на ТП.
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП388, ул.Лакина, 187-а; 191-а | 0.38 | 2025-07-18 08:00 | 2025-07-18 17:00 | ТП388: отключение в соответствии с письмом УК ЖРЭП для обеспечения безопасности ремонтных работ на жилом доме.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП№49 ВЛ-0,4кВ ф.20 | 0.38 | 2025-07-18 09:30 | 2025-07-18 15:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2025-07-22 10:00 | 2025-07-22 14:00 | отключился вВ № 92 Ф-1003 П/С Андреево Капремонт ВЛ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ПС Тяговая-Владимир ф.9 отпайка в сторону КТП656 | 6 (6.3) | 2025-07-23 09:00 | 2025-07-23 13:00 | ВЛ-6кВ ф.9 с ПС Владимир-Тяговая: неотложные работы на отпайке в сторону КТП656
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ТП | ТП-761 Ф-1004 ПС Печуга | 10 (10.5) | 2025-07-23 10:00 | 2025-07-23 15:00 | замена трансформатора
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП№49 ВЛ-0,4кВ ф.20 | 0.38 | 2025-07-23 09:30 | 2025-07-23 15:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ТП | г.Собинка ТП-44. | 10 (10.5) | 2025-07-23 09:30 | 2025-07-23 17:00 | Капитальный ремонт в ТП-44. Замена оборудования в РУ -0,4кВ.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2025-07-23 10:00 | 2025-07-23 14:00 | отключение ВВ № 92 Ф-1003 П/С Андреево Капремонт ВЛ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ВЛ | ТП21 ул.Герцена 1 | 0.38 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 13:00 | ТП21 ВЛ-0,4кВ фид."ул.Герцена": неотложные работы на ВЛ-0,4кВ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП175 ул. Модорова, 6 | 0.38 | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 16:00 | ТП175 РУ-0,4кВ: неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП234 ул.Лакина, 151-а | 6 (6.3) | 2025-07-24 09:00 | 2025-07-24 14:00 | ТП234: неотложные работы на ТП
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС Западный ПО г. Петушки | ВЛ | ТП№49 ВЛ-0,4кВ ф.20 | 0.38 | 2025-07-24 09:30 | 2025-07-24 15:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-191, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ-1, ТМ-2 | 6 (6.3) | 2025-07-24 09:30 | 2025-07-24 12:00 | Профилактика оборудования
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП175 ул. Модорова, 6 | 0.38 | 2025-07-25 09:00 | 2025-07-25 16:00 | ТП175 РУ-0,4кВ: неотложные работы на ТП
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2025-07-28 10:00 | 2025-07-28 14:00 | отключение ВВ № 92 Ф-1003 П/С Андреево Капремонт ВЛ
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | ТП | ТП175 ул. Модорова, 4 | 0.38 | 2025-07-28 10:00 | 2025-07-28 13:00 | ТП175 РУ-0,4кВ ф."ул.Модорова, 4": неотложные работы на ТП
АО "ОРЭС-Владимирская область" РЭС г. Владимир | РП | РП23 ул.Н.Дуброва, 32-б | 0.38 | 2025-07-28 09:00 | 2025-07-28 16:00 | РП23 РУ-0,4кВ: неотложные работы на РП
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ Ф. 4 ""ул. Мира 2-12; ул. Беседина 6-10; Полевая 5-7" | 0.38 | 2025-07-28 14:35 | 2025-07-28 14:55 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ввода №1 ул. Б. Беседеных д. 6.
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ВЛ | ТП-15, ф.3, ул. Шаумяна-ул. Народная | 0.38 | 2025-07-29 09:30 | 2025-07-29 15:00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
РЭС г.Ковров АО "ОРЭС - Владимирская область" | ТП | ТП-62, РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, ТМ | 6 (6.3) | 2025-07-29 13:30 | 2025-07-29 16:00 | Капитальный ремонт
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2025-07-29 10:00 | 2025-07-29 14:00 | отключение ВВ № 92 Ф-1003 П/С Андреево Капремонт ВЛ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-2 ВЛ-0,4кВ Ф. 4 ""ул. Мира 2-12; ул. Беседина 6-10; Полевая 5-7" | 0.38 | 2025-07-29 09:00 | 2025-07-29 09:30 | Отключение для безопасного пр-ва работ по замене ввода №2 ул. Б. Беседеных д. 6.
АО ОРЭС-Владимирская область РЭС г.Ковров ПО г. Камешково | ВЛ | Ф-25 РП-1 от ЛР-11 на ТП-35, ТП-724 | 10 (10.5) | 2025-07-30 13:00 | 2025-07-30 16:00 | монтаж ВЛ-10 кВ на новую ТП по тех.присоединению
ПО Г .Собинка РЭС г.Владимир АО"ОРЭС-Владимирская область" | ВЛ | г.Собинка ТП-7 ф 3. | 0.38 | 2025-07-30 15:00 | 2025-07-30 17:00 | Отключение по заявке от "МБДОУ Детский сад №8" в связи с ремонтными работами.
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2025-07-30 10:00 | 2025-07-30 14:00 | отключение ВВ № 92 Ф-1003 П/С Андреево Капремонт ВЛ
АО ОРЭС РЭС г. Владимир ПО г. Судогда | ВЛ | П/С Андреево Ф-1003 | 10 (10.5) | 2025-07-31 10:00 | 2025-07-31 14:00 | отключение ВВ № 92 Ф-1003 П/С Андреево Капремонт ВЛ
РЭС г. Ковров ПО г. Гороховец | ВЛ | ТП-12 ВЛ-0,4кВ Ф. 9 "ул. Конституции, ул. Мичурина, ул. Горького (СИП)" | 0.38 | 2025-04-30 17:30 | 2025-04-30 18:20 | Отключение для безопасного пр-ва работ по снятию веток с ВЛ в пролете опор 6.1-6.4.